## List1
FORMULÁŘ 5 a | [9 empty] | CÚ 2009 II. |  | kus | 1 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | Soupis prací | [9 empty] | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v ŽST Strakonice | [5 empty] | Číslo stavby
Název SO : |  | Osvětlení pod mostem v km 272,730 | [5 empty] | Číslo SO | 107.3
Datum zpracování : |  | 2009-10-23 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2013-07-30
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15
řádek s filtry
Díl: | 1 | Demontáže elektro zařízení | [8 empty] | SD |  | Třídník ASPE 8;
1 | 1047-94 | SVÍTIDLO PRŮMYSLOVÉ VÝBOJKOVÉ do 250W | ks | 4 | [5 empty] | 0 | B | SŽDC | položka viz příloha č. | 2, 3
2 | 7001-17 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC | m | 60 | [5 empty] | 0 | B | SŽDC | položka viz příloha č. | 2, 3
3 | 9999-456 | UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI | ks | 5 | [5 empty] | 0 | B | SŽDC | položka viz příloha č. | 2, 3
4 | 9999-1280 | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY | hod | 4 | [5 empty] | 0 | B | SŽDC | položka viz příloha č. | 2, 3
S | Celkem za 1 | Demontáže elektro zařízení | [7 empty] | 0
Díl: | 2 | Montáže elektro zařízení
5 | 1059-2 | POJISTKA ZÁVITOVÁ E27,2110-30 KOMPLETNÍ E27 A,char.normální | ks | 3 | [5 empty] | 0 | B | SŽDC | položka viz příloha č. | 2, 3
6 | 1059-3 | POJISTKA ZÁVITOVÁ E27,2110-30 KOMPLETNÍ 10A,char.normální | ks | 3 | [5 empty] | 0 | B | SŽDC | položka viz příloha č. | 2, 3
7 | 7002-17 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC | m | 135 | [5 empty] | 0 | B | SŽDC | položka viz příloha č. | 2, 3
8 | 1047-94 | SVÍTIDLO VÝBOJKOVÉ "TUNELOVÉ" - INDALUX | ks | 8 | [5 empty] | 0 | B | SŽDC | položka viz příloha č. | 2, 3
9 | 1184-690 | VYSOKOTLAK.SODÍK.VÝBOJ. VIALOX | ks | 1 | [5 empty] | 0 | B | SŽDC | položka viz příloha č. | 2, 3
10 | 9999-443 | UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH | ks | 15 | [5 empty] | 0 | B | SŽDC | položka viz příloha č. | 2, 3
11 | 9999-1460 | RECYKLAČNÍ POPLATEK svítidlo | ks | 8 | [5 empty] | 0 | B | SŽDC | položka viz příloha č. | 2, 3
12 | 9999-1460 | RECYKLAČNÍ POPLATEK svět. Zdroj | ks | 8 | [5 empty] | 0 | B | SŽDC | položka viz příloha č. | 2, 3
13 | 9999-1463 | VYSEKANI RYH PRO VODICE V OMITCE STROPU Sire 30 mm | m | 85 | [5 empty] | 0 | B | SŽDC | položka viz příloha č. | 2, 3
14 | 9999-1456 | VYSEKANI RYH PRO VODICE V OMITCE STEN Sire 30 mm | m | 35 | [5 empty] | 0 | B | SŽDC | položka viz příloha č. | 2, 3
15 | 9999-1483 | OMITKA RYH VE STROPECH MALTOU Sire do 150 mm | m2 | 8 | [5 empty] | 0 | B | SŽDC | položka viz příloha č. | 2, 3
16 | 9999-1493 | OMITKA RYH VE STENACH MALTOU Sire do 150 mm | m2 | 4 | [5 empty] | 0 | B | SŽDC | položka viz příloha č. | 2, 3
17 | 9999-1497 | OSAZENI KOVOVYCH KONZOL VCETNE VYSEKANI KAPES A ZAZDENI Stena betonova | ks | 8 | [5 empty] | 0 | B | SŽDC | položka viz příloha č. | 2, 3
18 | 9999-1281 | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Uprava stavajiciho rozvadece | hod | 5 | [5 empty] | 0 | B | SŽDC | položka viz příloha č. | 2, 3
19 | 9999-1282 | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zabezpeceni pracoviste | hod | 4 | [5 empty] | 0 | B | SŽDC | položka viz příloha č. | 2, 3
20 | 9999-1283 | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY stavební přípomoce | hod | 5 | [5 empty] | 0 | B | SŽDC | položka viz příloha č. | 2, 3
21 | 9999-1294 | KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi | hod | 4 | [5 empty] | 0 | B | SŽDC | položka viz příloha č. | 2, 3
22 | 9999-1296 | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizni technik | hod | 6 | [5 empty] | 0 | B | SŽDC | položka viz příloha č. | 2, 3
23 | 9999-1297 | Podružný materiál | ks | 1 | [5 empty] | 0 | B | SŽDC | položka viz příloha č. | 2, 3
S | Celkem za 2 | Montáže elektro zařízení | [7 empty] | 0
Note on A1: položkový rozpočet SO, PS se vyplní jak v přípravné dokumentaci PD (formou agregovaných položek) tak v projektu stavby PS popř. souhrnném projektovém řešení PSŘ. V PS (PSŘ) se zpracovává položkový rozpočet.
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P5: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"