## SO113
0
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč]
Název stavby : |  | Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v ŽST Strakonice | [5 empty] | Číslo stavby
Název SO : |  | Napojení na stávající kanalizaci | [5 empty] | Číslo SO | 113
Datum zpracování : |  | únor 2010 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | březen 2013
Poř. | [6 empty] | C E N A
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
STOKA A
Díl: | 01 | Zemní práce
1 | 115101201 | Čerpání vody do 10m výšky <500 lt/min | h | 720 | [5 empty] | 0
2 | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy do 10m výšky <500 lt/min | d | 30 | [5 empty] | 0
3 | 119001412 | Dočasné zajištění podzemního potrubí betonového, železobetonového, osinkocementového DN 200-500mm | m | 1.2 | [5 empty] | 0
4 | 119001422 | Dočasné zajištění podzemních kabelů 3-6 kabelů | m | 6 | [5 empty] | 0
5 | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 30.6 | [5 empty] | 0
6 | 132201201 | Hloubení rýh š.60-200cm v hornině třídy III zapažených i nezapažených, s urovnáním dna <100m3 | m3 | 40.04 | [5 empty] | 0
7 | 132201209 | Příplatek za lepivost při hloubení rýh š.60-200cm v hornině třídy III | m3 | 20.02 | [5 empty] | 0
8 | 132301201 | Hloubení rýh š.60-200cm v hornině třídy IV <100m3 | m3 | 40.04 | [5 empty] | 0
9 | 132301209 | Příplatek za lepivost při hloubení rýh š.60-200cm zapažených i nezapažených v hornině třídy IV | m3 | 20.02 | [5 empty] | 0
10 | 151101101 | Pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, příložné hl.<2m - zřízení | m2 | 112 | [5 empty] | 0
11 | 151101102 | Pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, příložné hl.2-4m - zřízení | m2 | 56 | [5 empty] | 0
12 | 151101111 | Pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, příložné hl.<2m - odstranění | m2 | 112 | [5 empty] | 0
13 | 151101112 | Pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, příložné hl.2-4m - odstranění | m2 | 56 | [5 empty] | 0
14 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku v hornině třídy I-IV bez naložení do dopravní nádoby z hl.1-2,5m | m3 | 80.08 | [5 empty] | 0
15 | 162301101 | Vodorovné přemístění výkopku horniny třídy I-IV po suchu, dopravními prostředky, bez naložení výkopku, se složením bez rozhrnutí 50-500m | m3 | 61.76 | [5 empty] | 0
16 | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku bez naložení v hornině třídy I-IV 9-10km | m3 | 49.2 | [5 empty] | 0
17 | 162701109 | Příplatek za vodorovné přemístění výkopku bez naložení v hornině třídy I-IV za každý 1km přes 10km | m3 | 491.98 | [5 empty] | 0
18 | 167101102 | Nakládání neulehlého výkopku v hornině třídy I-IV >100m3 | m3 | 30.88 | [5 empty] | 0
19 | 171201101 | Násypy nehutněné s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním | m3 | 30.88 | [5 empty] | 0
20 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 49.2 | [5 empty] | 0
21 | 162701110 | Poplatek za skládku zeminy | m3 | 49.2 | [5 empty] | 0
22 | 174101101 | Zásyp jam, šachet, rýh, sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním | m3 | 30.88 | [5 empty] | 0
| Celkem za | Zemni práce | [7 empty] | 0
Díl: | 02 | Zvláštní zakládání,základy,zpevnění hornin
23 | 212571111 | Výplň odvodu trativodu z štěrkopísku tříděného | m3 | 0.24 | [5 empty] | 0
24 | 212752112 | Trativod.drenážky výkop DN <100 | m | 30 | [5 empty] | 0
| Celkem za | Zvláštní zakládání, základy, zpevnění hornin | [7 empty] | 0
Díl: | 04 | Vodorovné konstrukce
25 | 451573111 | Lože pod potrubí a stoky ze štěrkopísku, v otevřeném výkopu | m3 | 4.95 | [5 empty] | 0
26 | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého B13,5 pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu | m3 | 6.3 | [5 empty] | 0
27 | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého B13,5 pod potrubí v otevřeném výkopu | m3 | 16.4 | [5 empty] | 0
28 | 452384111 | Podkladní pražce průřezu <25000mm2 pod potrubí z betonu prostého B7,5 v otevřeném výkopu | m | 14.37 | [5 empty] | 0
29 | 452386111 | Vyrovnávací prstence v<100mm z prostého betonu B7,5 pod poklopy a mříže | kus | 2 | [5 empty] | 0
30 | 1120101000 | TBW-Q.1 63/6 625/120/60 | kus | 1.01 | [5 empty] | 0
31 | 1120203000 | TBW-Q.2 63/10 625/90/100 | kus | 1.01 | [5 empty] | 0
| Celkem za | Vodorovné konstrukce | [7 empty] | 0
Díl: | 08 | Trubní vedení
32 | 831372121 | Montáž potrubí z trub kameninových DN300 pro splaškovou kanalizaci těsněných pryžovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % | m | 28 | [5 empty] | 0
33 | 3160000000 | Kamenina DN 300 dl.2,5 m | kus | 11.42 | [5 empty] | 0
34 | 892381123 | Revize kamerou | m | 28 | [5 empty] | 0
35 | 894118001 | Příplatek zkd 600mm výšky vstupu | kus | 3 | [5 empty] | 0
36 | 894411131 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN>300-400mm s obložením dna betonem B28 (C-/28) | kus | 1 | [5 empty] | 0
37 | 1121113000 | TBR-Q.1 100-63/58/9 PS 1000/625/580 | kus | 1.01 | [5 empty] | 0
38 | 1122123000 | TBS-Q.1 100/100 PS 1000/1000/120 | kus | 2.02 | [5 empty] | 0
39 | 1130001000 | TBZ-Q.1 100/60 V max 40 1000/640x400 | kus | 1.01 | [5 empty] | 0
40 | 896541111 | Mtž + Dod Folie | m | 28 | [5 empty] | 0
41 | 899103111 | Osaz.poklop s rámem <150kg | kus | 1 | [5 empty] | 0
42 | 5534025502 | Poklop lit.VIATOP DN 600 tř.D400 bez odvětrání se znakem města Strakonice | kus | 1 | [5 empty] | 0
| Celkem za | Trubní vedení | [7 empty] | 0
Díl: | 09 | Ostatní konstrukce a práce, bourání
43 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z plastových a sklolamin.trub ve výkopu | t | 62.7959 | [5 empty] | 0
| Celkem za | Ostatní konstrukce a práce, bourání | [7 empty] | 0
STOKA B
Díl: | 01 | Zemní práce
44 | 115101201 | Čerpání vody do 10m výšky <500 lt/min | h | 720 | [5 empty] | 0
45 | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy do 10m výšky <500 lt/min | d | 30 | [5 empty] | 0
46 | 119001412 | Dočasné zajištění podzemního potrubí betonového, železobetonového, osinkocementového DN 200-500mm | m | 1.2 | [5 empty] | 0
47 | 119001422 | Dočasné zajištění podzemních kabelů 3-6 kabelů | m | 6 | [5 empty] | 0
48 | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 30.6 | [5 empty] | 0
49 | 132201201 | Hloubení rýh š.60-200cm v hornině třídy III zapažených i nezapažených, s urovnáním dna <100m3 | m3 | 72.5 | [5 empty] | 0
50 | 132201209 | Příplatek za lepivost při hloubení rýh š.60-200cm v hornině třídy III | m3 | 36.25 | [5 empty] | 0
51 | 132301201 | Hloubení rýh š.60-200cm v hornině třídy IV <100m3 | m3 | 72.5 | [5 empty] | 0
52 | 132301209 | Příplatek za lepivost při hloubení rýh š.60-200cm zapažených i nezapažených v hornině třídy IV | m3 | 36.25 | [5 empty] | 0
53 | 151101101 | Pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, příložné hl.<2m - zřízení | m2 | 58 | [5 empty] | 0
54 | 151101102 | Pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, příložné hl.2-4m - zřízení | m2 | 58 | [5 empty] | 0
55 | 151101111 | Pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, příložné hl.<2m - odstranění | m2 | 58 | [5 empty] | 0
56 | 151101112 | Pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, příložné hl.2-4m - odstranění | m2 | 58 | [5 empty] | 0
57 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku v hornině třídy I-IV bez naložení do dopravní nádoby z hl.1-2,5m | m3 | 145 | [5 empty] | 0
58 | 162301101 | Vodorovné přemístění výkopku horniny třídy I-IV po suchu, dopravními prostředky, bez naložení výkopku, se složením bez rozhrnutí 50-500m | m3 | 223.85 | [5 empty] | 0
59 | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku bez naložení v hornině třídy I-IV 9-10km | m3 | 33.07 | [5 empty] | 0
60 | 162701109 | Příplatek za vodorovné přemístění výkopku bez naložení v hornině třídy I-IV za každý 1km přes 10km | m3 | 330.75 | [5 empty] | 0
61 | 167101102 | Nakládání neulehlého výkopku v hornině třídy I-IV >100m3 | m3 | 111.93 | [5 empty] | 0
62 | 171201101 | Násypy nehutněné s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním | m3 | 111.93 | [5 empty] | 0
63 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 33.07 | [5 empty] | 0
64 | 162701110 | Poplatek za skládku zeminy | m3 | 33.07 | [5 empty] | 0
65 | 174101101 | Zásyp jam, šachet, rýh, sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním | m3 | 111.93 | [5 empty] | 0
| Celkem za | Zemni práce | [7 empty] | 0
Díl: | 02 | Zvláštní zakládání,základy,zpevnění hornin
66 | 212571111 | Výplň odvodu trativodu z štěrkopísku tříděného | m3 | 0.12 | [5 empty] | 0
67 | 212752112 | Trativod.drenážky výkop DN <100 | m | 15 | [5 empty] | 0
| Celkem za | Zvláštní zakládání, základy, zpevnění hornin | [7 empty] | 0
Díl: | 04 | Vodorovné konstrukce
68 | 451573111 | Lože pod potrubí a stoky ze štěrkopísku, v otevřeném výkopu | m3 | 5.63 | [5 empty] | 0
69 | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého B13,5 pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu | m3 | 7.5 | [5 empty] | 0
70 | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého B13,5 pod potrubí v otevřeném výkopu | m3 | 3.6 | [5 empty] | 0
71 | 452386111 | Vyrovnávací prstence v<100mm z prostého betonu B7,5 pod poklopy a mříže | kus | 2 | [5 empty] | 0
72 | 1120101000 | TBW-Q.1 63/6 625/120/60 | kus | 1.01 | [5 empty] | 0
73 | 1120203000 | TBW-Q.2 63/10 625/90/100 | kus | 1.01 | [5 empty] | 0
| Celkem za | Vodorovné konstrukce | [7 empty] | 0
Díl: | 8 | Trubní vedení
74 | 822492111 | Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových TZR DN1000 těsněných pryžovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % | m | 15 | [5 empty] | 0
75 | 5632100000 | Železobetonové patkové potrubí DN 1000 | m | 15.3 | [5 empty] | 0
76 | 892381123 | Revize kamerou | m | 15 | [5 empty] | 0
77 | 894411132 | Vtokový objekt vč.mříže stružkové s rámem 600/1000 | kus | 1 | [5 empty] | 0
78 | 894421000 | Monolitická šachta Š2 obložená čedičem vč.staveništního prefabrikátu a staveništních dílců kpl. | kus | 1 | [5 empty] | 0
79 | 896541111 | Mtž + Dod Folie | m | 15 | [5 empty] | 0
| Celkem za | Trubní vedení | [7 empty] | 0
Díl: | 09 | Ostatní konstrukce a práce, bourání
80 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z plastových a sklolamin.trub ve výkopu | t | 38.4645 | [5 empty] | 0
| Celkem za | Ostatní konstrukce a práce, bourání | [7 empty] | 0
STOKA C
Díl: | 01 | Zemní práce
81 | 115101201 | Čerpání vody do 10m výšky <500 lt/min | h | 720 | [5 empty] | 0
82 | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy do 10m výšky <500 lt/min | d | 30 | [5 empty] | 0
83 | 119001412 | Dočasné zajištění podzemního potrubí betonového, železobetonového, osinkocementového DN 200-500mm | m | 1.2 | [5 empty] | 0
84 | 119001422 | Dočasné zajištění podzemních kabelů 3-6 kabelů | m | 6 | [5 empty] | 0
85 | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 30.6 | [5 empty] | 0
86 | 132201201 | Hloubení rýh š.60-200cm v hornině třídy III zapažených i nezapažených, s urovnáním dna <100m3 | m3 | 44.14 | [5 empty] | 0
87 | 132201202 | Hloubení rýh š.60-200cm v hornině třídy III zapažených i nezapažených, s urovnáním dna 100-1 000m3 | m3 | 381.93 | [5 empty] | 0
88 | 132201209 | Příplatek za lepivost při hloubení rýh š.60-200cm v hornině třídy III | m3 | 190.97 | [5 empty] | 0
89 | 132301202 | Hloubení rýh š.60-200cm v hornině třídy IV 100-1 000m3 | m3 | 381.93 | [5 empty] | 0
90 | 132301209 | Příplatek za lepivost při hloubení rýh š.60-200cm zapažených i nezapažených v hornině třídy IV | m3 | 190.97 | [5 empty] | 0
91 | 151101101 | Pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, příložné hl.<2m - zřízení | m2 | 692 | [5 empty] | 0
92 | 151101102 | Pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, příložné hl.2-4m - zřízení | m2 | 519 | [5 empty] | 0
93 | 151101111 | Pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, příložné hl.<2m - odstranění | m2 | 692 | [5 empty] | 0
94 | 151101112 | Pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, příložné hl.2-4m - odstranění | m2 | 519 | [5 empty] | 0
95 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku v hornině třídy I-IV bez naložení do dopravní nádoby z hl.1-2,5m | m3 | 763.87 | [5 empty] | 0
96 | 162301101 | Vodorovné přemístění výkopku horniny třídy I-IV po suchu, dopravními prostředky, bez naložení výkopku, se složením bez rozhrnutí 50-500m | m3 | 1068.27 | [5 empty] | 0
97 | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku bez naložení v hornině třídy I-IV 9-10km | m3 | 229.73 | [5 empty] | 0
98 | 162701109 | Příplatek za vodorovné přemístění výkopku bez naložení v hornině třídy I-IV za každý 1km přes 10km | m3 | 2297.3 | [5 empty] | 0
99 | 167101102 | Nakládání neulehlého výkopku v hornině třídy I-IV >100m3 | m3 | 534.14 | [5 empty] | 0
100 | 171201101 | Násypy nehutněné s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním | m3 | 534.14 | [5 empty] | 0
101 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 229.73 | [5 empty] | 0
102 | 162701110 | Poplatek za skládku zeminy | m3 | 229.73 | [5 empty] | 0
103 | 174101101 | Zásyp jam, šachet, rýh, sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním | m3 | 534.14 | [5 empty] | 0
| Celkem za | Zemni práce | [7 empty] | 0
Díl: | 02 | Zvláštní zakládání,základy,zpevnění hornin
10 | 212571111 | Výplň odvodu trativodu z štěrkopísku tříděného | m3 | 1.41 | [5 empty] | 0
105 | 212752112 | Trativod.drenážky výkop DN <100 | m | 180 | [5 empty] | 0
| Celkem za | Zvláštní zakládání, základy, zpevnění hornin | [7 empty] | 0
Díl: | 04 | Vodorovné konstrukce
106 | 451573111 | Lože pod potrubí a stoky ze štěrkopísku, v otevřeném výkopu | m3 | 36.33 | [5 empty] | 0
107 | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého B13,5 pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu | m3 | 24.22 | [5 empty] | 0
108 | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého B13,5 pod potrubí v otevřeném výkopu | m3 | 99.54 | [5 empty] | 0
109 | 452384111 | Podkladní pražce průřezu <25000mm2 pod potrubí z betonu prostého B7,5 v otevřeném výkopu | m | 82.9 | [5 empty] | 0
110 | 452386111 | Vyrovnávací prstence v<100mm z prostého betonu B7,5 pod poklopy a mříže | kus | 6 | [5 empty] | 0
111 | 1120101000 | TBW-Q.1 63/6 625/120/60 | kus | 2.02 | [5 empty] | 0
112 | 1120102000 | TBW-Q.1 63/8 625/120/80 | kus | 1.01 | [5 empty] | 0
113 | 1120104000 | TBW-Q.1 63/12 625/120/120 | kus | 1.01 | [5 empty] | 0
114 | 1120203000 | TBW-Q.2 63/10 625/90/100 | kus | 2.02 | [5 empty] | 0
| Celkem za | Vodorovné konstrukce | [7 empty] | 0
Díl: | 8 | Trubní vedení
115 | 831372121 | Montáž potrubí z trub kameninových DN300 pro splaškovou kanalizaci těsněných pryžovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % | m | 54 | [5 empty] | 0
116 | 3160000000 | Kamenina DN 300 dl.2,5 m | kus | 22.03 | [5 empty] | 0
117 | 831392121 | Montáž potrubí z trub kameninových DN400 pro splaškovou kanalizaci těsněných pryžovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % | m | 120 | [5 empty] | 0
118 | 3161000000 | Kamenina DN 400 dl.2,5 m | kus | 48.96 | [5 empty] | 0
119 | 892381123 | Revize kamerou | m | 173 | [5 empty] | 0
120 | 894118001 | Příplatek zkd 600mm výšky vstupu | kus | 16 | [5 empty] | 0
121 | 894411131 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN>300-400mm s obložením dna betonem B28 (C-/28) | kus | 4 | [5 empty] | 0
122 | 1121113000 | TBR-Q.1 100-63/58/9 PS 1000/625/580 | kus | 4.04 | [5 empty] | 0
123 | 1122103000 | TBS-Q.1 100/25 PS 1000/250/120 | kus | 1.01 | [5 empty] | 0
124 | 1122113000 | TBS-Q.1 100/50 PS 1000/500/120 | kus | 3.03 | [5 empty] | 0
125 | 1122193000 | TBS-Q.1 100/100/9 PS 1000/1000/90 | kus | 4.04 | [5 empty] | 0
126 | 1131001000 | TBZ-Q.1 100/80 V max 50 1000/840x500 | kus | 4.04 | [5 empty] | 0
127 | 896541111 | Mtž + Dod Folie | m | 54 | [5 empty] | 0
128 | 899103111 | Osaz.poklop s rámem <150kg | kus | 4 | [5 empty] | 0
129 | 5534025502 | Poklop lit.VIATOP DN 600 tř.D400 bez odvětrání se znakem města Strakonice | kus | 4 | [5 empty] | 0
| Celkem za | Trubní vedení | [7 empty] | 0
Díl: | 09 | Ostatní konstrukce a práce, bourání
130 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z plastových a sklolamin.trub ve výkopu | t | 408.8052 | [5 empty] | 0
| Celkem za | Ostatní konstrukce a práce, bourání | [7 empty] | 0
STOKA D
Díl: | 01 | Zemní práce
131 | 115101201 | Čerpání vody do 10m výšky <500 lt/min | h | 720 | [5 empty] | 0
132 | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy do 10m výšky <500 lt/min | d | 30 | [5 empty] | 0
133 | 119001412 | Dočasné zajištění podzemního potrubí betonového, železobetonového, osinkocementového DN 200-500mm | m | 1.2 | [5 empty] | 0
134 | 119001422 | Dočasné zajištění podzemních kabelů 3-6 kabelů | m | 6 | [5 empty] | 0
135 | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 30.6 | [5 empty] | 0
136 | 132201201 | Hloubení rýh š.60-200cm v hornině třídy III zapažených i nezapažených, s urovnáním dna <100m3 | m3 | 64.2 | [5 empty] | 0
137 | 132201209 | Příplatek za lepivost při hloubení rýh š.60-200cm v hornině třídy III | m3 | 22.07 | [5 empty] | 0
138 | 132301201 | Hloubení rýh š.60-200cm v hornině třídy IV <100m3 | m3 | 44.14 | [5 empty] | 0
139 | 132301209 | Příplatek za lepivost při hloubení rýh š.60-200cm zapažených i nezapažených v hornině třídy IV | m3 | 22.07 | [5 empty] | 0
140 | 151101101 | Pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, příložné hl.<2m - zřízení | m2 | 171.2 | [5 empty] | 0
141 | 151101111 | Pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, příložné hl.<2m - odstranění | m2 | 171.2 | [5 empty] | 0
142 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku v hornině třídy I-IV bez naložení do dopravní nádoby z hl.1-2,5m | m3 | 88.28 | [5 empty] | 0
143 | 162301101 | Vodorovné přemístění výkopku horniny třídy I-IV po suchu, dopravními prostředky, bez naložení výkopku, se složením bez rozhrnutí 50-500m | m3 | 45.98 | [5 empty] | 0
144 | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku bez naložení v hornině třídy I-IV 9-10km | m3 | 65.29 | [5 empty] | 0
145 | 162701109 | Příplatek za vodorovné přemístění výkopku bez naložení v hornině třídy I-IV za každý 1km přes 10km | m3 | 652.86 | [5 empty] | 0
146 | 167101102 | Nakládání neulehlého výkopku v hornině třídy I-IV >100m3 | m3 | 22.99 | [5 empty] | 0
147 | 171201101 | Násypy nehutněné s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním | m3 | 22.99 | [5 empty] | 0
148 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 65.29 | [5 empty] | 0
149 | 162701110 | Poplatek za skládku zeminy | m3 | 65.29 | [5 empty] | 0
150 | 174101101 | Zásyp jam, šachet, rýh, sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním | m3 | 22.99 | [5 empty] | 0
| Celkem za | Zemni práce | [7 empty] | 0
Díl: | 02 | Zvláštní zakládání,základy,zpevnění hornin
151 | 212571111 | Výplň odvodu trativodu z štěrkopísku tříděného | m3 | 0.42 | [5 empty] | 0
152 | 212752112 | Trativod.drenážky výkop DN <100 | m | 54 | [5 empty] | 0
| Celkem za | Zvláštní zakládání, základy, zpevnění hornin | [7 empty] | 0
Díl: | 04 | Vodorovné konstrukce
153 | 451573111 | Lože pod potrubí a stoky ze štěrkopísku, v otevřeném výkopu | m3 | 8.91 | [5 empty] | 0
154 | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého B13,5 pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu | m3 | 5.94 | [5 empty] | 0
155 | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého B13,5 pod potrubí v otevřeném výkopu | m3 | 29.6 | [5 empty] | 0
156 | 452384111 | Podkladní pražce průřezu <25000mm2 pod potrubí z betonu prostého B7,5 v otevřeném výkopu | m | 34 | [5 empty] | 0
157 | 452386111 | Vyrovnávací prstence v<100mm z prostého betonu B7,5 pod poklopy a mříže | kus | 3 | [5 empty] | 0
158 | 1120104000 | TBW-Q.1 63/12 625/120/120 | kus | 1.01 | [5 empty] | 0
159 | 1120203000 | TBW-Q.2 63/10 625/90/100 | kus | 2.02 | [5 empty] | 0
0
| Celkem za | Vodorovné konstrukce | [7 empty] | 0
Díl: | 8 | Trubní vedení
160 | 831372121 | Montáž potrubí z trub kameninových DN300 pro splaškovou kanalizaci těsněných pryžovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % | m | 54 | [5 empty] | 0
161 | 3160000000 | Kamenina DN 300 dl.2,5 m | kus | 22.03 | [5 empty] | 0
162 | 892381123 | Revize kamerou | m | 54 | [5 empty] | 0
163 | 894118001 | Příplatek zkd 600mm výšky vstupu | kus | 4 | [5 empty] | 0
164 | 894411131 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN>300-400mm s obložením dna betonem B28 (C-/28) | kus | 2 | [5 empty] | 0
165 | 1121601000 | TZK-Q.1 100-63/17 1000/625X165 | kus | 2.02 | [5 empty] | 0
166 | 1122103000 | TBS-Q.1 100/25 PS 1000/250/120 | kus | 1.01 | [5 empty] | 0
167 | 1122113000 | TBS-Q.1 100/50 PS 1000/500/120 | kus | 2.02 | [5 empty] | 0
168 | 1130001000 | TBZ-Q.1 100/60 V max 40 1000/640x400 | kus | 2.02 | [5 empty] | 0
169 | 896541111 | Mtž + Dod Folie | m | 54 | [5 empty] | 0
170 | 899103111 | Osaz.poklop s rámem <150kg | kus | 2 | [5 empty] | 0
171 | 5534025502 | Poklop lit.VIATOP DN 600 tř.D400 bez odvětrání se znakem města Strakonice | kus | 2 | [5 empty] | 0
| Celkem za | Trubní vedení | [7 empty] | 0
Díl: | 09 | Ostatní konstrukce a práce, bourání
172 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z plastových a sklolamin.trub ve výkopu | t | 111.34 | [5 empty] | 0
| Celkem za | Ostatní konstrukce a práce, bourání | [7 empty] | 0
Note on A1: položkový rozpočet SO, PS se vyplní jak v přípravné dokumentaci PD (formou agregovaných položek) tak v projektu stavby PS popř. souhrnném projektovém řešení PSŘ. V PS (PSŘ) se zpracovává položkový rozpočet.