**BYTOVÉ JEDNOTKY OŘ BRNO – PD OPRAVA (BYTY IVANOVICE NA HANÉ)**

Stavební úpravy propojení dvou bytových jednotek

**ENEX GROUP s.r.o.,**

**Thunovská 179/12, Malá Strana (Praha 1), 118 00 Praha,**

**IČ:27223663, schránka: sd839kg**

**Vypracoval: Ing. arch. Lukáš Stříteský, Ing. Vendula Pospíšilová**

**Zodpovědný projektant: Ing. Petr Legner**

**Stavebník: Správa železnic, státní organizace**

**Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1**

**Akce: BYTOVÉ JEDNOTKY OŘ BRNO – PD OPRAVA (BYTY IVANOVICE NA HANÉ)**

**parcelní číslo: 1982,**

**Katastrální území: Ivanovice na Hané [655848]**

**Datum: duben ’21**

**Stupeň PD: DSP+PDPS**

**A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA**

**OBSAH:**

[1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3](#_Toc70591604)

[1.1 Údaje o stavbě 3](#_Toc70591605)

[1.1.a Název stavby 3](#_Toc70591606)

[1.1.b Místo stavby 3](#_Toc70591607)

[1.1.c Předmět projektové dokumentace 3](#_Toc70591608)

[1.2 Údaje o stavebníkovi 3](#_Toc70591609)

[1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 3](#_Toc70591610)

[1.3.a Zodpovědný projektant, generální dodavatel projektu 3](#_Toc70591611)

[1.3.c Architektonicko-stavební část 3](#_Toc70591612)

[Tepelná technika 4](#_Toc70591613)

[Elektroinstalace 4](#_Toc70591614)

[Zdravotně technické instalace 4](#_Toc70591615)

[Vzduchotechnika 4](#_Toc70591616)

[Požárně bezpečnostní řešení 4](#_Toc70591617)

[2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 4](#_Toc70591618)

[3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 4](#_Toc70591619)

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

## Údaje o stavbě

### 1.1.a Název stavby

Bytové jednotky OŘ Brno – PD oprava (byty Ivanovice na Hané)

parcelní číslo: 1982

Katastrální území: Ivanovice na Hané [655848]

### 1.1.b Místo stavby

Jedná se o druhé nadzemní podlaží veřejné budovy ŽST. IVANOVICE NA HANÉ STAVBA Č.P. 67

parcelní číslo: 1982

Katastrální území: Ivanovice na Hané [655848]

### 1.1.c Předmět projektové dokumentace

Projekt řeší změnu dokončené stavby, vnitřní úpravu budovy. Stavební úpravy propojení dvou bytových jednotek.

Jedná se o samostatně stojící zděnou výpravní budovu Ivanovice na Hané.

Jedná se o objekt se dvěma nadzemními podlažími a neobytným podkrovím. Konstrukční systém výpravní budovy je stěnový zděný, stávající krov dřevěný, střecha zvýšené části je valbová, jednopodlažní části jsou zastřešeny protínajícími se sedlovými střechami.

## Údaje o stavebníkovi

**1.2.a Správa železnic, státní organizace**

Dlážděná 1003/7, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha

IČO:70994234, datová schránka:uccchjm

## Údaje o zpracovateli dokumentace

### 1.3.a Zodpovědný projektant, generální dodavatel projektu

**ENEX GROUP s.r.o.,**

Thunovská 179/12, Malá Strana (Praha 1), 110 00 Praha

IČ:27223663, schránka: sd839kg

**1.3.b zodpovědný projektant:**

**Ing. Petr Legner**

Tel: +420 277 004 100

### 1.3.c Architektonicko-stavební část

**Ing. arch. Lukáš Stříteský**

autorizovaný architekt ČKA 4446, A: obor architektura (A.1)

Tel: +420 608 058 908

**Ing. Vendula Pospíšilová**

Tel: +420 603 149 097

### Tepelná technika

**Petr Kliment**

603 254 486

[klimentpetr@seznam.cz](mailto:klimentpetr@seznam.cz)

### Elektroinstalace

**David Prachař - PMR**

731431230

[david.prachar@pmr.cz](mailto:david.prachar@pmr.cz)

### Zdravotně technické instalace

**Jaroslav Bilský**

773110543

[j.bilsky@centrum.cz](mailto:j.bilsky@centrum.cz)

### Vzduchotechnika

**Ondřej Hybeš**

777263161

[o.hybes@gmail.com](mailto:o.hybes@gmail.com)

### Požárně bezpečnostní řešení

**Jan Drahoš**

776119122

[DRAHOSJAN@seznam.cz](mailto:o.hybes@gmail.com)

# ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

**SO 01 – VNITŘNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK**

# SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Nekompletní PD z roku 2018 – PŮDORYS 2.NP, řez.

Vlastní zaměření – Ing. Štěpánek (ENEX GROUP s.r.o.)

Obhlídky a místní šetření za účasti správců objektu

Katastrální mapa.

Vypracoval: Ing. Vendula Pospíšilová …………………………

datum: duben ’21