- VZ65420017

- TECHNICKÁ ZPRÁVA

„Oprava DŘT na ED  Č.Budějovice „

- 1. Úvod:

Předmětem opravy DŘT na ED je výměna koncentrátorů dat se zastaralým operačním systémem Windows XP který v dnešní době již není podporován a neodpovídá nárokům na kybernetickou bezpečnost.

- 2. Současný stav:

Stávající koncentrátory dat DŘT nefungují v redundantním režimu a jsou provozovány na operačním systému Windows XP pro který již nejsou podporovány aktualizace a tím pádem nevyhovuje nárokům na kybernetickou bezpečnost. Je potřeba nahradit koncentrátory dat modernější hardwarovou variantou schopnou redundantního provozu pracující na nejnovější verzi operačního systému Windows schopnou zvládat požadavky na zvětšující se objem přenášených a řízených dat.

- 3. Požadovaný stav:

Oprava koncentrátorů dat bude provedena demontáží a nahrazením dosavadních koncentrátorů  DŘT za nové s aktuální verzí OS Windows s redundantními zdroji. Oba koncentrátory budou následně zprovozněny v režimu horké zálohy, to obsahuje úpravu SW vybavení, implementaci SW Reliance 4 control server, výměnu síťové infrastruktury, upgrade stávajících dispečerských stanic na nejnovější verzi Reliance.

Dodání dokumentace skutečného provedení obsahující:

1) Technickou zprávu

2) Výkresovou část

3) Specifikaci materiálu

4) Protokol o funkčních zkouškách

5) Médium s dokumentací skutečného provedení v digitální podobě