## Zadání+ cena projektant
|  | Vnitřní rozměr |  | Venkovní rozměr
P.č. |  | šířka | výška | šířka | výška | pozice č. | ks | Kování | Poznámka | DRUH okna
O1 |  | 700 | 1600 | 500 | 1450 | 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9 | 8 | Nové kování |  | SPA | 306099.4783
O2 |  | 1260 | 1600 | 1060 | 1450 | 3; 10; 11; 12; 13; 14 | 6 | Repase kování |  | SPA | 343679.6087
O3 |  | 1260 | 1500 | 1060 | 1450 | 15 | 1 | Nové kování |  | SPA | 48377.4348
O4 |  | 1480 | 1600 |  |  | 16 | 1 | Repase kování |  | SPA | 61189.9348
O5 |  | 1710 | 2150 | 1500 | 2000 | 17; 18 | 2 | Repase kování |  | SPA | 155384.8696
O6 |  | 1050 | 2190 | 1020 | 2170 | 19 | 1 | Nové kování | Jednoduché dřevěné dveře | VDE68 | 60348.6848
O7 |  | 1300 | 1600 | 1230 | 1450 | 22; 23; 24 | 3 | Nové kování |  | SPA | 174337.3043
O8 |  | 1700 | 1800 | 1700 | 1480 | 26; 27 | 2 | Nové kování |  | SPA | 147974.8696
O9 |  | 1700 | 2130 | 2000 | 1500 | 29; 30 | 2 | Repase kování |  | SPA | 178209.8696
O10 |  | 1710 | 2150 | 1500 | 2000 | 32 | 1 | Repase kování |  | SPA | 89499.9348
O11 |  | 700 | 1850 | 480 | 1700 | 49; 51 | 2 | Repase kování |  | SPA | 78624.8696
O12 |  | 1300 | 1600 | 1230 | 1450 | 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45 | 8 | Nové kování |  | SPA | 464899.4783
O13 |  | 1710 | 2150 | 1500 | 2000 | 46; 47; 50 | 3 | Nové kování |  | SPA | 268499.8043
O14 |  | 1300 | 1600 |  |  | 48 | 1 | Nové kování |  | SPA | 54892.4348
O15 |  | 1070 | 1620 |  |  | 52; 53; 54; 55; 56 | 5 | Nové kování |  | SOFT68 | 144168.4239
[6 empty] | SUMA: | 46 |  |  | SUMA | 2576187
Cena obsahuje
Dodávka oken
| Parapet |  | 79 | m
| Demontáž |  | 335.12 | m
| Likvidace |  | 335.12 | m
| Montáž špalet |  | 301.74 | m
| Montáž eurooken |  | 44.08 | m
| Montáž parapetů |  | 79 | m
| Zednické zapravení špla oken |  | 301.74 | m
| Zednické zapravení eurooken |  | 33.38 | m
| Doprava |  | 1 | kpl