## Rekapitulace nákladů
Provedení RZ elektroinstalací a LPS objektů v obvodu OŘ UNL - Příloha č. 1
Rekapitulace oblastí referenčních objektů
Objekty s normálními vnějšími vlivy | Ústecko | Karlovarsko
Výpravní, administrativní, obytná budova do 30 obvodů | 0 | 0
Výpravní, administrativní, obytná budova 31 až 60 obvodů | 0 | 0
Výpravní, administrativní, obytná budova nad 60 obvodů | 0 | 0
Bytová jednotka, stupeň elektrizace A | 0 | 0
Bytová jednotka, stupeň elektrizace A-ohřev TUV | 0 | 0
Bytová jednotka, stupeň elektrizace B | 0 | 0
Bytová jednotka, stupeň elektrizace C - el.kotel | 0 | 0
Bytová jednotka, stupeň elektrizace C - aku-kamna/přímotopy | 0 | 0
Objekty s jinými než normálními vnějšími vlivy | Cena bez DPH | Cena bez DPH
Sklep do 10 obvodů | 0 | 0
Sklep nad 10 obvodů | 0 | 0
Venkovní rozvod do 10 obvodů | 0 | 0
Venkovní rozvod nad 10 obvodů | 0 | 0
Truhlárna | 0 | 0
Sklad s nebezpečím požáru hořlavých kapalin | 0 | 0
Kotelna s nebezpečím požáru hořlavých prachů | 0 | 0
Specifické objekty | Cena bez DPH | Cena bez DPH
Plynová kotelna | 0 | 0
Měření u instalací s rozšířeným vybavením | Cena bez DPH | Cena bez DPH
Parametry proudového chrániče | 0 | 0
Průrazné napětí varistoru | 0 | 0
Obvod se zdrojem malého napětí nebo se záložním napáječem | 0 | 0
Soustava ochrany před bleskem - soustava | Cena bez DPH | Cena bez DPH
Objekt do 2 podlaží, střecha sedlová, stanová | 0 | 0
Objekt do 2 podlaží, střecha plochá | 0 | 0
Objekt o více než 2 podlaží, střecha sedlová, stanová | 0 | 0
Objekt o více než 2 podlaží, střecha plochá | 0 | 0
Soustava ochrany před bleskem - svody | Cena bez DPH | Cena bez DPH
Revize jednoho svodu | 0 | 0
Náklady na dopravu | Cena bez DPH | Cena bez DPH
Použití osobního vozidla | 0 | 0
Výsledná cena dle oblastí | 0 | 0
Výsledná cena celková | 0

## UnL
Provedení RZ elektroinstalací a LPS objektů v obvodu OŘ UNL - Příloha č. 1
Oblast Ústecko - Referenční objekty
Objekty s normálními vnějšími vlivy | Počet objektů | Sazba za objekt | Cena bez DPH
Výpravní, administrativní, obytná budova do 30 obvodů | 75 |  | 0
Výpravní, administrativní, obytná budova 31 až 60 obvodů | 65 |  | 0
Výpravní, administrativní, obytná budova nad 60 obvodů | 20 |  | 0
Bytová jednotka, stupeň elektrizace A | 40 |  | 0
Bytová jednotka, stupeň elektrizace A-ohřev TUV | 35 |  | 0
Bytová jednotka, stupeň elektrizace B | 35 |  | 0
Bytová jednotka, stupeň elektrizace C - el.kotel | 35 |  | 0
Bytová jednotka, stupeň elektrizace C - aku-kamna/přímotopy | 34 |  | 0
Objekty s jinými než normálními vnějšími vlivy | Počet objektů | Sazba za objekt | Cena bez DPH
Sklep do 10 obvodů | 65 |  | 0
Sklep nad 10 obvodů | 35 |  | 0
Venkovní rozvod do 10 obvodů | 35 |  | 0
Venkovní rozvod nad 10 obvodů | 25 |  | 0
Truhlárna | 15 |  | 0
Sklad s nebezpečím požáru hořlavých kapalin | 15 |  | 0
Kotelna s nebezpečím požáru hořlavých prachů | 15 |  | 0
Specifické objekty | Počet objektů | Sazba za objekt | Cena bez DPH
Plynová kotelna | 55 |  | 0
Měření u instalací s rozšířeným vybavením | Počet objektů | Sazba za objekt | Cena bez DPH
Parametry proudového chrániče | 55 |  | 0
Průrazné napětí varistoru | 25 |  | 0
Obvod se zdrojem malého napětí nebo se záložním napáječem | 20 |  | 0
Soustava ochrany před bleskem - soustava | Počet objektů | Sazba za objekt | Cena bez DPH
Objekt do 2 podlaží, střecha sedlová, stanová | 150 |  | 0
Objekt do 2 podlaží, střecha plochá | 150 |  | 0
Objekt o více než 2 podlaží, střecha sedlová, stanová | 150 |  | 0
Objekt o více než 2 podlaží, střecha plochá | 150 |  | 0
Soustava ochrany před bleskem - svody | Počet svodů | Sazba za svod | Cena bez DPH
Revize jednoho svodu | 500 |  | 0
Náklady na dopravu | Počet km | Sazba za km | Cena bez DPH
Použití osobního vozidla | 1000 |  | 0
Výsledná cena |  |  | 0

## Karlovarsko
Provedení RZ elektroinstalací a LPS objektů v obvodu OŘ UNL - Příloha č. 1
Oblast Karlovarsko - Referenční objekty
Objekty s normálními vnějšími vlivy | Počet objektů | Sazba za objekt | Cena bez DPH
Výpravní, administrativní, obytná budova do 30 obvodů | 55 |  | 0
Výpravní, administrativní, obytná budova 31 až 60 obvodů | 45 |  | 0
Výpravní, administrativní, obytná budova nad 60 obvodů | 18 |  | 0
Bytová jednotka, stupeň elektrizace A | 35 |  | 0
Bytová jednotka, stupeň elektrizace A-ohřev TUV | 25 |  | 0
Bytová jednotka, stupeň elektrizace B | 25 |  | 0
Bytová jednotka, stupeň elektrizace C - el.kotel | 25 |  | 0
Bytová jednotka, stupeň elektrizace C - aku-kamna/přímotopy | 25 |  | 0
Objekty s jinými než normálními vnějšími vlivy | Počet objektů | Sazba za objekt | Cena bez DPH
Sklep do 10 obvodů | 50 |  | 0
Sklep nad 10 obvodů | 30 |  | 0
Venkovní rozvod do 10 obvodů | 25 |  | 0
Venkovní rozvod nad 10 obvodů | 15 |  | 0
Truhlárna | 10 |  | 0
Sklad s nebezpečím požáru hořlavých kapalin | 10 |  | 0
Kotelna s nebezpečím požáru hořlavých prachů | 10 |  | 0
Specifické objekty | Počet objektů | Sazba za objekt | Cena bez DPH
Plynová kotelna | 35 |  | 0
Měření u instalací s rozšířeným vybavením | Počet objektů | Sazba za objekt | Cena bez DPH
Parametry proudového chrániče | 45 |  | 0
Průrazné napětí varistoru | 20 |  | 0
Obvod se zdrojem malého napětí nebo se záložním napáječem | 20 |  | 0
Soustava ochrany před bleskem - soustava | Počet objektů | Sazba za objekt | Cena bez DPH
Objekt do 2 podlaží, střecha sedlová, stanová | 100 |  | 0
Objekt do 2 podlaží, střecha plochá | 100 |  | 0
Objekt o více než 2 podlaží, střecha sedlová, stanová | 150 |  | 0
Objekt o více než 2 podlaží, střecha plochá | 150 |  | 0
Soustava ochrany před bleskem - svody | Počet svodů | Sazba za svod | Cena bez DPH
Revize jednoho svodu | 800 |  | 0
Náklady na dopravu | Počet km | Sazba za km | Cena bez DPH
Použití osobního vozidla | 1000 |  | 0
Výsledná cena |  |  | 0