Březno u Chomutova, přístavba VB, rekonstrukce sociálního zařízení –

Opravy sociálního zařízení, oprava umývárny s WC muži, přesunutí 2ks umyvadel do zádveří, vytvoření sociálního zázemí pro ženy stavebními úpravami stávajícího skladu.

WC + sprcha muži

- Demontáž umyvadel 2ks, baterií 2ks

- Demontáž WC 1ks

- Demontáž výlevky 1ks

- Demontáž sprchové baterie

- Otlučení obkladů ve sprše

- Vybourání dlažby

- Nové rozvody vody

- Nové rozvody kanalizace

- Vyrovnání stěn SDK předstěnou

- Hydroizolační stěrka

- Nová dlažba

- Nové obklady

- Nové pisoáry 2ks (místo stávajících umyvadel)

- Nová výlevka 1ks

- Nové WC 1ks

- Nová sprchová baterie, nový sprchový odpad

- Výměna oken 3ks

- Výměna dveří 1ks, včetně zárubní 1ks

- Nový kazetový podhled

- Nové rozvody elektro, výměna svítidel za LED, výměna jističe

- Úprava deskových radiátorů (posunutí)

Zádveří

- Vyrovnání stěn SDK předstěnou

- Vytažení rozvodu vody a kanalizace pro 2ks umyvadel

- Hydroizolační stěrka

- Nové obklady

- Nová dlažba

- Výměna dveří 2ks, včetně zárubní 1ks

- Nový kazetový podhled

- Nové rozvody elektro, výměna svítidel za LED

- Sanitární vybavení – koš 1ks, zrcadlo 2ks, dávkovač na mýdlo 2ks, elektrický vysoušeč 1ks

WC + sprcha ženy

- Vybourání otvoru pro nové dveře mezi skladem a zádveřím, osazení zárubně

- Vyvěšení venkovních dveří vybourání zárubně, zazdění otvoru, začištění

- Vyvedení vody , odpadu, elektriky, topení

- Vyrovnání podkladu pod obklady, hydroizolační stěrka

- Nový obklad

- Nová dlažba

- Nový sprchový kout včetně příslušenství

- Nové WC včetně příslušenství

- Nový radiátor – žebřík

- Nový kazetový podhled včetně svítidla LED

- Nové dveře, včetně zárubně 1ks

Stávající stav:

Nový stav:

Fotogalerie: