Bílina – ústřední stavědlo –

m.č.1P15

- otlučení obkladů (14m2)

- vybourání dlažby (5m2)

- demontáž WC 1ks

- demontáž sprchového koutu 1ks

- demontáž umyvadla 1ks

- odstranění dveřního křídla 1ks

- odstranění zárubně 1ks

- vyrovnání omítek

- aplikace izolace proti vodě – stěrka

- nový obklad

- nová dlažba

- nové WC 1ks

- nový sprchový kout včetně baterie 1ks

- nové umyvadlo včetně baterie 1ks

- výměna topného tělesa

- sanitární příčka mezi WC a sprchou včetně dveří 1ks

- zakrytí otvoru ve stropě

- výměna dveřního křídla 1ks

- nátěr zárubně

- výmalba

- elektrika – výměna vypínače – 1ks, výměna osvětlení LED 2ks, jistič 1ks

- vybavení koupelny – koš 1ks, fukar 1ks, zrcadlo 1ks, podavač na mýdlo 1ks, podavač na ručníky 1ks, podavač na toaletní papír 1ks, háčky na oblečení 5ks v řadě

Bourací práce včetně ručního přesunu vybouraných hmot, naložení na dopravní prostředek, odvozu na skládku a skládkovného

m.č.1P17 – dtto viz. M.č.1P15

m.č.1P18

- Vybourání sprchového koutu

- Demontáž umyvadla

- Demontáž WC

- Otlučení obkladů

- Vybourání dlažby

- Izolační stěrka

- Vyrovnání omítek

- Úprava odpadů

- Výměna topného tělesa

- Nová dlažba

- Nové obklady

- Výmalba

- Nový sprchový kout s vaničkou, včetně baterie

- Nové umyvadlo, včetně baterie

- Nové WC

- elektrika – výměna vypínače – 1ks, výměna osvětlení LED 2ks, jistič 1ks

- vybavení koupelny – koš 1ks, fukar 1ks, zrcadlo 1ks, podavač na mýdlo 1ks, podavač na ručníky 1ks, podavač na toaletní papír 1ks, háčky na oblečení 5ks v řadě