## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | m | 1 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Zvýšení traťové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod - Okrouhlice | [5 empty] | Číslo stavby | 561 372 0007 | [5 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | Nový kabel 6 kV - Část A | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) |  |  |  |  | Číslo PS,SO | SO 36-01 | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2016-02-18 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2016-10-31 |  |  |  |  | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | 701 | Zemní práce | [8 empty] | SD
1 | 701AAA - R | Vytyčení trasy venkovního silového vedení nn a vn v přehledném terénu (též v obci) | km | 9.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R_položka | Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle C2_koordinační situace
2 | 1R | Hloubení a zához kabelové rýhy vč. lož a úprav 350/900mm zemina tř. 5 | m | 9357 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R_položka | Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dodáva a uložení kabelového lože (písek) do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů a provizorního stavu. | dle C2_koordinační situace
3 | 2R | Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, včetně uvedení do původního stavu | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R_položka | Položka obsahuje: Provedení spáry zařízením pro řezání spáry, podružného materiálu (Asfalt), doprava na staveniště. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle C2_koordinační situace
4 | 701CAJ - R | Hloubení a zához kabelové rýhy 500/1300mm zemina tř. 5 | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R_položka | Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně včetně montáže a demontáže příložného pažení bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához zapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle C2_koordinační situace
5 | 701CGA - R | Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm) | m | 9157 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R_položka | Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení bet.kanálu z bet.žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů a provizorního stavu. | dle C2_koordinační situace
6 | 701DBB - R | Průraz zdivem v cihlové zdi do tl. 30cm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R_položka | Položka obsahuje: Proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2. Úprava a začištění omítky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů a provizorního stavu. | dle C2_koordinační situace
7 | 701DBF - R | Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R_položka | Položka obsahuje: Příprava betonové směsi s přísadou vodního skla a ucpání otvoru do poloviny tloušťky základové zdi. Ohraničení otvoru asfaltovou hlínou, zalití ohraničeného místa asfaltem. Včetně roztavení asfaltu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů a provizorního stavu. | dle C2_koordinační situace
8 | 701FBE - R | Oddělení kabelu ve výkopu betonovou deskou | m | 457 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R_položka | Položka obsahuje: Oddělení kabelu ve výkopu betonovou deskou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů a provizorního stavu. | dle C2_koordinační situace
9 | 701FAB - R | Provizorní zajištění kabelu 6 kV (přes řeku Sázavu, od nové TS 1521/1 a TS 1521, od nové TS 1508 a stávající TS1508, v km 229,428) | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R_položka | Položka obsahuje: Provizorní zajištění kabelu 6 kV. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle C2_koordinační situace
10 | 701CGF - R | Demontáž kabelového žlabu betonového nebo plastového z odhalené kynety | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R_položka | Položka obsahuje: Uvolnění, vyzdvižení a složení betonového žlabu nebo plastového, včetně krycích poklopů na transportní zařízení, nebo do vzdál. max. 4 m, od původního místa, bez dopravy na deponii. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle C2_koordinační situace
11 | 701CGG - R | Výstražná fólie z PVC šířky 33cm | m | 9357 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R_položka | Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů a provizorního stavu. | dle C2_koordinační situace
12 | 701CGK - R | Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, 200mm | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R_položka | Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle C2_koordinační situace
13 | 701FEA - R | Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fí.chráničky 20cm | m | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R_položka | Položka obsahuje: Zřízení podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fí.chráničky 20cm včetně všech pomocných prací a případného vypracování odborné dokumentace dle příslušných předpisů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle C2_koordinační situace
14 | 3R | Startovací jáma 1x1xhl, včetně záhozu a odvozu (mostu v ev. km 227,178) | m3 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R_položka | Položka obsahuje: Hloubení jámy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku pro realizaci protlaku , u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle C2_koordinační situace
15 | 4R | Osazení a odklizení přechodové lávky | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R_položka | Položka obsahuje: Dodávku a osazení přechodové lávky na staveništi nad kabelovou ryhou, po ukončení zemních prací a zásypu ryhy odklizení a odvoz lávky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle C2_koordinační situace
16 | 5R | Označení kabelového vedení nebo spojky | kus | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R_položka | Položka obsahuje: Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně kabelovým označníkem. Osazení kabelového patníku s výkopem, záhozem, udusáním, natřením a očíslováním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle C2_koordinační situace
17 | 6R | Křížení se silovým kabelem včetně provizorního zajištění kabelu | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R_položka | Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle C2_koordinační situace
18 | 7R | Předláždění dlažby z lomového kamene | m3 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R_položka | Položka obsahuje: pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 | dle C2_koordinační situace
19 | 8R | Pomoc práce zajišť nebo zřiz ochranu inženýrských sítí | ks | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R_položka | Položka obsahuje: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele | dle C2_koordinační situace
20 | 9R | Pancéřová trubka ohebna - s pláštěm z modifikovaného PVC (min. průměr: 63/50,3), stabilizované proti UV záření, černé barvy, vysoké pevnosti v tlaku, bez zúžení průřezu | m | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R_položka | Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky volně/pevně včetně přípravných prácí a veškerého pomocného materiálu ( naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění, upevnění a pod. ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle C2_koordinační situace
21 | 701CHC - R | Osetí povrchu trávou | m2 | 3400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R_položka | Položka obsahuje: Ruční rozhození trávního semena, zasekání železnými hráběmi, postřik oseté plochy, zašlapání plochy dřevěnými šlapadly. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle C2_koordinační situace
22 | 701CHD - R | Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4 | m2 | 3500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R_položka | Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností rušním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle C2_koordinační situace
S | Celkem za 701 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 702 | Odvoz odpadu | [8 empty] | SD
23 | 702AA0 - R | Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km | t | 500.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R_položka | Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů a provizorního stavu. | [9127*0,17*0,17-73*0,17*1,7]*1,9
24 | 702BC0 - R | Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km | t | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R_položka | Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | podle přílohy č. A01 - Technická zpráva, č. A02-A08 - Situace
S | Celkem za 702 | Odvoz odpadu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 741 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění | [8 empty] | SD
25 | 741FBA - R | Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R_položka | Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spojů pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za výkop a zákoz kabelové kynety a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | podle přílohy č. A01 - Technická zpráva, č. A02-A08 - Situace
26 | 741FBK - R | Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R_položka | Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž zemnící tyče ( horní konec tyče min. 80cm pod povrchem ) včetně podružného materiálu, připojení tyče k pásku a ochranný nátěr spoje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | podle přílohy č. A01 - Technická zpráva, č. A02-A08 - Situace
S | Celkem za 741 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 742 | Silnoproudé rozvody | [8 empty] | SD
27 | 742EBF - R | 6-AYKCY 3x50 mm2, kabel silový izolace PVC, stíněný | m | 11472 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R_položka | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů a provizorního stavu. | podle přílohy č. A01 - Technická zpráva, č. A02-A08 - Situace
28 | 742FAA - R | Kabelová spojka pro 3-žílové kabely s plastovou izolací pro 6kV, do 70 mm2 | kus | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R_položka | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové spojky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové spojky včetně ukončení žil a stínění (oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů a provizorního stavu. | podle přílohy č. A01 - Technická zpráva, č. A02-A08 - Situace
29 | 742FDA - R | Kabelová koncovka vnitřní pro jednožílové kabely s plastovou izolací pro 6kV, do 70 mm2 | kus | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R_položka | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové koncovky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil a stínění (oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů a provizorního stavu. | podle přílohy č. A01 - Technická zpráva, č. A02-A08 - Situace
30 | 742JAD - R | Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R_položka | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | podle přílohy č. A01 - Technická zpráva, č. A02-A08 - Situace
31 | 742JAE - R | Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 35 - 70 mm2 | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R_položka | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů a provizorního stavu. | podle přílohy č. A01 - Technická zpráva, č. A02-A08 - Situace
32 | 742KAC - R | Označovací štítek na kabel | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R_položka | Položka obsahuje : Dodávku a montáž označovacího štítku vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů a provizorního stavu. | podle přílohy č. A01 - Technická zpráva, č. A02-A08 - Situace
33 | 742ZBB - R | Demontáž kabelového vedení vn | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R_položka | Položka obsahuje: Demontáž uvedeného kabelového vedení nn ze zemní kynety, roštu, rozvaděče, trubky, chráničky apod., včetně manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | podle přílohy č. A01 - Technická zpráva, č. A02-A08 - Situace
S | Celkem za 742 | Silnoproudé rozvody |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 743 | Silnoproudá zařízení | [8 empty] | SD
34 | 745ZAB - R | Demontáž tafostanice 6kV, 50(75)Hz venkovní + doprava | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R_položka | Položka obsahuje: Cenu za demontáž zařízení, demontáž přívodního a vývodního vedení, manipulaci se zařízením na staveništi, použití zdvihacích mechanizmů a dopravu na určené místo. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 13*1
S | Celkem za 743 | Silnoproudá zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 747 | Zkoušky, revize a HZS | [8 empty] | SD
35 | 747AAI - R | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - napěťová zkouška rozvodny včetně spínacích prvků - do 6kV | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R_položka | Položka obsahuje cenu za napěťovou zkoušku zařízení včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů a provizorního stavu. | podle přílohy č. A01 - Technická zpráva, č. A02-A08 - Situace
36 | 747BAC - R | Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R_položka | Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | podle přílohy č. A01 - Technická zpráva, č. A02-A08 - Situace
37 | 747BAD - R | Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R_položka | Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů a provizorního stavu. | podle přílohy č. A01 - Technická zpráva, č. A02-A08 - Situace
38 | 747CAA - R | Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R_položka | Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | podle přílohy č. A01 - Technická zpráva, č. A02-A08 - Situace
39 | 747EAA - R | Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žíly do 5x25 mm2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R_položka | Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | podle přílohy č. A01 - Technická zpráva, č. A02-A08 - Situace
40 | 747ECA - R | Zkoušky kabelů vn zvýšeným napětím do 35kV | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R_položka | Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů a provizorního stavu. | podle přílohy č. A01 - Technická zpráva, č. A02-A08 - Situace
41 | 747ECB - R | Provoz měřícího vozu po dobu zkoušek vn kabelů, pro 1 kus/žílu/ vn kabelu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R_položka | Položka obsahuje: Cenu za provoz měřícího vozu po dobu zkoušek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů a provizorního stavu. | podle přílohy č. A01 - Technická zpráva, č. A02-A08 - Situace
42 | 747FBE - R | Měření a nastavení kompenzace kapacitního výkonu kabelu vn 6kV | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R_položka | Položka obsahuje: Cenu za provedení měření a nastavení kompenzace vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | podle přílohy č. A01 - Technická zpráva, č. A02-A08 - Situace
43 | 747GAA - R | Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R_položka | Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | podle přílohy č. A01 - Technická zpráva, č. A02-A08 - Situace
44 | 747GAC - R | Zkušební provoz | hod | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R_položka | Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je zařízení po individálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů a provizorního stavu. | podle přílohy č. A01 - Technická zpráva, č. A02-A08 - Situace
45 | 747GAD - R | Zaškolení obsluhy | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R_položka | Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů a provizorního stavu. | podle přílohy č. A01 - Technická zpráva, č. A02-A08 - Situace
46 | 747GAE - R | Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R_položka | Položka obsahuje : Cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | podle přílohy č. A01 - Technická zpráva, č. A02-A08 - Situace
S | Celkem za 747 | Zkoušky, revize a HZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 748 | Ostatní | [8 empty] | SD
47 | 748BAA - R | Povrchová úprava - nátěry | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R_položka | Položka obsahuje: Očistění konstrukce před nátěrem barvou ocelovým kartáčem, oprášení zbytku prachu z povrchu a následné odmaštění, nátěr základní barvou, 2x nátěr vrchní barvou, dodávku barvy základní, vrchní a ředidla včetně podružného materiálu štětce pro nanášení barvy - typy barev a odstín dle specifikace v položce. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | podle přílohy č. A01 - Technická zpráva, č. A02-A08 - Situace
48 | 748BBC - R | Písmomalířské práce - písmena a číslice výšky 110 - 150 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R_položka | Položka obsahuje: Zhotovení nápisu barvou pomocí šablon vč. podružného materiálu, rozměření, dodání barvy a ředidla. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | podle přílohy č. A01 - Technická zpráva, č. A02-A08 - Situace
S | Celkem za 748 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 1000-R | R-položky | [8 empty] | SD
49 | 743009 - R | Nastavení softwaru (nové schéma) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R_položka | Položka obsahuje: Veškeré práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobný a podružný materiál a montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejší | podle přílohy č. A01 - Technická zpráva, č. A02-A08 - Situace
S | Celkem za 1000-R | R-položky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 990 | Poplatky za skládky | [8 empty] | SD
50 | 170504-O - R | Výkopová zemina-odkop | t | 500.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R_položka | Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku. | [9127*0,17*0,17-73*0,17*1,7]*1,9
51 | 170411-O - R | Zbytky kabelů, vodičů a rozvaděče | t | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R_položka | Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku | 1*1
52 | 200301-O - R | Komunální odpad | t | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R_položka | Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku | 1*1
S | Celkem za 990 | Poplatky za skládky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství