## CELK. FAKT. 2021
A ) PRAVIDELNÉ REVIZE - Silnoproud oblast Plzeň
| ŽST | název obj. | Příští RZ | NPP | cena | číslo položky
1 | Plzeň hlavní nádraží | mycí koleje | 2021-11-29 | 58.225 |  | 7498152714
2 | Plzeň hlavní nádraží | NZEE RCP | 2021-07-05 | - |  | 7498152688
3 | Plzeň hlavní nádraží | NZEE Plzeň Sušická | 2021-07-12 | - |  | 7498152688
4 | Plzeň hlavní nádraží | OŘ Sušická rozvaděč RH02 | 2021-09-20 | 7.2 |  | 7498152704
5 | Plzeň - Doudlevce | VR+VO+PZZ | 2021-05-05 | 36.575 |  | 7498152712
6 | Plzeň - Valcha | EOV Nová Hospoda | 2021-12-02 | 4 ks |  | 7498152678
7 | Plzeň hlavní nádraží | VR + ZS | 2021-06-28 | 31.896 |  | 7498152712
8 | Plzeň hlavní nádraží | osvětlení podchodu k autobus. Terminálu | 2021-03-21 | 18.3 |  | 7498152704
9 | Plzeň hlavní nádraží | věže + ZS u Pošty | 2021-06-23 | 52.65 |  | 7498152714
10 | Plzeň hlavní nádraží | NZEE Plzeň hl.n. - osobní nádraží | 2021-02-16 | - |  | 7498152688
11 | Plzeň hlavní nádraží | OV Lobezská | 2021-06-22 | 179.5 |  | 7498152720
12 | Plzeň hlavní nádraží | Osvětlení na TP | 2021-06-22 | 555.596 |  | 7498152732 7498152714
13 | Plzeň - Koterov | NZEE | 2021-07-10 | - |  | 7498152688
0
1 | Běšiny | VR + VO + PZZ žkm 44,057 a žkm 44,742 | 2021-04-13 | 77.264 |  | 7498152716
2 | Dobřany | EOV | 2021-10-10 | 4 ks |  | 7498152678
3 | Dobřany | PZZ - P878 (žkm 82,235) a P880 (žkm 85,557 u dálnice) | 2021-03-31 | 11.475 |  | 2 x 7498152686
4 | Dobřany | výpravní budova | 2021-05-27 | 70.56 |  | 7498152714
5 | Dobřany zastávka | Venkovní osvětlení | 2021-03-31 | 17.058 |  | 7498152704
6 | Hamry-Hojsova Stráž | EOV | 2021-09-25 | 2 ks |  | 7498152678
7 | Chlumčany u Dobřan | VR + VO | 2021-09-16 | 151.155 |  | 7498152720
8 | Chlumčany u Dobřan | EOV | 2021-10-03 | 2 ks |  | 7498152678
9 | Chlumčany u Dobřan | NZEE č.12 (27 kVA) | 2021-03-29 | - |  | 7498152688
10 | Janovice nad Úhlavou | EOV | 2021-10-08 | 5 ks |  | 7498152680
11 | Janovice nad Úhlavou | PZZ "J", žkm. 39,136 (přejezd) - přípojka | 2021-06-30 | 3.178 |  | 7498152686
12 | Klatovy město | VR + VO | 2021-06-30 | 19.302 |  | 7498152704
13 | Malonice | PZZ - P913 a P918 (žkm 33,862 a 36,838) (Jindřichovice, Podolí) | 2021-08-16 | 7.55 |  | 2 x 7498152686
14 | Mokrosuky | PZZ - P907 (žkm 26,505) | 2021-08-16 | 3.203 |  | 7498152686
15 | Nýrsko | EOV | 2021-10-08 | 6 ks |  | 7498152680
16 | Petrovice nad Úhlavou | PZZ-žkm 37,308 // žkm 37,849// žkm 39,136 - přívod | 2021-06-30 | 9.15 |  | 3 x 7498152686
17 | Přeštice | VR + VO | 2021-03-01 | 214.28 |  | 7498152722
18 | Přeštice | NZEE č.15 (27 kVA) | 2021-10-07 | - |  | 7498152688
19 | Přeštice | EOV - PŘEŠTICE | 2021-10-10 | 4 ks |  | 7498152678
20 | Přeštice | SSZT | 2021-03-25 | 5.02 |  | 7498152564
21 | Špičák | EOV | 2021-10-23 | 4 ks |  | 7498152678
22 | Špičák | NZEE EASd 40/7- 55 | 2021-10-10 | - |  | 7498152688
23 | Švihov u Klatov | VR + VO + 2 x PZZ - P859 (žkm 58,552) a P860 (žkm 59,381) | 2021-06-10 | 116.225 |  | 7498152718
24 | Švihov u Klatov | EOV | 2021-10-21 | 4 ks |  | 7498152678
25 | Zelená Lhota | EOV | 2021-10-21 | 2 ks |  | 7498152678
26 | Železná Ruda-Alžbětín | EOV | 2021-10-17 | 5 ks |  | 7498152680
27 | Horažďovice předměstí | EOV | 2021-11-26 | 21 ks |  | 7498152682
28 | Mešno | přejezd (P1237) | 2021-03-10 | 1.5 |  | 7498152686
29 | Sušice | Venkovní osvětlení + rozvod | 2021-09-15 | 171.575 |  | 7498152720
30 | Šťáhlavy | INDIKÁTOR km 337,043 + přípojka | 2021-08-14 | 3.025 |  | 7498152686
31 | Velké Hydčice | NZEE č.59 | 2021-07-15 | - |  | 7498152688
32 | Zdemyslice | Venkovní osvětlení | 2021-05-30 | 33.5 |  | 7498152712
33 | Žichovice | venkovní osvětlení | 2021-09-16 | 51.35 |  | 7498152714
34 | Žichovice | PZZ - žkm 11,549 (P892) a žkm 14,195 ( P893) | 2021-08-03 | 6.075 |  | 2 x 7498152686
35 | Heřmanova Huť | venkovní osvětlení | 2021-09-18 | 25.848 |  | 7498152710
36 | Nýřany | výpravní budova | 2021-11-24 | 70.56 |  | 7498152714
37 | Nýřany | EOV | 2021-10-14 | 7 ks |  | 7498152680
38 | Stod | NZEE - EASd 40/7 - 120 | 2021-06-15 | - |  | 7498152688
39 | Vejprnice | VR + VO | 2021-04-28 | 106.659 |  | 7498152718
40 | Vejprnice | NZEE č.97, EASd 30/7-97 | 2021-07-13 | - |  | 7498152688
41 | Česká Kubice | EOV | 2021-09-18 | 9 ks |  | 7498152680
42 | Česká Kubice | VENKOVNÍ ROZVODY A OSVĚTLENÍ | 2021-06-13 | 108.018 |  | 7498152718
43 | Dobříkov na Šumavě | Venkovní osvětlení + rozvody | 2021-08-12 | 17.986 |  | 7498152704
44 | Domažlice | VO větev č. 1-2-3-11 | 2021-09-05 | 111.639 |  | 7498152718
45 | Domažlice | VO větev č. 4-5-6-7 | 2021-09-06 | 101.49 |  | 7498152718
46 | Domažlice | VO větev č. 8-9-10 | 2021-09-07 | 81.192 |  | 7498152716
47 | Domažlice | KABELOVÝ ROZVOD - KS | 2021-09-09 | 54.5 |  | 7498152714
48 | Domažlice | KABELOVÝ ROZVOD - ZS | 2021-09-08 | 35.275 |  | 7498152712
49 | Domažlice | ROZVODNA NN ( u dílny) | 2021-10-13 | 87.84 |  | 7498152716
50 | Domažlice | KABELOVÝ ROZVOD - KS | 2021-09-08 | 12 |  | 7498152708
51 | Dubová Lhota | Venkovní osvětlení + rozvody | 2021-07-08 | 14.3 |  | 7498152704
52 | Havlovice | VR + VO | 2021-07-22 | 32.888 |  | 7498152712
53 | Chodská Lhota | Venkovní osvětlení + rozvody | 2021-07-29 | 16.55 |  | 7498152704
54 | Kout na Šumavě | Venkovní osvětlení + přejezd | 2021-03-20 | 26.514 |  | 7498152710
55 | Loučim | Venkovní osvětlení + rozvody | 2021-07-13 | 17.381 |  | 7498152704
56 | Milavče | Venkovní osvětlení | 2021-08-05 | 23.775 |  | 7498152710
57 | Postřekov | Venkovní osvětlení | 2021-03-16 | 21.648 |  | 7498152710
58 | Radonice výhybna | EOV | 2021-10-02 | 2 ks |  | 7498152678
59 | Radonice výhybna | NZEE EASd 40/7-50 | 2021-07-08 | - |  | 7498152688
60 | Staňkov | VO | 2021-06-25 | 96.87 |  | 7498152716
61 | Staňkov | NZEE EASd 30/7 - 72 | 2021-02-28 | - |  | 7498152688
62 | Staňkov | VR | 2021-06-25 | 39.631 |  | 7498152712
63 | Starec | Venkovní osvětlení + přejezd | 2021-06-18 | 16.55 |  | 7498152704
0
1 | Bor | VR + VO | 2021-05-03 | 82.975 |  | 7498152716
2 | Brod nad Tichou | VR + VO | 2021-08-19 | 59.675 |  | 7498152714
3 | Brod nad Tichou | EOV | 2021-10-23 | 2 ks |  | 7498152678
4 | Chodová Planá | VR + VO + GSM-R | 2021-10-14 | 133.158 |  | 7498152718
5 | Chodová Planá | EOV | 2021-10-08 | 4 ks |  | 7498152678
6 | Lom u Tachova | venkovní osvětlení | 2021-06-11 | 14.453 |  | 7498152704
7 | Milíkov | EOV | 2021-10-29 | 2 ks |  | 7498152678
8 | Planá u Mariánských Lázní | VR + VO + OV + GSM-R | 2021-08-26 | 221.306 |  | 7498152722
9 | Planá u Mariánských Lázní | EOV | 2021-11-04 | 14 ks |  | 7498152680
10 | Svojšín | EOV | 2021-10-14 | 7 ks |  | 7498152680
11 | Ejpovice | EOV | 2021-10-28 | 8 ks |  | 7498152680
12 | Chrást u Plzně | EOV | 2021-06-25 | 2 ks |  | 7498152678
13 | Plasy | VR + VO+ PZZ km 32,144 | 2021-10-27 | 63.2 |  | 7498152714
14 | Plasy | NZEE č.68 (EASd 30/7 - 68) | 2021-07-01 | - |  | 749815288
15 | Plzeň-Orlík | Venkovní osvětlení | 2021-07-04 | 12.305 |  | 7498152704
16 | Rokycany | EOV | 2021-10-14 | 19 ks |  | 7498152680
17 | Stupno | VR + VO + PZS - P463 (žkm 19,373) | 2021-10-06 | 77.031 |  | 7498152716
18 | Třemošná u Plzně | NZEE č.96 (EASd 40/7 - 96) | 2021-07-01 | - |  | 7498152688
19 | Žihle | EOV | 2021-03-05 | 2 ks |  | 7498152678
20 | Kozolupy | EOV | 2021-10-07 | 12 ks |  | 7498152680
21 | Plzeň-Křimice | EOV | 2021-09-27 | 14 ks |  | 7498152680
22 | Pňovany | EOV | 2021-10-04 | 14 ks |  | 7498152680
23 | Pňovany | výpravní budova | 2021-11-10 | 46.08 |  | 7498152712
24 | Stříbro | EOV | 2021-10-18 | 8 ks |  | 7498152680
25 | Vranov u Stříbra | VR + VO + GSM-R | 2021-07-04 | 61.418 |  | 7498152714
26 | Vranov u Stříbra | EOV | 2021-10-08 | 2 ks |  | 7498152678
0
0
B) Protokol o prohlídce a zkoušce UTZ v provozu - oblast Plzeň
| ŽST | název obj. | Příští protokol dodat do | druh zařízení | cena | číslo položky
1 | Planá u Mariánských Lázní | DJŽV - žkm 414,490 | 2021-05-26 |  |  | 7498153510
2 | Starý Plzenec | RD1 - žkm 341,315 | 2021-10-29 |  |  | 7498153510
3 | Starý Plzenec | RD1 - žkm 341,315 | 2021-10-29 |  |  | 7498153510
4 | Přeštice | TS | 2021-03-21 |  |  | 7498153520
5 | Švihov u Klatov | TS | 2021-03-22 |  |  | 7498153520
6 | Plzeň hlavní nádraží | TS - OŘ Sušická | 2021-04-25 |  |  | 7498153520
7 | Špičák | TS | 2021-05-08 |  |  | 7498153520
8 | Plzeň - Křimice | TS | 2021-07-03 |  |  | 7498153520
9 | Stříbro | TS | 2021-07-03 |  |  | 7498153520
10 | Mirošov | TS | 2021-07-20 |  |  | 7498153520
11 | Plzeň hl.n. | TS - ÚS Triangl | 2021-12-27 |  |  | 7498153520
12 | Klatovy | NS | 2021-11-29 |  |  | 7498153540
13 | Mýto | NS | 2021-11-29 |  |  | 7498153540
14 | Ošelín | EOV | 2021-05-23 |  |  | 7498153566
15 | Pavlovice | EOV | 2021-05-23 |  |  | 7498153566
16 | Plzeň - Koterov | EOV | 2021-10-29 |  |  | 7498153566
17 | Plzeň - Křimice | EOV 1 | 2021-10-29 |  |  | 7498153566
18 | Plzeň - Křimice | EOV 2 | 2021-10-29 |  |  | 7498153566
19 | Plzeň - Křimice | EOV 3 | 2021-10-29 |  |  | 7498153566
20 | Plzeň hlavní nádraží | seřaďovací nádraží EOV 1 | 2021-10-29 |  |  | 7498153566
21 | Plzeň hlavní nádraží | seřaďovací nádraží EOV 2 | 2021-10-29 |  |  | 7498153566
22 | Plzeň hlavní nádraží | seřaďovací nádraží EOV 3 | 2021-10-29 |  |  | 7498153566
23 | Starý Plzenec | EOV 1 | 2021-10-29 |  |  | 7498153566
24 | Starý Plzenec | EOV 2 | 2021-10-29 |  |  | 7498153566
25 | Kařízek | EOV 1 | 2021-11-29 |  |  | 7498153566
26 | Kařízek | EOV 2 | 2021-11-29 |  |  | 7498153566
27 | Plzeň hlavní nádraží | osobní nádraží EOV 5 | 2021-12-21 |  |  | 7498153566
28 | Plzeň hlavní nádraží | EPZ Lobzy | 2021-09-14 |  |  | 7498153570
0
C ) PRAVIDELNÉ REVIZE - Silnoproud oblast České Budějovice
| ŽST | název obj. | platnost revize | NPP | cena | číslo položky
1 | České Budějovice | Venkovní osvětlení | 2021-12-08 | 115.8 |  | 7498152718
2 | České Budějovice | Soc. zařízení | 2021-04-28 | 48 |  | 7498152564
3 | České Budějovice | Rozvody brzdy | 2021-09-19 | 5.6 |  | 7498152564
4 | České Budějovice | Kabelový rozvod | 2021-10-27 | 57 |  | 7498152714
5 | České Budějovice | Venkovní osvětlení | 2021-11-01 | 397.5 |  | 7498152728
6 | Český Krumlov | EOV | 2021-11-18 | 2 ks |  | 7498152678
7 | Kájov | EOV | 2021-09-10 | 4 ks |  | 7498152678
8 | Borovany | EOV | 2021-10-25 | 4 ks |  | 7498152678
9 | České Budějovice | Venk. osv. + kab. rozvod | 2021-07-23 | 145.3 |  | 7498152718
10 | České Budějovice | EOV st.2 | 2021-11-29 | 17 ks |  | 7498152680
11 | České Budějovice | Jižní zast. st. Rožnov | 2021-04-08 | 48 |  | 7498152564
12 | České Budějovice | Severní zast. venkovní osvětlení | 2021-04-20 | 93.1 |  | 7498152704
13 | České Budějovice | Nemanice II venk. osv. + kab. rozvod | 2021-07-26 | 279.4 |  | 7498152724
14 | České Budějovice | Nemanice EOV zh.Plzeň | 2021-11-21 | 3 ks |  | 7498152678
15 | České Budějovice | Nemanice EOV zh.ČB | 2021-11-21 | 6 ks |  | 7498152680
16 | České Velenice | Venkovní osvětlení věže | 2021-05-19 | 276.7 |  | 7498152724
17 | České Velenice | Venkovní osvětlení věže | 2021-06-16 | 283.5 |  | 7498152724
18 | České Velenice | Venkovní osvětlení stožáry JŽ | 2021-04-14 | 97.8 |  | 7498152716
19 | České Velenice | Přípojka PZS | 2021-04-14 | 8.8 |  | 7498152686
20 | Hluboká n V. | Venk. osv. + kab. rozvod | 2021-05-24 | 326.8 |  | 7498152726
21 | Hluboká n V. | RZZ | 2021-12-12 | 70.9 |  | 7498152564
22 | Dobřejovice | EOV | 2021-10-31 | 1 ks |  | 7498152678
23 | Dobřejovice | Stavědlo | 2021-11-23 | 85.5 |  | 7498152564
24 | Chotýčany | EOV | 2021-11-07 | 4 ks |  | 7498152678
25 | Jílovice | EOV | 2021-09-09 | 2 ks |  | 7498152678
26 | Kamenný Újezd | RZZ | 2021-11-30 | 58.2 |  | 7498152564
27 | Kamenný Újezd zastávka | Venkovní osvětlení | 2021-04-27 | 45.3 |  | 7498152704
28 | Kaplice | RZZ | 2021-11-25 | 54.6 |  | 7498152564
29 | Nová Ves u ČB | RZZ | 2021-09-12 | 48.4 |  | 7498152564
30 | Nové Hrady | Venk. osv. + kab. rozvod | 2021-08-02 | 101.4 |  | 7498152718
31 | Nové Hrady | EOV | 2021-09-09 | 4 ks |  | 7498152678
32 | Omlenice | RZZ | 2021-07-29 | 49.8 |  | 7498152564
33 | Rybník | RZZ | 2021-11-25 | 84.2 |  | 7498152564
34 | Včelná | RZZ | 2021-11-25 | 67.6 |  | 7498152564
35 | Velešín | RZZ | 2021-11-23 | 95.6 |  | 7498152564
36 | Zliv | EOV | 2021-05-28 | 23 ks |  | 7498152682
37 | Zliv | Osvětlení nástupiště | 2021-04-21 | 41.6 |  | 7498152714
38 | Bavorov | Venkovní osvětlení | 2021-03-10 | 37.6 |  | 7498152704
39 | Číčenice | RZZ | 2021-02-23 | 114.2 |  | 7498152564
40 | Číčenice | TO | 2021-01-28 | 128.5 |  | 7498152564
41 | Číčenice | TO Remíza | 2021-01-28 | 68.8 |  | 7498152564
42 | Horní Nerestce | Venkovní osvětlení | 2021-10-03 | 28.2 |  | 7498152704
43 | Chvalešovice | Venkovní osvětlení | 2021-08-09 | 37.3 |  | 7498152704
44 | Lhota pod Horami | Venkovní osvětlení | 2021-08-08 | 35.4 |  | 7498152704
45 | Protivín | Venkovní osvětlení | 2021-06-22 | 435.3 |  | 7498152730
46 | Ražice | Venk. osv. + kab. rozvod | 2021-07-25 | 495.5 |  | 7498152732
47 | Skály | Venkovní osvětlení | 2021-08-16 | 28.2 |  | 7498152704
48 | Strunkovice n. Blanicí | Venkovní osvětlení | 2021-05-12 | 30 |  | 7498152710
49 | Temelín | Venk. osv. + kab. rozvod | 2021-06-28 | 293.3 |  | 7498152724
50 | Temelín | EOV | 2021-10-21 | 7 ks |  | 7498152686
51 | Újezdec u Číčenic | Venkovní osvětlení | 2021-09-27 | 37.6 |  | 7498152704
52 | Vodňany | Venkovní osvětlení | 2021-09-08 | 119.6 |  | 7498152718
53 | Vodňany | PZZ | 2021-02-15 | 5.7 |  | 7498152686
54 | Záblatíčko | Venkovní osvětlení | 2021-07-17 | 120.8 |  | 7498152704
55 | Záboří u Číčenic | Venkovní osvětlení | 2021-07-17 | 283.6 |  | 7498152724
56 | Střelské Hoštice | Venk. osv. + kab. rozvod | 2021-07-19 | 259.7 |  | 7498152724
57 | Volyně | PZZ | 2021-09-12 | 12.2 |  | 7498152686
58 | Pořín | PZZ | 2021-09-21 | 1.7 |  | 7498152686
59 | Sudoměřice u Tábora | EOV | 2021-10-21 | 1 ks |  | 7498152678
60 | Tábor | SSZT | 2021-06-24 | 34 |  | 7498152564
61 | Tábor | Technologická budova | 2021-06-24 | 30.6 |  | 7498152564
62 | Tábor | Bechyňka nástup. venkovní osvětlení | 2021-07-14 | 48.7 |  | 7498152712
63 | Tábor | Čekanice vekovní osvětlení | 2021-11-10 | 22.5 |  | 7498152710
64 | Čápův Dvůr | Venkovní osvětlení | 2021-05-23 | 97.9 |  | 7498152704
65 | Tábor Měšice | Venkovní osvětlení | 2021-11-09 | 23.8 |  | 7498152704
66 | Děbolín | Venkovní osvětlení | 2021-11-29 | 51.1 |  | 7498152704
67 | Dynín | EOV | 2021-04-23 | 12 ks |  | 7498152680
68 | Jindřichův Hradec | Kabelové rozvody | 2021-07-17 | 5.1 |  | 7498152708
69 | Kardašova Řečice | Venk. osv. + kab. rozvod | 2021-10-10 | 487.3 |  | 7498152732
70 | Majdaléna zastávka | Venkovní osvětlení | 2021-05-09 | 23.8 |  | 7498152704
71 | Ševětín | EOV | 2021-05-14 | 3 ks |  | 7498152678
72 | Veselí n. Lužnicí | EOV | 2021-11-25 | 37 ks |  | 7498152682
0
D) Protokol o prohlídce a zkoušce UTZ v provozu - oblast Č.B.
| ŽST | název obj. | Příští protokol dodat do | druh zařízení | cena | číslo položky
1 | České Budějovice | st. JIH (stožárová) | 2021-10-30 |  |  | 7498153510
2 | Číčenice | žst. Číčenice (Zděná) | 2021-11-15 |  |  | 7498153520
3 | České Budějovice | EOV odb. Rožnov | 2021-10-15 |  |  | 7498153566
4 | České Budějovice | TS3 EOV st.7 | 2021-10-30 |  |  | 7498153566
5 | Hluboká n. Vltavou | EOV + UNZ | 2021-10-30 |  |  | 7498153566
6 | Velešín | TNS Velešín | 2021-10-30 |  |  | 7498153540
7 | České Budějovice | EPZ Sever | 2021-10-15 |  |  | 7498153570
8 | Neplachov | SpS Neplachov | 2021-09-29 |  |  | 7498153550
9 | České Budějovice | SpS Rožnov | 2021-10-15 |  |  | 7498153552
10 | Jindřichův Hradec | SpS J. Hradec | 2021-10-30 |  |  | 7498153552
0
E ) PRAVIDELNÉ REVIZE - Správa pozemních staveb oblast České Budějovice
| ŽST | název obj. | platnost revize | NPP | cena | číslo položky
1 | Borovany | Výpravní budova | 2021-12-08 |  |  | 7498152564
2 | Jílovice | Výpravní budova | 2021-04-28 |  |  | 7498152564
3 | Lomnice nad Lužnicí | Výpravní budova | 2021-09-19 |  |  | 7498152564
4 | Lomnice nad Lužnicí | Veřejné WC | 2021-10-27 |  |  | 7498152564
5 | Nová Ves nad Lužnicí | Výpravní budova | 2021-11-01 |  |  | 7498152564
6 | Nové Hrady | Sklady st.323 | 2021-11-18 |  |  | 7498152564
7 | Suchdol nad Lužnicí | Výpravní budova | 2021-09-10 |  |  | 7498152564
8 | Trocnov | Výpravní budova | 2021-10-25 |  |  | 7498152564
9 | Třeboň | Výpravní budova | 2021-07-23 |  |  | 7498152564
10 | Třeboň | WC, sklad paliva | 2021-11-29 |  |  | 7498152564
11 | Horusice | Releový domek | 2021-04-08 |  |  | 7498152564
12 | Horní Dvořiště | Výpravní budova | 2021-04-20 |  |  | 7498152564
13 | Horní Dvořiště | Přijímací budova | 2021-07-26 |  |  | 7498152564
14 | Omlenice | ČOV | 2021-11-21 |  |  | 7498152564
15 | Volary | Zděná gařáž | 2021-11-21 |  |  | 7498152564
16 | Horní Planá | Garáž MUV | 2021-05-19 |  |  | 7498152564
17 | Lenora | Garáž MUV | 2021-06-16 |  |  | 7498152564
18 | Křemže | Garáž MUV | 2021-04-14 |  |  | 7498152564
19 | Bechyně | Výpravní budova | 2021-04-14 |  |  | 7498152564
20 | Milevsko | Výpravní budova | 2021-05-24 |  |  | 7498152564
21 | Písek město | Výpravní budova | 2021-12-12 |  |  | 7498152564
22 | Borovany | Hromosvod výpravní budova | 2021-10-31 |  |  | 7498152590
23 | Jílovice | Hromosvod výpravní budova | 2021-11-23 |  |  | 7498152590
24 | Lomnice nad Lužnicí | Hromosvod výpravní budova | 2021-11-07 |  |  | 7498152590
25 | Nová Ves nad Lužnicí | Hromosvod výpravní budova | 2021-09-09 |  |  | 7498152590
26 | Suchdol nad Lužnicí | Hromosvod výpravní budova | 2021-11-30 |  |  | 7498152590
27 | Trocnov | Hromosvod výpravní budova | 2021-04-27 |  |  | 7498152590
28 | Třeboň | Hromosvod výpravní budova | 2021-11-25 |  |  | 7498152590
29 | Vyšší Brod | Hromosvod měnírna | 2021-09-12 |  |  | 7498152590
30 | Polná na Šumavě | Hromosvod technologická budova | 2021-08-02 |  |  | 7498152590
0
| CELKEM ZA REVIZE, KONTROLY, PROHLÍDKY A ZKOUŠKY OŘ SEE Plzeň pro rok 2021 |  |  | 0