## List1
Stavba: České Budějovice nádražní budova - vymístění parovodu z budovy
Požadavky na výkon a funkci
Provozní soubory (PS) a stavební objekty (SO) stavby
Položka | Název položky | Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby | Technická specifikace | Cena za položku
| SO 01 | Demontáž stávajícího parovodu včetně kondenzátního potrubí
1 | Demontáž materiálů a demontážní práce | Demontáž potrubí včetně izolací, obetonování, podbetonování, podpěr, konzol, kanálu, včetně výkopových a zásypových prací v potřebném rozsahu, včetně vyvolaných přeložek, vše dle rozsahu zpracované DUR | Položky budou obsahovat: demontáže, odstranění a vybourání veškerých izolací, obetonování, podbetonování, podpěr, konzol, železobetonového kanálu a veškeré další manipulace. Dále položky budou obsahovat cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2 | Ostatní | Položky: poplatky za skládky, odvoz odpadu, podružný materál, podíl přidružné výroby, mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava, náklady na zařízení staveniště, umístění stavby a stavebni pomocné práce. Koordinace s přeložením kabelů NN (SO 03). | Položky budou obsahovat: Cenu za uložení materiálu na skládku. Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení (Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět) a včetně poplatku za uložení odpadu na skládku. Dále položky budou obsahovat cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
| SO 02 | Přeložka parovodu včetně kondenzátního potrubí včetně úpravy přípojky
1 | Dodávka materiálů a montážní práce | Montáž předizolovaného parního potrubí ve vakuovém provedení, montáž kondenzátního potrubí, včetně úpravy napojení přípojky, včetně provedení přepojení tras, včetně výkopových a zásypových prací v potřebném rozsahu a uvedení povrchů do původního stavu, včetně vyvolaných přeložek, včetně koordinace se stavbou Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl.n., včetně revizí, měření a zkoušek, vše dle rozsahu zpracované DUR | Položky budou obsahovat: Cenu za kompletní dodání všech prvků potrubí, montáž a zprovoznění zařízení, vč. příslušenství, celkovou prohlídku zařízení vč. měření, RTG kapilárních jiskrových komplexních tlakových a jiných zkoušek, hutnících zkoušek podloží a zásypů, revizi zařízení revizním technikem podle požadavku ČSN a provozovatele, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy, včetně dodání prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech, atestů, certifikátů apod., dodávku a montáž pomocných a spojovacích materiálů včetně dovozu, skladování, rozměření, upevnění, řezání, případné další izolace apod. Dále položky budou obsahovat cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2 | Ostatní | Zábory veřejných prostor, veškerá nutná projednání projektu a povolení, podružný materál, podíl přidružné výroby, vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava, náklady na zařízení staveniště, umístění stavby, náklady na zachování provozu komunikací, vjezdů či přístupů do objektů a stavebni přípomocné práce. Koordinace s přeložením kabelů NN (SO 03). | Položky budou obsahovat: Cenu za veškerá projednání a zajištění stanovisek, vyjádření a povolení pro provedení stavby. Dále položky budou obsahovat náklady na provizorní stavy, na etapizaci a koordinaci prací, zachování provozu chodníků a komunikací, vjezdů či přístupů do objektů, poplatky a nájemné za zábory pozemků, cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

## List2
SOPS/PR/2018/06/01 |  |  |  | SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET | [5 empty] | SO 98-98
Stavba: |  |  |  | Stavba: České Budějovice nádražní budova - vymístění parovodu z budovy |  |  | CELKEM: |  | 0
SO/PS: |  | SO 98-98 |  | Všeobecný objekt
Kategorie monitoringu: |  |  | E.1.6 | Potrubní vedení |  |  | Klasifikace SO/PS:
Stupeň dokumentace: |  |  | Stádium 2 | Dokumentace pro územní řízení - DUR |  |  | ISPROFIN: |  | 5003520139 / 5313510019
Majetek: |  |  | SŽDC s.o. |  |  |  | Označení (S-kód): |  | S632000239
Zahájení realizace SO/PS: |  |  | 2021-05-01 | Zpracovatel: |  |  | Cenová úroveň: |  | 2021
Ukončení realizace SO/PS. |  |  | 2021-10-31 | Obchodní název firmy/společnosti, v případě fyzické osoby podnikající IČO | Titul Jméno Příjmení |  | Datum zpracování:
Název stavby | [8 empty] | ISPROFIN: | 0
Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena
[9 empty] | Jednotková | Celkem
Díl: | 1 |  |  | Dokumentace stavby
2 | VSEOB001 |  | R-položka | Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby | KPL | 1 |  |  |  | 0
Vypracování geodetické části dokumentace skutečného provedení
v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, která mimo jiné zahrnuje geodetické měření, zapracování všech změn během výstavby, geometrické plány pro zápis vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí, výsledné měřící protokoly, aktuální údaje apod.
3 | VSEOB002 |  | R-položka | Dokumentace skutečného provedení v listinné formě | KPL | 1 |  |  |  | 0
Vypracování technické části dokumentace skutečného provedení
v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v předepsaném počtu, která mimo jiné zahrnuje , zapracování všech změn během výstavby, výsledné měřící protokoly, aktuální údaje a dokumenty k zařízení (vlastní SW, knihy kabelových plánů s měřícími protokoly a protokoly o jejich uložení, předpisy pro obsluhu, doklady ověřovacího provozu apod.), závěrečnou zprávu o nakládání s odpady apod
4 | VSEOB003 |  | R-položka | Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě | KPL | 1 |  |  |  | 0
Vypracování kompletní dokumentace skutečného provedení v elektronické formě.
v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování kompletní elketroniké dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP.
5 |  |  | R-položka | Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) | KPL | 1 |  |  |  | 0
Vypracování PDPS u vybraných SO a PS viz. technická specifikace položky.
v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále také PDPS) včetně ZOV, POV, DIO, HMG, které doplňuje a upřesňuje projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí do úplného obsahu stupně dokumentace pro provádění stavby. Jedná se o dopracování PDPS u u následujících SO a PS: SO 01, SO 02
Součet | za Díl |  |  | Dokumentace stavby | [5 empty] | 0
Note on D4: Vybrat kategorii dle seznamu E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace D.1 Železniční zabezpečovací zařízení D.2 Železniční sdělovací zařízení D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT D.4 Ostatní technologická zařízení
Note on D5: Vybrat stádium dle seznamu: Nejčastěji se zpracovává rozpočet ve Stádiu 3 jako rozpočet jednotlivých SO a PS v rozsahu oceněných soupisů prací dle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb. V případě, že je podkladem pro výběr zhotovitele na realizaci díla dokumentace ve Stádiu 2 - DUR (tj. v případě staveb kdy projektovou dokumentaci ve stádiu 3 zpracovává zhotovitel stavby), jsou rozpočty jednotlivých SO a PS zpracované ve Formulářích SOPS stádia 3 jako podklad pro sestavení souhrnného rozpočtu a určení předpokládané hodnoty zakázky pro další stádia. V Řádku se uveden, že se jedná o Stádium 2.
Note on E14: Povinná položka
Note on E15: Doplnění názvu položky upřesňující popis dané položky.
Note on E16: Způsob stanovení množství položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace.
Note on E17: Technická specifikace položky : základní text bude dle potřeby doplněn o požadavky zohledňující specifický charakter stavby.
Note on E18: Povinná položka
Note on E20: Způsob stanovení množství položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace.
Note on E21: Technická specifikace položky : základní text bude dle potřeby doplněn o požadavky zohledňující specifický charakter stavby.
Note on E22: Povinná položka
Note on E24: Způsob stanovení množství položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace.
Note on E25: Technická specifikace položky : základní text bude dle potřeby doplněn o požadavky zohledňující specifický charakter stavby.
Note on E26: Variantní položka v případě, že se ve stavbě s položkou neuvažuje, bude tato odstraněna.
Note on E27: Doplnění názvu položky upřesňující popis dané položky.
Note on E28: Způsob stanovení množství položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace.
Note on E29: Technická specifikace položky : Bude doplněno o SO a PS u kterých se zpracovává PDPS (jedná se zejména o technologické části dokumentace, které nelze zpracovat bez dodržení zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení, tj. se jedná o dokumentaci, kterou zajišťuje zhotovitel stavebních prací v rozsahu nezbytném pro určení technických parametrů použitých materiálů, konkrétních výrobků, nebo dodavatele technologického zařízení, které nebylo možné určit před výběrovým řízením na zhotovení stavby.)
Note on J4: 1. až 3. místo obor: obory stavebních objektů: 801 Budovy občanské výstavby 802 Haly občanské výstavby 803 Budovy pro bydlení 811 Haly pro výrobu a služby 812 Budovy pro výrobu a služby 813 Věže, stožáry a komíny 814 Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky zásobníky a jámy 815 Objekty pozemní zvláštní 817 Objekty jaderných zařízení 821 Mosty 822 Komunikace pozemní a letiště 823 Plochy a úpravy území 824 Dráhy kolejové 825 Objekty podzemní (mimo důlní) 826 Objekty podzemní důlní 827 Vedení trubní dálková a přípojná 828 Vedení elektrická a dráhy visuté 831 Hydromeliorace 832 Hráze a objekty na tocích 833 Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály obory stavebních prací výrobní povahy: 838 Práce stavební při budování technologických zařizení 839 Práce výrobní povahy ve stavebnictví
Note on K4: povinné: 4. místo skupina volitelné v případě, že lze zařadit: 5. místo podskupina 6. místo konstrukčně materiálová charakteristika 7. místo druh stavební akce
Vložit
položku
Součet za Díl
včetně přepočítání Dílu
Vložit
Díl