Příloha č. 4 d)

Zvláštní technické podmínky

Zh**otov**ení stavby

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2027\_Výměna akumulátorů u OŘ Brno

Datum vydání: 15. 02. 2021

Obsah

[SEZNAM ZKRATEK 2](#_Toc64274250)

[1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 3](#_Toc64274251)

[1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 3](#_Toc64274252)

[1.2 Umístění stavby 3](#_Toc64274253)

[2. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA 3](#_Toc64274254)

[2.1 Doklady překládané zhotovitelem 3](#_Toc64274255)

[2.2 Životní prostředí a nakládání s odpady 3](#_Toc64274256)

[3. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 3](#_Toc64274257)

SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

|  |  |
| --- | --- |
| SŽ | Správa železnic, státní organizace |
| ESD | Elektronický stavební deník |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA
   1. Účel a rozsah předmětu Díla
      1. Předmětem díla je zhotovení stavby „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2027\_Výměna akumulátorů u OŘ Brno“ jejímž cílem je bezpečný a spolehlivý provoz zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. V obvodu SSZT Jihlava a SSZT Brno jsou využívány k napájení sdělovacích a zabezpečovacích zařízení různé typy akumulátorů (viz výkaz výměr). Z důvodu stáří a snížené kapacity baterií nejsou tyto schopny zajistit dodávku elektrické energie po dobu stanovenou TNŽ 34 2620 a ČSN 34 2650 ed. 2. a následně mohou tedy způsobit z důvodu nefunkčnosti zařízení nebezpečný stav. Využívané napájecí AC zdroje pro napájení sdělovacích a zabezpečovacích zařízení jsou různého stáří typu a konstrukce (dle výkazu výměr). Upozorňuji, že napájecí zdroje nejsou vždy napájeny střídavým napětím s frekvencí 50 Hz (UAB, napájení 220 V 75 Hz).
   2. Umístění stavby
      1. Stavba bude probíhat v kraji Vysočina a v Jihomoravském kraji v obvodu SSZT Jihlava a SSZT Brno.
2. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA
   1. Doklady překládané zhotovitelem
      1. Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zam1, v platném znění:

* T-05 c) Vedoucí prací pro montáž sdělovacích zařízení;
* Z-06 c) Vedoucí prací pro montáž zabezpečovacích zařízení;
* TZE Osoba odborně způsobilá k provádění revizí, prohlídek a zkoušek
  + 1. Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.
  1. Životní prostředí a nakládání s odpady
     1. Nakládání s odpady
        1. Zhotovitel stavby si zajistí likvidaci odpadu sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední

1. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
   * 1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.
     2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železnic, státní organizace

Technická ústředna dopravní cesty,

Oddělení distribuce dokumentace

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: [www.tudc.cz](https://www.tudc.cz) nebo [www.szdc.cz](https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-szdc) v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“