## SO 01 Karlovy Vary
POLOŽKOVÝ SOUPIS PŘEDPOKLÁDÁNÝCH OBJEMŮ PRACÍ
Stavba:
Běžná a havarijní údržba objektů ve správě SPS OŘ ÚL 2021-2023 (SO 01 Karlovy Vary)
Objekt:
Výčet nejpravděpodobnějších sborníkových položek
Kód dílu - Popis
Náklady stavby celkem | [15 empty] | -1
HSV - Práce a dodávky HSV
3 - Svislé a kompletní konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot
PSV - Práce a dodávky PSV
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
735 - Ústřední vytápění
741 - Elektroinstalace - silnoproud
751 - Vzduchotechnika
763 - Konstrukce suché výstavby
766 - Konstrukce truhlářské
771 - Podlahy z dlaždic
776 - Podlahy povlakové
781 - Dokončovací práce - obklady
783 - Dokončovací práce - nátěry
784 - Dokončovací práce - malby a tapety
SOUPIS PRACÍ
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | Cenová soustava | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [8 empty] | 0 |  | 548.8487 |  | 251.3877 |  | D | -1 | [7 empty] | #REF!
| D | HSV | Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0 |  | 278.0778 |  | 112.41 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0 |  | 29.8572 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
1 | K | 340235212 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy do 0,0225 m2, tloušťky přes 100 mm | kus | 240 | 100 | základní | 0 | 0 | 0.005647 | 1.3553 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 425319597
2 | K | 340271035 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm | m2 | 65 | 1250 | základní | 0 | 0 | 0.09099 | 5.9143 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 2091008805
3 | K | 342272225 | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm | m2 | 100 | 785 | základní | 0 | 0 | 0.06917 | 6.917 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 1564017057
4 | K | 342272245 | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm | m2 | 100 | 937 | základní | 0 | 0 | 0.10325 | 10.325 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -385001760
5 | K | 346272216 | Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 50 mm | m2 | 130 | 500 | základní | 0 | 0 | 0.04112 | 5.3456 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -1966563369
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0 |  | 248.1839 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
6 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | 40 | 420 | základní | 0 | 0 | 0.04 | 1.6 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -1433365205
7 | K | 612142001 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | m2 | 600 | 210 | základní | 0 | 0 | 0.004384 | 2.6304 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -593062383
8 | K | 612311131 | Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 600 | 138 | základní | 0 | 0 | 0.003 | 1.8 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 1743810276
9 | K | 612321111 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn | m2 | 650 | 245 | základní | 0 | 0 | 0.01575 | 10.2375 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 108967159
10 | K | 612325211 | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2 | kus | 70 | 100 | základní | 0 | 0 | 0.0035 | 0.245 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 423596825
11 | K | 619995001 | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | m | 270 | 165 | základní | 0 | 0 | 0.0015 | 0.405 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 745151821
12 | K | 631311112 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 8/10 | m3 | 100 | 4250 | základní | 0 | 0 | 2.2563 | 225.634 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 594968854
13 | K | 642944121 | Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2 | kus | 100 | 750 | základní | 0 | 0 | 0.04684 | 4.684 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -1369889682
14 | M | 55331130 | zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 800 levá,pravá | kus | 40 | 1330 | základní | 0 | 0 | 0.0121 | 0.484 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 1207262673
15 | M | 55331126 | zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 600 levá,pravá | kus | 40 | 1330 | základní | 0 | 0 | 0.0116 | 0.464 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 172380707
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0 |  | 0.0367 |  | 112.41 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
16 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 100 | 60 | základní | 0 | 0 | 0.00013 | 0.013 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 1805795008
17 | K | 949111211 | Montáž lešení lehkého kozového trubkového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 | sada | 600 | 10 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 1564411249
18 | K | 949111812 | Demontáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | sada | 600 | 200 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 1236717173
19 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 600 | 98 | základní | 0 | 0 | 3.95e-05 | 0.0237 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -495159534
20 | K | 962031133 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm | m2 | 350 | 125 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 91.35 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 1882444052
21 | K | 968062355 | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2 | m2 | 55 | 210 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 3.41 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 2017074868
22 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 55 | 320 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 4.18 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -163770385
23 | K | 969011121 | Vybourání vodovodního, plynového a pod. vedení DN do 52 mm | m | 80 | 55 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 1.04 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -437658974
24 | K | 971033331 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm | kus | 40 | 65 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 1 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -1017192270
25 | K | 971033341 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm | kus | 40 | 125 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 2.16 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -1517506412
26 | K | 971033631 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm | m2 | 20 | 160 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 5.4 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 788393829
27 | K | 972054241 | Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm | kus | 20 | 350 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.64 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 2104554478
28 | K | 974031144 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm | m | 170 | 118 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 3.23 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 1549926988
| D | 997 | Přesun sutě | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
29 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 35 | 750 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | -454944936
30 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 35 | 356 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | -997681967
31 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 70 | 12 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | -918864717
32 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 | t | 25 | 1140 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -321792236
| D | 998 | Přesun hmot | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
33 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | t | 30 | 300 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 400421836
| D | PSV | Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0 |  | 270.7709 |  | 138.9777 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0 |  | 0.032923 |  | 0.287 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
34 | K | 721140802 | Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100 | m | 10 | 250 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01492 | 0.1492 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | -86626559
35 | K | 721210812 | Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 70 | kus | 5 | 142 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02756 | 0.1378 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | -931365438
36 | K | 721174025 | Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110 | m | 10 | 586 | základní | 0 | 0 | 0.0012055 | 0.012055 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | 2113154378
37 | K | 721174045 | Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 110 | m | 10 | 569 | základní | 0 | 0 | 0.0011398 | 0.011398 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | -583318191
38 | K | 721174043 | Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50 | m | 5 | 400 | základní | 0 | 0 | 0.000354 | 0.00177 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | 1241984924
39 | K | 721211401 | Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 40/50 | kus | 10 | 1100 | základní | 0 | 0 | 0.00077 | 0.0077 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | 1693969584
40 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | 20 | 25 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | -1306145180
41 | K | 998721101 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 5 | 750 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | 1410889709
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0 |  | 0.17861 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
42 | K | 722174002 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 | m | 70 | 310 | základní | 0 | 0 | 0.0006633 | 0.046431 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | 553825776
43 | K | 722181221 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 70 | 65 | základní | 0 | 0 | 4.662e-05 | 0.0032634 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | 1642834456
44 | K | 722220111 | Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2 | kus | 10 | 205 | základní | 0 | 0 | 0.00012605 | 0.0012605 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 108873133
45 | K | 722232171 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C rohové plnoprůtokové vnější a vnitřní závit G 1/2 | kus | 10 | 375 | základní | 0 | 0 | 0.00028005 | 0.0028005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | -1865609359
46 | K | 722240122 | Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20 | kus | 10 | 310 | základní | 0 | 0 | 0.00074737 | 0.0074737 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | -761723953
47 | K | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 600 | 40 | základní | 0 | 0 | 0.0001898 | 0.11388 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | 749006272
48 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 350 | 40 | základní | 0 | 0 | 1e-05 | 0.0035 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | 1298487702
49 | K | 998722101 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 5 | 750 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | -291530229
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0 |  | 6.2575 |  | 3.6503 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
50 | K | 725110811 | Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem | soubor | 55 | 180 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 1.0632 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | -267320185
51 | K | 725112171 | Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 55 | 6250 | základní | 0 | 0 | 0.023197 | 1.2759 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | -1807173431
52 | K | 725121502 | Pisoárové záchodky keramické bez splachovací nádrže urinál bez odsávání s otvorem pro ventil | soubor | 55 | 4560 | základní | 0 | 0 | 0.019389 | 1.0664 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | -653915361
53 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | soubor | 100 | 150 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 1.946 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | -2006549532
54 | K | 725211603 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 600 mm | soubor | 100 | 3980 | základní | 0 | 0 | 0.016469 | 1.6469 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | -1984479403
55 | K | 725244204 | Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové ke stěně bezdveřové, pevná stěna sklo tl. 6 mm, na vaničku šířky 1000 mm | soubor | 40 | 7350 | základní | 0 | 0 | 0.02622 | 1.0488 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | 2100667127
56 | K | 725244312 | Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné jednodílné, na vaničku šířky 1000 mm | soubor | 40 | 8960 | základní | 0 | 0 | 0.02141 | 0.8564 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | -1310711427
57 | K | 725330840 | Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových | soubor | 20 | 225 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0188 | 0.376 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | 475325716
58 | K | 725291211 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické mýdelník jednoduchý | soubor | 35 | 535 | základní | 0 | 0 | 0.0007212 | 0.025242 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | -2072075952
59 | K | 725291511 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml | soubor | 35 | 850 | základní | 0 | 0 | 0.0005212 | 0.018242 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -886902644
60 | K | 725820801 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 | soubor | 170 | 85 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.2652 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | 1935137690
61 | K | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubor | 100 | 1960 | základní | 0 | 0 | 0.0018 | 0.18 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | 1478515928
62 | K | 725841311 | Baterie sprchové nástěnné pákové | soubor | 70 | 3450 | základní | 0 | 0 | 0.0018401 | 0.12881 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | -2055605988
63 | K | 725980123 | Dvířka 30/30 | kus | 35 | 150 | základní | 0 | 0 | 0.00031 | 0.01085 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -1677252383
64 | K | 998725101 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 5 | 750 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | 1394855677
| D | 735 | Ústřední vytápění | [5 empty] | 0 |  | 0.242 |  | 0.833 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
65 | K | 735111810 | Demontáž otopných těles litinových článkových | m2 | 35 | 50 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0238 | 0.833 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | 451787923
67 | K | 735141112 | Montáž otopných těles lamelových na stěnu výšky tělesa přes 1400 mm | kus | 5 | 300 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | -617648874
69 | K | 735151399 | Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 700 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1340 W | kus | 5 | 4750 | základní | 0 | 0 | 0.0484 | 0.242 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | -1490058528
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
72 | K | 21020100R | Montáž svítidla - bytové stropní/1 zdroj | ks | 30 | 330 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -511896490
73 | M | 509201R | Nástropní svítidlo LED 20W, 4000K | ks | 70 | 1590 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -1517588357
74 | M | 509202R | stropní panel do podhledu LED 40W, 4000K | ks | 70 | 2800 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -691605712
| D | 751 | Vzduchotechnika | [5 empty] | 0 |  | 0.3522 |  | 0.28735 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
75 | K | 751510861 | Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového do suti čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,13 m2 | m | 35 | 550 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00821 | 0.28735 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | 1954404043
76 | K | 644941111 | Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm | kus | 5 | 385 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | 772234755
77 | M | 55341428 | mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 150mm | kus | 5 | 1650 | základní | 0 | 0 | 0.00024 | 0.0012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | -577476516
79 | K | 953943111 | Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti do 1 kg/kus | kus | 30 | 1750 | základní | 0 | 0 | 0.0117 | 0.351 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | -113016289
81 | K | 751311092 | Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,040 do 0,080 m2 | kus | 10 | 385 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | -761186143
83 | K | 998751101 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m | t | 5 | 750 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | -1371533518
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0 |  | 1.0063 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
84 | K | 763121411 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, bez TI, EI 15 stěna tl. 62,5 mm, profil 50 | m2 | 2.3333 | 565 | základní | 0 | 0 | 0.01181 | 0.027557 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | 1649872114
85 | K | 763131451 | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI | m2 | 60 | 760 | základní | 0 | 0 | 0.012544 | 0.75264 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | 432859723
86 | K | 763131751 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | m2 | 60 | 32 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | -57903037
87 | M | 28329274 | fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2 | m2 | 5 | 17 | základní | 0 | 0 | 0.00011 | 0.00055 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | -1360023067
88 | K | 763431011 | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2 | m2 | 80 | 545 | základní | 0 | 0 | 0.00117 | 0.0936 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | -330769269
89 | M | 59036075 | panel akustický polozapuštěná hrana viditelný rošt š.24, bílá, tl 15mm | m2 | 80 | 650 | základní | 0 | 0 | 0.00165 | 0.132 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | 1182951610
90 | K | 998763301 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 1 | 1000 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | 1752725635
| D | 766 | Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0 |  | 2.7731 |  | 0.24 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
91 | K | 766622216 | Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva | kus | 15 | 680 | základní | 0 | 0 | 0.00026849 | 0.0040273 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | 1860541396
92 | M | 61140049 | okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 1m2 | m2 | 65 | 5100 | základní | 0 | 0 | 0.03472 | 2.2568 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | 1489938563
93 | K | 766691914 | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | kus | 10 | 30 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.24 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | -1966230057
94 | M | 61160186R | dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlé bílé 800x1970mm + kování | kus | 15 | 2150 | základní | 0 | 0 | 0.016 | 0.24 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | 1596748872
95 | M | 61160185R | dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlé bílé 600x1970mm + kování | kus | 15 | 2000 | základní | 0 | 0 | 0.016 | 0.24 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | -255457533
96 | K | 766695212 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm | kus | 15 | 100 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | -1206783543
97 | M | 61187156 | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm | kus | 15 | 100 | základní | 0 | 0 | 0.00123 | 0.01845 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | -1076930254
98 | M | 61187116 | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 100mm | kus | 15 | 100 | základní | 0 | 0 | 0.00092 | 0.0138 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | -1715057352
99 | K | 998766101 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 5 | 750 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | -1067272739
| D | 771 | Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0 |  | 15.9452 |  | 21.18 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
101 | K | 771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených | m2 | 600 | 98 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0353 | 21.18 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | -1669842180
102 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 600 | 15 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | -1268372792
103 | K | 771591111 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 600 | 32 | základní | 0 | 0 | 0.0003 | 0.18 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | 406985594
104 | K | 771151012 | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 600 | 251 | základní | 0 | 0 | 0.007582 | 4.5492 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | 967051110
105 | K | 711193121 | Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše vodorovné V | m2 | 70 | 385 | základní | 0 | 0 | 0.0035 | 0.245 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | -2136128950
106 | K | 771574112 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 170 | 470 | základní | 0 | 0 | 0.0063 | 1.071 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | 1756585753
107 | M | 5976100R | dlažba keramická protiskluzná | m2 | 550 | 350 | základní | 0 | 0 | 0.018 | 9.9 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | 1614035359
108 | K | 998771102 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 15.3333 | 750 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | 1346878827
| D | 776 | Podlahy povlakové | [5 empty] | 0 |  | 27.4277 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
109 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 1700 | 15 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | -77927992
110 | K | 776121111 | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah | m2 | 1700 | 38 | základní | 0 | 0 | 3.3e-05 | 0.0561 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | -381519837
111 | K | 776141113 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm | m2 | 1700 | 385 | základní | 0 | 0 | 0.012 | 20.4 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | -658367344
112 | K | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních | m2 | 1700 | 150 | základní | 0 | 0 | 0.0003 | 0.51 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | 1693350276
113 | M | 28412245 | krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm | m2 | 2400 | 280 | základní | 0 | 0 | 0.00264 | 6.336 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | -1426626171
114 | K | 776223111 | Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování) | m | 2400 | 58 | základní | 0 | 0 | 1.84e-05 | 0.04416 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | 1997088063
115 | K | 776411111 | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm | m | 300 | 135 | základní | 0 | 0 | 1.4935e-05 | 0.0044805 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | 113565078
116 | M | 28411004 | lišta soklová PVC samolepící 30x30mm | m | 350 | 26 | základní | 0 | 0 | 0.00022 | 0.077 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | 1425827645
117 | K | 998776101 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 40 | 500 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | -2022318831
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0 |  | 22.6715 |  | 81.5 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
118 | K | 781471810 | Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty | m2 | 1000 | 120 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0815 | 81.5 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | 654825074
119 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 1000 | 32 | základní | 0 | 0 | 0.0003 | 0.3 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | 424173430
120 | K | 711193131 | Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše svislé S | m2 | 1000 | 410 | základní | 0 | 0 | 0.0035 | 3.5 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | 855738242
121 | K | 781474114 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2 | m2 | 1000 | 480 | základní | 0 | 0 | 0.0053 | 5.3 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | -1980845797
122 | M | 59761040 | obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 | m2 | 1050 | 310 | základní | 0 | 0 | 0.0126 | 13.23 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | -1412522999
123 | K | 781494111 | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové | m | 100 | 165 | základní | 0 | 0 | 0.00031 | 0.031 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | 1931592840
124 | K | 781494511 | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací | m | 100 | 120 | základní | 0 | 0 | 0.00026 | 0.026 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | -1236286831
125 | K | 781491021 | Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2 | m2 | 35 | 480 | základní | 0 | 0 | 0.00062986 | 0.022045 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | -532655249
126 | M | 63465122R | zrcadlo čiré tl 3mm rozměr 500x700mm | kus | 35 | 500 | základní | 0 | 0 | 0.0075 | 0.2625 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | 439005002
127 | K | 998781102 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 5 | 600 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | -1510160780
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0 |  | 0.2837 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
128 | K | 783314201 | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 130 | 110 | základní | 0 | 0 | 0.00017 | 0.0221 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | 11029673
129 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 130 | 100 | základní | 0 | 0 | 0.00012 | 0.0156 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | -1461118779
130 | K | 783813131 | Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický | m2 | 600 | 48 | základní | 0 | 0 | 0.0002 | 0.12 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | -439884349
131 | K | 783817121 | Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický | m2 | 600 | 80 | základní | 0 | 0 | 0.00021 | 0.126 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | 306861833
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0 |  | 193.6 |  | 31 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
132 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 100000 | 36 | základní | 0 | 0 | 0.001 | 100 | 0.00031 | 31 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | -1484601905
133 | K | 784181001 | Pačokování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 60000 | 15 | základní | 0 | 0 | 0.00021 | 12.6 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | -150778089
134 | K | 784211111 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 250000 | 58 | základní | 0 | 0 | 0.000266 | 66.5 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | 459387320
135 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 50000 | 36 | základní | 0 | 0 | 0.00029 | 14.5 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 16 | 1474982257

## SO 02 Most
POLOŽKOVÝ SOUPIS PŘEDPOKLÁDÁNÝCH OBJEMŮ PRACÍ
Stavba:
Běžná a havarijní údržba objektů ve správě SPS OŘ ÚL 2021-2023 (SO 02 Most)
Objekt:
Výčet nejpravděpodobnějších sborníkových položek
Kód dílu - Popis
Náklady stavby celkem
HSV - Práce a dodávky HSV
3 - Svislé a kompletní konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot
PSV - Práce a dodávky PSV
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
735 - Ústřední vytápění
741 - Elektroinstalace - silnoproud
751 - Vzduchotechnika
763 - Konstrukce suché výstavby
766 - Konstrukce truhlářské
771 - Podlahy z dlaždic
776 - Podlahy povlakové
781 - Dokončovací práce - obklady
783 - Dokončovací práce - nátěry
784 - Dokončovací práce - malby a tapety
SOUPIS PRACÍ
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | Cenová soustava
Náklady soupisu celkem
| D | HSV | Práce a dodávky HSV
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce
1 | K | 340235212 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy do 0,0225 m2, tloušťky přes 100 mm | kus | 240 | 100
2 | K | 340271035 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm | m2 | 65 | 1250
3 | K | 342272225 | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm | m2 | 100 | 785
4 | K | 342272245 | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm | m2 | 100 | 937
5 | K | 346272216 | Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 50 mm | m2 | 130 | 500
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
6 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | 40 | 420
7 | K | 612142001 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | m2 | 600 | 210
8 | K | 612311131 | Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 600 | 138
9 | K | 612321111 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn | m2 | 650 | 245
10 | K | 612325211 | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2 | kus | 70 | 100
11 | K | 619995001 | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | m | 270 | 165
12 | K | 631311112 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 8/10 | m3 | 100 | 4250
13 | K | 642944121 | Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2 | kus | 100 | 750
14 | M | 55331130 | zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 800 levá,pravá | kus | 40 | 1330
15 | M | 55331126 | zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 600 levá,pravá | kus | 40 | 1330
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání
16 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 100 | 60
17 | K | 949111211 | Montáž lešení lehkého kozového trubkového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 | sada | 600 | 10
18 | K | 949111812 | Demontáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | sada | 600 | 200
19 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 600 | 98
20 | K | 962031133 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm | m2 | 350 | 125
21 | K | 968062355 | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2 | m2 | 55 | 210
22 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 55 | 320
23 | K | 969011121 | Vybourání vodovodního, plynového a pod. vedení DN do 52 mm | m | 80 | 55
24 | K | 971033331 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm | kus | 40 | 65
25 | K | 971033341 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm | kus | 40 | 125
26 | K | 971033631 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm | m2 | 20 | 160
27 | K | 972054241 | Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm | kus | 20 | 350
28 | K | 974031144 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm | m | 170 | 118
| D | 997 | Přesun sutě
29 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 35 | 750
30 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 35 | 356
31 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 70 | 12
32 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 | t | 25 | 1140
| D | 998 | Přesun hmot
33 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | t | 30 | 300
| D | PSV | Práce a dodávky PSV
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
34 | K | 721140802 | Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100 | m | 10 | 250
35 | K | 721210812 | Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 70 | kus | 5 | 142
36 | K | 721174025 | Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110 | m | 10 | 586
37 | K | 721174045 | Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 110 | m | 10 | 569
38 | K | 721174043 | Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50 | m | 5 | 400
39 | K | 721211401 | Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 40/50 | kus | 10 | 1100
40 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | 20 | 25
41 | K | 998721101 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 5 | 750
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod
42 | K | 722174002 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 | m | 70 | 310
43 | K | 722181221 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 70 | 65
44 | K | 722220111 | Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2 | kus | 10 | 205
45 | K | 722232171 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C rohové plnoprůtokové vnější a vnitřní závit G 1/2 | kus | 10 | 375
46 | K | 722240122 | Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20 | kus | 10 | 310
47 | K | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 600 | 40
48 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 350 | 40
49 | K | 998722101 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 5 | 750
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty
50 | K | 725110811 | Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem | soubor | 55 | 180
51 | K | 725112171 | Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 55 | 6250
52 | K | 725121502 | Pisoárové záchodky keramické bez splachovací nádrže urinál bez odsávání s otvorem pro ventil | soubor | 55 | 4560
53 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | soubor | 100 | 150
54 | K | 725211603 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 600 mm | soubor | 100 | 3980
55 | K | 725244204 | Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové ke stěně bezdveřové, pevná stěna sklo tl. 6 mm, na vaničku šířky 1000 mm | soubor | 40 | 7350
56 | K | 725244312 | Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné jednodílné, na vaničku šířky 1000 mm | soubor | 40 | 8960
57 | K | 725330840 | Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových | soubor | 20 | 225
58 | K | 725291211 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické mýdelník jednoduchý | soubor | 35 | 535
59 | K | 725291511 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml | soubor | 35 | 850
60 | K | 725820801 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 | soubor | 170 | 85
61 | K | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubor | 100 | 1960
62 | K | 725841311 | Baterie sprchové nástěnné pákové | soubor | 70 | 3450
63 | K | 725980123 | Dvířka 30/30 | kus | 35 | 150
64 | K | 998725101 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 5 | 750
| D | 735 | Ústřední vytápění
65 | K | 735111810 | Demontáž otopných těles litinových článkových | m2 | 35 | 50
67 | K | 735141112 | Montáž otopných těles lamelových na stěnu výšky tělesa přes 1400 mm | kus | 5 | 300
69 | K | 735151399 | Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 700 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1340 W | kus | 5 | 4750
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud
72 | K | 21020100R | Montáž svítidla - bytové stropní/1 zdroj | ks | 30 | 330
73 | M | 509201R | Nástropní svítidlo LED 20W, 4000K | ks | 70 | 1590
74 | M | 509202R | stropní panel do podhledu LED 40W, 4000K | ks | 70 | 2800
| D | 751 | Vzduchotechnika
75 | K | 751510861 | Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového do suti čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,13 m2 | m | 35 | 550
76 | K | 644941111 | Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm | kus | 5 | 385
77 | M | 55341428 | mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 150mm | kus | 5 | 1650
79 | K | 953943111 | Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti do 1 kg/kus | kus | 30 | 1750
81 | K | 751311092 | Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,040 do 0,080 m2 | kus | 10 | 385
83 | K | 998751101 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m | t | 5 | 750
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby
84 | K | 763121411 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, bez TI, EI 15 stěna tl. 62,5 mm, profil 50 | m2 | 2.3333 | 565
85 | K | 763131451 | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI | m2 | 60 | 760
86 | K | 763131751 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | m2 | 60 | 32
87 | M | 28329274 | fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2 | m2 | 5 | 17
88 | K | 763431011 | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2 | m2 | 80 | 545
89 | M | 59036075 | panel akustický polozapuštěná hrana viditelný rošt š.24, bílá, tl 15mm | m2 | 80 | 650
90 | K | 998763301 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 1 | 1000
| D | 766 | Konstrukce truhlářské
91 | K | 766622216 | Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva | kus | 15 | 680
92 | M | 61140049 | okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 1m2 | m2 | 65 | 5100
93 | K | 766691914 | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | kus | 10 | 30
94 | M | 61160186R | dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlé bílé 800x1970mm + kování | kus | 15 | 2150
95 | M | 61160185R | dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlé bílé 600x1970mm + kování | kus | 15 | 2000
96 | K | 766695212 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm | kus | 15 | 100
97 | M | 61187156 | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm | kus | 15 | 100
98 | M | 61187116 | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 100mm | kus | 15 | 100
99 | K | 998766101 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 5 | 750
| D | 771 | Podlahy z dlaždic
101 | K | 771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených | m2 | 600 | 98
102 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 600 | 15
103 | K | 771591111 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 600 | 32
104 | K | 771151012 | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 600 | 251
105 | K | 711193121 | Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše vodorovné V | m2 | 70 | 385
106 | K | 771574112 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 170 | 470
107 | M | 5976100R | dlažba keramická protiskluzná | m2 | 550 | 350
108 | K | 998771102 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 15.3333 | 750
| D | 776 | Podlahy povlakové
109 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 1700 | 15
110 | K | 776121111 | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah | m2 | 1700 | 38
111 | K | 776141113 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm | m2 | 1700 | 385
112 | K | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních | m2 | 1700 | 150
113 | M | 28412245 | krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm | m2 | 2400 | 280
114 | K | 776223111 | Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování) | m | 2400 | 58
115 | K | 776411111 | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm | m | 300 | 135
116 | M | 28411004 | lišta soklová PVC samolepící 30x30mm | m | 350 | 26
117 | K | 998776101 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 40 | 500
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady
118 | K | 781471810 | Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty | m2 | 1000 | 120
119 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 1000 | 32
120 | K | 711193131 | Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše svislé S | m2 | 1000 | 410
121 | K | 781474114 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2 | m2 | 1000 | 480
122 | M | 59761040 | obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 | m2 | 1050 | 310
123 | K | 781494111 | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové | m | 100 | 165
124 | K | 781494511 | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací | m | 100 | 120
125 | K | 781491021 | Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2 | m2 | 35 | 480
126 | M | 63465122R | zrcadlo čiré tl 3mm rozměr 500x700mm | kus | 35 | 500
127 | K | 998781102 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 5 | 600
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry
128 | K | 783314201 | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 130 | 110
129 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 130 | 100
130 | K | 783813131 | Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický | m2 | 600 | 48
131 | K | 783817121 | Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický | m2 | 600 | 80
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety
132 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 100000 | 36
133 | K | 784181001 | Pačokování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 60000 | 15
134 | K | 784211111 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 250000 | 58
135 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 50000 | 36

## SO 03 Ústí nad Labem
POLOŽKOVÝ SOUPIS PŘEDPOKLÁDÁNÝCH OBJEMŮ PRACÍ
Stavba:
Běžná a havarijní údržba objektů ve správě SPS OŘ ÚL 2021-2023 (SO 03 Ústí nad Labem)
Objekt:
Výčet nejpravděpodobnějších sborníkových položek
Kód dílu - Popis
Náklady stavby celkem
HSV - Práce a dodávky HSV
3 - Svislé a kompletní konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot
PSV - Práce a dodávky PSV
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
735 - Ústřední vytápění
741 - Elektroinstalace - silnoproud
751 - Vzduchotechnika
763 - Konstrukce suché výstavby
766 - Konstrukce truhlářské
771 - Podlahy z dlaždic
776 - Podlahy povlakové
781 - Dokončovací práce - obklady
783 - Dokončovací práce - nátěry
784 - Dokončovací práce - malby a tapety
SOUPIS PRACÍ
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | Cenová soustava
Náklady soupisu celkem
| D | HSV | Práce a dodávky HSV
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce
1 | K | 340235212 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy do 0,0225 m2, tloušťky přes 100 mm | kus | 240 | 100
2 | K | 340271035 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm | m2 | 65 | 1250
3 | K | 342272225 | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm | m2 | 100 | 785
4 | K | 342272245 | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm | m2 | 100 | 937
5 | K | 346272216 | Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 50 mm | m2 | 130 | 500
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
6 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | 40 | 420
7 | K | 612142001 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | m2 | 600 | 210
8 | K | 612311131 | Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 600 | 138
9 | K | 612321111 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn | m2 | 650 | 245
10 | K | 612325211 | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2 | kus | 70 | 100
11 | K | 619995001 | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | m | 270 | 165
12 | K | 631311112 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 8/10 | m3 | 100 | 4250
13 | K | 642944121 | Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2 | kus | 100 | 750
14 | M | 55331130 | zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 800 levá,pravá | kus | 40 | 1330
15 | M | 55331126 | zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 600 levá,pravá | kus | 40 | 1330
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání
16 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 100 | 60
17 | K | 949111211 | Montáž lešení lehkého kozového trubkového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 | sada | 600 | 10
18 | K | 949111812 | Demontáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | sada | 600 | 200
19 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 600 | 98
20 | K | 962031133 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm | m2 | 350 | 125
21 | K | 968062355 | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2 | m2 | 55 | 210
22 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 55 | 320
23 | K | 969011121 | Vybourání vodovodního, plynového a pod. vedení DN do 52 mm | m | 80 | 55
24 | K | 971033331 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm | kus | 40 | 65
25 | K | 971033341 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm | kus | 40 | 125
26 | K | 971033631 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm | m2 | 20 | 160
27 | K | 972054241 | Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm | kus | 20 | 350
28 | K | 974031144 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm | m | 170 | 118
| D | 997 | Přesun sutě
29 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 35 | 750
30 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 35 | 356
31 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 70 | 12
32 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 | t | 25 | 1140
| D | 998 | Přesun hmot
33 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | t | 30 | 300
| D | PSV | Práce a dodávky PSV
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
34 | K | 721140802 | Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100 | m | 10 | 250
35 | K | 721210812 | Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 70 | kus | 5 | 142
36 | K | 721174025 | Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110 | m | 10 | 586
37 | K | 721174045 | Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 110 | m | 10 | 569
38 | K | 721174043 | Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50 | m | 5 | 400
39 | K | 721211401 | Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 40/50 | kus | 10 | 1100
40 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | 20 | 25
41 | K | 998721101 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 5 | 750
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod
42 | K | 722174002 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 | m | 70 | 310
43 | K | 722181221 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 70 | 65
44 | K | 722220111 | Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2 | kus | 10 | 205
45 | K | 722232171 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C rohové plnoprůtokové vnější a vnitřní závit G 1/2 | kus | 10 | 375
46 | K | 722240122 | Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20 | kus | 10 | 310
47 | K | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 600 | 40
48 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 350 | 40
49 | K | 998722101 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 5 | 750
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty
50 | K | 725110811 | Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem | soubor | 55 | 180
51 | K | 725112171 | Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 55 | 6250
52 | K | 725121502 | Pisoárové záchodky keramické bez splachovací nádrže urinál bez odsávání s otvorem pro ventil | soubor | 55 | 4560
53 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | soubor | 100 | 150
54 | K | 725211603 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 600 mm | soubor | 100 | 3980
55 | K | 725244204 | Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové ke stěně bezdveřové, pevná stěna sklo tl. 6 mm, na vaničku šířky 1000 mm | soubor | 40 | 7350
56 | K | 725244312 | Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné jednodílné, na vaničku šířky 1000 mm | soubor | 40 | 8960
57 | K | 725330840 | Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových | soubor | 20 | 225
58 | K | 725291211 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické mýdelník jednoduchý | soubor | 35 | 535
59 | K | 725291511 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml | soubor | 35 | 850
60 | K | 725820801 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 | soubor | 170 | 85
61 | K | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubor | 100 | 1960
62 | K | 725841311 | Baterie sprchové nástěnné pákové | soubor | 70 | 3450
63 | K | 725980123 | Dvířka 30/30 | kus | 35 | 150
64 | K | 998725101 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 5 | 750
| D | 735 | Ústřední vytápění
65 | K | 735111810 | Demontáž otopných těles litinových článkových | m2 | 35 | 50
67 | K | 735141112 | Montáž otopných těles lamelových na stěnu výšky tělesa přes 1400 mm | kus | 5 | 300
69 | K | 735151399 | Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 700 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1340 W | kus | 5 | 4750
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud
72 | K | 21020100R | Montáž svítidla - bytové stropní/1 zdroj | ks | 30 | 330
73 | M | 509201R | Nástropní svítidlo LED 20W, 4000K | ks | 70 | 1590
74 | M | 509202R | stropní panel do podhledu LED 40W, 4000K | ks | 70 | 2800
| D | 751 | Vzduchotechnika
75 | K | 751510861 | Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového do suti čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,13 m2 | m | 35 | 550
76 | K | 644941111 | Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm | kus | 5 | 385
77 | M | 55341428 | mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 150mm | kus | 5 | 1650
79 | K | 953943111 | Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti do 1 kg/kus | kus | 30 | 1750
81 | K | 751311092 | Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,040 do 0,080 m2 | kus | 10 | 385
83 | K | 998751101 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m | t | 5 | 750
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby
84 | K | 763121411 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, bez TI, EI 15 stěna tl. 62,5 mm, profil 50 | m2 | 2.3333 | 565
85 | K | 763131451 | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI | m2 | 60 | 760
86 | K | 763131751 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | m2 | 60 | 32
87 | M | 28329274 | fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2 | m2 | 5 | 17
88 | K | 763431011 | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2 | m2 | 80 | 545
89 | M | 59036075 | panel akustický polozapuštěná hrana viditelný rošt š.24, bílá, tl 15mm | m2 | 80 | 650
90 | K | 998763301 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 1 | 1000
| D | 766 | Konstrukce truhlářské
91 | K | 766622216 | Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva | kus | 15 | 680
92 | M | 61140049 | okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 1m2 | m2 | 65 | 5100
93 | K | 766691914 | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | kus | 10 | 30
94 | M | 61160186R | dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlé bílé 800x1970mm + kování | kus | 15 | 2150
95 | M | 61160185R | dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlé bílé 600x1970mm + kování | kus | 15 | 2000
96 | K | 766695212 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm | kus | 15 | 100
97 | M | 61187156 | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm | kus | 15 | 100
98 | M | 61187116 | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 100mm | kus | 15 | 100
99 | K | 998766101 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 5 | 750
| D | 771 | Podlahy z dlaždic
101 | K | 771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených | m2 | 600 | 98
102 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 600 | 15
103 | K | 771591111 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 600 | 32
104 | K | 771151012 | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 600 | 251
105 | K | 711193121 | Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše vodorovné V | m2 | 70 | 385
106 | K | 771574112 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 170 | 470
107 | M | 5976100R | dlažba keramická protiskluzná | m2 | 550 | 350
108 | K | 998771102 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 15.3333 | 750
| D | 776 | Podlahy povlakové
109 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 1700 | 15
110 | K | 776121111 | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah | m2 | 1700 | 38
111 | K | 776141113 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm | m2 | 1700 | 385
112 | K | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních | m2 | 1700 | 150
113 | M | 28412245 | krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm | m2 | 2400 | 280
114 | K | 776223111 | Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování) | m | 2400 | 58
115 | K | 776411111 | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm | m | 300 | 135
116 | M | 28411004 | lišta soklová PVC samolepící 30x30mm | m | 350 | 26
117 | K | 998776101 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 40 | 500
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady
118 | K | 781471810 | Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty | m2 | 1000 | 120
119 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 1000 | 32
120 | K | 711193131 | Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše svislé S | m2 | 1000 | 410
121 | K | 781474114 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2 | m2 | 1000 | 480
122 | M | 59761040 | obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 | m2 | 1050 | 310
123 | K | 781494111 | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové | m | 100 | 165
124 | K | 781494511 | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací | m | 100 | 120
125 | K | 781491021 | Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2 | m2 | 35 | 480
126 | M | 63465122R | zrcadlo čiré tl 3mm rozměr 500x700mm | kus | 35 | 500
127 | K | 998781102 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 5 | 600
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry
128 | K | 783314201 | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 130 | 110
129 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 130 | 100
130 | K | 783813131 | Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický | m2 | 600 | 48
131 | K | 783817121 | Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický | m2 | 600 | 80
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety
132 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 100000 | 36
133 | K | 784181001 | Pačokování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 60000 | 15
134 | K | 784211111 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 250000 | 58
135 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 50000 | 36

## Limitní výše VRN
Běžná a havarijní údržba objektů ve správě SPS OŘ ÚL 2021-2023 LIMITNÍ VÝŠE VEDLEJŠÍCH ROZPOČTOVÝCH NÁKLADŮ
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | Poznámka | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 1 - VRN pro zakázky finančního objemu do 10.000,- Kč bez DPH | [8 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
1 | K | 010001000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce | Kč |  | Bez omezení, dle konkrétní zakázky |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
2 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | % | 5 | Maximální % objem VRN cenové nabídky. |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
3 | K | 040001000 | Inženýrská činnost | % | 5 | Maximální % objem VRN cenové nabídky. |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VRN6 - Územní vlivy | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
4 | K | 060001000 | Územní vlivy | % | 5 | Maximální % objem VRN cenové nabídky. |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů - dodávek zařízení a objemných technologií | Km |  | Bez omezení, dle skutečné vzdálenosti
| VRN7 - Provozní vlivy | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
6 | K | 070001000 | Provozní vlivy | % | 5 | Maximální % objem VRN cenové nabídky. |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VRN8 - Přesun stavebních kapacit | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
7 | K | 081002000 | Doprava zaměstnanců | % | 10 | Maximální % objem VRN cenové nabídky.
8 | K | 084003000 | Příplatky za práci v noci, o sobotách a nedělích, ve státem uznaný svátek | % | 10 | Maximální % objem VRN cenové nabídky. |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
9 | K | 090001000 | Ostatní náklady | % | 5 | Maximální % objem VRN cenové nabídky. |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 - VRN pro zakázky finančního objemu od 10 001,- Kč do 200 000,- Kč | [8 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
10 | K | 010001000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce | Kč |  | Bez omezení, dle konkrétní zakázky |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
11 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | % | 3 | Maximální % objem VRN cenové nabídky. |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
12 | K | 040001000 | Inženýrská činnost | % | 3 | Maximální % objem VRN cenové nabídky. |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VRN6 - Územní vlivy | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
13 | K | 060001000 | Územní vlivy | % | 3 | Maximální % objem VRN cenové nabídky. |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů - dodávek zařízení a objemných technologií | Km |  | Bez omezení, dle skutečné vzdálenosti
| VRN7 - Provozní vlivy | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
15 | K | 070001000 | Provozní vlivy | % | 3 | Maximální % objem VRN cenové nabídky. |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VRN8 - Přesun stavebních kapacit
16 | K | 081002000 | Doprava zaměstnanců | % | 4 | Maximální % objem VRN cenové nabídky.
17 | K | 084003000 | Příplatky za práci v noci, o sobotách a nedělích, ve státem uznaný svátek | % | 6 | Maximální % objem VRN cenové nabídky. |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
18 | K | 090001000 | Ostatní náklady | % | 3 | Maximální % objem VRN cenové nabídky. |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 - VRN pro zakázky finančního objemu od 200 001,- Kč avíce | [8 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
19 | K | 010001000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce | Kč |  | Bez omezení, dle konkrétní zakázky |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
20 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | % | 1.5 | Maximální % objem VRN cenové nabídky. |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
21 | K | 040001000 | Inženýrská činnost | % | 1.5 | Maximální % objem VRN cenové nabídky. |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VRN6 - Územní vlivy | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
22 | K | 060001000 | Územní vlivy | % | 1.5 | Maximální % objem VRN cenové nabídky. |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů - dodávek zařízení a objemných technologií | Km |  | Bez omezení, dle skutečné vzdálenosti
| VRN7 - Provozní vlivy | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
24 | K | 070001000 | Provozní vlivy | % | 1.5 | Maximální % objem VRN cenové nabídky. |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VRN8 - Přesun stavebních kapacit | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
25 | K | 081002000 | Doprava zaměstnanců | % | 3 | Maximální % objem VRN cenové nabídky.
26 | K | 084003000 | Příplatky za práci v noci, o sobotách a nedělích, ve státem uznaný svátek | % | 3 | Maximální % objem VRN cenové nabídky. |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
27 | K | 090001000 | Ostatní náklady | % | 1.5 | Maximální % objem VRN cenové nabídky. |  | zákl. přenesená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0