## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | kus | 1 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Optimalizace trati Bystřice n. O. - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín | [5 empty] | Číslo stavby | [6 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | Žst.Český Těšín, úprava radiostanic | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) |  |  |  |  | Číslo PS,SO | PS 24-14-12 | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2012-11-21 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2012-11-21 |  |  |  |  | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | MO1 | MONTÁŽE (22-M) | [8 empty] | SD
1 | 220300981 | Montáž svorkovnice Krone LSA 2/10 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy DSP, výkresových příloh a bude upřesněno v projektu DPSŘ
2 | 220280511 | Montáž SYKFY 5x2x0,5 | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
3 | 220271006 | Montáž kabelu CYKY 3Cx1,5mm2 | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
4 | 220271000 | Montáž vodiče CGSU 2A4mm2 | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
5 | 220271006 | Montáž kabelu RLF 12 | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
6 | 220 | Montáž konektoru pro koax.kabel | ks | 34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
7 | 220900505 | Montáž translátoru | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
8 | 220 | Montáž 19" skříně | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
9 | 220 | Montáž skříně pro baterie | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
10 | 220 | Montáž baterie | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
11 | 220 | Uvedení radiostanice TRS do provozu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
12 | 220 | Montáž radiobloku, jeho setavení, vč. zálož. Napájení | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
13 | 220 | Montáž radiostanice TRS, včetně zálož. napájení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
14 | 220 | Uvedení radiostanice MRS do provozu | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
15 | 220 | Montáž radiobloku, jeho setavení, vč. zálož. Napájení | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
16 | 220 | Montáž radiostanice MRS, včetně zálož. napájení | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
17 | 220 | Demontáž a přenesení stávající radiostanice MRS | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
18 | 220 | Instalace a úprava software v serveru systému RadioVoice | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
19 | 220 | Montáž a vztýčení trubk. stožáru pro anténu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
20 | 220 | Montáž a vztýčení stožáru JŽ-10 pro antény MRS | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
21 | 220 | Montáž antény MRS ZA 32 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
22 | 220 | Směrování antény | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
23 | 220 | Demontáž a přenesení ZR TRS | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
24 | 220 | Změření zemního odporu | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
25 | 220 | Montáž DSL modemu | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
26 | 220 | Montáž oddělovacího trafa, včetně skříňky | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
27 | 220 | Montáž jističe | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
28 | 220 | Montáž přepěťové ochrany NN | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
29 | 220270301 | Vodič CYKY 2x1,5 mm2, vč. montáže do lišt | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
30 | 220260731 | Instalační lišta 40/40mm vč. montáže, hmoždinek | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
31 | 220261661 | Výchozí revize - vypracování protokolu | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
32 | 220261631 | Průraz zdivem tl.15cm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
33 | 220261632 | Průraz zdivem tl.30cm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
34 | 220261633 | Průraz zdivem tl.45cm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
35 | 220261660 | Drážkování pro trubky | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
36 | 220301028 | Montáž trubky PVCprům 29mm do zdi | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
37 | 220 | Montáž skříně ZR47 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
38 | 220 | Uvedení radiostanice ZR47 do provozu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
39 | 220 | Uvedení bloku ZL47 a ZO 47do provozu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
40 | 220 | Montáž antény ZA 46 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
41 | 220 | Montáž zdroje ZZ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
42 | 220 | Montáž záznamového zařízení 16k | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
S | Celkem za MO1 | MONTÁŽE (22-M) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | MO2 | ZEMNÍ PRÁCE (46-M) | [8 empty] | SD
43 | 46-0010021.00 | Vytýč.kabelové trasy v obvodu žel. stanice | km | 0.03 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
44 | 46-0200174.00 | Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4 | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
45 | 46-0420021.00 | Zřízení kabel lože z písku 5cm | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
46 | 46-0420501.00 | Křížovatka se silovým kabelem | kus | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
47 | 46-0490012.00 | Zakrytí kabelu výstraž. folií 33cm - barva modrá | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
48 | 46-0510201.T1 | Žlab kabelový 20x20 včetně dodávky žlabu a poklopu | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
49 | 46-0560175.00 | Zához rýhy 35/80 cm hor.4 | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
50 | 46-0510000.00 | Prostupy-chráničky HDPE 63mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
51 | 46-0620014.00 | Provizorní úprava terénu hor.4 | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
52 | 46-0700001.00 | Označení kabelového vedení, spojky | kus | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
S | Celkem za MO2 | ZEMNÍ PRÁCE (46-M) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | MO3 | Nosný materiál | [8 empty] | SD
53 | MAT | Bleskojistka na anténní svod KO 3G 90V | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
54 | MAT | translátor600/600 ohm,el.pev.4kV,-CN157042 | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
55 | MAT | Bleskojistka 90V do zářezových pásků | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
56 | MAT | konzola do dl. 1,2m-profil U80mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
57 | MAT | konzola do dl. 1,2m-profil L40mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
58 | MAT | třmen stožáru 108mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
59 | MAT | základová podložka pod stožár 108mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
60 | MAT | svorníkový šroub M12 - do 650mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
61 | MAT | svorníkový šroub M12 - do 400mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
62 | MAT | stupka na stožár 108mm | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
63 | MAT | zemnící svorka na stožár 108mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
64 | MAT | třmínek k uzemňovací svorce | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
65 | MAT | oplechování stožáru univerzální | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
66 | MAT | dělený anténní stožár 108/89-var.6/6 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
67 | MAT | Kabel CYKY 2Ax1,5mm2 | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
68 | MAT | koax. kabel 50ohm prům. 7mm | m | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
69 | MAT | Koax. Kabel RLF 12 | m | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
70 | MAT | Konektor BNC | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
71 | MAT | Konektor 50 ohmů-N | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
72 | MAT | Redukce konektoru BNC 50ohmů/50ohmů-N | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
73 | MAT | Kabel SYKFY 5x2x0,5 | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
74 | MAT | Vodič CGSU 2A4mm2 | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
75 | MAT | Radioblok( RDS, napaječ, akku 28Ah, radiointerface 2, | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
76 | MAT | Anténa ZA32 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
77 | MAT | Server, Win XP, Care pack 3-3-3, UPS rack 700VA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
78 | MAT | SW RV Router | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
79 | MAT | SW RV XMLklient | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
80 | MAT | Jistič LSN 6A/C | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
81 | MAT | Lišta DIN 35mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
82 | MAT | Izolační transformátor 400VA s tepel. pojistkou, iz.4kV | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
83 | MAT | Jednoduchá chráněná zásuvka 230V včetně krabice | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
84 | MAT | 19" skříň 600x600mm, 42HU | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
85 | MAT | Switch 19" 10/100 C 2960 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
86 | MAT | 19" UPS + baterie2x32Ah | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
87 | MAT | Záznamové zařízení 16k včetně karet APC a ETH(LAN) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
88 | MAT | Převodník E+M/RS232 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
89 | MAT | Radiointerface ( převodník RS232/Ethernet | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
90 | MAT | Radiostanice ZR 47 včetně příslušenství k ZR( ZL a ZO ) | ks | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
91 | MAT | Anténa ZA 46 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
92 | MAT | Osvětlovací stožár JŽ-10 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R-pol | položka obsahuje | dle technické zprávy, výkresových příloh
S | Celkem za MO3 | Nosný materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství