## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | m | 1 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Optimalizace trati Bystřice n. O. - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín | [5 empty] | Číslo stavby | [6 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | Žst. Český Těšín, kamerový systém | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) |  |  |  |  | Číslo PS,SO | PS 24-14-24 | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2012-11-21 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2013-03-25 |  |  |  |  | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | MO2 | ZEMNÍ PRÁCE VC7/202/89-M (46-M) | [8 empty] | SD
1 | 46-0010021.00 | Vytýč.kabelové trasy v obvodu žel. stanice | km | 1.372 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP | Položka obsahuje: Veškeré práce, nutné přístroje a mechanizmy pro vytýčení kabelů, včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
2 | 46-0200174.00 | Výkop kabelové rýhy 35/100 cm hor.4 | m | 800 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP | Položka obsahuje: Veškeré práce a nutné mechanizmy pro strojní či ruční výkop kabelové rýhy, včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
3 | 46-0420021.00 | Zřízení kabel lože z písku 5cm | m | 800 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP | Položka obsahuje: Veškeré práce -prosátí písku( zrno max.7mm), přísun písku do rýhy, pokrytí rýhy souvislou vrstvou prosátého písku tloušťky 5cm. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanizmy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | dle technické zprávy, výkresových příloh
4 | 46-0420501.00 | Křížovatka se silovým kabelem | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP | Položka obsahuje: Veškeré práce -úprava dna výkopu, položení betonového žlabu včetně zakrytí, bez záhozu rýhy. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanizmy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | dle technické zprávy, výkresových příloh
5 | 46-0490012.00 | Zakrytí kabelu výstraž. folií 33cm - barva modrá | m | 800 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP | Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
6 | 46-0510201.T1 | Žlab kabelový 10x10 včetně dodávky žlabu a poklopu | m | 800 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP | Položka obsahuje: Veškeré práce - úplné zřízení a usazení betonového žlabu s položením a zakrytím žlabů těsně vedle sebe, urovnání dna rýhy, provedení podkladové a zásypové vrstvy, uložení do rýhy. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanizmy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | dle technické zprávy, výkresových příloh
7 | 46-0560174.00 | Zához rýhy 35/100 cm hor.4 | m | 800 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP | Položka obsahuje: Veškeré práce a nutné mechanizmy pro zához kabelové rýhy, včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
8 | 46-0600001.00 | Naložení a odvoz zeminy do 1km | m3 | 28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP | Položka obsahuje: Veškeré práce a mechanizmy pro naložení a odvoz zeminy na skládku. Dále obsahuje cenu všech ostatních vedlejších nákladů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
9 | 46-0620014.00 | Provizorní úprava terénu hor.4 | m2 | 400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP | Položka obsahuje: Veškeré práce a mechanizmy pro úpravu terénu. Dále obsahuje cenu všech ostatních vedlejších nákladů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
10 | 46-050602.00 | Ruční výkop jámy pro stožár, betonový základ -6ks | m3 | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP | Položka obsahuje: Veškeré práce a nutné mechanizmy pro ruční výkop jámy, včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
11 | 46-050602.00 | Výkop jámy pro osvětl.stožár, betonový základ -1ks | m3 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP | Položka obsahuje: Veškeré práce a nutné mechanizmy pro ruční výkop jámy, včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
S | Celkem za MO2 | ZEMNÍ PRÁCE VC7/202/89-M (46-M) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | MO3 | GEOGRAFICKÉ PRÁCE VC20/103/89 | [8 empty] | SD
1 | tab.99 | Mapování a vynesení trasy v zastavěném prostoru | km | 1.37 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP | Položka obsahuje: veškeré práce uvedené dle textu položky včetně použití nezbytných přístrojů a zařízení. Dále obsahuje cenu všech vedlejších nákladů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
S | Celkem za MO3 | GEOGRAFICKÉ PRÁCE VC20/103/89 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | MO4 | MONTÁŽE VC7/156/89-M (22-M) | [8 empty] | SD
1 | 220 73-1022S | Montáž IP kamery - otočné | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
2 | 220 73-1022 | Montáž IP kamery - pevné | ks | 29 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
3 | 220 73-1011S | Montáž držáků pro IP kameru, konstrukce | ks | 31 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
4 | 220 73-1042 | Nastavení pevné kamery v krytu | ks | 29 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
5 | 220 73-1062 | Uvedení pevné kamery do provozu | ks | 29 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
6 | 220 73-1042 | Nastavení kamery otočné v krytu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
7 | 220 73-1063 | Uvedení otočné kamery do provozu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
8 | 220 70-1017S | Montáž přepínače CISCO 2960, 3560 + nastavení | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
9 | 220 70-1017S | Montáž a instalace kamerového serveru | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
10 | - | Instalace dohledového pracoviště + nastavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
11 | 220 70-1017S | Montáž iMediaChassis/6 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
12 | 220 74-0332S | Montáž IE-MiniMc | ks | 31 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
13 | 220 70-1017S | Montáž karet iMvC-LIM | ks | 31 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
14 | 220 70-1017S | Montáž SNMP modulu | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
15 | - | Montáž optického rozvaděče 19" (včetně příslušenství) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
16 | - | Montáž elektroinstalační krabice | ks | 31 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
17 | 220-301402-S | Montáž jističů LSN 10/B A | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
18 | - | Montáž patch panelu | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
19 | - | Montáž vyvazovacího modulu | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
20 | - | Montáž pancéřových trubek včetně příslušenství | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
21 | - | Elektroinstalační kanál EK 100x40 | m | 55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
22 | 220 26-1101 | Konstrukce ocelová do 10kg | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
23 | 223 18-0203 | Položení kabelu LAM TWIN FTP 4x2x0,5 | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
24 | 220 18-0203 | Položení silového kabelu do 3Cx4, položení | m | 2760 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
25 | S22-1418230800 | Ukončení OK ve vaně OR | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
26 | S22-1318203100 | Zatažení OK do HDPE trubky, položení do žlabu | m | 5190 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:montáž bloku dle popisu položky.Montáž se měří v m. Položka obsahuje dodávku trubky, veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
27 | 222-18 2102 | Měření útlumu na OK | ks | 31 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
28 | 222-18 2112 | Závěrečné měření útlumu na OK | ks | 31 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
29 | 222 18-2404 | Ukončení optického vlákna - svár v OR nebo OS do 48 vláken | ks | 31 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
30 | 222 18-2512 | Komplexní měření (PM + OTDR dvě vlnové délky) do 24 vl. | ks | 31 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v počtu vláken. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
31 | 222-18 2502 | Měření OK na dvou vlnových délkách při montáži | ks | 31 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
32 | 222-18 2512 | Komplexní vyzkoušení OK, 2 x vl. Délka | ks | 31 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
33 | 220 11-0641S | Závěrečné práce na pracovišti dohledu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
34 | 220 11-0641 | Závěrečné práce v rozvaděči na OV | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
35 | 221 11-0641 | Závěrečné práce ve 19" skříni | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
36 | S22-1318203100 | Zafouknití mikrotrubičky 10mm do HDPE trubky 40mm | m | 2960 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
37 | 2200260721 | Montáž žlabu drátěnného 75/50mm, délka 2,5 ( 92ks) | m | 230 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
38 | 2200260722 | Montáž žlabu drátěnného 120/60mm, délka 2,5 ( 10ks) | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
39 | 220010211 | Montáž rozhlasového stožáru pro instalaci kamer, délka 5m | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
40 | 220010211 | Montáž osvětlovacího stožáru pro instalaci kamer, délka 18m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
41 |  | Montáž MINI PC dle specifikace v TZ | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
42 |  | Montáž KVM extenderu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
43 |  | Montáž joysticku AXIS 295 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
44 |  | Montáž monitoru LCD 22" | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
45 |  | Montáž napájecích zdrojů převodníků PS-100-12 | ks | 31 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:montáž bloku dle specifikace.Montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
S | Celkem za MO4 | MONTÁŽE VC7/156/89-M (22-M) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 001 | NOSNÝ MATERIÁL + DODÁVKY Ceník výrobků | [8 empty] | SD
1 | Dle nabídky | IP kamera pevná NWC 0495-10P Outdoor kryt (kamerová sestava s dennim nocnim rezimem a infra sensitivitou + sestava s venkovním krytem a drzakem na zeď, topení, ventilátor, 24VAC), objektiv var.foc, f1,4-360/2,8-12mm, 1/3" CS | ks | 26 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
2 | Dle nabídky | IP kamera otočná MIC400 - zoom, Outdoor kryt (kamerová sestava s dennim nocnim rezimem a infra sensitivitou + sestava s krytem a drzakem, topení, ventilátor,stěrač, 15VAC, včetně 2x IR reflektor 940nm, 60°) | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
3 | Dle nabídky | IP kamera pevná NWD 0495 FlexiDome, 24VAC | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
4 | Dle nabídky | zdroj UPS 2000W ,230V, 19" provedení | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
5 | Dle nabídky | Trafo bezpečnostní 230/24V AC, 1500W | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
6 | Dle nabídky | Venkovní kabel pro propojení napájecího adaptéru a venkovního krytu | ks | 31 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
7 | Dle nabídky | AXIS PS24 ACC mains adapter | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
8 | Dle nabídky | iMediaChassis/6-ACDC (6 slotů, jeden AC a jeden DC napájecí modul) | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
9 | Dle nabídky | iMediaChassis SNMP Management Module | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
10 | Dle nabídky | iMcV-LIM, TX/FX-SM1310/PLUS-SC | ks | 31 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
11 | Dle nabídky | Bosch IE-MiniMc, TP-TX/FX-SM-SC | ks | 31 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
12 | Dle nabídky | Optický rozvaděč stojanový ORMPTR 1,5U výsuvný stojanový rozváděč, kapacita max 36 optických konektorů, bez držáku optokazet, výška 1,5U, bez průchodek PG, bez konektor. panelu - včetně úpravy pro mikrotrubičky | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
13 | Dle nabídky | Konektorový panel 24xE2000 | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
14 | Dle nabídky | Kazeta svárů opto velká | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
15 | Dle nabídky | Víko plast. k velké opto kazetě | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
16 | Dle nabídky | Držák svárů 8pozic DNW-SRH8 ( pro kazetu DNW-SK120 a SK/121, mikrokazetu ) | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
17 | Dle nabídky | Optický SM pigtail E2000/APC 9/125 do 3m | ks | 64 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
18 | Dle nabídky | Optická spojka pro 24 vláken SM 9/125 , 9 vstupů | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
19 | Dle nabídky | Modul zaslepovací | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
20 | Dle nabídky | Průchodky PG | ks | 64 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
21 | Dle nabídky | Energy BOX, 11 jističů LSM 1,2 B/1, 19" provedení | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
22 | Dle nabídky | Konektorový panel 24 ports E2000/SC | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
23 | Dle nabídky | Kazeta svárů opto malá | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
24 | Dle nabídky | Víko plast. k malé opto kazetě | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
25 | Dle nabídky | Pant plast. k malé opto kazetě | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
26 | Dle nabídky | Držák svárů 6 pozic S46-999-712-A1( pro kazetu DNW-SK120 a SK/121, mikrokazetu ) | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
27 | Dle nabídky | 5-ti zásuvka 230V, 50Hz, 19" provedení | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
28 | Dle nabídky | Zásobník na bleskojistky prázdný | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
29 | Dle nabídky | Bleskojistka siemens 8x6 230V/10A/10KA | ks | 31 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
30 | Dle nabídky | Držák kamery na sloup | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
31 | Dle nabídky | Držák kamery na zatřešení nástupišť | ks | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
32 | Dle nabídky | Catalyst 2960 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base Image | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
33 | Dle nabídky | Catalyst 3560 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base Image | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle specifikace. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
34 | Dle nabídky | Kamerový server + operační systém Rack provedení, Procesor Intel® Xeon® 3070 Dual-Core (2,67 GHz, 65 W, sběrnice FSB 1066 MHz), Čipová sada Intel® 3010, Sběrnice FSB 1066 MHz, Mezipaměť 4 MB (2 x 2 MB) Level 2, Paměť typu PC2-5300 (667 MHz) ECC DDR2 SDRAM bez vyrovnávací paměti s volitelným prokládáním – Standardní paměť 2 GB, 2PCI-Ex8+4 PCI, ATI Rage XL SVGA 8MB, up to 4 GB DDRII, Disk SATA 4,20 TB (14 × 300 GB) SAS, CD-RW/DVD- RW, Integrovaný gigabitový serverový adaptér NC324i PCI Express se dvěma porty, Sloty: (2) Rozšiřující sloty – Dva sloty PCI Express (X8 konektorů, x8 a x1), Microsoft OEM Win Srv 2003 Cz, SP1 - včetně instalace systému SW | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
35 | Dle nabídky | SCSI Diskové pole 8slotů SHDD, 8HDD, 6TB | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
36 | Dle nabídky | MINI PC - dekodéry pro LCD v monitory | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
37 | Dle nabídky | Pracovní stanice (pro monitory 1-4) - pracoviště operátora | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
38 | Dle nabídky | Pracovní stanice venk. výpravčího | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
39 | Dle nabídky | KVM extender X-DVI, AdderLink X DVI extender | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
40 | Dle nabídky | KVM extender LVIPDH-202 + LVIP Avocent Care Warranty Plus Program 5 let | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
41 | Dle nabídky | UC-E60, USB extender na prodloužení vzdálenosti PC-USB1.1 až na 60 metrů přes CAT5 STP/FTP | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
42 | Dle nabídky | UH-275, 4-portový USB 2.0 HUB | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
43 | Dle nabídky | Joystick AXIS 295 Video Surveillance | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
44 | Dle nabídky | Skříň 19", 42U, 600x600 mm, prosklenné dveře, s ventilátorem | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
45 | Dle nabídky | LCD Monitor 22" k venkovnímu výpravčímu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
46 | Dle nabídky | LCD monitory 22" do dopravní kanceláře | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
47 | Dle nabídky | Elektroinstalační kanál EK 100x40 včetně příslušenství | m | 55 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
48 | Dle nabídky | Jistič LSN 10/B A | ks | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
49 | Dle nabídky | Elektroinstalační krabice | ks | 46 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
50 | Dle nabídky | PVC pásek uchycovací | bal. | 31 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v počtu balení. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
51 | Dle nabídky | Hmoždinky | ks | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
52 | Dle nabídky | Upínací systém, nerezový pásek 19mm + příslušenství | m | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
53 | Dle nabídky | Konstrukce ocelová do 10Kg | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
54 | Dle nabídky | Dvouplášťová korugovaná chránička KOPOFLEX 50 (červená) | m | 40 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
55 | Dle nabídky | Dvouplášťová korugovaná chránička KOPOFLEX 100 (červená) | m | 30 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
56 | Dle nabídky | Patch panel 24xRJ45 STP, CAT.5e | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
57 | Dle nabídky | Konektor RJ45 CAT6 STP | ks | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
58 | Dle nabídky | Vyvazovací modul | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
59 | Dle nabídky | Patch kabel 15m | m | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
60 | Dle nabídky | Patch kabel 2m | ks | 60 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
61 | Dle nabídky | Patch kabel 10m | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
62 | Dle nabídky | Kabel CYKY 3Cx1,5 | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
63 | Dle nabídky | Silový kabel stíněný 1-CHFE-V 3Cx2,5mm2 | m | 2760 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
64 | Dle nabídky | HDPE 40, barva modrá, 1x fialový pruh | m | 1170 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
65 | Dle nabídky | HDPE 40, barva modrá, 2x fialový pruh | m | 380 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
66 | Dle nabídky | HDPE 40, barva modrá, 3x fialový pruh | m | 120 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
67 | Dle nabídky | HDPE 40, barva modrá, 1x zelený pruh | m | 50 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
68 | Dle nabídky | HDPE 40, barva modrá, 2x zelený pruh | m | 65 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
69 | Dle nabídky | HDPE 40, barva modrá, 3x zelený pruh | m | 80 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
70 | Dle nabídky | HDPE 40, barva modrá, 4x zelený pruh | m | 160 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
71 | Dle nabídky | HDPE 40, barva modrá, 1x žlutý pruh | m | 140 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
72 | Dle nabídky | HDPE 40, barva modrá, 2x žlutý pruh | m | 990 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
73 | Dle nabídky | Optický mikrokabel SM 4x 9/125 | m | 2460 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
74 | Dle nabídky | Optický kabel SM 4x 9/125 | m | 2790 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
75 | Dle nabídky | Optický kabel SM 24x 9/125 | m | 450 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
76 | Dle nabídky | Patchcord E2000/APC/SC MM - 2m | ks | 54 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
77 | Dle nabídky | Pancéřová trubka na OV včetně příslušenství | m | 40 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
78 | Dle nabídky | Pancéřová trubka TP 29mm pod zastřešením včetně příslušenství | m | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
79 | Dle nabídky | Mikrotrubička 10/8mm, barva modrá, LSZH | m | 1100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
80 | Dle nabídky | Mikrotrubička 10/8mm, barva zelená, LSZH | m | 600 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
81 | Dle nabídky | Mikrotrubička 10/8mm, barva oranžová, LSZH | m | 600 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
82 | Dle nabídky | Mikrotrubička 10/8mm, barva bílá, LSZH | m | 660 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v m. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
83 | Dle nabídky | Těsnění mikrotrubiček v HDPE ( 4x10mm) | ks | 46 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
84 | Dle nabídky | Koncovka mikrotrubiček průměru 10mm s ventilkem | ks | 46 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
85 | Dle nabídky | Pojistka proti vytržení koncovky mikrotrubiček průměru 10mm | ks | 46 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
86 | Dle nabídky | Spojka mikrotrubiček průměru 10mm | ks | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
87 | Dle nabídky | Matrix T-spojka trubky HDPE 40/40/40mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
88 | Dle nabídky | Žlab ocelový žárově pozinkovaný 120/60mm, délka 2,5m (25m) do TB | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
89 | Dle nabídky | Žlab ocelová žárově pozinkovaný 75/55mm, délka 2,5m (230m) | ks | 92 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
90 | Dle nabídky | Rozhlasový stožár pro instalaci kamery, délka 5m | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
91 | Dle nabídky | Osvětlovací stožár pro instalaci kamery, výška 18m | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
92 | Dle nabídky | Napájecí zdroj převodníků a kamer PS-100-12 | ks | 31 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | B | OTSKP | Položka zahrnuje:Dodávka bloku dle popisu položky. Dodávka se měří v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle technické zprávy, výkresových příloh
S | Celkem za MO1 | NOSNÝ MATERIÁL + DODÁVKY Ceník výrobků |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství