## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | m | 3292 | 0 | majitel, cena |  | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ/ ROZPOČET | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n, II. část – Praha Hostivař – Praha hl.n., Výstavba spínacích stanic pro oddělení areálu DKV a ONJ | [5 empty] | Číslo stavby | 521 351 0006 | [5 empty] | hlavičky stavby |  | 2026-07-31
Název PS,SO : |  | SpS ONJ Odjezd, vlastní spotřeba, technologie | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) | 82874 |  |  |  | Číslo PS,SO | PS 02-03-42 | [5 empty] | hlavičky objektu |  | ŽST Mladá Boleslav, hl.n., železniční svršek:824 35
Datum zpracování : | [7 empty] | Datum aktualizace : | [6 empty] | hlavičky datumů |  | 51
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců |  | 45
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
Díl: | 74 | SILNOPROUD
1 | 741811 | UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 | M | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2019_OTSKP | 1. Položka obsahuje: – uchycení vodiče na povrch vč. podpěr, konzol, svorek a pod. – měření, dělení, spojování – nátěr 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
2 | 741C02 | UZEMŇOVACÍ SVORKA | KUS | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | 2019_OTSKP | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | CYKY-J 3x2,5
3 | 741C04 | OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CU VODIČEM DO 16 MM2 | KUS | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | 2019_OTSKP | 1. Položka obsahuje: – připojení zařízení vodičem do Cu 16mm2 k zemnícímu vodiči délky do 2m vč. ukončení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | CYKY-J 3x4 - 80m, CYKY-O 2x4 520m
4 | 741C05 | SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ | KUS | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | 2019_OTSKP | 1. Položka obsahuje: – tvarování, přípravu spojů – svařování – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | CYKY-O 4X1,5 - 220M
5 | 742G11 | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | M | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | 2019_OTSKP | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | CYKY-O 4x6 4485m
6 | 742G12 | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | 2019_OTSKP | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | CYKY-O 12x2,5 - 26m, CYKY-O 7x1,5 - 45m
7 | 742H12 | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | 2019_OTSKP | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | CYKY-O 12x4 - 515m, CYKY-O 7x4 - 514m
8 | 742I13 | KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2 STÍNĚNÝ | M | 237 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | 2019_OTSKP | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
9 | 742I23 | KABEL NN CU OVLÁDACÍ 19-24ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2 STÍNĚNÝ | M | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | 2019_OTSKP | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
10 | 742J29 | KABEL SDĚLOVACÍ LAN UTP/FTP UKONČENÝ KONEKTORY RJ45 | M | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | 2019_OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do trubky, na rošty, pod omítku, do rozvaděče ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
11 | 742L11 | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | 2019_OTSKP | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
12 | 742L12 | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 | KUS | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | 2019_OTSKP | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
13 | 742M11 | UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KUS | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | 2019_OTSKP | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
14 | 742N11 | UKONČENÍ 19-24ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KUS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | 2019_OTSKP | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
15 | 742P15 | OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL | KUS | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | 2019_OTSKP | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
16 | 745721 | TRANSFORMÁTOR NN/NN 3-F V KRYTU DO 63 KVA | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | 2019_OTSKP | 1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, pomocný a upevňovací materiál – technický popis viz. projektová dokumentace – uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
17 | R745808 | ROZVODNICE S ODPOROVÝM SPOUŠTĚČEM, PLASTOVÁ, TŘÍDA IZOLACE II, R-TO | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – veškerý podružný a pomocný materiál – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů – přístrojové vybavení ( vývodové jističe, měření vývodů nebo skupiny vývodů, stykače a stykačové kombinace, proudové chrániče, proudové reré, přípojnice, apod. ) 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1 ks provizorní stav, 2ks definitivní stav
18 | 746712 | ROZVADĚČ VLASTNÍ SPOTŘEBY NEZÁLOHOVANÝ 400 V AC, VČETNĚ VYBAVENÍ, 2 PŘÍVODY NN | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | 2019_OTSKP | 1. Položka obsahuje: – veškeré přílušenství a řídící systém včetně zobrazovací dotykové obrazovky, optického převodníku, jistících a ochranných prvků, stykačů, svodiče přepětí, měření, přípojnic, vývodů, měniče nn/mn, svorkovnic, nosných konstrukcí, kotevních a spojovacích prvků, doprava na staveniště, montáž na stavební konstrukci, do niky nebo na nosnou konstrukci, propojení, kontrola spojů, dodávka softwarového vybavení a jeho zprovoznění na úrovní místního řízení a předávání vazebních podmínek a hlášek na nadřazený řídící systém – komunikace s DŘT, nastavení jištění – technický popis viz. projektová dokumentace – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
19 | 746721 | ROZVADĚČ VLASTNÍ SPOTŘEBY BEZVÝPADKOVÝ 110 V DC, VČETNĚ VYBAVENÍ, BEZ USMĚRŇOVAČŮ | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | 2019_OTSKP | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství vč. signalizace ztráty izolační schopnosti, signalizace výpadku hlavních jistících prvků, jistících a ochranných prvků, stykačů, signalizace ztráty izolační schopnosti, signalizace výpadku hlavních jistících prvků, měření, přípojnic, vývodů, svorkovnic, nosných konstrukcí, kotevních a spojovacích prvků – technický popis viz. projektová dokumentace – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
20 | 746722 | ROZVADĚČ VLASTNÍ SPOTŘEBY BEZVÝPADKOVÝ 230 V AC, VČETNĚ VYBAVENÍ, BEZ STŘÍDAČŮ ČI UPS | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2019_OTSKP | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství vč. signalizace ztráty izolační schopnosti, signalizace výpadku hlavních jistících prvků, jistících a ochranných prvků, stykačů, signalizace ztráty izolační schopnosti, signalizace výpadku hlavních jistících prvků, měření, přípojnic, vývodů, svorkovnic, nosných konstrukcí, kotevních a spojovacích prvků – technický popis viz. projektová dokumentace – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
21 | 746751 | USMĚRŇOVAČ 3-F SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ AC/DC DO 60 A | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2019_OTSKP | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení, veškerý podružný, pomocný, připojovací a upevňovací materiál – technický popis viz. projektová dokumentace – uvedení do provozu, nastavení, seřízení, předepsané zkoušky, revize a atesty 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
22 | 746763 | ZDROJ STŘÍDAVÉHO PROUDU DC/AC 1-F PŘES 10 DO 20 A | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2019_OTSKP | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení, veškerý podružný, pomocný, připojovací a upevňovací materiál – technický popis viz. projektová dokumentace – uvedení do provozu, nastavení, seřízení, předepsané zkoušky, revize a atesty 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
23 | 746781 | ELEKTRONICKÁ SPÍNACÍ JEDNOTKA S BY-PASSEM, 6 KVA | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2019_OTSKP | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení, veškerý podružný, pomocný, připojovací a upevňovací materiál – technický popis viz. projektová dokumentace – uvedení do provozu, nastavení, seřízení, předepsané zkoušky, revize a atesty 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
24 | 7467C1 | AKUMULÁTOR/BATERIE 110 V DC DO 150 AH | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2019_OTSKP | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení, veškerý podružný, pomocný, připojovací a upevňovací materiál – technický popis viz. projektová dokumentace – uvedení do provozu, nastavení, seřízení, předepsané zkoušky, revize a atesty 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
25 | 7467E1 | SKŘÍŇ PRO AKUMULÁTORY/BATERIE DO 150 AH | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2019_OTSKP | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení, veškerý podružný, pomocný, připojovací a upevňovací materiál – technický popis viz. projektová dokumentace – uvedení do provozu, nastavení, seřízení, předepsané zkoušky, revize a atesty 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
26 | 747111 | KONTROLA SILOVÝCH ROZVADĚČŮ NN, 1 POLE | KUS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2019_OTSKP | 1. Položka obsahuje: – cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
27 | 747113 | KONTROLA STEJNOSMĚRNÝCH ROZVADĚČŮ, 1 POLE | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2019_OTSKP | 1. Položka obsahuje: – cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
28 | 747114 | KONTROLA USMĚRŇOVAČŮ NEBO MĚNIČŮ, 1 POLE | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2019_OTSKP | 1. Položka obsahuje: – cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
29 | 747131 | UVEDENÍ DO PROVOZU TRANSFORMÁTORU TŘÍFÁZOVÉHO NN | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2019_OTSKP | 1. Položka obsahuje: – cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
30 | 747213 | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2019_OTSKP | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
31 | 747214 | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ | KUS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2019_OTSKP | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
32 | 747301 | PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2019_OTSKP | 1. Položka obsahuje: – cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
33 | 747303 | VYDÁNÍ PŘÍKAZU "B" - SLOŽITÉ PRACOVIŠTĚ | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2019_OTSKP | 1. Položka obsahuje: – cenu za vyhotovení příkazu ""B"" pro zajištění pracoviště při práci na vypnutém a zajištěném zařízení vn 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
34 | 747511 | ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY DO 5X25 MM2 | KUS | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2019_OTSKP | 1. Položka obsahuje: – cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
35 | 747521 | ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ OVLÁDACÍCH OD 5 DO 12 ŽIL | KUS | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | 2019_OTSKP | 1. Položka obsahuje: – cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
36 | 747522 | ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ OVLÁDACÍCH PŘES 12 DO 24 ŽIL | KUS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | 2019_OTSKP | 1. Položka obsahuje: – cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
37 | 747611 | MĚŘENÍ EMC A EMI DLE ČSN EN 50 121 V ROZSAHU PS/SO | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | 2019_OTSKP | 1. Položka obsahuje: – cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
38 | 747701 | DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ | HOD | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | 2019_OTSKP | 1. Položka obsahuje: – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
39 | 747703 | ZKUŠEBNÍ PROVOZ | HOD | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | 2019_OTSKP | 1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je zařízení po individálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
40 | 747704 | ZAŠKOLENÍ OBSLUHY | HOD | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | 2019_OTSKP | 1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
41 | 747705 | MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM | HOD | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | 2019_OTSKP | 1. Položka obsahuje: – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
42 | R747709 | Vypracování realizační dokumentace PS/SO | HOD | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | 1. Položka obsahuje: – veškeré práce spojené s vypracováním realizační dokumentace – veškeré náklady spojené s výtisky, kompletací – veškeré potřebné mechanizmy včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
43 | 748151 | BEZPEČNOSTNÍ TABULKA | KUS | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | 2019_OTSKP | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství pro montáž 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
S | Celkem za 74 | Silnoproud | [7 empty] | 0 | P
Díl: | 70 | VŠEOBECNÉ PRÁCE PRO SILNOPROUD
44 | 703111 | KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM | M | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2019_OTSKP | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( stojky, držáky, konzoly apod.) – elektrické pospojování – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: – víko a kabelové příchytky 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. |  |  | 97
45 | 703511 | ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY DO 30 MM | M | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2019_OTSKP | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. |  |  | 38
46 | 703512 | ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM | M | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2019_OTSKP | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. |  |  | 46
47 | 703721 | KABELOVÁ PŘÍCHYTKA PRO ROZSAH UPNUTÍ DO 25 MM | KUS | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2019_OTSKP | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. |  |  | 45
S | Celkem za 70 | VŠEOBECNÉ PRÁCE PRO SILNOPROUD |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství

## tisk
FORMULÁŘ 5
SOUPIS PRACÍ
Název stavby : |  | Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n, II. část – Praha Hostivař – Praha hl.n., Výstavba spínacích stanic pro oddělení areálu DKV a ONJ | Číslo stavby: | 521 351 0006 | formulář 5 -pol.rozp
Název PS,SO : |  | SpS ONJ Odjezd, vlastní spotřeba, technologie | Číslo PS,SO: | PS 02-03-42 | formulář 5 -pol.rozp'!$J$4
Tisk: |  | 2026-07-31 | JKSO: | 82874
Poř.
číslo | Číslo | Název položky | měrná |  |  |  | kontrola
pol. | položky | Výkaz výměr | jednotka | množství | číslo řádku | tisk ano -ne | zaokrouhlení | díl:
| 1 | 2 | 3 | 4
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 11 | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 12 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 13 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 14 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 15 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 16 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 17 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 18 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 19 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 20 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 21 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 22 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 23 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 24 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 25 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 26 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 27 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 28 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 29 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 30 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 31 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 32 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 33 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 34 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 35 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 36 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 37 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 38 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 39 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 40 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 41 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 42 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 43 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 44 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 45 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 46 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 47 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 48 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 49 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 50 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 51 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 52 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 53 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 54 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 55 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 56 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 57 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 58 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 59 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 60 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 61 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 62 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 63 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 64 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 65 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 66 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 67 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 68 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 69 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 70 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 71 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 72 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 73 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 74 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 75 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 76 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 77 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 78 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 79 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 80 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 81 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 82 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 83 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 84 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 85 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 86 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 87 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 88 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 89 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 90 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 91 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 92 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 93 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 94 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 95 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 96 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 97 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 98 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 99 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 100 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 101 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 102 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 103 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 104 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 105 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 106 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 107 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 108 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 109 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 110 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 111 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 112 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 113 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 114 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 115 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 116 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 117 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 118 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 119 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 120 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 121 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 122 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 123 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 124 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 125 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 126 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 127 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 128 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 129 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 130 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 131 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 132 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 133 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 134 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 135 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 136 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 137 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 138 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 139 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 140 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 141 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 142 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 143 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 144 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 145 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 146 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 147 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 148 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 149 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 150 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 151 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 152 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 153 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 154 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 155 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 156 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 157 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 158 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 159 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 160 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 161 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 162 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 163 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 164 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 165 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 166 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 167 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 168 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 169 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 170 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 171 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 172 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 173 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 174 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 175 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 176 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 177 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 178 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 179 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 180 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 181 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 182 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 183 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 184 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 185 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 186 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 187 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 188 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 189 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 190 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 191 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 192 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 193 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 194 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 195 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 196 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 197 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 198 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 199 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 200 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 201 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 202 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 203 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 204 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 205 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 206 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 207 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 208 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 209 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 210 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 211 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 212 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 213 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 214 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 215 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 216 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 217 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 218 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 219 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 220 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 221 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 222 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 223 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 224 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 225 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 226 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 227 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 228 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 229 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 230 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 231 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 232 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 233 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 234 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 235 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 236 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 237 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 238 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 239 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 240 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 241 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 242 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 243 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 244 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 245 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 246 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 247 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 248 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 249 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  | #NAME? |  |  |  | #NAME?
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
formáty TAM
formáty ZPĚT formáty ZPĚT
filtr "díl"