## Soupis zařízení
Příloha č.1 | Seznam majetku -soupis zařízení
P.č. | Umístění klimatizace - objekt | Značka | Venkovní jednotka | Vnitřní jednotka | Počet jednotek | Chladící výkon | Uvedeno do provozu | Chladící medium | Kg | CO2/t | Správce objektu, správce technologie
1. | Albrechtice u Českého Těšína - osobní pokladna ČD | x | x | x | 1 |  | 2006 |  |  |  | Carbol
2. | Albrechtice, TNS | GENERAL super | WAVE_REFRIGERANT |  | 1 |  | 2015 |  |  |  | Carbol, Slivka, TNS
3. | Baška VB - technologická místnost SSZT | TOSHIBA | RAV-RM801KRTP-E | RAV-GM801ATP-E | 1 |  | 2.11.2020 | R32 | 1.3 |  | Carbol
4. | Baška VB - technologická místnost SSZT | TOSHIBA | RAV-RM561KRTP-E | RAV-GM561ATP-E | 1 |  | 7.11.2019 | R32 |  |  | Carbol
5. | Baška - technologie | TOSHIBA | RAV-GM561ATP-E | RAV-561KRTP-E | 1 | 5 |  |  |  |  | Carbol
6. | Bohumín - žst.-ústřední stavědlo | DAIKIN | EWLP040KWIN |  | 1 | [5 empty] | Pelikán
7. | Bohumín st.12 | TOSHIBA | RAS-B16J2KVG-E | RAS-16J2AVG-E | 1 |  | 2020-11-24 | R32 | 0.62 |  | Pelikán
8. | Bohumín st.14 | TOSHIBA | RAS-B16J2KVG-E | RAS-16J2AVG-E | 1 |  | 2020-11-24 | R32 | 0.62 |  | Pelikán
9. | Bohumín st.7 | TOSHIBA | RAS-B13J2KVG-E | RAS-13J2AVG-E | 1 |  | 2019-11-25 | R32 |  |  | Pelikán
10. | Bohumín Vrbice - budova RZZ | TOSHIBA | RAS 13 BKV-E | RAS 13 BAV-E | 1 | [5 empty] | Axmann
11. | Bruntál-žst.-stavědlo č.1 | TOSHIBA | RAS-B13J2KVG-E | RAS-13J2AVG-E | 1 |  | 2019-11-19 | R32 |  |  | Hlasová
12. | Bruntál-žst.-stavědlo č.2 | TOSHIBA | RAS-13BKV-E | RAS-13BAV-E | 1 | [5 empty] | Hlasová
13. | Bruntál VB-dopravní kancelář | TOSHIBA | RAS-B16J2KVG-E | RAS-16J2AVG-E | 1 |  | 2020-11-24 | R32 | 0.62 |  | Hlasová
14. | Bohumín - dopravní kancelář |  |  |  | 1 |  | 11 / 2018 |  |  |  | Pelikán
15. | Bohumín - odbory | DAIKIN |  | FTK 35 | 1 | [5 empty] | Pelikán
16. | Bohumín SpS | FUJITSU | AMH12UAS-W |  | 1 | [5 empty] | Pelikán, Slivka, TNS
17. | Bystřice SÚ | TOSHIBA | RAV SM563AT-E | RAV SM562CT-E | 2 | 3,64kW | 10/2008 |  |  |  | Carbol
18. | Bystřice UNZ | TOSHIBA | RAV SM803AT-E | RAV SM802CT-E | 1 | 7kW | 10/2008 |  |  |  | Carbol
19. | Bohumín Vrbice rel.sál-1 | TOSHIBA | RAV-SM803AT-E | RAV-SM 802XT-E | 1 | 6,7kW | 12/2011 |  |  |  | Pelikán
20. | Bohumín Vrbice rel.sál-2 | TOSHIBA | RAV-SM1103AT-E | RAV-SM1102CT-E | 1 | 10kW | 8/2011 |  |  |  | Pelikán
21. | Bohumín Vrbice UNZ | TOSHIBA | RAV-SM563AT-E | RAV-SM564CT-E | 1 | 5kW | 11/2012 |  |  |  | Pelikán
22. | Bohumín ÚS - ESA | TOSHIBA | RAV-SP1604AT8-E1 | RAV-SM808CTP-E | 2 | 6,9kW | 10/2018 | R410a | 3.1 | 6.47 | Pelikán
23. | Bohumín ÚS - UNZ | TOSHIBA | RAV-SM1104ATP-E | RAV-SM1108CTP-E | 2 | 9,5kW | 10/2018 | R410a | 2.8 | 5.85 | Pelikán
24. | Bohumín ÚS - sděl. SSZT | TOSHIBA | RAV-SM564ATP-E | RAV-SM566KRT-E | 1 | 5kW | 10/2018 |  |  |  | Pelikán
25. | Bohumín ÚS - sděl. ČDTel | TOSHIBA | RAV-SM804ATP-E | RAV-SM806KRT-E | 1 | 6,7kW | 10/2018 |  |  |  | Pelikán
26. | Bohumín ÚS - kanc. DK 2.01b,d | TOSHIBA | MCY-MAP0601HT | MMK-AP0123H1 | 2 | 3,6kW | 10/2018 | R410a | 7.2 | 15.03 | Pelikán
27. | Bohumín ÚS - kanc. DP 2.06 | TOSHIBA |  | MMK-AP0074MH1-E | 1 | 2,2kW | 10/2018 |  |  |  | Pelikán
28. | Bohumín ÚS - kanc. III.NP | TOSHIBA |  | MMK-AP0094MH1-E | 2 | 2,8kW | 10/2018 |  |  |  | Pelikán
29. | Bohumín-Vrbice - rozvodna | CARRIER | 42VKG024W |  | 1 |  | 2002 |  |  |  | Pelikán, Fukala, OE
30. | Český Těšín, TNS | WINDOW | MWF1-12HRN1-QB4 |  | 1 |  | 2015 |  |  |  | Carbol, Slivka, TNS
31. | Český Těšín-dílny mech.střediska |  | CIC Hřebec - HL TP12105 |  | 1 | [5 empty] | Carbol
32. | Český Těšín-technologická budova ústřední stavědlo | TOSHIBA | x | x | 1 | [5 empty] | Carbol
33. | Český Těšín-žst.-stavědlo řídící | TOSHIBA | RAS-13BKV-E | RAS-13BAV-E | 1 | [5 empty] | Carbol
34. | Český Těšín nákl.n. -St.1 | TOSHIBA | RAV-SM804ATP-E | RAV-SM807CTP-E | 1 | 3,61 kW | 4/2015 |  |  |  | Carbol
35. | Český Těšín SÚ | TOSHIBA | RAV-SM564ATP-E | RAV-SM567CTP-E | 3 | 5 kW | 5/2016 |  |  |  | Carbol
36. | Český Těšín UNZ | TOSHIBA | RAV-SP804ATP-E | RAV-SM806KRT-E | 1 | 7,1 kW | 5/2016 |  |  |  | Carbol
37. | Český Těšín sděl.místnost | TOSHIBA | RAV-SP564ATP-E | RAV-SM566KRT-E | 1 | 5 kW | 6/2016 |  |  |  | Carbol
38. | Dětmarovice - dopravní kancelář | TOSHIBA | x | RAV 264AB-PE | 1 |  |  | R 407C | 1.9 |  | Carbol
39. | Dětmarovice SÚ | TOSHIBA | RAV-SM803AT-E | RAV-SM804CT-E | 2 | 7kW | 12/2012 |  |  |  | Carbol
40. | Dětmarovice SÚ | TOSHIBA | RAV-SM1103AT-E | RAV-SM1104CT-E | 1 | 10kW | 12/2011 |  |  |  | Carbol
41. | Dětmarovice UNZ | TOSHIBA | RAV-SM1103AT-E | RAV-SM1102CT-E | 1 | 10kW | 4/2011 |  |  |  | Carbol
42. | Dobrá u Fr.Místku - VB - dopravní kancelář | TOSHIBA | RAS-B16J2KVG-E | RAS-16J2AVG-E | 1 |  | 2020-11-24 | R32 | 0.62 |  | Carbol
43. | Děhylov RM | TOSHIBA | RAV-SM801AT-E | RAV-SM801CT-E | 1 | 6,7 kW | 7/2005 |  |  |  | Hlasová
44. | Dětmarovice - rozvodna | AIRWELL | GCSGK24T407C |  | 1 |  | 2001 |  |  |  | Carbol, Fukala, OE
45. | Dětmarovice - měnírna | TOSHIBA | RAS18J2KVG-E | RAS-18J2AVG-E | 1 |  | 2.11.2020 | R32 | 0.88 |  | Carbol, Fukala, OE
46. | Frenštát pod Radhoštěm - technologie SSZT | x | x | x | 1 | [5 empty] | Carbol
47. | Frýdlant nad Ostravicí - dopravní kancelář | x | x | x | 1 | [5 empty] | Carbol
48. | Frýdlant nad Ostravicí - ESA 44 | TOSHIBA | RAV-563 AT-E | RAV-SM562 CT-E | 3 | 3x5 kW | 11/2013 |  |  |  | Carbol
49. | Frýdek-Místek - dopravní kancelář | TOSHIBA | RAV-GM1101ATP-E |  | 1 |  | 2020-08-12 | R32 |  |  | Carbol
50. | Frýdek Místek - ESA11 | TOSHIBA | RAV-SM1103AT-E | RAV-S 1100 CT-E | 1 | 4,75 kW | 1/2011 |  |  |  | Carbol
51. | Frýdek Místek - ESA11 | TOSHIBA | RAV SM804ATP-E | RAV SM807 CTP-E | 1 | 7,1 kW | 10/2016 |  |  |  | Carbol
52. | Háj ve Slezsku - technologie SSZT - RM | TOSHIBA | RAV SM 801 AT-E | RAV SM 801 CT-E | 1 | 6.7 | 7/2005 |  |  |  | Pelikán
53. | Havířov - dopravní kancelář | TOSHIBA | x | RAS-18GFHP | 1 |  | 2007 | R410A | 1 |  | Carbol
54. | Havířov - technologická místnost Telematika | x | x | x | 1 |  | 2002 |  |  |  | Carbol
55. | Heřmánky - OP03 - PO Ostrava | TOSHIBA | RAV-GM301ATP-E | RAV-RM301KRTP-E | 1 |  | 2018-01-22 | R 32 | 0.8 |  | Axmann
56. | Hnojník VB | TOSHIBA | RAS-B16J2KVG-E | RAS-16J2AVG-E | 1 |  | 2020-11-24 | R 32 | 0.62 |  | Carbol
57. | Havířov centrum | MIDEA | NOU-18-HN1-Q | MUB-18-HRN1-Q | 1 | 2,95 kW |  |  |  |  | Carbol
58. | Heřmánky dopravna | TOSHIBA | RAV-GM 301 ATP-E | RAV-RM 301 KRTP-E | 1 | 1.55 | 10/2018 |  |  |  | Axmann
59. | Háj RM | TOSHIBA | RAV-SM801AT-E | RAV-SM801CT-E | 1 | 6,7 kW | 7/2005 |  |  |  | Pelikán
60. | Chotěbuz SpS | DAIKIN | FAA100AUVEB, Sky Air |  | 1 |  | 2018 |  |  |  | Carbol, Slivka, TNS
61. | Chotěbuz SpS | DAIKIN | FTXB50CV1B, Sky Air |  | 1 |  | 2018 |  |  |  | Carbol, Slivka, TNS
62. | Chotěbuz, odbočka Chotěbuz SÚ | TOSHIBA | RAV-SM564ATP-E | RAV-SM567CTP-E | 2 | 5 kW | 6/2016 | R410a |  |  | Carbol
63. | Chotěbuz, odbočka Chotěbuz UNZ | TOSHIBA | RAV-SM404ATP-E | RAV-SM407KRPT-E | 2 | 3,6 kW | 6/2016 |  |  |  | Carbol
64. | Jablunkov SÚ | TOSHIBA | RAV SM1003AT-E | RAV SM562CT-E | 4 | 4x5kW | 6/2009 |  |  |  | Carbol
65. | Jablunkov UNZ | TOSHIBA | RAV SM803AT-E | RAV SM802CT-E | 2 | 2x5kW | 6/2009 |  |  |  | Carbol
66. | Jablunkov domek ochran, TNS | FUJITSU | AOYG12LMCE |  | 1 |  | 2019 |  |  |  | Carbol, Slivka, TNS
67. | Jindřichov ve Sl. | TOSHIBA | RAV-SM803AT-E | RAV-SM802CT-E | 1 | 6,7 kW | 9/2009 |  |  |  | Hlasová
68. | Jistebník ESA | SINCLAIR | ASF-24AL | ASF-24AL | 1 | 7 | 2/2009 |  |  |  | Pelikán
69. | Jistebník ESA | SINCLAIR | ASF-24AL | ASF-24AL | 1 | 7 | 2/2009 |  |  |  | Pelikán
70. | Jistebník UNZ | SINCLAIR | ASF-24AL | ASF-24AL | 1 | 7 | 2/2009 |  |  |  | Pelikán
71. | Jistebník UNZ | SINCLAIR | ASF-24AL | ASF-24AL | 1 | 7 | 2/2009 |  |  |  | Pelikán
72. | Kravaře ve Slezsku - žst.- stavědlo č.1 | FUJITSU | ASYG 14 LMCA | AOYG 14 LMC | 1 | [5 empty] | Hlasová
73. | Kravaře ve Slezsku - žst.- stavědlo č.2 | FUJITSU | ASYG 14 LMCA | AOYG 14 LMC | 1 | [5 empty] | Hlasová
74. | Kopřivnice n.n.-dopravní kancelář VB | TOSHIBA | RAS-13BKV-E | RAS-13BAV-E | 1 | [5 empty] | Pelikán
75. | Karviná -SÚ | TOSHIBA | RAV-SP1104ATP-E | RAV-SM1108CTP-E | 1 | 5,14 kW | ? /2018 |  |  |  | Carbol
76. | Karviná -SÚ | TOSHIBA | RAV-SP804ATP-E | RAV-SM808CTP-E | 1 | 3,61 kW | ? /2018 |  |  |  | Carbol
77. | Karviná -UNZ | TOSHIBA | RAV-SP804ATP-E | RAV-SM806KRT-E | 1 | 3,61 kW | ? /2018 |  |  |  | Carbol
78. | Karviná - baterie | TOSHIBA | RAV-SM564ATP-E | RAV-SM566KRT-E | 1 | 3 kW | ? /2018 |  |  |  | Carbol
79. | Kopřivnice - technologie | TOSHIBA | RAV-RM801KRTP-E | RAV-GM801ATP-E | 2 |  | 7.11.2019 | R32 | 1.3 |  | Pelikán
80. | Kopřivnice, STS TR Kopřivnice - rozvodna 6 kV | SINCLAIR | ASH-24 AIE |  | 1 |  | 2013 |  |  |  | Pelikán, Fukala, OE
81. | Krnov SÚ | TOSHIBA | RAV-SM563AT-E | RAV-SM562CT-E | 1 | 5 kW | 10/2008 |  |  |  | Hlasová
82. | Krnov SÚ | TOSHIBA | RAV-SM803AT-E | RAV-SM802CT-E | 1 | 6,7 kW | 10/2008 |  |  |  | Hlasová
83. | Kunčice p.Ondřejníkem - ESA11 s EIP | TOSHIBA | RAV-SM804ATP-E | RAV-SM807CT-P | 1 | 7,1 kW | 12/2015 |  |  |  | Carbol
84. | Louky n.O.- SÚ | TOSHIBA | RAV-SP804ATP-E | RAV-SM808CTP-E | 1 | 3,61 kW | ? /2018 |  | 1.7 |  | Carbol
85. | Louky n.O. -UNZ | TOSHIBA | RAV-SM564ATP-E | RAV-SM566KRT-E | 1 | 3 kW | ? /2018 |  |  |  | Carbol
86. | Louky n.O. -sděl. | TOSHIBA | RAV-SM564ATP-E | RAV-SM566KRT-E | 1 | 3 kW | ? /2018 |  |  |  | Carbol
87. | Mošnov, Ostrava Airport - příjezdová hala | FUJITSU | AOY-09LMCA, AOY-12LMCA | ASYG-09LMCA, ASYG 12LMCA | 1 | [5 empty] | Pelikán
88. | Město Albrechtice | TOSHIBA | RAV-SM803AT-E | RAV-SM802CT-E | 1 | 6,7 kW | 9/2009 |  |  |  | Hlasová
89. | Mosty u Jablunkova UNZ | TOSHIBA | RAV-SM1103AT-E | RAV-SM1102CT-E | 1 | 10kW | 6/2010 |  |  |  | Carbol
90. | Mosty u Jablunkova SÚ | TOSHIBA | RAV-SM803AT-E | RAV-SM802CT-E | 2 | 2x7kW | 6/2010 |  |  |  | Carbol
91. | Mosty u Jablunkova -EPS tunel (chl.jednotka) | Schneider El. | NSYCU1050W230VR |  | 1 | 1,050W | 6/2013 |  |  |  | Carbol
92. | Mošnov terminál CBS | FUJITSU | ASYG09LMCA |  | 1 |  | 2014 |  |  |  | Pelikán, Fukala, OE
93. | Mošnov terminál UPS | FUJITSU | ASYG12LMCA |  | 1 |  | 2014 |  |  |  | Pelikán, Fukala, OE
94. | Mošnov, TČD 4005 (Mošnov - prům. zona)- objekt trafostanice | TOSHIBA | RAS-137 SVK-E6 | x | 1 |  | 2014 |  |  |  | Pelikán, Fukala, OE
95. | Mošnov, TČD 4006 (Mošnov) - objekt trafostanice | TOSHIBA | RAV-SM566KRT-E | x | 1 |  | 2015 |  |  |  | Pelikán, Fukala, OE
96. | Mošnov, TČD 4006 (Mošnov) - místnost DTŘ | TOSHIBA | RAV-SM566KRT-E | x | 1 |  | 2014 |  |  |  | Pelikán, Fukala, OE
97. | Mošnov SÚ ESA | TOSHIBA | RAV-SM 564 ATP-E | RAV-SM 566 KRT-E | 2 | 2 x 5,6 | 11/2014 |  |  |  | Pelikán
98. | Mošnov UNZ | TOSHIBA | RAV-SM 564 ATP-E | RAV-SM 566 KRT-E | 2 | 2 x 5,6 | 11/2014 |  |  |  | Pelikán
99. | Návsí u Jablunkova - dopravní kancelář | TOSHIBA |  |  | 1 | [5 empty] | Carbol
100. | Návsí sděl.místnost | TOSHIBA | RAS-13S2AH-ES2 | RAS-13SKHP-ES2 | 1 | 3,7kW | 5/2012 |  |  |  | Carbol
101. | Návsí - měnírna | TOSHIBA | RAS18J2KVG-E | RAS-18J2AVG-E | 1 |  | 2.11.2020 | R32 | 0.88 |  | Carbol
102. | Ostrava hl.n. - žst.-stavědlo č.1 - řídící | DAIKIN | RZQ71D3V1B |  | 2 |  |  | R410a | 2.75 |  | Axmann
103. | Ostrava hl.n.-OL- žst.-stavědlo 2 | TOSHIBA | RAW 264 |  | 1 | [5 empty] | Axmann
104. | Ostrava hl.n.-OL- žst.-stavědlo č.5 | TOSHIBA | RAS24 |  | 1 | [5 empty] | Axmann
105. | Ostrava hl.n.-OP- žst.-stavědlo 2 | TOSHIBA | RAV-264C |  | 1 | [5 empty] | Axmann
106. | Ostrava hl.n. - žst.-venkovní výpravčí (signalista 1.nástupiště OH ) | TOSHIBA | x | x | 1 | [5 empty] | Axmann
107. | Ostrava 1 - sídlo OŘ Ostrava - (kancelář ředitele) | LG | x | x | 1 | [5 empty] | Axmann
108. | Ostrava 1 - sídlo OŘ Ostrava - (1.NP "A" - zasedací místnost) | DAIKIN | x | x | 1 | [5 empty] | Axmann
109. | Ostrava 1 - sídlo OŘ Ostrava - (1.NP "A" - serverová místnost) | DAIKIN | x | x | 1 | [5 empty] | Axmann
110. | Ostrava 1 - sídlo OŘ Ostrava - (2.NP "B" -1P66 zasedací místnost) | DAIKIN | 4MXS68FBV1B | FTX42K2V1B 2x | 1 |  |  | R410a | 2.6 |  | Axmann
111. | Ostrava hl.n. - SET-budova EÚ + hospod. oddíl | TOSHIBA | RAV-SM1403AT-E1 | RAV-SM1401UT-E | 1 |  |  | R410a | 2.8 |  | Axmann
112. | Ostrava hl.n. - SET-budova EÚ + hospod. oddíl | TOSHIBA | RAV-SM1403AT-E1 | RAV-SM1401UT-E | 1 |  |  | R410a | 2.8 |  | Axmann
113. | Ostrava hl.n. - SET-budova EÚ + hospod. oddíl | TOSHIBA | RY125B7W1 | RAV-SM563AT | 1 |  |  | R22 | 3 |  | Axmann
114. | Ostrava hl.n. - SET-budova EÚ + hospod. oddíl | DAIKIN | x | x | 4 | [5 empty] | Axmann
115. | Ostrava hl.n. - SpS | TOSHIBA | RAS-3M26UAV-E | B22N3KV2-E, B13N3KV2-E | 2 |  | 2013 |  |  |  | Axmann, Slivka, TNS
116. | Ostrava báňská ESA | TOSHIBA | RAV-SM562AT-E | RAV-SM562CT-E | 2 | 2 x 5 | 4/2007 |  |  |  | Axmann
117. | Ostrava báňská UNZ | TOSHIBA | RAV-SM804ATP-E | RAV-SM807CTP-E | 1 | 7 | 2/2017 |  |  |  | Axmann
118. | Ostrava báňská UNZ | TOSHIBA | RAV-SM562AT-E | RAV-SM562CT-E | 1 | 5 | 4/2007 |  |  |  | Axmann
119. | Ostrava levé 2 OL | TOSHIBA | RAV-SM802XT-E | RAV-SM802AT-E | 1 | 6.7 | 12/2009 |  |  |  | Axmann
120. | Ostrava Hrušov ESA | TOSHIBA | RAV-SM564ATP-E | RAV-SM568CPT-E | 2 | 2 x 5 | 9/2017 |  |  |  | Axmann
121. | Ostrava hl.n., ŘS | TOSHIBA | RAV-SM804ATP-E | RAV-SM806KRT-E | 1 | 6.7 | 11/2015 |  |  |  | Axmann
122. | Ostrava střed, ESA | TOSHIBA | RAV-SM564ATP-E | RAV-SM562CT-E | 2 | 2 x 5 | 8/2007 |  |  |  | Axmann
123. | Ostrava hl.n., ŘS sdělovací místnost | TOSHIBA | RAV-GM561ATP-E | RAV-RM561CTP-E | 1 | 5 | 11/2018 |  |  |  | Axmann
124. | Ostrava hl.n., ŘS přízemí měniče | TOSHIBA | RAV-SP1604AT8-E | RAV-SM1608CTP-E | 2 | 2x14 | 11/2018 |  | R410A |  | Axmann
125. | Ostrava-Kunčice, žst. - stavědlo č.1 | DAIKIN | RZQG71L8V1 | FHQ71C | 1 | [5 empty] | Axmann
126. | Opava-východ - ústřední stavědlo | DAIKIN | FAQ71CVEB |  | 1 | [5 empty] | Hlasová
127. | Opava-východ, TO-sídlo | DAIKIN | FTXB25C | RXB25C | 1 | [5 empty] | Hlasová
128. | Opava-východ, VB venkovní výpravčí | TOSHIBA | RAS-B16J2KVG-E | RAS-16J2AVG-E | 1 |  | 2020-11-24 | R32 | 0.62 |  | Hlasová
129. | Opava, TNS | ACOND | AR-09HR-C4 |  | 1 |  | 2006 |  |  |  | Hlasová, Slivka, TNS
130. | Ostrava-Bartovice - dopravní kancelář | TOSHIBA | RAV-RM801CTP-E | RBC-AMT32E | 1 |  | 2020-08-10 |  |  |  | Carbol
131. | Ostrava hl.n. - pokladny, pekárna | DAIKIN, Samsung | RXYSQ4M7V3B |  | 1 |  |  | R410A | 5.3 |  | Axmann
132. | Ostrava hl.n. - kancl.+přednosta | FUJITSU 1+5 | AOY645LBT8 | AB YG18 | 1 |  | 2018-08-31 | R410A | 3.45 |  | Axmann
133. | Ostrava hl.n. - kanceláře SŽDC | SAMSUNG | AR12KSFHBWKNZE | AR12KSFHBWKXZE | 1 |  | 2018-08-31 | R410A | 0.95 |  | Axmann
134. | Ostrava hl.n. - kanceláře SŽDC | SAMSUNG | AR12KSFHBWKNZE | AR12KSFHBWKXZE | 1 |  | 2018-08-31 | R410A | 0.95 |  | Axmann
135. | Ostrava hl.n. - kanceláře SŽDC | SAMSUNG | AR12KSFHBWKNZE | AR12KSFHBWKXZE | 1 |  | 2018-08-31 | R410A | 0.95 |  | Axmann
136. | Ostrava hl.n. - kanceláře SŽDC | SAMSUNG | AR12KSFHBWKNZE | AR12KSFHBWKXZE | 1 |  | 2018-08-31 | R410A | 0.95 |  | Axmann
141. | Ostrava - Kunčice, dopravní kancelář | TOSHIBA | RAS-B13J2KVG-E | RAS-13J2AVG-E | 1 |  | 2020-08-11 | R32 |  |  | Carbol
142. | Ostrava, Skladištní 27/1151, m.č. 101 | DAIKIN | 1 x venkovní jednotka) | 2 x vnitřní jednotka | 2 |  | 2001 |  |  |  | Noga, ASDŘ
143. | Ostrava, Skladištní 27/1151, m.č. 102 | TOSHIBA | 2 x venkovní jednotka) | 2 x vnitřní jednotka | 2 |  | 2011 |  |  |  | Noga, ASDŘ
144. | Ostrava, Skladištní 27/1151, m.č. 129 | TOSHBA | 1 x venkovní jednotka) | 1 x vnitřní jednotka | 1 |  | 2011 |  |  |  | Noga, ASDŘ
145. | Ostrava, Skladištní 27/1151, m.č. 132 | DAIKIN | 1 x venkovní jednotka) | 1 x vnitřní jednotka | 1 |  | 2001 |  |  |  | Noga, ASDŘ
146. | Ostrava, Skladištní 27/1151, m.č. 134 | DAIKIN | 1 x venkovní jednotka) | 1 x vnitřní jednotka | 1 |  | 2001 |  |  |  | Noga, ASDŘ
147. | Ostrava-Svinov - informační centrum | DAIKIN | RZQSG100L8Y1B |  | 1 |  | 2005 | R410A | 2.9 |  | Axmann
148. | Ostrava-Svinov - informační centrum | DAIKIN | RZQSG100L8Y1B |  | 1 |  | 2005 | R410A | 2.9 |  | Axmann
149. | Ostrava-Svinov - hala před inf.centr.-vnitřní na půdě | DAIKIN |  | FDYP250B7V1 | 1 |  | 2005 | R407C | 10.2 |  | Axmann
150. | Ostrava-Svinov - hala před inf.centr.-vnitřní na půdě | DAIKIN |  | FDYP250B7V2 | 1 |  | 2005 | R407C | 11.2 |  | Axmann
151. | Ostrava Svinov, TNS | FUJITSU | AKY9UBSSW |  | 1 |  | 2011 |  |  |  | Slivka, TNS
152. | Ostrava-Třebovice, Třebovice RM | TOSHIBA | RAV-SM804ATP-E | RAV-SM807CTP-E | 1 | 6,7 kW | 7/05, 11/14 |  |  |  | Pelikán
153. | Opava-Komárov | TOSHIBA | RAV SM61AT-E | RAV SM560AT-E | 1 | 5 kW | 7/2006 |  |  |  | Pelikán
154. | Opava východ | TOSHIBA | RAV-SM562AT-E | RAV-SM562CT-E | 3 | 5 kW | 4/2007 |  |  |  | Pelikán
155. | Opava západ, technologie, SSZT | GREE | GVH18KG-K5DNA6G/0 | GVH18MC-K3DNA3E/I | 4 | 5,3 kW | 12/2016 |  |  |  | Hlasová
156. | Ostrava-Kunčice, releová místnost | TOSHIBA | RAV-SM802AT-E | RAV-SM802CT-E | 3 | 3x3,5 kW | 6/2007 |  |  |  | Carbol
157. | Ostrava-Kunčice, releová místnost | TOSHIBA |  | RAV-SM808CTP-E | 1 | 1x3,5 kW | 5/2018 |  |  |  | Carbol
158. | Ostrava-Kunčice, UNZ | TOSHIBA | RAV-SM803AT-E | RAV-SM802CT-E | 1 | 3,5 kW | 5/2012 |  |  |  | Carbol
159. | Ostrava-Kunčice, UNZ-záložní | TOSHIBA | RAV-SM803AT-E | RAV-SM806KRT-E | 1 | 3,47 kW | 3/2013 |  |  |  | Carbol
160. | Ostrava-Vítkovice, ESA | TOSHIBA | RAV-SM804ATP-E | RAV-SM807CTP-E | 1 | 7,1 kW | 9/2016 |  |  |  | Axmann
161. | Ostrava-Vítkovice ESA | TOSHIBA | RAV-564 ATP-E | RAV-567 CT-E | 1 | 5 kW | 9/2016 |  |  |  | Axmann
162. | Ostrava-Vítkovice baterie | TOSHIBA | RAV-564 ATP-E | RAV-566 KRT-E | 1 | 5 kW | 9/2016 |  |  |  | Axmann
163. | Ostrava hl.n. - vzduchová dveřní clona | GEA | x | x | 1 | [5 empty] | Axmann
164. | Ostrava-uhel.n. - žst.-stavědlo 1 OB | TOSHIBA | x | x | 1 | [5 empty] | Axmann
165. | Ostrava-Svinov - žst.-ústřední stavědlo | TOSHIBA | RAS-24J2KVG-E | RAS-24J2AVG-E | 1 |  | 2020-08-13 | R32 |  |  | Axmann
166. | Ostrava-Svinov - žst.-ústřední stavědlo | LG | EOPSQ SB0 |  | 1 | [5 empty] | Axmann
167. | Ostrava-Svinov - pokladny | DAIKIN | RYP250B7W1 |  | 1 |  | 2005 | R407C | 9.2 |  | Axmann
168. | Ostrava-Svinov - pokladny | DAIKIN | RYP250B7W1 |  | 1 |  | 2005 | R407C | 9.2 |  | Axmann
169. | Ostrava-Svinov - ústřední stavědlo | TOSHIBA | RAS-B16J2KVG-E | RAS-16J2AVG-E | 1 |  | 2020-11-24 | R32 | 0.62 |  | Axmann
170. | Ostrava-Svinov ESA | TOSHIBA | RAV-SM804ATP-E | RAV-SM807CTP-E | 1 | 7.4 | 7/2014 |  |  |  | Axmann
171. | Ostrava-Svinov ESA | TOSHIBA | RAV-SM804ATP-E | RAV-SM807CTP-E | 1 | 7.4 | 7/2014 |  |  |  | Axmann
172. | Ostrava-Svinov UNZ | TOSHIBA | RAV-SM801AT-E | RAV-SM801CT-E | 1 | 7 | 12/2012 |  |  |  | Axmann
173. | Ostrava-Svinov UNZ | TOSHIBA | RAV SM563AT-E | RAV SM564CT-E | 1 | 5.6 | 10/2012 |  |  |  | Axmann
174. | Ostrava-Svinov sděl. m. | TOSHIBA | RAS 13 BKVG-E | RAS 13 BKVG-E | 1 | 3.5 | 11/2018 |  |  |  | Axmann
175. | Ostrava-Svinov - SET - měnírna | TOSHIBA | RAS18J2KVG-E | RAS-18J2AVG-E | 1 |  | 2.11.2020 | R32 | 0.88 |  | Axmann
176. | Paskov - budova RZZ | TOSHIBA | x | x | 1 | [5 empty] | Carbol
177. | Petrovice u Karviné - dopravní kancelář | TOSHIBA | x | x | 1 | [5 empty] | Carbol
178. | Petrovice u Karviné SÚ | TOSHIBA | RAV-SM804ATP-E | RAV-SM808CTP-E | 2 | 7,1kW | 8/2017 |  |  |  | Carbol
179. | Petrovice u Karviné SÚ | TOSHIBA | RAV-SM 803AT | RAV-SM807CTP | 1 | 7,1kW | 11/2013 |  |  |  | Carbol
180. | Petrovice u Karviné SÚ | TOSHIBA | RAV-SM804ATP-E | RAV-SM807CTP-E | 1 | 7,1kW | 8/2016 |  |  |  | Carbol
181. | Petrovice u Karviné zdroje | TOSHIBA | RAV-SM804ATP-E | RAV-SM807CTP-E | 1 | 7,1kW | 8/2016 |  |  |  | Carbol
182. | Polom - technologie SSZT - ESA | TOSHIBA | RAV-SM804ATP-E | RAV-SM807CTP-E | 1 |  | 5/2014 |  |  |  | Pelikán
183. | Polom - technologie SSZT - UNZ | TOSHIBA | RAV 164 A8-PE | RAV 164 C-PE | 1 |  | 5/2012 |  |  |  | Pelikán
184. | Pržno - technologie | TOSHIBA | RAV-GM801ATP-E | RAV-801CT-E | 1 | 7 |  |  |  |  | Carbol
185. | Pržno - technologie | TOSHIBA | RAV-RM801CTP-E | RAV-GM801ATP-E | 1 |  | 7.11.2019 | R32 |  |  | Carbol
186. | Polom - ESA | TOSHIBA | RAV-SM804ATP-E | RAV-SM807CTP-E | 1 | 7.4 | 5/2014 | R410A |  |  | Pelikán
187. | Polom - UNZ | TOSHIBA | RAV 164 A8-PE | RAV 164 C-PE | 1 | 4.5 | 5/2012 |  |  |  | Pelikán
188. | Polanka nad Odrou, ESA | TOSHIBA | RAV-SM804ATP-E | RAV-SM807CTP-E | 1 | 7.4 | 8/2015 |  |  |  | Pelikán
189. | Polanka nad Odrou, ESA | TOSHIBA | RAV-SM803AT-E | RAV-RM801CTP-E | 1 | 7.1 | 2.3.2020 | R32 |  |  | Pelikán
190. | Polanka nad Odrou, UNZ | TOSHIBA | RAV-SM803AT-E | RAV-SM802KRT-E | 1 | 8 | 5/2010 |  |  |  | Pelikán
191. | Polanka nad Odrou, baterie | TOSHIBA | RAS-10 UA-ES3 | RAS-10UKP-ES3 | 1 | 1.2 | 12/2012 |  |  |  | Pelikán
192. | Příbor, STS TR Příbor - rozvodna 6 kV | SINCLAIR | ASH-18 AIE |  | 1 |  | 2013 |  |  |  | Pelikán, Fukala, OE
193. | Příbor RS | TOSHIBA | RAV-SM804ATP-E | RAV-SM807CTP-E | 2 | 2 x 7,4 | 11/2018 |  |  |  | Pelikán
194. | Sedlnice SÚ ESA 44 | TOSHIBA | RAV-SM563AT-E | RAV-SM564CT-E | 2 | 2 x 5,6 | 10/2013 |  |  |  | Pelikán
195. | Sedlnice UNZ | TOSHIBA | RAV-SM563AT-E | RAV-SM564CT-E | 1 | 5.6 | 10/2013 |  |  |  | Pelikán
196. | Sedlnice-Bartošovice SÚ ESA 44 | TOSHIBA | RAV-SM803AT-E | RAV-SM804CT-E | 1 | 7.4 | 10/2013 |  |  |  | Pelikán
197. | Sedlnice-Bartošovice UNZ | TOSHIBA | RAV-SM563AT-E | RAV-SM564CT-E | 1 | 5.6 | 10/2013 |  |  |  | Pelikán
198. | Skrochovice | GREE | GVH18KG-K5DNA6G/0 | GVH(12)KF-K3DNA6E/I | 4 | 3,5 kW | 12/2016 |  |  |  | Hlasová
199. | Skrochovice, UNZ | GREE | GVH18KG-K5DNA6G/0 | GVH18KG-K3DNA5G/I | 1 | 5,275 kW | 12/2016 |  |  |  | Hlasová
200. | Studénka - dopravní kancelář | DAIKIN |  | RAV 264AB-PE | 1 |  |  | R 407 C | 1.9 |  | Pelikán
201. | Studénka, TNS | FUJITSU | AMH12UAS-W |  | 1 | [5 empty] | Pelikán, Slivka, TNS
202. | Studénka, ESA | TOSHIBA | RAV SM 1103 AT-E | RAV SM 1102 CT-E | 1 | 10 | 2010 |  |  |  | Pelikán
203. | Studénka, ESA | TOSHIBA | RAV SM 803 AT-E | RAV SM 802 XT-E | 1 | 6.7 | 29.8.2011 |  |  |  | Pelikán
204. | Studénka, UNZ | TOSHIBA | RAV SM 803 AT-E | RAV SM 802 XT-E | 1 | 6.7 | 29.8.2011 |  |  |  | Pelikán
205. | Studénka, rozhlas | TOSHIBA | RAS-10 UA-ES3 | RAS-10UKP-ES3 | 1 | 2.7 | 2005 |  |  |  | Pelikán
206. | Suchdol nad Odrou, TNS | FUJITSU | AKY9UBSSW |  | 1 |  | 2011 |  |  |  | Pelikán, Slivka, TNS
207. | Suchdol nad Odrou- ESA | TOSHIBA | RAV 264 A8-PE | RAV 264 C-PE | 2 | 2 x 7,1 | 4/2004 |  |  |  | Pelikán
208. | Suchdol nad Odrou, - UNZ | TOSHIBA | RAV-SM803AT-E | RAV-SM804CT-E | 1 | 7.1 | 5/2012 | R410A |  |  | Pelikán
209. | Suchdol nad Odrou, - sděl. místnost | TOSHIBA | RAV SM563AT-E | RAV SM564CT-E | 1 | 5.6 | 12_2012 |  |  |  | Pelikán
210. | Suchdol nad Odrou - dopravní kancelář | DAIKIN | FTYN50FV18 | RYN50E3V1 | 1 |  | 2007-10-05 | R 407 C | 2.1 |  | Pelikán
211. | Suchdol nad Odrou, tr.měnírna | TOSHIBA | RAS-18J2KVG-E | RAS-18J2AVG-E | 1 |  | 2020-11-02 | R32 | 0.88 |  | Pelikán, Slivka, TNS
212. | Studénka - SET - měnírna | TOSHIBA | RAS18J2KVG-E | RAS-18J2AVG-E | 1 |  | 2.11.2020 | R32 | 0.88 |  | Pelikán
213. | Štítina - technologie SSZT - RM | TOSHIBA | RAV SM 802 AT-E | RAV SM 801 CT-E | 1 | 6.7 | 7/2005 |  |  |  | Hlasová
214. | Štítina RM | TOSHIBA | RAV-SM802AT-E | RAV-SM801CT-E | 1 | 6,7 kW | 7/2009 |  |  |  | Hlasová
215. | Třemešná ve Slezsku - technologie SSZT | TOSHIBA | RAV SM 803 AT-E | RAV SM 802 CT-E | 1 | 6.7 | 9/2009 |  |  |  | Hlasová
216. | Třemešná ve Slezsku | TOSHIBA | RAV-SM803AT-E | RAV-SM802CT-E | 1 | 6,7 kW | 9/2009 |  |  |  | Hlasová
217. | Třinec VB | TOSHIBA |  |  | 1 | [5 empty] | Carbol
218. | Třinec-st.1 | TOSHIBA | RAS-B16J2KVG-E | RAS-16J2AVG-E | 1 |  | 2020-11-24 | R32 | 0.62 |  | Carbol
219. | Třinec - technologie SSZT - UNZ | TOSHIBA | RAV SM 803 AT-E | RAV SM 802 CT-E | 1 | 7 | 7/2011 |  |  |  | Carbol
220. | Třinec - technologie SSZT - UNZ | TOSHIBA | RAV SM 803 AT-E | RAV SM 802 CT-E | 1 | 7 | 7/2011 |  |  |  | Carbol
221. | Třinec - technologie SSZT - SÚ | TOSHIBA | RAV SM 803 AT-E | RAV SM 802 KRT-E | 1 | 2.53 | 7/2011 |  |  |  | Carbol
222. | Třinec SÚ | TOSHIBA | RAV-SM803AT-E | RAV-SM802CT-E | 2 | 2x7kW | 7/2011 |  |  |  | Carbol
223. | Třinec UNZ | TOSHIBA | RAV-SM803AT-E | RAV-SM802KRT-E | 1 | 2,53kW | 7/2011 |  |  |  | Carbol
224. | Třinec - Centrum | TOSHIBA |  | RAF-B10N3KV2-E | 1 | 2,5kW | 6/2013 |  |  |  | Carbol
225. | Třinec-centrum - rozvodna na nástupišti | TOSHIBA | RAS B10N3KV2-E | x | 1 |  | 2013 |  |  |  | Carbol, Fukala, OE
226. | Vratimov, ESA | TOSHIBA | RAV-SM1104ATP-E | RAV-SM806KRT-E | 1 | 7,1 kW | 9/2015 |  |  |  | Carbol
227. | Vratimov, TNS | FUJITSU | AMH12UAS-W |  | 1 | [5 empty] | Carbol, Slivka, TNS
228. | Vratimov, měnírna | TOSHIBA | RAS18J2KVG-E | RAS-18J2AVG-E | 1 |  | 2.11.2020 | R32 | 0.88 |  | Carbol
P.č. | Umístění vzduchotechniky | Značka | Popis |  | Počet jednotek | Chladící výkon | Uvedeno do provozu | Chladící medium | Kg | CO2/t | Správce objektu
229. | Brantice, ON | VZT, MIXVENT | TD 500/150 |  | 2 |  | 10/2019 |  |  |  | Hlasová
230. | Havířov, VB | Systemair | SAVE VTC300, kpl. |  | 1 |  | 2020 |  |  |  | Carbol
|  | Soler&Palau | DUOVEN COMPACT DC, kpl. |  | 1
|  |  | DigiReg řídící jednotka, kpl. |  | 1
|  | Turbovex | TX, kpl. |  | 1
|  | LG |  | PC18SQ | 1
|  | LG | čtyřcestná stropní kazeta, strop. vest.jednotka, kpl. |  | 1
|  | LG | podstrop. jednotka, kpl. |  | 1
|  | LG |  |  | 1
|  | 2VV | DVEŘNÍ CLONA ESSENSSE NEO, kpl. | VCES2 | 1
|  | MIXVENT | TD 350-800, kpl. |  | 1
|  | MIXVENT | TD 1000 |  | 1
|  |  | IRB, kpl. |  | 1
|  |  | SILENT CRZ, kpl. |  | 1
|  | Soler&Palau | el.ohřívač MBE R2, kpl. |  | 1
|  | Fort plasty | P284Ex, kpl. |  | 1
231. | Třinec, VB | VZT | kpl. |  | 1 | [5 empty] | Carbol
232. | Ostrava-Svinov VZT | ATREA | Duplex 6000TCHF |  | 1 | [5 empty] | Axmann
233. | Ostrava hl.n., VB | VZT | kpl. |  | 1 | [5 empty] | Axmann
P.č. | Umístění čističky vzduchu | Značka | Popis |  | Počet jednotek | Chladící výkon | Uvedeno do provozu | Chladící medium | Kg | CO2/t | Správce objektu
234. | Studénka, dopravní kancelář | SHARP | KC |  | 1 |  | 2020 |  |  |  | Pelikán
235. | Frýdlant nad Ostravicí, dopravní kancelář | SHARP | KC |  | 1 |  | 2020 |  |  |  | Carbol
236. | Bohumín, dopravní kancelář | SHARP | KC |  | 1 |  | 2020 |  |  |  | Pelikán
237. | Český Těšín, dopravní kancelář | SHARP | KC |  | 1 |  | 2020 |  |  |  | Carbol
238. | Ostrava-Kunčice, dopravní kancelář | SHARP | KC |  | 1 |  | 2020 |  |  |  | Carbol
239. | Ostrava-hl.n., dopravní kancelář | SHARP | KC |  | 1 |  | 2020 |  |  |  | Axmann
240. | Ostrava-Svinov, dopravní kancelář | SHARP | KC |  | 1 |  | 2020 |  |  |  | Axmann
241. | Suchdol n.O., dopravní kancelář | SHARP | KC |  | 1 |  | 2020 |  |  |  | Pelikán
242. | Krnov, dopravní kancelář | SHARP | KC |  | 1 |  | 2020 |  |  |  | Hlasová
243. | Frýdek-Místek, dopravní kancelář | SHARP | KC |  | 1 |  | 2020 |  |  |  | Carbol