**Servis klimatizací OŘ Brno**

**Zadání veřejné soutěže**

Říjen 2021

Ing. Zdeněk Homola

Přednosta SSZT Brno

Oblastní ředitelství Brno

* 1. **Popis stávajícího stavu, technické požadavky na klimatizační jednotky**

Jedná se o zajištění servisu, oprav vnitřních a venkovních klimatizačních jednotek umístěných zejména v technologických místnostech, místnostech stavědlových ústředen, místnostech univerzálních napájecích zdrojů a místnostech pro sdělovací techniku Správy železnic státní organizace, Správy sdělovací a zabezpečovací techniky v obvodu OŘ Brno.

Klimatizační jednotky jsou provozovány v režimu 24/7.

Parametry klimatizačních jednotek jsou uvedeny v níže umístěné tabulce.

V případě kdy bude z ekonomických důvodů řešena oprava klimatizace náhradou, požadujeme dodání klimatizace dle těchto parametrů v tabulce.

Tyto parametry dle níže uvedené tabulky požadujeme prokazatelným způsobem doložit již při podání nabídky.



* 1. **Dojezdový čas**

Maximální dojezdový čas požadujeme stanovit takto:

Pracovní dny: 6 hodin

Víkendy a svátky: 12 hodin