VALTICE - výpravni budova, BJ - IC6000384442

demontáž stávajícího kotle OPOP H412 , zaslepení komínové zděře a přípojek ÚT. Vše dle platných předpisů a norem.

Bližší informace správce objektu Vitouch Petr, tel.: 602 562 339