BRNO-KRÁLOVO POLE - strážní dvojdomek - IC5000308347

výměna stávajícího kotle Dakon DOR 12S za nový kotel obdobného výkonu v emisní třídě 4 a vyšší, včetně napojení na stávající rozvody a komín, napojení chladící smyčky, zabudování záložního zdroje oběhového čerpadla a s tím související úprava elektroinstalace. Zajištění přívodu spalovacího vzduchu a odvětrání místnosti s kotlem. Vše dle platných předpisů a norem.

Bližší informace správce objektu Waldsberger Petr, tel.: 724 878 423