Počerady – dopravní pavilon, rekonstrukce sociálního zařízení

- Vybourání stávajících dveří, výměna zárubní, nové dveře 3x

- Demontáž stávající dlažby, nová dlažba

- Vybourání otvorů pro 1ks nových dveří, zazdívka 2ks stávajících dveří

- Demontáž obkladů, nové obklady

- Demontáž příčky mezi sprchami – dámy

- Výměna oken 3ks

- Výměna radiátorů 2ks, žebřík – koupelna

- Ubourání 2ks sprch – dámy, nový sprchový kout 120*100

- Nové rozvody vody a kanalizace

- Rozdělení vypínačů, osazení nových vypínačů

- Výměna svítidel za nová LED

- Výměna zařizovacích předmětů – 1xumyvadlo, 2xWC, 1xpisoár, 1x výlevka

- Nátěr podhledů

- Výmalba

Bourací práce včetně ručního přesunu vybouraných hmot, naložení na dopravní prostředek, odvozu na skládku a skládkovného.

Fotogalerie: