## Pardubicko - správy
správa | umístění PHP | datum revize
TO Přelouč | Záboří | 6.1.
| Záboří | 6.1.
| Záboří KS11 | 6.1.
| Záboří | 6.1.
| Řečany n/L | 6.1.
| Řečany n/L | 6.1.
| Řečany n/L PHM | 6.1.
| Heřmanův Městec | 6.1.
| MUV180 | 6.1.
| MUV 75 | 6.1.
| MUV 75 | 6.1.
| Šatny | 6.1.
| Chodba | 6.1.
| Sklad č. 2 | 6.1.
| Sklad č. 3 | 6.1.
| Sklad č. 4 | 6.1.
| Sklad č. 5 | 6.1.
| Sklad č. 6 | 6.1.
| Sklad č. 7 | 6.1.
| Sklad č. 8 | 6.1.
| Sklad č. 9 | 6.1.
| Sklad č. 10 | 6.1.
| Sklad č. 11 | 6.1.
| Sklad č. 12 | 6.1.
| sklep | 6.1.
| Traktor | 6.1.
| Ford | 6.1.
TO Pardubice | Budova chodba | 7.1.
| Budova chodba | 7.1.
| garáž č. 1 | 7.1.
| garáž č. 2 | 7.1.
| Sklad č. 2 | 7.1.
| Sklad č. 1 | 7.1.
| Dílna | 7.1.
| Dílna | 7.1.
| Dílna | 7.1.
| Instalatéři | 7.1.
| Zámečník | 7.1.
| Truhlárna | 7.1.
| Truhlárna | 7.1.
| Truhlárna | 7.1.
| Truhlárna | 7.1.
| Truhlárna | 7.1.
| Stavědlo 5 | 7.1.
| Budova 5 | 7.1.
| Budova 5 | 7.1.
| Budova 5 | 7.1.
| Budova 5 | 7.1.
| Budova 5 | 7.1.
| Stavědlo 5 1NP | 7.1.
| Stavědlo 5 1NP | 7.1.
| Stavědlo 5 | 7.1.
| Garáž | 7.1.
| Garáž | 7.1.
| Budova 5 | 7.1.
| Stanoviště 5 - MUV | 7.1.
| Garáž | 7.1.
| Garáž | 7.1.
| Kontejner | 7.1.
| MPV07 | 7.1.
| MUV 77014 | 7.1.
| MUV 77014 | 7.1.
| Sklad č. 2 | 7.1.
| Sklad č. 2 | 7.1.
| Sklad č. 2 | 7.1.
| Sklad č. 2 | 7.1.
| Sklad č. 3 | 7.1.
| Sklad č. 3 | 7.1.
| Sklad č. 3 | 7.1.
| Sklad č. 3 | 7.1.
| Sklad č. 3 | 7.1.
| Sklad č. 3 | 7.1.
| Auto VW | 7.1.
SSZT Česká Třebová | Stavědlo 03 | 7.1.
| Stavědlo 03 | 7.1.
| Stavědlo 03 | 7.1.
| Stavědlo 019 RM | 7.1.
| Stavědlo 019 RM | 7.1.
| Stavědlo 019 RM | 7.1.
| Stavědlo 019 RM | 7.1.
| Stavědlo 019 RM | 7.1.
| Stavědlo 019 RM | 7.1.
| Stavědlo 019 RM | 7.1.
| Stavědlo 019 RM | 7.1.
| Stavědlo 019 RM | 7.1.
| Stavědlo 019 RM | 7.1.
| Stavědlo 019 RM | 7.1.
| Stavědlo 019 RM | 7.1.
| Stavědlo 019 RM | 7.1.
| Stavědlo 019 RM | 7.1.
| Stavědlo 019 RM | 7.1.
| Stavědlo 019 RM | 7.1.
| Stavědlo 019 RM | 7.1.
| Stavědlo 019 RM | 7.1.
| Stavědlo 019 RM | 7.1.
| Stavědlo 019 dobij | 7.1.
| Stavědlo 019 AKU | 7.1.
| Stavědlo 019 Mistr | 7.1.
| Stavědlo 019 Kab. R | 7.1.
| Stavědlo 019 Dílna | 7.1.
| Stavědlo 019 Hangár | 7.1.
| Stavědlo 019 Hangár | 7.1.
| Stavědlo 039 chodba | 7.1.
| Stavědlo 039 RM | 7.1.
| Stavědlo 039 RM | 7.1.
| Stavědlo 039 RM | 7.1.
| Stavědlo 039 RM | 7.1.
| Stavědlo 039 RM | 7.1.
| Stavědlo 039 RM | 7.1.
| Stavědlo 039 RM | 7.1.
| Stavědlo 039 AKU | 7.1.
| Stavědlo 039 sklad | 7.1.
| Stavědlo 039 sklad | 7.1.
| Stavědlo 039 dílna | 7.1.
| Stavědlo 039 dílna | 7.1.
| Stavědlo 039 dílna | 7.1.
| Stavědlo 028st. kom | 7.1.
| Stavědlo 028st. kom | 7.1.
| Stavědlo 2 | 7.1.
| Stavědlo 1 | 7.1.
| Stavědlo 013 RM | 7.1.
| Stavědlo 013 RM | 7.1.
| Stavědlo 014 dílna | 7.1.
| Stavědlo 014 rozhlas | 7.1.
| Stavědlo 014 AKU | 7.1.
| Stavědlo 014 AKU | 7.1.
| Stavědlo 014 RM | 7.1.
| Stavědlo 014 RM | 7.1.
| Stavědlo 014 RM | 7.1.
| Stavědlo 014 RM | 7.1.
| Stavědlo 014 RM | 7.1.
| Stavědlo 014 RM | 7.1.
| Stavědlo 014 RM | 7.1.
| Stavědlo 014 RM | 7.1.
| Stavědlo 014 RM | 7.1.
| Stavědlo 015kompr | 7.1.
| Stavědlo 015kompr. | 7.1.
| Stavědlo 015kompr. | 7.1.
| Stavědlo 015kompr. | 7.1.
| Stavědlo 015 RM | 7.1.
| Stavědlo 015 RM | 7.1.
| Stavědlo 015 RM | 7.1.
| Stavědlo 015 RM | 7.1.
| Stavědlo 015 RM | 7.1.
| Stavědlo 015 RM | 7.1.
| Stavědlo 015 RM | 7.1.
| Stavědlo 015 RM | 7.1.
| Stavědlo 015 RM | 7.1.
| Stavědlo 015 RM | 7.1.
| Stavědlo 015 RM | 7.1.
| Stavědlo 015 RM | 7.1.
| Stavědlo 015 RM | 7.1.
| Stavědlo 015 lab. | 7.1.
| Stavědlo 015 sděl.m. | 7.1.
| Stavědlo 015 Napáj. | 7.1.
| Stavědlo 015 Napáj. | 7.1.
| Stavědlo 015 Napáj. | 7.1.
| Stavědlo 015 Napáj. | 7.1.
| Stavědlo 015 Napáj. | 7.1.
| Stavědlo 015 Napáj. | 7.1.
| Stavědlo 015 Napáj. | 7.1.
| Stavědlo 015 Napáj. | 7.1.
| Stavědlo 015 Napáj. | 7.1.
| Stavědlo 015 Napáj. | 7.1.
| Stavědlo 015 Napáj. | 7.1.
| Stavědlo 015 sklep | 7.1.
| Stavědlo 015AKU | 7.1.
| Stavědlo 015zad. díl. | 7.1.
| Stavědlo 015 VN díl. | 7.1.
| Stavědlo 015 dílna | 7.1.
| Stavědlo 015 dílna | 7.1.
| Stavědlo 015 skl.olej | 7.1.
| Stavědlo 015 skl.olej | 7.1.
| Stavědlo 015 skl.olej | 7.1.
| Stavědlo 015 skl.olej | 7.1.
| Stavědlo 015sklep68 | 7.1.
| Stavědlo 015svař. | 7.1.
| Stavědlo 015 skl.olej | 7.1.
Stavební správa Pardubice | kulturní místnost | 11.1.
| chodba | 11.1.
| chodba | 11.1.
| chodba | 11.1.
| zádveří | 11.1.
| garáž | 11.1.
TO Skuteč | STO Polička | 14.1.
| STO Polička | 14.1.
| STO Polička | 14.1.
| STO Polička | 14.1.
| STO Polička | 14.1.
| STO Polička | 14.1.
| STO Polička | 14.1.
| STO Polička | 14.1.
| STO Polička | 14.1.
| STO Skuteč | 14.1.
| STO Skuteč | 14.1.
| STO Skuteč | 14.1.
| STO Skuteč | 14.1.
| STO Skuteč | 14.1.
| STO Skuteč | 14.1.
| STO Skuteč | 14.1.
| STO Skuteč | 14.1.
| STO Skuteč | 14.1.
| STO Skuteč | 14.1.
| STO Skuteč | 14.1.
| STO Skuteč | 14.1.
| STO Skuteč | 14.1.
| STO Skuteč | 14.1.
TNS Trnávka | Velín | 8.3.
| Velín | 8.3.
| chodba | 8.3.
| Rozvodna 22 KV | 8.3.
| Rozvodna 22 KV | 8.3.
| Rozvodna 22 KV | 8.3.
| Rozvodna 22 KV | 8.3.
| Rozvodna 22 KV | 8.3.
| Sklep | 8.3.
| Trafo TU 1 | 8.3.
| Trafo TU2 | 8.3.
| Trafo TU 3 | 8.3.
TNS Moravany | Velín | 9.3.
| Velín | 9.3.
| Kompresorovna | 9.3.
| Sklep | 9.3.
| Baterky | 9.3.
| Baterky | 9.3.
| Baterky | 9.3.
| Rozvodna 3 kV | 9.3.
| Rozvodna 3 kV | 9.3.
| Chodba | 9.3.
| Dílna | 9.3.
| Rozvodna 110 kV | 9.3.
| Rozvodna 22 kV | 9.3.
| Rozvodna 22 kV | 9.3.
| Rozvodna 22 kV | 9.3.
| Rozvodna 22 kV | 9.3.
| Rozvodna 6 kV | 9.3.
| Rozvodna 110 kV | 9.3.
| 4. stání | 9.3.
| Rozvodna 110 kV | 9.3.
| Rozvodna 110 kV | 9.3.
TNS Ústí nad Orlicí | Vchod přízemí | 9.3.
| Vchod přízemí | 9.3.
| Vchod zadní | 9.3.
| Vchod zadní | 9.3.
| Trafo – U3 | 9.3.
| Trafo – T22 | 9.3.
| Trafo – T22 | 9.3.
| Trafo – T21 | 9.3.
| Trafo – A2 | 9.3.
| Trafo – A1 | 9.3.
| Trafo – A1 | 9.3.
| Trafo – T23 | 9.3.
| Trafo – T23 | 9.3.
| U skladu | 9.3.
| Garáž č.1 | 9.3.
| Garáž č.2 | 9.3.
| Plechový přístřešek | 9.3.
| Plechový přístřešek | 9.3.
TNS Choceň | Velín | 9.3.
| Velín | 9.3.
| Velín | 9.3.
| Manipulační chodba | 9.3.
| Rozvodna 3 kV | 9.3.
| Rozvodna 3 kV | 9.3.
| Rozvodna 3 kV | 9.3.
| Rozvodna 22 kV 1.p | 9.3.
| Rozvodna 22 kV 1.p | 9.3.
| Rozvodna 22 kV | 9.3.
| Rozvodna 22 kV | 9.3.
| Rozvodna 22 kV | 9.3.
| Rozvodna 22 kV | 9.3.
| Rozvodna 6 kV | 9.3.
TNS Jablonné n/O, SpS Lichkov | Vchod | 10.3.
| 1.Patro | 10.3.
| Dílna | 10.3.
| Rozvodna 22 kV | 10.3.
| Rozvodna 22 kV | 10.3.
| SPS Lichkov | 10.3.
| EPZ Lichkov | 10.3.
TO Choceň - Moravany | sklad | 10.3.
| MUV 69-1115 | 10.3.
| Útulek STO 1NP | 10.3.
| SVP | 10.3.
| Výstrojní sklad | 10.3.
| MUV 214 | 10.3.
| Sklad č. 8 | 10.3.
| Šatna Chrudim | 10.3.
| Sklad PHM | 10.3.
| Garáž Kia | 10.3.
| Kovárna | 10.3.
| Sklad mechanizace | 10.3.
| Chodba šatny 1NP | 10.3.
| Kontejner | 10.3.
| Garáž | 10.3.
| Kancelář mistr | 10.3.
| Útulek kováři | 10.3.
TNS Česká Třebová + SpS Parník | Velín | 12.3.
| Velín | 12.3.
| Garáž | 12.3.
| Rozvodna 22 kV | 12.3.
| Rozvodna 22 kV | 12.3.
| Rozvodna 22 kV | 12.3.
| Rozvodna 6 kV | 12.3.
| Sklep | 12.3.
| baterkárna | 12.3.
| baterkárna | 12.3.
| baterkárna | 12.3.
| Rozvodna 3 kV | 12.3.
| Rozvodna 3 kV | 12.3.
| Chodba | 12.3.
| SpS Parník | 12.3.
| SpS Parník | 12.3.
| EPZ Letohrad | 12.3.
TNS Opatov | Napájecí stanice | 12.3.
| Napájecí stanice | 12.3.
| Napájecí stanice | 12.3.
| Napájecí stanice | 12.3.
TNS Opočínek | Velín | 12.3.
| Velín | 12.3.
| Velín | 12.3.
| Rozvodna 6 KV | 12.3.
| Rozvodna 6 KV 1.p | 12.3.
| Velín | 12.3.
| Rozvodna 22 KV | 12.3.
| Rozvodna 22 KV | 12.3.
| Rozvodna 22 KV | 12.3.
| Rozvodna 22 KV | 12.3.
| Rozvodna 22 KV | 12.3.
| SPS Pardubice | 12.3.
| SPS Pardubice | 12.3.
TNS Rudoltice | Velín | 12.3.
| Velín | 12.3.
| Chodba | 12.3.
| Chodba | 12.3.
| Sklep | 12.3.
| Chodba RVS | 12.3.
| Rozvodna 22 kV | 12.3.
| Rozvodna 22 kV | 12.3.
| Dílna | 12.3.
| Rozvodna 3 kV | 12.3.
| Rozvodna 110 kV | 12.3.
| Rozvodna 110 kV | 12.3.
| Rozvodna 110 kV | 12.3.
| Rozvodna 110 kV | 12.3.
| Rozvodna 110 kV | 12.3.
SSZT Pardubice | Stéblová ESA | 12.4.
| Stéblová ESA | 12.4.
| Stéblová ESA | 12.4.
| Stéblová Sděl. m. | 12.4.
| Rosice RD st.2 | 12.4.
| Kostěnice sklad | 12.4.
| Kostěnice RM | 12.4.
| Kostěnice RM | 12.4.
| Kostěnice RM | 12.4.
| Hrochův Týnec | 12.4.
| Uhřetice PPZ | 12.4.
| Chrudim město | 12.4.
| Medlešice RM | 12.4.
| Přelouč chodba | 12.4.
| Přelouč bater.míst. | 12.4.
| Přelouč RM | 12.4.
| Přelouč RM | 12.4.
| Pardubice RM | 12.4.
| Pardubice RM | 12.4.
| Pardubice RM | 12.4.
| Pardubice RM | 12.4.
| Pardubice RM | 12.4.
| Pardubice RM | 12.4.
| Pardubice RM | 12.4.
| Pardubice RM | 12.4.
| Pardubice RM | 12.4.
| Pardubice RM | 12.4.
| Pce S.M. Za Dopr. | 12.4.
| Pce S.M. Za Dopr. | 12.4.
| Pardubice RM st. 1 | 12.4.
| Pce St. 5 Jindra | 12.4.
| Pce St. 5 Jindra | 12.4.
| Pce St. 5 Jindra | 12.4.
| Pce St. 5 Hoff. | 12.4.
| Pce St. 5 Hoff. | 12.4.
| Přelouč RM | 12.4.
| Přelouč RM | 12.4.
| Přelouč RM | 12.4.
| Přelouč RM | 12.4.
| Přelouč RM | 12.4.
| Přelouč RM | 12.4.
| Přelouč RM | 12.4.
| Přelouč RM | 12.4.
| Přelouč RM | 12.4.
| Přelouč RM | 12.4.
| Přelouč RM | 12.4.
| Přelouč RM | 12.4.
| Přelouč RM | 12.4.
| Přelouč RM | 12.4.
| Přelouč Kabel.m. | 12.4.
| Přelouč dílna | 12.4.
| Kostel.u HM Aku | 12.4.
| Kostel.u HM Aku | 12.4.
| Kostel.u HM RM | 12.4.
| Kostel.u HM RM | 12.4.
| Heřmanův M.RM | 12.4.
| Heřmanův M.RM | 12.4.
| Heřmanův M.AKU | 12.4.
| Heřmanův M.Kab. | 12.4.
| Heřmanův M.dílna | 12.4.
| Heřm. M.měniče | 12.4.
| Choltice RM | 12.4.
| Choltice RM | 12.4.
| Choltice RM | 12.4.
| Choltice měniče | 12.4.
| Řečany n/L RM | 12.4.
| Řečany n/L RM | 12.4.
| Řečany n/L dílna | 12.4.
| Řečany n/L dílna | 12.4.
| Řečany Aku UMZ | 12.4.
| Řečany Aku UMZ | 12.4.
| Záboří n/L RM | 12.4.
| Záboří n/L RM | 12.4.
| Záboří n/L chodba | 12.4.
| Záboří n/L dílna | 12.4.
| Pce st.5-Hoff | 12.4.
| Pce Skl. Barev | 12.4.
| 8AK2177 | 12.4.
| 6A07982 | 12.4.
| 7AZ7261 | 12.4.
| 7AZ7261 | 12.4.
| 4AZ5292 | 12.4.
| 5AR4169 | 12.4.
SSZT Česká Třebová | Sever -Chodba 1.np | 15.4.
| Sever -Chodba 1.np | 15.4.
| Sever -Chodba 1.np | 15.4.
| Sever - Sklad 1.p | 15.4.
| Třebovice dílna | 15.4.
| Třebovice dílna | 15.4.
| Třebovice dílna | 15.4.
| Třebovice rozhlas | 15.4.
| Auto 7AZ7327 | 15.4.
| Auto 7AZ7329 | 15.4.
| Třebovice chodba | 15.4.
| Třebovice chodba | 15.4.
| Třebovice púda | 15.4.
| Třebovice UNZ | 15.4.
| Třebovice sděl. | 15.4.
| Třebovice ESA | 15.4.
| Třebovice ESA | 15.4.
| Rudoltice ESA | 15.4.
| Rudoltice ESA | 15.4.
| Rudoltice ESA | 15.4.
| Rudoltice ESA | 15.4.
| Rudoltice ESA | 15.4.
| Rudoltice Rozhlas | 15.4.
| Rudoltice ESA | 15.4.
| Lanškroun PPZ | 15.4.
| Žichlínek PPZ | 15.4.
| Krasíkov chodba | 15.4.
| Krasíkov chodba | 15.4.
| Krasíkov chodba | 15.4.
| Krasíkov ESA | 15.4.
| Krasíkov ESA | 15.4.
| Jevíčko relé místnost | 15.4.
| Chornice kancel. | 15.4.
| Chornice relé mist. | 15.4.
| auto | 15.4.
SSZT Česká Třebová, Svitavy | Svitavy kab. Roz. | 21.4.
| Svitavy kotelna | 21.4.
| Svitavy chodba 2.np. | 21.4.
| Svitavy chodba 2.np. | 21.4.
| Svitavy ARO | 21.4.
| Svitavy dílna | 21.4.
| Svitavy RM | 21.4.
| Svitavy RM | 21.4.
| Svitavy RM | 21.4.
| Svitavy RM | 21.4.
| Svitavy RM | 21.4.
| Svitavy RM | 21.4.
| Svitavy RM | 21.4.
| Svitavy RM | 21.4.
| Svitavy RM | 21.4.
| Svitavy RM | 21.4.
| Opatov RM | 21.4.
| Opatov RM | 21.4.
| Opatov RM | 21.4.
| Opatov RM | 21.4.
| Opatov RM | 21.4.
| Opatov RM | 21.4.
| Opatov RM | 21.4.
| Opatov RM | 21.4.
| Opatov RM | 21.4.
| Opatov ARO | 21.4.
| Opatov kab. Roz. | 21.4.
| Zádulka RM | 21.4.
| Zádulka RM | 21.4.
| Zádulka ARO | 21.4.
OTV Česká Třebová | Dílna 1.np. | 21.4.
| Šatna 1.pp. | 21.4.
| Chodba 1.pp | 21.4.
| Chodba 1.np. | 21.4.
| MUV 2.008 | 21.4.
| MUV 2.008 | 21.4.
| MUV 2.008 | 21.4.
| MUV 2.008 | 21.4.
| Dílna vzadu | 21.4.
| Svařovna | 21.4.
| Kotelna | 21.4.
| Garáž | 21.4.
| Garáž | 21.4.
| Garáž | 21.4.
| Velká hala | 21.4.
| Velká hala | 21.4.
| MVTV 2.003 | 21.4.
| MVTV 2.003 | 21.4.
| MVTV 2.003 | 21.4.
| MVTV 2.003 | 21.4.
| MVTV 2.012 | 21.4.
| MVTV 2.012 | 21.4.
| MVTV 2.012 | 21.4.
TO Ústí nad Orlicí | Odpad | 7.5.
| Sklad č. 4 | 7.5.
| MUV 992 | 7.5.
| MUV 1030 | 7.5.
| Svařovna | 7.5.
| Kancelář | 7.5.
| Kovárna výheň | 7.5.
| Garáž | 7.5.
| líheň | 7.5.
| PHM | 7.5.
| Dílna | 7.5.
| Skl. Rampa | 7.5.
| Šatna útulek | 7.5.
| Šatna útulek | 7.5.
| Plyny plné | 7.5.
| Kovárna | 7.5.
| Ještěrka | 7.5.
| Plyny prázdné | 7.5.
| Sklad dřeva | 7.5.
| RM res. | 7.5.
| dřev. Sklad | 7.5.
| výheň | 7.5.
SSZT Choceň - Letohrad | auto | 24.5.
| auto | 24.5.
| auto | 24.5.
| Žamberk RM | 24.5.
| Dolní Lipka RM | 24.5.
| Lanšperk RM | 24.5.
| Jablonné RM | 24.5.
| Těchonín RM | 24.5.
| Lichkov | 24.5.
| Červený potok | 24.5.
| Červený potok | 24.5.
| Letohrad dílna | 24.5.
| Litice n/O RM | 24.5.
| Letohrad dílna | 24.5.
| Letohrad dílna | 24.5.
| Letohrad kancelář | 24.5.
| Letohrad SÚ | 24.5.
| Letohrad SÚ | 24.5.
| Letohrad SÚ | 24.5.
| Letohrad SÚ | 24.5.
SEE + OTV Pardubice | MVTV 2-095 | 7.6.
| MVTV 2-095 | 7.6.
| MVTV 2-95 | 7.6.
| MVTV 2-082 | 7.6.
| MVTV 2-082 | 7.6.
| MVTV 2-082 | 7.6.
| Stéblová N:N: | 7.6.
| Stéblová trafo kom | 7.6.
| Stéblová V.N. | 7.6.
| 5AI6071 | 7.6.
| 6A77823 | 7.6.
| Jídelna OTV 1.p. | 7.6.
| Dílna OTV 1.p. | 7.6.
| Sklad OTV 1.p. | 7.6.
| chodba OTV 1.p. | 7.6.
| Chodba OTV 1.p. | 7.6.
| Záboří VN | 7.6.
| Záboří VN | 7.6.
| Přelouč NN | 7.6.
| Přelouč VN | 7.6.
| Pce TS2 NN | 7.6.
| Pce TS2VN | 7.6.
| Pce TS3 VN | 7.6.
| Pce TS3 NN | 7.6.
| Pce TS4 VN | 7.6.
| Pce TS4 NN | 7.6.
| Kostěnice NN | 7.6.
| Kostěnice VN | 7.6.
| Pce TS1 NN | 7.6.
| Pce TS1 VN | 7.6.
| Rosice NN | 7.6.
| Rosice VN | 7.6.
| 4AB 5092 | 7.6.
| Řečany VN | 7.6.
| Řečany VN | 7.6.
| Garáž OTV desta | 7.6.
| Červená skříň u gar | 7.6.
| Červ. Skříň u trafa | 7.6.
| Červ. Skříň u trafa | 7.6.
| Červ. Skříň u trafa | 7.6.
| R35kv V. N. | 7.6.
| RNN N. N. | 7.6.
| RNN N. N. | 7.6.
| RNN N. N. | 7.6.
| Chodba 1pp | 7.6.
| Chodba 1pp | 7.6.
| Chodba 1pp | 7.6.
| Chodba 1.pp | 7.6.
| Šatna 1.np | 7.6.
| R6kV 2.np. | 7.6.
| R35KW 2.np. | 7.6.
| R35KW 2.np | 7.6.
| Velín 2.np. | 7.6.
| Chodba 2. np. | 7.6.
| Ford | 7.6.
TO Česká Třebová - Chornice | MUV | 15.9.
| sklad | 15.9.
| sklad | 15.9.
| sklad | 15.9.
| VW | 15.9.
| sklad | 15.9.
| sklad PHM | 15.9.
| kovárna | 15.9.
| kancelář | 15.9.
| útulek | 15.9.
| sklad | 15.9.
| MU 2020 | 15.9.
| MU 2020 | 15.9.
| sklad kancelář | 15.9.
OTV Choceň | chodba | 4.10.
| dílna | 4.10.
| sklad barev | 4.10.
| dílna | 4.10.
| MVTV 2 - 014 | 4.10.
| MVTV 2 - 014 | 4.10.
| MVTV 2 - 014 | 4.10.
SEE Letohrad | auto | 8.10.
| náhradní zdroj | 8.10.
| náhradní zdroj | 8.10.
| Lanšperk DaK | 8.10.
| Lanšperk NN | 8.10.
| Letohrad TS | 8.10.
| Letohrad TS | 8.10.
| Letohrad DAK | 8.10.
| šatna | 8.10.
| garáž | 8.10.
| dílna | 8.10.
| dílna | 8.10.
| šatna | 8.10.
TO Ústí nad Orlicí - Letohrad | Kovárna | 8.10.
| Útulek | 8.10.
| Kotelna | 8.10.
| Plyn | 8.10.
| Sklad nářaďovna | 8.10.
| Kancelář Šmíd | 8.10.
| Sklad Kovářovič | 8.10.
| Garáž desta | 8.10.
| Dvorek | 8.10.
| Auto VW | 8.10.
| MUV 395 | 8.10.
| MUV 395 | 8.10.
| MUV 741 | 8.10.
| Kancelář TO | 8.10.
| Sklad PHM | 8.10.
| Půda STO | 8.10.
| půda | 8.10.
| tesárna | 8.10.
| Lipka útulek | 8.10.
| Lipka KSF | 8.10.
| Lipka TOP | 8.10.
| Lipka TOP | 8.10.
| Lipka plyn | 8.10.
| Lipka PHM | 8.10.
| Garáž desta | 8.10.
| hala MUV | 8.10.
| hala MUV | 8.10.
SEE Česká Třebová | sklad - dílny | 12.10.
| sklad - dílny | 12.10.
| sklad - dílny | 12.10.
| sklad - dílny | 12.10.
| sklad - dílny | 12.10.
| sklad - dílny | 12.10.
| sklad - dílny | 12.10.
| sklad - dílny | 12.10.
| sklad - dílny | 12.10.
| dílna | 12.10.
| ÚDŘ | 12.10.
| ÚDŘ | 12.10.
| ÚDŘ | 12.10.
| ÚDŘ | 12.10.
| chodba INP | 12.10.
| chodba INP | 12.10.
| chodba IINP | 12.10.
| chodba IINP | 12.10.
| chodba IIINP | 12.10.
| chodba IIINP | 12.10.
| chodba IIINP | 12.10.
| ze stanic | 12.10.
| ze stanic | 12.10.
| ze stanic | 12.10.
| ze stanic | 12.10.
| ze stanic | 12.10.
| ze stanic | 12.10.
| ze stanic | 12.10.
| ze stanic | 12.10.
| ze stanic | 12.10.
| ze stanic | 12.10.
| ze stanic | 12.10.
| ze stanic | 12.10.
| ze stanic | 12.10.
| ze stanic | 12.10.
TO Česká Třebová I | kovárna | 14.10.
| 19 | 14.10.
| PHM | 14.10.
| PHM | 14.10.
| plyn | 14.10.
| 15 | 14.10.
| 15 | 14.10.
| sklad | 14.10.
| útulek | 14.10.
| 13 | 14.10.
| 13 | 14.10.
| PHM venku | 14.10.
| kovárna | 14.10.
| kovárna | 14.10.
| MUV 275 | 14.10.
| MUV 156 | 14.10.
| kulturka | 14.10.
| kulturka sklad | 14.10.
| sklad STO | 14.10.
| MUV 1073 | 14.10.
| SVP | 14.10.
| útulek | 14.10.
| garáž | 14.10.
| dřevěný sklad | 14.10.
| dřevěný sklad | 14.10.
TO Česká Třebová II | sklad boční | 14.10.
| šatna | 14.10.
| sklad kováři | 14.10.
| nářadí Dražil | 14.10.
| útulek Dražil | 14.10.
| garáž č.1 | 14.10.
| garáž č.2 | 14.10.
| garáž č.3 | 14.10.
| garáž č.4 | 14.10.
| sklad PHM | 14.10.
| VW nový | 14.10.
| sklad plynů | 14.10.
| Svitavy | 14.10.
| garáž MUV | 14.10.
| kovárna jih | 14.10.
| kovárna petr | 14.10.
| kovárna petr | 14.10.
| truhlárna - ruční dílna | 14.10.
| truhlárna - stroje | 14.10.
| instalateři | 14.10.
| MUV 74 | 14.10.
| MUV 74 | 14.10.
| MUV 69 HR | 14.10.
| MUV BOKAN | 14.10.
| sklad záložní | 14.10.
| sklad záložní | 14.10.
| MUV Krasíkov | 14.10.
| chodba poh. INP | 14.10.
| chodba IINP | 14.10.
| sklad traťmistr | 14.10.
| instalateři | 14.10.
| auto VW bílý | 14.10.
| auto VW modrý | 14.10.
MeS Pardubice | Plynová kotelna | 1.11.
| Plynová kotelna | 1.11.
| Sklad olejů | 1.11.
| Sklad | 1.11.
| Zámeč. Dílna | 1.11.
| Zámeč. Dílna | 1.11.
| Elektrodílna | 1.11.
| Soustružna | 1.11.
| Magnetická bruska | 1.11.
| Prostor ČD | 1.11.
| Hala | 1.11.
| Hala | 1.11.
| Hala | 1.11.
| Hala | 1.11.
| Hala | 1.11.
| Hala | 1.11.
| Hala | 1.11.
| Hala | 1.11.
| Hala | 1.11.
| Hala | 1.11.
| Hala | 1.11.
SSZT Choceň - Polička | Skuteč RM | 16.11.
| Skuteč DK | 16.11.
| Čachnov RM | 16.11.
| Čachnov DK | 16.11.
| Borová RM | 16.11.
| 4AO1234 | 16.11.
| Květná RM | 16.11.
| Žďárec buňka | 16.11.
| Žďárec RM | 16.11.
| Žďárec RM | 16.11.
| Polička RM | 16.11.
| Polička sklad | 16.11.
| Polička dílna | 16.11.
| Polička RM | 16.11.
| Ranná | 16.11.
| Hlínsko SÚ | 16.11.
| Hlínsko dílna | 16.11.
| Hlísko dílna | 16.11.
| 7AB1087 | 16.11.
| Chrast RM | 16.11.
| Slatiňan\ RM | 16.11.
| Chrudim RM | 16.11.
| Chrudim sklad | 16.11.
| Chrudim dílna | 16.11.
| 3AR 7969 | 16.11.
TO Choceň | sklad | 24.11.
| sklad | 24.11.
| kovárna | 24.11.
| strojovna | 24.11.
| kolárna | 24.11.
| chodba | 24.11.
| sklad | 24.11.
| sklad | 24.11.
| sklad | 24.11.
| sklad | 24.11.
| sklad | 24.11.
| sklad | 24.11.
| sklad | 24.11.
| sklad | 24.11.
| sklad | 24.11.
| sklad | 24.11.
SEE Choceň + ÚO | Choceň rozvod.VN | 24.11.
| Choceň auto | 24.11.
| Choceň garáž | 24.11.
| Choceň chodba 1.np | 24.11.
| Choceň dílna | 24.11.
| Choceň chodba 2.np | 24.11.
| Choceň rozvod.VN | 24.11.
| Ústí rozvod VN | 24.11.
| Ústí trafo č. 1 | 24.11.
| Ústí trafo č. 2 | 24.11.
| Ústí rozvod NN | 24.11.
| Ústí rozvod 6kV | 24.11.
| Zámrsk rozv. NN | 24.11.
| Zámrsk mistr DŘT | 24.11.
SSZT Choceň | Brandýs n/O RM | 25.11.
| Brandýs n/O RM | 25.11.
| Brandýs n/O RM | 25.11.
| Brandýs n/O Baterie | 25.11.
| Brandýs n/O RM | 25.11.
| Brandýs n/O RM | 25.11.
| Brandýs n/O RM | 25.11.
| Brandýs n/O RM | 25.11.
| Brandýs n/O RM | 25.11.
| Brandýs n/O sděl.m | 25.11.
| Ústí n/O baterie | 25.11.
| Ústí n/O UMZ | 25.11.
| Ústí n/O kab. Mist | 25.11.
| Ústí n/O RM | 25.11.
| Ústí n/O RM | 25.11.
| Ústí n/O RM | 25.11.
| Ústí n/O chodba RM | 25.11.
| Ústí n/O dílna | 25.11.
| Ústí n/O dílna | 25.11.
| Ústí n/O malírna | 25.11.
| Ústí n/O sklad | 25.11.
| Ústí n/O dílna | 25.11.
| Dlouhá Tř. vst. RM | 25.11.
| Dlouhá Tř.UMZ | 25.11.
| Dlouhá Tř. baterie | 25.11.
| Odb. Parník | 25.11.
| Dlouhá Tř.sděl.M | 25.11.
| Dlouhá Třebová RM | 25.11.
| Dlouhá Třebová RM | 25.11.
| Dlouhá Třebová RM | 25.11.
| Choceň RM chodba | 25.11.
| Choceň RM chodba | 25.11.
| Choceň RM chodba | 25.11.
| Choceň RM chodba | 25.11.
| Choceň RM chodba | 25.11.
| Choceň sklad | 25.11.
| Choceň sklad | 25.11.
| Choceň Eko odpad | 25.11.
| Choceň sklad rampa | 25.11.
| Choceň sklad rampa | 25.11.
| Choceň garáž | 25.11.
| Choceň sklad | 25.11.
| Choceň dílna | 25.11.
| 4AT4588 | 25.11.
| Choceň chodba 2.NP | 25.11.
| Choceň chodba 2.NP | 25.11.
SSZT Pardubice | Moravany dílna | 29.11.
| Moravany šatna | 29.11.
| Moravany auto | 29.11.
| Moravany garáž | 29.11.
| Moravany RM | 29.11.
| Moravany RM | 29.11.
| Moravany DMZ | 29.11.
| Uhersko - releovka | 29.11.
| Uhersko - releovka | 29.11.
| Uhersko - releovka | 29.11.
| Uhersko RM | 29.11.
| Uhersko RM | 29.11.
| Uhersko RM | 29.11.
| Uhersko RM | 29.11.
| Uhersko chodba | 29.11.
| Uhersko chodba | 29.11.
| Uhersko - sklad | 29.11.
| Uhersko - sklad | 29.11.
| Zámrsk - releovka | 29.11.
| Zámrsk - releovka | 29.11.
| Zámrsk - releovka | 29.11.
| Zámrsk - releovka | 29.11.
| Zámrsk - releovka | 29.11.
| Zámrsk RM | 29.11.
| Zámrsk RM | 29.11.
| Zámrsk RM | 29.11.
| Zámrsk RM | 29.11.
| Zámrsk RM | 29.11.
| Zámrsk dílna | 29.11.
| Zámrsk sděl. míst. | 29.11.