## Výkaz výměr
POŘADÍ | UMÍSTĚNÍ | INVENTÁRNÍ ČÍSLO OBJEKTU | ČÍS. ZAKÁZKY | UŽIVATEL | PALIVO | TYP KOTLE | KW | ROK VÝR. | ROZSAH | TOPNÉ OBDOBÍ | PAUŠÁLNÍ CENA OBSLUHY Kč bez DPH / měsíc | DRUH POŽADOVANÉHO PALIVA | PŘEDPOKLÁDANÉ MNOŽSTVÍ DODÁVKY PALIVA | CENA PALIVA Kč bez DPH / q | PŘEDPOKLÁDÁNÁ CENA ZA PALIVO PO DOBU TRVÁNÍ SMLOUVY | CELKOVÁ PAUŠÁLNÍ CENA OBSLUHY PO DOBU TRVÁNÍ SMLOUVY | POZNÁMKA
Topné zdroje ve správě SBBH
1 | Plzeň seř.n. - HZS provozní budova | IC6000329769 | V750Z5400011 | HZS | Pára | JAD X 6.50.10 | 565 | 2009 | dle PŘ | celoročně | [5 empty] | 0 | fakturace celoroční
2 | Plzeň, Sušická 25 , admin. budova | IC6000377052 | V750Z5400189 | OŘ | Voda | CETETHERM | 155 | 2009 | dle PŘ | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
3 | Plzeň, Sušická 23, centr. kotelna | IC6000329758 | V750Z5400188 | OŘ | P | HOVAL UG AM 2x | 404 | 2002 | 1 hod denně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
4 | Plzeň Hl.n. - ústřední stavědlo |  | V750Z5400333 | OŘ | P | BUDERUS GB162 2x | 2x45 | 2016 | 1 hod denně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
5 | Plzeň Hl.n. - ústřední stavědlo |  | V750Z5400333 | OŘ |  | KLIMATIZACE |  | 2016 | 2 hod týdně | celoročně | [5 empty] | 0 | fakturace celoroční
6 | Plzeň Koterov - Božkov SEE OTV | IC6000334152 | V750Z5400289 | OŘ | P | HOVAL UG AM 2x | 223 | 2004 | 1 hod denně | celoročně | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
7 | Kozolupy 298 - provozní budovaTO | IC6000316449 | V750Z5400153 | ST | HU | H 424 | 18 | 2000 | 1,5 hod denně | 01.09. - 31.5 |  | Brikety | 60 | 430 | 25800 | 0 | fakturace dle topného období
8 | České Budějovice – budova ATÚ | IC6000388207 | V750Z5400335 |  | Pára | GLAZER | 1050 | 1999 | 0,5 hod denně | celoročně | [5 empty] | 0 | fakturace celoroční
9 | České Budějovice – admi. budova OŘ | IC6000387774 | V750Z5400334 | OŘ | P | VIADRUS G 90 2x | 160 | 2007 | 1 hod denně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
10 | České Budějovice - st. č. 1 - Kompas | IC5000190757 | V750Z5400001 | OŘ | P | PROTHERM KLO 60 | 98 | 2007 | 1 hod denně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
11 | Nemanice - sklad, sociální zařízení | IC6000329863 | V750Z5400026 | SEE | P | VIESSMANN PAROM | 170 | 2000 | 1 hod denně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
12 | Protivín - TO | IC6000329874 | V750Z5400002 | ST + byty | Koks | VSB I | 97.5 | 1993 | 3 hod denně | 01.09. - 31.5 |  | Koks ořech 2 | 100 | 550 | 55000 | 0 | fakturace dle topného období
13 | Prachatice - TO | IC6000316589 | V750Z5400231 | ST + byt | HU | DAKON 25 MAX | 27 | 2010 | 1 hod denně | 01.09. - 31.5 |  | H. uhlí kostka | 95 | 310 | 29450 | 0 | fakturace dle topného období
14 | Český Krumlov - TO | IC6000388041 | V750Z5400037 | ST | Koks | VSB I | 69.5 | 1981 | 3 hod denně | 01.09. - 31.5 |  | Koks ořech 2 | 50 | 620 | 31000 | 0 | fakturace dle topného období
15 | Sezimovo Ústí - žst | IC5000190676 | V750Z5400104 | RCP + byty | HU | VARIMATIK VM 65 | 65 | 2010 | 1,5 hod denně | 01.09. - 31.5 |  | H. uhlí ořech 2 | 100 | 260 | 26000 | 0 | fakturace dle topného období
16 | Veselí n. L. - dílny VD | IC6000316574 | V750Z5400021 | OŘ | P | VAILLANT VU INT 2x | 92 | 2008 | 1 hod denně | 01.10. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
17 | Veselí n. L. - MS | IC6000316576 | V750Z5400022 | OŘ | P | VAILLANT VU INT 2x | 92 | 2008 | 1 hod denně | 01.10. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
| Paušální cena za součinnost zhotovitele při opravách | [8 empty] | celoročně |  |  | 60 hod |  |  | 0 | odhadnutý rozsah, bude fakturováno dle skutečné spotřeby
[10 empty] | celkem | 0 |  |  |  | 167250 | 0
| Topné zdroje ve správě SNB | [11 empty] | celkem
1 | Holoubkov 38, výpravní budova | IC5000167108 | V750L7B00PPU | SŽDC s.o, ČD a.s. | ZP | JUNKERS | 28 | 2012 | 1 hod týdně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
2 | Rokycany 309 - výpravní budova, suterén | IC6000387646 | V750L7D00PSU | SŽDC s.o, ČD a.s. | ZP | VIESSMANN VITODENS 300 | 44.6 | 2007 | 1 hod týdně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
3 | Rokycany 309, V.B.- prov.b., sociálka | IC6000387646 | V750L7D01PSU | SŽDC s.o, ČD a.s. | ZP | VIESSMANN VITODENS 300 | 44.6 | 2007 | 1 hod týdně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
4 | Rokycany 309, V.B.- prov.b. ohřev clon | IC6000387646 | V750L7D02PSU | SŽDC s.o, ČD a.s. | ZP | VIESSMANN VITODENS 300 | 44.6 | 2007 | 1 hod týdně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
5 | Plzeň hl.n. 102 - výpravní budova | IC6000387699 | V750L7H00PRV | SŽDC s.o, ČD a.s. | ZP | HYDROTHERM | 1080 | 1995 | 1 hod denně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
6 | Plzeň Jižní př. 1558 - výpravní b. - východ | IC6000387742 | V750L7H00PRV | SŽDC s.o, ČD a.s. | VS | výměník, Sympatik VNV | 400 | 2003 | 1 hod denně | celoročně | [5 empty] | 0 | fakturace celoroční
7 | Kaznějov 79 - výpravní budova | IC6000387745 | V750L7T00PQU | SŽDC s.o, ČD a.s. | HU | VSB IV | 167 | 1978 | 3 hod denně | 01.09. - 31.5 |  | H. uhlí kostka | 132 | 310 | 40920 | 0 | fakturace dle topného období
8 | Mladotice 38 - výpravní budova | IC6000387743 | V750L7X00PRA | SŽDC s.o, ČD a.s. | ZP | BUDERUS G 234 X | 49.9 | 2001 | 1 hod týdně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
9 | Žihle 126 - výpravní budova | IC6000387425 | V750L7Z00PUG | SŽDC s.o, ČD a.s. | E | PROTHERM RAY 18 K | 18 | 2012 | 1 hod týdně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
10 | Žihle 126 - výpravní budova - byty | IC6000387425 | V750L7Z01PUG | SŽDC s.o, ČD a.s. | E | PROTHERM RAY 18 K | 18 | 2013 | 1 hod týdně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
11 | Dobřany 330 - výpravní budova | IC6000387914 | V750L5Z00PP9 | SŽDC s.o, ČD a.s. | ZP | PROTHERM | 25 |  | 1 hod týdně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
12 | Přeštice 356 - výpravní budova | IC6000387915 | V750L5V00PSP | SŽDC s.o, ČD a.s. | ZP | PROTHERM 24 KOO 2 ks. | 48 | 2003 | 1 hod týdně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
13 | Klatovy 149, 151 - výpravní budova | IC6000387958 | V750L5M00PQW | SŽDC s.o, ČD a.s. | ZP | HYDROTHERM | 720 | 1995 | 1 hod denně | celoročně | [5 empty] | 0 | fakturace celoroční
14 | Nýrsko 602 - výpravní b., provoz. místnosti | IC6000387909 | V750L5H00PRN | SŽDC s.o, ČD a.s. | ZP | PROTHERM BOV | 24 | 2003 | 1 hod týdně | celoročně | [5 empty] | 0 | fakturace celoroční
15 | Špičák 71 - výpravní budova - žst. | IC6000387911 | V750L5B00PTC | SŽDC s.o, ČD a.s. | ZP | VAILLANT VU INT 260/1 XE | 26 | 1999 | 1 hod týdně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
16 | Železná Ruda, Debrník 30 - výpravní b. | IC6000387912 | V750L5700PUF | SŽDC s.o, ČD a.s. | PROPAN | VAILLANT VK INT 35/K-1E 2 ks | 73.4 | 1999 | 1 hod denně | celoročně | [5 empty] | 0 | fakturace celoroční
17 | Železná Ruda/Debrník - V.B. - celnice | IC6000387912 | V750L5702PUF | SŽDC s.o, ČD a.s. | PROPAN | VAILLANT VK INT 35/K-1E 2 ks | 28.9 | 2000 | 1 hod týdně | celoročně | [5 empty] | 0 | fakturace celoroční
18 | Pocinovice 187 - výpravní budova | IC6000387854 | V750L4X00PSH | SŽDC s.o, ČD a.s. | ZP | ZW 20 KD | 22 | 1997 | 1 hod týdně | celoročně | [5 empty] | 0 | fakturace celoroční
19 | Nemilkov 42 - výpravní budova | IC6000387960 | V750L4M00PRD | SŽDC s.o, ČD a.s. | HU | VIADRUS A3C 2 ks. | 50 | 1989 | 2 hod denně | 01.09. - 31.5 |  | H. uhlí ořech 2 | 228 | 260 | 59280 | 0 | fakturace dle topného období
20 | Kolínec 142 - výpravní budova | IC6000387801 | V750L4H00PQY | SŽDC s.o, ČD a.s. | HU | DAKON DOR 32 2 ks. | 64 | 2004 | 2 hod denně | 01.09. - 31.5 |  | H. uhlí ořech 1 | 300 | 265 | 79500 | 0 | fakturace dle topného období
21 | Hrádek u Sušice 95 - výpravní budova | IC6000387961 | V750L4F00PQ6 | SŽDC s.o, ČD a.s. | ZP | DAKON P 26 | 26 | 2000 | 1 hod týdně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
22 | Sušice 223 - výpravní budova | IC6000387962 | V750L4D00PT6 | SŽDC s.o, ČD a.s. | ZP | THERM-DUO S | 48 | 1998 | 1 hod týdně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
23 | Sušice 223 - nocležna | IC6000387962 | V750L4D01PT6 | SŽDC s.o, ČD a.s. | ZP | THERM 28 LX | 31 | 2000 | 1 hod týdně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
24 | Žichovice 154 - výpravní budova | IC6000387963 | V750L4B00PUI | SŽDC s.o, ČD a.s. | HU | EKOEFEKT | 24 | 2002 | 3 hod denně | 01.09. - 31.5 |  | H. uhlí ořech 2 | 276 | 260 | 71760 | 0 | fakturace dle topného období
25 | Velké Hydčice 35 - výpravní budova | IC6000387964 | V750L4900PTU | SŽDC s.o, ČD a.s. | ZP | DAKON DUA 24 HV | 24 | 1999 | 1 hod týdně | celoročně | [5 empty] | 0 | fakturace celoroční
26 | Horažďovice 427 - výpravní budova | IC6000387965 | V750L4700PPX | SŽDC s.o, ČD a.s. | ZP | BUDERUS LOGAMAX UO 14-24 | 24 | 2005 | 1 hod týdně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
27 | Horažďovice př. 432 - V.B.,vestibul | IC6000387637 | V750LJ200PPW | SŽDC s.o, ČD a.s. | E | DAKON - PTE 18 | 18 | 1997 | 1 hod týdně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
28 | Horažďovice př. 432 - V.B., nocležna | IC6000387637 | V750LJ201PPW | SŽDC s.o, ČD a.s. | E | PROTHERM | 25 | 2006 | 1 hod týdně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
29 | Vejprnice 406 - výpravní budova | IC5000162456 | V750L6700PTS | SŽDC s.o, ČD a.s. | ZP | PROTHERM | 23 | 2004 | 1 hod týdně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
30 | Nýřany 84 - výpravní budova | IC6000387855 | V750L6900PRR | SŽDC s.o, ČD a.s. | ZP | PROTHERM 60KLO 2 ks. | 99 | 2001 | 0,5 hod denně | celoročně | [5 empty] | 0 | fakturace celoroční
31 | Holýšov 297 - výpravní budova | IC6000387859 | V750L6F00PPV | SŽDC s.o, ČD a.s. | ZP | DAKON DUA BTN 28 AE | 28.3 | 2001 | 1 hod týdně | celoročně | [5 empty] | 0 | fakturace celoroční
32 | Staňkov 80, 163 - výpravní budova | IC6000387858 | V750L6H00PSX | SŽDC s.o, ČD a.s. | HU, O2 | CARBOROBOT PV 80 | 70 | 2006 | 3 hod denně | 01.09. - 31.5 |  | H. uhlí ořech 2 | 504 | 260 | 131040 | 0 | fakturace dle topného období
33 | Blížejov 47 - výpravní budova | IC6000387857 | V750L6M00PNE | SŽDC s.o, ČD a.s. | ZP | PROTHERM PANTER | 24 | 2010 | 1 hod týdně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
34 | Domažlice 131 - výpravní budova | IC6000387852 | V750L6S00PPA | SŽDC s.o, ČD a.s. | ZP | VIESSMANN | 570 | 1999 | 1 hod denně | celoročně | [5 empty] | 0 | fakturace celoroční
35 | Poběžovice 235 - výpravní budova | IC6000387905 | V750LBM00PSF | SŽDC s.o, ČD a.s. | K | VIADRUS HERCULES U 26 | 63 | 2011 | 4 hod denně | 01.09. - 31.5 |  | Koks ořech 2 | 276 | 620 | 171120 | 0 | fakturace dle topného období
36 | Bělá nad Radb. 239 - výpravní budova | IC6000387862 | V750LBW00PN8 | SŽDC s.o, ČD a.s. | HU | DAKON F 25 MAX | 27 | 2012 | 4 hod denně | 01.09. - 31.5 |  | H. uhlí ořech 1 | 300 | 265 | 79500 | 0 | fakturace dle topného období
37 | Bor u Tachova 322 - výpravní budova | IC6000387861 | V750LC200PNG | SŽDC s.o, ČD a.s. | ZP | PROTHERM LEOPARD |  | 2009 | 1 hod týdně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
38 | Tachov 609 - výpravní budova | IC6000387860 | V750LCB00PTI | SŽDC s.o, ČD a.s. | ZP | TOP GAS 45 2 ks. | 90.6 | 2003 | 0,5 hod. denně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
39 | Starý Plzenec 174 - výpravní budova | IC6000387591 | V750LJH00PSZ | SŽDC s.o, ČD a.s. | ZP | VIESSMANN | 39 | 1999 | 1 hod týdně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
40 | Nezvěstice 52 - výpravní budova | IC6000387590 | V750LJC00PRH | SŽDC s.o, ČD a.s. | ZP | DAKON 24 | 24 | 2001 | 1 hod týdně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
41 | Blovice 181 - výpravní budova | IC6000387592 | V750LJA00PNF | SŽDC s.o, ČD a.s. | ZP | VIESSMANN | 39 |  | 1 hod týdně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
42 | Nepomuk/Dvorec 49 - výpravní budova | IC6000387635 | V750LJ600PRG | SŽDC s.o, ČD a.s. | ZP | VAILLANT VU INT 466-7-H | 44.1 | 2007 | 1 hod týdně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
43 | Pačejov 59 - výpravní budova |  |  | SŽDC s.o, ČD a.s. | HU | VARIANT SL 33 | 33 | 2009 | 2 hod. denně | 01.09. - 31.5 |  | H. uhlí ořech 1 | 154 | 265 | 40810 | 0 | fakturace dle topného období
44 | Plzeň Křimice 111 - výpravní budova | IC6000387698 | V750L8R00PS1 | SŽDC s.o, ČD a.s. | ZP | KP 25 ZE 2 ks. | 50 | 1993 | 1 hod týdně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
45 | Kozolupy 69 - výpravní budova | IC6000387697 | V750L8T00PQZ | SŽDC s.o, ČD a.s. | ZP | VIADRUS G 27 | 49.5 | 1999 | 1 hod týdně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
46 | Pňovany 95 - výpravní budova TK | IC6000387695 | V750L8X00PSD | SŽDC s.o, ČD a.s. | E | PROTHERM | 25 | 2009 | 1 hod týdně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
47 | Stříbro 434b - výpravní budova | IC6000387694 | V750L9200PT4 | SŽDC s.o, ČD a.s. | ZP | VAILLANT | 49 | 2006 | 1 hod týdně | celoročně | [5 empty] | 0 | fakturace celoroční
48 | Svojšín 63 - výpravní budova | IC6000387693 | V750L9600PT7 | SŽDC s.o, ČD a.s. | E | KOPŘIVA | 30 | 2009 | 1 hod týdně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
49 | Chodova Planá 213, V.B. vč. kotelny | IC6000387871 | V750L9H00PPE | SŽDC s.o, ČD a.s. | ZP | TOPGAS | 45 | 2003 | 1 hod týdně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
50 | Železná Ruda město - budova zastávky, školící středisko, 2.NP | IC6000307367 |  | SŽDC s.o, ČD a.s. | ZP | IMMERGAS ZEUS 24 | 24 | 2015 | 1 hod týdně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
51 | Železná Ruda město - budova zastávky, služební prostor, 1.NP | IC6000307367 |  | SŽDC s.o, ČD a.s. | ZP | VAILLANT VUW 202/2-5 | 20 | 2004 | 1 hod týdně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
52 | Radnice 306 - výpravní budova KO | IC5000167113 | V750LAD00P6J | SŽDC s.o, ČD a.s. | ZP | VIADRUS G 27 ECO GLX | 49.5 | 2001 | 1 hod týdně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
53 | Horní Bříza zast. - budova zastávky KO | IC5000167119 | V750L7P00PUM | SŽDC s.o, ČD a.s. | ZP | VIADRUS G 27 ECO GL | 41 | 1999 | 1 hod týdně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
54 | Sepekov - str.domek č. 23, čp.171 | IC5000197096 | V750LDN00C66 | SŽDC s.o, ČD a.s. | HU | OPOP | 40 | 2012 | 3 hod. denně | 01.09. - 31.5 |  | H. uhlí ořech 1 | 204 | 265 | 54060 | 0 | fakturace dle topného období
55 | Horní Planá - výpravní budova čp. 13 | IC5000197119 | V750LLY00C71 | SŽDC s.o, ČD a.s. | HU | EKOEFEKT |  |  | 3 hod. denně | 01.09. - 31.5 |  | H. uhlí ořech 2 | 288 | 260 | 74880 | 0 | fakturace dle topného období
56 | Bechyně žst. | IC6000387560 | V750LR400CN7 | SŽDC s.o, ČD a.s. | ZP | THERM 28 LXE | 28 | 2004 | 1 hod týdně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
57 | Blatná žst. | IC6000388149 | V750LPF00CNC | SŽDC s.o, ČD a.s. | ZP | VIESSMANN VITODENS 200 | 44 | 2001 | 1 hod týdně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
58 | Borovany žst. | IC6000387669 |  | SŽDC s.o, ČD a.s. | ZP | VIESSMANN Vito 100 | 24 | 2003 | 1 hod týdně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
59 | Boršov n.Vlt. Žst | IC6000387991 | V750LLD00CNJ | SŽDC s.o, ČD a.s. | ZP | DAKON DUA 24 RT | 24 | 1997 | 1 hod týdně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
60 | Březnice - výpravní budova | IC6000387556 | V750LK300SV3 | SŽDC s.o, ČD a.s. | ZP | VIADRUS G 90 | 160 | 2007 | 1 hod denně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
61 | Č. Velenice - žel. stanice | IC6000387664 | V750LFV00CNV | SŽDC s.o, ČD a.s. | ZP | VITOPLEX 100, VITOCROSSAL 300 | 510 | 2002 | 1 hod denně | celoročně | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
62 | Český Krumlov žst. | IC6000387664 | V750LLK00CQ7 | SŽDC s.o, ČD a.s. | ZP | BUDERUAS LOGAMAX PLUS GB 112 | 39.3 | 2005 | 1 hod týdně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
63 | Číčenice - výpravní budova | IC6000388051 | V750LHL00CNZ | SŽDC s.o, ČD a.s. | ZP | THERM 28 TLX 2 ks. | 56 | 2003 | 1 hod týdně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
64 | Čimelice žst. | IC6000388104 |  | SŽDC s.o, ČD a.s. | ZP | VIESSMANN VITOPEND 100 | 24 | 2005 | 1 hod týdně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
65 | Dívčice žst. - dopravní kancelář | IC6000388040 | V750LHJ00CP7 | SŽDC s.o, ČD a.s. | ZP | THERM 28 TCX, Turbo | 28 | 2006 | 1 hod týdně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
66 | Jarošov žst.-výpr. budova | IC6000387886 | V750LCS00CQ9 | SŽDC s.o, ČD a.s. | ZP | DESTILA DPL 50 | 49 | 1998 | 1 hod týdně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
67 | Jindřichův Hradec žst. | IC6000388162 | V750LCP00CQJ | SŽDC s.o, ČD a.s. | ZP | PROTHERM | 50 | 2017 | 1 hod týdně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
68 | Jindřichův Hradec žst. - kanceláře | IC6000388162 |  | SŽDC s.o, ČD a.s. | ZP | DOMITOP HC 24 č.80194 | 23.5 | 2002 | 1 hod týdně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
69 | Kájov, žst. | IC6000388152 | V750LLM00CQK | SŽDC s.o, ČD a.s. | E | PROTHERM RAY 28 K | 56 | 2011 | 1 hod týdně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
70 | Kard. Řečice žst. | IC6000387882 | V750LCH00CQP | SŽDC s.o, ČD a.s. | ZP | VAILLANT VU 180/1 XE | 18 | 2000 | 1 hod týdně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
71 | Křemže žst.- výpravní budova | IC5000197143 | V750LLF00CR1 | SŽDC s.o, ČD a.s. | ZP | VAILLANT 36/6-2XE | 35 | 1999 | 1 hod týdně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
72 | Nová Ves n.Luž. - žst. | IC6000387607 | V750LG900CRI | SŽDC s.o, ČD a.s. | ZP | DAKON P LUX | 30 | 1998 | 1 hod týdně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
73 | Písek - město | IC6000387987 | V750LE100CS9 | SŽDC s.o, ČD a.s. | E | ELEKTROKOTEL |  |  | 1 hod týdně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
74 | Písek žst. - výpravní budova | IC6000388042 | V750LJT00CS6 | SŽDC s.o, ČD a.s. | ZP | THERM 28 LXE | 28 | 2004 | 1 hod týdně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
75 | Písek žst. - výpravní budova, nocležna | IC6000389200 | V750LJT00CS8 | SŽDC s.o, ČD a.s. | ZP | THERM 28 LXE | 28 | 2004 | 1 hod týdně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
76 | Písek žst. - výpravní budova, tel. ústředna | IC6000388042 | V750LJT00CS7 | SŽDC s.o, ČD a.s. | ZP | THERM 28 LXE | 28 | 2004 | 1 hod týdně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
77 | Počátky - Žirovnice žst. | IC6000388209 | V750LCY00JRF | SŽDC s.o, ČD a.s. | E | REJNOK/RAJA 24 K | 24 |  | 1 hod týdně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
78 | Prachatice žst. | IC6000388098 | V750LMV00CSK | SŽDC s.o, ČD a.s. | ZP | JUNKERS KN 48-8E, JUNKERS ZWE 24 | 48 | 2000 | 1 hod týdně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
79 | Protivín žst. | IC6000388050 | V750LHN00CSN | SŽDC s.o, ČD a.s. | ZP | THERM 28 TLX TURBO | 56 | 2001 | 1 hod týdně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
80 | Putim žst. | IC6000388043 | V750LJR00CSR | SŽDC s.o, ČD a.s. | E | DAKON | 30 | 1990 | 1 hod týdně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
81 | Suchdol n.L. žst. | IC6000387611 | V750LGB00CT5 | SŽDC s.o, ČD a.s. | ZP | THERM 28 LX (TURBO) | 24 | 2001 | 1 hod týdně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
82 | Třeboň, žst. | IC6000387562 | V750LGF00CTL | SŽDC s.o, ČD a.s. | ZP | VIESSMANN VITODENS 200 | 24 | 2004 | 1 hod týdně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
83 | Vimperk žst. | IC6000388094 | V750LRS00CTY | SŽDC s.o, ČD a.s. | ZP | THERM 28 | 56 | 2000 | 1 hod týdně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
84 | Volary žst. - výpravní budova | IC6000388100 | V750LN100CU7 | SŽDC s.o, ČD a.s. | ZP | VIESSMAN LITOLLA LVR 42 | 42 | 2000 | 1 hod týdně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
85 | Veselí n.Luž. žst. - dopravní kancelář | IC6000387609 | V750LEN00CTV | SŽDC s.o, ČD a.s. | ZP | VIESMANN LV-045 | 90 | 1997 | 1 hod týdně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
86 | Vodňany žst. | IC6000388096 | V750LML00CU4 | SŽDC s.o, ČD a.s. | ZP | BAXI DUO - TEC | 4-24 | 2013 | 1 hod týdně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
87 | Č. Budějovice - žel. stanice, Nádražní 14 | IC6000387715 | V750LG500CNU | SŽDC s.o, ČD a.s. | TE | VÝMĚNÍKOVÁ STANICE PÁRA - VODA | nad 200 | ELTE Ústí nad Labem | denně 1 hod. | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
88 | Milevsko, Nádražní čp.402 | IC6000387939 | V750LDR00CR7 | SŽDC s.o, ČD a.s. | TE | VÝMĚNÍK VODA - VODA | do 100 | Ocelové konstrukce Žilina | 1 hod týdně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
89 | Zliv žst. | IC6000387990 | V750LHG00CUD | SŽDC s.o, ČD a.s. | TE | ROZDĚLOVACÍ STANICE TEPLÉ VODY | do 100 | Ocelové konstrukce Žilina | 1 hod týdně | 01.09. - 31.5 | [5 empty] | 0 | fakturace dle topného období
| Paušální cena za součinnost zhotovitele při opravách | [8 empty] | celoročně |  |  | 120 |  |  | 0 | odhadnutý rozsah, bude fakturováno dle skutečné spotřeby
| Topné zdroje ve správě SNB | [8 empty] | celkem | 0 |  |  |  | 802870 | 0
| Topné zdroje ve správě OŘ Plzeň celkem | [8 empty] | celkem | 0 |  |  |  | 970120 | 0