## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [26 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  | False | False | {a85c7ab3-e5d4-4896-abe5-9b2e30e39988}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [16 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  | 2022/19 | [24 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  | Zřízení pracoviště DŽIN na OŘ Brno | [24 empty] | 0,01
|  | KSO: | [12 empty] | CC-CZ: | [15 empty] | 0,01
|  | Místo: | [12 empty] | Datum: |  | 27. 6. 2022 | [13 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [12 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
[15 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [12 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
[15 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [12 empty] | IČ: | [15 empty] | False
[15 empty] | DIČ: | [15 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [12 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
[15 empty] | DIČ: | [15 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [12 empty] | 4558473.46
[7 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH | základní |  |  |  | 21% |  |  | 4558473.46 |  |  |  |  | 957279.43
|  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [5 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 5515752.89
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [5 empty] | 2022/19
| Stavba: | [5 empty] | Zřízení pracoviště DŽIN na OŘ Brno
| Místo: | [12 empty] | Datum: |  | 27. 6. 2022
| Zadavatel: | [12 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [12 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [10 empty] | 4558473.46 |  |  |  |  | 5515752.89 |  | 0 | 957279.43 | 0 | 957279.43 | 0 | 0 | 0 | 4558473.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {a85c7ab3-e5d4-4896-abe5-9b2e30e39988} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | SO01-01 |  |  | Stavební úpravy | [6 empty] | 385414 |  |  |  |  | 466350.94 | STA | 0 | 80936.94 | 0 | 80936.94 | 0 | 0 | 0 | 385414 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {079fc0a9-f43f-49a5-b1d9-d35ebf850255} | {a85c7ab3-e5d4-4896-abe5-9b2e30e39988} | 2
/ |  | SO01-02 |  |  | Stropy | [6 empty] | 214920 |  |  |  |  | 260053.2 | STA | 0 | 45133.2 | 0 | 45133.2 | 0 | 0 | 0 | 214920 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {61134663-6348-41af-87f2-8ea8b52dd3a7} | {a85c7ab3-e5d4-4896-abe5-9b2e30e39988} | 2
/ |  | SO01-03 |  |  | Podlaha, krytin... | [6 empty] | 208180 |  |  |  |  | 251897.8 | STA | 0 | 43717.8 | 0 | 43717.8 | 0 | 0 | 0 | 208180 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {9f079be7-4564-48e7-8ca7-e5088bd60c2c} | {a85c7ab3-e5d4-4896-abe5-9b2e30e39988} | 2
/ |  | SO01-04 |  |  | Podlaha nivelac... | [6 empty] | 73535 |  |  |  |  | 88977.35 | STA | 0 | 15442.35 | 0 | 15442.35 | 0 | 0 | 0 | 73535 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {8cec1e39-362f-49a8-976e-245d9a5158f9} | {a85c7ab3-e5d4-4896-abe5-9b2e30e39988} | 2
/ |  | SO01-05 |  |  | Zárubně a dveře... | [6 empty] | 137434 |  |  |  |  | 166295.14 | STA | 0 | 28861.14 | 0 | 28861.14 | 0 | 0 | 0 | 137434 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {4d0ba509-b20b-44a0-8c7d-5c2f679514cf} | {a85c7ab3-e5d4-4896-abe5-9b2e30e39988} | 2
/ |  | SO01-06 |  |  | Nábytek kuchyň | [6 empty] | 42000 |  |  |  |  | 50820 | STA | 0 | 8820 | 0 | 8820 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {2c345e23-b00a-4d45-b741-6ccf905c091b} | {a85c7ab3-e5d4-4896-abe5-9b2e30e39988} | 2
/ |  | PS01-01 |  |  | Nábytek vč. stí... | [6 empty] | 557078 |  |  |  |  | 674064.38 | STA | 0 | 116986.38 | 0 | 116986.38 | 0 | 0 | 0 | 557078 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {c54864e0-90df-4b34-b6de-b09e843f1712} | {a85c7ab3-e5d4-4896-abe5-9b2e30e39988} | 2
/ |  | PS01-02 |  |  | Vezo dispečer | [6 empty] | 850140 |  |  |  |  | 1028669.4 | STA | 0 | 178529.4 | 0 | 178529.4 | 0 | 0 | 0 | 850140 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {c861d947-1b15-4c2a-83c1-5d02fa5f9c0f} | {a85c7ab3-e5d4-4896-abe5-9b2e30e39988} | 2
/ |  | PS01-03 |  |  | VEZO vedoucí | [6 empty] | 290420 |  |  |  |  | 351408.2 | STA | 0 | 60988.2 | 0 | 60988.2 | 0 | 0 | 0 | 290420 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {c0a31972-3327-405e-91cb-dfecf5e67637} | {a85c7ab3-e5d4-4896-abe5-9b2e30e39988} | 2
/ |  | PS01-04 |  |  | Technologie dis... | [6 empty] | 914300 |  |  |  |  | 1106303 | STA | 0 | 192003 | 0 | 192003 | 0 | 0 | 0 | 914300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {bb233679-ef19-4848-b059-40fc22709ab2} | {a85c7ab3-e5d4-4896-abe5-9b2e30e39988} | 2
/ |  | PS01-05 |  |  | Technologie ved... | [6 empty] | 217500 |  |  |  |  | 263175 | STA | 0 | 45675 | 0 | 45675 | 0 | 0 | 0 | 217500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {553d9451-5b43-4439-ba50-de6fefdcf1d8} | {a85c7ab3-e5d4-4896-abe5-9b2e30e39988} | 2
/ |  | PS01-06 |  |  | Revize a zkoušky | [6 empty] | 65100 |  |  |  |  | 78771 | STA | 0 | 13671 | 0 | 13671 | 0 | 0 | 0 | 65100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {c7d4f82a-4320-4f66-bb2b-c0cc5d30e987} | {a85c7ab3-e5d4-4896-abe5-9b2e30e39988} | 2
/ |  | PS02 |  |  | Elektroinstalace v... | [6 empty] | 317950.46 |  |  |  |  | 384720.06 | STA | 0 | 66769.6 | 0 | 66769.6 | 0 | 0 | 0 | 317950.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {0daf3628-7b69-4b3b-920c-02bb1e1576b8} | {a85c7ab3-e5d4-4896-abe5-9b2e30e39988} | 2
/ |  | PS03 |  |  | Klimatizace | [6 empty] | 284502 |  |  |  |  | 344247.42 | STA | 0 | 59745.42 | 0 | 59745.42 | 0 | 0 | 0 | 284502 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {ef3f3b88-9095-4be8-be22-c7d8935f1037} | {a85c7ab3-e5d4-4896-abe5-9b2e30e39988} | 2

## SO01-01 - Stavební úpravy
{079fc0a9-f43f-49a5-b1d9-d35ebf850255}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zřízení pracoviště DŽIN na OŘ Brno
Objekt:
SO01-01 - Stavební úpravy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 27. 6. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 385414
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 385414 |  |  | 21% | 80936.94
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 466350.94
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zřízení pracoviště DŽIN na OŘ Brno
Objekt:
SO01-01 - Stavební úpravy
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 6. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 385414 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 82560
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 82560
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 219590
| OST - Ostatní | [5 empty] | 83264
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zřízení pracoviště DŽIN na OŘ Brno
Objekt:
SO01-01 - Stavební úpravy
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 6. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 385414 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 385414
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 82560 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 82560
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 82560 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 82560
1 | K | 978021191 | Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 320 | 258 | 82560 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 82560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82560 | 4 | 2
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 219590 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 219590
2 | K | HZS1312 | Hodinová zúčtovací sazba omítkář - štukatér | hod | 380 | 490 | 186200 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 186200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 186200 | 262144 | 4
3 | K | HZS2311 | Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník | hod | 90 | 371 | 33390 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 33390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33390 | 262144 | 6
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 83264 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 83264
4 | K | 9902100200 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km | t | 5.5 | 360 | 1980 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1980 | 262144 | 8
5 | K | 9902900100 | Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti | t | 5.5 | 235 | 1292.5 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 1292.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1292.5 | 262144 | 10
6 | K | 9902900300 | Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti | t | 5.5 | 155 | 852.5 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 852.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 852.5 | 262144 | 12
7 | K | 9909000100 | Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku | t | 5.5 | 950 | 5225 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 5225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5225 | 262144 | 14
8 | M | WBR.MVJ31025.1 | weberdur štuk IN vnitřní | kg | 850 | 5.8 | 4930 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 1 | ROZPOCET | 4930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4930 | 262144 | 16
9 | M | WBR.MVC64025 | weberdur mono RU - jádrová omítka 1mm | kg | 3700 | 5.52 | 20424 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 1 | ROZPOCET | 20424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20424 | 262144 | 18
10 | K | R1 | Tkanina VERTEX R85 110 g/m2 (50 m2/bal.) | m2 | 320 | 45 | 14400 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14400 | 262144 | 20
11 | M | 58562011 | směs suchá lepící a stěrková cementová | kg | 1600 | 16.3 | 26080 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 1 | ROZPOCET | 26080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26080 | 262144 | 22
12 | M | PPG.273227 | PRIMALEX Plus 15kg | kg | 80 | 32.5 | 2600 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 1 | ROZPOCET | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2600 | 262144 | 24
13 | M | 24551110 | hmota nátěrová penetrační pro pastovité omítky paropropustná | kg | 40 | 137 | 5480 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 1 | ROZPOCET | 5480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5480 | 262144 | 26

## SO01-02 - Stropy
{61134663-6348-41af-87f2-8ea8b52dd3a7}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zřízení pracoviště DŽIN na OŘ Brno
Objekt:
SO01-02 - Stropy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 27. 6. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 214920
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 214920 |  |  | 21% | 45133.2
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 260053.2
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zřízení pracoviště DŽIN na OŘ Brno
Objekt:
SO01-02 - Stropy
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 6. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 214920 | [11 empty] | -1
| HSV - HSV | [5 empty] | 91210
| D2 - Stropy | [5 empty] | 91210
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 77750
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 77750
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 45960
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zřízení pracoviště DŽIN na OŘ Brno
Objekt:
SO01-02 - Stropy
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 6. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 214920 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 214920
| D | HSV | HSV |  |  |  | 91210 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 91210
| D | D2 | Stropy |  |  |  | 91210 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 91210
1 | M | 59036517 | deska podhledová minerální rovná bílá jemně texturovaná bez perforace zvuková pohltivá tlumivá 19x600x600mm | m2 | 120 | 558 | 66960 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 66960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66960 | 4 | 2
2 | M | R1 | Profil ukončovací DEKSOFFIT F15 (33×35×15×3000 mm) | m | 70 | 65 | 4550 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 4550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4550 | 4 | 4
3 | M | 59030646 | profil hlavní pro kazetové minerální podhledy 38x24mm | m | 220 | 35 | 7700 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 7700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7700 | 4 | 6
4 | M | 59036314 | rastr nosný pro kazetové minerální podhledy závěs klip | kus | 500 | 8 | 4000 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4000 | 4 | 8
5 | M | 59030644 | profil příčný pro kazetové minerální podhledy 32x24mm | m | 200 | 40 | 8000 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8000 | 4 | 10
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 77750 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 77750
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 77750 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 77750
6 | K | 763431001 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt | m2 | 120 | 520 | 62400 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 62400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62400 | 16 | 12
7 | K | 763431201 | Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou | m | 70 | 130 | 9100 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 9100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9100 | 16 | 14
8 | K | r2 | Závěs pružinový na T profil DEKSOFFIT | kus | 250 | 25 | 6250 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6250 | 16 | 16
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 45960 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 45960
9 | K | HZS1292 | Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník | hod | 120 | 383 | 45960 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 45960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45960 | 262144 | 18

## SO01-03 - Podlaha, krytin...
{9f079be7-4564-48e7-8ca7-e5088bd60c2c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zřízení pracoviště DŽIN na OŘ Brno
Objekt:
SO01-03 - Podlaha, krytin...
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 27. 6. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 208180
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 208180 |  |  | 21% | 43717.8
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 251897.8
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zřízení pracoviště DŽIN na OŘ Brno
Objekt:
SO01-03 - Podlaha, krytin...
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 6. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 208180 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 170900
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 170900
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 37280
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zřízení pracoviště DŽIN na OŘ Brno
Objekt:
SO01-03 - Podlaha, krytin...
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 6. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 208180 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 208180
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 170900 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 170900
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 170900 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 170900
1 | K | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 120 | 62 | 7440 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 7440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7440 | 16 | 2
2 | K | 776232111 | Lepení lamel a čtverců z vinylu 2-složkovým lepidlem | m2 | 120 | 288 | 34560 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 34560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34560 | 16 | 4
3 | M | 28411149 | PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2.00mm nášlapná vrstva 0.80mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 5dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10 | m2 | 120 | 917 | 110040 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 110040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110040 | 16 | 6
4 | M | 3830241663 | Lišta soklová Home tore 60 arctic | kus | 40 | 182 | 7280 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 7280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7280 | 16 | 8
5 | M | 24744627 | lepidlo na podlahoviny s vysokou pevností ve střihu, vhodné na designové vinylové podlahoviny v dílcích | kg | 60 | 193 | 11580 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 11580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11580 | 16 | 10
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 37280 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 37280
6 | K | HZS2331 | Hodinová zúčtovací sazba podlahář | hod | 80 | 466 | 37280 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 37280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37280 | 262144 | 12

## SO01-04 - Podlaha nivelac...
{8cec1e39-362f-49a8-976e-245d9a5158f9}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zřízení pracoviště DŽIN na OŘ Brno
Objekt:
SO01-04 - Podlaha nivelac...
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 27. 6. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 73535
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 73535 |  |  | 21% | 15442.35
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 88977.35
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zřízení pracoviště DŽIN na OŘ Brno
Objekt:
SO01-04 - Podlaha nivelac...
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 6. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 73535 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 34440
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 34440
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 23300
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zřízení pracoviště DŽIN na OŘ Brno
Objekt:
SO01-04 - Podlaha nivelac...
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 6. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 73535 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 73535
1 | M | 23531100 | hmota nátěrová epoxidová 2-složková penetrační na málo až normálně savé podklady, vyrovnávací malta a stěrka lité podlahy | kg | 30 | 384 | 11520 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 0 | ROZPOCET | 11520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11520 | 262144 | 2
2 | M | 58581289 | stěrka cementová samonivelační vyrovnávací pod povlakové krytiny a dlažby | kg | 225 | 19 | 4275 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 0 | ROZPOCET | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4275 | 262144 | 4
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 34440 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 34440
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 34440 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 34440
3 | K | 776141112 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm | m2 | 120 | 287 | 34440 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 34440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34440 | 16 | 6
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 23300 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 23300
4 | K | HZS2331 | Hodinová zúčtovací sazba podlahář | hod | 50 | 466 | 23300 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 23300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23300 | 262144 | 8

## SO01-05 - Zárubně a dveře...
{4d0ba509-b20b-44a0-8c7d-5c2f679514cf}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zřízení pracoviště DŽIN na OŘ Brno
Objekt:
SO01-05 - Zárubně a dveře...
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 27. 6. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 137434
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 137434 |  |  | 21% | 28861.14
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 166295.14
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zřízení pracoviště DŽIN na OŘ Brno
Objekt:
SO01-05 - Zárubně a dveře...
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 6. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 137434 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 5805
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 5050
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 755
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 3060
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 3060
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 90944
| OST - Ostatní | [5 empty] | 4050
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zřízení pracoviště DŽIN na OŘ Brno
Objekt:
SO01-05 - Zárubně a dveře...
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 6. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 137434 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 137434
1 | M | 61182302 | zárubeň jednokřídlá obložková s fóliovým povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm | kus | 5 | 3600 | 18000 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 0 | ROZPOCET | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18000 | 262144 | 2
2 | M | 61162074 | dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm | kus | 5 | 2820 | 14100 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 0 | ROZPOCET | 14100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14100 | 262144 | 4
3 | M | 58591005 | směs suchá omítková jádrová ruční | t | 0.125 | 4800 | 600 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 0 | ROZPOCET | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600 | 262144 | 6
4 | M | 58564008 | směs suchá maltová zdicí tenkovrstvá pro vápenopískové a betonové zdivo M10 | t | 0.125 | 7000 | 875 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 0 | ROZPOCET | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 875 | 262144 | 8
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 5805 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 5805
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 5050 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 5050
5 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 25 | 202 | 5050 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 5050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5050 | 4 | 10
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 755 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 755
6 | K | 968062245 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2 | m2 | 5 | 151 | 755 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 755 | 4 | 12
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 3060 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 3060
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 3060 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 3060
7 | K | 469973116 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 2 | 1530 | 3060 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3060 | 64 | 14
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 90944 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 90944
8 | K | HZS1292 | Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník | hod | 112 | 385 | 43120 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 43120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43120 | 262144 | 16
9 | K | HZS1302 | Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista | hod | 112 | 427 | 47824 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 47824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47824 | 262144 | 18
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 4050 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 4050
10 | K | 9901000200 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 20 km | kus | 6 | 400 | 2400 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2400 | 262144 | 20
11 | K | 9902900200 | Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot | t | 1.5 | 650 | 975 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 975 | 262144 | 22
12 | K | 9902900400 | Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot | t | 1.5 | 450 | 675 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 675 | 262144 | 24

## SO01-06 - Nábytek kuchyň
{2c345e23-b00a-4d45-b741-6ccf905c091b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zřízení pracoviště DŽIN na OŘ Brno
Objekt:
SO01-06 - Nábytek kuchyň
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 27. 6. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 42000
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 42000 |  |  | 21% | 8820
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 50820
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zřízení pracoviště DŽIN na OŘ Brno
Objekt:
SO01-06 - Nábytek kuchyň
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 6. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 42000 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 42000
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 42000
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zřízení pracoviště DŽIN na OŘ Brno
Objekt:
SO01-06 - Nábytek kuchyň
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 6. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 42000 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 42000
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 42000 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 42000
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 42000 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 42000
2 | K | 76681R | KONSTR TRUHLÁŘ - VESTAVĚNÝ NÁBYTEK - KUCHYŇSKÁ LINKA, POLICE, SKŘÍŇKY | KUS | 1 | 42000 | 42000 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42000 | 16 | 2

## PS01-01 - Nábytek vč. stí...
{c54864e0-90df-4b34-b6de-b09e843f1712}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zřízení pracoviště DŽIN na OŘ Brno
Objekt:
PS01-01 - Nábytek vč. stí...
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 27. 6. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 557078
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 557078 |  |  | 21% | 116986.38
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 674064.38
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zřízení pracoviště DŽIN na OŘ Brno
Objekt:
PS01-01 - Nábytek vč. stí...
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 6. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 557078 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 417648
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [5 empty] | 406000
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 6048
| 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy | [5 empty] | 5600
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 16800
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zřízení pracoviště DŽIN na OŘ Brno
Objekt:
PS01-01 - Nábytek vč. stí...
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 6. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 557078 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 557078
1 | M | R1 | Žaluzie vertikální, dodávka, 200x250cm | kus | 5 | 4750 | 23750 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 0 | ROZPOCET | 23750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23750 | 262144 | 2
2 | M | 61510103 | skříň dřevěná vysoká šatní 1950x1205x618mm | kus | 12 | 8240 | 98880 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 0 | ROZPOCET | 98880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98880 | 262144 | 4
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 417648 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 417648
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 406000 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 406000
3 | K | 75B261R | NÁBYTEK PRO SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVIŠTĚ - STOLY PEVNÉ PRO JEDNO PRACOVIŠTĚ - DODÁVKA | KUS | 2 | 185000 | 370000 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 370000 | 16 | 6
4 | K | 75B267R | NÁBYTEK PRO SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVIŠTĚ - STOLY PEVNÉ PRO JEDNO PRACOVIŠTĚ - MONTÁŽ | KUS | 2 | 18000 | 36000 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36000 | 16 | 8
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 6048 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 6048
5 | K | 766821122 | Montáž korpusu vestavěné skříně šatní dvoukřídlové | kus | 12 | 504 | 6048 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 6048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6048 | 16 | 10
| D | 786 | Dokončovací práce - čalounické úpravy |  |  |  | 5600 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 5600
6 | K | 786624111 | Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích | m2 | 25 | 224 | 5600 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5600 | 16 | 12
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 16800 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 16800
7 | K | HZS2121 | Hodinová zúčtovací sazba truhlář | hod | 40 | 420 | 16800 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 16800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16800 | 262144 | 14

## PS01-02 - Vezo dispečer
{c861d947-1b15-4c2a-83c1-5d02fa5f9c0f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zřízení pracoviště DŽIN na OŘ Brno
Objekt:
PS01-02 - Vezo dispečer
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 27. 6. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 850140
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 850140 |  |  | 21% | 178529.4
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 1028669.4
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zřízení pracoviště DŽIN na OŘ Brno
Objekt:
PS01-02 - Vezo dispečer
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 6. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 850140 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 850140
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 850140
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zřízení pracoviště DŽIN na OŘ Brno
Objekt:
PS01-02 - Vezo dispečer
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 6. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 850140 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 850140
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 850140 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 850140
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 850140 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 850140
1 | K | 746684R | KOMPLETNÍ DISPEČERSKÉ PRACOVIŠTĚ (HW I SW) - PRACOVNÍ STANICE KOMPLETNÍ | KUS | 1 | 785500 | 785500 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 785500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 785500 | 16 | 2
2 | K | 746694R | ŠKOLENÍ DISPEČERŮ | HOD | 64 | 1010 | 64640 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 64640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64640 | 16 | 4

## PS01-03 - VEZO vedoucí
{c0a31972-3327-405e-91cb-dfecf5e67637}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zřízení pracoviště DŽIN na OŘ Brno
Objekt:
PS01-03 - VEZO vedoucí
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 27. 6. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 290420
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 290420 |  |  | 21% | 60988.2
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 351408.2
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zřízení pracoviště DŽIN na OŘ Brno
Objekt:
PS01-03 - VEZO vedoucí
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 6. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 290420 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 290420
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 290420
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zřízení pracoviště DŽIN na OŘ Brno
Objekt:
PS01-03 - VEZO vedoucí
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 6. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 290420 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 290420
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 290420 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 290420
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 290420 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 290420
2 | K | 746684R | KOMPLETNÍ DISPEČERSKÉ PRACOVIŠTĚ (HW I SW) - PRACOVNÍ STANICE KOMPLETNÍ | KUS | 1 | 248000 | 248000 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 248000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 248000 | 16 | 2
1 | K | 746694R | ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH | HOD | 42 | 1010 | 42420 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 42420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42420 | 16 | 4

## PS01-04 - Technologie dis...
{bb233679-ef19-4848-b059-40fc22709ab2}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zřízení pracoviště DŽIN na OŘ Brno
Objekt:
PS01-04 - Technologie dis...
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 27. 6. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 914300
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 914300 |  |  | 21% | 192003
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 1106303
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zřízení pracoviště DŽIN na OŘ Brno
Objekt:
PS01-04 - Technologie dis...
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 6. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 914300 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 914300
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [5 empty] | 914300
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zřízení pracoviště DŽIN na OŘ Brno
Objekt:
PS01-04 - Technologie dis...
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 6. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 914300 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 914300
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 914300 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 914300
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 914300 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 914300
1 | K | 75B971R | SW PRACOVIŠTĚ DISPEČERA - DODÁVKA | KUS | 1 | 388400 | 388400 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 388400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 388400 | 16 | 2
2 | K | 75B977R | SW PRACOVIŠTĚ DISPEČERA DOZ - MONTÁŽ | KUS | 1 | 57000 | 57000 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57000 | 16 | 4
3 | K | 75M42XR | TELEFONNÍ ZAPOJOVAČ DIGITÁLNÍ, DISPEČERSKÝ TERMINÁL VOIP - MONTÁŽ | KUS | 1 | 66500 | 66500 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 66500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66500 | 16 | 6
4 | K | 75N353R | GSM-R, PŘÍSLUŠENSTVÍ - DISPEČERSKÝ IP TERMINÁL S FUNKCIONALITAMI GSM-R, KOMPLETNÍ | KUS | 1 | 318000 | 318000 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 318000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 318000 | 16 | 8
5 | K | 75N355R | GSM-R, PŘÍSLUŠENSTVÍ - LICENCE PRO PŘIPOJENÍ IP DISPEČERSKÉHO TERMINÁLU GSM-R | KUS | 1 | 59900 | 59900 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 59900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59900 | 16 | 10
6 | M | 7595141020 | VOIP telefony IP telefon s expansion modulem | kus | 1 | 24500 | 24500 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24500 | 16 | 12

## PS01-05 - Technologie ved...
{553d9451-5b43-4439-ba50-de6fefdcf1d8}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zřízení pracoviště DŽIN na OŘ Brno
Objekt:
PS01-05 - Technologie ved...
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 27. 6. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 217500
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 217500 |  |  | 21% | 45675
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 263175
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zřízení pracoviště DŽIN na OŘ Brno
Objekt:
PS01-05 - Technologie ved...
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 6. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 217500 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 193000
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [5 empty] | 193000
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zřízení pracoviště DŽIN na OŘ Brno
Objekt:
PS01-05 - Technologie ved...
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 6. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 217500 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 217500
1 | M | 7595141020 | VOIP telefony IP telefon s expansion modulem | kus | 1 | 24500 | 24500 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 0 | ROZPOCET | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24500 | 16 | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 193000 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 193000
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 193000 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 193000
2 | K | 75B971R | SW PRACOVIŠTĚ DISPEČERA DOZ - DODÁVKA | KUS | 1 | 118000 | 118000 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 118000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 118000 | 16 | 4
3 | K | 75B977R | SW PRACOVIŠTĚ DISPEČERA DOZ - MONTÁŽ | KUS | 1 | 47000 | 47000 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47000 | 16 | 6
4 | K | 75N355R | GSM-R, PŘÍSLUŠENSTVÍ - LICENCE PRO PŘIPOJENÍ IP DISPEČERSKÉHO TERMINÁLU GSM-R | KUS | 1 | 28000 | 28000 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28000 | 16 | 8

## PS01-06 - Revize a zkoušky
{c7d4f82a-4320-4f66-bb2b-c0cc5d30e987}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zřízení pracoviště DŽIN na OŘ Brno
Objekt:
PS01-06 - Revize a zkoušky
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 27. 6. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 65100
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 65100 |  |  | 21% | 13671
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 78771
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zřízení pracoviště DŽIN na OŘ Brno
Objekt:
PS01-06 - Revize a zkoušky
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 6. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 65100 | [11 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 65100
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 65100
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zřízení pracoviště DŽIN na OŘ Brno
Objekt:
PS01-06 - Revize a zkoušky
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 6. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 65100 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 65100
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 65100 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 65100
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 65100 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 65100
1 | K | 210280003 | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 500 do 1 000 tis Kč | kus | 1 | 18200 | 18200 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 18200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18200 | 64 | 2
2 | K | 210280010 | Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 500 tis Kč přes 1 000 tis Kč | kus | 7 | 6700 | 46900 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 46900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46900 | 64 | 4

## PS02 - Elektroinstalace v...
{0daf3628-7b69-4b3b-920c-02bb1e1576b8}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zřízení pracoviště DŽIN na OŘ Brno
Objekt:
PS02 - Elektroinstalace v...
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 27. 6. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 317950.46
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 317950.46 |  |  | 21% | 66769.6
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 384720.06
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zřízení pracoviště DŽIN na OŘ Brno
Objekt:
PS02 - Elektroinstalace v...
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 6. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 317950.46 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 60971.4
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 56697
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [5 empty] | 4274.4
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 44736
| OST - Ostatní | [5 empty] | 12980
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zřízení pracoviště DŽIN na OŘ Brno
Objekt:
PS02 - Elektroinstalace v...
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 6. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 317950.46 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 317950.46
1 | M | 34774110 | panel osvětlovací LED dl 600mm | kus | 24 | 4950 | 118800 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 0 | ROZPOCET | 118800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 118800 | 262144 | 2
2 | M | 34109513 | kabel instalační plochý jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKYLo) 3x1,5mm2 | m | 342 | 17.4 | 5950.8 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 0 | ROZPOCET | 5950.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5950.8 | 262144 | 4
3 | M | 7498200040 | ED řídící pracoviště ED řídící pracoviště Datový rozvaděč (RACK) Datová zásuvka LAN kompletní | kus | 28 | 426 | 11928 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 0 | ROZPOCET | 11928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11928 | 262144 | 6
4 | M | 7492500340 | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový Cu, plastová izolace H07V-U 6 černý (CY) | m | 10 | 17 | 170 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 0 | ROZPOCET | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 170 | 262144 | 8
5 | M | 7494003706 | Modulární přístroje Jističe Propojovací lišty Lišty 1pól. provedení, průřez 16 mm2, rozteč 17,8 mm, počet vývodů 12, kolíky | kus | 2 | 124 | 248 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 0 | ROZPOCET | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 248 | 262144 | 10
6 | M | 7494003730 | Modulární přístroje Jističe Propojovací lišty Lišty 3pól. provedení, průřez 16 mm2, rozteč 17,8 mm, počet vývodů 3 x 3, kolíky | kus | 1 | 233 | 233 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 0 | ROZPOCET | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 233 | 262144 | 12
7 | M | 7590540534 | Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci UTP/FTP kategorie 5e 100Mhz 1 Gbps FTP Stíněný plášť, vnitřní, drát, nehořlavý, bezhalogenní, nízkodýmavý | m | 300 | 12.3 | 3690 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 0 | ROZPOCET | 3690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3690 | 262144 | 14
8 | M | 35713141 | rozvodnice zapuštěná, průhledné dveře, 3 řady, šířka 14 modulárních jednotek | kus | 1 | 1330 | 1330 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 0 | ROZPOCET | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1330 | 262144 | 16
9 | M | 35822117 | jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA | kus | 10 | 173 | 1730 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 0 | ROZPOCET | 1730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1730 | 262144 | 18
10 | M | 35822124 | jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA | kus | 12 | 173 | 2076 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 0 | ROZPOCET | 2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2076 | 262144 | 20
11 | M | 35822160 | jistič 3-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA | kus | 3 | 617 | 1851 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 0 | ROZPOCET | 1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1851 | 262144 | 22
12 | M | 34111100 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2 | m | 40 | 116 | 4640 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 0 | ROZPOCET | 4640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4640 | 262144 | 24
13 | M | 34109517 | kabel instalační plochý jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKYLo) 3x2,5mm2 | m | 468 | 28.6 | 13384.8 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 0 | ROZPOCET | 13384.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13384.8 | 262144 | 26
14 | M | 34555201 | zásuvka zápustná dvojnásobná chráněná, šroubové svorky | kus | 12 | 106 | 1272 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 0 | ROZPOCET | 1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1272 | 262144 | 28
15 | M | ABB.55172389B1 | Zásuvka jednonásobná, chráněná | kus | 10 | 90.05 | 900.5 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 0 | ROZPOCET | 900.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 900.5 | 262144 | 30
16 | M | ABB.55972389B1 | Zásuvka jednonásobná, s ochranou před přepětím | kus | 20 | 953.41 | 19068.2 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 0 | ROZPOCET | 19068.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19068.2 | 262144 | 32
17 | M | 34571451 | krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká | kus | 40 | 31.9 | 1276 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 0 | ROZPOCET | 1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1276 | 262144 | 34
18 | M | ABB.355302289B1 | Spínač dvojpólový, řazení 2 | kus | 6 | 112.82 | 676.92 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 0 | ROZPOCET | 676.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 676.92 | 262144 | 36
19 | M | 34571563 | krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem a svorkovnicí | kus | 20 | 166 | 3320 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 0 | ROZPOCET | 3320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3320 | 262144 | 38
20 | M | ABB.355301289B1 | Spínač jednopólový, řazení 1 | kus | 4 | 74.46 | 297.84 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 0 | ROZPOCET | 297.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 297.84 | 262144 | 40
21 | M | 7491400680 | Kabelové rošty a žlaby Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Kanál EKE 140x60 vč.víka bílá 2m | kus | 20 | 321 | 6420 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 0 | ROZPOCET | 6420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6420 | 262144 | 42
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 60971.4 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 60971.4
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 56697 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 56697
22 | K | 741122005 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný plochý 3x1 až 2,5 mm2 (např. CYKYLo) | m | 810 | 34.6 | 28026 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 28026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28026 | 16 | 44
23 | K | 741122032 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY) | m | 40 | 50.5 | 2020 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020 | 16 | 46
24 | K | 741310002 | Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový s regulací intenzity osvětlení prostředí normální se zapojením vodičů | kus | 4 | 131 | 524 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 524 | 16 | 48
25 | K | 741320105 | Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů | kus | 22 | 161 | 3542 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3542 | 16 | 50
26 | K | 741310003 | Montáž spínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí normální se zapojením vodičů | kus | 6 | 146 | 876 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 876 | 16 | 52
27 | K | 741313041 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů | kus | 30 | 115 | 3450 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 3450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3450 | 16 | 54
28 | K | 741313042 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů | kus | 6 | 137 | 822 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 822 | 16 | 56
29 | K | 741313043 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x(2P + PE) dvojnásobná se zapojením vodičů | kus | 6 | 121 | 726 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 726 | 16 | 58
30 | K | 742110402 | Montáž instalačních kanálů pro slaboproud plastových dvoukomorových | m | 20 | 224 | 4480 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 4480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4480 | 16 | 60
31 | K | 741320165 | Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů | kus | 3 | 301 | 903 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 903 | 16 | 62
32 | K | 741372112 | Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů | kus | 24 | 472 | 11328 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 11328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11328 | 16 | 64
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 4274.4 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 4274.4
33 | K | 742110504 | Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem | kus | 60 | 64.1 | 3846 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 3846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3846 | 16 | 66
34 | K | 742330051 | Popis portu datové zásuvky | kus | 28 | 15.3 | 428.4 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 428.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 428.4 | 16 | 68
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 44736 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 44736
35 | K | HZS2231 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář | hod | 96 | 466 | 44736 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 44736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44736 | 262144 | 70
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 12980 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 12980
36 | K | 7590525145 | Uložení do žlabu/trubky/lišty kabelu STP/UTP/FTP (do cat. 6) | m | 300 | 16.2 | 4860 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 4860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4860 | 262144 | 72
37 | K | 7590575020 | Montáž zásuvky pro 1 datový port | kus | 28 | 290 | 8120 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 8120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8120 | 262144 | 74

## PS03 - Klimatizace
{ef3f3b88-9095-4be8-be22-c7d8935f1037}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zřízení pracoviště DŽIN na OŘ Brno
Objekt:
PS03 - Klimatizace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 27. 6. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 284502
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 284502 |  |  | 21% | 59745.42
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 344247.42
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zřízení pracoviště DŽIN na OŘ Brno
Objekt:
PS03 - Klimatizace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 6. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 284502 | [11 empty] | -1
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 48368
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zřízení pracoviště DŽIN na OŘ Brno
Objekt:
PS03 - Klimatizace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27. 6. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 284502 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 284502
1 | M | 7590180030 | Klimatizace Podstropní klimatizační jednotka (venkovní i vnitřní jednotka) nad 7 kW | kus | 1 | 61200 | 61200 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 0 | ROZPOCET | 61200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61200 | 262144 | 2
2 | M | 7590180020 | Klimatizace Podstropní klimatizační jednotka (venkovní i vnitřní jednotka) nad 5kW do 6,9 kW chlazení. | kus | 1 | 68000 | 68000 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 0 | ROZPOCET | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68000 | 262144 | 4
3 | M | 7590180040 | Klimatizace Klimatizace - Ovladač | kus | 2 | 2400 | 4800 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 0 | ROZPOCET | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4800 | 262144 | 6
4 | M | 7590180050 | Klimatizace Kompletní technologické vedení ke klimatizaci do 5 kW vč. (CU potrubí (10)12/6 včetně izolace, potrubí odvodu kondenzátu, přívodní kabel CYKY 3x2,5 a ovládací kabel CYKY 5x1,5) | kus | 1 | 490 | 490 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 0 | ROZPOCET | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 490 | 262144 | 8
5 | M | 7590180160 | Klimatizace Pulsní ventil nad 5kW | kus | 1 | 1750 | 1750 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 0 | ROZPOCET | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1750 | 262144 | 10
6 | M | 7590180102 | Klimatizace potrubí Cu 12 mm izolované | m | 16 | 125 | 2000 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 0 | ROZPOCET | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 262144 | 12
7 | M | 7590180110 | Klimatizace plyn R410A | kg | 8 | 355 | 2840 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 0 | ROZPOCET | 2840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2840 | 262144 | 14
8 | M | 7590180060 | Klimatizace Kompletní technologické vedení ke klimatizaci nad 5kW (CU potrubí 16/10 včetně izolace, potrubí odvodu kondenzátu, přívodní kabel CYKY 3x2,5 a ovládací kabel CYKY 5x1,5) | kus | 1 | 550 | 550 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 0 | ROZPOCET | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 550 | 262144 | 16
9 | M | 7590180100 | Klimatizace potrubí Cu 6 mm izolované | m | 16 | 69 | 1104 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 0 | ROZPOCET | 1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1104 | 262144 | 18
10 | M | 7590180210 | Klimatizace Doplněk pro zimní provoz klimatizací (chlazení) - proporciální regulátor nebo presostat, vyhřívání kompresoru | kus | 2 | 5000 | 10000 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 0 | ROZPOCET | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 262144 | 20
11 | M | 7590180300 | Klimatizace Kniha kontroly úniku chladiva klimatizace | kus | 2 | 200 | 400 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 0 | ROZPOCET | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400 | 262144 | 22
12 | M | 7590180200 | Klimatizace Klimatizace - čerpadlo kondenzátu, provedení mini, průtok 10 l/hod., výtlak 10 m, napájení 230 V 50 Hz. | kus | 2 | 2500 | 5000 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 0 | ROZPOCET | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000 | 262144 | 24
13 | M | 7590180020R | Klimatizace Podstropní klimatizační jednotka (venkovní i vnitřní jednotka) nad 5kW do 6,9 kW chlazení. | kus | 1 | 78000 | 78000 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 0 | ROZPOCET | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78000 | 262144 | 26
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 48368 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 48368
14 | K | 7590183010 | Servisní prohlídka klimatizační jednotky | kus | 2 | 1210 | 2420 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2420 | 262144 | 28
15 | K | HZS3212 | Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný | hod | 32 | 499 | 15968 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 15968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15968 | 262144 | 30
16 | K | 7590183020 | Kontrola úniku chladiva klimatizační jednotky dle nařízení EU č. 517/2014 | kus | 2 | 1190 | 2380 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2380 | 262144 | 32
17 | K | 7590185020 | Montáž klimatizační jednotky včetně rozvodů do 5 kW | kus | 1 | 12800 | 12800 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 12800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12800 | 262144 | 34
18 | K | 7590185025 | Montáž klimatizační jednotky včetně rozvodů nad 5 kW | kus | 1 | 14800 | 14800 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 14800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14800 | 262144 | 36