## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK | [5 empty] | False | True | {f7bf63e6-e23e-4686-917c-ba8f68de790b}
[34 empty] | 0,01 | 21
[34 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [13 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2020/23 | [26 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Žďár nad Sázavou - CCTV | [26 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 25. 11. 2020 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: |  | 70994234 | [15 empty] | 0,01
|  |  | Správa železniční dopravní cesty, s.o. | [12 empty] | DIČ: |  | CZ70994234 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 1660504
|  |  | Materiál | [12 empty] | 877742.6
|  |  | Montáž | [12 empty] | 782761.4
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 1660504
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 1660504 |  |  |  |  | 348705.84
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 2009209.84
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2020/23
| Stavba: | [6 empty] | Žďár nad Sázavou - CCTV
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 25. 11. 2020
| Zadavatel: | [6 empty] | Správa železniční dopravní cesty, s.o. | [6 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Materiál [CZK] | z toho Montáž [CZK] | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 1660504 |  |  |  |  | 2009209.84 |  | 877742.6 | 782761.4 | 0 | 348705.84 | 0 | 348705.84 | 0 | 0 | 0 | 1660504 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {f7bf63e6-e23e-4686-917c-ba8f68de790b} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | Objekt0 |  |  |  | Rozpočet | [6 empty] | 1660504 |  |  |  |  | 2009209.84 | STA | 877742.6 | 782761.4 | 0 | 348705.84 | 0 | 348705.84 | 0 | 0 | 0 | 1660504 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {ee124010-2ee2-400c-8268-b9e707e5ad25} | {f7bf63e6-e23e-4686-917c-ba8f68de790b} | 2
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [11 empty] | 1660504 |  |  |  |  | 2009209.84

## Objekt0 - Rozpočet
{ee124010-2ee2-400c-8268-b9e707e5ad25}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [12 empty] | False
Stavba:
Žďár nad Sázavou - CCTV
Objekt:
Objekt0 - Rozpočet
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 25. 11. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70994234
|  | Správa železniční dopravní cesty, s.o. |  |  |  | DIČ: | CZ70994234
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 1660504
|  | Materiál | [5 empty] | 877742.6
|  | Montáž | [5 empty] | 782761.4
| Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Cena bez DPH | [6 empty] | 1660504
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně |  | Výše daně
| DPH | základní | 1660504 |  |  | 21% |  | 348705.84
|  | snížená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 2009209.84
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Žďár nad Sázavou - CCTV
Objekt:
Objekt0 - Rozpočet
Místo: | [5 empty] | Datum: | 25. 11. 2020
Zadavatel: |  |  | Správa železniční dopravní cesty, s.o. |  |  | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [5 empty] | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [5 empty] | 877742.6 | 782761.4 | 1660504 | [15 empty] | -1
2) Ostatní náklady | [7 empty] | 0 |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 1660504
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Žďár nad Sázavou - CCTV
Objekt:
Objekt0 - Rozpočet
Místo: | [5 empty] | Datum: | 25. 11. 2020
Zadavatel: |  |  | Správa železniční dopravní cesty, s.o. |  |  | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J.cena [CZK] | Materiál celkem [CZK] | Montáž celkem [CZK] | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | Dodavatel
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 1660504 |  |  |  |  | 877742.6 | 782761.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | D | -1 | [7 empty] | 1660504
1 | K | 7493656010R | Montáž vany 19" pro jistící panel | kus | 2 | 0 | 731 | 1462 |  |  | základní | 731 | 0 | 1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1462 | 4 | 2
| PP |  | Montáž vany 19" pro jistící panel | [19 empty] | PP | 0
2 | M | 7494003290 | Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 2-pólové In 10 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika B, 2pól, Icn 10 kA | kus | 5 | 448 |  | 2240 |  |  | základní | 448 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 2240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2240 | 4 | 4
| PP |  | Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 2-pólové In 10 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika B, 2pól, Icn 10 kA | [19 empty] | PP | 0
3 | K | 7494153010 | Montáž prázdných plastových kabelových skříní min. IP 44, výšky do 800 mm, hloubky do 320 mm kompaktní pilíř š do 530 mm - včetně elektrovýzbroje | kus | 6 | 0 | 2850 | 17100 |  |  | základní | 2850 | 0 | 17100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 17100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17100 | 4 | 6
| PP |  | Montáž prázdných plastových kabelových skříní min. IP 44, výšky do 800 mm, hloubky do 320 mm kompaktní pilíř š do 530 mm - včetně elektrovýzbroje | [19 empty] | PP | 0
4 | M | 7496700260 | DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Základní switche, switche s podporou POE, konfigurovatelné switche, průmyslové switche do RACKu, vysokorychlostní modemy Datový switch 4x ethernet 10/100Base T (průmyslové provedení) | kus | 1 | 40600 |  | 40600 |  |  | základní | 40600 | 40600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 40600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40600 | 4 | 8
| PP |  | DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Základní switche, switche s podporou POE, konfigurovatelné switche, průmyslové switche do RACKu, vysokorychlostní modemy Datový switch 4x ethernet 10/100Base T (průmyslové provedení) | [19 empty] | PP | 0
| P |  | Poznámka k položce: vč. 2xFO | [19 empty] | P | 0
5 | M | 7496700260R | DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Základní switche, switche s podporou POE, konfigurovatelné switche, průmyslové switche do RACKu, vysokorychlostní modemy Datový switch 3x ethernet 10/100Base T (průmyslové provedení) | kus | 5 | 22642 |  | 113210 |  |  | základní | 22642 | 113210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 113210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 113210 | 4 | 10
| PP |  | DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Základní switche, switche s podporou POE, konfigurovatelné switche, průmyslové switche do RACKu, vysokorychlostní modemy Datový switch 3x ethernet 10/100Base T (průmyslové provedení) | [19 empty] | PP | 0
| P |  | Poznámka k položce: vč. 2xFO | [19 empty] | P | 0
6 | K | 7494351010 | Montáž jističů (do 10 kA) jednopólových do 20 A | kus | 6 | 0 | 282 | 1692 |  |  | základní | 282 | 0 | 1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1692 | 4 | 12
| PP |  | Montáž jističů (do 10 kA) jednopólových do 20 A | [19 empty] | PP | 0
7 | M | 7597111256 | EZS Dveřní kontakt pro montáž z vnitřní strany dveří, na svorkách při zavření dveří odpor blízký nule a při otevření dveří odpor blízký nekonečnu | kus | 6 | 300 |  | 1800 |  |  | základní | 300 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1800 | 4 | 14
| PP |  | EZS Dveřní kontakt pro montáž z vnitřní strany dveří, na svorkách při zavření dveří odpor blízký nule a při otevření dveří odpor blízký nekonečnu | [19 empty] | PP | 0
8 | K | 7494351020 | Montáž jističů (do 10 kA) dvoupólových nebo 1+N pólových do 20 A | kus | 5 | 0 | 356 | 1780 |  |  | základní | 356 | 0 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 1780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1780 | 4 | 16
| PP |  | Montáž jističů (do 10 kA) dvoupólových nebo 1+N pólových do 20 A | [19 empty] | PP | 0
9 | M | 7494004140 | Modulární přístroje Přepěťové ochrany Svodiče přepětí typ 2, Imax 40 kA, Uc AC 350 V, výměnné moduly, se signalizací, varistor, jiskřiště, 1+N-pól | kus | 4 | 3510 |  | 14040 |  |  | základní | 3510 | 14040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 14040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14040 | 4 | 18
| PP |  | Modulární přístroje Přepěťové ochrany Svodiče přepětí typ 2, Imax 40 kA, Uc AC 350 V, výměnné moduly, se signalizací, varistor, jiskřiště, 1+N-pól | [19 empty] | PP | 0
10 | K | 7496753080R | CCTV, školení obsluhy na nové telemechanické zařízení | kus | 1 | 0 | 7540 | 7540 |  |  | základní | 7540 | 0 | 7540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 7540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7540 | 4 | 20
| PP |  | CCTV, školení obsluhy na nové telemechanické zařízení | [19 empty] | PP | 0
11 | K | 7496755010 | Montáž SKŘ-DŘT, čidla dveřního kontaktu signalizačního - montáž zařízení, instalaci a uvedení do provozu, předepsaných zkoušek a vystavení protokolů a výchozí revize, účast na komplexním vyzkoušení ŘS jako celku, cenu dodavatelské dokumentace | kus | 6 | 0 | 355 | 2130 |  |  | základní | 355 | 0 | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2130 | 4 | 22
| PP |  | Montáž SKŘ-DŘT, čidla dveřního kontaktu signalizačního - montáž zařízení, instalaci a uvedení do provozu, předepsaných zkoušek a vystavení protokolů a výchozí revize, účast na komplexním vyzkoušení ŘS jako celku, cenu dodavatelské dokumentace | [19 empty] | PP | 0
12 | M | 7590560589 | Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní Kazeta pro uložení svárů | kus | 6 | 988 |  | 5928 |  |  | základní | 988 | 5928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 5928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5928 | 4 | 24
| PP |  | Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní Kazeta pro uložení svárů | [19 empty] | PP | 0
13 | K | 7498152020 | Vyhotovení mimořádné revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu, včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stave | kus | 1 | 0 | 16200 | 16200 |  |  | základní | 16200 | 0 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16200 | 4 | 26
| PP |  | Vyhotovení mimořádné revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu, včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy | [19 empty] | PP | 0
14 | K | 7498152025 | Vyhotovení mimořádné revizní zprávy příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu, včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního o | kus | 1 | 0 | 6780 | 6780 |  |  | základní | 6780 | 0 | 6780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 6780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6780 | 4 | 28
| PP |  | Vyhotovení mimořádné revizní zprávy příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu, včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy | [19 empty] | PP | 0
15 | K | 7498351010 | Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav - vyhotovení dokladu o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti | kus | 1 | 0 | 1600 | 1600 |  |  | základní | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1600 | 4 | 30
| PP |  | Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav - vyhotovení dokladu o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti | [19 empty] | PP | 0
16 | K | 7590525145 | Uložení do žlabu/trubky/lišty kabelu STP/UTP/FTP (do cat. 6) | m | 1020 | 0 | 14.6 | 14892 |  |  | základní | 14.6 | 0 | 14892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 14892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14892 | 4 | 32
| PP |  | Uložení do žlabu/trubky/lišty kabelu STP/UTP/FTP (do cat. 6) | [19 empty] | PP | 0
17 | M | 7593501137 | Trasy kabelového vedení Chráničky optického kabelu HDPE Mikrotrubička HDPE 10/ 8 mm | m | 660 | 3.85 |  | 2541 |  |  | základní | 3.85 | 2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2541 | 4 | 34
| PP |  | Trasy kabelového vedení Chráničky optického kabelu HDPE Mikrotrubička HDPE 10/ 8 mm | [19 empty] | PP | 0
18 | K | 7590547012 | Demontáž vodiče sdělovacího izolovaného v drážce pod omítkou | m | 390 | 0 | 28.8 | 11232 |  |  | základní | 28.8 | 0 | 11232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 11232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11232 | 4 | 36
| PP |  | Demontáž vodiče sdělovacího izolovaného v drážce pod omítkou | [19 empty] | PP | 0
19 | M | 7592600070 | Počítače, SW Počítač - PC klient pro klientské pracoviště kamerového systému | kus | 2 | 33700 |  | 67400 |  |  | základní | 33700 | 67400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 67400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67400 | 4 | 38
| PP |  | Počítače, SW Počítač - PC klient pro klientské pracoviště kamerového systému | [19 empty] | PP | 0
20 | M | 7593100601 | Měniče UPS 3 kVA jednofázová, včetně baterie, Bypassu | kus | 1 | 43400 |  | 43400 |  |  | základní | 43400 | 43400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 43400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43400 | 4 | 40
| PP |  | Měniče UPS 3 kVA jednofázová, včetně baterie, Bypassu | [19 empty] | PP | 0
21 | M | 7596731148 | Kamerové systémy CCTV Kamera fixní Maxpro VMS - licence pro doplnění dalšího klienta | kus | 1 | 30600 |  | 30600 |  |  | základní | 30600 | 30600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 30600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30600 | 4 | 42
| PP |  | Kamerové systémy CCTV Kamera fixní Maxpro VMS - licence pro doplnění dalšího klienta | [19 empty] | PP | 0
22 | M | 7596731090 | Kamerové systémy CCTV Kamera fixní NVR Titan, (sw+hw) pro až 64 IP kamer/enkodérů, bez HDD, 250Mbps, RackMount | kus | 1 | 57300 |  | 57300 |  |  | základní | 57300 | 57300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 57300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57300 | 4 | 44
| PP |  | Kamerové systémy CCTV Kamera fixní NVR Titan, (sw+hw) pro až 64 IP kamer/enkodérů, bez HDD, 250Mbps, RackMount | [19 empty] | PP | 0
23 | M | 7596720002R | Díly televizních zařízení 3 Mpx venkovní válečková IP kamera s IR, antivandal | kus | 14 | 13833 |  | 193662 |  |  | základní | 13833 | 193662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 193662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 193662 | 4 | 46
| PP |  | Díly televizních zařízení 3 Mpx venkovní válečková IP kamera s IR, antivandal | [19 empty] | PP | 0
24 | M | 7596720005 | Díly televizních zařízení 3 Mpx vnitřní box IP kamera s IR, antivandal | kus | 4 | 13200 |  | 52800 |  |  | základní | 13200 | 52800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 52800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52800 | 4 | 48
| PP |  | Díly televizních zařízení 3 Mpx vnitřní box IP kamera s IR, antivandal | [19 empty] | PP | 0
25 | M | 7597200060R | Monitor 65“ LED Philips pro sestavu dispečerských počítačů SDP | kus | 1 | 91449 |  | 91449 |  |  | základní | 91449 | 91449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 91449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91449 | 4 | 50
| PP |  | Monitor 65“ LED Philips pro sestavu dispečerských počítačů SDP | [19 empty] | PP | 0
26 | K | 7590547014 | Demontáž vodiče sdělovacího izolovaného v liště | m | 90 | 0 | 12.9 | 1161 |  |  | základní | 12.9 | 0 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1161 | 4 | 52
| PP |  | Demontáž vodiče sdělovacího izolovaného v liště | [19 empty] | PP | 0
27 | K | 7590565010 | Spojování a ukončení kabelů optických v optickém rozvaděči pro 8 vláken - práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem | kus | 6 | 0 | 9370 | 56220 |  |  | základní | 9370 | 0 | 56220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 56220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56220 | 4 | 54
| PP |  | Spojování a ukončení kabelů optických v optickém rozvaděči pro 8 vláken - práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem | [19 empty] | PP | 0
28 | K | 7590565016 | Spojování a ukončení kabelů optických v optickém rozvaděči pro 36 vláken - práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem | kus | 1 | 0 | 41200 | 41200 |  |  | základní | 41200 | 0 | 41200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 41200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41200 | 4 | 56
| PP |  | Spojování a ukončení kabelů optických v optickém rozvaděči pro 36 vláken - práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem | [19 empty] | PP | 0
29 | K | 7590565060 | Montáž konstrukce rezervy optického kabelu | kus | 6 | 0 | 447 | 2682 |  |  | základní | 447 | 0 | 2682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 2682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2682 | 4 | 58
| PP |  | Montáž konstrukce rezervy optického kabelu | [19 empty] | PP | 0
30 | K | 7590565080 | Uložení kabelové rezervy optického kabelu | kus | 6 | 0 | 209 | 1254 |  |  | základní | 209 | 0 | 1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1254 | 4 | 60
| PP |  | Uložení kabelové rezervy optického kabelu | [19 empty] | PP | 0
31 | K | 7590595012R | Přepěťová ochrana | kus | 4 | 0 | 1970 | 7880 |  |  | základní | 1970 | 0 | 7880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 7880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7880 | 4 | 62
| PP |  | Přepěťová ochrana | [19 empty] | PP | 0
32 | K | 7592525050 | Montáž klientského pracoviště DDTS ŽDC stacionárního | kus | 1 | 0 | 34600 | 34600 |  |  | základní | 34600 | 0 | 34600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 34600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34600 | 4 | 64
| PP |  | Montáž klientského pracoviště DDTS ŽDC stacionárního | [19 empty] | PP | 0
33 | K | 7592527050 | Demontáž klientského pracoviště DDTS ŽDC stacionárního - včetně jeho vyjmutí z aplikace DDTS | kus | 1 | 0 | 17300 | 17300 |  |  | základní | 17300 | 0 | 17300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 17300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17300 | 4 | 66
| PP |  | Demontáž klientského pracoviště DDTS ŽDC stacionárního - včetně jeho vyjmutí z aplikace DDTS | [19 empty] | PP | 0
34 | K | 7593005042 | Montáž zdroje napájecího - se zapojením vodičů a přezkoušení funkce | kus | 7 | 0 | 233 | 1631 |  |  | základní | 233 | 0 | 1631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 1631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1631 | 4 | 68
| PP |  | Montáž zdroje napájecího - se zapojením vodičů a přezkoušení funkce | [19 empty] | PP | 0
35 | M | 7590540529 | Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci UTP/FTP kategorie 5e 100Mhz 1 Gbps FTP Stíněný plášť, PE venkovní, drát | m | 1020 | 9.93 |  | 10128.6 |  |  | základní | 9.93 | 10128.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 10128.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10128.6 | 4 | 70
| PP |  | Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci UTP/FTP kategorie 5e 100Mhz 1 Gbps FTP Stíněný plášť, PE venkovní, drát | [19 empty] | PP | 0
36 | M | 7494003120 | Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 1-pólové In 4 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA | kus | 6 | 260 |  | 1560 |  |  | základní | 260 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1560 | 4 | 72
| PP |  | Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 1-pólové In 4 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA | [19 empty] | PP | 0
37 | K | 7593005062 | Montáž záložního napájecího zdroje instalace UPS rackmount | kus | 1 | 0 | 764 | 764 |  |  | základní | 764 | 0 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 764 | 4 | 74
| PP |  | Montáž záložního napájecího zdroje instalace UPS rackmount | [19 empty] | PP | 0
38 | M | 7496700270 | DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Základní switche, switche s podporou POE, konfigurovatelné switche, průmyslové switche do RACKu, vysokorychlostní modemy Datový switch 8x ethernet 10/100Base T (průmyslové provedení) | kus | 1 | 45100 |  | 45100 |  |  | základní | 45100 | 45100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 45100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45100 | 4 | 76
| PP |  | DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Základní switche, switche s podporou POE, konfigurovatelné switche, průmyslové switche do RACKu, vysokorychlostní modemy Datový switch 8x ethernet 10/100Base T (průmyslové provedení) | [19 empty] | PP | 0
| P |  | Poznámka k položce: vč. 2xFO | [19 empty] | P | 0
39 | K | 7593315065 | Montáž optického rozvaděče | kus | 1 | 0 | 1660 | 1660 |  |  | základní | 1660 | 0 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1660 | 4 | 78
| PP |  | Montáž optického rozvaděče | [19 empty] | PP | 0
40 | M | 7590560611R | Optický rozvaděč 19" | kus | 1 | 6500 |  | 6500 |  |  | základní | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6500 | 4 | 80
| PP |  | Optický rozvaděč 19" | [19 empty] | PP | 0
41 | M | 7590560519 | Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní Rezerva optického kabelu do 500mm | kus | 6 | 2430 |  | 14580 |  |  | základní | 2430 | 14580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 14580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14580 | 4 | 82
| PP |  | Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní Rezerva optického kabelu do 500mm | [19 empty] | PP | 0
42 | K | 7593315150 | Montáž police do releového stojanu | kus | 1 | 0 | 513 | 513 |  |  | základní | 513 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 513 | 4 | 84
| PP |  | Montáž police do releového stojanu | [19 empty] | PP | 0
43 | M | 7590190210R | Vana 19" s DIN lištou | kus | 2 | 1980 |  | 3960 |  |  | základní | 1980 | 3960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 3960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3960 | 4 | 86
| PP |  | Vana 19" s DIN lištou | [19 empty] | PP | 0
44 | K | 7593315430 | Montáž optického rozvaděče pro SZZ včetně vnitřního osazení | kus | 6 | 0 | 1390 | 8340 |  |  | základní | 1390 | 0 | 8340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 8340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8340 | 4 | 88
| PP |  | Montáž optického rozvaděče pro SZZ včetně vnitřního osazení | [19 empty] | PP | 0
45 | K | 7593505104 | Zatažení 1 až 4 ks ochranné trubky HDPE do jednoho otvoru kabelovodu nebo kolektoru | m | 660 | 0 | 71.2 | 46992 |  |  | základní | 71.2 | 0 | 46992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 46992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46992 | 4 | 90
| PP |  | Zatažení 1 až 4 ks ochranné trubky HDPE do jednoho otvoru kabelovodu nebo kolektoru | [19 empty] | PP | 0
46 | K | 7593505310 | Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky | m | 840 | 0 | 56.5 | 47460 |  |  | základní | 56.5 | 0 | 47460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 47460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47460 | 4 | 92
| PP |  | Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky | [19 empty] | PP | 0
47 | K | 7595225010 | Montáž, instalace a konfigurace záznamového zařízení | kus | 1 | 0 | 10500 | 10500 |  |  | základní | 10500 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10500 | 4 | 94
| PP |  | Montáž, instalace a konfigurace záznamového zařízení | [19 empty] | PP | 0
48 | M | 7596731226 | Kamerové systémy CCTV Kamera fixní Přídavný HDD s kapacitou 3TB k DVR/NVR Samsung | kus | 2 | 7690 |  | 15380 |  |  | základní | 7690 | 15380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 15380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15380 | 4 | 96
| PP |  | Kamerové systémy CCTV Kamera fixní Přídavný HDD s kapacitou 3TB k DVR/NVR Samsung | [19 empty] | PP | 0
49 | K | 7595227010 | Demontáž záznamového zařízení | kus | 1 | 0 | 4150 | 4150 |  |  | základní | 4150 | 0 | 4150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 4150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4150 | 4 | 98
| PP |  | Demontáž záznamového zařízení | [19 empty] | PP | 0
50 | M | 7596720009R | Díly televizních zařízení Venkovní box pro komplexní řešení venkovních kamerových bodů, osazený | kus | 6 | 2688 |  | 16128 |  |  | základní | 2688 | 16128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 16128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16128 | 4 | 100
| PP |  | Díly televizních zařízení Venkovní box pro komplexní řešení venkovních kamerových bodů, osazený | [19 empty] | PP | 0
51 | M | 7596720012R | Díly televizních zařízení Montážní sada pro venkovní box pro komplexní řešení venkovních kamerových bodů | kus | 6 | 1160 |  | 6960 |  |  | základní | 1160 | 6960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 6960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6960 | 4 | 102
| PP |  | Díly televizních zařízení Montážní sada pro venkovní box pro komplexní řešení venkovních kamerových bodů | [19 empty] | PP | 0
52 | K | 7595605140 | Montáž SFP modulu - media převodníku do switche | kus | 12 | 0 | 490 | 5880 |  |  | základní | 490 | 0 | 5880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 5880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5880 | 4 | 104
| PP |  | Montáž SFP modulu - media převodníku do switche | [19 empty] | PP | 0
53 | M | 7595200520R | Telefonní ústředny Systémy Přenosové IP telefonie: callmanager do 300 portů SFP modul pro switch | kus | 12 | 2213 |  | 26556 |  |  | základní | 2213 | 26556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 26556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26556 | 4 | 106
| PP |  | Telefonní ústředny Systémy Přenosové IP telefonie: callmanager do 300 portů SFP modul pro switch | [19 empty] | PP | 0
54 | M | 7593320459R | Prvky Zdroj usměrněného napětí 48V | kus | 7 | 806 |  | 5642 |  |  | základní | 806 | 5642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 5642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5642 | 4 | 108
| PP |  | Prvky Zdroj usměrněného napětí 48V | [19 empty] | PP | 0
55 | K | 7595605185 | Montáž routeru (směrovače), switche (přepínače) a huby (rozbočovače) instalace a konfigurace switche L2 upevněného - expertní | kus | 7 | 0 | 4010 | 28070 |  |  | základní | 4010 | 0 | 28070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 28070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28070 | 4 | 110
| PP |  | Montáž routeru (směrovače), switche (přepínače) a huby (rozbočovače) instalace a konfigurace switche L2 upevněného - expertní | [19 empty] | PP | 0
56 | K | 7596545020 | Montáž obrazovky (plazmové, LCD, LED) úhlopříčky přes 46" | kus | 1 | 0 | 1090 | 1090 |  |  | základní | 1090 | 0 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 1090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1090 | 4 | 112
| PP |  | Montáž obrazovky (plazmové, LCD, LED) úhlopříčky přes 46" | [19 empty] | PP | 0
57 | K | 7596735015 | Montáž kamery v krytu - posazení na konzoli, přišroubování, připojení napájení, zapojení konektoru ovládacího, mechanické nastavení, utěsnění šroubů a přívodů, úprava a zaizolování | kus | 18 | 0 | 711 | 12798 |  |  | základní | 711 | 0 | 12798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 12798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12798 | 4 | 114
| PP |  | Montáž kamery v krytu - posazení na konzoli, přišroubování, připojení napájení, zapojení konektoru ovládacího, mechanické nastavení, utěsnění šroubů a přívodů, úprava a zaizolování | [19 empty] | PP | 0
58 | K | 7596735050 | Montáž a provedení kamerové zkoušky | kus | 18 | 0 | 4200 | 75600 |  |  | základní | 4200 | 0 | 75600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 75600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75600 | 4 | 116
| PP |  | Montáž a provedení kamerové zkoušky | [19 empty] | PP | 0
59 | K | 7596735240 | Instalace vzdáleného klienta kamerového systému | kus | 2 | 0 | 1240 | 2480 |  |  | základní | 1240 | 0 | 2480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 2480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2480 | 4 | 118
| PP |  | Instalace vzdáleného klienta kamerového systému | [19 empty] | PP | 0
60 | M | 7491207030 | Elektroinstalační materiál Kabelové stojiny a výložníky pozinkované 19" pevná police 2U 2 hl.400, montáž na 2 stojiny | kus | 1 | 778 |  | 778 |  |  | základní | 778 | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 778 | 4 | 120
| PP |  | Elektroinstalační materiál Kabelové stojiny a výložníky pozinkované 19" pevná police 2U 2 hl.400, montáž na 2 stojiny | [19 empty] | PP | 0
61 | K | 7596737010 | Demontáž kamery bez krytu | kus | 6 | 0 | 437 | 2622 |  |  | základní | 437 | 0 | 2622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 2622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2622 | 4 | 122
| PP |  | Demontáž kamery bez krytu | [19 empty] | PP | 0
62 | K | 7596737015 | Demontáž kamery z krytu | kus | 6 | 0 | 569 | 3414 |  |  | základní | 569 | 0 | 3414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 3414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3414 | 4 | 124
| PP |  | Demontáž kamery z krytu | [19 empty] | PP | 0
63 | K | 7596737180 | Demontáž konektoru BNC | kus | 12 | 0 | 362 | 4344 |  |  | základní | 362 | 0 | 4344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 4344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4344 | 4 | 126
| PP |  | Demontáž konektoru BNC | [19 empty] | PP | 0
64 | K | 7598035050 | Měření útlumu optického kabelu po položení nebo zavěšení, kabelu s 8 vlákny | kus | 5 | 0 | 11200 | 56000 |  |  | základní | 11200 | 0 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56000 | 4 | 128
| PP |  | Měření útlumu optického kabelu po položení nebo zavěšení, kabelu s 8 vlákny | [19 empty] | PP | 0
65 | K | 7598035170 | Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky v úseku do 2 000 m | kus | 6 | 0 | 7250 | 43500 |  |  | základní | 7250 | 0 | 43500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 43500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43500 | 4 | 130
| PP |  | Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky v úseku do 2 000 m | [19 empty] | PP | 0
66 | K | 7598035190 | Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel | km | 0.66 | 0 | 6940 | 4580.4 |  |  | základní | 6940 | 0 | 4580.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 4580.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4580.4 | 4 | 132
| PP |  | Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel | [19 empty] | PP | 0
67 | M | 7590560569 | Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní Optický patchcord do 5 m | kus | 12 | 625 |  | 7500 |  |  | základní | 625 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7500 | 4 | 134
| PP |  | Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní Optický patchcord do 5 m | [19 empty] | PP | 0
68 | K | 7590565125 | Uložení a propojení propojovací šňůry (patchcord) s konektory | kus | 12 | 0 | 264 | 3168 |  |  | základní | 264 | 0 | 3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3168 | 4 | 136
| PP |  | Uložení a propojení propojovací šňůry (patchcord) s konektory | [19 empty] | PP | 0
69 | K | 023101011 | Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále jmenované práce) přes 1 do 3 mil. Kč | % | 15000 | 0 | 7.5 | 112500 |  |  | základní | 7.5 | 0 | 112500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 112500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 112500 | 4 | 138
| PP |  | Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále jmenované práce) přes 1 do 3 mil. Kč | [19 empty] | PP | 0
| P |  | Poznámka k položce: Základna pro výpočet - ZRN | [19 empty] | P | 0
70 | K | 023122001 | Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Projekt opravy zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení - V sazbě jsou započteny náklady na vyhotovení projektové dokumentace podle vyhlášky číslo 499/2006 Sb., a vyhlášky 146/2008 Sb., | % | 15000 | 0 | 3 | 45000 |  |  | základní | 3 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45000 | 4 | 140
| PP |  | Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Projekt opravy zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení - V sazbě jsou započteny náklady na vyhotovení projektové dokumentace podle vyhlášky číslo 499/2006 Sb., a vyhlášky 146/2008 Sb., v rozsahu pro povolení stavby podle požadavku objednatele. | [19 empty] | PP | 0
| P |  | Poznámka k položce: Základna pro výpočet - dotyčné práce | [19 empty] | P | 0
71 | K | 023131011 | Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení - V sazbě jsou obsaženy náklady na zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení elektrických zařízení dle vyhlášky 146/2008 Sb. včetně zpracová | % | 15000 | 0 | 1 | 15000 |  |  | základní | 1 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15000 | 4 | 142
| PP |  | Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení - V sazbě jsou obsaženy náklady na zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení elektrických zařízení dle vyhlášky 146/2008 Sb. včetně zpracování dat v digitální podobě v otevřené formě a její předání objednateli | [19 empty] | PP | 0
| P |  | Poznámka k položce: Základna pro výpočet - dotyčné práce | [19 empty] | P | 0