## SPECIFIKACE POLOŽEK
SPECIFIKACE POLOŽEK
Název stavby : |  | Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v žst. Strakonice
Název PS : |  | EZS žst. Strakonice | Číslo PS: PS 226
Datum zpracování : V.2013 |  | 4_2013 | Datum aktualizace :
Poř.
číslo | Číslo | Technická specifikace | Výkaz výměr | Datová
pol. | položky |  |  | základna
| 1 | 14 | 15
Díl: | M01 | Kabeláž
1 | 75H313.1 | Dodávka a montáž rozvodného, blíže specifikovaného materiálu. Počet krabic či skříní v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení potřebných materiálů a potřebné mechanizmy. | dle výkresu D.1.2.4 PS 226_0010 - Schéma napájení EZS | třídník SŽDC
2 | 75H313.2 | Dodávka a montáž rozvodného, blíže specifikovaného materiálu. Počet krabic či skříní v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení potřebných materiálů a potřebné mechanizmy. | dle výkresu D.1.2.4 PS 226_0010 - Schéma napájení EZS | třídník SŽDC
3 | 75H314.2 | Dodávka a montáž rozvodného, blíže specifikovaného materiálu. Počet krabic či skříní v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení potřebných materiálů a potřebné mechanizmy. | dle výkresu D.1.2.4 PS 226_0006 - Umístění EZS ve Výpravní budově M 1:100; D.1.2.4 PS 226_0007 - Umístění EZS v Trafostanici TS M 1:50; D.1.2.4 PS 226_0008 - Umístění EZS v Trafostanici EPZ M 1:50; D.1.2.4 PS 226_0009 - Blokové schéma EZS; D.1.2.4 PS 226_0010 - Schéma napájení EZS | třídník SŽDC
4 | 75H311 |  | dle výkresu D.1.2.4 PS 226_0004 - Umístění EZS v Technologické budově - I.NP M 1:50; D.1.2.4 PS 226_0005 - Umístění EZS v Technologické budově - II.NP M 1:50; D.1.2.4 PS 226_0006 - Umístění EZS ve Výpravní budově M 1:100; D.1.2.4 PS 226_0007 - Umístění EZS v Trafostanici TS M 1:50; D.1.2.4 PS 226_0008 - Umístění EZS v Trafostanici EPZ M 1:50; D.1.2.4 PS 226_0009 - Blokové schéma EZS | třídník SŽDC
5 | 75G510 |  | dle výkresu | třídník SŽDC
6 | 75H115 |  | dle výkresu D.1.2.4 PS 226_0004 - Umístění EZS v Technologické budově - I.NP M 1:50; D.1.2.4 PS 226_0005 - Umístění EZS v Technologické budově - II.NP M 1:50; D.1.2.4 PS 226_0006 - Umístění EZS ve Výpravní budově M 1:100; D.1.2.4 PS 226_0007 - Umístění EZS v Trafostanici TS M 1:50; D.1.2.4 PS 226_0008 - Umístění EZS v Trafostanici EPZ M 1:50 | třídník SŽDC
7 | 75H214 | Dodávka specifikovaného materiálu. Délka kabelu, měří se v metrech. Položka obsahuje dodávaný matriál | dle výkresu D.1.2.4 PS 226_0003 - Situace; D.1.2.4 PS 226_0004 - Umístění EZS v Technologické budově - I.NP M 1:50; D.1.2.4 PS 226_0009 - Blokové schéma EZS; D.1.2.4 PS 226_0010 - Schéma napájení EZS | třídník SŽDC
8 | 75H214 |  | dle výkresu D.1.2.4 PS 226_0004 - Umístění EZS v Technologické budově - I.NP M 1:50; D.1.2.4 PS 226_0005 - Umístění EZS v Technologické budově - II.NP M 1:50; D.1.2.4 PS 226_0006 - Umístění EZS ve Výpravní budově M 1:100; D.1.2.4 PS 226_0007 - Umístění EZS v Trafostanici TS M 1:50; D.1.2.4 PS 226_0008 - Umístění EZS v Trafostanici EPZ M 1:50; D.1.2.4 PS 226_0009 - Blokové schéma EZS; D.1.2.4 PS 226_0010 - Schéma napájení EZS | třídník SŽDC
9 | 75H118 |  | dle výkresu D.1.2.4 PS 226_0003 - Situace | třídník SŽDC
10 | 75H211 |  | dle výkresu D.1.2.4 PS 226_0004 - Umístění EZS v Technologické budově - I.NP M 1:50; D.1.2.4 PS 226_0005 - Umístění EZS v Technologické budově - II.NP M 1:50; D.1.2.4 PS 226_0006 - Umístění EZS ve Výpravní budově M 1:100; D.1.2.4 PS 226_0007 - Umístění EZS v Trafostanici TS M 1:50; D.1.2.4 PS 226_0008 - Umístění EZS v Trafostanici EPZ M 1:50; D.1.2.4 PS 226_0009 - Blokové schéma EZS; D.1.2.4 PS 226_0010 - Schéma napájení EZS | třídník SŽDC
11 | 701DBC |  | dle výkresu D.1.2.4 PS 226_0004 - Umístění EZS v Technologické budově - I.NP M 1:50; D.1.2.4 PS 226_0005 - Umístění EZS v Technologické budově - II.NP M 1:50; D.1.2.4 PS 226_0006 - Umístění EZS ve Výpravní budově M 1:100; D.1.2.4 PS 226_0007 - Umístění EZS v Trafostanici TS M 1:50; D.1.2.4 PS 226_0008 - Umístění EZS v Trafostanici EPZ M 1:50 | třídník SŽDC
12 | 741EBB |  | dle výkresu D.1.2.4 PS 226_0004 - Umístění EZS v Technologické budově - I.NP M 1:50; D.1.2.4 PS 226_0005 - Umístění EZS v Technologické budově - II.NP M 1:50; D.1.2.4 PS 226_0006 - Umístění EZS ve Výpravní budově M 1:100; D.1.2.4 PS 226_0007 - Umístění EZS v Trafostanici TS M 1:50; D.1.2.4 PS 226_0008 - Umístění EZS v Trafostanici EPZ M 1:50 | třídník SŽDC
13 | 742GEA.2 | Dodávka a montáž spojená s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobem. Montáž se měří v délce kabelu udané v metrech. Položka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů. | dle výkresu D.1.2.4 PS 226_0009 - Blokové schéma EZS; D.1.2.4 PS 226_0010 - Schéma napájení EZS | třídník SŽDC
14 | 742GEA.3 | Dodávka a montáž spojená s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobem. Montáž se měří v délce kabelu udané v metrech. Položka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů. | dle výkresu D.1.2.4 PS 226_0009 - Blokové schéma EZS; D.1.2.4 PS 226_0010 - Schéma napájení EZS | třídník SŽDC
15 | 742GAA |  | dle výkresu D.1.2.4 PS 226_0010 - Schéma napájení EZS | třídník SŽDC
16 | 744CCB.2 | Dodávka a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovoz a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle výkresu D.1.2.4 PS 226_0010 - Schéma napájení EZS | třídník SŽDC
17 | 744CCB.3 | Dodávka a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovoz a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle výkresu D.1.2.4 PS 226_0010 - Schéma napájení EZS | třídník SŽDC
18 | 744CCB.1 | Dodávka a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovoz a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle výkresu D.1.2.4 PS 226_0010 - Schéma napájení EZS | třídník SŽDC
19 | 744CCB.2 | Dodávka a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovoz a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle výkresu D.1.2.4 PS 226_0010 - Schéma napájení EZS | třídník SŽDC
20 | 744CCB.5 | Dodávka a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovoz a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. |  | třídník SŽDC
21 | 744DAA.3 | Dodávka a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovoz a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle výkresu D.1.2.4 PS 226_0010 - Schéma napájení EZS | třídník SŽDC
22 | 744DAA.4 | Dodávka a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovoz a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle výkresu D.1.2.4 PS 226_0010 - Schéma napájení EZS | třídník SŽDC
23 | 744DAA.5 | Dodávka a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovoz a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | dle výkresu D.1.2.4 PS 226_0010 - Schéma napájení EZS | třídník SŽDC
24 | 75M330 |  |  | třídník SŽDC
Díl: | M02 | EZS
25 | 75M250 |  | dle výkresu D.1.2.4 PS 226_0009 - Blokové schéma EZS | třídník SŽDC
26 | 75M210 |  | dle výkresu D.1.2.4 PS 226_0003 - Situace; D.1.2.4 PS 226_0004 - Umístění EZS v Technologické budově - I.NP M 1:50; D.1.2.4 PS 226_0009 - Blokové schéma EZS; D.1.2.4 PS 226_0010 - Schéma napájení EZS | třídník SŽDC
27 | 75M220 |  | dle výkresu D.1.2.4 PS 226_0004 - Umístění EZS v Technologické budově - I.NP M 1:50; D.1.2.4 PS 226_0005 - Umístění EZS v Technologické budově - II.NP M 1:50; D.1.2.4 PS 226_0006 - Umístění EZS ve Výpravní budově M 1:100; D.1.2.4 PS 226_0007 - Umístění EZS v Trafostanici TS M 1:50; D.1.2.4 PS 226_0008 - Umístění EZS v Trafostanici EPZ M 1:50; D.1.2.4 PS 226_0009 - Blokové schéma EZS | třídník SŽDC
28 | 75M241.1 | Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle výkresu D.1.2.4 PS 226_0004 - Umístění EZS v Technologické budově - I.NP M 1:50; D.1.2.4 PS 226_0005 - Umístění EZS v Technologické budově - II.NP M 1:50; D.1.2.4 PS 226_0006 - Umístění EZS ve Výpravní budově M 1:100; D.1.2.4 PS 226_0007 - Umístění EZS v Trafostanici TS M 1:50; D.1.2.4 PS 226_0008 - Umístění EZS v Trafostanici EPZ M 1:50; D.1.2.4 PS 226_0009 - Blokové schéma EZS | třídník SŽDC
29 | 75M241.2 | Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | dle výkresu D.1.2.4 PS 226_0007 - Umístění EZS v Trafostanici TS M 1:50; D.1.2.4 PS 226_0008 - Umístění EZS v Trafostanici EPZ M 1:50; D.1.2.4 PS 226_0009 - Blokové schéma EZS | třídník SŽDC
30 | 75M243 |  | dle výkresu D.1.2.4 PS 226_0004 - Umístění EZS v Technologické budově - I.NP M 1:50; D.1.2.4 PS 226_0005 - Umístění EZS v Technologické budově - II.NP M 1:50; D.1.2.4 PS 226_0006 - Umístění EZS ve Výpravní budově M 1:100; D.1.2.4 PS 226_0009 - Blokové schéma EZS | třídník SŽDC
31 | 75M245 |  | dle výkresu D.1.2.4 PS 226_0004 - Umístění EZS v Technologické budově - I.NP M 1:50; D.1.2.4 PS 226_0005 - Umístění EZS v Technologické budově - II.NP M 1:50; D.1.2.4 PS 226_0006 - Umístění EZS ve Výpravní budově M 1:100; D.1.2.4 PS 226_0007 - Umístění EZS v Trafostanici TS M 1:50; D.1.2.4 PS 226_0008 - Umístění EZS v Trafostanici EPZ M 1:50; D.1.2.4 PS 226_0009 - Blokové schéma EZS | třídník SŽDC
32 | 75M310 |  | dle výkresu D.1.2.4 PS 226_0009 - Blokové schéma EZS | třídník SŽDC
33 | 75M322 |  | dle výkresu D.1.2.4 PS 226_0004 - Umístění EZS v Technologické budově - I.NP M 1:50; D.1.2.4 PS 226_0007 - Umístění EZS v Trafostanici TS M 1:50; D.1.2.4 PS 226_0008 - Umístění EZS v Trafostanici EPZ M 1:50; D.1.2.4 PS 226_0009 - Blokové schéma EZS; D.1.2.4 PS 226_0010 - Schéma napájení EZS | třídník SŽDC
34 | 75M412 |  | dle výkresu D.1.2.4 PS 226_0003 - Situace; D.1.2.4 PS 226_0004 - Umístění EZS v Technologické budově - I.NP M 1:50; D.1.2.4 PS 226_0009 - Blokové schéma EZS; D.1.2.4 PS 226_0010 - Schéma napájení EZS | třídník SŽDC
35 | 649999 |  |  | třídník SŽDC
Díl: | M03 | Ostatní
36 | 75E121-S | Při provádění prací na zařízení, které je v provozu určují pracovníci, kdy a jak je možné potřebný zásah provést. Dozor pracovníků objednatele se měří v hodinách. Položka obsahuje náklady na ztrátu času pracovníků údržby, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby. Účtuje se v hodinových sazbách. |  | třídník SŽDC
37 | 75E222.1 | Kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní zprávy odpovědným pracovníkem. Položka obsahuje náklady na vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy. Účtuje se v hodinových sazbách. |  | třídník SŽDC
38 | 75E222.2 | Kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní zprávy odpovědným pracovníkem. Položka obsahuje náklady na vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy. Účtuje se v hodinových sazbách. |  | třídník SŽDC
39 | 75E223 |  |  | třídník SŽDC
40 | 75E126 |  |  | třídník SŽDC
41 | 747GAD |  |  | třídník SŽDC
42 | 747FA |  |  | třídník SŽDC
43 | 02940 |  |  | třídník SŽDC
Note on A1: položkový rozpočet SO, PS se vyplní jak v přípravné dokumentaci PD (formou agregovaných položek) tak v projektu stavby PS popř. souhrnném projektovém řešení PSŘ. V PS (PSŘ) se zpracovává položkový rozpočet.