## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  |  | 1 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPI PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v žst. Strakonice | [5 empty] | Číslo stavby | [6 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | Předtápěcí zařízení - technologická část | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) | 838 9 |  |  |  | Číslo PS,SO | SO 427B | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2013-03-24 | [5 empty] | Datum aktualizace : | [6 empty] | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | 1 | DODÁVKY - Rozvodna 27kV 50Hz | [8 empty] | SD
1 |  | Rozvaděč 27kV - dle TS1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
2 |  | Rozšíření PLC, komunikační jednotka, převodníky, výkony | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
3 |  | Nastavení logiky, blokace, uvedení do provozu, školení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
4 |  | Dokumentace k rozvaděči R27kV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
5 |  | Transformátor 27,5/3,3kV, 800kVA zalitý v pryskyřici - dle TS2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
6 |  | Svodič přepětí 29kV - dle TS10 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
7 |  | Epoxidový podpěrný izolátor 25 kV - dle TS12 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
ROZVODNA 3kV DC
8 |  | Přívodní pole EPZ 3kV, AC skříňového provedení pole 1 - dle TS3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
9 |  | Vývodové pole EPZ 3kV AC skříňového provedení pole 1 - dle TS3 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
10 |  | Svodič přepětí 3,6kV - dle TS11 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
11 |  | Epoxidový podpěrný izolátor 12 kV - dle TS13 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
12 |  | Dokumentace k rozvaděči R3kV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
13 |  | Nastavení ochran EPZ, vývodového pole 3kV | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
14 |  | Doplnění vývodového pole o fakturační měření vn odběru | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
15 |  | Konfigurace PLC, nastavení protokolu, parametrizace řízení pole | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
16 |  | SW pro zobrazovací jednotku, loading driveru, nastavení do provozu | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
17 |  | Servis dodavatele u osazení rozvaděče EPZ | hod | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
18 |  | Montáž a zprovoznění měření polí vývodu (místní odečet) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
19 |  | Hlavní vypínač přípojky 400 V R1 - dle TS4 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
20 |  | Ochranný oddělovací transformátor 10 kVA, 400 / 400 V - dle TS5 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
21 |  | Rozvaděč vlastní spotřeby ANG 230V, 50Hz - dle TS6 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
22 |  | Rozvaděč vlastní spotřeby ATJ 110 V DC - dle TS7 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
23 |  | Přechodová svorkovnicová skříň MX (EŽ a.s Praha) - dle TS8 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
24 |  | Rozvaděč elektroměrový REAC - dle TS14 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
S | Celkem za 1 | DODÁVKY - Rozvodna 27kV 50Hz | [5 empty] | 0 |  | 0
Díl: | 2 | ELEKTROMONTÁŽE | [8 empty] | SD
25 |  | Doprava pracovníků - montážní vůz | km | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
26 |  | Stravné pracovníků servisu | den | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
27 |  | Doprava pracovníků - montážní vúz (jedna cesta t-z 600km) | km | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
28 |  | Ubytování servisních pracovníků | noc | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
29 |  | Autojeřab do 10t průměr/hod | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
30 |  | Pojízdná dilna AVIA průměr/hod | hod | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
31 |  | Měřící vůz BAUR | hod | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
32 |  | kabel VN do 6kV do 240mm2 např.:SIWO-KUL 3,3kV 1x240 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
33 |  | Kabel 1-CYKCY-0 2x2,5 | m | 17.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
34 |  | Kabel 1-CYKCY-0 2x4 | m | 34.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
35 |  | Vodič 1-AYY 1x120 žlutozelený | m | 20.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
36 |  | Vodič 1-YY 1x150 žlutozelený | m | 11.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
37 |  | Vodič 1-YY 1x25 žlutozelený | m | 9.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
38 |  | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 9.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
39 |  | Kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 18.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
40 |  | Kabel CYKY-J 4x16 | m | 34.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
41 |  | Kabel CYKY-O 7x1,5 | m | 17.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
42 |  | Kabel CYKY-O 2x1,5 | m | 51.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
43 |  | Kabel CYKY-O 3x1,5 | m | 20.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
44 |  | Kabel CYKY-O 5x1,5 | m | 52.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
45 |  | Kabel CYKY-O 3x2,5 | m | 78.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
46 |  | Kabel CHBU 1x120 | m | 4.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
47 |  | Kabel JYTY-O 7x1 | m | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
48 |  | Kabel JYTY-O 14x1 | m | 11.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
49 |  | Ukončení vodičů do 240 mm2 smršťovací zaklopkou | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
50 |  | Ukončení vodičů do 120 mm2 smršťovací zaklopkou | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
51 |  | Patchcord, koncovky SC - SC, multimode 50/125; 62,5/125 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
52 |  | PATCH CABLE - STP 4PR 24AWG CAT.5e | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
53 |  | Ukončení kabelů vicežilových | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
54 |  | Uk. vodičů s ozn. a zapojením na svorkovnicí, do 2,5mm2 | ks | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
55 |  | Ukončení a zapojení stínění kabelů vn | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
56 |  | Protipožární ucpavky pod rozvaděče vn | m2 | 0.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
57 |  | Nosná oc. konstr. pro rozvodny se zhotovením | kg | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
58 |  | Nastavení kontaktních zařízení přívodního pole | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
59 |  | Montaž a zprovoznění měrení (místní odečet) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
60 |  | Hmoždinky do betonu | ks | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
61 |  | Prostup do přípojovácího mista | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
62 |  | Vystražná tabulka z plastu A4 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
63 |  | Vystražná tabulka z plastu A3 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
64 |  | Dokončovací práce | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
65 |  | Uvedení do provozu, zkušební provoz | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
S | Celkem za 2 | ELEKTROMONTÁŽE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 3 | SYSTÉM KONTROLY A ŘÍZENÍ | [8 empty] | SD
66 |  | Nastavení ochrany EPZ pro přívodní pole | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
67 |  | Parametrizace a nastavení ochrany vývodu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
[8 empty] | 0 |  | 0
S | Celkem za3 | SYSTÉM KONTROLY A ŘÍZENÍ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 3 | OCHRANNÉ A PRACOVNÍ POMŮCKY | [8 empty] | SD
68 |  | Zkratovací souprava podle ČSN EN 61219 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
69 |  | Zkoušečka napětí 40,5kV s kombin. signalizací | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
70 |  | Záchranný hák k vyprošťování osob. Do 40,5kV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
71 |  | Ostatní pracovní a ochrané pomůcky (galoše, rukavice, brýle, tabulky) dle TS9 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
72 |  | Dielektr. koberec 20kV š.1200mm, tl. 3,5mm A601-20 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
73 |  | Doprava na staveníště | % | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
[8 empty] | 0 |  | 0
S | Celkem za3 | OCHRANNÉ A PRACOVNÍ POMŮCKY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 4 | Revize a zkoušky | [8 empty] | SD
74 |  | Najetí transformátoru zvýšeným napětím | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
75 |  | Napěťová zkouška rozvodny, vn kabelů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
76 |  | Komplexní zkouška | hod | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
77 |  | Zaučení obsluhy | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
78 |  | Revizní techník | hod | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Současně obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
79 |  | Spoluprace s reviz. techníkem | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu textace položky. Dále obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
80 |  | Právnická osoba - vystavení průkazu způsobilosti | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Položka obsahuje: Dále obsahuje cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Současně obsahuje cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. 2.Výměr odpovídá textaci položky tohoto projektu.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 4 | Revize a zkoušky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství