## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK | [6 empty] | False | True | {3f1cdae9-8153-4849-924a-ecc76ec9dfcb}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [13 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 09/2023 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Oprava NV Grygov - Blatec | [25 empty] | 0,1
|  | KSO: |  |  |  |  | 828 21 | [6 empty] | CC-CZ: | [18 empty] | 1
|  | Místo: |  |  |  |  | Grygov - Blatec | [6 empty] | Datum: |  | 11. 1. 2019 | [16 empty] | 10
100
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: |  | 70994234 | [16 empty] | 0,1
|  |  | SŽ s.o., Oblastní ředitelství Ostrava | [10 empty] | DIČ: |  | CZ70994234 | [16 empty] | 0,1
0,1
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [16 empty] | 0,1
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [16 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: |  | 46617906 | [16 empty] | False
|  |  | Vladimír Kamarád | [10 empty] | DIČ: |  | CZ480219401 | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: |  | 46617906 | [16 empty] | 0,01
|  |  | Vladimír Kamarád | [10 empty] | DIČ: |  | CZ480219401 | [16 empty] | True
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury - viz https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/ Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury (dále jen Sborník) je zpracován v souladu s obecně platnými právními předpisy a technickými předpisy, s interními předpisy a technickými kvalitativními podmínkami (TKP) správce železniční infrastruktury podle oborové příslušnosti v platném znění a v souladu s vyhláškou. Pravidla a metodické pokyny pro použití Sborníku jsou závazná pro všechny organizační jednotky Správy železnic, s. o., projektanty, dodavatelské firmy a jiné organizace a společnosti, které připravují, spravují, schvalují či realizují údržbu nebo opravy staveb celostátních a regionálních drah s veřejnou dopravou. Správce sborníku je společnost ÚRS CZ, a.s. Kontaktní adresa ÚRS CZ, a.s.: sbornik.uozi@urs.cz
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 09/2023
| Stavba: | [6 empty] | Oprava NV Grygov - Blatec
| Místo: | [6 empty] | Grygov - Blatec |  |  |  |  | Datum: |  | 11. 1. 2019
| Zadavatel: | [6 empty] | SŽ s.o., Oblastní ředitelství Ostrava |  |  |  |  | Projektant: |  | Vladimír Kamarád |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | Vladimír Kamarád
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Materiál [CZK] | z toho Montáž [CZK] | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {3f1cdae9-8153-4849-924a-ecc76ec9dfcb} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000} | 828 21
/ |  | SO 01 |  |  |  | Oprava NV Grygov - Blatec | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {4067feb6-3d29-4bfd-9362-6f8f3319ccac} | {3f1cdae9-8153-4849-924a-ecc76ec9dfcb} | 828 21 | 2
/ |  | SO 02.1 |  |  |  | Zemní práce | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {80883ceb-7258-42de-b6dd-957d8f367828} | {3f1cdae9-8153-4849-924a-ecc76ec9dfcb} |  | 2
/ |  | SO 02 |  |  |  | Oprava NV Grygov ... | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {39a00d5e-baa3-4d6b-b3d0-22e12e962b00} | {3f1cdae9-8153-4849-924a-ecc76ec9dfcb} |  | 2
/ |  | SO 01.1 VRN |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | VON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {3e6d7c7c-edb0-4082-84a0-5e53e7ad53aa} | {3f1cdae9-8153-4849-924a-ecc76ec9dfcb} | 828 | 2

## SO 01 - Oprava NV Grygov ...
{4067feb6-3d29-4bfd-9362-6f8f3319ccac}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [12 empty] | False
Stavba:
Oprava NV Grygov - Blatec
Objekt:
SO 01 - Oprava NV Grygov - Blatec
| KSO: |  | 828 21 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Grygov - Blatec |  |  | Datum: | 11. 1. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70994234
|  | SŽ s.o., Oblastní ředitelství Ostrava |  |  |  | DIČ: | CZ70994234
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 46617906
|  | Vladimír Kamarád |  |  |  | DIČ: | CZ480219401
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 46617906
|  | Vladimír Kamarád |  |  |  | DIČ: | CZ480219401
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktur 2018. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'Sborník UOŽI 01 2018'. Správcem této soustavy pro rok 2018 je společnost ÚRS, Praha, a.s. viz. http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/o v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
|  | Materiál | [5 empty] | 0
|  | Montáž | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [6 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně |  | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava NV Grygov - Blatec
Objekt:
SO 01 - Oprava NV Grygov - Blatec
Místo: |  |  | Grygov - Blatec |  |  | Datum: | 11. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | SŽ s.o., Oblastní ředitelství Ostrava |  |  | Projektant: | Vladimír Kamarád
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Vladimír Kamarád
Kód dílu - Popis | [5 empty] | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 1 - Zemní práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 5 - Komunikace pozemní |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| OST - Ostatní |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava NV Grygov - Blatec
Objekt:
SO 01 - Oprava NV Grygov - Blatec
Místo: |  |  | Grygov - Blatec |  |  | Datum: | 11. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | SŽ s.o., Oblastní ředitelství Ostrava |  |  | Projektant: | Vladimír Kamarád
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Vladimír Kamarád
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J.cena [CZK] | Materiál celkem [CZK] | Montáž celkem [CZK] | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | Dodavatel
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 7499151010 | Dokončovací práce na elektrickém zařízení | hod | 4 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2073639813
| PP |  | Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. | [19 empty] | PP | 2
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 5915005040 | Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti II skupiny 4 | m3 | 6 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -597652862
| PP |  | Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti II skupiny 4. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti. | [19 empty] | PP | 2
32 | K | 5915007010 | Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku bez zhutnění | m3 | 6 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1264961133
| PP |  | Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku bez zhutnění. Poznámka: 1. Ceny zásypu jam a rýh se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. | [19 empty] | PP | 2
33 | K | 5915020010 | Povrchová úprava plochy železničního spodku | m2 | 25 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1578541090
| PP |  | Povrchová úprava plochy železničního spodku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na urovnání a úpravu ploch nebo skládek výzisku kameniva a zeminy s jejich případnou rekultivací. | [19 empty] | PP | 2
| D | OST | Ostatní |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 7497371625 | Demontáže zařízení trakčního vedení svodu ukolejnění konstrukcí a stožárů | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -403706530
| PP |  | Demontáže zařízení trakčního vedení svodu ukolejnění konstrukcí a stožárů - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami | [19 empty] | PP | 1
6 | K | 7497371730 | Demontáže zařízení trakčního vedení lávky pro odpojovač nestandardní kovové konstrukce | kg | 120 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -593875092
| PP |  | Demontáže zařízení trakčního vedení lávky pro odpojovač nestandardní kovové konstrukce - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami | [19 empty] | PP | 1
7 | K | 7497350210 | Demontáž a opětovná montáž proudového propojení | kus | 7 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1543986245
| PP |  | Demontáž a opětovná montáž proudového propojení | [19 empty] | PP | 1
8 | K | 7495071070 | Demontáže technologických zařízení vn svodičů přepětí do Un 38,5 kV | kus | 2 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1029018287
| PP |  | Demontáže technologických zařízení vn svodičů přepětí do Un 38,5 kV | [19 empty] | PP | 1
9 | M | 7491600920 | Uzemnění Hromosvodné vedení Pásek pozink. FeZn 30x4 | kg | 25 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1288671659
| PP |  | Uzemnění Hromosvodné vedení Pásek pozink. FeZn 30x4 | [19 empty] | PP | 1
10 | K | 7491652010 | Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm2 | m | 25 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -335254505
| PP |  | Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm2 - uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování. Neobsahuje výkop a zához kabelové kynety a chráničku | [19 empty] | PP | 1
11 | M | 7491600210 | Uzemnění Vnější Deska zemnící ZD01 | kus | 2 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -170262224
| PP |  | Uzemnění Vnější Deska zemnící ZD01 | [19 empty] | PP | 1
12 | K | 7491652032 | Montáž vnějšího uzemnění zemnící desky z pozinkované oceli (FeZn), velikosti 2000x250 (ZD01) | kus | 2 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1155814350
| PP |  | Montáž vnějšího uzemnění zemnící desky z pozinkované oceli (FeZn), velikosti 2000x250 (ZD01) - do země včetně připojení desky k pásku. Neobsahuje zemní práce | [19 empty] | PP | 1
13 | M | 7497100140 | Základy trakčního vedení Uzemnění stožáru TV | kus | 2 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1995932556
| PP |  | Základy trakčního vedení Uzemnění stožáru TV | [19 empty] | PP | 1
14 | K | 7497154510 | Uzemnění stožáru trakčního vedení | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1156070826
| PP |  | Uzemnění stožáru trakčního vedení - obsahuje i všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími součástmi, měřeními a regulacemi s použitím mechanizmů a montážních souprav | [19 empty] | PP | 1
15 | M | 7497301540 | Vodiče trakčního vedení Ukončení 3 napájecích kabelů sestavy "J" na stož. BP | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1419715286
| PP |  | Vodiče trakčního vedení Ukončení 3 napájecích kabelů sestavy "J" na stož. BP | [19 empty] | PP | 1
16 | K | 7497351240 | Montáž ukončení napájecího kabelu tří, sestavy "J" na stožár P, T, BP | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1700076355
| PP |  | Montáž ukončení napájecího kabelu tří, sestavy "J" na stožár P, T, BP | [19 empty] | PP | 1
17 | M | 7497301550 | Vodiče trakčního vedení Ukončení 4 napájecích kabelů sestavy "J" na stož. BP | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -850929341
| PP |  | Vodiče trakčního vedení Ukončení 4 napájecích kabelů sestavy "J" na stož. BP | [19 empty] | PP | 1
18 | K | 7497351245 | Montáž ukončení napájecího kabelu čtyř, sestavy "J" na stožár P, T, BP | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -690082223
| PP |  | Montáž ukončení napájecího kabelu čtyř, sestavy "J" na stožár P, T, BP | [19 empty] | PP | 1
19 | M | 7497301590 | Vodiče trakčního vedení Materiál sestavení pro připevnění 1-4 kabelů na stož. BP | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -966198452
| PP |  | Vodiče trakčního vedení Materiál sestavení pro připevnění 1-4 kabelů na stož. BP | [19 empty] | PP | 1
20 | K | 7497351275 | Připevnění kabelu 1 - 4 kabelů na stožár BP | kus | 2 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -823565951
| PP |  | Připevnění kabelu 1 - 4 kabelů na stožár BP | [19 empty] | PP | 1
21 | M | 7497301900 | Vodiče trakčního vedení Izolovaný svod od bleskojistky na stož. T, BP | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1913649967
| PP |  | Vodiče trakčního vedení Izolovaný svod od bleskojistky na stož. T, BP | [19 empty] | PP | 1
22 | K | 7497351490 | Montáž izolovaného svodu od bleskojistky na stožár T, BP | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -690766923
| PP |  | Montáž izolovaného svodu od bleskojistky na stožár T, BP | [19 empty] | PP | 1
23 | M | 7497301980 | Vodiče trakčního vedení Ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK - 1 vodič | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -221477783
| PP |  | Vodiče trakčního vedení Ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK - 1 vodič | [19 empty] | PP | 1
24 | K | 7497351520 | Montáž přímého ukolejnění stožár T, P, 2T, BP, DS, OK - 1 vodič | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1150149702
| PP |  | Montáž přímého ukolejnění stožár T, P, 2T, BP, DS, OK - 1 vodič | [19 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: bez ukolejňovacího vodiče | [19 empty] | P | 1
25 | M | 7499100150 | Ochranné prostředky a pracovní pomůcky Bezpečnostní tabulky Vysoké napětí, životu nebezpečno, 3010 | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 943156711
| PP |  | Ochranné prostředky a pracovní pomůcky Bezpečnostní tabulky Vysoké napětí, životu nebezpečno, 3010 | [19 empty] | PP | 1
26 | K | 7497351770 | Montáž výstražných tabulek na stožáru T, P, BP, DS | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 883956410
| PP |  | Montáž výstražných tabulek na stožáru T, P, BP, DS | [19 empty] | PP | 1
27 | M | 7492204920 | Venkovní vedení nn Příslušenství Omezovače přepětí vč. uzemnění podpěr.bodu | kus | 2 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1290490625
| PP |  | Venkovní vedení nn Příslušenství Omezovače přepětí vč. uzemnění podpěr.bodu | [19 empty] | PP | 1
28 | K | 7497351470 | Montáž omezovače přepětí včetně svodu a připojení na trakčního vedení | kus | 2 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2055638958
| PP |  | Montáž omezovače přepětí včetně svodu a připojení na trakčního vedení | [19 empty] | PP | 1
29 | M | 7492700840 | Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové koncovky pro plastové kabely nad 6kV Venkovní pro jednožílové kabely s plastovou izolací, 10-35kV, 300 - 500 mm2 | kus | 7 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -2126790059
| PP |  | Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové koncovky pro plastové kabely nad 6kV Venkovní pro jednožílové kabely s plastovou izolací, 10-35kV, 300 - 500 mm2 | [19 empty] | PP | 1
30 | K | 7492453014 | Montáž koncovek kabelů vn jednožílových přes 240 mm2 | kus | 7 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1974466247
| PP |  | Montáž koncovek kabelů vn jednožílových přes 240 mm2 - včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil a stínění - oko | [19 empty] | PP | 1

## SO 02.1 - Zemní práce
{80883ceb-7258-42de-b6dd-957d8f367828}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [12 empty] | False
Stavba:
Oprava NV Grygov - Blatec
Objekt:
SO 02.1 - Zemní práce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 11. 1. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70994234
|  | SŽ s.o., Oblastní ředitelství Ostrava |  |  |  | DIČ: | CZ70994234
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 46617906
|  | Vladimír Kamarád |  |  |  | DIČ: | CZ480219401
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 46617906
|  | Vladimír Kamarád |  |  |  | DIČ: | CZ480219401
Poznámka:
|  | Materiál | [5 empty] | 0
|  | Montáž | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [6 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně |  | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava NV Grygov - Blatec
Objekt:
SO 02.1 - Zemní práce
Místo: | [5 empty] | Datum: | 11. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | SŽ s.o., Oblastní ředitelství Ostrava |  |  | Projektant: | Vladimír Kamarád
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Vladimír Kamarád
Kód dílu - Popis | [5 empty] | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava NV Grygov - Blatec
Objekt:
SO 02.1 - Zemní práce
Místo: | [5 empty] | Datum: | 11. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | SŽ s.o., Oblastní ředitelství Ostrava |  |  | Projektant: | Vladimír Kamarád
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Vladimír Kamarád
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J.cena [CZK] | Materiál celkem [CZK] | Montáž celkem [CZK] | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | Dodavatel
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 460171162 | Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m | 5 |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2
| PP |  | Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | [19 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460171162 | [19 empty] | Online PSC | 2
6 | K | 460101112 | Odkop zeminy strojně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m3 | 0.56 |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 4
| PP |  | Odkop zeminy strojně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | [19 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460101112 | [19 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zemní práce pro provedení zemnící desky - výkop jámy | [19 empty] | P | 2
| VV |  | 2*0,4*0,7 |  | 0.56 | [17 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.56 | [17 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 460411122 | Zásyp jam strojně s uložením výkopku ve vrstvách a urovnáním povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m3 | 0.56 |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 6
| PP |  | Zásyp jam strojně s uložením výkopku ve vrstvách a urovnáním povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 | [19 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460411122 | [19 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zemní práce pro provedení zemnící desky - zásyp vč. hutnění | [19 empty] | P | 2
5 | K | 460451172 | Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m | 5 |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 8
| PP |  | Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 | [19 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460451172 | [19 empty] | Online PSC | 2

## SO 02 - Oprava NV Grygov ...
{39a00d5e-baa3-4d6b-b3d0-22e12e962b00}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [12 empty] | False
Stavba:
Oprava NV Grygov - Blatec
Objekt:
SO 02 - Oprava NV Grygov ...
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 11. 1. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70994234
|  | SŽ s.o., Oblastní ředitelství Ostrava |  |  |  | DIČ: | CZ70994234
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 46617906
|  | Vladimír Kamarád |  |  |  | DIČ: | CZ480219401
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 46617906
|  | Vladimír Kamarád |  |  |  | DIČ: | CZ480219401
Poznámka:
|  | Materiál | [5 empty] | 0
|  | Montáž | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [6 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně |  | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava NV Grygov - Blatec
Objekt:
SO 02 - Oprava NV Grygov ...
Místo: | [5 empty] | Datum: | 11. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | SŽ s.o., Oblastní ředitelství Ostrava |  |  | Projektant: | Vladimír Kamarád
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Vladimír Kamarád
Kód dílu - Popis | [5 empty] | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | -1
| OST - Ostatní |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava NV Grygov - Blatec
Objekt:
SO 02 - Oprava NV Grygov ...
Místo: | [5 empty] | Datum: | 11. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | SŽ s.o., Oblastní ředitelství Ostrava |  |  | Projektant: | Vladimír Kamarád
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Vladimír Kamarád
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J.cena [CZK] | Materiál celkem [CZK] | Montáž celkem [CZK] | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | Dodavatel
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | OST | Ostatní |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 7497371625 | Demontáže zařízení trakčního vedení svodu ukolejnění konstrukcí a stožárů - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 2
| PP |  | Demontáže zařízení trakčního vedení svodu ukolejnění konstrukcí a stožárů - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami | [19 empty] | PP | 1
2 | K | 7497371730 | Demontáže zařízení trakčního vedení lávky pro odpojovač nestandardní kovové konstrukce - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami | kg | 120 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 4
| PP |  | Demontáže zařízení trakčního vedení lávky pro odpojovač nestandardní kovové konstrukce - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami | [19 empty] | PP | 1
3 | K | 7495071070 | Demontáže technologických zařízení vn svodičů přepětí do Un 38,5 kV | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 6
| PP |  | Demontáže technologických zařízení vn svodičů přepětí do Un 38,5 kV | [19 empty] | PP | 1
4 | K | 7497350210 | Demontáž a opětovná montáž proudového propojení | kus | 4 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 8
| PP |  | Demontáž a opětovná montáž proudového propojení | [19 empty] | PP | 1
5 | K | 7590527062 | Demontáž spojky kabelu bez pancíře | kus | 4 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 10
| PP |  | Demontáž spojky kabelu bez pancíře | [19 empty] | PP | 1
6 | K | 7590527140 | Demontáž koncovky pro kabely VN | kus | 4 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 12
| PP |  | Demontáž koncovky pro kabely VN | [19 empty] | PP | 1
7 | M | 7491600920 | Uzemnění Hromosvodné vedení Pásek pozink. FeZn 30x4 | kg | 5 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262144 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 14
| PP |  | Uzemnění Hromosvodné vedení Pásek pozink. FeZn 30x4 | [19 empty] | PP | 1
8 | K | 7491652010 | Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm2 - uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování. Neobsahuje výkop a zához | m | 8 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 16
| PP |  | Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm2 - uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování. Neobsahuje výkop a zához kabelové kynety a chráničku | [19 empty] | PP | 1
9 | M | 7491600210 | Uzemnění Vnější Deska zemnící ZD01 | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262144 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 18
| PP |  | Uzemnění Vnější Deska zemnící ZD01 | [19 empty] | PP | 1
10 | K | 7491652032 | Montáž vnějšího uzemnění zemnící desky z pozinkované oceli (FeZn), velikosti 2000x250 (ZD01) - do země včetně připojení desky k pásku. Neobsahuje zemní práce | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 20
| PP |  | Montáž vnějšího uzemnění zemnící desky z pozinkované oceli (FeZn), velikosti 2000x250 (ZD01) - do země včetně připojení desky k pásku. Neobsahuje zemní práce | [19 empty] | PP | 1
11 | M | 7492400260 | Kabely, vodiče - vn Kabely do 22kV včetně 10-AXEKVCEY 1x500/35 mm2, kabel silový, stíněný | m | 20 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262144 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 22
| PP |  | Kabely, vodiče - vn Kabely do 22kV včetně 10-AXEKVCEY 1x500/35 mm2, kabel silový, stíněný | [19 empty] | PP | 1
| VV |  | 4*5 |  | 20 | [17 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [17 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 7492451014 | Montáž kabelů vn jednožílových přes 240 mm2 - uložení kabelu - do země, chráničky, na rošty, na TV apod. | m | 20 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 24
| PP |  | Montáž kabelů vn jednožílových přes 240 mm2 - uložení kabelu - do země, chráničky, na rošty, na TV apod. | [19 empty] | PP | 1
13 | M | 7497300010 | Vodiče trakčního vedení Ocelové konstrukce nestandartní | kg | 150 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262144 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 26
| PP |  | Vodiče trakčního vedení Ocelové konstrukce nestandartní | [19 empty] | PP | 1
14 | K | 7497350010 | Montáž ocelových konstrukcí nestandardní | kg | 150 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 28
| PP |  | Montáž ocelových konstrukcí nestandardní | [19 empty] | PP | 1
15 | M | 7497700740 | Konstrukční prvky trakčního vedení Úsekové odpojovače QAD 3 kV, 4000 A | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262144 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 30
| PP |  | Konstrukční prvky trakčního vedení Úsekové odpojovače QAD 3 kV, 4000 A | [19 empty] | PP | 1
16 | M | 7497301150 | Vodiče trakčního vedení Pohon odpojovače motorový | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262144 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 32
| PP |  | Vodiče trakčního vedení Pohon odpojovače motorový | [19 empty] | PP | 1
17 | K | 7497350970 | Montáž odpojovače motorového | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 34
| PP |  | Montáž odpojovače motorového | [19 empty] | PP | 1
18 | M | 7497301170 | Vodiče trakčního vedení Táhlo motorového odpojovače | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262144 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 36
| PP |  | Vodiče trakčního vedení Táhlo motorového odpojovače | [19 empty] | PP | 1
19 | K | 7496552035 | Montáž odpojovačů táhla k motorovému pohonu - včetně seřízení a odzkoušení funkce | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 38
| PP |  | Montáž odpojovačů táhla k motorovému pohonu - včetně seřízení a odzkoušení funkce | [19 empty] | PP | 1
20 | M | 7497700650 | Konstrukční prvky trakčního vedení Úsekové odpojovače QAD 35 kV, 3000 A | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262144 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 40
| PP |  | Konstrukční prvky trakčního vedení Úsekové odpojovače QAD 35 kV, 3000 A | [19 empty] | PP | 1
21 | M | 7497301150 | Vodiče trakčního vedení Pohon odpojovače motorový | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262144 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 42
| PP |  | Vodiče trakčního vedení Pohon odpojovače motorový | [19 empty] | PP | 1
22 | K | 7497350970 | Montáž odpojovače motorového | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 44
| PP |  | Montáž odpojovače motorového | [19 empty] | PP | 1
23 | M | 7497700020 | Konstrukční prvky trakčního vedení Lišta pro vodítko táhla pohonu na BP stožár 350-610 mm | kus | 5 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262144 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 46
| PP |  | Konstrukční prvky trakčního vedení Lišta pro vodítko táhla pohonu na BP stožár 350-610 mm | [19 empty] | PP | 1
24 | K | 7496552025 | Montáž odpojovačů lišty pro vodítko táhla | kus | 5 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 48
| PP |  | Montáž odpojovačů lišty pro vodítko táhla | [19 empty] | PP | 1
25 | M | 7497700040 | Konstrukční prvky trakčního vedení Vodítko táhla pohonu 150-170 mm | kus | 5 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262144 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 50
| PP |  | Konstrukční prvky trakčního vedení Vodítko táhla pohonu 150-170 mm | [19 empty] | PP | 1
26 | K | 7496552030 | Montáž odpojovačů vodítka táhla | kus | 5 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 52
| PP |  | Montáž odpojovačů vodítka táhla | [19 empty] | PP | 1
27 | M | 7492300130 | Závěsný systém vn Ostatní příslušenství Kabelová příchytka plastová KHF 50-76 | kus | 5 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262144 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 54
| PP |  | Závěsný systém vn Ostatní příslušenství Kabelová příchytka plastová KHF 50-76 | [19 empty] | PP | 1
28 | K | 7492454020 | Montáž připojovacích systémů pro izolované vodiče a pomocné práce pro kabely vn kabelová příchytka | kus | 5 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 56
| PP |  | Montáž připojovacích systémů pro izolované vodiče a pomocné práce pro kabely vn kabelová příchytka | [19 empty] | PP | 1
29 | M | 7492700520 | Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové spojky pro plastové kabely nad 6kV Jednožílové kabely s plastovou izolací, 10-35kV, 300 - 500 mm2 | kus | 4 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262144 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 58
| PP |  | Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové spojky pro plastové kabely nad 6kV Jednožílové kabely s plastovou izolací, 10-35kV, 300 - 500 mm2 | [19 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Spojka typ POLJ-12/1x500, 10kV + šroubový spojovač na kabel AXEKVCEY 1x500 | [19 empty] | P | 1
30 | K | 7492452014 | Montáž spojek kabelů vn jednožílových přes 240 mm2 - včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil a stínění - oko | kus | 4 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 60
| PP |  | Montáž spojek kabelů vn jednožílových přes 240 mm2 - včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil a stínění - oko | [19 empty] | PP | 1
31 | M | 7492700840 | Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové koncovky pro plastové kabely nad 6kV Venkovní pro jednožílové kabely s plastovou izolací, 10-35kV, 300 - 500 mm2 | kus | 4 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262144 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 62
| PP |  | Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové koncovky pro plastové kabely nad 6kV Venkovní pro jednožílové kabely s plastovou izolací, 10-35kV, 300 - 500 mm2 | [19 empty] | PP | 1
32 | K | 7492453014 | Montáž koncovek kabelů vn jednožílových přes 240 mm2 - včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil a stínění - oko | kus | 4 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 64
| PP |  | Montáž koncovek kabelů vn jednožílových přes 240 mm2 - včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil a stínění - oko | [19 empty] | PP | 1
33 | M | 7497301490 | Vodiče trakčního vedení Podpěrný izolátor pro NV na liště, bráně, stož. T, BP | kus | 4 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262144 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 66
| PP |  | Vodiče trakčního vedení Podpěrný izolátor pro NV na liště, bráně, stož. T, BP | [19 empty] | PP | 1
34 | K | 7497351210 | Montáž podpěrného izolátoru jednoho pro NV na liště, bráně, stožár T, BP | kus | 5 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 68
| PP |  | Montáž podpěrného izolátoru jednoho pro NV na liště, bráně, stožár T, BP | [19 empty] | PP | 1
35 | M | 7497301880 | Vodiče trakčního vedení Omezovač přepětí - včetně svodu a připojení na TV | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262144 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 70
| PP |  | Vodiče trakčního vedení Omezovač přepětí - včetně svodu a připojení na TV | [19 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Např. Tridelta SBKB 4/10/G | [19 empty] | P | 1
36 | K | 7492258040 | Montáž příslušenství vn kabelový svod vč. omezovače, odpínače a uzemnění na podpěrném bodu vn - montáž odpínače se zhášecími komorami, omezovače přepětí, žebřík, kabel včetně koncovek, kabelového krytu včetně upevnění, zhotovení uzemnění a ostatní přísluš | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 72
| PP |  | Montáž příslušenství vn kabelový svod vč. omezovače, odpínače a uzemnění na podpěrném bodu vn - montáž odpínače se zhášecími komorami, omezovače přepětí, žebřík, kabel včetně koncovek, kabelového krytu včetně upevnění, zhotovení uzemnění a ostatní příslušenství | [19 empty] | PP | 1
37 | K | 7497751010_R | Nátěr trakčního stožáru typu AP vč. odrezivění + 1x základ a 2x vrchní krycí nátěr | m2 | 34 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 74
| PP |  | Nátěr trakčního stožáru typu AP vč. odrezivění + 1x základ a 2x vrchní krycí nátěr | [19 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka zahrnujte také materiál | [19 empty] | P | 1
38 | K | 7499250515 | Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 76
| PP |  | Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy | [19 empty] | PP | 1
39 | K | 7499251015 | Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního obje | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 78
| PP |  | Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu právnickou osobou na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení protokolu | [19 empty] | PP | 1
40 | K | 7499451010 | Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav - vyhotovení dokladu o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 80
| PP |  | Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav - vyhotovení dokladu o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti | [19 empty] | PP | 1
41 | K | 9903100100 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizmů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního | kus | 2 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 82
| PP |  | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizmů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje. | [19 empty] | PP | 1

## SO 01.1 VRN - Vedlejší ro...
{3e6d7c7c-edb0-4082-84a0-5e53e7ad53aa}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [12 empty] | False
Stavba:
Oprava NV Grygov - Blatec
Objekt:
SO 01.1 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
| KSO: |  | 828 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Grygov - Blatec |  |  | Datum: | 11. 1. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70994234
|  | SŽ s.o., Oblastní ředitelství Ostrava |  |  |  | DIČ: | CZ70994234
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 46617906
|  | Vladimír Kamarád |  |  |  | DIČ: | CZ480219401
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 46617906
|  | Vladimír Kamarád |  |  |  | DIČ: | CZ480219401
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktur 2018. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'Sborník UOŽI 01 2018'. Správcem této soustavy pro rok 2018 je společnost ÚRS, Praha, a.s. viz. http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/o v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
|  | Materiál | [5 empty] | 0
|  | Montáž | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [6 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně |  | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava NV Grygov - Blatec
Objekt:
SO 01.1 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Grygov - Blatec |  |  | Datum: | 11. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | SŽ s.o., Oblastní ředitelství Ostrava |  |  | Projektant: | Vladimír Kamarád
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Vladimír Kamarád
Kód dílu - Popis | [5 empty] | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava NV Grygov - Blatec
Objekt:
SO 01.1 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Grygov - Blatec |  |  | Datum: | 11. 1. 2019
Zadavatel: |  |  | SŽ s.o., Oblastní ředitelství Ostrava |  |  | Projektant: | Vladimír Kamarád
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Vladimír Kamarád
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J.cena [CZK] | Materiál celkem [CZK] | Montáž celkem [CZK] | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | Dodavatel
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 024101401 | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost | % |  |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2023 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -122668348
| PP |  | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost | [19 empty] | PP | 1

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST