## TABULKA
Patro | Míst. č. | Plocha míst. (m2) | Účel místnosti | počet oken | Typ dle PD | žaluzie (ano/ne) | kování/klika | Přesun | Poznámka | Poznámka 2
2NP | 1P117 | 20.48 | Kancelář | 1 | 4 | ANO
2NP | 1P118 | 40.62 | Kancelář | 2 | 4 | ANO
2NP | 1P120 | 19.8 | Kancelář | 1 | 4 | ANO
2NP | 1P121 | 18.34 | Kancelář | 1 | 4 | ANO
2NP | 1P122 | 21.85 | Kancelář | 1 | 4 | ANO
2NP | 1P123 | 17.74 | Kancelář | 1 | 4 | ANO
2NP | 1P124 | 20.14 | Kancelář | 1 | 4 | ANO
2NP | 1P125 | 12.7 | Kancelář | 1 | 4 | ANO
2NP | 1P128 | 19.5 | Kuchyňka | 1 | 4 | ANO
2NP | 1P110 | 15 | Servrovna | 1 | 1 | NE

## Přehledné informace
OZN. OKEN DLE PD | Počet oken (kus) | [6 empty] | Venkovní rozměry (mm) |  | Vnitřní rozměry (mm) |  | Hmotnost (kg) |  | Plocha oken (m2) - zevnitř |  | Obvod oken (m) - bez parapetu, zvnějšku |  | Obvod oken (m) - bez parapetu, zevnitř
| 2PP | 1PP | 1NP | 2NP | 3NP | 4NP | CELKEM | šířka | výška | šířka | výška | hmotnost 1kus | celková hmotnost | Plocha 1kus | Plocha celkem | Obvod 1kus | Obvod celkem | Obvod 1kus | Obvod celkem
T4 |  |  |  | 74 |  |  | 10 | 1800 | 2700 | 2055 | 2890 | 296.9475 | 2969.475 | 5.939 | 59.3895 | 7.2 | 72 | 7.835 | 78.35
Celkem | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 10 | [5 empty] | 2969.475 |  | 59.3895 |  | 72 |  | 78.35