## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | m | 1 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 1.část, Ševětín - Horusice | [5 empty] | Číslo stavby | 5313710004 | [5 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | Ševětín - Horusice, přenosový systém SDH | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) | 828 89 |  |  |  | Číslo PS,SO | PS 47-02-02 | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2013-01-31 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2013-01-31 |  |  |  |  | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | M01 | SpSt Neplachov | [8 empty] | SD
1 | R-75K352 | SDH - STM 4, 2xSTM-4,SH1310nm, 2xSTM-4,LH 1550nm, vč. licencí pro dohled | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-208 | Dodávka a uchycení specifikovaného bloku, včetně přípravy pro napojení kabelu, konfigurace, montáž a oživení Bloky se měří v kusech | 1: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2, 4
2 | R-75K353 | switch s PoE a 24 10/100 +2 1000BT6 LAN Baswe Image | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-208 | Dodávka a uchycení specifikovaného bloku, včetně přípravy pro napojení kabelu, konfigurace, montáž a oživení Bloky se měří v kusech | 2: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2, 4
3 | R-75K238 | účastník IP ústředny | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-208 | Dodávka a uchycení specifikovaného bloku, včetně přípravy pro napojení kabelu, konfigurace, montáž a oživení Bloky se měří v kusech | 3: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2, 4
4 | 75I132 | PROUDOVÉ ZDROJE TRANSFORMÁTORY, ZDROJE NN NAPĚTÍ VČ.AKUBATERIÍ VELKÉ | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Dodávka a montáž, včetně přezkoušení a revize specifikovaného prvku či zařízeníZabudovávané prvky se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré mechanizmy, měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů. | 4: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2, 4
5 | R-75I133 | Střídač 48V/230V 1000VA a měnič 48V/24V | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-208 | Fiktivní dodávka specializovaných karet do záznamového zařízení včetně změření a úpravy okruhu Počet sledovaných okruhů se měří v kusech Položka obsahuje veškeré měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů. | 5: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2, 4
6 | 75H351 | Vnitřní vedení, rozvody rozvody skříň 19" či jiná, volně stojící prázdná | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Dodávka a montáž, včetně přezkoušení a revize specifikovaného prvku či zařízeníZabudovávané prvky se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré mechanizmy, měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů. | 6: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2, 4
7 | 75H456 | vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky optický rozváděč propojovací | KUS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Dodávka a montáž rozvodného prvku dle specifikace Počet prvků se udává v kusech | 7: 4; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2, 4
8 | 75H441 | vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky patchpanel datový plně osazený | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Dodávka a montáž rozvodného prvku dle specifikacePočet prvků se udává v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení rozvodných prvků, potřebných materiálů a potřebné mechanizmy. | 8: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2, 4
9 | 75H132 | vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu návěstní, silový na přichytky | M | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobemPráce se měří v délce kabelu udané v metrechPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiá | 9: 30; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2, 4
10 | 75H132 | vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu návěstní, silový na přichytky | M | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobemPráce se měří v délce kabelu udané v metrechPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiá | 10: 10; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2, 4
11 | 75H132 | vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu návěstní, silový na přichytky | M | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobemPráce se měří v délce kabelu udané v metrechPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiá | 11: 8; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2, 4
12 | 75H132 | vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu návěstní, silový na přichytky | M | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobemPráce se měří v délce kabelu udané v metrechPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiá | 12: 30; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2, 4
13 | 75H214 | Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu sdělovací, vnitřní instalace FTP/UTP stíněný | M | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Dodávka specifikovaného materiáluDélka kabelu, měří se v metrechPoložka obsahuje dodávaný materiál | 13: 20; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2, 4
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M01 | SpSt Neplachov |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | M02 | žst Dynín | [8 empty] | SD
14 | R-75K352a | SDH - 2xSTM-4, SH 1310nm, 8xE1, 8x10/100Base, vč. licencí pro dohled | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-208 | Dodávka a uchycení specifikovaného bloku, včetně přípravy pro napojení kabelu Bloky se měří v kusech | 14: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2, 3
15 | R-75K531 | Přepínač 24 10/100+2T/SFP LAN Base Image,GE SFP LX/LH transceiver | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-208 | Práce spojená s citlivou demontáží specifikovaných prvků pro jejich další využitíDemontáž se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy popřípadě na potřebné mechaniszmy. | 15: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2, 3
16 | R-75K532 | Doplnění přepínače Horusice GE SFP,LC connector LX/LH transceiver | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-208 | Práce spojená s citlivou demontáží specifikovaných prvků pro jejich další využitíDemontáž se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy popřípadě na potřebné mechaniszmy. | 16: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2, 3
17 | 75H351 | Vnitřní vedení, rozvody rozvody skříň 19" či jiná, volně stojící prázdná | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Dodávka a montáž, včetně přezkoušení a revize specifikovaného prvku či zařízeníZabudovávané prvky se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré mechanizmy, měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů. | 17: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2, 3
18 | 75H456 | vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky optický rozváděč propojovací | KUS | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Dodávka a montáž rozvodného prvku dle specifikace Počet prvků se udává v kusech | 18: 6; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2, 3
19 | 75H441 | vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky patchpanel datový plně osazený | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Dodávka a montáž rozvodného prvku dle specifikacePočet prvků se udává v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení rozvodných prvků, potřebných materiálů a potřebné mechanizmy. | 19: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2, 3
20 | 75H132 | vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu návěstní, silový na přichytky | M | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobemPráce se měří v délce kabelu udané v metrechPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiá | 20: 60; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2, 3
21 | 75H214 | Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu sdělovací, vnitřní instalace FTP/UTP stíněný | M | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Dodávka specifikovaného materiáluDélka kabelu, měří se v metrechPoložka obsahuje dodávaný materiál | 21: 10; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2, 3
22 | 75H360 | VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY ROZVODY PANEL NA ZÁŘEZOVÉ PÁSKY … | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Dodávka a montáž vany (panelu) pro uchycení zářezových pásků do skříněPočet panelů (vany) se udává v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení panelu (vany), potřebných materiálů a potřebné mechanizmy. | 22: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2, 3
23 | 75H421 | VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY UKONČUJÍCÍ ROZVODNÉ PRVKY LIŠTA ZÁŘEZOVÁ 10 PÁRŮ (LSA+) | KUS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Dodávka a montáž rozvodného prvku dle specifikacePočet prvků se udává v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení rozvodných prvků, potřebných materiálů a potřebné mechanizmy. | 23: 4; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2, 3
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M02 | žst Dynín |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | M03 | Doplnění SDH Č.Budějovice a Veselí n.L. | [8 empty] | SD
24 | R-75K352b | Doplnění rozhraní do stávajících ONS15454 Veselí n.L. SFP-OC12/STM-4 S-4,1,S1,1,1310nmITEMP | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-208 | Dodávka a uchycení specifikovaného bloku, včetně přípravy pro napojení kabelu Bloky se měří v kusech | 24: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2
25 | R-75K352c | Doplnění rozhraní do stávajících ONS15454 Č.Bud.Nemanice SFP-OC12/STM-4 L-4.2,1550nm SM,LCITEMP | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-208 | Dodávka a montáž, včetně přezkoušení a revize specifikovaného prvku či zařízeníZabudovávané prvky se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré mechanizmy, měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů. | 25: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2
26 | 75H456 | vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky optický rozváděč propojovací | KUS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Dodávka a montáž rozvodného prvku dle specifikace Počet prvků se udává v kusech | 26: 4; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M03 | Doplnění SDH Č.Budějovice a Veselí n.L. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | M04 | Datová síť INTRANET SŽDC Ševětín-Veselí n.L. | [8 empty] | SD
27 | R-75K531a | Přepínač 24 10/100+2T/SFP LAN Base Image (Ševětín,Dysnín,Veselí) | KUS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-208 | Práce spojená s citlivou demontáží specifikovaných prvků pro jejich další využitíDemontáž se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy popřípadě na potřebné mechaniszmy. | 27: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2, 3
28 | R-75K532a | GE SFP LX/LH transceiver | KUS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-208 | Práce spojená s citlivou demontáží specifikovaných prvků pro jejich další využitíDemontáž se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy popřípadě na potřebné mechaniszmy. | 28: 4; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2, 3
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M04 | Datová síť INTRANET SŽDC Ševětín-Veselí n.L. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | M05 | Č.Budějovice, ŘSED Č.Budějovice Nemanice-přístp.multiplex | [8 empty] | SD
29 | 75K6AA | Dodávka - Přenosové zařízení PDH 1. řádu, 1xE1,4xnf 4.dr. | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Pořízení zařízení včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování | 29: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2
30 | 75K6CA | Montáž: programování - Přenosové zařízení PDH 1. řádu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Kompletní naprogramování zařízení , vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů. | 30: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2
31 | 75I3BA | Dodávka - Telekomunikační zdroj 24 V ss se zvýšen. max. proudov. zatížením nad 2,5 A do 5 A s baterií v ŘSED Č.Budějovice | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Dodávka telekomunikačního zdroje o parametrech podle popisu položky včetně montážního připevňovacího materiálu a včetně včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu, uskladnění a včetně nákladů na dopravu na staveniště. | 31: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2
32 | 75H441 | vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky patchpanel datový plně osazený | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Dodávka a montáž rozvodného prvku dle specifikacePočet prvků se udává v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení rozvodných prvků, potřebných materiálů a potřebné mechanizmy. | 32: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2
33 | 75H132 | vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu návěstní, silový na přichytky | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobemPráce se měří v délce kabelu udané v metrechPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiá | 33: 50; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2
34 | 75H214 | Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu sdělovací, vnitřní instalace FTP/UTP stíněný | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Dodávka specifikovaného materiáluDélka kabelu, měří se v metrechPoložka obsahuje dodávaný materiál | 34: 10; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M05 | Č.Budějovice, ŘSED Č.Budějovice Nemanice-přístp.multiplex |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | M06 | DDTS ŽDC - DODÁVKA, MONTÁŽ | [8 empty] | SD
35 | 470202001R | Integrační koncentrátor dálkové diagnostiky TS ŽDC s konfigurací (PLC, min. 4x RS xxx, 4x Ethernet 10/100/1000 Mbit, InK driver IEC 60870-5-104 a komunikační funkce) včetně příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-208 | Dodávka a montáž specifického bloku včetně dovozu na místo, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, instalaci SW, nastavení parametrů, nastavení komunikací, oživení a vyzkoušení systému jako celku. | 35: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2
36 | 470202002R | Datový přepínač do 24 portů, 10/100, LAN Base Image | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-208 | Dodávka a montáž specifického bloku včetně dovozu na místo, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, instalaci SW, nastavení parametrů, nastavení komunikací, oživení a vyzkoušení systému jako celku. | 36: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2
37 | 470202003R | Zdroj UPS 230V AC 1400VA/60 rack | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-208 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu texace položky včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a vystavení protokolů a výchozí revize. Dále obsahuje obsahuje cenu dodavatelské dokumentace a pom. mechanismů včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 37: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2
38 | 470202004R | Napájení 2 DC 24 V / SELV, do 6 A, vstup 1 NPE AC 50 Hz, 230 V | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-208 | Dodávka a montáž specifického bloku včetně příslušenství, dovozu na místo, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, i oživení a vyzkoušení systému jako celku. | 38: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2
39 | 470202005R | Rozvaděčová skříň, oceloplechová, IP54, jednodveřové provedení, zásuvkový vývod s jištěním, kompletní příslušenství (bezpečnostní tabulky, montážní materiál, uchycení atd.) | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-208 | Dodávka a montáž specifického bloku včetně příslušenství, dovozu na místo, manipulace, montáž, uvedení zařízení do provozu, i oživení | 39: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2
40 | 470202006R | Řídicí stanice PLC, I/O ≤ 1024, 2 přerušovací vstupy, USB, RS 485, Ethernet,, montáž na panel nebo DIN, včetně SW a příslušenství, releové výstupy, binární vstupy | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-208 | Dodávka a montáž specifického bloku včetně příslušenství, dovozu na místo, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, i oživení a vyzkoušení systému jako celku. | 40: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2
41 | 470202007R | Převodník rozhraní M-Bus/RS485 pro max. 15 zařízení | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-208 | Dodávka a montáž specifického bloku včetně příslušenství, dovozu na místo, manipulace, montáž, uvedení zařízení do provozu, i oživení | 41: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2
42 | 470202008R | Převodník rozhraní M-Bus/Ethernet | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-208 | Dodávka a montáž specifického bloku včetně příslušenství, dovozu na místo, manipulace, montáž, uvedení zařízení do provozu, i oživení | 42: 15; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2
43 | 470202009R | Aplikační SW pro ŘS rozvaděče dálkové diagnostiky DDTS ŽDC | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-208 | Dodávka aplikačního SW, instalace, nastavení a oživení, vyzkoušení | 43: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2
44 | 4702020010R | Aplikační SW pro InK DDTS ŽDC , licence s potřebnými protokoly (MODBUS, DBNet, M-Bus, S-Net, IEC 60870-5-104 RS232, RS485) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-208 | Dodávka aplikačního SW, instalace, nastavení a oživení, vyzkoušení | 44: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2
45 | 4702020011R | Vizualizační systém (klientská část) pro dispečerské klienty | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-208 | Položka obsahuje: instalaci aktualizace, nastavení a oživení | 45: 4; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2
46 | 4702020012R | Vizualizační systém pro doplnění databáze signálů na InS | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-208 | Položka obsahuje: instalaci aktualizace, nastavení a oživení | 46: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2
47 | 4702020013R | Vizualizační systém pro úpravy aplikace InS | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-208 | Položka obsahuje: instalaci aktualizace, nastavení a oživení | 47: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2
48 | 4702020014R | Vizualizační systém pro aktualizaci aplikace dopravních klientů (dotykové terminály telefonních zapojovačů) | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-208 | Položka obsahuje: instalaci aktualizace, nastavení a oživení | 48: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2
49 | 4702020015R | Vizualizační systém (klientská část) pro aplikace elektroměrů | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-208 | Dodávka a montáž specifikovaného materiálu, Délka kabelu, měří se v metrech | 49: 4; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2
50 | 75H441 | Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky patchpanel datový plně osazený | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Dodávka a montáž rozvodného prvku dle specifikacePočet prvků se udává v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení rozvodných prvků, potřebných materiálů a potřebné mechanizmy. | 50: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2
51 | 742LBI | Kabel sdělovací LAN UTP/FTP ukončený RS-485 nebo konektory RJ45 | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do trubky, na rošty, pod omítku, do rozvaděče ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 51: 65; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2
52 | 742LDB | JYTY 7x1, kabel sdělovací izolace PVC | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do trubky, na rošty, pod omítku, do rozvaděče ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 52: 45; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2
53 | 742LBB | SYKFY 5x2x0,5, kabel sdělovací izolace PVC | m | 175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Položka obsahuje: Dodávku a montáž vodiče včetně dovozu, manipulace s ním a uložení kabelu (na rošty, pod omítku, do rozvaděče a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 53: 175; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2
54 | 742LBBR | SYKFY 10x2x0,5, kabel sdělovací izolace PVC | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-208 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž vodiče včetně dovozu, manipulace s ním a uložení kabelu (na rošty, pod omítku, do rozvaděče a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 54: 70; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2
55 | 742GAB | CY, CYA 1 x 10 - 16 mm2, vodič s plastovou izolací | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Položka obsahuje: Dodávku a montáž vodiče včetně dovozu, manipulace s ním a uložení kabelu (na rošty, pod omítku, do rozvaděče a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 55: 25; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2
56 | 742GEAR2 | CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-208 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu/zařízení do rozvaděče nebo skříně včetně dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 56: 30; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2
57 | 742GEAR1 | CYKY do 2 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-208 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu/zařízení do rozvaděče nebo skříně včetně dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 57: 30; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2
58 | 742LEA | Ukončení sdělovacího kabelu v rozvaděči vč. pomocného materiálu a změření kontinuity ovládacího obvodu | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelového zakončení a kabelu vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelového zakončení v rozvaděči, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 58: 30; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2
59 | 742JAC | Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 59: 14; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2
60 | 75H132 | Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu návěstní, silový na přichytky | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do trubky, na rošty, pod omítku, do rozvaděče ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 60: 45; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2
61 | 741FAJ | Ochranné pospojování pevně, vodič Cu 4-16mm2 | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž vodiče včetně dopravy, manipulace a jeho uložení volně (do chráničky a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 61: 25; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2
62 | 741FAM | Svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Položka obsahuje: Dodávku a montáž svorky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 62: 6; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2
63 | 741R-01 | Kabelové lávky,trubky,chráničky, elektroinstalační materiál, stínící kanál 40x20 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž včetně dovozu, manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 63: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2
64 | 744JDB | Modulární svodič přepětí - typ 3 ( třída D ) pro jednofázové sítě | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení do rozvaděče nebo skříně včetně dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 64: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2
65 | 744JDC | Modulární svodič přepětí pro sdělovací vedení 2páry nebo duplexní linka (RS232, RS422, RS485, Ethernet apod.) | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu texace položky včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a vystavení protokolů a výchozí revize. Dále obsahuje obsahuje cenu dodavatelské dokumentace a pom. mechanismů včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 65: 4; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2
66 | 746R-29 | Plnění telemetrických struktur | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-208 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu texace položky včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a vystavení protokolů a výchozí revize. Dále obsahuje obsahuje cenu dodavatelské dokumentace a pom. mechanismů včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 66: 4; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2
67 | 746R-30 | Plnění datových a řídicích struktur | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-208 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení specifikovanou ve smyslu texace položky včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a vystavení protokolů a výchozí revize. Dále obsahuje obsahuje cenu dodavatelské dokumentace a pom. mechanismů včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 67: 4; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2
68 | 746R-31 | Plnění technologických struktur | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-208 | Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 68: 4; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2
69 | 747CAA | Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 69: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2
70 | 747R-05 | Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem, spoluúčast organizačních jednotek SŽDC. | hod | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-208 | Položka obsahuje : Cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutnách pro další práce zhotovitele na technologickém souboru. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 70: 26; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2
71 | 747BAC | Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 71: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2
72 | 747R-06 | Dokončovací montážní práce na elektr. zařízení - provizorní stav | hod | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-208 | Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 72: 34; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2
73 | 747GAC | Zkušební provoz | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je zařízení po individálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 73: 24; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2
74 | 747GAD | Zaškolení obsluhy | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 74: 10; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2
75 | 744KCC | Označovací štítek do rozvaděče | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení do rozvaděče nebo skříně včetně dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 75: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2
76 | 744KCD | Obal na výkresy do rozvaděče | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení do rozvaděče nebo skříně včetně dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 76: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2
77 | 742KAC | Označovací štítek na kabel | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž označovacího štítku vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 77: 40; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2
78 | 748ACE | Bezpečnostní tabulka Pozor-systém pod napětím | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Položka obsahuje: Dodávku a montáž tabulky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 78: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2
79 | 748ACS | Jednopólové schéma zařízení, nástěnné | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Položka obsahuje: Dodávku a montáž tabulky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 79: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M06 | DDTS ŽDC - DODÁVKA, MONTÁŽ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Poznámka: | V jednotkových cenách položek soupisu prací musí být zahrnuty veškeré Vedlejší rozpočtové náklady (VRN).
V jednotkových cenách položek týkajících se bourání, demontáží a výkopových prací musí být zahrnuty i poplatky za likvidaci odpadů.
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství