## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | m | 1 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 1.část, Ševětín - Horusice | [5 empty] | Číslo stavby | 5313710004 | [5 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | Ševětín-Dynín, SpS 25kV, 50Hz, Neplachov, přípojka 22kV SŽDC | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) | 828 72 |  |  |  | Číslo PS,SO | SO 42-62-01 | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2013-01-31 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2013-01-31 |  |  |  |  | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | M02 | Dodávky zařízení | [8 empty] | SD
1 | 816321 | omezovač přepětí venkovní PolyGarde HDA-24N | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: dodávku omezovač přepětí venkovní PolyGarde HDA-24N. Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu dodávky uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Schéma zapojení č.003
2 | 812613 | odpínač venkovní úsekový 25kV FLa15/60-C12 /2závěs | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: dodávku odpínač venkovní úsekový 25kV FLa15/60-C12 /2závěs. Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu dodávky uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Schéma zapojení č.003
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M02 | Dodávky zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | M04 | Materiál elektromontážní | [8 empty] | SD
3 | 240614 | kabel 22kV AXEKVCEY 1x70/16 | m | 90 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: dodávku kabel 22kV AXEKVCEY 1x70/16. Základní jednotka výkazu výměr je m. Položka obsahuje cenu dodávky uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
4 | 243414 | koncovka 22kV staniční elast TFTI-5121(1x70) | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: dodávku koncovka 22kV staniční elast TFTI-5121(1x70). Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu dodávky uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Schéma zapojení č.003
5 | 260114 | kabelové oko(Al) 70ALU-F | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: dodávku kabelové oko(Al) 70ALU-F. Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu dodávky uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Schéma zapojení č.003
6 | 243814 | koncovka 22kV venkovní elast TFTO-5121(1x70) | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: dodávku koncovka 22kV venkovní elast TFTO-5121(1x70). Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu dodávky uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Schéma zapojení č.003
7 | 260114 | kabelové oko(Al) 70ALU-F | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: dodávku kabelové oko(Al) 70ALU-F. Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu dodávky uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Schéma zapojení č.003
8 | 275151 | konzola kabelové koncovky | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: dodávku konzola kabelové koncovky. Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu dodávky uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Schéma zapojení č.003
9 | 276111 | izolátor závěsný tyčový VZL 5/435 (L3110/M) | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: dodávku izolátor závěsný tyčový VZL 5/435 (L3110/M). Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu dodávky uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Schéma zapojení č.003
10 | 276121 | kotevní praporec typ 235107 | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: dodávku kotevní praporec typ 235107. Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu dodávky uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Schéma zapojení č.003
11 | 276124 | palička s okem pr.16 typ 230502 | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: dodávku palička s okem pr.16 typ 230502. Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu dodávky uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Schéma zapojení č.003
12 | 276125 | závlačka pérová 16 typ 237516 | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: dodávku závlačka pérová 16 typ 237516. Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu dodávky uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Schéma zapojení č.003
13 | 276126 | svorník úplný 18x55mm typ 217575 | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: dodávku svorník úplný 18x55mm typ 217575. Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu dodávky uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Schéma zapojení č.003
14 | 278131 | svorka kotevní třmenová typ 143107/16-70 | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: dodávku svorka kotevní třmenová typ 143107/16-70. Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu dodávky uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Schéma zapojení č.003
15 | 278315 | svorka vrubová 671670 pro AlFe/70 | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: dodávku svorka vrubová 671670 pro AlFe/70. Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu dodávky uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Schéma zapojení č.003
16 | 295001 | vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) | m | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: dodávku vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m). Základní jednotka výkazu výměr je m. Položka obsahuje cenu dodávky uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Schéma zapojení č.003
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M04 | Materiál elektromontážní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | M07 | Materiál zemní | [8 empty] | SD
17 | 46114 | písek kopaný 0-2mm | m3 | 3.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: dodávku písek kopaný 0-2mm. Základní jednotka výkazu výměr je m3. Položka obsahuje cenu dodávky uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
18 | 46171 | cihla betonová 29/14/6,5 | ks | 136 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: dodávku cihla betonová 29/14/6,5. Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu dodávky uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
19 | 46172 | deska betonová 50/20/5cm | ks | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: dodávku deska betonová 50/20/5cm. Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu dodávky uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M07 | Materiál zemní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | M08 | Elektromontáže | [8 empty] | SD
20 | 210930111 | kabel 22(35)kV plastový/Al do 1x70 pevně uložený | m | 90 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: montáž kabel 22(35)kV plastový/Al do 1x70 pevně uložený. Základní jednotka výkazu výměr je m. Položka obsahuje cenu montáže uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
21 | 210100771 | koncovka 22kV staniční do 1x70 | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: montáž koncovka 22kV staniční do 1x70. Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu montáže uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Schéma zapojení č.003
22 | 210101021 | koncovka 22kV venkovní do 1x70 | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: montáž koncovka 22kV venkovní do 1x70. Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu montáže uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Schéma zapojení č.003
23 | 210050072 | konzola koncovek a bleskoj. mtž ve výšce | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: montáž konzola koncovek a bleskoj. mtž ve výšce. Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu montáže uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Schéma zapojení č.003
24 | 210050622 | izolátor tyčový kotevní jednoduchý vč.kot.svorky | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: montáž izolátor tyčový kotevní jednoduchý vč.kot.svorky. Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu montáže uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Schéma zapojení č.003
25 | 210040602 | tahový spoj vrubovou spojkou do 70mm2 | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: montáž tahový spoj vrubovou spojkou do 70mm2. Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu montáže uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Schéma zapojení č.003
26 | 210120322 | bleskojistka vč.zapojení do 25kV/10kA | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: montáž bleskojistka vč.zapojení do 25kV/10kA. Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu montáže uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Schéma zapojení č.003
27 | 210050301 | úplná montáž úsečníku na stávající stožár | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: montáž úplná montáž úsečníku na stávající stožár. Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu montáže uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Schéma zapojení č.003
28 | 210050751 | ukončení vodiče v kotevní svorce úsečníku | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: montáž ukončení vodiče v kotevní svorce úsečníku. Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu montáže uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Schéma zapojení č.003
29 | 210220021 | uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2 | m | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: montáž uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2. Základní jednotka výkazu výměr je m. Položka obsahuje cenu montáže uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Schéma zapojení č.003
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M08 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | M11 | Zemní práce | [8 empty] | SD
30 | 460200683 | výkop kabel.rýhy šířka 65/hloubka 120cm tz.3/ko1.2 | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: montáž výkop kabel.rýhy šířka 65/hloubka 120cm tz.3/ko1.2. Základní jednotka výkazu výměr je m. Položka obsahuje cenu montáže uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
31 | 460420387 | kabel.lože písek 2x10-15cm betondesky50/20 na60cm | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: montáž kabel.lože písek 2x10-15cm betondesky50/20 na60cm. Základní jednotka výkazu výměr je m. Položka obsahuje cenu montáže uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
32 | 460500001 | oddělení kabelu cihlou | m | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: montáž oddělení kabelu cihlou. Základní jednotka výkazu výměr je m. Položka obsahuje cenu montáže uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
33 | 460560683 | zához kabelové rýhy šířka 65/hloubka 120cm tz.3 | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: montáž zához kabelové rýhy šířka 65/hloubka 120cm tz.3. Základní jednotka výkazu výměr je m. Položka obsahuje cenu montáže uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
34 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 4.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: montáž odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku. Základní jednotka výkazu výměr je m3. Položka obsahuje cenu montáže uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
35 | 460620013 | provizorní úprava terénu třída zeminy 3 | m2 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: montáž provizorní úprava terénu třída zeminy 3. Základní jednotka výkazu výměr je m2. Položka obsahuje cenu montáže uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M11 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | M12 | Ostatní náklady | [8 empty] | SD
36 | 219000102 | najetí kabelu(zařízení) VN zvýšeným napětím | hod | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz Technická zpráva č.001
37 | 219000103 | dozory správce sítě(rozvodného závodu) | hod | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je zařízení po individálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz Technická zpráva č.001
38 | 219000104 | součinnost správce sítě(rozvodného závodu) | hod | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je zařízení po individálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz Technická zpráva č.001
39 | 219000201 | měřící a najížděcí vůz | hod | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je zařízení po individálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz Technická zpráva č.001
40 | 219000232 | montážní plošina do 25m | hod | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je zařízení po individálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz Technická zpráva č.001
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M12 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | M13 | Revize | [8 empty] | SD
41 | 217309013R | vypracování zprávy VR | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | R | Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz Technická zpráva č.001
42 | 217309012R | vypracování průkazu způsobilosti UTZ | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | R | Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz Technická zpráva č.001
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M13 | Revize |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Poznámka: | V jednotkových cenách položek soupisu prací musí být zahrnuty veškeré Vedlejší rozpočtové náklady (VRN).
V jednotkových cenách položek týkajících se bourání, demontáží a výkopových prací musí být zahrnuty i poplatky za likvidaci odpadů.
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství