## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | m | 1 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 1.část, Ševětín - Horusice | [5 empty] | Číslo stavby | 5313710004 | [5 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | Dynín-Horusice, zastávka Horusice, úprava osvětlení a rozvodů nn | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) | 828 75 |  |  |  | Číslo PS,SO | SO 44-62-01 | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2013-01-31 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2013-01-31 |  |  |  |  | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | M02 | Dodávky zařízení | [8 empty] | SD
1 | 900119R | PLC automat pro dálkové ovládání osvětlení | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | R | Položka obsahuje: dodávku a montáž PLC automat pro dálkové ovládání osvětlení. Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu dodávky a montáže uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz popis Technická zpráva č.001
2 | 720531 | rozvaděč+pilíř PRVO1-25A /3x20A /měřící pro VO | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: dodávku a montáž rozvaděč+pilíř PRVO1-25A /3x20A /měřící pro VO. Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu dodávky a montáže uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Přehledové schéma č.005
3 | 720415 | skříň+pilíř PER1 (pro 1x 1sazba) měřící | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: dodávku a montáž skříň+pilíř PER1 (pro 1x 1sazba) měřící. Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu dodávky a montáže uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Přehledové schéma č.005
4 | 713222R | zás.skříň + pilíř, IP44 400V/16A+4x230V PEN | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | R | Položka obsahuje: dodávku a montáž zás.skříň + pilíř, IP44 400V/16A+4x230V PEN. Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu dodávky a montáže uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Přehledové schéma č.005
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M02 | Dodávky zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | M04 | Materiál elektromontážní | [8 empty] | SD
5 | 101106 | kabel CYKY 3x2,5 | m | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: dodávku kabel CYKY 3x2,5. Základní jednotka výkazu výměr je m. Položka obsahuje cenu dodávky uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Seznam kabelů, příloha TZ č.001
6 | 101209 | kabel CYKY 4x10 | m | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: dodávku kabel CYKY 4x10. Základní jednotka výkazu výměr je m. Položka obsahuje cenu dodávky uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Seznam kabelů, příloha TZ č.001
7 | 151210 | kabel AYKY 4x16 | m | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: dodávku kabel AYKY 4x16. Základní jednotka výkazu výměr je m. Položka obsahuje cenu dodávky uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Seznam kabelů, příloha TZ č.001
8 | 152213 | kabel 1kV AYKY 4x50 | m | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: dodávku kabel 1kV AYKY 4x50. Základní jednotka výkazu výměr je m. Položka obsahuje cenu dodávky uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Seznam kabelů, příloha TZ č.001
9 | 190210 | kabelové oko Al lisovací 16x8 ALU | ks | 104 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: dodávku kabelové oko Al lisovací 16x8 ALU. Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu dodávky uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Seznam kabelů, příloha TZ č.001
10 | 295001 | vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) | m | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: dodávku vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m). Základní jednotka výkazu výměr je m. Položka obsahuje cenu dodávky uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
11 | 295075 | svorka pásku drátu zemnící SR3b 4šrouby FeZn | ks | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: dodávku svorka pásku drátu zemnící SR3b 4šrouby FeZn. Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu dodávky uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
12 | 569161R | stožár osvětlovací sklopný v.6m žárZn | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | R | Položka obsahuje: dodávku stožár osvětlovací sklopný v.6m žárZn. Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu dodávky uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Přehledové schéma č.005
13 | 569166R | stožár osvětlovací sklopný 12m žárZn | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | R | Položka obsahuje: dodávku stožár osvětlovací sklopný 12m žárZn. Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu dodávky uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Přehledové schéma č.005
14 | 533032R | svítidlo venkovní výbojkové 70W | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | R | Položka obsahuje: dodávku svítidlo venkovní výbojkové 70W. Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu dodávky uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Přehledové schéma č.005
15 | 593281R | výbojka 70W | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | R | Položka obsahuje: dodávku výbojka 70W. Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu dodávky uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Přehledové schéma č.005
16 | 533045R | svítidlo venk výbojkové 250W | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | R | Položka obsahuje: dodávku svítidlo venk výbojkové 250W. Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu dodávky uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Přehledové schéma č.005
17 | 720691 | základ pilíře betonový(plastový) komplet č.v.8080 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: dodávku základ pilíře betonový(plastový) komplet č.v.8080. Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu dodávky uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Příloha Technické zprávy č.001
18 | 720691 | základ pilíře betonový(plastový) komplet č.v.8080 | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: dodávku základ pilíře betonový(plastový) komplet č.v.8080. Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu dodávky uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Příloha Technické zprávy č.001
19 | 720691 | základ pilíře betonový(plastový) komplet č.v.8080 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: dodávku základ pilíře betonový(plastový) komplet č.v.8080. Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu dodávky uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Příloha Technické zprávy č.001
20 | 525292 | svítidlo záři prům /1x36W/ | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | R | Položka obsahuje: dodávku svítidlo záři prům /1x36W/. Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu dodávky uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Přehledové schéma č.005
21 | 592126 | zářivka lineární 36W | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | R | Položka obsahuje: dodávku zářivka lineární 36W. Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu dodávky uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Přehledové schéma č.005
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M04 | Materiál elektromontážní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | M07 | Materiál zemní | [8 empty] | SD
22 | 46134 | beton B13,5 | m3 | 4.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: dodávku beton B13,5. Základní jednotka výkazu výměr je m3. Položka obsahuje cenu dodávky uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
23 | 46453 | stožárové pouzdro plast SP315/1000 | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: dodávku stožárové pouzdro plast SP315/1000. Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu dodávky uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
24 | 46134 | beton B13,5 | m3 | 1.71 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: dodávku beton B13,5. Základní jednotka výkazu výměr je m3. Položka obsahuje cenu dodávky uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
25 | 46458 | stožárové pouzdro plast SP400/1500 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: dodávku stožárové pouzdro plast SP400/1500. Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu dodávky uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
26 | 46112 | štěrkopísek 0-16mm | m3 | 5.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: dodávku štěrkopísek 0-16mm. Základní jednotka výkazu výměr je m3. Položka obsahuje cenu dodávky uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
27 | 46133 | beton B10 | m3 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: dodávku beton B10. Základní jednotka výkazu výměr je m3. Položka obsahuje cenu dodávky uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
28 | 46517 | roura korugovaná KOPODUR KD09160 pr.160/136mm | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: dodávku roura korugovaná KOPODUR KD09160 pr.160/136mm. Základní jednotka výkazu výměr je m. Položka obsahuje cenu dodávky uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
29 | 46527 | /roura korugovaná 09160/ spojka 02160 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: dodávku /roura korugovaná 09160/ spojka 02160. Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu dodávky uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
30 | 46112 | štěrkopísek 0-16mm | m3 | 10.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: dodávku štěrkopísek 0-16mm. Základní jednotka výkazu výměr je m3. Položka obsahuje cenu dodávky uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
31 | 46133 | beton B10 | m3 | 1.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: dodávku beton B10. Základní jednotka výkazu výměr je m3. Položka obsahuje cenu dodávky uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
32 | 46517 | roura korugovaná KOPODUR KD09160 pr.160/136mm | m | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: dodávku roura korugovaná KOPODUR KD09160 pr.160/136mm. Základní jednotka výkazu výměr je m. Položka obsahuje cenu dodávky uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
33 | 46527 | /roura korugovaná 09160/ spojka 02160 | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: dodávku /roura korugovaná 09160/ spojka 02160. Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu dodávky uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
34 | 46435 | kabelový žlab PVC 0,11x0,1x2m ZK/1-ZC vč.víka | m | 260 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: dodávku kabelový žlab PVC 0,11x0,1x2m ZK/1-ZC vč.víka. Základní jednotka výkazu výměr je m. Položka obsahuje cenu dodávky uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
35 | 46436 | /žlab ZK1-ZC/ spojka ZK SP-ZA | ks | 130 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: dodávku /žlab ZK1-ZC/ spojka ZK SP-ZA. Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu dodávky uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M07 | Materiál zemní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | M08 | Elektromontáže | [8 empty] | SD
36 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: dodávku kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5. Základní jednotka výkazu výměr je m. Položka obsahuje cenu dodávky uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
37 | 210810013 | kabel(-CYKY) volně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5 | m | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: dodávku kabel(-CYKY) volně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5. Základní jednotka výkazu výměr je m. Položka obsahuje cenu dodávky uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
38 | 210901015 | kabel Al(-AYKY) volně uložený do 4x16/5x10/7x6 | m | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: dodávku kabel Al(-AYKY) volně uložený do 4x16/5x10/7x6. Základní jednotka výkazu výměr je m. Položka obsahuje cenu dodávky uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
39 | 210901065 | kabel Al(-1kV AYKY)volně uložený do 3x95/4x50/5x35 | m | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: dodávku kabel Al(-1kV AYKY)volně uložený do 3x95/4x50/5x35. Základní jednotka výkazu výměr je m. Položka obsahuje cenu dodávky uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
40 | 210100003 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2 | ks | 104 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: dodávku ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2. Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu dodávky uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
41 | 210220021 | uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2 | m | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: dodávku uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2. Základní jednotka výkazu výměr je m. Položka obsahuje cenu dodávky uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
42 | 210204032R | stožár do 12m sklopný | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | R | Položka obsahuje: dodávku stožár do 12m sklopný. Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu dodávky uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
43 | 210204032R | stožár do 12m sklopný | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | R | Položka obsahuje: dodávku stožár do 12m sklopný. Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu dodávky uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
44 | 210202103R | svítidlo výbojkové venkovní | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | R | Položka obsahuje: dodávku svítidlo výbojkové venkovní. Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu dodávky uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
45 | 210202103R | svítidlo výbojkové venkovní | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | R | Položka obsahuje: dodávku svítidlo výbojkové venkovní. Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu dodávky uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
46 | 210191561R | skříň osvětlení RVO /osazení bez ukončení vodičů | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | R | Položka obsahuje: dodávku skříň osvětlení RVO /osazení bez ukončení vodičů. Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu dodávky uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
47 | 210191531 | kabelová skříň elektroměrová ER /osaz.bez ukončení | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: dodávku kabelová skříň elektroměrová ER /osaz.bez ukončení. Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu dodávky uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
48 | 210191547 | pilíř plast 2-dílný pro kabelovou skříň | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: dodávku pilíř plast 2-dílný pro kabelovou skříň. Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu dodávky uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
49 | 210191546 | pilíř plast 1-dílný pro kabelovou skříň | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: dodávku pilíř plast 1-dílný pro kabelovou skříň. Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu dodávky uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
50 | 210191546 | pilíř plast 1-dílný pro kabelovou skříň | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: dodávku pilíř plast 1-dílný pro kabelovou skříň. Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu dodávky uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
51 | 210201101 | svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: dodávku svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj. Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu dodávky uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M08 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | M09 | Demontáže | [8 empty] | SD
52 | 210999010R | odstranění beton.základů stožárů osvětlení /dmtž | ks | 41 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | R | Položka obsahuje: demontáž odstranění beton.základů stožárů osvětlení /dmtž. Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu demontáže uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace demontáže č.003
53 | 210990011R | jiné práce - demontáž náhradního zdroje NZ /dmtž | hod | 72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | R | Položka obsahuje: demontáž jiné práce - demontáž náhradního zdroje NZ /dmtž. Základní jednotka výkazu výměr je hod. Položka obsahuje cenu demontáže uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace demontáže č.003
54 | 210990012R | jiné práce - demontáž osvětlení/dmtž | hod | 41 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | R | Položka obsahuje: demontáž jiné práce - demontáž osvětlení/dmtž. Základní jednotka výkazu výměr je hod. Položka obsahuje cenu demontáže uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace demontáže č.003
55 | 210999013R | manipulace a převoz NZ do správy SDC SEE /dmtž | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | R | Položka obsahuje: manipulace a převoz NZ do správy SDC SEE /dmtž. Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu manipulace uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz popis Technická zpráva č.001
56 | 210990014R | jiné práce - demontáž trafostanice TS-EOV/dmtž | hod | 72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | R | Položka obsahuje: demontáž jiné práce - demontáž trafostanice TS-EOV/dmtž. Základní jednotka výkazu výměr je hod. Položka obsahuje cenu demontáže uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace demontáže č.003
57 | 210990015R | jiné práce - demontáž souprav EOV+OT/dmtž | hod | 72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | R | Položka obsahuje: demontáž jiné práce - demontáž souprav EOV+OT/dmtž. Základní jednotka výkazu výměr je hod. Položka obsahuje cenu demontáže uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace demontáže č.003
58 | 210999016R | manipulace a převoz TS-EOV do správy SDC SEE /dmtž | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | R | Položka obsahuje: demontáž manipulace a převoz TS-EOV do správy SDC SEE /dmtž. Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu demontáže uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace demontáže č.003
59 | 210990017R | jiné práce - demontáž stáv.kabelů NN a DOÚO/dmtž | hod | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | R | Položka obsahuje: demontáž jiné práce - demontáž stáv.kabelů NN a DOÚO/dmtž. Základní jednotka výkazu výměr je hod. Položka obsahuje cenu demontáže uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace demontáže č.003
60 | 210990018R | jiné práce - demontáž KS strážního domku č.58/dmtž | hod | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | R | Položka obsahuje: demontáž jiné práce - demontáž KS strážního domku č.58/dmtž. Základní jednotka výkazu výměr je hod. Položka obsahuje cenu demontáže uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace demontáže č.003
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M09 | Demontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | M11 | Zemní práce | [8 empty] | SD
61 | 460100003 | pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: montáž pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m. Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu montáže uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
62 | 460050703 | výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.2 | m3 | 4.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: montáž výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.2. Základní jednotka výkazu výměr je m3. Položka obsahuje cenu montáže uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
63 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 4.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: montáž odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku. Základní jednotka výkazu výměr je m3. Položka obsahuje cenu montáže uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
64 | 460100006 | pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,5/2,0m | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: montáž pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,5/2,0m. Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu montáže uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
65 | 460050703 | výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.2 | m3 | 1.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: montáž výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.2. Základní jednotka výkazu výměr je m3. Položka obsahuje cenu montáže uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
66 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 1.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: montáž odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku. Základní jednotka výkazu výměr je m3. Položka obsahuje cenu montáže uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
67 | 460200683 | výkop kabel.rýhy šířka 65/hloubka 120cm tz.3/ko1.2 | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: montáž výkop kabel.rýhy šířka 65/hloubka 120cm tz.3/ko1.2. Základní jednotka výkazu výměr je m. Položka obsahuje cenu montáže uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
68 | 460030071 | bourání živičných povrchů 3-5cm | m2 | 6.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: montáž bourání živičných povrchů 3-5cm. Základní jednotka výkazu výměr je m2. Položka obsahuje cenu montáže uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
69 | 460030082 | řezání spáry v betonu do 10cm | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: montáž řezání spáry v betonu do 10cm. Základní jednotka výkazu výměr je m. Položka obsahuje cenu montáže uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
70 | 460080103 | bourání betonu tl.10cm | m2 | 6.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: montáž bourání betonu tl.10cm. Základní jednotka výkazu výměr je m2. Položka obsahuje cenu montáže uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
71 | 460510032 | kabelový prostup z ohebné roury plast pr.160mm | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: montáž kabelový prostup z ohebné roury plast pr.160mm. Základní jednotka výkazu výměr je m. Položka obsahuje cenu montáže uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
72 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 7.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: montáž odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku. Základní jednotka výkazu výměr je m3. Položka obsahuje cenu montáže uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
73 | 460650015 | podklad nebo zához štěrkopískem | m3 | 5.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: montáž podklad nebo zához štěrkopískem. Základní jednotka výkazu výměr je m3. Položka obsahuje cenu montáže uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
74 | 460650017 | podklad a obetonování chrániček | m3 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: montáž podklad a obetonování chrániček. Základní jednotka výkazu výměr je m3. Položka obsahuje cenu montáže uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
75 | 460650022 | betonová vozovka vrstva 10cm vč.materiálu | m2 | 6.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: montáž betonová vozovka vrstva 10cm vč.materiálu. Základní jednotka výkazu výměr je m2. Položka obsahuje cenu montáže uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
76 | 460650046 | litý asfalt tl.4cm vč.materiálu | m2 | 6.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: montáž litý asfalt tl.4cm vč.materiálu. Základní jednotka výkazu výměr je m2. Položka obsahuje cenu montáže uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
77 | 460200713 | výkop kabel.rýhy šířka 65/hloubka 150cm tz.3/ko1.2 | m | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: montáž výkop kabel.rýhy šířka 65/hloubka 150cm tz.3/ko1.2. Základní jednotka výkazu výměr je m. Položka obsahuje cenu montáže uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
78 | 460510032 | kabelový prostup z ohebné roury plast pr.160mm | m | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: montáž kabelový prostup z ohebné roury plast pr.160mm. Základní jednotka výkazu výměr je m. Položka obsahuje cenu montáže uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
79 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 12.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: montáž odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku. Základní jednotka výkazu výměr je m3. Položka obsahuje cenu montáže uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
80 | 460620013 | provizorní úprava terénu třída zeminy 3 | m2 | 8.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: montáž provizorní úprava terénu třída zeminy 3. Základní jednotka výkazu výměr je m2. Položka obsahuje cenu montáže uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
81 | 460650015 | podklad nebo zához štěrkopískem | m3 | 10.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: montáž podklad nebo zához štěrkopískem. Základní jednotka výkazu výměr je m3. Položka obsahuje cenu montáže uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
82 | 460650017 | podklad a obetonování chrániček | m3 | 1.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: montáž podklad a obetonování chrániček. Základní jednotka výkazu výměr je m3. Položka obsahuje cenu montáže uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
83 | 460200133 | výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.2 | m | 260 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: montáž výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.2. Základní jednotka výkazu výměr je m. Položka obsahuje cenu montáže uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
84 | 460510271 | kabelový žlab plastový 0,11/0,1m úplné osazení | m | 260 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: montáž kabelový žlab plastový 0,11/0,1m úplné osazení. Základní jednotka výkazu výměr je m. Položka obsahuje cenu montáže uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
85 | 460560133 | zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3 | m | 260 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: montáž zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3. Základní jednotka výkazu výměr je m. Položka obsahuje cenu montáže uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
86 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 3.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: montáž odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku. Základní jednotka výkazu výměr je m3. Položka obsahuje cenu montáže uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
87 | 460620013 | provizorní úprava terénu třída zeminy 3 | m2 | 91 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: montáž provizorní úprava terénu třída zeminy 3. Základní jednotka výkazu výměr je m2. Položka obsahuje cenu montáže uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Situace č.002
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M11 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | M12 | Ostatní náklady | [8 empty] | SD
88 | 210999020R | nový rezervovaný příkon pro RE01-zás.skříň 3f-16A | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | R | Položka obsahuje: nový rezervovaný příkon pro RE01-zás.skříň 3f-16A. Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu konečného poplatku rezervovaného příkonu. | viz Technická zpráva č.001
89 | 210999021R | nový rezervovaný příkon pro RE02 - RD-zab.zař. 3f-25A | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | R | Položka obsahuje: nový rezervovaný příkon pro RE02 - RD-zab.zař. 3f-25A. Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu konečného poplatku rezervovaného příkonu. | viz Technická zpráva č.001
90 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: poplatek za recyklaci svítidla. Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu poplatku uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Technická zpráva č.001
91 | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: poplatek za recyklaci světelného zdroje. Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu poplatku uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Technická zpráva č.001
92 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: poplatek za recyklaci svítidla. Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu poplatku uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Technická zpráva č.001
93 | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: poplatek za recyklaci světelného zdroje. Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu poplatku uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Technická zpráva č.001
94 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: poplatek za recyklaci svítidla. Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu poplatku uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Technická zpráva č.001
95 | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: poplatek za recyklaci světelného zdroje. Základní jednotka výkazu výměr je ks. Položka obsahuje cenu poplatku uvedeného, včetně ceny na použití, dopravy a dovozu specielní mechanizace. | viz Technická zpráva č.001
96 | 219000221 | autojeřáb AD080 do výšky 12m a hmotnosti 8t | hod | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je zařízení po individálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz Technická zpráva č.001
97 | 219000103 | dozory správce sítě(rozvodného závodu) | hod | 72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | CELEKTRO | Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je zařízení po individálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz Technická zpráva č.001
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M12 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | M13 | Revize | [8 empty] | SD
98 | 217309013R | vypracování zprávy VR | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | R | Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz Technická zpráva č.001
99 | 217309012R | vypracování průkazu způsobilosti UTZ | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | R | Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz Technická zpráva č.001
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M13 | Revize |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Poznámka: | V jednotkových cenách položek soupisu prací musí být zahrnuty veškeré Vedlejší rozpočtové náklady (VRN).
V jednotkových cenách položek týkajících se bourání, demontáží a výkopových prací musí být zahrnuty i poplatky za likvidaci odpadů.
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství