## List1
SOUPIS PRACÍ
Název stavby : |  | Modernizace trati Veselí n.Luž. - Tábor; úsek Veselí n.Luž. - Doubí u Tábora - 1.etapa |  |  | Číslo stavby: | 4205-II
| Název PS,SO : | Žst. Soběslav, zastřešení nástupiště | JKSO | Číslo PS,SO | 51-41-01 | Cena SO/PS | O |  |  |  | O
| Majitel HIM: | SŽDC | 823 59 | Datum aktualizace: | 2013-08-21 | 0 | O2
Poř. | [6 empty] | typ řádku | kód datové základny | Výpočet množství | Technická specifikace | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná | [7 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  |  | SD
1 | 131101101 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 | m3 | 226.968 |  | 0 | SP | URS | =((1,8*2,1+3*3,3)/2*1,6*2+(1,8*2,8+3*4,3)/2*1,6*2+(2,8*3,1+4,3*5,8)/2*1,6*2+(1,8*2,5+3,3*4)/2*1,6*14)*0,75
2 | 131201101 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 75.656 |  | 0 | SP | URS | =((1,8*2,1+3*3,3)/2*1,6*2+(1,8*2,8+3*4,3)/2*1,6*2+(2,8*3,1+4,3*5,8)/2*1,6*2+(1,8*2,5+3,3*4)/2*1,6*14)*0,25
3 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 185.664 |  | 0 | SP | URS | pol 1 + 2 - 6
4 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 116.96 |  | 0 | SP | URS | pol 6
5 | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 zkd 1000 m přes 10000 m | m3 | 116.96 |  | 0 | SP | URS | pol 6
Díl: | 2 | Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin |  |  |  |  | SD
6 | 275326231 | Základové patky žb pro prostředí s mrazovými cykly c 25/30 xf4 | m3 | 116.96 |  | 0 | SP | URS | =1,5*1,8*1,6*2+1,5*2,5*1,6*2+2,5*2,8*1,6*2+1,5*2,2*1,6*14
7 | 275351215 | Zřízení bednění stěn základových patek | m2 | 231 |  | 0 | SP | URS | =(1,5+1,8)*1,5*2*2+(1,5+2,5)*1,5*2*2+(2,5+2,8)*1,5*2*2+(1,5+2,2)*1,5*2*14
8 | 275351216 | Odstranění bednění stěn základových patek | m2 | 231 |  | 0 | SP | URS | pol 7
9 | 275361116 | Výztuž základových patek a bloků z betonářské oceli 10 505 | T | 5.848 |  | 0 | SP | URS | pol 8 * 0,05
Díl: | 6 | Úpravy povrchu |  |  |  |  | SD
10 | 631311112 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. c 8/10 | m3 | 8.407 |  | 0 | SP | URS | =(1,5*1,8*2+1,5*2,5*2+2,5*2,8*2+1,5*2,2*14)*0,1*1,15
11 | 631319171 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 8.407 |  | 0 | SP | URS | pol 10
12 | 631319195 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2 | m3 | 8.407 |  | 0 | SP | URS | pol 10
13 | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi kari | T | 0.322 |  | 0 | SP | URS | =(1,5*1,8*2+1,5*2,5*2+2,5*2,8*2+1,5*2,2*14)*0,0044
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | SD
14 | 389381001 | Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí | m3 | 10.6 |  | 0 | SP | R | =20*0,53
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  |  | SD
15 | 953943122 | Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu bez jejich dodání | KUS | 144 |  | 0 | SP | URS | =5*6*4+4*4+2*4
16 | 953943124 | Osazování výrobků do 30 kg/kus do betonu bez jejich dodání | KUS | 56 |  | 0 | SP | URS | =14*4
17 | 952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 772.5 |  | 0 | SP | URS | =103*7,5
18 | 95394312401R | Dodávka a montáž ochrané sítě proti ptactvu | m2 | 770.44 |  | 0 | SP | R | =103*6,8*1,1 | Položka zahrnuje kompletní, plně funkční prvek vč. jeho montáže, vyzkoušení, revize a předání uživateli
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  |  | SD
19 | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 648.2 |  | 0 | SP | URS | =2*((1,5+1,8)*1,5*2*2+(1,5+2,5)*1,5*2*2+(2,5+2,8)*1,5*2*2+(1,5+2,2)*1,5*2*14+1,5*1,8*2+1,5*2,2*14+1,5*2,5*2+2,5*2,8*2)+20*2
20 | 111631500 | Lak asfaltový penetral alp- 9 kg | T | 0.324 |  | 0 | SP | URS | =pol 19*0,0005
21 | 711111002 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým | m2 | 648.2 |  | 0 | SP | URS | pol 19
22 | 111613320 | Asfalt stavebně-izolační, parabit azit 105 bubny | T | 0.324 |  | 0 | SP | URS | =pol 19*0,0005
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | SD
23 | 76751410101R | Výroba a dodávka konstrukce vlaštovky, protikorozní ochrana, dl. 103 m´, š. 6,80 m | kg | 47680 |  | 0 | SP | R | 47680 | Položka zahrnuje kompletní, plně funkční prvek vč. jeho montáže, vyzkoušení, revize a předání uživateli
24 | 76751410102R | Dodávka a montáž výplňových konstrukce vč. kotevních prvků | m2 | 102.9 |  | 0 | SP | R |  | Položka zahrnuje kompletní, plně funkční prvek vč. jeho montáže, vyzkoušení, revize a předání uživateli
25 | 76751410103R | Montáž vlaštovky na připravený základ, kotevní prvky, pomocné konstrukce | kpl | 1 |  | 0 | SP | R | 1 | Položka zahrnuje kompletní, plně funkční prvek vč. jeho montáže, vyzkoušení, revize a předání uživateli
26 | 76751410104R | Lavičky - 5 x 6 sedáků s područkou a opěradlem kotveno do zpevněné plochy - dodávka, montáž | kpl | 5 |  | 0 | SP | R | 5 | Položka zahrnuje kompletní, plně funkční prvek vč. jeho montáže, vyzkoušení, revize a předání uživateli
27 | 76751410105R | Odpadkový koš kotvený do základové patky sloupu - dodávka, montáž | KUS | 4 |  | 0 | SP | R | 4 | Položka zahrnuje kompletní, plně funkční prvek vč. jeho montáže, vyzkoušení, revize a předání uživateli
28 | 76751410106R | Opěrný pult o výtahové šachty - dodávka, montáž | KUS | 1 |  | 0 | SP | R | 1 | Položka zahrnuje kompletní, plně funkční prvek vč. jeho montáže, vyzkoušení, revize a předání uživateli
Díl: | m74 | Silnoproudé rozvody, zařízení a trakční vedení |  |  |  |  | SD
29 | R74-01 | Venkovní svítidlo pro montáž na stěnu nebo strop zářivkové dvoutrubicové do 2x58W, min IP65 s elektronickým předřadníkem s mrazuodolnými světelnými zdroji - třída izol. II | KUS | 36 |  | 0 | SP | R |  | Položka obsahuje: Dodávku, kompletaci a montáž svítidla včetně světelného zdroje a montáže připojovacího kabelu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
30 | R74-02 | CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 54 |  | 0 | SP | R |  | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
31 | R74-03 | Krabicová rozvodka z izol. do 10 mm2 | KUS | 18 |  | 0 | SP | R |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž rozvodky vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení rozvodky ( drobné konzolky, šroubový materiál, sádra, šrouby, vruty, hřeby apod. ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
32 | R74-04 | CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 118 |  | 0 | SP | R |  | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
33 | R74-05 | Kabelový drátěný rošt š.120mm, v.60mm, galvanizovaný | m | 100 |  | 0 | SP | R |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž roštu vč. podružného materiálu, ohybových, spojovacích a odbočných dílů, rozměření, montáž konstrukce, usazení, vyvážení, upevnění, sváření, elektrického pospojování a provedení základního nátěru. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
34 | R74-06 | Trubka kovová elektroinstalační závitová do 29mm | m | 4 |  | 0 | SP | R |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky volně/pevně včetně přípravných prácí a veškerého pomocného materiálu ( naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění, upevnění a pod. ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
35 | R74-07 | Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 | KUS | 72 |  | 0 | SP | R |  | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
36 | R74-08 | Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2 | KUS | 38 |  | 0 | SP | R |  | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
Díl: | 701 | Zemní práce |  |  |  |  | SD
37 | R701-01 | Výstražná fólie z PVC šířky 33cm | m | 3 |  | 0 | SP | R |  | Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
38 | R701-02 | Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4 | m | 3 |  | 0 | SP | R |  | Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
| POZN.: | VÝPOČTY VÝMĚR JSOU ODEČTENY Z VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE OBJKETU; KUSOVÉ PRVKY DLE TABULEK PRVKŮ, DTAILY A PODRONOST TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ DLE TZ. |  |  |  |  | O0