## List1
Díl 2_3 Zadávací dokumentace Jednotkový ceník činností
Název VZ: Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS v obvodu OŘ OVA 2023–2024 - tepelné zdroje rok 2023–2025 - oblast Olomouc
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
P.č. | NÁZEV POLOŽKY | MJ | Předpokládaný počet MJ / rok | Kč bez DPH / MJ | CELKEM Kč bez DPH
1. | PRAVIDELNÝ SERVIS TEPELNÝCH ZDROJŮ
| Plynový ohřívač TUV | ks | 2 | 0 | 0
| Lokální plynové topidlo (podokenní topidlo, plyn.agregát, infrazářič) | ks | 23 | 0 | 0
| Kotel plynový do 50kW | ks | 147 | 0 | 0
| Kotel plynový nad 50kW | ks | 16 | 0 | 0
| Kalibrace čidla CO a plynu u kotelen dle vyhl.č.91/1993 Sb. a vyhl.č.100/1995 | ks | 26 | 0 | 0
| Provozní kontrola systému MaR (vč. havarijních stavů) kotelny III.kategorie dle vyhl.č.91/1993 Sb. a vyhl.č.100/1995, vč. vypracování protokolu provozní kontroly a kontroly havarijních stavů | ks | 7 | 0 | 0
| Revize havarijního uzávěru plynu kotelny dle návodu výrobců | ks | 12 | 0 | 0
| Tepelné čerpadlo | ks | 10 | 0 | 0
| Výměníková stanice | ks | 3 | 0 | 0
| Kontrola spalinové cesty, včetně zápisu, dle vyhl. 34/2016 Sb. (194ks) | ks | 194 | 0 | 0
| Čištění komínů od spotřebičů na pevná paliva do 50 kW, dle vyhl. 34/2016 Sb., 39 ks 2xročně | ks | 78 | 0 | 0
| Čištění spalinové cesty od spotřebičů na plynná paliva do 50 kW, dle vyhl. 34/2016 Sb., 1xročně (34ks) | ks | 34 | 0 | 0
2. | ÚDRŽBA TEPELNÝCH ZDROJŮ
| Údržbové práce, odstranění závad tepelných zdrojů | HZS | 870 | 0 | 0
| Pravidelná měsíční kontrola a čištění dle provozního řádu (úklid daného prostoru v místnosti a okolí tepelného zdroje či výměníkové stanice a údržba zařízení v četnosti 1x za měsíc 93 zdrojů, z toho 2 zdroje jsou TP- není nutná kontrola ve 4 letních měsících) včetně nákladů na dopravu a ztrátového času z míst provozoven uchazeče (střední Morava: Olomouc; jižní Morava: Zlín; severní Morava: Hanušovice) | HZS | 1108 | 0 | 0
| Příplatek za práce mimo pracovní dobu (15:00 - 7:00) | hod | 30 | 0 | 0
3. | OPRAVA TEPELNÝCH ZDROJŮ
| Opravné práce, odstranění závad tepelných zdrojů | HZS | 1400 | 0 | 0
| Příplatek za práce mimo pracovní dobu (15:00 - 7:00) | hod | 30 | 0 | 0
MATERIÁL
| Bude účtován dle skutečnosti v cenách daných výrobcem, po odsouhlasení ze strany zadavatele, přednostně v právě platné cenové soustavě ÚRS. Zadavatel si vyhrazuje právo ceny dané výrobcem ověřit a zkontrolovat. | odhad |  |  | 1200000 | *
4. | HAVARIJNÍ ZÁSAH
| Provedení zásahu k odstranění příčin havarijního stavu | HZS | 15 | 0 | 0
Úkony směřující k odstranění příčin havarijního stavu a provedení nezbytných opatření k zajištění bezpečnosti železničního provozu a bezpečnosti pracovníků zadavatele, cestujících a osob třetích stran
5. | TECHNICKÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
| Zajištění technických podkladů | HZS | 50 | 0 | 0
Činnosti technicko-inženýrského charakteru, konzultační činnost, na základě požadavku zadavatele
6. | DOPRAVA
| Sazba za provoz vozidla, pásmo A, 0-25 km, včetně sazby ztrátového (cestovního) času | paušál / ks | 93 | 0 | 0
| Sazba za provoz vozidla, pásmo B, 0-50 km, včetně sazby ztrátového (cestovního) času | paušál / ks | 110 | 0 | 0
| Sazba za provoz vozidla, pásmo C, 0-100 km, včetně sazby ztrátového (cestovního) času | paušál / ks | 33 | 0 | 0
Dopravní náklady jsou kalkulovány z míst provozoven zadavatele pro oblast Olomouc takto: (střední Morava: Nerudova 1, Olomouc; jižní Morava: Zlín; severní Morava: obec Hanušovice
| Paušál za havarijní výjezd | ks | 5 | 0 | 0
| Suma za veřejnou zakázku za 12 měsíců |  |  |  | 1200000
Poznámky:
* pevně stanovená cena zadavatele bez možnosti úpravy dodavatele
Dodavatel vyplní pouze oranžově označené buňky. Ostatní položky dodavatel ponechá, neodstraňuje řádky!