Příloha č. 3 c)

Zvláštní technické podmínky

Záměr projektu

„Elektrizace trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Luhačovice (včetně)“

Datum vydání: 02.06.2023

Obsah

[SEZNAM ZKRATEK 2](#_Toc136592991)

[1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 3](#_Toc136592992)

[1.1 Předmět zadání 3](#_Toc136592993)

[1.2 Hlavní cíle stavby 3](#_Toc136592994)

[1.3 Umístění stavby 3](#_Toc136592995)

[1.4 Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení) 3](#_Toc136592996)

[2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 4](#_Toc136592997)

[2.1 Podklady a dokumentace 4](#_Toc136592998)

[2.2 Související podklady a dokumentace 4](#_Toc136592999)

[3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI A DOKUMENTY 4](#_Toc136593000)

[4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 4](#_Toc136593001)

[4.1 Všeobecně 4](#_Toc136593002)

[4.2 Dopravní technologie 5](#_Toc136593003)

[4.3 Zabezpečovací zařízení 5](#_Toc136593004)

[4.4 Sdělovací zařízení 6](#_Toc136593005)

[4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 7](#_Toc136593006)

[4.6 Železniční svršek a spodek 9](#_Toc136593007)

[4.7 Nástupiště 9](#_Toc136593008)

[4.8 Železniční přejezdy 10](#_Toc136593009)

[4.9 Mosty, propustky, zdi 10](#_Toc136593010)

[4.10 Ostatní objekty 10](#_Toc136593011)

[4.11 Pozemní stavební objekty 10](#_Toc136593012)

[4.12 Geodetická dokumentace 11](#_Toc136593013)

[5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 12](#_Toc136593014)

[6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 12](#_Toc136593015)

[7. PŘÍLOHY 12](#_Toc136593016)

SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve VTP.V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA
   1. Předmět zadání
      1. Předmětem zadání je vypracování Záměru projektu a Doprovodné dokumentace „**Elektrizace trati** **Újezdec u Luhačovic (mimo) - Luhačovice (včetně)**“ dle Směrnice Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012, Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění, včetně příloh (dále jen „Směrnice MD V‑2/2012“).
      2. Dokumentace ve stupni ZP bude členěna dle Směrnice MD V 2/2012 a bude obsahovat všechny přílohy dané touto směrnicí. Přílohy budou zpracovány v odpovídajícím rozsahu a přesnosti. Zhotovitel provede členění ZP dle Směrnice MD V 2/2012. Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P2 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ SM011“). Zhotovitel poskytne Objednateli veškerou součinnost při projednání ZP na Centrální komisi MD.
      3. Součástí díla nebude zpracování ekonomického hodnocení. Zhotovitel díla zajistí nezbytnou součinnost pro vypracování ekonomického hodnocení zhotovitelem záměru projektu „Elektrizace trati Staré Město u Uherského Hradiště – Bojkovice město“.
      4. Součástí plnění je i zpracování Doprovodné dokumentace (DD). Požadavky na provedení a rozsah Doprovodné dokumentace jsou uvedeny v odst. 5.1.2 Rozsah a členění Doprovodné dokumentace.
      5. Součástí plnění je i zajištění a doplnění potřebných podkladů, (nad rámec podkladů uvedených v čl. 2.) a mapových podkladů, nezbytných ke zpracování ZP.
      6. Jako samostatná část plnění mimo vlastní ZP bude zpracován a odevzdán projekt pro podrobný inženýrsko-geologický průzkum.
   2. Hlavní cíle stavby
      1. Stavba v souladu se schválenou Studií proveditelnosti tratí Staré Město u Uherského Hradiště – Luhačovice/Bylnice/Veselí nad Moravou (dále i jen „SP“) zajistí elektrizaci úseku Újezdec u Luhačovice – Luhačovice systémem 25 kV, 50 Hz. Rekonstrukcí železničního svršku a spodku převážně ve stávající stopě dojde ke zvýšení traťové rychlosti o 5 až 20 km/h. V žst. Luhačovice a zastávkách na úseku bude zajištěn bezbariérový přístup pro cestující.
   3. Umístění stavby
      1. Stavba bude probíhat na trati 317 C Luhačovice – Újezdec u Luhačovic; stavebně km 0,0 až 9,75. Trať je mimo síť TEN-T.

Kraj: Zlínský

Okresy: Uherské Hradiště

* 1. Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení)

Údaje o trati

|  |  |
| --- | --- |
| Traťový úsek | Luhačovice – Újezdec u Luhačovic |
| Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. | Regionální |
| Kategorie dráhy podle TSI INF | P6/F4 |
| Číslo trati podle nákresného jízdního řádu | 317C |
| Číslo traťového a definičního úseku | 2341 |
| Traťová třída zatížení | C3 |
| Maximální traťová rychlost | 50 km/h |
| Počet traťových kolejí | 1 |
|  |  |

* + 1. Správcem trati je OŘ Ostrava.

1. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ
   1. Podklady a dokumentace
      1. Studie proveditelnosti tratí Staré Město u Uherského Hradiště – Luhačovice/Bylnice/Veselí nad Moravou; zpracovatel SUDOP PRAHA a. s., 10/2020.
   2. Související podklady a dokumentace
      1. Schvalovací protokol SP SŽ 31526/2021-SŽ-GŘ-O6 ze dne 04. 05. 2021.
      2. Schvalovací protokol MD MD-3940/2021-910/11 ze dne 19. 04. 2021.
2. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI A DOKUMENTY
   * 1. Oprava trati v úseku Kunovice – Hradčovice - 1. etapa; opravná práce OŘ Ostrava, probíhá příprava s předpokladem realizace v roce 2023.
     2. Kunovice, nádražní budova; probíhá zpracování ZP; zhotovitel O9 SŽ.
     3. Rekonstrukce nástupišť v žst. Uherské Hradiště; probíhá zpracování ZP; DMC Havlíčkův Brod s.r.o.
     4. Újezdec u Luhačovic ON – rekonstrukce; probíhá zpracování ZP+DUSP; SUDOP BRNO, spol. s r.o.
     5. Elektrizace trati Staré Město u Uherského Hradiště – Bojkovice město, probíhá zpracování ZP
3. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
   1. Všeobecně
      1. Dokumentace bude zpracována dle schválené Studie proveditelnosti, varianty LVB-120.
      2. Součástí díla je stanovení rozsahu negativních vlivů trakční soustavy 25 kV AC na infrastrukturu v řešené oblasti a jejím blízkém okolí a návrh opatření pro eliminaci těchto vlivů. Řešena budou zejména nevyhovující sdělovací a zabezpečovací zařízení Správy železnic i třetích subjektů.
      3. Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace a související dokumentace, a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti.
      4. Upozorňujeme Zhotovitele, že byla vydána směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ SM011“), schválená pod čj. 23385/2022-SŽ-GŘ-O6 dne 5. 4. 2022, s účinností od 8. 4. 2022, která ruší a nahrazuje Směrnici generálního ředitele č. 11/2006, Dokumentace pro přípravu staveb na železničních dráhách celostátních a regionálních, ze dne 30. 6. 2006.
      5. V odstavci 2.3.12 ve VTP/ZP/07/22 se nahrazuje první věta textem: „Zhotovitel musí u Dokumentace zajistit hodnocení a posuzování rizik v rámci dotčených subsystémů se stanovenými požadavky dle Prováděcího nařízení komise (EU) č. 402/2013 [55].“
      6. Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty (JZP ŽDC). Stavové informace (logy), doplňková data a záznamy zabezpečovacího, sdělovacího zařízení a DDTS budou ukládána v Jednotném záznamovém prostředí železniční dopravní cesty (JZP ŽDC) do vybraných užitných úložných oblastí (UÚO). Při návrhu vazby na JZP ŽDC bude postupováno dle dokumentu „Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“.
      7. Předpokládá se následující posloupnost realizace jednotlivých staveb:
4. Rekonstrukce nástupišť v žst. Uherské Hradiště
5. Elektrizace trati Staré Město u Uherského Hradiště - Bojkovice město
6. Elektrizace trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Luhačovice (včetně)
7. Elektrizace trati Kunovice (mimo) - Veselí nad Moravou (mimo)
   * 1. Během ověřovacího provozu musí být umožněna výměna telegramů v jednotlivých balízách a změna softwaru RBC. Cena za přeprogramování RBC nebo výměnu telegramu v balízách bude stanovena smluvně. Zhotovitel umožní samostatné provedení obou změn.
   1. Dopravní technologie
      1. Součástí díla nebude zpracování dopravní technologie. Zhotovitel díla zajistí nezbytnou součinnost pro vypracování dopravní technologie zhotovitelem záměru projektu „Elektrizace trati Staré Město u Uherského Hradiště – Bojkovice město“.
      2. Výchozím podkladem pro návrh dopravní technologie bude SP, část A.2.2. Zhotovitel prověří její aktuálnost u objednatelů dopravy a dopravců. Dopravní technologie bude společná pro předmětnou stavbu a akci „Elektrizace trati Staré Město u Uherského Hradiště – Bojkovice město“.
      3. Návrh výhledového rozsahu osobní dopravy bude odsouhlasen Objednatelem. Výhledový rozsah nákladní dopravy poskytne Zhotoviteli za Objednatele O6 GŘ SŽ.
   2. Zabezpečovací zařízení
      1. **Popis stávajícího stavu**
         1. Stávající stav je popsán v SP, část A.2.1, kapitola 1.2.3 a část A.2.3, kapitola 5.1 Zabezpečovací zařízení.
         2. Zabezpečovací zařízení na trati a v žst. Luhačovice je elektronické, 3. kategorie.
         3. Součástí díla je podrobné zmapování stavu zabezpečovacích zařízení a jejich možného ovlivnění trakční soustavou 25 kV AC.
      2. **Požadavky na nový stav**
         1. V traťovém úseku Újezdec u Luhačovic (mimo) - Luhačovice (včetně) bude odchylně od studie proveditelnosti navrženo řešení kompletního příslušného zabezpečovacího zařízení včetně ETCS L2, které zahrne zabezpečení dotčených ŽST, traťových úseků a přejezdů ve smyslu ve smyslu SŽ TSI CCS/MP1 Zásady pro projektování traťové části ERTMS pro tratě s výhradním provozem ETCS.
         2. Do dálkového ovládání bude začleněna ŽST Luhačovice.
         3. Rozdělení traťových úseků na prostorové oddíly bude navrženo v souladu s požadavky vyplývajících z dopravní technologie.
         4. Součástí ovládání zabezpečovacího zařízení bude vedení elektronické dopravní dokumentace včetně ASVC.
         5. Pro všechna nová zabezpečovací zařízení bude navržena diagnostika s přenosem diagnostických dat do stanoveného místa soustředěné údržby. Diagnostika musí vycházet z koncepce TS 2/2007-Z a TS 4/2008-Z.
         6. V CDP Přerov bude zřízeno nebo upraveno RBC pro celý řešený úsek. Mezi nově navrhovanými i stávajícími RBC bude zřízen handover. Součástí stavby budou automatické vstupy do oblasti ETCS z jednotlivých přípojných tratí. Bude prověřena kapacita RBC s ohledem na zvýšení počtu vlaků. Je nutné počítat taky s přechodným zvýšením počtu vlaků při mimořádnostech v dopravě.
         7. Pro zjišťování volnosti kolejových úseků budou navrženy počítače náprav, vyhovovující TSI CCS, ČSN EN 50238, ČSN CLS/TS 50238–3, které budou rozmístěny optimalizovaně ve vazbě na zpracovanou dopravní technologii.
         8. Nově navrhovaná zabezpečovací zařízení budou navržena pro dálkové ovládání z CDP Přerov včetně nezbytných úprav a doplnění pracoviště dispečera železniční dopravní cesty. Úpravy CDP Přerov musí odpovídat zavedenému systému ETCS L2 s benefity (RBC, VEZO, JOP, sloučený reliéf doplněný o vybrané informace z DMI, ASVC, atd.).
         9. Součástí dokumentace bude popis a návrh úprav systémů DOZ a ETCS, včetně všech souvisejících dopadů (úpravy SZZ, CDP ad.). Rozsah a podrobnosti budou upřesněny v rámci profesní porady.
         10. V případě ovlivnění již vybudovaného systému ETCS je nutné aktualizovat adresný software dotčené RBC.
         11. V rámci stavby je nutné zajistit vazbu mezi systémem DŘT a jednotlivými RBC pro předání informací o stavu napájecího trakčního vedení do RBC.
         12. Součástí této stavby je vybudování systému ATO dle TSI CCS/MP1.
         13. Součástí řešení bude úprava/doplnění pracoviště traťových dispečerů, dispečerů ETCS, DŽDC a PPV.
         14. Bude zajištěna úprava logiky jednotlivých PZS pro vyrovnávání délky přibližovacího úseku pomocí systému ETCS dle SŽ TSI CCS/MP1.
         15. Zároveň nutno uvažovat se SW upgrade cvičného sálu CDP Přerov.
         16. Součástí bude řešení problematiky napájení nových zabezpečovacích zařízení.
         17. Veškerá kabelizace bude navržena v provedení podle ČSN 34 2040 ed.2, tj. s ochranným kovovým obalem – typu TCEPKPFLEZE včetně posouzení ostatních inženýrských sítí z hlediska vlivu uvažované střídavé trakční soustavy 25 kV.
         18. Centrální přechody budou zabezpečeny VZPK, případně budou kryty cestovými návěstidly.
         19. Nová technologie zabezpečovacího zařízení bude přednostně umístěna do stávajících výpravních budov.
         20. Pro zabezpečení stavebních kolejových postupů i napojení na stávající/nové úseky bude nutné vyřešit optimálně technicky, provozně a investičně přechodné a dočasné stavy zabezpečovacích zařízení.
   3. Sdělovací zařízení
      1. **Popis stávajícího stavu** 
         1. Stávající stav je popsán v SP, část A.2.1, kapitola 1.2.3 a část A.2.3, kapitola 5.2 Sdělovací zařízení.
         2. Součástí díla je podrobné zmapování stavu sdělovacích zařízení a jejich možného ovlivnění trakční soustavou 25 kV AC.
      2. **Požadavky na nový stav** 
         1. V traťovém úseku Újezdec u Luhačovic (mimo) - Luhačovice (včetně) bude navržena místní optická a metalická kabelizace k jednotlivým prvkům umístěným v kolejišti, rozvaděčům EOV a osvětlení, traťový kabel 10XN0,8 a tři HDPE trubky pro zafouknutí dálkového optického kabelu (DOK) a traťového optického kabelu (TOK). Optická kabelizace bude navržena v souladu s TS 1/2022-SZ Optické kabely a jejich příslušenství v přenosové síti státní organizace Správa železnic.
         2. Metalické kabely budou navrženy v provedení podle ČSN 34 2040 ed.2, tj. traťový kabel a místní kabely musí být navrženy s ochranným kovovým obalem – typu TCEPKPFLEZE.
         3. Technologické prostory budou chráněny poplachových zabezpečovacím a tísňovým systémem (PZTS) s bezkontaktní čtečkou karet služebních průkazů, detekce vzniku požáru bude zajištěna ASHS, EPS, popř. opticko-kouřovými detektory zapojenými do PZTS. Navržený systém PZTS musí poskytovat informace o poruchách do systému dálkové diagnostiky podle TS 2/2008-ZSE v platném znění.
         4. Bude navržena ochrana a případně přeložka významných inženýrských sítí.
         5. Navržen bude systém dálkové diagnostiky technologických systémů železniční dopravní cesty (DDTS) v souladu s TS 2/2008-ZSE v platném znění. Diagnostické informace všech sdělovací zařízení a ostatních technologií (např. EOV, osvětlení a další) budou zapojeny do DDTS včetně změn vizualizace u klientů DDTS a úprav případných dalších aplikací využívajících DDTS.
         6. Bude navržen přenosový systém IP/MPLS technologické datové sítě. Součástí stavby bude přepojení stávajícího telekomunikačního provozu na nové optické kabely a přenosové zařízení.
         7. Bude navržen vizuální informační systému v souladu se Směrnicí č.118 a Grafického manuálu jednotného orientačního a informačního systému Správy železnic, státní organizace a rozhlasové zařízení v IP provedení s hlášením dle jízdy vlaku. Rozhlasové zařízení musí umožnit kontrolu provedeného hlášení a poskytovat informace o poruchách do systému dálkové diagnostiky podle TS 2/2008-ZSE v platném znění.
         8. Pro sledování hran nástupiště, podchodu a příp. výtahů bude navržen kamerový systém v souladu s pokynem O14 č.j. 18453/2018—SŽDC-O14 s kompresním algoritmem H.265. Navržený kamerový systém musí poskytovat informace o poruchách do systému dálkové diagnostiky technologických systémů dle TS 2/2008-ZSE.
         9. Bude navržen samostatný bezpečnostní kamerový systém oddělený od kamerového systému pro řízení dopravy.
         10. V případě, že budou navrženy výtahy, musí být jejich řídicí část připojena do systému dálkové diagnostiky technologických systémů železniční dopravní cesty podle TS 2/2008 – ZSE a jejich komunikační část připojena do železniční služební telefonní sítě.
         11. Navržené zařízení nesmí být v rozporu se zákonem č.181/2014 Sb. – Zákon o kybernetické bezpečnosti ve znění dalších souvisejících předpisů (prováděcí vyhlášky).
         12. Veškerá nově navrhovaná sdělovací zařízení budou navržena pro dálkové ovládání z CDP Přerov. Součástí dokumentace bude návrh doplnění příslušného dispečerského sálu, pracoviště pohotovostního výpravčího a pracoviště dispečera železniční dopravní cesty odpovídajícím sdělovacím zařízením.
         13. Pokrytí systémem GSM-R bude zajištěno v rámci samostatné stavby
         14. Napájení sdělovacích zařízení budou navržena tak, aby splňovala podmínky na napájecí vedení dle TKP, kapitola 28 č.j. 80011/2022-SŽ-GŘ-O14, článku 28.2.14, část. 8 Napájení sdělovacího zařízení.
   4. Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení
      1. **Popis stávajícího stavu** 
         1. V dotečeném úseku se nachází provozované zařízení ve správě SEE Olomouc tohoto typu:

a/ přípojky NN pro napájení PZZ ze sítě EG.D, záložní napájení PZZ je řešeno z baterií a přívodky pro mobilní náhradní zdroj

b/ přípojky NN pro napájení železničních zastávek (Polichno a Biskupice)

c/ přípojka NN pro napájení železniční stanic ŽST Luhačovice, včetně samostatného odběrného místa EG.D pro instalovaný elektrický ohřev výhybek.

Napájení zabezpečovacích zařízení je zajištěno z mobilního náhradního zdroje s dobou přistavení do 3 hodin. Přistavení zajišťuje OE Hulín a OE Hulín pracoviště Kunovice.

* + - 1. Silnoproudá zařízení venkovního osvětlení (vše provedeno LED svítidly), zařízení elektrického ohřevu výhybek a zásuvkové stojany jsou dohlíženy prostřednictvím technologie dálkové diagnostiky železniční dopravní cesty z pracoviště dispečera dopravní cesty na CDP Přerov a ze záložního pracoviště v Bylnici. Dohled je také realizován z klientů infrastruktury správců OE Hulín a OE Hulín pracoviště Kunovice. Detaily zjištění stávajícího stavu budou předmětem místního šetření.
      2. V dotčeném úseku není instalován systém energetického napájení zabezpečovacích zařízení z kabelového rozvodu 6kV, ani není instalován magistrální rozvod 22kV. Trať v dotčeném úseku nejsou provozována zařízení SEE Olomouc s dohledem na ED Přerov prostřednictvím technologie DŘT (dispečerská řídící technika).
      3. Součástí díla je podrobné zmapování stavu silnoproudých a energetických zařízení a jejich možného ovlivnění soustavou 25 kV AC.
    1. **Požadavky na nový stav** 
       1. Dokumentace prověří, zda jsou ve všech případech k dispozici dostatečně dimenzované přípojky NN základní a náhradní napájecí sítě technologií sdělovacího zařízení. Pokud bude pro napájení těchto technologií nutno upravit nebo doplnit napájení (např. zřídit UPS), bude toto součástí stavby V případě že bude nutné technologie sdělovacího zařízení, zabezpečovacího zařízení a silnoproudé zařízení přemístit bude prověřen vnitřní uzemnění v technologických místnostech i dimenze přívodních kabelů.
       2. Zhotovitel díla zajistí nezbytnou součinnost pro vypracování aktualizace energetických výpočtů zhotovitelem záměru projektu „Elektrizace trati Staré Město u Uherského Hradiště – Bojkovice město“.
       3. Návrh nového trakčního vedení bude v celém traťovém úseku Újezdec u Luhačovic (mimo) – Luhačovice (včetně) již na trakční soustavu 25 kV, AC. Součástí řešení TV je samozřejmě také problematika ukolejnění neživých částí TV a souvisejících
       4. V rámci ZP stavby budou zohledněny navržené stavební postupy a z nich vyplývající provizoria technologií provozovaných po dobu výstavby. Bude navrženo s odpovídajícím rozsahem přeložek kabelových rozvodů NN, osvětlení, EOV, zásuvkových stojanů, vč. přeložek ovládání technologií. Zohlednit provizorní a definitivní stav
       5. Dle rozsahu návrhu úprav trakčního vedení bude navržena technologie dálkového ovládání úsekových odpojovačů TV (DOÚO) včetně jeho začlenění do systému DŘT.
       6. Dopravní technologií stanovené výhybky v jednotlivých dopravnách se vybaví elektrickým ohřevem výhybek s napájením z nových drážních trafostanic 22/0,4 kV, přes jednotlivé rozvaděče, resp. skupiny rozvaděčů REOV, umístěných v kolejišti. Rozvaděče REOV budou vybaveny řídícími jednotkami. Systém EOV bude zapojen do systému dálkového ovládání a diagnostiky dle TS 2/2008-ZSE.
       7. Komplexně bude řešeno napájení netrakčních odběrů. V úsecích s významnými odběry se navrhne nová LDSž 22 kV. Tam, kde se výstavba LDSž 22 kV nebude jevit jako efektivní, bude navrženo napájení z distribuční soustavy, případně v kombinaci s využitím trakčního vedení nebo náhradním zdrojem el. energie.
       8. Na základě výsledků energetických výpočtů v celém rozsahu stavby bude navrženo trakční vedení v napěťové trakční soustavě “S“ 25 kV AC, 50 Hz. Pro řešení TV bude použita typová, provozovatelem schválená sestava trakčního vedení.
       9. Pro napájení nového TV bude sloužit nová TNS Uherský Brod, zřízená v rámci stavby „Elektrizace trati Staré Město u Uherského Hradiště – Bojkovice město“.
       10. Návrh rozmístění nových SpS bude vycházet z energetických výpočtů a bude zohledňovat potřeby pro zajištění spolehlivosti a provozuschopnosti drážní dopravy.
       11. Pro splnění podmínek ČSN EN 50122-1 bude provedena příslušná úprava rozvodů nn a osvětlení v žst. Luhačovice a zastávkách.
       12. Při projektování stavebních úprav technologických objektů nebo kiosků, je nutné počítat s elektroinstalací (vč. zásuvek, osvětlení, VZT, klimatizace, temperování apod.), hromosvodem, pracovním a ochranným uzemněním
       13. Tam, kde je systém DDTS ŽDC již vybudován, dojde k úpravě stávajícího řešení v souladu s aktuálními předpisy a směrnicemi Správy železnic. U zařízení, kde neexistuje dálkový přenos informací, bude navržen DDTS nově.
       14. Bude navrženo nové zařízení Dispečerské řídící techniky dle standardů SEE Olomouc, kompatibilní s technologií elektrodispečinku Přerov. V rozsahu projektovaném stavbu budou provedeny úpravy stávajícího řídícího systému na ED Přerov vč. vizualizace na dispečerských pracovištích a doplnění přehledového panelu APEL. Dle návrhu technického řešení a projednání s provozovatelem SEE Olomouc dojde k dovybavení o komunikační zařízení, servery, terminály, pracovní stanice.
       15. Budou prověřeny vlivy střídavé soustavy 25 kV na všechna sdělovací a zabezpečovací zařízení okolních tratí a připojených vleček. Budou navržena opatření pro eliminaci těchto vlivů.
       16. Dle aktualizace dopravní technologie bude v případě potřeb dopravců navržen systém EPZ pro předtápění vlakových souprav.
  1. Železniční svršek a spodek
     1. **Popis stávajícího stavu** 
        1. Stávající stav je popsán v SP, část A.2.1, kapitola 1.2.3. Svršek je převážně z let 1979-1980, v několika úsecích po opravách z let 2017 a 2018.
     2. **Požadavky na nový stav** 
        1. Součástí díla je zpracování archivní rešerše a orientačního průzkumu. V rámci zpracování ZP bude provedena pochůzka v rozsahu stavby za účasti správce a GŘ, zaměřená na zmapování problematických míst žel. spodku a svršku a určení rozsahu a možností stavebních prací. Záznam z pochůzky bude doložen v dokladové části.
        2. Rozsah rekonstrukce železničního svršku a spodku bude stanoven na základě provedené analýzy současného stavu a bude respektovat SP, část A.2.3, kapitola 5.4.
  2. Nástupiště
     1. **Popis stávajícího stavu** 
        1. Stávající stav je popsán v SP, část A.2.1, kapitola 1.2.3.
     2. **Požadavky na nový stav** 
        1. Návrh nových nástupišť vzejde z SP. Navržené délky nástupišť budou odsouhlaseny Koordinátorem veřejné dopravy Zlínského kraje.
  3. Železniční přejezdy
     1. Navržené rušení přejezdů bude vycházet z SP, část A.2.3, kapitola 5.6. Nad rámec tohoto rozsahu budou dle SM86 prověřeny ke zrušení veškeré přejezdy v řešeném úseku.
     2. Součástí díla jsou veškeré návrhy nových pozemních komunikací a mimoúrovňových křížení vzešlých z původních návrhů dle SP, část A.2.3, kapitola 5.6 a i z dalších projednání.
     3. U přejezdů, které nejsou v souladu s ČSN 73 6380 (rozhledy S4/3, bez PZZ s V> 60 km/h) a nepodaří se je zrušit, bude provedeno jejich zabezpečení.
  4. Mosty, propustky, zdi
     1. **Popis stávajícího stavu** 
        1. Stávající stav je popsán v SP, část A.2.1, kapitola 1.2.3.
     2. **Požadavky na nový stav** 
        1. U všech mostních objektů musí být stanovena zatížitelnost podle předpisu SŽ S5/1 Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních mostních objektů (čj. 11728/2021-SŽ-GŘ-O13, ze dne 4. března 2021) a musí být prokázána přechodnost traťové třídy D2 a příslušné traťové rychlosti.
        2. Z hlediska mostů je trať zařazena dle změny ČSN EN 1991-2 ed. 2 do 4. třídy tratí.
        3. Další požadavky na zpracování mostních objektů jsou uvedeny ve VTP/ZP.
        4. Prostorová průchodnost bude uvažována pro ložnou míru UIC GC podle ČSN 73 6320, tj. základní průřez Z-GC.
        5. Součástí díla je návrh veškerých nových silničních mostů (nadjezdů) náhradou za stávající nevyhovující elektrizaci, resp. náhradou za rušené přejezdy. Návrh vzejde z SP, část A.2.3, kapitola 5.8.3 Nové silniční mosty.
  5. Ostatní objekty
     1. Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro realizaci díla, zejména přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), kabelovody, protihluková opatření a podobně.
  6. Pozemní stavební objekty
     1. **Popis stávajícího stavu** 
        1. Stávající stav je popsán v SP, část A.2.3, kapitola 5.9 Pozemní objekty.
     2. **Požadavky na nový stav** 
        1. Budou navrženy nové objekty v souvislosti s navrženým technickým řešením této stavby (např. spínací stanice).
        2. Součástí díla je veškerý návrh nových, resp. rekonstrukce a případně demolice stávajících pozemních objektů.
        3. Návrhy vzejdou z SP, část A.2.3, kapitola 5.9 Pozemní objekty. O počinech bude rozhodnuto na základě zhodnocení dle PRRON a po odsouhlasení Objednatelem. U budov osobních nádraží v řešeném úseku musí být v ZP vyhodnocena, zdůvodněna a obhájena potřebnost případného stavebního zásahu a jeho rozsah v souladu Koncepcí při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží. Z pohledu budov ON musí zpracovaný rozsah ZP odpovídat požadavkům směrnice SŽ SM011.
        4. Zadavatel preferuje zachování bytového fondu v budovách ON (v rozsahu řešeného TÚ). V případě investic do komerčních prostor, včetně bytového fondu musí být prokázána a doložena jejich návratnost.
        5. Zpracovatel v případě komplexních stavebních zásahů do budov ON zváží návrh systému Měření a Regulace (dále MaR) pro TZB jednotlivých pozemních objektů (topení, VZT, klimatizace), včetně sledování alarmových stavů, dálkové měření spotřeby energií a médií (spotřeba vody, atd.), bezobslužný provoz VPP (odem./zam., rozsv./zhas.), atd.., s možností zapojení systému MaR do DDTS. Zpracovatel bude při návrhu tohoto systému úzce spolupracovat s odborem O23 GŘ SŽ. Případný návrh systému MaR musí být v ZP dostatečně zdůvodněn a obhájen, včetně prokázání dostatečné ekonomické přínosnosti.
        6. Zhotovitel je v rámci zhotovení díla povinen si vyžádat bezpečnostní kategorii pozemních objektů, která je součástí projektových prací (u O30 nebo u příslušné stavební správy). Zhotovitel zapracuje v ZP požadavek na zpracování Bezpečnostního projektu projekčního včetně ocenění pro objekty spadající do bezpečnostní kategorie I až III.
        7. Zhotovitel ve spolupráci s Objednatelem (O30 Odbor bezpečnosti a krizového řízení) prověří dopady do kategorizace vzhledem k navrhovanému stavu, identifikuje bezpečnostní zóny a zpracuje minimální standard zabezpečení a tento odhad ocení v rámci celkových investičních nákladů. Zhotovitel bude při návrhu systému technické ochrany objektu/ů pro jednotlivé bezpečnostní kategorie postupovat dle Samostatné přílohy F Směrnice SM 07 - Standard fyzické ochrany objektů a prostor Správy železnic, státní organizace.
        8. Zhotovitel při návrhu bude klást důraz na optimalizaci a hospodárnost provozu s ohledem na dopad na životní prostředí – bude uvažováno využití „nových“ technologií a obnovitelných zdrojů energie (např. tepelná čerpadla, rekuperace, střešní FVE, odolné bezúdržbové pláště budov, předokenní rolety či žaluzie). Při návrhu těchto opatření bude prokázána efektivita, hospodárnost a účelnost vynaložených prostředků.
  7. Geodetická dokumentace
     1. Hluk – nad rámec zpracování dle VTP bude posouzen hluk (bez zpracování hlukové studie) z odstavovaných železničních vozidel při obratech v ŽST. Luhačovice s ohledem na výhledově nasazovaná železniční vozidla a budou navrženy možnosti technického řešení. Správa železnic eviduje v této železniční stanici stížnosti na hluk z odstavovaných železničních vozidel. Jako podklad přikládáme v příloze Protokol Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě č. 40118/2020 z měření hluku v žst. Luhačovice.
     2. Upozorňujeme, že záměr se nachází v blízkosti CHKO Bílé Karpaty, EVL Újezdecký les, je v kontaktu se záplavovým územím a aktivní zónou Luhačovického potoka, zasahuje do několika archeologických území a v těsné blízkosti se vyskytuje několik starých ekologických zátěží. Ve výpravní budově ŽST. Újezdec u Luhačovic byl prokázán výskyt azbestu. Podrobné podklady o výskytu azbestu budou v případě potřeby na vyžádání poskytnuty zpracovateli ZP zadavatelem.
     3. Zhotovitel požádá o stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody k možnému vlivu záměru na soustavu Natura 2000 dle § 45i Zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a následně o vyjádření příslušného úřadu, zda lze záměr zařadit do kategorie I nebo II Přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. [5] a záměr tak podléhá posouzení (EIA). Součástí žádostí o vyjádření bude co nejúplnější popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru ve vztahu k nejbližším chráněným územím a lokalitám soustavy Natura 2000.

1. SPECIFICKÉ POŽADAVKY
   * 1. Trvalé umístění stavby na pozemcích jiných vlastníků je možné pouze po odsouhlasení Objednatelem.
     2. **Rozsah a členění Doprovodné dokumentace**
        1. Doprovodná dokumentace vypracovaná ve fázi ZP bude minimálně zpracována v rozsahu čl. 2.4 přílohy P2 směrnice SŽ SM011.
        2. Doprovodná dokumentace bude dále obsahovat:
2. Výkres širších vztahů, situační výkres 1:1000 dopraven dle čl. 2.5 přílohy P2 směrnice SŽ SM011.
3. Stručný popis stavebních postupů včetně stanovení rozsahu nákladní odklonové vozby a NAD.
4. Graf dynamického průběhu rychlosti a tabulka oblouků s přepočtem GPK.
5. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
   * 1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.
     2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům a typové dokumentaci na webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/  
dokumenty-a-predpisy) a **https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“**.

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace

Centrum techniky a diagnostiky

Úsek provozně technický, OHČ

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/

1. PŘÍLOHY
   * 1. Studie proveditelnosti tratí Staré Město u Uherského Hradiště – Luhačovice/Bylnice/Veselí nad Moravou.
     2. SŽ TSI CCS/MP1 Zásady pro projektování traťové části ERTMS pro tratě s výhradním provozem ETCS.
     3. Dokument č.j. 77717/2019-SŽDC-GŘ-O13 Zvyšování bezpečnosti přejezdů zabezpečených pouze výstražným křížem v rámci zřizování nových staničních a traťových zabezpečovacích zařízení v rámci staveb investičního charakteru.
     4. Zásady pro stanovení rozsahu a výše uvolňovacích rychlostí při nasazení systému ETCS na stávající infrastruktuře (dopis č.j. 47270/2018-SŽDC-GŘ-O14).
     5. Seznam mapových podkladů SŽG.
     6. Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC