## Rozpis kupní ceny
Rozpis smluvní ceny_kontrolní odhad
VZ: | „Stacionární výdejní zařízení PHM – Hradec Králové, Turnov“
Zhotovitel vyplní žlutě podbarvená pole.
| Název | Množství | Cena celkem za požadované množství (bez DPH)
1. | STACIONÁRNÍ VÝDEJNÍ ZAŘÍZENÍ PHM - odběrné místo Hradec Králové | 1 ks | 0
| Zaškolení zaměstnanců zadavatele pro bezpečnou obsluhu a údržbu v místě dodávky (HK) | min. pro tři osoby | v ceně dodávky zařízení
Doprava na místo, instalace a zprovoznění
| Kompletní dokumentace (dodací a záruční list, návod k použití, údržbě a obsluze, základní technický popis, prohlášení o shodě výrobku, revizní zpráva elektroinstalace, protokol o kontrole tlakových nádob, doklad o těsnosti nádrže) | 2 paré
| Provádění technologických prohlídek dle ČSN650201 a revizí elektrického zařízení, včetně bezúplatného předání výsledných zpráv | po dobu záruční lhůty
| Dodavatel zajistí poruchovou službu technologie výdeje PHM v režimu 24/7. V případě poruchy zařízení pro výdej PHM je garantována doba příjezdu servisního technika do 24hodin od nahlášení poruchy | po dobu záruční lhůty
| Zajištění přístupu do centrálního systému a do dohledového centra technologie | po dobu záruční lhůty
2. | STACIONÁRNÍ VÝDEJNÍ ZAŘÍZENÍ PHM - odběrné místo Turnov | 1 ks | 0
| Zaškolení zaměstnanců zadavatele pro bezpečnou obsluhu a údržbu v místě dodávky (Turnov) | min. pro tři osoby | v ceně dodávky zařízení
Doprava na místo, instalace a zprovoznění
| Kompletní dokumentace (dodací a záruční list, návod k použití, údržbě a obsluze, základní technický popis, prohlášení o shodě výrobku, revizní zpráva elektroinstalace, protokol o kontrole tlakových nádob, doklad o těsnosti nádrže) | 2 paré
| Provádění technologických prohlídek dle ČSN650201 a revizí elektrického zařízení, včetně bezúplatného předání výsledných zpráv | po dobu záruční lhůty
| Dodavatel zajistí poruchovou službu technologie výdeje PHM v režimu 24/7. V případě poruchy zařízení pro výdej PHM je garantována doba příjezdu servisního technika do 24hodin od nahlášení poruchy | po dobu záruční lhůty
| Zajištění přístupu do centrálního systému a do dohledového centra technologie | po dobu záruční lhůty
CENA CELKEM bez DPH |  |  | 0