## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | OSTATNÍ |  | 0 |  |  |  | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR | [9 empty] | Cena za objekt [Kč]
Název stavby : |  | Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl.n., I. část - žst. Praha Hostivař | [5 empty] | Číslo stavby | 5113520010- I |  |  |  |  | hlavičky objektu
Název PS,SO : |  | ŽST Praha Hostivař, km176,620-176,640 - úprava rozvodu VN 22kV PRE a.s. | [5 empty] | Číslo PS,SO | SO 1-62-09 |  |  |  |  | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2012-07-10 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2013-11-22 |  |  |  | hlavičky objektu
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže |  |  |  |  | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
| HSV | Práce a dodávky HSV
| 1 | Zemní práce
1 | 141157 | PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 160MM (3x25m(160mm + 2x25m(110mm) | M | 125 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | OTSKP2011 | Protlačení potrubí zahrnuje veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací jáma, opěrné a vodící bloky a pod.), rovněž dodávku protlačovaného potrubí.
| M | Práce a dodávky M
2 | 210102024 | Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 22 kV venkovní páskovou typ Raychem vodičů celoplastových | KUS | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
3 | 354362150 | Přechodové spojky 22 kV trojplášťový kabel s papírovou izolací - jednožilové kabely s plastovou izolací průřez jádra typ EPKJ-24C/1XU-3HL 95-240 mm2 | KUS | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
4 | 210280391 | Zkoušky vodičů a kabelů zvýšeným napětím kabelů silových do 35 kV | KUS | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
5 | 210930102 | Montáž izolovaných vodičů hliníkových do 22 kV bez ukončení uložených volně AXEKCY, do 22 kV, počtu a průřezu žil 1 x 150 mm2 | M | 285 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
6 | 341160270 | kabely silové s hliníkovým jádrem pro jmenovité napětí 22 kV s izolací ze zesítěného PE 22-AXEKVCEY 1x120/16 C | M | 285 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
7 | 210930103 | Montáž izolovaných vodičů hliníkových do 22 kV bez ukončení uložených volně AXEKCY, do 22 kV, počtu a průřezu žil 1 x 240 mm2 | M | 570 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
8 | 341160300 | kabely silové s hliníkovým jádrem pro jmenovité napětí 22 kV s izolací ze zesítěného PE 22-AXEKVCEY 1x240/25 C | M | 570 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
9 | 210930023D | Montáž kabelů hliníkových vn do 22 kV bez ukončení uložených volně ANKTOYP, do 22 kV, počtu a průřezu žil 3 x 120 mm2 | M | 95 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
10 | 210930026D | Montáž kabelů hliníkových vn do 22 kV bez ukončení uložených volně ANKTOYP, do 22 kV, počtu a průřezu žil 3 x 240 mm2 | M | 190 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
11 | 210950001 | Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů odjutování a očištění kabelů do průřezu 300 mm | M | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
12 | 210950101 | Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů označovací štítek na kabel dalším štítkem | KUS | 18 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
13 | 210950111 | Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů svazkování jednožilových kabelů vn | KUS | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
14 | 210950202 | Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů Příplatek k cenám za zatahování kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů hmotnosti kabelů do 2 kg | M | 25 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
15 | 210950203 | Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů Příplatek k cenám za zatahování kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů hmotnosti kabelů do 4 kg | M | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
16 | 87633 | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM | M | 33 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
| 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích - PREdi | [6 empty] | 0 |  | P | URS
17 | 460010021 | Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v obvodu železniční stanice | KM | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
18 | 460010025 | Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru | KM | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
19 | 460030173 | Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky přes 10 do 15 cm | M2 | 64 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
20 | 460030192 | Přípravné terénní práce řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky přes 5 do 10 cm | M | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
21 | 460071004 | Hloubení nezapažených jam strojně pro ostatní konstrukce v hornině třídy 4 | M3 | 26 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
22 | 460200684 | Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 65 cm, hloubky 120 cm, v hornině třídy 4 | M | 46 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
23 | 460200884 | Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 80 cm, hloubky 120 cm, v hornině třídy 4 | M | 16.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
24 | 460421023 | Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel zakryté betonovými deskami vel. 50 x 15 cm, šířky lože přes 60 do 65 cm | M | 70 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
25 | 460421025 | Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech pomocí drátů, dřevěných a plastových prvků apod. potrubí při jejich křížení s kabelem | KUS | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
26 | 460421026 | Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech pomocí drátů, dřevěných a plastových prvků apod. kabelů při křížení | KUS | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
26a | 460421282 | Výstražná fólie z PVC šířky 33 cm | M | 140
27 | 460470001 | Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic spojek, koncovek a odbočnic včetně podkladové a zásypové vrstvy s dodáním kopaného písku a uložením do rýhy cihlami tloušťky do 10 cm, pro kabel přes 22 do 35 kV | KUS | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
28 | 460500002 | Oddělení kabelů přepážkou s utěsněním, ve výkopu z betonových desek | M | 124 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
29 | 460510025 | Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub betonových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 15 do 20 cm | M | 28 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
30 | 460560644 | Zásyp kabelových rýh ručně šířky 65 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 3 | M | 46 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
31 | 460560824 | Zásyp kabelových rýh ručně šířky 80 cm hloubky 60 cm, v hornině hloubky 80 cm, v hornině třídy 3 | M | 16.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
32 | 460600022 | Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 50 do 500 m | M3 | 14.15 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
33 | 460600031 | Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -0023 za každých dalších i započatých 1000 m (40km) | M3 | 566.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
34 | 460620013 | Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 3 | M2 | 53.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
35 | 460650033 | Vozovky a chodníky zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření a úpravy podkladu ze sypaniny včetně zhutnění, tloušťky přes 15 do 20 cm | M2 | 15.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
36 | 460650133 | Vozovky a chodníky kryt vozovky z litého asfaltu včetně rozprostření, tloušťky přes 3 do 5 cm | M2 | 15.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
37 | 460650912 | Vyspravení - provizorní řivice (kamenivo obal.asfaltem do tl. 6cm | M2 | 2.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
| 46 M | Zemní práce při extr.mont.pracích - TSK povrchy | [6 empty] | 0 | 0 | P | URS
38 | 460650033 | Vozovky a chodníky zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření a úpravy podkladu ze sypaniny včetně zhutnění, tloušťky přes 15 do 20 cm | M2 | 47.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
39 | 460650133 | Vozovky a chodníky kryt vozovky z litého asfaltu včetně rozprostření, tloušťky přes 3 do 5 cm | M2 | 47.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
Note on U4: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství