## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | OSTATNÍ |  | 0 |  |  |  | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR | [9 empty] | Cena za objekt [Kč]
Název stavby : |  | Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl.n., I. část - žst. Praha Hostivař | [5 empty] | Číslo stavby | 5113520010- I |  |  |  |  | hlavičky objektu
Název PS,SO : |  | ŽST Praha Hostivař, km 176,710-176,744 - úprava rozvodu NN 0,4kV PRE a.s. | [5 empty] | Číslo PS,SO | SO 1-62-10 |  |  |  |  | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2012-07-10 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2013-11-22 |  |  |  | hlavičky objektu
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže |  |  |  |  | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
| M | Práce a dodávky M
1 | 210100012 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 240 mm2 | KUS | 16 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
2 | 210100192 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 3 x 185 + 95 mm2 | KUS | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
3 | 210100193 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 3 x 240 + 120 mm2 | KUS | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
4 | 210100607 | Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. vývodkou do 1 kV přírubovou jednocestnou typ KSPe kabelů nebo vodičů celoplastových počtu a průřezu žil do 3 x 240 + 120 mm2 | KUS | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
5 | 210100643 | Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. vývodkou do 1 kV staniční typ KIS kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil do 4 x 185 až 240 m2 | KUS | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
6 | 354363160 | soubory kabelové silové a sdělovací koncovky do 1kV teplem smršťované rozdělovací hlavy pro 4-žilové kabely SKE-4F/5 4 x 150-400 | KUS | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
7 | 210280355 | Zkoušky vodičů a kabelů izolačních kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil 4x185 až 240 mm2 | KUS | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
8 | 210901097 | Montáž kabelů hliníkových bez ukončení do 1 kV uložených pevně AMCMK, AYKY, NAYY-J-RE (-O-SM), TFSP, 1 kV, počtu a průřezu žil 3 x 185 + 95 mm2 | M | 155 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
9 | 341132350 | kabely silové s hliníkovým jádrem pro jmenovité napětí 1kV 1-AYKY, podle TP 12-41 FMEP 503/85 průřez Al číslo bázová cena mm2 kg/m Kč/m 3 x185 + 95 1,950 249,00 | M | 155 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
10 | 210901098 | Montáž kabelů hliníkových bez ukončení do 1 kV uložených pevně AMCMK, AYKY, NAYY-J-RE (-O-SM), TFSP, 1 kV, počtu a průřezu žil 3 x 240 +120 mm2 | M | 130 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
11 | 341132410 | kabely silové s hliníkovým jádrem pro jmenovité napětí 1kV 1-AYKY, podle TP 12-41 FMEP 503/85 průřez Al číslo bázová cena mm2 kg/m Kč/m 3 x240 +120 2,520 252,00 | M | 130 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
12 | 210950101 | Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů označovací štítek na kabel dalším štítkem | KUS | 36 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
13 | 210950203 | Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů Příplatek k cenám za zatahování kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů hmotnosti kabelů do 4 kg | M | 70 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
14 | 1421591 | Ocelová trubka DN 160 mm, tl.4,5mm | M | 95 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
15 | 87633 | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM | M | 25 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
| 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích | [6 empty] | 0
16 | 460010021 | Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v obvodu železniční stanice | KM | 0.22 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
17 | 460010025 | Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru | KM | 0.22 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
18 | 460030173 | Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky přes 10 do 15 cm | M2 | 120 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
19 | 460030192 | Přípravné terénní práce řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky přes 5 do 10 cm | M | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
20 | 460071004 | Hloubení nezapažených jam strojně pro ostatní konstrukce v hornině třídy 4 | M3 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
21 | 460200644 | Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 65 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 4 | M | 185 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
22 | 460421023 | Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel zakryté betonovými deskami vel. 50 x 15 cm, šířky lože přes 30 do 45 cm | M | 185 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
23 | 460421025 | Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech pomocí drátů, dřevěných a plastových prvků apod. potrubí při jejich křížení s kabelem | KUS | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
24 | 460421026 | Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech pomocí drátů, dřevěných a plastových prvků apod. kabelů při křížení | KUS | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
25 | 460260001 | Ostatní práce při stavbě kabelových vedení zatažení lana včetně odvinutí a napojení do kanálu nebo tvárnicové trasy | M | 70 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
26 | 460310105 | Zemní protlaky strojně řízený horizontální vrtání v hornině tř. 1 až 4 průměr protlaku přes 125 do 160 mm | M | 105 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
27 | 460421282 | Zákryt plastoou fólií šířky lože přes 25 do50 cm | M | 180 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
28 | 460510025 | Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub betonových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 15 do 20 cm | M | 25 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
29 | 460510155 | Kabelový prostup z trub ocelvých včetně osazení a utěsnění do protlačovaných otvorů, vnitřní ho průměru přes 15 dp20 cm | M | 95 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
28 | 460560624 | Zásyp kabelových rýh ručně šířky 65 cm hloubky 60 cm, v hornině třídy 4 | M | 180 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
29 | 460600022 | Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 50 do 500 m | M3 | 36.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
30 | 460600031 | Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -0022 za každých dalších i započatých 1000 m (40km) | M3 | 1464 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
31 | 460620013 | Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 3 | M2 | 95.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
32 | 460650033 | Vozovky a chodníky zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření a úpravy podkladu ze sypaniny včetně zhutnění, tloušťky přes 15 do 20 cm | M2 | 18.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
33 | 460650133 | Vozovky a chodníky kryt vozovky z litého asfaltu včetně rozprostření, tloušťky přes 3 do 5 cm | M2 | 18.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
34 | 460650912 | Vyspravení - provizorní řivice (kamenivo obal.asfaltem do tl. 6cm | M2 | 4.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | P | URS
S | Celkem za | [8 empty] | 0
Note on U4: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství