## Soupis zařízení 2024
Díl 2_2b Zadávací dokumentace Seznam majetku - soupis zařízení, oblast Ostrava
P.č. | Umístění klimatizace - objekt | Oblast A 0-30km B 0-60km C 0-100km | Mapy Cz GPS N | Mapy Cz GPS E | UPŘESNĚNÍ POZICE | Značka | Venkovní jednotka | Vnitřní jednotka | Počet jednotek vnějších/ ks | Počet jednotek vnitřních/ ks | Četnost prohlídek od účinnosti RD do konce roku 2024 | Četnost prohlídek v 1 roce | Chladící výkon / kW | Uvedeno do provozu | Chladící medium | Kg | Správce objektu, správce technologie | Výrobní číslo | Pozn.
1. | Albrechtice u Českého Těšína - osobní pokladna ČD | A | 49.793114511 | 18.524551416 | výpravní budova | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2006 |  |  | Šajerová
2. | Albrechtice u Českého Těšína, TNS | A | 49.7933372 | 18.5175906 | technologická místnost | TOSHIBA | RAS-18J2KVG-E | RAS-18J2AVG-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2021-10-12 | R32 | 0.88 | Šajerová
3. | Albrechtice u Českého Těšína, TNS - zdroje a akumulátorové baterie | A | 49.7933372 | 18.5175906 | místnost č.103 | TOSHIBA | RAS-B24B2KVG-E | RAS-24B2AVG-E | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | Šajerová | BUDE INSTALOVÁNO
4. | Baška VB - technologická místnost SSZT | A | 49.6439900 | 18.3689169 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-RM801KRTP-E | RAV-GM801ATP-E | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2.11.2020 | R32 | 1.3 | Šajerová
5. | Baška VB - technologická místnost SSZT | A | 49.6439900 | 18.3689169 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-RM561KRTP-E | RAV-GM561ATP-E | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 7.11.2019 | R32 |  | Šajerová | 92500543+82600225
6. | Baška - technologie | A | 49.6439900 | 18.3689169 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-GM561ATP-E | RAV-561KRTP-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |  | R32 | 0.9 | Šajerová
7. | Baška - VB, dopravní kancelář | A | 49.6439900 | 18.3689169 | výpravní budova | TOSHIBA | RAS-18J2KVG-E | RAS-18J2AVG-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 05.08.2021 | R32 | 0.88 | Šajerová | 02600075+02800498
8. | Bohumín Vrbice, st.12 | A | 49.8841808333333000 | 18.3273866666667000 |  | TOSHIBA | RAS-B16J2KVG-E | RAS-16J2AVG-E | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2020-11-24 | R32 | 0.62 | Axmann
9. | Bohumín Vrbice, st.14 | A | 49.8787955555556000 | 18.3172150000000000 |  | TOSHIBA | RAS-B16J2KVG-E | RAS-16J2AVG-E | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2020-11-24 | R32 | 0.62 | Axmann
10. | Bohumín st.7 | A | 49.8996966666667000 | 18.3595363888889000 |  | TOSHIBA | RAS-B13J2KVG-E | RAS-13J2AVG-E | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2019-11-25 | R32 | 0.46 | Axmann | 92502894+92203267
11. | Bohumín Vrbice - budova RZZ | A | 49.8786811111111000 | 18.3169702777778000 | technologická místnost | TOSHIBA | RAS 13 BKV-E | RAS 13 BAV-E | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | Axmann
12. | Bohumín Vrbice rel.sál-1 | A | 49.8786811111111000 | 18.3169702777778000 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-SM803AT-E | RAV-SM 802XT-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.7 | 12/2011 |  |  | Axmann
13. | Bohumín Vrbice rel.sál-2 | A | 49.8786811111111000 | 18.3169702777778000 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-SM1103AT-E | RAV-SM1102CT-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8/2011 |  |  | Axmann
14. | Bohumín Vrbice UNZ | A | 49.8786811111111000 | 18.3169702777778000 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-SM563AT-E | RAV-SM564CT-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11/2012 |  |  | Axmann
15. | Bohumín ÚS - ESA | A | 49.9016536111111000 | 18.3606125000000000 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-SP1604AT8-E1 | RAV-SM808CTP-E | 2 | 2 | 2 | 4 | 6.9 | 10/2018 | R410a | 3.1 | Axmann |  | REVIZE
16. | Bohumín - dopravní kancelář | A | 49.901122774 | 18.359246755 | výpravní budova |  | x | x | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 11 / 2018 |  |  | Axmann
17. | Bohumín - odbory | A | 49.901122774 | 18.359246755 | výpravní budova | DAIKIN | x | FTK 35 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | Axmann
18. | Bohumín SpS | A | 49.8974508333333000 | 18.3518869444444000 | technologická místnost | TOSHIBA | RAS-18J2KVG-E | RAS-18J2AVG-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |  | R32 | 0.88 | Axmann | 12900043+12801425
19. | Bohumín ÚS - UNZ | A | 49.9016536111111000 | 18.3606125000000000 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-SM1104ATP-E | RAV-SM1108CTP-E | 2 | 2 | 2 | 4 | 9.5 | 10/2018 | R410a | 2.8 | Axmann |  | REVIZE
20. | Bohumín ÚS - sděl. SSZT | A | 49.9016536111111000 | 18.3606125000000000 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-SM564ATP-E | RAV-SM566KRT-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10/2018 |  |  | Axmann
21. | Bohumín ÚS - SZT, ČDTel | A | 49.9016536111111000 | 18.3606125000000000 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-SM804ATP-E | RAV-SM806KRT-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.7 | 10/2018 |  |  | Axmann
22. | Bohumín ÚS - kanc. DK 2.01b,d | A | 49.9016536111111000 | 18.3606125000000000 |  | TOSHIBA | MCY-MAP0601HT | MMK-AP0123H1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3.6 | 10/2018 | R410a | 7.2 | Axmann |  | REVIZE
23. | Bohumín ÚS - kanc. DP 2.06 | A | 49.9016536111111000 | 18.3606125000000000 |  | TOSHIBA |  | MMK-AP0074MH1-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.2 | 10/2018 |  |  | Axmann |  | REVIZE
24. | Bohumín ÚS - kanc. III.NP | A | 49.9016536111111000 | 18.3606125000000000 |  | TOSHIBA |  | MMK-AP0094MH1-E | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.8 | 10/2018 |  |  | Axmann |  | REVIZE
25. | Bohumín-Vrbice - rozvodna, spínací stanice | A | 49.8791108333333000 | 18.3174383333333000 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-RM801CTP-E | RAV-GM801ATP-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2021-11-12 | R32 | 1.3 | Axmann | 12500170+12700246
26. | Bystřice SÚ | B | 49.6366275000000000 | 18.7172263888889000 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV SM563AT-E | RAV SM562CT-E | 2 | 2 | 2 | 4 | 3.64 | 10/2008 |  |  | Axmann
27. | Bystřice UNZ | B | 49.6366275000000000 | 18.7172263888889000 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-HM801CTP-E | RAV-GM801ATP-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.7 | 02.08.2023 | R32 | 1.3 | Axmann | 32400199+22800399 | ZÁRUKA DO 02.08.2025
28. | Bruntál-žst.-stavědlo č.1 | C | 49.9946769444444000 | 17.4749397222222000 |  | TOSHIBA | RAS-B13J2KVG-E | RAS-13J2AVG-E | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2019-11-19 | R32 | 0.46 | Krulová | 92502910+92501550
29. | Bruntál-žst.-stavědlo č.2 | C | 49.9895652777778000 | 17.4733622222222000 |  | TOSHIBA | RAS-13BKV-E | RAS-13BAV-E | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | Krulová
30. | Bruntál VB-dopravní kancelář | C | 49.993891431 | 17.474254266 | výpravní budova | TOSHIBA | RAS-B16J2KVG-E | RAS-16J2AVG-E | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2020-11-24 | R32 | 0.62 | Krulová | 02600383+02301971
31. | Bruntál VB, baterie | C | 49.993891431 | 17.474254266 | technologická místnost | GREE | GWH12QC | K6DN2CD/i | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | Krulová
32. | Český Těšín, TNS | B | 49.7290050 | 18.6225275 | technologická místnost | TOSHIBA | RAS-18J2KVG-E | RAS-18J2AVG-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2022-06-29 | R32 | 0.88 | Šajerová | 02600050+12500176
33. | Český Těšín-TO+MES | B | 49.7327725000000000 | 18.6220297222222000 | sídlo TO + MES | TOSHIBA | RAS-24J2KVG-E | RAS-24J2AVG-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.5 | 2022-11-11 | R32 | 1.18 | Šajerová | 02600059+02300501 | ZÁRUKA DO 11.11.2024
34. | Český Těšín-technologická budova ústřední stavědlo | B | 49.7326569444444000 | 18.6216219444444000 |  | TOSHIBA | RAV-SM807CTP-E | x | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | Šajerová
35. | Český Těšín-žst.-stavědlo řídící | B | 49.7326569444444000 | 18.6216219444444000 |  | TOSHIBA | RAS-13BKV-E | RAS-13BAV-E | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | Šajerová
36. | Český Těšín nákl.n. -St.1 | B | 49.7326569444444000 | 18.6216219444444000 |  | TOSHIBA | RAV-SM804ATP-E | RAV-SM807CTP-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 3.61 | 4/2015 |  |  | Šajerová
37. | Český Těšín SÚ | B | 49.7423169 | 18.6228447 |  | TOSHIBA | RAV-SM564ATP-E | RAV-SM567CTP-E | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5/2016 |  |  | Šajerová
38. | Český Těšín SÚ | B | 49.7423169 | 18.6228447 |  | TOSHIBA | RAV-GM561ATP-E | RAV-RM561CTP-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 09.03.2023 | R32 | 0.9 | Šajerová | 22702114+22400071 | ZÁRUKA DO 09.03.2025
39. | Český Těšín UNZ | B | 49.7423169 | 18.6228447 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-SP804ATP-E | RAV-SM806KRT-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 7.1 | 5/2016 |  |  | Šajerová
40. | Český Těšín sděl.místnost | B | 49.7423169 | 18.6228447 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-SP564ATP-E | RAV-SM566KRT-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6/2016 |  |  | Šajerová
41. | Děhylov RM | A | 49.880503902 | 18.171249467 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-HM801CTP-E | RAV-GM801ATP-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.7 | 2022-12-05 | R32 | 1.3 | Krulová | 22800025+22800370 | ZÁRUKA DO 5.12.2024
42. | Dětmarovice - dopravní kancelář | A | 49.900113565 | 18.466047575 | výpravní budova | TOSHIBA | RAV-RM801CTP-E | RAV-GM801ATP-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2021 | R32 | 1.9 | Šajerová
43. | Dětmarovice SÚ | A | 49.8998947222222000 | 18.4665505555556000 |  | TOSHIBA | RAV-SM803AT-E | RAV-SM804CT-E | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12/2012 |  |  | Šajerová
44. | Dětmarovice SÚ | A | 49.8998947222222000 | 18.4665505555556000 |  | TOSHIBA | RAV-SM1103AT-E | RAV-SM1104CT-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12/2011 |  |  | Šajerová |  | REVIZE
45. | Dětmarovice UNZ | A | 49.8998947222222000 | 18.4665505555556000 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-SM1103AT-E | RAV-SM1102CT-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 4/2011 |  |  | Šajerová |  | REVIZE
46. | Dětmarovice - rozvodna | A | 49.8998205555556000 | 18.4666950000000000 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-RM801CTP-E | RAV-GM801ATP-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2021-11-19 | R32 | 1.3 | Šajerová | 12500170+12500491
47. | Dětmarovice - TNS | A | 49.8969158333333000 | 18.4709330555556000 | technologická místnost | TOSHIBA | RAS-18J2KVG-E | RAS-18J2AVG-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2.11.2020 | R32 | 0.88 | Šajerová
48. | Dětřichov nad Bysřicí - technologie SZT, dopravní kancelář | C | 49.838311688 | 17.395170388 | dopravní kancelář 1.09, TUDC+SZT 1.13, SZT 1.15 | SINCLAIR | Sinclair | Sinclair | 3 | 3 | 3 | 6 |  | 2021 |  |  | Krulová
49. | Dobrá u Fr.Místku - VB - dopravní kancelář | B | 49.670662881 | 18.414359328 | výpravní budova | TOSHIBA | RAS-B16J2KVG-E | RAS-16J2AVG-E | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2020-11-24 | R32 | 0.62 | Šajerová | 02600382+02301980
50. | Frenštát pod Radhoštěm - technologie SSZT | B | 49.54208874 | 18.224269132 | technologická místnost | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | Šajerová
51. | Frenštát pod Radhoštěm - stavědlo č.2 | B | 49.5430963888889000 | 18.2187927777778000 |  | TOSHIBA | RAS-B13J2KVG-E | RAS-13J2AVG-E | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2021-08-10 | R32 | 0.46 | Šajerová | 12101166+12302639
52. | Frýdek-Místek - dopravní kancelář | A | 49.677950135 | 18.354015674 | výpravní budova | TOSHIBA | RAV-GM1101ATP-E | x | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2020-08-12 | R32 |  | Šajerová | 2400106
53. | Frýdek Místek - ESA11 | A | 49.677950135 | 18.354015674 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-SM1103AT-E | RAV-S 1100 CT-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 4.75 | 1/2011 |  |  | Šajerová
54. | Frýdek Místek - ESA11 | A | 49.677950135 | 18.354015674 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV SM804ATP-E | RAV SM807 CTP-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 7.1 | 10/2016 |  |  | Šajerová
55. | Frýdlant nad Ostravicí - dopravní kancelář | B | 49.5898341666667000 | 18.3535411111111000 | výpravní budova | TOSHIBA | RAS-B18J2KVG-E | RAS-18J2AVG-E | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2021-08-09 | R32 | 0.88 | Šajerová
56. | Frýdlant nad Ostravicí - ESA 44 | B | 49.5898341666667000 | 18.3535411111111000 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-563 AT-E | RAV-SM562 CT-E | 3 | 3 | 3 | 6 | 3x5,0 | 11/2013 |  |  | Šajerová
57. | Háj ve Slezsku - technologie SSZT - RM | A | 49.901022452 | 18.093013773 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-HM801CTP-E | RAV-GM801ATP-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.7 | 2022-12-05 | R32 | 1.3 | Krulová | 22700228+22800376 | ZÁRUKA DO 5.12.2024
58. | Havířov - dopravní kancelář | A | 49.791287541 | 18.412718047 | výpravní budova | TOSHIBA | x | RAS-18GFHP | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2007 | R410A | 1 | Šajerová
59. | Havířov centrum | A | 49.7881933 | 18.4396547 | výpravní budova | MIDEA | NOU-18-HN1-Q | MUB-18-HRN1-Q | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.95 |  |  |  | Šajerová
60. | Heřmánky - OP03 - PO Ostrava | B | 49.7135361111111000 | 17.7583694444444000 |  | TOSHIBA | RAV-GM301ATP-E | RAV-RM301KRTP-E | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2018-01-22 | R 32 | 0.8 | Axmann
61. | Heřmánky dopravna | B | 49.7135361111111000 | 17.7583694444444000 |  | TOSHIBA | RAV-GM 301 ATP-E | RAV-RM 301 KRTP-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.55 | 10/2018 |  |  | Axmann
62. | Hnojník VB | B | 49.678501481 | 18.538938393 | výpravní budova | TOSHIBA | RAS-B16J2KVG-E | RAS-16J2AVG-E | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2020-11-24 | R 32 | 0.62 | Šajerová | 02501598+02301979
63. | Hostašovice DK | B | 49.521118036 | 18.016420556 | výpravní budova | TOSHIBA | RAS-B16J2KVG-E | RAS-16J2AVG-E | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2022-11-11 | R32 | 0.62 | Rutta | 13200911+22101191 | ZÁRUKA DO 11.11.2024
64. | Chotěbuz SpS | B | 49.7816822 | 18.5976592 | technologická místnost | DAIKIN | R ZASG 100M7Y1B | FAA100AUVEB, Sky Air | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2018 |  |  | Šajerová
65. | Chotěbuz SpS | B | 49.7816822 | 18.5976592 | technologická místnost | DAIKIN | FTXB50CV1B, Sky Air | Sky Air | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2018 |  |  | Šajerová
66. | Chotěbuz, odbočka Chotěbuz SÚ | B | 49.7813650000000000 | 18.5979488888889000 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-SM564ATP-E | RAV-SM567CTP-E | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6/2016 | R410a |  | Šajerová
67. | Chotěbuz, odbočka Chotěbuz UNZ | B | 49.7813650000000000 | 18.5979488888889000 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-SM404ATP-E | RAV-SM407KRPT-E | 2 | 2 | 2 | 4 | 3.6 | 6/2016 |  |  | Šajerová
68. | Jablunkov SÚ | C | 49.5904341666667000 | 18.7542950000000000 |  | TOSHIBA | RAV SM1003AT-E | RAV SM562CT-E | 4 | 4 | 4 | 8 | 4x5,0 | 6/2009 |  |  | Šajerová
69. | Jablunkov-Návsí, UNZ | C | 49.5904341666667000 | 18.7542950000000000 |  | TOSHIBA | RAV SM803AT-E | RAV SM802CT-E | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6/2009 |  |  | Šajerová
70. | Jablunkov domek ochran, TNS | C | 49.5961433333333000 | 18.7471516666667000 | technologická místnost | FUJITSU | AOYG12LMCE | x | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2019 |  |  | Šajerová
71. | Jindřichov ve Sl. | C | 50.248393501 | 17.538410715 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-SM803AT-E | RAV-SM802CT-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.7 | 9/2009 |  |  | Krulová
72. | Jistebník ESA | A | 49.7493900000000000 | 18.1508077777778000 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-SM804AT-E | RAV-SM807CTP-E | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 5/2022 |  |  | Rutta | 72401144, 62600118
73. | Jistebník ESA | A | 49.7493900000000000 | 18.1508077777778000 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-SM804ATP-E | RAV-SM808CTP-E | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 5/2022 |  |  | Rutta | 62501082, 63100103
74. | Jistebník UNZ | A | 49.7493900000000000 | 18.1508077777778000 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-SM804ATP-E | RAV-SM807CTP-E | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 5/2022 |  |  | Rutta | 62400282, 52900192
75. | Jistebník UNZ | A | 49.7493900000000000 | 18.1508077777778000 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-SM804ATP-E | RAV-SM808CTP-E | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 5/2022 |  |  | Rutta | 72401918, 63100012
76. | Karviná -SÚ | A | 49.855788315 | 18.527297086 |  | TOSHIBA | RAV-SP1104ATP-E | RAV-SM1108CTP-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.14 | ? /2018 |  |  | Šajerová |  | REVIZE
77. | Karviná -SÚ | A | 49.855788315 | 18.527297086 |  | TOSHIBA | RAV-SP804ATP-E | RAV-SM808CTP-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 3.61 | ? /2018 |  |  | Šajerová
78. | Karviná -UNZ | A | 49.855788315 | 18.527297086 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-SP804ATP-E | RAV-SM806KRT-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 3.61 | ? /2018 |  |  | Šajerová
79. | Karviná - baterie | A | 49.855788315 | 18.527297086 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-SM564ATP-E | RAV-SM566KRT-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ? /2018 |  |  | Šajerová
80. | Karviná, dopravní kancelář | A | 49.855788315 | 18.527297086 | výpravní budova |  | x | x | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | Šajerová
81. | Kopřivnice - technologie SZT | B | 49.595351264 | 18.146846538 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-RM801KRTP-E | RAV-GM801ATP-E | 2 | 2 | 2 | 4 |  | 7.11.2019 | R32 | 1.3 | Rutta | 92400437, 92400435+92401292, 92500152
82. | Kopřivnice, STS TR Kopřivnice - rozvodna 6 kV | B | 49.6110514 | 18.1478208 | technologická místnost | SINCLAIR | ASH-24 AIE | x | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2013 |  |  | Rutta
83. | Kopřivnice n.n.-dopravní kancelář VB | B | 49.611200446 | 18.148391914 | výpravní budova | TOSHIBA | RAS-13BKV-E | RAS-13BAV-E | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | Rutta
84. | Kravaře ve Slezsku - žst.- stavědlo č.1 | A | 49.9349661111111000 | 18.0125744444444000 |  | FUJITSU | ASYG 14 LMCA | AOYG 14 LMC | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | Krulová
85. | Kravaře ve Slezsku - žst.- stavědlo č.2 | A | 49.9355569444444000 | 18.0054088888889000 |  | FUJITSU | ASYG 14 LMCA | AOYG 14 LMC | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | Krulová
86. | Krnov SÚ | C | 50.088770874 | 17.683747141 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-HM561CTP-E | RAV-GM561ATP-E | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 27.11.2023 | R32 | 0.9 | Krulová | 32800016+22800284 | ZÁRUKA DO 27.11.2025
87. | Krnov SÚ | C | 50.088770874 | 17.683747141 |  | TOSHIBA | RAV-RM801CTP-E | RAV-GM801ATP-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1.9.2021 | R32 | 1.3 | Krulová
88. | Krnov hl.n., dopr.kancelář, místnost SZT | C | 50.088770874 | 17.683747141 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-HM561KRTP-E | RAV-GV561ATP-E | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | Krulová | BUDE INSTALOVÁNO
89. | Kunčice p.Ondřejníkem - ESA11 s EIP | B | 49.534992228 | 18.294959842 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-SM804ATP-E | RAV-SM807CT-P | 1 | 1 | 1 | 2 | 7.1 | 12/2015 |  |  | Šajerová
90. | Louky n.O.- SÚ | B | 49.7956864 | 18.5869611 |  | TOSHIBA | RAV-SP804ATP-E | RAV-SM808CTP-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 3.61 | 2021 |  | 1.7 | Šajerová
91. | Louky n.O. -UNZ | B | 49.7956864 | 18.5869611 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-GM801ATP-E | RAV-SM566KRT-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5.11.2021 | R32 | 1.3 | Šajerová
92. | Louky n.O. -sděl. | B | 49.7956864 | 18.5869611 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-SM564ATP-E | RAV-SM566KRT-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ? /2018 |  |  | Šajerová
93. | Město Albrechtice, SZT | C | 50.168066932 | 17.578366777 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-SM803AT-E | RAV-SM802CT-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.7 | 9/2009 |  |  | Krulová
94. | Milotice n.O., DK | C | 50.014102188 | 17.557748866 | výpravní budova | TOSHIBA | RAS-B16J2KVG-E | RAS-16J2AVG-E | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2022-11-11 | R32 | 0.62 | Krulová | 22100936+22300199 | ZÁRUKA DO 21.11.2024
95. | Mosty u Jablunkova, TNS | C | 49.5281630555556000 | 18.7517761111111000 | technologická místnost | TOSHIBA | RAS-18J2KVG-E | RAS-18J2AVG-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13.10.2021 | R32 | 0.88 | Šajerová | 12600100+12300335
96. | Mosty u Jablunkova UNZ | C | 49.524280692 | 18.751614157 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-SM1103AT-E | RAV-SM1102CT-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6/2010 |  |  | Šajerová |  | REVIZE
97. | Mosty u Jablunkova SÚ | C | 49.524280692 | 18.751614157 |  | TOSHIBA | RAV-SM803AT-E | RAV-SM802CT-E | 2 | 2 | 2 | 4 | 2x7,0 | 6/2010 |  |  | Šajerová
98. | Mošnov, Ostrava Airport - příjezdová hala | A | 49.6939625 | 18.1194761 |  | FUJITSU | AOY-09LMCA, AOY-12LMCA | ASYG-09LMCA, ASYG 12LMCA | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | Rutta
99. | Mošnov terminál CBS | A | 49.6939625 | 18.1194761 |  | FUJITSU | ASYG09LMCA | x | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2014 |  |  | Rutta
100. | Mošnov terminál UPS | A | 49.6939625 | 18.1194761 |  | FUJITSU | ASYG12LMCA | x | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2014 |  |  | Rutta
101. | Mošnov, TČD 4005 (Mošnov - prům. zona)- objekt trafostanice | A | 49.6939625 | 18.1194761 | technologická místnost | TOSHIBA | RAS-B13B2KVG-E | RAS-13B2AVG-E | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2024-06-11 | R32 | 0.54 | Rutta | 33200870+33201100 | ZÁRUKA DO 12.06.2026
102. | Mošnov, TČD 4006 (Mošnov) - objekt trafostanice | A | 49.6909103 | 18.1143853 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-SM566KRT-E | x | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2015 |  |  | Rutta
103. | Mošnov, TČD 4006 (Mošnov) - místnost DTŘ | A | 49.6909103 | 18.1143853 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-SM566KRT-E | x | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2014 |  |  | Rutta
104. | Mošnov SÚ ESA | A | 49.6939625 | 18.1194761 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-SM 564 ATP-E | RAV-SM 566 KRT-E | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 x 5,6 | 11/2014 |  |  | Rutta
105. | Mošnov UNZ | A | 49.6939625 | 18.1194761 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-SM 564 ATP-E | RAV-SM 566 KRT-E | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 x 5,6 | 11/2014 |  |  | Rutta
106. | Moravský Beroun SZT | C | 49.784597625 | 17.432395747 | SZT+telematika | LG | LG | LG | 2 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  | Krulová
107. | Návsí u Jablunkova - dopravní kancelář | C | 49.590200936 | 18.754574011 | výpravní budova | TOSHIBA | RAV SM562CT-E | x | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | Šajerová
108. | Návsí sděl.místnost | C | 49.5904341666667000 | 18.7542950000000000 | technologická místnost | TOSHIBA | RAS-13S2AH-ES2 | RAS-13SKHP-ES2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3.7 | 5/2012 |  |  | Šajerová
109. | Návsí - TNS | C | 49.5961433333333000 | 18.7471516666667000 | technologická místnost | TOSHIBA | RAS-18J2KVG-E | RAS-18J2AVG-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2.11.2020 | R32 | 0.88 | Šajerová
110. | Návsí TNS - staniční baterie | C | 49.5961433333333000 | 18.7471516666667000 | technologická místnost | TOSHIBA | RAS-B24B2KVG-E | RAS-24B2AVG-E | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | Šajerová | BUDE INSTALOVÁNO
111. | Opava-Komárov | B | 49.917472839 | 17.959542604 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-RM561CTP-E | RAV-GM561ATP-E | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 27.03.2023 | R32 | 0.9 | Krulová | 12300222+22900857 | ZÁRUKA DO 27.03.2025
112. | Opava, TNS | B | 49.9296188888889000 | 17.9184011111111000 | technologická místnost | TOSHIBA | RAS-18J2KVG-E | RAS-18J2AVG-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2006 | R32 | 0.88 | Krulová | 02600086+02801132
113. | Opava-východ - ústřední stavědlo | B | 49.9314313888889000 | 17.9143958333333000 |  | DAIKIN | FAQ71CVEB | x | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | Krulová
114. | Opava-východ, TO-sídlo | B | 49.9323733333333000 | 17.9143166666667000 |  | DAIKIN | FTXB25C | RXB25C | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | Krulová
115. | Opava-východ, VB venkovní výpravčí | B | 49.934486357 | 17.90795083 | výpravní budova | TOSHIBA | RAS-B16J2KVG-E | RAS-16J2AVG-E | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2020-11-24 | R32 | 0.62 | Krulová | 02600316+02301972
116. | Opava východ | B | 49.934486357 | 17.90795083 | releový sál | TOSHIBA | RAV-HM561CTP-E | RAV-GM561ATP-E | 3 | 3 | 3 | 6 |  | 08.11.2023 | R32 | 0.9 | Krulová | 32800025, 32700014, 32700018+22900622, 22900729, 22900732 | ZÁRUKA DO 10.11.2025
117. | Opava západ, výpravní budova | B | 49.938726994 | 17.888960962 | výpravní budova | LG | ARUN0606LSS0 | x | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2021 | R410A | 5.4 | Krulová |  | REVIZE
118. | Opava západ, výpravní budova | B | 49.938726994 | 17.888960962 | výpravní budova | SINCLAIR | GWHD(28)NK3K0 | x | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 2016 | R410A | 2.4 | Krulová |  | REVIZE
119. | Opava západ, výpravní budova | B | 49.938726994 | 17.888960962 | výpravní budova, technologie SZT | SINCLAIR | GWHD(28)NK3K0 | x | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2016 | R410A | 2.4 | Krulová |  | REVIZE
120. | Opava západ, technologie, SSZT | B | 49.938726994 | 17.888960962 | technologická místnost | GREE | GVH18KG-K5DNA6G/0 | GVH18MC-K3DNA3E/I | 4 | 4 | 4 | 8 | 5.3 | 12/2016 |  |  | Krulová
121. | Ostrava báňská ESA (stavědlo 1 OB) | A | 49.8484569444444000 | 18.2705288888889000 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-SM562AT-E | RAV-SM562CT-E | 2 | 2 | 2 | 4 | 2x5,0 | 4/2007 |  |  | Axmann
122. | Ostrava báňská UNZ (stavědlo 1 OB) | A | 49.8484569444444000 | 18.2705288888889000 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-SM804ATP-E | RAV-SM807CTP-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2/2017 |  |  | Axmann
123. | Ostrava báňská UNZ (stavědlo 1 OB) | A | 49.8484569444444000 | 18.2705288888889000 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-SM562AT-E | RAV-SM562CT-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4/2007 |  |  | Axmann
124. | Ostrava-Bartovice - dopravní kancelář | A | 49.778645484 | 18.339926185 | výpravní budova | TOSHIBA | RAV-RM801CTP-E | RBC-AMT32E | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2020-08-10 |  |  | Šajerová | 92800330
125. | Ostrava-Bartovice, RZZ | A | 49.778645484 | 18.339926185 | místnost 0P27 | TOSHIBA | RAV-HM801KRTP-E | RAV-GM802ATW-E | 2 | 2 | 2 | 4 |  |  | R32 | 1.9 | Šajerová | BUDE INSTALOVÁNO
126. | Ostrava-Bartovice, ZDROJE, SZT | A | 49.778645484 | 18.339926185 | místnost 0P19 | TOSHIBA | RAV-HM401KRTP-E | RAV-GM402ATP-E | 2 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  | Šajerová
127. | Ostrava hl.n. - žst.-stavědlo č.1 - řídící | A | 49.8483591666667000 | 18.2597150000000000 |  | DAIKIN | RZQ71D3V1B | x | 2 | 2 | 2 | 4 |  | 2011 | R410a | 2.75 | Axmann |  | REVIZE
128. | Ostrava hl.n. - žst.-stavědlo řídící, baterie | A | 49.8483591666667000 | 18.2597150000000000 | technologická místnost 1.07 baterie | TOSHIBA | RAV-HM801CTP-E | RAV-GM802ATW-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.7 |  | R32 | 1.3 | Axmann | BUDE INSTALOVÁNO
129. | Ostrava hl.n.-OL- žst.-stavědlo 2 | A | 49.8383208333333000 | 18.2432300000000000 |  | TOSHIBA | RAS-24J2KVG-E | RAS-24J2AVG-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.5 | 2021-11-30 | R32 | 1.08 | Axmann | 02600052+92900210
130. | Ostrava hl.n.-OL- žst.-stavědlo č.5 | A | 49.8436238888889000 | 18.2531877777778000 |  | TOSHIBA | RAS24 | x | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | Axmann
131. | Ostrava hl.n.-OP- žst.-stavědlo 2 | A | 49.8407950000000000 | 18.2454719444444000 |  | TOSHIBA | RAV-HM561CTP-E | RAV-GM561ATP-E | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2023-08-24 | R32 | 0.9 | Axmann | 22100119+23100456
132. | Ostrava hl.n. - žst.-venkovní výpravčí (signalista 1.nástupiště OH ) | A | 49.8509250000000000 | 18.2654880555556000 | Ostrava hl.n. - žst.-venkovní výpravčí | TOSHIBA | x | x | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | Axmann
133. | Ostrava hl.n. dozorce výhybek ST.VI. OH | A | 49.8334447222222000 | 18.2314805555556000 | KONTEJNER | SINCLAIR | ASH-13BIS2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | Axmann
134. | Ostrava hl.n. - SpS | A | 49.8504138888889000 | 18.2655858333333000 |  | TOSHIBA | RAS-3M26UAV-E | B22N3KV2-E, B13N3KV2-E | 2 | 2 | 2 | 4 |  | 2013 |  |  | Axmann
135. | Ostrava hl.n., ŘS | A | 49.8483591666667000 | 18.2597150000000000 |  | TOSHIBA | RAV-SM804ATP-E | RAV-SM806KRT-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.7 | 11/2015 |  |  | Axmann
136. | Ostrava hl.n., ŘS sdělovací místnost | A | 49.8483591666667000 | 18.2597150000000000 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-GM561ATP-E | RAV-RM561CTP-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11/2018 | R32 | 0.9 | Axmann
137. | Ostrava hl.n., ŘS přízemí měniče | A | 49.8483591666667000 | 18.2597150000000000 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-SP1604AT8-E | RAV-SM1608CTP-E | 2 | 2 | 2 | 4 | 2x14 | 11/2018 |  | R410A | Axmann |  | REVIZE
138. | Ostrava hl.n. - pokladny, pekárna | A | 49.850635048 | 18.267396884 | výpravní budova | DAIKIN, Samsung | RXYSQ4M7V3B | x | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | R410A | 5.3 | Axmann |  | REVIZE
139. | Ostrava hl.n. - kancl.+přednosta | A | 49.850635048 | 18.267396884 | výpravní budova | FUJITSU 1+5 | AOY645LBT8 | AB YG18 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2018-08-31 | R410A | 3.45 | Axmann |  | REVIZE
140. | Ostrava hl.n. - kanceláře SŽDC | A | 49.850635048 | 18.267396884 | výpravní budova | SAMSUNG | AR12KSFHBWKNZE | AR12KSFHBWKXZE | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2018-08-31 | R410A | 0.95 | Axmann
141. | Ostrava hl.n. - kanceláře SŽDC | A | 49.850635048 | 18.267396884 | výpravní budova | SAMSUNG | AR12KSFHBWKNZE | AR12KSFHBWKXZE | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2018-08-31 | R410A | 0.95 | Axmann
142. | Ostrava hl.n. - kanceláře SŽDC | A | 49.850635048 | 18.267396884 | výpravní budova | SAMSUNG | AR12KSFHBWKNZE | AR12KSFHBWKXZE | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2018-08-31 | R410A | 0.95 | Axmann
143. | Ostrava hl.n. - kanceláře SŽDC | A | 49.850635048 | 18.267396884 | výpravní budova | SAMSUNG | AR12KSFHBWKNZE | AR12KSFHBWKXZE | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2018-08-31 | R410A | 0.95 | Axmann
144. | Ostrava hl.n. HZS | A | 49.8531766666667000 | 18.2720494444444000 | objekt SO1 | LG | ARUN080LSS0 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2021 | R410A | 8.8 | Axmann |  | REVIZE
145. | Ostrava hl.n. HZS | A | 49.8531766666667000 | 18.2720494444444000 | objekt SO1 | LG | ARUN060LSS0 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2021 | R410A | 6.9 | Axmann |  | REVIZE
146. | Ostrava hl.n. HZS | A | 49.8531766666667000 | 18.2720494444444000 | objekt SO1 | LG | ARUN080LSS0 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2021 | R410A | 8.23 | Axmann |  | REVIZE
147. | Ostrava hl.n. HZS | A | 49.8531766666667000 | 18.2720494444444000 | objekt SO1 | LG | ARUN060LSS0 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2021 | R410A | 7.16 | Axmann |  | REVIZE
148. | Ostrava hl.n. HZS | A | 49.8531766666667000 | 18.2720494444444000 | objekt SO1 | LG | ARUN0120LSS0 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2021 | R410A | 14.78 | Axmann |  | REVIZE
149. | Ostrava hl.n. HZS | A | 49.8531766666667000 | 18.2720494444444000 | objekt SO1 | LG | ARUN0100LSS0 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2021 | R410A | 11.9 | Axmann |  | REVIZE
150. | Ostrava hl.n. HZS | A | 49.8531766666667000 | 18.2720494444444000 | objekt SO1 | LG | ARUN060LSS0 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2021 | R410A | 6.12 | Axmann |  | REVIZE
151. | Ostrava hl.n. HZS | A | 49.8531766666667000 | 18.2720494444444000 | objekt SO1 | LG | ARUN160LSS0 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2021 | R410A | 13.5 | Axmann |  | REVIZE
152. | Ostrava hl.n. HZS | A | 49.8531766666667000 | 18.2720494444444000 | objekt SO1 | LG | ARUN080LSS0 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2021 | R410A | 7.5 | Axmann |  | REVIZE
153. | Ostrava Hrušov ESA | A | 49.8633764 | 18.2898311 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-SM564ATP-E | RAV-SM568CPT-E | 2 | 2 | 2 | 4 | 2x5,0 | 9/2017 |  |  | Axmann
154. | Ostrava-Kunčice, releová místnost | A | 49.790619227 | 18.290684258 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-HM801CTP-E | RAV-GM801ATP-E | 2 | 2 | 2 | 4 | 6.7 | 26.07.2023 | R32 | 1.3 | Šajerová | 32400213, 32400212+22900352, 22900518
155. | Ostrava-Kunčice, releová místnost | A | 49.790619227 | 18.290684258 | technologická místnost | TOSHIBA | x | RAV-SM808CTP-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 3.5 | 5/2018 |  |  | Šajerová
156. | Ostrava-Kunčice, UNZ | A | 49.790619227 | 18.290684258 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-HM801KRTP-E | RAV-GV801ATP-E | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 18.09.2023 | R32 | 1.4 | Šajerová | 23100027+32400247 | ZÁRUKA DO 18.09.2025
157. | Ostrava-Kunčice, UNZ-záložní | A | 49.790619227 | 18.290684258 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-SM803AT-E | RAV-SM806KRT-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 3.47 | 3/2013 |  |  | Šajerová
158. | Ostrava-Kunčice, žst. - stavědlo č.1 | A | 49.790619227 | 18.290684258 |  | DAIKIN | RZQG71L8V1 | FHQ71C | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | Axmann
159. | Ostrava - Kunčice, dopravní kancelář | A | 49.790619227 | 18.290684258 | výpravní budova | TOSHIBA | RAS-B13J2KVG-E | RAS-13J2AVG-E | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2020-08-11 | R32 | 0.46 | Šajerová | 02201972+02200026
160. | Ostrava levé 2 OL | A | 49.8407950000000000 | 18.2454719444444000 | technologie SEE | TOSHIBA | RAV-HM801KRTP-E | RAV-GM80ATE-E | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 20.06.2024 | R32 | 1.9 | Axmann | 42300006+464A0057
161. | Ostrava, Skladištní 27/1151, m.č. 101 | A | 49.8528413888889000 | 18.2704980555556000 | místnost č.101 | TOSHIBA | RAV-GM1601AT8P-E | RAV-RM801UTP-E | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2022-07-29 | R32 | 2.4 | Axmann | 22100088+13100229
|  |  | 49.8528413888889000 | 18.2704980555556000 | místnost č.101 | TOSHIBA |  | RAV-RM801UTP-E | 0 | 1 | 1 | 2 |  | 2022-07-29 |  |  | Axmann | 13100212
162. | Ostrava, Skladištní 27/1151, m.č. 102 | A | 49.8528413888889000 | 18.2704980555556000 | místnost č.102 | TOSHIBA | RAV-SM1403AT-E1 | x | 2 | 2 | 2 | 4 |  | 2012 | R410A | 2.8 | Axmann |  | REVIZE
163. | Ostrava, Skladištní 27/1151, m.č. 129 | A | 49.8528413888889000 | 18.2704980555556000 | místnost č.129 | TOSHIBA | x | x | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2011 |  |  | Axmann
164. | Ostrava, Skladištní 27/1151, m.č. 132 | A | 49.8528413888889000 | 18.2704980555556000 | místnost č.132 | TOSHIBA | x | x | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2001 |  |  | Axmann
165. | Ostrava, Skladištní 27/1151, m.č. 134 | A | 49.8528413888889000 | 18.2704980555556000 | místnost č.134 | TOSHIBA | x | x | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2001 |  |  | Axmann
166. | Ostrava střed, ESA | A | 49.829027174 | 18.282472569 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-SM564ATP-E | RAV-SM562CT-E | 2 | 2 | 2 | 4 | 2x5,0 | 8/2007 |  |  | Axmann
167. | Ostrava-Svinov - informační centrum | A | 49.821209684 | 18.209269268 | výpravní budova | DAIKIN | RZQSG100L8Y1B | x | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2005 | R410A | 2.9 | Axmann
168. | Ostrava-Svinov - informační centrum | A | 49.821209684 | 18.209269268 | výpravní budova | DAIKIN | RZQSG100L8Y1B | x | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2005 | R410A | 2.9 | Axmann
170. | Ostrava Svinov, TNS | A | 49.8253305555556000 | 18.2133369444444000 | technologická místnost | TOSHIBA | RAS-18J2KVG-E | RAS-18J2AVG-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2.11.2020 | R32 | 0.88 | Axmann
171. | Ostrava-Svinov - žst.-ústřední stavědlo | A | 49.8203183333333000 | 18.2091597222222000 |  | TOSHIBA | RAS-24J2KVG-E | RAS-24J2AVG-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.5 | 2020-08-13 | R32 | 1.08 | Axmann
172. | Ostrava-Svinov - žst.-ústřední stavědlo | A | 49.8203183333333000 | 18.2091597222222000 |  | TOSHIBA | RAV-SM1104AT8P-E | x | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2018 | R410A | 2.8 | Axmann |  | REVIZE
173. | Ostrava-Svinov - pokladny | A | 49.821209684 | 18.209269268 | výpravní budova | TOSHIBA | x | x | 2 | 10 | 2 | 4 |  |  |  |  | Axmann
175. | Ostrava-Svinov - ústřední stavědlo | A | 49.8203183333333000 | 18.2091597222222000 |  | TOSHIBA | RAS-B16J2KVG-E | RAS-16J2AVG-E | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2020-11-24 | R32 | 0.62 | Axmann | 02600034+02301978
176. | Ostrava-Svinov ESA | A | 49.8203183333333000 | 18.2091597222222000 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-SM804ATP-E | RAV-SM807CTP-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 7.4 | 7/2014 |  |  | Axmann
177. | Ostrava-Svinov ESA | A | 49.8203183333333000 | 18.2091597222222000 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-SM804ATP-E | RAV-SM807CTP-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 7.4 | 7/2014 |  |  | Axmann
178. | Ostrava-Svinov UNZ | A | 49.8203183333333000 | 18.2091597222222000 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-SM801AT-E | RAV-SM801CT-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12/2012 |  |  | Axmann
179. | Ostrava-Svinov UNZ | A | 49.8203183333333000 | 18.2091597222222000 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV SM563AT-E | RAV SM564CT-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.6 | 10/2012 |  |  | Axmann
180. | Ostrava-Svinov sděl. m. | A | 49.8203183333333000 | 18.2091597222222000 | technologická místnost | TOSHIBA | RAS 13 BKVG-E | RAS 13 BKVG-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 3.5 | 11/2018 |  |  | Axmann
181. | Ostrava-Třebovice, Třebovice RM | A | 49.8422183 | 18.1957139 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-SM804ATP-E | RAV-SM807CTP-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.7 | 7/05, 11/14 |  |  | Krulová
182. | Ostrava-uhel.n. - žst.-stavědlo 1 OB | A | 49.8484569444444000 | 18.2705288888889000 |  | TOSHIBA | x | x | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | Axmann
183. | Ostrava-Vítkovice, ESA | A | 49.800940267 | 18.262382297 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-SM804ATP-E | RAV-SM807CTP-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 7.1 | 9/2016 |  |  | Axmann
184. | Ostrava-Vítkovice ESA | A | 49.800940267 | 18.262382297 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-564 ATP-E | RAV-567 CT-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9/2016 |  |  | Axmann
185. | Ostrava-Vítkovice baterie | A | 49.800940267 | 18.262382297 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-564 ATP-E | RAV-566 KRT-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9/2016 |  |  | Axmann
186. | Ostrava 1 - sídlo OŘ Ostrava - (kancelář ředitele) | A | 49.8509269444444000 | 18.2764038888889000 | oblastní ředitelství Ostrava | LG | x | x | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | Axmann
187. | Ostrava 1 - sídlo OŘ Ostrava - (1.NP "A" - zasedací místnost) | A | 49.8509269444444000 | 18.2764038888889000 | oblastní ředitelství Ostrava | DAIKIN | 4MXS68F3V1B | x | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2014 | R410A | 2.6 | Axmann |  | REVIZE
188. | Ostrava 1 - sídlo OŘ Ostrava - (1.NP "A" - serverová místnost) | A | 49.8509269444444000 | 18.2764038888889000 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-GM1601AT8P-E | RAV-RM801UTP-E..2X | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2022-07-29 | R32 | 2.4 | Axmann | 22100088+13100229+13100212
189. | Ostrava 1 - sídlo OŘ Ostrava - (2.NP "B" -1P66 zasedací místnost) | A | 49.8509269444444000 | 18.2764038888889000 | oblastní ředitelství Ostrava | DAIKIN | x | x | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | Axmann
190. | Paskov - budova RZZ | A | 49.7365266666667000 | 18.3036647222222000 | technologická místnost | TOSHIBA | x | x | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | Šajerová
191. | Petrovice u Karviné - dopravní kancelář | B | 49.893656072 | 18.550079503 | výpravní budova | TOSHIBA | x | x | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | Šajerová
192. | Petrovice u Karviné, SÚ | B | 49.893656072 | 18.550079503 |  | TOSHIBA | RAV-SM804ATP-E | RAV-SM808CTP-E | 2 | 2 | 2 | 4 | 7.1 | 8/2017 |  |  | Šajerová
193. | Petrovice u Karviné, SÚ | B | 49.893656072 | 18.550079503 |  | TOSHIBA | RAV-SM 803AT | RAV-SM807CTP | 1 | 1 | 1 | 2 | 7.1 | 11/2013 |  |  | Šajerová
194. | Petrovice u Karviné, SÚ | B | 49.893656072 | 18.550079503 |  | TOSHIBA | RAV-SM804ATP-E | RAV-SM807CTP-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 7.1 | 8/2016 |  |  | Šajerová
195. | Petrovice u Karviné zdroje | B | 49.893656072 | 18.550079503 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-SM804ATP-E | RAV-SM807CTP-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 7.1 | 8/2016 |  |  | Šajerová
196. | Polanka nad Odrou, ESA | A | 49.7877536111111000 | 18.1939155555556000 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-SM804ATP-E | RAV-SM807CTP-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 7.4 | 8/2015 |  |  | Rutta
197. | Polanka nad Odrou, ESA | A | 49.7877536111111000 | 18.1939155555556000 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-SM803AT-E | RAV-RM801CTP-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 7.1 | 2.3.2020 | R32 |  | Rutta
198. | Polanka nad Odrou, UNZ | A | 49.7877536111111000 | 18.1939155555556000 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-SM803AT-E | RAV-SM802KRT-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5/2010 |  |  | Rutta
199. | Polanka nad Odrou, baterie | A | 49.7877536111111000 | 18.1939155555556000 | technologická místnost | TOSHIBA | RAS-10 UA-ES3 | RAS-10UKP-ES3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.2 | 12/2012 |  |  | Rutta
200. | Polom - technologie SSZT - ESA | B | 49.574525361 | 17.855608889 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-SM804ATP-E | RAV-SM807CTP-E | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 5/2014 |  |  | Rutta
201. | Polom - technologie SSZT - UNZ | B | 49.574525361 | 17.855608889 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV 164 A8-PE | RAV 164 C-PE | 1 | 1 | 1 | 2 | 4.5 | 5/2012 |  |  | Rutta
202. | Polom - ESA | B | 49.574525361 | 17.855608889 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-SM804ATP-E | RAV-SM807CTP-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 7.4 | 5/2014 | R410A |  | Rutta
203. | Polom - UNZ | B | 49.574525361 | 17.855608889 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV 164 A8-PE | RAV 164 C-PE | 1 | 1 | 1 | 2 | 4.5 | 5/2012 |  |  | Rutta
204. | Pržno - objekt technologie | B | 49.6170552777778000 | 18.3616663888889000 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-GM801ATP-E | RAV-801CT-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |  | R32 | 1.3 | Šajerová
205. | Pržno - objekt technologie SZT | B | 49.6170552777778000 | 18.3616663888889000 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-RM801CTP-E | RAV-GM801ATP-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7.11.2019 | R32 |  | Šajerová | 82800039+92401337
206. | Příbor, STS TR Příbor - rozvodna 6 kV | B | 49.6353586111111000 | 18.1421250000000000 | technologická místnost | SINCLAIR | ASH-18 AIE | x | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2013 |  |  | Rutta
207. | Příbor RS | B | 49.6353586111111000 | 18.1421250000000000 | výpravní budova | TOSHIBA | RAV-SM804ATP-E | RAV-SM807CTP-E | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 x 7,4 | 11/2018 |  |  | Rutta
208. | Sedlnice SÚ ESA 44 | B | 49.6733728 | 18.1027406 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-SM563AT-E | RAV-SM564CT-E | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 x 5,6 | 10/2013 |  |  | Rutta
209. | Sedlnice UNZ | B | 49.6733728 | 18.1027406 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-SM563AT-E | RAV-SM564CT-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.6 | 10/2013 |  |  | Rutta
210. | Sedlnice-Bartošovice SÚ ESA 44 | B | 49.6823033 | 18.0728139 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-SM803AT-E | RAV-SM804CT-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 7.4 | 10/2013 |  |  | Rutta
211. | Sedlnice-Bartošovice UNZ | B | 49.6823033 | 18.0728139 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-SM563AT-E | RAV-SM564CT-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.6 | 10/2013 |  |  | Rutta
212. | Skrochovice SZT | B | 50.018254832 | 17.776725747 | technologická místnost | GREE | GVH18KG-K5DNA6G/0 | GVH(12)KF-K3DNA6E/I | 4 | 4 | 4 | 8 | 3.5 | 12/2016 |  |  | Krulová
213. | Skrochovice, UNZ | B | 50.018254832 | 17.776725747 | technologická místnost | GREE | GVH18KG-K5DNA6G/0 | GVH18KG-K3DNA5G/I | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.275 | 12/2016 |  |  | Krulová
214. | Studénka - dopravní kancelář | A | 49.707253359 | 18.066633086 | výpravní budova | DAIKIN | x | RAV 264AB-PE | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | R 407 C | 1.9 | Rutta
215. | Studénka, TNS | A | 49.7029769444444000 | 18.0444008333333000 | technologická místnost | TOSHIBA | RAS-18J2KVG-E | RAS-18J2AVG-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2.11.2020 | R32 | 0.88 | Rutta
216. | Studénka, ESA | A | 49.707253359 | 18.066633086 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV SM 1103 AT-E | RAV SM 1102 CT-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2010 | R410A | 2.8 | Rutta |  | REVIZE
217. | Studénka, ESA | A | 49.707253359 | 18.066633086 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV SM 803 AT-E | RAV SM 802 XT-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.7 | 29.8.2011 |  |  | Rutta
218. | Studénka, UNZ | A | 49.707253359 | 18.066633086 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-HM801CTP-E | RAV-GP801ATW-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.7 | 11.12.2023 | R32 | 1.3 | Rutta | 32400330+268A3030 | ZÁRUKA DO 11.12.2025
219. | Studénka, rozhlas | A | 49.707253359 | 18.066633086 |  | TOSHIBA | RAS-10 UA-ES3 | RAS-10UKP-ES3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.7 | 2005 |  |  | Rutta
220. | Suchdol nad Odrou- ESA | B | 49.64248867 | 17.938742906 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-HM801CTP-E | RAV-GM801ATP-E | 2 | 2 | 2 | 4 | 6.7 | 5.12.2022 | R32 | 1.3 | Rutta | 22700241+22800354+22700018+22800365 | ZÁRUKA DO 5.12.2024
221. | Suchdol nad Odrou, - UNZ | B | 49.64248867 | 17.938742906 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-SM803AT-E | RAV-SM804CT-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 7.1 | 5/2012 | R410A |  | Rutta
222. | Suchdol nad Odrou, - sděl. místnost | B | 49.64248867 | 17.938742906 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV SM563AT-E | RAV SM564CT-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.6 | 12_2012 |  |  | Rutta
223. | Suchdol nad Odrou - dopravní kancelář | B | 49.64248867 | 17.938742906 | výpravní budova | DAIKIN | FTYN50FV18 | RYN50E3V1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2007-10-05 | R 407 C | 2.1 | Rutta
224. | Suchdol nad Odrou, TNS | B | 49.6353325000000000 | 17.9219966666667000 | technologická místnost | TOSHIBA | RAS-18J2KVG-E | RAS-18J2AVG-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2020-11-02 | R32 | 0.88 | Rutta
225. | Štítina - technologie SSZT - RM | A | 49.912685577 | 18.00847353 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-HM801CTP-E | RAV-GM801ATP-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.7 | 2022-12-05 | R32 | 1.3 | Krulová | 22500039+22800363 | ZÁRUKA DO 5.12.2024
226. | Třemešná ve Slezsku - technologie SSZT | C | 50.199959757 | 17.573947841 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-RM801CTP-E | RAV-GM801ATP-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2021-10-15 | R32 | 1.3 | Krulová | 12500138+12400538
227. | Třinec VB | B | 49.687590234 | 18.662260697 | výpravní budova | TOSHIBA | x | x | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | Šajerová
228. | Třinec-st.1 | B | 49.6830938888889000 | 18.6672627777778000 |  | TOSHIBA | RAS-B16J2KVG-E | RAS-16J2AVG-E | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2020-11-24 | R32 | 0.62 | Šajerová | 02501608+02301975
229. | Třinec - technologie SSZT - UNZ | B | 49.687590234 | 18.662260697 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV SM 803 AT-E | RAV SM 802 CT-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7/2011 |  |  | Šajerová
230. | Třinec - technologie SSZT - UNZ | B | 49.687590234 | 18.662260697 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV SM 803 AT-E | RAV SM 802 CT-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7/2011 |  |  | Šajerová
231. | Třinec - technologie SSZT - SÚ | B | 49.687590234 | 18.662260697 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV SM 803 AT-E | RAV SM 802 KRT-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.53 | 7/2011 |  |  | Šajerová
232. | Třinec SÚ | B | 49.687590234 | 18.662260697 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-SM803AT-E | RAV-SM802CT-E | 2 | 2 | 2 | 4 | 2x7,0 | 7/2011 |  |  | Šajerová
233. | Třinec UNZ | B | 49.687590234 | 18.662260697 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-SM803AT-E | RAV-SM802KRT-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.53 | 7/2011 |  |  | Šajerová
234. | Třinec - Centrum | B | 49.6708425 | 18.6810825 |  | TOSHIBA | x | RAS-B10N3KV2-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 6/2013 |  |  | Šajerová
235. | Třinec-centrum - rozvodna na nástupišti | B | 49.6705177777778000 | 18.6811325000000000 |  | TOSHIBA | RAS B10N3KV2-E | x | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2013 |  |  | Šajerová
236. | Veřovice DK | B | 49.536979144 | 18.132894049 | výpravní budova | TOSHIBA | RAS-18J2KVG-E | RAS-18J2AVG-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11.11.2022 | R32 | 0.93 | Šajerová | 22600475+22600819 | ZÁRUKA DO 21.11.2024
237. | Veřovice RD1 | B | 49.536979144 | 18.132894049 | technologická místnost | TOSHIBA | RAS-18B2KVG-E | RAS-18B2AVG-E | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 31.05.2024 | R32 | 0.93 | Šajerová | 33200068+33200166 | ZÁRUKA DO 31.05.2026
238. | Veřovice RD2 | B | 49.536979144 | 18.132894049 | technologická místnost | TOSHIBA | RAS-18B2KVG-E | RAS-18B2AVG-E | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 31.05.2024 | R32 | 0.93 | Šajerová | 33200092+33200170 | ZÁRUKA DO 31.05.2026
239. | Vratimov, ESA | A | 49.770689327 | 18.302579181 | technologická místnost | TOSHIBA | RAV-SM1104ATP-E | RAV-SM806KRT-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 7.1 | 9/2015 |  |  | Šajerová
240. | Vratimov, TNS | A | 49.7784466666667000 | 18.2972291666667000 | technologická místnost | TOSHIBA | RAS-18J2KVG-E | RAS-18J2AVG-E | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2.11.2020 | R32 | 0.88 | Šajerová
[7 empty] | ks |  | 284 | 294 | 285 | 570
P.č. | Umístění vzduchotechniky | Oblast A 0-30km B 0-60km C 0-100km |  |  | UPŘESNĚNÍ POZICE | Značka | Popis |  | Počet systémů |  |  |  | Chladící výkon | Uvedeno do provozu | Chladící medium | Kg | Správce objektu
1. | Bohumín, VB b1 | A | 49.6439900 | 18.3689169 | vzduchotechnický systém objektu | REMAK… | kpl. b1 |  | 1 |  | 2 | 4 |  |  |  |  | Axmann
2. | Brantice, ON b1 | C | 50.052318494 | 17.611550144 | vzduchotechnický systém objektu | VZT, MIXVENT… | kpl. b1 |  | 1 |  | 2 | 4 |  | 10/2019 |  |  | Krulová
3. | Český Těšín-dílny mech.střediska b1 | B | 49.7327725000000000 | 18.6220297222222000 | vzduchotechnický systém objektu | CIC Hřebec... | kpl. b1 |  | 1 |  | 2 | 4 |  |  |  |  | Šajerová
4. | Dětřichov nad Bystřicí, VB b1 | C | 49.838311688 | 17.395170388 | vzduchotechnický systém objektu | VZT, Korasmart… | kpl. b1 |  | 1 |  | 2 | 4 |  | 10/2019 |  |  | Krulová
5. | Háj ve Slezsku, VB b1 | A | 49.901022452 | 18.093013773 | vzduchotechnický systém objektu | x | kpl. b1 |  | 1 |  | 2 | 4 |  | 2020 |  |  | Krulová
6. | Havířov, VB b2 | A | 49.791287541 | 18.412718047 | kompletní VZT s chlazením, tep.čerpadlem… | Systemair… | kpl. b2 |  | 1 |  | 2 | 4 |  | 2020 |  |  | Šajerová
7. | Karviná VB b1 | A | 49.855788315 | 18.527297086 | vzduchotechnický systém objektu | CIC Jan Hřebec, Airwell… | kpl. b1 |  | 1 |  | 2 | 4 |  |  |  |  | Šajerová
8. | Moravský Beroun, VB b1 | C | 49.784597625 | 17.432395747 | vzduchotechnický systém objektu | VZT, Korasmart… | kpl. b1 |  | 1 |  | 2 | 4 |  | 10/2019 |  |  | Krulová
9. | Opava západ, VB b2 | B | 49.938726994 | 17.888960962 | kompletní VZT s chlazením, tep.čerpadlem… | Systemair, LG… | kpl. b2 |  | 1 |  | 2 | 4 |  |  |  |  | Krulová
10. | Ostrava hl.n. HZS b2 | A | 49.8531766666667000 | 18.2720494444444000 | kompletní VZT s chlazením, tep.čerpadlem… | Systemair… | kpl. b2 |  | 1 |  | 2 | 4 |  | 2020 |  |  | Krulová
11. | Ostrava hl.n., VB b1 | A | 49.850635048 | 18.267396884 | vzduchotechnický systém objektu | Gea... | kpl. b1 |  | 1 |  | 2 | 4 |  |  |  |  | Axmann
12. | Ostrava-Svinov, VB b1 | A | 49.821209684 | 18.209269268 | vzduchotechnický systém objektu | ATREA… | kpl. b1 |  | 1 |  | 2 | 4 |  |  |  |  | Axmann
13. | Třinec, VB b1 | B | 49.687590234 | 18.662260697 | vzduchotechnický systém objektu | x | kpl. b1 |  | 1 |  | 2 | 4 |  |  |  |  | Šajerová
[7 empty] | ks |  |  |  | 26 | 52
P.č. | Umístění čističky vzduchu | Oblast A 0-30km B 0-60km C 0-100km |  |  | UPŘESNĚNÍ POZICE | Značka | Popis |  | Počet jednotek |  |  |  | Chladící výkon | Uvedeno do provozu | Chladící medium | Kg | Správce objektu
1. | Frýdek-Místek, VB | A | 49.677950135 | 18.354015674 | dopravní kancelář | SHARP | mobilní čistička vzduchu |  | 1 |  | 1 | 2 |  | 2020 |  |  | Šajerová
2. | Frýdlant nad Ostravicí, VB | B | 49.5898341666667000 | 18.3535411111111000 | dopravní kancelář | SHARP | mobilní čistička vzduchu |  | 1 |  | 1 | 2 |  | 2020 |  |  | Šajerová
3. | Havířov, VB | A | 49.791287541 | 18.412718047 | dopravní kancelář | SHARP | mobilní čistička vzduchu |  | 1 |  | 1 | 2 |  | 2020 |  |  | Šajerová
4. | Krnov, VB | C | 50.088770874 | 17.683747141 | dopravní kancelář | SHARP | mobilní čistička vzduchu |  | 1 |  | 1 | 2 |  | 2020 |  |  | Krulová
5. | Suchdol n.O., VB | B | 49.64248867 | 17.938742906 | dopravní kancelář | SHARP | mobilní čistička vzduchu |  | 1 |  | 1 | 2 |  | 2020 |  |  | Rutta
6. | Studénka, VB | A | 49.707253359 | 18.066633086 | dopravní kancelář | SHARP | mobilní čistička vzduchu |  | 1 |  | 1 | 2 |  | 2020 |  |  | Rutta
7. | Ostrava-hl.n., VB | A | 49.850635048 | 18.267396884 | dopravní kancelář | SHARP | mobilní čistička vzduchu |  | 1 |  | 1 | 2 |  | 2020 |  |  | Axmann
8. | Ostrava-Kunčice, VB | A | 49.790619227 | 18.290684258 | dopravní kancelář | SHARP | mobilní čistička vzduchu |  | 1 |  | 1 | 2 |  | 2020 |  |  | Šajerová
9. | Ostrava-Svinov, VB | A | 49.821209684 | 18.209269268 | dopravní kancelář | SHARP | mobilní čistička vzduchu |  | 1 |  | 1 | 2 |  | 2020 |  |  | Axmann
[7 empty] | ks |  | 9 |  | 9 | 18
P.č. | Umístění tepelné clony |  |  |  |  | Značka | Popis |  | Počet jednotek |  |  |  | Chladící výkon | Uvedeno do provozu | Chladící medium | Kg | Správce objektu
1. | Ostrava hl.n., VB, dveřní clony s ohřevem | A | 49.850635048 | 18.267396884 | DVEŘNÍ CLONY S OHŘEVEM | x | kpl. |  | 2 |  | 1 | 2 |  |  |  |  | Axmann
2. | Ostrava-Svinov, VB, dveřní clony s ohřevem | A | 49.821209684 | 18.209269268 | DVEŘNÍ CLONY S OHŘEVEM | x | kpl. |  | 5 |  | 1 | 2 |  |  |  |  | Axmann
3. | Havířov, VB, dveřní clony s ohřevem | A | 49.791287541 | 18.412718047 | DVEŘNÍ CLONY S OHŘEVEM | x | kpl. |  | 2 |  | 1 | 2 |  |  |  |  | Šajerová
[7 empty] | ks |  | 9 |  | 3 | 6