## položkový rozpočet
Díl 2_3 Jednotkový ceník činností
Servis, údržba a opravy VZT, klimatizačních jednotek, čističek vzduchu a dveřních clon v objektech OŘ Ostrava – oblast Ostrava
P.č. | NÁZEV POLOŽKY | MJ | Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců | Kč bez DPH / MJ | CELKEM (Kč bez DPH)
1. | TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ
a | PRAVIDELNÝ SERVIS KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK
| Klimatizační jednotka - pravidelná prohlídka - VENKOVNÍ JEDNOTKY (2x ročně 284 ks) | ks | 568 | 0 | 0
| Klimatizační jednotka - pravidelná prohlídka - VNITŘNÍ JEDNOTKY (2x ročně 294 ks) | ks | 588 | 0 | 0
Obsahuje paušální poplatek za pravidelný servis 1kusu klimatizační jednotky, který zahrnuje provedení veškerých úkonů uvedených v článku 2.1.1 TECHNICKÉ ZPRÁVY v požadovaných lhůtách vč. dopravy
| Pravidelná prohlídka na klimatizačním zařízení se záznamem do evidenční knihy zařízení s F-plyny (36 ks) | ks | 36 | 0 | 0
Obsahuje paušální poplatek za pravidelný servis 1kusu klimatizační jednotky, který zahrnuje provedení veškerých úkonů uvedených v článku 2.1.1 TECHNICKÉ ZPRÁVY v požadovaných lhůtách včetně záznamu do evidenční knihy a vč. dopravy.
b1 | PRAVIDELNÝ SERVIS VZDUCHOTECHNIKY
| Objekty s VZT zařízením, dle Soupisu zařízení s označením b1- pravidelná prohlídka 10 objektů (4x ročně) | ks | 40 | 0 | 0
Obsahuje paušální poplatek za údržbu 1ks systému VZT určeného objektu, který zahrnuje provedení úkonů uvedených v odst. 2.1.2 TECHNICKÉ ZPRÁVY v požadovaných lhůtách vč. dopravy.
b2 | PRAVIDELNÝ SERVIS VZDUCHOTECHNIKY s chlazením, tep.čerpadlem
| Objekty s VZT zařízením s chlazením , tepelným čerpadlem..., dle Soupisu zařízení s označením b2 - pravidelná prohlídka 3 objektů (4x ročně) | ks | 12 | 0 | 0
Obsahuje paušální poplatek za údržbu 1ks systému VZT určeného objektu, který zahrnuje provedení úkonů uvedených v odst. 2.1.2 TECHNICKÉ ZPRÁVY v požadovaných lhůtách vč. dopravy.
c | PRAVIDELNÝ SERVIS ČISTIČEK VZDUCHU
| Pravidelná prohlídka čističek vzduchu - 9 čističek 2x ročně | ks | 18 | 0 | 0
Obsahuje paušální poplatek za údržbu 1kusu čističky vzduchu, který zahrnuje provedení úkonů uvedených v odst. 2.1.3 TECHNICKÉ ZPRÁVY v požadovaných lhůtách, vč. dopravy.
d | PRAVIDELNÝ SERVIS DVEŘNÍCH CLON S OHŘEVEM
| Pravidelná prohlídka dveřních clon s ohřevem - 9 clon 2xročně | ks | 18 | 0 | 0
Obsahuje paušální poplatek za údržbu 1kusu dveřní clony, který zahrnuje provedení úkonů uvedených v odst. 2.1.4 TECHNICKÉ ZPRÁVY v požadovaných lhůtách, vč. dopravy.
2. | ÚDRŽBA, OPRAVA KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK, SYSTÉMŮ VZT, ČISTIČEK VZDUCHU A DVEŘNÍCH CLON
| Opravné a údržbové práce, odstranění závad klimatizačních jednotek, VZT systémů, čističek vzduchu a dveřních clon, bez dopravy-dle určeného pásma A, B, C | HZS | 1350 | 0 | 0
Pro činnosti uvedené v bodě 2.2, 2.3 TECHNICKÉ ZPRÁVY
| Příplatek za práce mimo pracovní dobu (15:00 - 7:00 v pracovní dny) | hod | 80 | 0 | 0
Zahrnuje časový příplatek za úkony provedené nad rámec obvyklé pracovní doby, dle skutečnosti; činnosti prováděné v této době pouze se souhlasem zadavatele, a to i pro případ údržby
Materiál
| Bude účtován dle skutečnosti v cenách daných výrobcem, po odsouhlasení ze strany zadavatele (vyjma údržby). Zadavatel si vyhrazuje právo ceny dané výrobcem ověřit a zkontrolovat (týká se úkonů dle bodu 2.2 a 2.3 a 2.4 TECHNICKÉ ZPRÁVY). | odhad |  |  | 1850000 | *
3. | HAVARIJNÍ ZÁSAH
| Provedení zásahu k odstranění příčin havarijního stavu, bez dopravy-dle určeného pásma A, B, C | HZS | 50 | 0 | 0
Úkony dle bodu 2.4 TECHNICKÉ ZPRÁVY
4. | TECHNICKÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
| Zajištění technický podkladů | HZS | 32 | 0 | 0
Činnosti technicko-inženýrského charakteru, konzultační činnost, na základě požadavku zadavatele
5. | DOPRAVA pro údržbu, opravy a havarijní zásahy
| Sazba za provoz vozidla, pásmo A, 0 - 30 km, včetně sazby ztrátového (cestovního) času | paušál/ ks | 120 | 0 | 0
| Sazba za provoz vozidla, pásmo B, 0 - 60 km, včetně sazby ztrátového (cestovního) času | paušál/ ks | 72 | 0 | 0
| Sazba za provoz vozidla, pásmo C, 0 - 100 km, včetně sazby ztrátového (cestovního) času | paušál/ ks | 60 | 0 | 0
Dopravní náklady jsou kalkulovány ze sídla OŘ Ostrava , Muglinovská 1038/5, Ostrava
| CELKOVÝ SOUČET za dobu trvání rámcové dohody |  |  |  | 5550000
Poznámka: | Dodavatel vyplní pouze buňky s tímto podbarvením !!!
* pevně stanovená cena zadavatele bez možnosti úpravy zhotovitele