## Rekapitulace služby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 | [5 empty] | False | False | {8bd0be55-6ccd-4089-9271-ddfd410e4632}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[34 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE SLUŽBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | VZ65424087 | [25 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Služba: |  |  |  |  | Revizní činnost elektrického zařízení SEE v obvodu OŘ Plzeň 2025 | [26 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 2024-11-15 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: |  | 70994234 | [15 empty] | 0,01
|  |  | Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň | [12 empty] | DIČ: |  | CZ70994234 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
False
False
True
0,01
0,01
True
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | VZ65424087
| Služba: | [6 empty] | Revizní činnost elektrického zařízení SEE v obvodu OŘ Plzeň 2025
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 2024-11-15
| Zadavatel: | [6 empty] | Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň | [6 empty] | Projektant: | [5 empty] | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {8bd0be55-6ccd-4089-9271-ddfd410e4632} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 01 |  |  |  | Prohlídky oblast Plzeň | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {da48eff5-6466-496f-9683-029ace23203c} | {8bd0be55-6ccd-4089-9271-ddfd410e4632} | 2
/ |  | 02 |  |  |  | Prohlídky oblast České Budějovice | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {ff25f377-16d3-4374-aad2-ffd8c714b18d} | {8bd0be55-6ccd-4089-9271-ddfd410e4632} | 2
/ |  | 03 |  |  |  | Revize SPS oblast Plzeň | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {bc5a26c2-8105-414c-a60e-1551e95c0466} | {8bd0be55-6ccd-4089-9271-ddfd410e4632} | 2
/ |  | 04 |  |  |  | Revize SPS oblast České Budějovice | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {c50ca748-1281-457b-9e52-11a7c69d5c2a} | {8bd0be55-6ccd-4089-9271-ddfd410e4632} | 2

## 01 - Prohlídky oblast Plzeň
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {da48eff5-6466-496f-9683-029ace23203c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Služba:
Revizní činnost elektrického zařízení SEE v obvodu OŘ Plzeň 2025
Objekt:
01 - Prohlídky oblast Plzeň
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2024-11-15
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70994234
|  | Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň |  |  |  | DIČ: | CZ70994234
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Služba:
Revizní činnost elektrického zařízení SEE v obvodu OŘ Plzeň 2025
Objekt:
01 - Prohlídky oblast Plzeň
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2024-11-15
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň |  |  | Projektant: | 0
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | 0
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Služba:
Revizní činnost elektrického zařízení SEE v obvodu OŘ Plzeň 2025
Objekt:
01 - Prohlídky oblast Plzeň
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2024-11-15
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň |  |  | Projektant: | 0
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | 0
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 7499253510 | Provedení prohlídky a zkoušky v provozu (§ 48) transformovny stožárové, sloupové do 1000 kVA | kus | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 318921760
| P |  | Poznámka k položce: TS 22/04kV - Žihle Elektrický ohřev výměn EOV 1-klatovské zhl. Dobřany Elektrický ohřev výměn EOV 2-plzeňské zhl. Dobřany Elektrický ohřev výměn EOV 2 Chlumčany Elektrický ohřev výměn EOV 1 Chlumčany Elektrický ohřev výměn EOV 1 Klatovy-janovické zhlaví Elektrický ohřev výměn EOV 2 Klatovy-střed žst. Elektrický ohřev výměn EOV 2 Přeštice-Plzeňské zhl. Elektrický ohřev výměn EOV 1 Přeštice-Klatovské zhl. Elektrický ohřev výměn EOV 2 Plzeňské Elektrický ohřev výměn EOV 1 Klatovské Elektrický ohřev výměn EOV 2 - plzeňské zhl. žst. Valcha Elektrický ohřev výměn EOV 1 - klatovské zhl. žst. Valcha | [15 empty] | P | 1
2 | K | 7499253520 | Provedení prohlídky a zkoušky v provozu (§ 48) transformovny zděné, BTS, betonové do 1000 kVA | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -194744806
| P |  | Poznámka k položce: Transformovna 22/0,4 včetně rozvodny VN v nové provozní budově + uzemnění (Rekonstrukce žst. Horažďovice předměstí) Kabelová přípojka VN (3xAXEKCEY 1x150), Transformační stanice + rozvodna 22kV žst. Železná Ruda (Alžbětín) TS 22 kV Transformovna 22/0,4/0,231 (2×630kVA) Železniční (Uzel Plzeň 1. stavba) Transformovna 3×22/0,4/0,23 kV (náhrada za PZ 2187/03-E.39) - (Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany) Transformovna 3×22/0,4/0,23 kV (náhrada za PZ 2185/03-E.39) - (Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany) Transformovna vnitřní 22/0,4/0,23 kV (nahrazuje PZ 2198/03-E.39) Bloková trafostanice Marbeton, 22/0,4 kV, ŽST Nýřany TS 22/0,4 kV + příp. 22 kV ze sítě ZČE (Rekonstrukce trati Klatovy - Železná Ruda) | [15 empty] | P | 1
3 | K | 7499253540 | Provedení prohlídky a zkoušky v provozu (§ 48) transformovny trakční napájecí stanice včetně rozvodny 110 kV a FKZ | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -62216333
| P |  | Poznámka k položce: TNS - část zařízení 110 kV (Optimalizace trati Stříbro - Planá) TNS - část zařízení 27 kV (Optimalizace trati Stříbro - Planá) TNS - pomocná zařízení - osvětlení, el. istalace budov, hromosvody, rozvaděč DOUO, UPS, uzemnění, přípojka nn z TS 22/04 kV AZKY -J3x95+70. TNS Plzeň - Doudlevce rozvodna 110kV/50Hz, stání transformátoru, SKŘ, vněiší uzemnění + rozvodna 27 kV + pomocná zařízení…. | [15 empty] | P | 1
4 | K | 7499253550 | Provedení prohlídky a zkoušky v provozu (§ 48) transformovny trakční spínací stanice čtyř vyp | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -155460743
| P |  | Poznámka k položce: SpS 25 kV Pačejov + kamery, oprava SpS + DOUO | [15 empty] | P | 1
5 | K | 7499253566 | Provedení prohlídky a zkoušky v provozu (§ 48) transformovny transformovny 25 kV pro EOV | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -567882032
| P |  | Poznámka k položce: TS EOV -Pačejov (Z138) Bloková TS EOV2 Eltraf TOV 25/2×0,230/0, pro napájení EOV v ŽST. Horažďovice předměstí (Rekonstrukce žst. Horažďovice předměstí) (Z108) Bloková TS EOV1 Eltraf TOV 25/2×0,230/0, pro napájení EOV v ŽST. Horažďovice předměstí (Rekonstrukce žst. Horažďovice předměstí) (Z108) Bloková TS Eltraf TOV 25/2×0,230/2×0.200, pro napájení EOV a UNZ v ŽST. Holoubkov (Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany) | [15 empty] | P | 1
6 | K | 7499253568 | Provedení prohlídky a zkoušky v provozu (§ 48) transformovny transformovny 25 kV pro ZZ | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -965190082
| P |  | Poznámka k položce: (Z128) Bloková TS UNZ SZZ 25/2×0,230/0, včetně odpojovače v ŽST. Horažďovice předměstí (Rekonstrukce žst. Horažďovice předměstí) | [15 empty] | P | 1
7 | K | 7499253570 | Provedení prohlídky a zkoušky v provozu (§ 48) transformovny transformovny 25/3 kV předtápěcí | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1313933403
| P |  | Poznámka k položce: EPZ Horažďovice předměstí (Rekonstrukce žst. Horažďovice předměstí) | [15 empty] | P | 1

## 02 - Prohlídky oblast Čes...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {ff25f377-16d3-4374-aad2-ffd8c714b18d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Služba:
Revizní činnost elektrického zařízení SEE v obvodu OŘ Plzeň 2025
Objekt:
02 - Prohlídky oblast České Budějovice
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2024-11-15
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70994234
|  | Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň |  |  |  | DIČ: | CZ70994234
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Služba:
Revizní činnost elektrického zařízení SEE v obvodu OŘ Plzeň 2025
Objekt:
02 - Prohlídky oblast České Budějovice
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2024-11-15
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň |  |  | Projektant: | 0
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | 0
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Služba:
Revizní činnost elektrického zařízení SEE v obvodu OŘ Plzeň 2025
Objekt:
02 - Prohlídky oblast České Budějovice
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2024-11-15
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň |  |  | Projektant: | 0
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | 0
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 7499253510 | Provedení prohlídky a zkoušky v provozu (§ 48) transformovny stožárové, sloupové do 1000 kVA | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 663368403
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ŽST - název obj. České Budějovice Nemanice kontejnery - TS 22/0,4kV Dívčice - TS 22/0,4kV Protivín - TS 22/0,4kV Balkova Lhota - TS 22/0,4kV Kamenný Újezd - TS 22/0,4kV Omlenice - TS 22/0,4kV Rybník - TS 22/0,4kV | [15 empty] | P | 1
2 | K | 7499253520 | Provedení prohlídky a zkoušky v provozu (§ 48) transformovny zděné, BTS, betonové do 1000 kVA | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1745155802
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ŽST - název obj. Veselí nad Lužnicí TT - TS 22/0,4kV Velešín - TS 22/0,4kV Horní Dvořiště - TS 22/0,4kV Vyšší Brod - TS 22/0,4kV České Velenice - TS 22/0,4kV Písek - TS 22/0,4kV | [15 empty] | P | 1
3 | K | 7499253540 | Provedení prohlídky a zkoušky v provozu (§ 48) transformovny trakční napájecí stanice včetně rozvodny 110 kV a FKZ | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1125651324
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ŽST - název obj. Lipno nad Vltavou - Lipno nad Vltavou NS Veselí nad Lužnicí - Veselí nad Lužnicí NS Chotoviny - Chotoviny NS | [15 empty] | P | 1
4 | K | 7499253552 | Provedení prohlídky a zkoušky v provozu (§ 48) transformovny trakční spínací stanice jedno vyp | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 726207153
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ŽST - název obj. České Budějovice - Mladé SPS Borovany - Borovany SPS | [15 empty] | P | 1
5 | K | 7499253566 | Provedení prohlídky a zkoušky v provozu (§ 48) transformovny transformovny 25 kV pro EOV | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 26940358
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ŽST - název obj. Včelná - TS EOV+UNZ Kamenný Újezd - TS EOV+UNZ Holkov - TS EOV+UNZ Velešín - TS EOV+UNZ Kaplice - TS EOV+UNZ Omlenice TS EOV+UNZ České Velenice - TS1 EOV České Velenice - TS2 EOV+UNZ České Velenice - TS3 EOV | [15 empty] | P | 1
6 | K | 7499253568 | Provedení prohlídky a zkoušky v provozu (§ 48) transformovny transformovny 25 kV pro ZZ | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1760230760
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ŽST - název obj. Soběslav - TS1 UNZ | [15 empty] | P | 1
7 | K | 7499253570 | Provedení prohlídky a zkoušky v provozu (§ 48) transformovny transformovny 25/3 kV předtápěcí | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1341160184
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ŽST - název obj. České Budějovice - České Budějovice JIH EPZ Protivín - Protivín EPZ Veselí nad Lužnicí - Veselí nad Lužnicí EPZ České Velenice - České Velenice EPZ Strakonice - Strakonice EPZ | [15 empty] | P | 1

## 03 - Revize SPS oblast Plzeň
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {bc5a26c2-8105-414c-a60e-1551e95c0466}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Služba:
Revizní činnost elektrického zařízení SEE v obvodu OŘ Plzeň 2025
Objekt:
03 - Revize SPS oblast Plzeň
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2024-11-15
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70994234
|  | Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň |  |  |  | DIČ: | CZ70994234
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Služba:
Revizní činnost elektrického zařízení SEE v obvodu OŘ Plzeň 2025
Objekt:
03 - Revize SPS oblast Plzeň
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2024-11-15
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň |  |  | Projektant: | 0
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | 0
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Služba:
Revizní činnost elektrického zařízení SEE v obvodu OŘ Plzeň 2025
Objekt:
03 - Revize SPS oblast Plzeň
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2024-11-15
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň |  |  | Projektant: | 0
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | 0
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 7499252564 | Vyhotovení pravidelné revizní zprávy pro vnitřní instalace doba provedení do 5 hod | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 180896992
| P |  | Poznámka k položce: Velký Bor - SSZT přejezdové zab. zařízení + čekárna (+ S) Domažlice - ST sklad Dobřany - WC pro cestující + ATÚ Kaznějov 79 - provozní budova, přístavba VB Blížejov 47 - výpravní budova Dobřany 330 - výpravní budova Plzeň-Valcha 4 - výpravní budova Švihov u Klatov 190 - výpravní budova Špičák 71 - výpravní budova Hamry-Hojsova Stráž 69 - výpravní budova Horažďovice předm. - provozní budova s RZZ (přístavba VB) Rokycany - SSZT budova RZZ Rokycany - garáž pro osobní automobil Malonice/Střítež 15 - budova zastávky (+ S,Ž) Kokašice 52 - budova zastávky (+ S,Ž) Příkosice 94 - budova zastávky (+ S,Ž) | [15 empty] | P | 1
2 | K | 7499252566 | Vyhotovení pravidelné revizní zprávy pro vnitřní instalace doba provedení do 10 hod | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 901859653
| P |  | Poznámka k položce: Plzeň Koterov/Božkov - ST sklad svrškového materiálu Stříbro 1737 - ST provozní budova TO (+ VP,Ž) Kaznějov 79 - výpravní budova Bělá nad Radbuzou 239 - výpravní budova Vejprnice - výpravní budova Bor u Tachova 322 - výpravní budova Stod 732 - výpravní budova Žichovice 154 - výpravní budova Šťáhlavy 108 - budova zastávky (+ S) Bezdružice 164 - výpravní budova Mýto 232 - budova zastávky (+ VP,KP) | [15 empty] | P | 1
3 | K | 7499252568 | Vyhotovení pravidelné revizní zprávy pro vnitřní instalace doba provedení do 15 hod | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 153442577
| P |  | Poznámka k položce: Plasy 75 - výpravní budova Nepomuk/Dvorec 49 - výpravní budova Janovice nad Úhlavou/Spůle 51 - výpravní budova Chlumčany u Dobřan 452 - výpravní budova Planá u M.L. 973 - ST provozní budova | [15 empty] | P | 1
4 | K | 7499252570 | Vyhotovení pravidelné revizní zprávy pro vnitřní instalace doba provedení do 20 hod | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 779576884
| P |  | Poznámka k položce: Železná Ruda město 171 - budova zastávky D3 | [15 empty] | P | 1
5 | K | 7499252590 | Vyhotovení pravidelné revizní zprávy pro hromosvody doba provedení do 5 hod | kus | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 990022805
| P |  | Poznámka k položce: Chotěšov výhybna/Týnec u Chotěšova - budova výhybny (+ VP,Ž) Domažlice - SEE provozní budova (dříve náhradní zdroj) Mladotice 38 - výpravní budova Blížejov 47 - výpravní budova Bělá nad Radbuzou 239 - výpravní budova Bor u Tachova 322 - výpravní budova Plzeň-Valcha 4 - výpravní budova Švihov u Klatov 190 - výpravní budova Hamry-Hojsova Stráž 69 - výpravní budova Chlumčany u Dobřan 452 - výpravní budova Horažďovice předm. - provozní budova s RZZ (přístavba VB) Rokycany - SSZT budova RZZ Kařízek/Mýto v Čechách - výtah osobní, nástupiště 1 Planá u M.L. 973 - ST provozní budova Rokycany - garáž pro osobní automobil Milíkov - SSZT budova RZZ Lužany 61 - budova zastávky (+ S,Ž) Trhanov 61 - budova zastávky (+ VP) Strahov 34 - budova zastávky (+ S,Ž) Příkosice 94 - budova zastávky (+ S,Ž) Mýto 232 - budova zastávky (+ VP,KP) | [15 empty] | P | 1
6 | K | 7499252592 | Vyhotovení pravidelné revizní zprávy pro hromosvody doba provedení do 10 hod | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 365429461
| P |  | Poznámka k položce: Kaznějov 79 - výpravní budova Plasy 75 - výpravní budova Vejprnice - výpravní budova Stod 732 - výpravní budova Přeštice 356 - výpravní budova Dobřany 330 - výpravní budova Janovice nad Úhlavou/Spůle 51 - výpravní budova Špičák 71 - výpravní budova Malonice/Střítež 15 - budova zastávky (+ S,Ž) Bezdružice 164 - výpravní budova | [15 empty] | P | 1

## 04 - Revize SPS oblast Če...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {c50ca748-1281-457b-9e52-11a7c69d5c2a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Služba:
Revizní činnost elektrického zařízení SEE v obvodu OŘ Plzeň 2025
Objekt:
04 - Revize SPS oblast České Budějovice
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2024-11-15
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70994234
|  | Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň |  |  |  | DIČ: | CZ70994234
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Služba:
Revizní činnost elektrického zařízení SEE v obvodu OŘ Plzeň 2025
Objekt:
04 - Revize SPS oblast České Budějovice
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2024-11-15
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň |  |  | Projektant: | 0
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | 0
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Služba:
Revizní činnost elektrického zařízení SEE v obvodu OŘ Plzeň 2025
Objekt:
04 - Revize SPS oblast České Budějovice
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2024-11-15
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň |  |  | Projektant: | 0
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | 0
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 7499252564 | Vyhotovení pravidelné revizní zprávy pro vnitřní instalace doba provedení do 5 hod | kus | 51 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -354218926
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ŽST - název obj. Jarošov nad Nežárkou - výpravní budova rozvody NN Tábor - Tábor pošta rozvody NN Veselí nad Lužnicí - ATÚ rozvody NN Žirovnice Počátky - garáž, dřevník zděný rozvody NN Hosín - čekárna, WC, sklad Záboří u Číčenic - výpravní budova rozvody NN Ševětín - sklad materiálu TO rozvody NN Hluboká nad Vltavou Zámostí - garáž MUV rozvody NN Milevsko - provozní budova TO rozvody NN Chýnov - výpravní budova, stavědlo rozvody NN Branice - výpravní budova rozvody NN Záhoří u Písku - výpravní budova rozvody NN Pořín - výpravní budova rozvody NN Slapy - výpravní budova rozvody NN Sepekov - výpravní budova rozvody NN Čimelice - útulek zděný TO rozvody NN Řepice - výpravní budova rozvody NN Střelské Hoštice - výpravní budova rozvody NN Mirovice - výpravní budova rozvody NN Putim - budova ČOV rozvody NN Protivín - ATÚ rozvody NN Lnáře - výpravní budova rozvody NN Čkyně - výpravní budova rozvody NN Bohumilice v Čechách - výpravní budova rozvody NN Závišín - výpravní budova rozvody NN Vyšší Brod Klášter - výpravní budova rozvody NN Včelná - budova RZZ rozvody NN Velešín - budova RZZ rozvody NN Kamenný Újezd - garáž drezíny rozvody NN Horní Dvořiště - provozní budova TO rozvody NN Nemanice - HZS kanceláře rozvody NN Nemanice - HZS přístřešek pro techniku rozvody NN Nemanice - HZS služebna rozvody NN Velešín - garáž MUV rozvody NN Holkov - budova ČOV rozvody NN Rybník - výpravní budova rozvody NN Velešín - výpravní budova rozvody NN Loučovice - výpravní budova rozvody NN Namanice - výpravní budova rozvody NN Číčenice - remíza rozvody NN Vimperk - remíza rozvody NN Prachatice - garáž MUV rozvody NN Český Krumlov - TO, sklad, garáž MUV Číčenice - výpravní budova rozvody NN Volary - výpravní budova rozvody NN Hořice na Šumavě - výpravní budova rozvody NN Polečnice - výpravní budova rozvody NN Horní Planá - výpravní budova rozvody NN Volary - ATÚ rozvody NN Prachatice - provozní budova TO rozvody NN Nové Hrady - výpravní budova rozvody NN " | [15 empty] | P | 1
2 | K | 7499252566 | Vyhotovení pravidelné revizní zprávy pro vnitřní instalace doba provedení do 10 hod | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -691594183
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ŽST - název obj. Nemanice - provozní budova areál HZS rozvody NN Nemanice - HZS dílny rozvody NN " | [15 empty] | P | 1
3 | K | 7499252590 | Vyhotovení pravidelné revizní zprávy pro hromosvody doba provedení do 5 hod | kus | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1040036128
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ŽST - název obj. Jindřichův Hradec - hromosvod garáž zděná u ATÚ Doňov - hromosvod výpravní budova Kardašova Řečice - hromosvod výpravní budova Veselí nad Lužnicí - hromosvod přístřešek parkovacího stání Veselí nad Lužnicí - hromosvod přístřešek SSZT Jindřichův Hradec - hromosvod ATÚ Záboří u Číčenic - hromosvod výpravní budova Hluboká nad Vltavou Zámostí - hromosvod útulek, sklad TO Hluboká nad Vltavou Zámostí - hromosvod garáž MUV Milevsko - hromosvod provozní budova TO Chýnov - hromosvod výpravní budova, stavědlo Vlastec - hromosvod výpravní budova Temelín - hromosvod výpravní budova Pořín - hromosvod výpravní budova Sepekov - hromosvod výpravní budova Týn nad Vltavou - hromosvod výpravní budova Mirovice - hromosvod výpravní budova Strakonice - hromosvod zesilovací stanice Protivín - hromosvod provozní budova TO Kotouň - hromosvod budova zastávky Kaplice - hromosvod budova RZZ Včelná - hromosvod budova RZZ Rybník - hromosvod budova RZZ Velešín - hromosvod budova RZZ Holkov - hromosvod budova RZZ Kamenný Újezd - hromosvod garáž drezíny Nemanice - hromosvod HZS kanceláře Nemanice - hromosvod HZS přístřešek pro techniku Nemanice - hromosvod HZS provozní budova Nemanice - hromosvod HZS dílny Nemanice - hromosvod HZS služebna Kamenný Újezd - hromosvod budova RZZ Velešín - hromosvod výpravní budova Loučovice - hromosvod výpravní budova Nemanice - hromosvod výpravní budova Rybník - hromosvod výpravní budova Číčenice - hromosvod remíza Prachatice - hromosvod garáž MUV Český Krumlov - hromosvod přístřešek na rampě Vodňany - hromosvod výpravní budova Černá v Pošumaví - hromosvod výpravní budova Číčenice - hromosvod provozní budova TO Prachatice - hromosvod provozní budova TO Borovany - hromosvod výpravní budova Lomnice nad Lužnicí - hromosvod výpravní budova Nové Hrady - hromosvod výpravní budova Suchdol nad Lužnicí - hromosvod výpravní budova Třeboň - hromosvod výpravní budova " | [15 empty] | P | 1