## Seznam majetku tepel. zdrojů
Díl 2_2c ZD - Seznam majetku-soupis tepelných zdrojů
Zdroje tepla - ZP, elektro, TP v provozních objektech SŽ, OŘ Ostrava, oblast Olomouc
Obec | Adresa pracoviště | Oblast 1 střed (OLC)-A,B,C 2 jih (ZLN)-A,B,C 3 sever (HNŠ)-A,B,C A 0-25 B 0-50 C 0-100 | Umístění | Typ zdroje | VK -velká kotelna; MK -malá kotelna; TČ -tepelné čerpadlo; PT-podokenní topidlo; EK-elektrický kotel; K-TP -kotel na tuhá paliva; LT-TP -lokální topidlo na tuh.palivo; O-TP -ostatní zdroje na tuh.palivo; ZP-ohřev (boiler,ZOV); ZP-agregát(teplovzdušný agregát); | Počet zdrojů | Počet spalinových cest | Výkon / kW | Výkon celkem / kW | Palivo | Kontrola spalin. cest 34/2016 (1x ročně) | Čištění spalin. cest plynná paliva (1x ročně) | Čištění spalin. cest pevná paliva (2x ročně) | Prohlídka a čištění kotelny dle provozního řádu a technických podmínek zařízení 1x měsíčně | Vzdálený dohled tepelného zdroje (1x měsíčně) | Servis automatické doplňovací stanice (1x ročně) | Servis tepelných zdrojů | Kontrola MaR (v MK kde jsou 2+ kotlů) 1x ročně | Kalibrace čidel CO a Methanu 1x ročně | Kontrola čištění hav.uzávěru plynu (BAP,PEVEKO) 1x ročně
Bedihošť VB | Komendova 46 | 1A | suterén | BAXI slim 1.490 IN | MK | 1 | 1 | 48kW | 48 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Bedihošť VB (byt 2) | Komendova 46 | 1A | byt-komora (přízemí) | Protherm Gepard Condens 25 MKO-A | MK | 1 | 1 | 25kW | 25 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Bedihošť VB (byt 3) | Komendova 46 | 1A | byt-kuchyně (přízemí) | Baxi ECOFOURA 24F | MK | 1 | 1 | 24kW | 24 | ZP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Bedihošť VB (byt 4) | Komendova 46 | 1A | byt | Protherm Ray 18k 13/R2 | EK | 1 | 0 | 18kW | 18 | el.kotel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Bludov Lázně SD č. 44, zastávka Bludov | Lázeňská 328 | 3A |  | OPOP H 420 EKO-U (Emis.tř. 4) | K-TP | 1 | 1 | 20kW | 20 | TP | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Bludov SD č.42 | Nádražní 326 | 3A | kotelna 1NP | OPOP H 425 EKO-U (Emis.tř. 4) | K-TP | 1 | 1 | 25kW | 25 | TP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Bludov VB (byt 1) | Nádražní 325 | 3A | kotelna | OPOP H 420 EKO-U (Emis.tř. 4) | K-TP | 1 | 1 | 20kW | 20 | TP | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Bludov VB (byt 2) | Nádražní 325 | 3A | kotelna | OPOP H 416 EKO-U (Emis. Třída č.4) | K-TP | 1 | 1 | 16 kw | 16 | TP | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Bohdíkov, ŽST | Bohdíkov 128 | 3A | v prostoru dopravní kanceláře | Brötje WBS 22i | MK | 1 | 1 | 22kW | 22 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Branky na Moravě, SD č.p. 58 | Branky n/M č.p 58 | 2B | chodba 1NP | Tekla Classico 18 (Emis.tř. 5) v os.vlastnictví | K-TP | 1 | 1 | 19kW | 19 | TP | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Branná - VB (vč. bytů) | Branná 155 | 3A |  | Mitsubishi PAC-IF 061B-E | TČ | 1 | 0 | 14kW | 14 | TČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Brodek u Přerova, VB (kotelna, sklep) | 9. května 98 | 1A | suterén | PROTHERM Medvěd Condens 35 KKS; | MK | 1 | 1 | 35kW | 35 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Brodek u Přerova, VB (byt 1. patro) | 9. května 98 | 1A | koupelna 2NP | Ariston - Class One Systém 24 | MK | 1 | 1 | 24kW | 24 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Červenka VB - kotelna | Nádražní 372 | 1A | suterén | K1 -BROTJE Eco Therm Plus WGB 7OH mají společný K2-BROTJE Eco Therm Plus WGB 7OH komín | VK | 2 | 1 | 2x 70kW | 140 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1
Domašov n/Bystřicí, VB | Nádražní 165 | 1B | kotelna-přízemí | Thermona Therm EL 23 | EK | 1 | 0 | 23kW | 23 | el.kotel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Domašov n/Bystřicí, VB | Nádražní 165 | 1B | suterén | Lokální spotřebič Thorma Bozen B | LT-TP | 1 | 1 | 5kW | 5 | TP | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Drahanovice (pravý byt) | Drahanovice 104 | 1A | tech.místnost bytu 2NP | BAXI DUO-TEC COMPACT +24 GA | MK | 1 | 1 | 24kW | 24 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Drahanovice (levý byt) | Drahanovice 104 | 1A | koupelna 2NP | BAXI DUO-TEC COMPACT +24 GA | MK | 1 | 1 | 24kW | 24 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Grygov - provozní budova OTV | Za Tratí 439 | 1A |  | Junkers Cerapur comfort ZSBR 28-3A23 | MK | 1 | 1 | 28kW | 28 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Grygov, budova RZZ | 49°32'1.699"N, 17°18'20.652"E | 1A |  | Brötje WBC 22/24i | MK | 1 | 1 | 24kW | 24 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Grygov, VB (DK,pokladna ČD) | K nádraží 122 | 1A | kancelář DB (přízemí) | Buderus Logamax - plus GB 062-24 H V2 | MK | 1 | 1 | 24kW | 24 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Hanušovice - provozní budova SDC | Školní 538 (Nádražní 538) | 3A |  | Brotje WGB EVO 28 i | MK | 1 | 1 | 28kW | 28 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Hanušovice VB - suterén | Nádražní 197 | 3A | tech.místnost 1PP | Brötje WGB 50H | MK | 1 | 1 | 49,5 kW | 49.5 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Hanušovice VB -byt (volný) | Nádražní 197 | 3A | byt, 2NP | BRÖTJE WBC 22/24H | MK | 1 | 1 | 24kW | 24 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Hanušovice SD č. 60 | Za Moravou 191 | 3A | kuchyň a koupelna | kuchyňská lokální kamna (7-9kW) a lázeňská lok.kamna 8kW (koupelna) mají spol.komín | LT-TP | 2 | 1 | 7-9 kW; 8 kW | 17 | TP | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hlubočky - SD 12,13 | Fučíkova 60 | 1A | kotelna-přízemí | OPOP H 425 EKO-U (Em.tř. 4) | K-TP | 1 | 1 | 25kw | 25 | TP | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Hlubočky-Mariánské Údolí, provoz.budova RZZ+VB (kotelna, pokladna ČD) | K nádraží 396 | 1A | kotelna-přízemí | Alfea Excellia A.I. HP Tri15 vzduch/voda | TČ | 1 | 0 | 15kW | 15 | TČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Holešov - provozní středisko - TO | Nádražní 2 | 2A | tech.místnost 1NP | Brötje WBC 22/24i | MK | 1 | 1 | 22kW | 22 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Holešov, VB (pokladna - přízemí) | Nádražní 2 | 2A | kotelna-přízemí, levý přední trakt | Brötje WGB EVO 20i | MK | 1 | 1 | 20kW | 20 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
Holešov, VB (byt č.1) 2 NP vpravo | Nádražní 2 | 2A | koupelna | BAXI NUVOLA 3 COMFORT 140 Fi | MK | 1 | 1 | 14kW | 14 | ZP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Holešov, VB (byt č.2) 2 NP vlevo | Nádražní 2 | 2A | koupelna | BAXI NUVOLA 3 COMFORT 140 Fi | MK | 1 | 1 | 14kW | 14 | ZP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Horní Lideč VB | Horní Lideč 90 | 2B |  | K1 a K2 - elektrický kotel Bosh Tronic 5000h | EK | 2 | 0 | 2x 45kW | 90 | el.kotel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Horní Lideč - RZZ | Horní Lideč, parcel.č.2350/9 | 2B |  | elektrický kotel - Bosh Tronic 5000 | EK | 1 | 0 | 45kW | 45 | el.kotel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Horní Lipová, VB (doprav.kancelář a čekárna) | Horní Lipová 191 | 3A | doprav. Kancelář a čekárna | lokální kachlová kamna (čekárna) a lok.spotřebič Petry (DK) spol.průduch | LT-TP | 2 | 1 | 2x 9kW | 18 | TP | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horní Moštěnice, VB (byt) | Horní Moštěnice 168 | 1B |  | Protherm RAY 18 | EK | 1 | 0 | 18kW | 18 | el.kotel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Hoštejn-provozní budova (byt) | Hoštejn 72 | 3B |  | krbová kamna | LT-TP | 1 | 1 | 9kW | 9 | TP | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hranice - provozní budova (RZZ) | Nádražní 2184 | 1B |  | STIEBEL ELTRON WPL 23E A2 | TČ | 1 | 0 | 15,7kW | 15.7 | TČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Hranice n/M město, VB (byt 1. patro) | Jurikova 554 | 1B | byt 2NP | BRÖTJE WHBS 22D | MK | 1 | 1 | 22kw | 22 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Hranice n/M město, VB (dopravní kancelář) | Jurikova 554 | 1B | dopravní kancelář 1NP | BRÖTJE WHBC 22/24 D | MK | 1 | 1 | 22kw | 22 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Hranice n/M, VB - kotelna | Nádražní 498 | 1B | kotelna-sklep 1PP | Brötje BGB 50i (spol.komín K1 a K2) | MK | 2 | 1 | 2x 47,9kW | 95.8 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1
Hulín, VB (kotelna - 1. patro) | Nádražní 380 | 2A | kotelna 2NP | JUNKERS SUPRALINE KN 36-8 E 23 | MK | 2 | 2 | 2x 36kW | 72 | ZP | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0
Hulín, VB (kotelna - 1. patro) | Nádražní 380 | 2A | kotelna 2NP | průt.o.v. ARISTON Thermo SGA X 160 EE | ZP- ohřev | 1 | 1 | 8,5kW | 8.5 | ZP-ohřev | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Hulín, OTV | GPS: 49.3133647N, 17.4799814E | 2A |  | Protherm RAY 28 KE/ 14 EU | EK | 1 | 0 | 28kW | 28 | el.kotel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Jablůnka, VB | Jablůnka 149 | 2B |  | Protherm RAY 21KE/14EU | EK | 1 | 0 | 21kW | 21 | el.kotel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Jablůnka, VB (byt) | Jablůnka 149 | 2B | chodba v přízemí | Protherm RAY 14KE/EU | EK | 1 | 0 | 14kW | 14 | el.kotel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Jablůnka, RZZ | Jablůnka parcel.č.1340/10 | 2B |  | Dakon PTE 24 | EK | 1 | 0 | 24kW | 24 | el.kotel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Javorník ve Slezsku VB (nocležny ČD,pronájem) | Nádražní 164 | 3C | technická místnost 1NP | Brötje WHBC 22/24 D | MK | 1 | 1 | 24kW | 24 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Jeseník - provozní budova SDC (Traťovka) | Nádražní 193/4 | 3B |  | BROTJE WHBK 22/24 | MK | 1 | 1 | 24kW | 24 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Jeseník (byt 1) | Nádražní 282/2 | 3B | koupelna | BROTJE WHBS 22D | MK | 1 | 1 | 22kW | 22 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Jeseník (byt 2) | Nádražní 282/2 | 3B |  | VIESSMANN VITODENS 300W WB3C | MK | 1 | 1 | 17kW | 17 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Jeseník (byt 3) | Nádražní 282/2 | 3B |  | VIESSMANN VITODENS 300W WB3C | MK | 1 | 1 | 17kW | 17 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Jeseník, VB (dozorčí místnost +odbory 1. patro) | Nádražní 282/2 | 3B |  | VIESSMANN VITODENS 300W WB3B | MK | 1 | 1 | 13kW | 13 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Jeseník, VB (zázemí+nocležny - 1.patro) | Nádražní 282/2 | 3B |  | VIESSMANN VITODENS 300W WB3D | MK | 1 | 1 | 13kW | 13 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Jeseník, VB (hospoda a zázemí) | Nádražní 282/2 | 3B |  | VIESSMANN VITODENS 300W WB3B | MK | 1 | 1 | 19kw | 19 | ZP-kondenz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jeseník, VB (pokladny - přízemí) | Nádražní 282/2 | 3B |  | VIESSMANN VITODENS 300W WB3C | MK | 1 | 1 | 26kW | 26 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Jeseník, VB (techn. místnost) DK | Nádražní 282/2 | 3B |  | VIESSMANN VITODENS 300W WB3C | MK | 1 | 1 | 35kw | 35 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Jindřichov na Mor., VB (byt 1) | Jindřichov n.M.35 | 3A | obývací pokoj | krbová kamna | LT-TP | 1 | 1 | 9,5kW | 9.5 | TP | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kobylá nad Vidnavkou | Kobylá 124 | 3C | obývací pokoj | krbová kamna s výměníkem | O-TP | 1 | 1 | 16kW | 16 | TP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Kojetín, VB (přízemí) | Nádražní 458 | 1B | místnost u WC doprav.kanceláře (přízemí) | Brötje WGB EVO 15i | MK | 1 | 1 | 14kw | 14 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Kojetín, stavědlo č.1 (u přejezdu vlevo) | 49.3465597N, 17.3082822E | 1B |  | karma Beta 3 | PT | 2 | 0 | 2x 3,5kW | 7 | ZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Konice SD č.332 | Za nádražím 332 | 1B | obývací pokoj | lokální FIKO | LT-TP | 1 | 1 | 8kW | 8 | TP | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Konice zastávka | Jiráskova 691 | 1B |  | Protherm Rejnok 21K | EK | 1 | 0 | 21kW | 21 | el.kotel | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Konice zastávka (byt) | Jiráskova 691 | 1B |  | Protherm RAY 12KE/14 EU | EK | 1 | 0 | 12kW | 12 | el.kotel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Kostelec na Hané (byt 1) | 8. května 266 | 1A | sklep, suterén | Protherm Gepard Condens 25MKO-A | MK | 1 | 1 | 25kw | 25 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Kostelec na Hané (byt 2) | 8. května 266 | 1A | byt-komora 2NP | VIADRUS NAOS K4 (typ: K4G2S24ZW) | MK | 1 | 1 | 24kW | 24 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Kostelec na Hané VB (sklep) | 8. května 266 | 1A | sklep, suterén | Brötje Heizung WBS22H | MK | 1 | 1 | 22kw | 22 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Kroměříž, VB (DK přízemí) | Nádražní 1690/3 | 2B | DK 1NP | K1 -Brötje Heizung WBS 22i | MK | 1 | 1 | 22kw | 22 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Kroměříž, VB (komerční prostor-restaurace) | Nádražní 1690/3 | 2B | technická místnost 2NP | K2 -Brötje Heizung WGB EVO 38i | MK | 1 | 1 | 38kW | 38 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Kroměříž, VB (Tranzito, pokladna ČD,veř.WC) | Nádražní 1690/3 | 2B | pokladna 1NP | K3 -Brötje Heizung WBS 22i | MK | 1 | 1 | 22kw | 22 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Kroměříž, VB (nocležna - 1. patro),"komer.prostor-RP ZAP" | Nádražní 1690/3 | 2B | technická místnost 1NP | K4 -Brötje Heizung WBS 22i | MK | 1 | 1 | 22kw | 22 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Kunovice, Provozní středisko | Na Drahách 786 | 2B | kotelna ve sklepě 1PP | K1, K2 - Baxi Ecofour 1.24 (spol.komín-1 průduch) | MK | 2 | 1 | 2x 24kw | 48 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0
Lhotka nad Bečvou, VB | Lhotka n.B. 96-2 | 2C |  | Protherm Ray 12KE/14EU | EK | 1 | 0 | 12kW | 12 | el.kotel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Želechovice n/Dřev.-Lípa nad Dřevnicí, VB (přízemí - pokladna ČD, ČD-Cargo) | Lípa n/D 120 | 2A | technická místnost 1NP v zadní části VB | Protherm Gepard Condens 25 MKO-A | MK | 1 | 1 | 25kW | 25 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Lipník nad Bečvou, VB (přízemí) | Nádražní 400/28 | 1B | zázemí podkladny-chodba 1NP | Vaillant VU246/5-3 ECO TEC PRO | MK | 1 | 1 | 28kW | 28 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Lipová Lázně, VB (byt 1.p.) | Lipová lázně 331 | 3B |  | BAXI ECOFOUR 24 | MK | 1 | 1 | 24kW | 24 | ZP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Lipová Lázně, VB (dopravní kancelář) | Lipová lázně 331 | 3B |  | VIADRUS NAOS K4 | MK | 1 | 1 | 24kW | 24 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Lipová Lázně, VB (ČD-Tranzito) | Lipová lázně 331 | 3B |  | VIADRUS NAOS K4 | MK | 1 | 1 | 24kW | 24 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Lipová Lázně, VB (restaurace -veř.wc) | Lipová lázně 331 | 3B |  | PROTHERM MEDVĚD 30 KLOM | MK | 1 | 1 | 28kW | 28 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Litovel město (byt) | Komárov 1/806 | 1A | byt-koupelna, přízemí | BROTJE HEIZUNG WHBC 22/24C | MK | 1 | 1 | 24kW | 24 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Litovel město VB | Komárov 1/806 | 1A | technická místnost, přízemí | Brötje Heizung WBC 22/24H | MK | 1 | 1 | 24kW | 24 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Litovel předměstí, VB | Nádražní 962/3 | 1A |  | Panasonic VZT T-CAP WH-UX09HE8 | TČ | 1 | 0 | 9kW | 9 | TČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Litovel předměstí - byt (1.NP) | Nádražní 962/3 | 1A | kotelna (přízemí) | Panasonic VZT T-CAP WH-UX09HE8 | TČ | 1 | 0 | 9kW | 9 | TČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Litovel předměstí - byt (2.NP) | Nádražní 962/3 | 1A | kotelna (přízemí) | Panasonic VZT T-CAP WH-UX09HE8 | TČ | 1 | 0 | 9kW | 9 | TČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Luhačovice VB - veřejné wc | Nádražní 258 | 2A | budova vedle VB-veř.wc | Protherm Gepard Condens 25 MKO-A | MK | 1 | 1 | 25kw | 25 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Luhačovice VB - vlakové čety, pokladna - 1NP | Nádražní 258 | 2A | pokladna 1NP | Brötje HEINZUNG ECO THERM KOMPAKT WBS 22H | MK | 1 | 1 | 22kW | 22 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Luhačovice VB - vlakové čety, nocležny 2NP | Nádražní 258 | 2A | nocležna 2NP | Brötje WHBK 22/24 | MK | 1 | 1 | 24kW | 24 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Lukavice, VB | Lukavice 43 | 3B |  | BROTJE HEIZUNG WGB EVO 28i | MK | 1 | 1 | 28kW | 28 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Lukavice, VB (byt 1) | Lukavice 43 | 3B | byt-kuchyň 1NP | kuchyňský sporát+lázeňský válec na ohřev TUV (společný komín) | LT-TP | 2 | 1 | 6 kW+ 8kW | 14 | TP | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lužná u Vsetína 93 (byt) | Lužná u Vsetína 93 | 2B | byt- pokoj 1NP | Krbová kamna Italiana Camini typ:AQUA | O-TP | 1 | 1 | 12,5kW | 12.5 | TP | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Malá Morava SD 68/102 | Malá Morava 102 | 3C |  | OPOP H425 EKO-U (Emis.tř.4) | K-TP | 1 | 1 | 25kW | 25 | TP | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Malá Morava - Vlaské SD č. 62 | Vlaské 41, Malá Morava | 3C | byt-pokoj a kuchyň | 2 lok. topidla (pokoj. kamna Petry a kuch.kamna) (mají společný komín) | LT-TP | 2 | 1 | 2x 6kW | 12 | TP | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikulovice, SD č.27 | Nábřežní 347 | 3B |  | OPOP H420 EKO-U | K-TP | 1 | 1 | 20kW | 20 | TP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Mikulovice - garáž pro motorový vozík | 50.3011306N, 17.3171058E | 3B | garáž | PETRY | LT-TP | 1 | 1 | 6kw | 6 | TP | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikulovice - stavědlo č. 1 | 50.3032100N, 17.3212808E | 3B |  | MORA podok.topidlo | PT | 1 | 0 | 4,8kW | 4.8 | ZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Mikulovice, VB (byt) | Nádražní 318 | 3B |  | Brötje WHBC 22/24D | MK | 1 | 1 | 22kW | 22 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Mikulovice, VB (přízemí -dopravní kancelář) | Nádražní 318 | 3B |  | Brötje WHBS 30C | MK | 1 | 1 | 30kW | 30 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Mikulovice, VB (wc ženy) | Nádražní 318 | 3B | wc ženy | MORA plyn.topidlo 6111 | PT | 1 | 0 | 4,8kW | 4.8 | ZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Mohelnice, VB, Nádraží 5 (byt 1) | Nádraží 339/5 | 1B | kotelna 2NP | OPOP H 416 EKO U (Emis.tř.4) | K-TP | 1 | 1 | 15kW | 15 | TP | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Mohelnice, VB, Nádraží 5 (byt 2) | Nádraží 339/5 | 1B | předsíň BJ v 1NP | DAKON DOR F16 (Emis.tř.3) | K-TP | 1 | 1 | 16kW | 16 | TP | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Moravičany č. 87, VB (byt) | Moravičany 87 | 1B |  | krbová kamna KOZA 6 | LT-TP | 1 | 1 | 8kW | 8 | TP | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Němčice nad Hanou, VB (kotelna) | Nádražní 215 | 1B | suterén | PROTHERM Medvěd Condens25 KKS | MK | 1 | 1 | 25kW | 25 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Němčice nad Hanou, VB (byt 1.p.) | Nádražní 215 | 1B | byt-koupelna 2NP | VIADRUS K4 G2H24ZW | MK | 1 | 1 | 24kW | 24 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Nezamyslice TO dílny a sklady | Komenského 115 | 1B |  | lokál PETRA | LT-TP | 1 | 1 | 6kW | 6 | TP | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nezamyslice-VB (kotelna levý) | Komenského 115 | 1B | kotelna, přízemí | Brötje WGB evo 28i mají společný komín | MK | 1 | 1 | 28kW | 28 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Nezamyslice-VB (kotelna pravý) | Komenského 115 | 1B | kotelna, přízemí | Brötje WGB evo 50i mají společný komín | MK | 1 | 1 | 47,9kW | 47.9 | ZP-kondenz. |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Nezamyslice-VB (byt 1) | Komenského 115 | 1B | byt-chodba | OPOP H416 EKO-U | K-TP | 1 | 1 | 16kW | 16 | TP | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Nezamyslice-VB (byt 2) | Komenského 115 | 1B | byt-obývací pokoj | PRITY - krbová kamna s výměníkem | LT-TP | 1 | 1 | 8kW | 8 | TP | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nezdenice, VB (kotelna)+vytápí i byt | Nezdenice 89 | 2B | suterén, 1PP | Protherm Medvěd Condens 48 KKS | MK | 1 | 1 | 43kW | 43 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Nový Malín - SD č.34a (byt) | Nový Malín č.p.340 | 3A | vstupní chodba SD | OPOP H 416 EKO-U | K-TP | 1 | 1 | 16kW | 16 | TP | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Olomouc -provozní budova (Na Špici) | Pavlovičky 126 | 1A | kotelna, přízemí | Brötje WGB EVO 38i | MK | 1 | 1 | 38kW | 38 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Olomouc Nový Svět- SD č.25 (byt) | Holická 30 | 1A | kotelna, přízemí | Protherm Gepard Condens 18/25 MKV-A | MK | 1 | 1 | 23kW | 23 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Olomouc - Ústřední stavědlo | Jeremenkova 11 | 1A | 2 NP, 3NP, sprchy ve 4NP-za mříží | Buderus Logatherm WPT 270/2 A-S | TČ | 4 | 0 | 4x 2kW | 8 | TČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
Olomouc - Ústřední stavědlo | Jeremenkova 11 | 1A |  | Sympatik PNV zaplavování UT XL | VS | 1 | 0 | 150kW | 150 | VS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
Olomouc - admin.budova | Nerudova 1 | 1A |  | Sympatik VNV UT XL 400 ÚT | VS | 1 | 0 | 400kW | 400 | VS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Olomouc město, VB v přízemí (zázemí) | B. Němcové 83/2 | 1A | místnost bývalé výpr.kanceláře | Brötje Heizung WBS 22 s ohřevem TUV | MK | 1 | 1 | 22kW | 22 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Olomouc město, VB, (byt 1) | B. Němcové 83/2 | 1A | byt - koupelna 1NP | Protherm Tiger Condens 18/25 KKZ 42-A | MK | 1 | 1 | 25kw | 25 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Olomouc město, VB, (byt 2) | B. Němcové 83/2 | 1A | byt - koupelna 1NP | PROTHERM TIGER CONDENS 18/25 KKZ 42-A | MK | 1 | 1 | 25kW | 25 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Olomouc Nová Ulice, VB (zázemí) | Poupětova 135/2 | 1A | zázemí+šatny pro výpravčí | BRÖTJE BGB 28E | MK | 1 | 1 | 28kW | 28 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Olomouc Nová Ulice, VB (byt 1. patro) | Poupětova 135/2 | 1A | byt-předsíň 1NP | Protherm Gepard Condens 25 MKO-A | MK | 1 | 1 | 25kW | 25 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Osíčko, VB dopravní kancelář | Osíčko 129 | 2B | kotelna (přízemí-levý přední trakt) | Brötje WGB EVO 20i | MK | 1 | 1 | 20kW | 20 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Ostružná, VB | Ostružná 104 | 3C |  | Vaillant aroTherm plus VWL 125/6 VU246/5 | TČ | 1 | 0 | 13kW | 13 | TČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Otrokovice, Nádražní 272 (RZZ) | Nádražní 272 | 2A | samostat.míst.pod schody 1NP | Brötje WGB 50 i CZ | MK | 1 | 1 | 49,5kW | 49.5 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Otrokovice, VB (kotelna) pravý | Nádražní 272 | 2A | kotelna-suterén 1PP | BAXI SLIM 1.4000 iN | MK | 1 | 1 | 40kW | 40 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Otrokovice, VB (kotelna) levý | Nádražní 272 | 2A | kotelna-suterén 1PP | Protherm PANTHER CONDENS 30 KKO-A (H-CZ) RL | MK | 1 | 1 | 35kW | 35 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Písečná, VB (celé přízemí) | Písečná 128 | 3B | technická místnost 1NP | Brötje WBS 22 i CZ | MK | 1 | 1 | 22kW | 22 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Pivín VB | Pivín 245 | 1B | suterén (prostřední kotel) | Baxi Luna Platinum+ 1.24GA | MK | 1 | 1 | 24kW | 24 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Postřelmov, VB | Klubovní 125 | 3A |  | JUNKERS Ceraclass Excellence ZSC 24-3 MFA 23 | MK | 1 | 1 | 24kW | 24 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Prostějov - stavědlo 1 | 49.4750136N, 17.1296303E | 1A | kotelna-přízemí | DESTILA DPL 18A | MK | 1 | 1 | 18kW | 18 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Prostějov - stavědlo 2 | 49.4685647N, 17.1295444E | 1A | kotelna-přízemí | Brötje WGB EVO 28i | MK | 1 | 1 | 24kW | 24 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Prostějov - provozní budova | Pražská 2943 | 1A | kotelna admin.budovy | BROTJE WGB 50i | MK | 1 | 1 | 47,9kW | 47.9 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Prostějov provoz.budova - byt 1 | Pražská 2943 | 1A | byt 2NP | Baxi Luna 3 Comfort 240Fi | MK | 1 | 1 | 26,9kW | 26.9 | ZP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Prostějov provoz.budova - byt 2 | Pražská 2943 | 1A | byt-vstupní chodba | Baxi Luna 3 Comfort 240Fi | MK | 1 | 1 | 26,9kW | 26.9 | ZP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Prostějov - TO dílny | Pražská 2943 | 1A | dílny TO (přízemí) | BROTJE WGB 50i | MK | 1 | 1 | 47,9kW | 47.9 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
Prostějov - TO hala pro mot.vozík | 49°28'8.630"N, 17°7'43.956"E | 1A | hala-kotelna (přízemí) | LS-kamna TROPIC 50 TURBO | O-TP | 1 | 1 | 46 kW | 46 | TP | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prostějov hl.n. VB- byt | Janáčkova 3159 | 1A | byt-chodba 3NP | Brötje WHBC 22/24D | MK | 1 | 1 | 22kW | 22 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Prostějov hl.n. kotelna | Janáčkova 2 | 1A | kotelna- 1PP | K1-Viessmann Vitodens B2HA mají společ. K2-Viessmann Vitodens B2HA komín | VK | 2 | 1 | 2x 120kW | 240 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1
Prostějov hl.n. kotelna | Janáčkova 2 | 1A | kotelna- 1PP | K3-Viessmann Vitodens B2HA mají společ. K4-Viessmann Vitodens B2HA komín | VK | 2 | 1 | 2x 120kW | 240 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 2
Prostějov m.n.- prov.budova (byt 1) | Sladkovského 3162 | 1A | byt | Karma BETA 5 | PT | 1 | 0 | 5,6 kW | 5.6 | ZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Prostějov m.n.- prov.budova (byt 2) | Sladkovského 3162 | 1A | byt 2-obývací pokoj | Karma BETA 4M 236 | PT | 1 | 0 | 3,5 kW | 3.5 | ZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Prostějov m.n.- prov.budova (byt 2) | Sladkovského 3162 | 1A | byt 2-ložnice | Karma BETA 4M | PT | 1 | 0 | 3,5 kW | 3.5 | ZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Prostějov m.n.- prov.budova (byt 2) | Sladkovského 3162 | 1A | byt 2-kuchyň | Karma BETA 4 | PT | 1 | 0 | 3,5 kW | 3.5 | ZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Prostějov m.n.-VB (wc soc.zázemí) | Sladkovského 3162/1 | 1A | wc-soc.zázemí | Protherm Panther Condens 30 KKO-A | MK | 1 | 1 | 24kW | 24 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Přerov CDP | Tovární 3286/12C | 1B | kotelna 1NP | K1,K2,K3 - Buderus Logamax Plus GB 162 (kotle mají společný kouřovod) | VK | 3 | 1 | 3x 82kW | 246 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1
Přerov VB | Husova 1 | 1A |  | typ výměníku (pára-voda): 111-159 | VS | 1 | 0 | 628kW | 628 | VS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
Přerov - budova HZS, kotelna 1. P.P. | Tovární 439/14 | 1A | kotelna 1PP | K1, K2 - BROTJE HEIZUNG WGB 90i (individuální, více průduchový komín) | VK | 2 | 2 | 2x 90kW | 180 | ZP-kondenz. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1
Přerov - HZS speciální služby (kotelna) | Tovární | 1A | kotelna, střední trakt, přízemí | K1, K2- Brötje WGB EVO 20i (sdružený více průduchový komín) | MK | 2 | 2 | 2x 27kW | 54 | ZP-kondenz. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Přerov, stavědlo č.1 | 49.4405939N, 17.4509444E | 1A |  | Protherm RAY 6K | EK | 1 | 0 | 6kW | 6 | el.kotel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Přerov - Lověšice, stavědlo č.9 | 49.4306428N, 17.4514325E | 1A |  | Protherm RAY 24K | EK | 1 | 0 | 24kW | 24 | el.kotel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Příkazy- VB (byt 1) | Příkazy 144 | 1A | byt 1-kuchyň 1NP | Variant SL 18D (Emis.tř.4) | K-TP | 1 | 1 | 18kW | 18 | TP | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Příkazy- VB (byt 1) | Příkazy 144 | 1A | byt 1-kuchyň 2NP | PETRY | LT-TP | 1 | 1 | 5-7kW | 7 | TP | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rožnov pod Radhoštěm, technolog.objekt | Nádražní 492 | 2C | technologická místnost | kaskáda tep.čerpadel vzduch-voda: Atlantic - typ: Alféa Excellia HP A.I. 15 a 17 | TČ | 2 | 0 | 15kW+17kW | 32 | TČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Ruda n.M.- SD č.49 | Linhartova 124 | 3A | kotelna 1NP | OPOP H425 EKO-U (Emis.tř.4) | K-TP | 1 | 1 | 25kW | 25 | TP | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Ruda nad Moravou VB +byt | Linhartova 125 | 3A |  | MITSUBISCHI Maduran ELECTRIC PUHZ - SHW 140Y HA | TČ | 1 | 0 | 14kW | 14 | TČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Říkovice-žst: budova SZZ-ET (RZZ) | Říkovice 72 | 1B | samostat.míst.ve 2NP budovy releového zapezpečení | Brötje BGB EVO 28i | MK | 1 | 1 | 28kW | 28 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Říkovice, VB, čp. 72 (byt) | Říkovice 72 | 1B | sklep | MODRATHERM PKM 12 S | MK | 1 | 1 | 12kW | 12 | ZP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Senice na Hané VB - kotelna | Nádražní 227 | 1A | kotelna-suterén | Baxi Nuvola duo-tec+ 16 GA | MK | 1 | 1 | 16kW | 16 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Staré Město u UH, VB (volné prostory k pronájmu) | Nádražní 692 | 2B | prodejna 1NP | Protherm Gepard Condens 25 MKO-A | MK | 1 | 1 | 25kW | 25 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Staré Město u UH, VB - restaurace | Nádražní 692 | 2B | kotelna-sklep 1PP | K1: VIADRUS G34 5Z; (K2: VIADRUS G34 4Z - MIMO PROVOZ) | MK | 1 | 1 | 40kW | 40 | ZP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Staré Město u UH, VB - Pokladny | Nádražní 243 | 2B | chodba 1NP | K1-Brötje HEIZUNG WGB 50i | MK | 1 | 1 | 48kw | 48 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Staré Město u UH, VB - Tranzito | Nádražní 243 | 2B | technická místnost-sprcha 1NP | K2-Brötje HEINZUNG WGB EVO 38i | MK | 1 | 1 | 38kW | 38 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Staré Město u UH, VB - koupelna 2NP | Nádražní 243 | 2B | koupelna-wc ve 2NP uprostřed | K3-Brötje HEIZUNG WGB EVO 28i | MK | 1 | 1 | 28kW | 28 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Staré Město u UH, VB- 2NP | Nádražní 243 | 2B | byt 2NP | K4-Brötje WBS 22i | MK | 1 | 1 | 22kW | 22 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Staré Město u UH, VB (byt-levý) | Nádražní 243 | 2B | byt 2NP (vlevo) | PROTHERM Gepard Condens 12 MKO-A (H-CZ) | MK | 1 | 1 | 12kW | 12 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Staré Město u UH, VB (byt-pravý) | Nádražní 243 | 2B | byt 2NP (vpravo) | PROTHERM GEPARD CONDENS 12MKO-A (H-CZ) | MK | 1 | 1 | 12kW | 12 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Staré Město u UH, VB (byt-prostřední) | Nádražní 243 | 2B | prostřední byt 2NP-koupelna | PROTHERM TIGER CONDENS 18/25KKZ | MK | 1 | 1 | 25kW | 25 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Staré Město u UH, staniční WC | Nádražní 243 | 2B | samostat.budova-veř. Wc(kancelář 1NP) | Protherm Gepard Condens 25 MKO-A | MK | 1 | 1 | 25kW | 25 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Staré Město, Provoz.budova -plynová kotelna TO | Nádražní č.p.2216 | 2B | kotelna 1NP | K1,K2-Baxi Luna Duo-Tec 1.35 | MK | 2 | 2 | 2x 33kW | 66 | ZP-kondenz. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Staré Město, kolejová hala -mechanizační středisko | Nádražní č.p.2216 | 2B | dílna 1NP | Apen Group AermaxLine | ZP-agregát | 2 | 2 | 2x 24kW | 48 | ZP-agregát | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Staré Město-sklad TO, TD | Nádražní č.p.2216 | 2B | dílna naproti hl.buodvy v 1NP | Protherm Panther 12 KTO-A/1, 12kW | MK | 1 | 1 | 12kW | 12 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Štěpánov - SDč. 517 | Štěpánov,strážní domek 144 | 1A | byt-ložnice a kuchyň | 2x lot.topidla (krbová kamna a kachlový sporák) (společný komín) | LT-TP | 1 | 1 | 2x 9kW | 18 | TP | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Štěpánov SD č. 519 | Březce 738 | 1A | kotelna/sklad paliva ve dvorním traktu SD 1NP | OPOP H416 EKO-U (Emis.tř. 4) | K-TP | 1 | 1 | 16kW | 16 | TP | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Štěpánov, VB (DK+komer.prostory pronaj.obci) | Za drahou 169/8 | 1A | kuchyňka | VAILLANT VU246/5 | MK | 1 | 1 | 25kW | 25 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Štěpánov, VB (byt) | Za drahou 169/8 | 1A | technická místnost bytu v 2NP | Protherm Gepard Condens 18/25 MKV-A | MK | 1 | 1 | 24kW | 24 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Šternberk, SD č.1 | Uničovská 246/63 | 1A | kotelna 1PP | Ecoscroll Automatik 25 | K-TP | 1 | 1 | 25kW | 25 | TP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Šternberk, VB | Nádražní 1705/48 | 1A |  | Protherm RAY 21 KE / 1K EU | EK | 1 | 0 | 21kW | 21 | el.kotel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Šumperk - provozní budova - kotelna 1.P.P. | Uničovská 2645/1 | 3A | kotlna 1PP | K 1 - BROTJE Eco Therm Plus WGB 50H | VK | 1 | 1 | 49kW | 49 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1
Šumperk - provozní budova - kotelna 1.P.P. | Uničovská 2645/1 | 3A | kotlna 1PP | K 2 - BROTJE Eco Therm Plus WGB 90H | VK | 1 | 1 | 90kW | 90 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
Šumperk VB - kotelna 1NP | Jesenická 464/4 | 3A | kotelna 2NP | K1 -Brötje WGB 90i mají K2- Brötje WGB 90i společ.komín | VK | 2 | 1 | 2x 90kW | 180 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1
Šumperk VB - volný komerční prostor | Jesenická 464/4 | 3A |  | VIESSMANN Vitopend 100 (nyní ODPOJEN) | MK | 1 | 1 | 24kW | 24 | ZP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Šumperk - stavědlo č.2 | Lidická 478/70 | 3A |  | VIADRUS Naos K4 | MK | 1 | 1 | 33kW | 33 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Třebčín-VB, (byt 1) | Třebčín 156, Lutín-Třebčín 783 42 | 1A | byt-kuchyň 1NP | lokální - kuchyňská kamna na TP | LT-TP | 1 | 1 | 9kW | 9 | TP | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Třebčín-VB, (byt 1) | Třebčín 156, Lutín-Třebčín 783 42 | 1A | byt-koupelna 1NP | lokální - lázeňská kamna | LT-TP | 1 | 1 | 9kW | 9 | TP | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Třebčín-VB, (byt 1) | Třebčín 156, Lutín-Třebčín 783 42 | 1A | byt-obývací pokoj 1NP | lokální - krbová kamna na TP | LT-TP | 1 | 1 | 9kW | 9 | TP | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Třebětice VB | Třebětice 106 | 2A | m.č. 1 domácí vodárna | Karma BETA 2M50 | PT | 1 | 0 | 2kW | 2 | ZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Třebětice VB | Třebětice 106 | 2A | m.č. 3(doprav.kancelář) - levé topidlo | L- Karma BETA 3MZ92 | PT | 1 | 0 | 3kW | 3 | ZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
Třebětice VB | Třebětice 106 | 2A | m.č. 3(doprav.kancelář) - pravé topidlo | P- Karma BETA 3 | PT | 1 | 0 | 3kW | 3 | ZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Třebětice VB | Třebětice 106 | 2A | m.č. 4 šatna | Karma BETA 3MZ96 | PT | 1 | 0 | 2kW | 2 | ZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Třebětice VB | Třebětice 106 | 2A | m.č. 5 denní místnost | Karma BETA 2MZ55 | PT | 1 | 0 | 2kW | 2 | ZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Třebětice VB | Třebětice 106 | 2A | m.č. 6 sprcha | Karma BETA 3MZ96 | PT | 1 | 0 | 3kW | 3 | ZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Třebětice VB | Třebětice 106 | 2A | m.č. 7 wc | Karma BETA 2M51 | PT | 1 | 0 | 2kW | 2 | ZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Třebětice VB | Třebětice 106 | 2A | m.č. 9 místnost SSZT | Karma BETA 3 vč.023 646 | PT | 1 | 0 | 3kW | 3 | ZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Třebětice VB | Třebětice 106 | 2A | m.č. 13 dílna SSZT | Karma BETA 2 vč.011 263 | PT | 1 | 0 | 2kW | 2 | ZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Třebětice VB | Třebětice 106 | 2A | m.č. 14 sklad materiálu | Karma BETA 2 vč.011 573 | PT | 1 | 0 | 2kW | 2 | ZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Uherské Hradiště-úschovna kol a zavazadel (býv.) | 49°3'59.518"N, 17°27'27.546"E (ul.Nádražní) | 2B | budova vedle VB-stanoviště vedoucího posunu 1NP | Protherm Panther 25 KOV | MK | 1 | 1 | 24,6kW | 24.6 | ZP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Uherské Hradiště, VB (kotelna - sklep) | Nádražní 212 | 2B | kotelna-sklep 1PP | Brötje Heizung BGB 50i (K1 a K2 mají spol.komín) | MK | 2 | 1 | 2x 49kW | 98 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Uherské Hradiště, VB (vřejné WC) | Nádražní 212 | 2B | VB-veř.wc,úklidová místnost 1NP | Protherm Gepard Condens 25 MKO-A | MK | 1 | 1 | 25kW | 25 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Uherské Hradiště, VB (nebyt. Prostor - půda) | Nádražní 212 | 2B | nebyt.prostor ve 3NP, chodba | PROTHERM Panther condens 24/25 KKV-A | MK | 1 | 1 | 25kW | 25 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Uherské Hradiště, VB (byt č.2; 1. patro) | Nádražní 212 | 2B | byt- vstupní chodba 1NP | Protherm Tiger 25 KKZ 42-A | MK | 1 | 1 | 25kw | 25 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Uherské Hradiště, VB (byt č.4; 1.patro) | Nádražní 212 | 2B | byt (vpravo) 1NP - kuchyně | Protherm Tiger Cond. 18/25KKZ | MK | 1 | 1 | 18,5kW | 18.5 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Uherské Hradiště, VB (byt č.1; 1.p.) | Nádražní 212 | 2B | byt (vlevo) 1NP - vstupní chodba | VIADRUS NAOS K4 K4G2H242W | MK | 1 | 1 | 24kW | 24 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Uherské Hradiště, VB (byt 2NP) | Nádražní 212 | 2B | byt (vlevo) 2NP | Protherm Gepard Condens 12MKO | MK | 1 | 1 | 12kW | 12 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Uherský Brod, VB (kotelna - půda) | Pod Valy 1046 | 2B | kotelna v půdním prostoru | BAXI Luna Platinum+ 1.32 | MK | 2 | 2 | 2x 34,9kW | 69.8 | ZP-kondenz. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0
Uherský Ostroh, VB (kotelna -sklep) | Uherský Ostroh 369 | 2B | kotelna ve sklepě 1PP | Protherm Panther Cond. 25KKO | MK | 1 | 1 | 24,5kW | 24.5 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Uničov, VB (zázemí za DK) | Nádražní 551/6 | 1B | kuchyňka -přízemí | BUDERUS LOGAMAX U052-24K | MK | 1 | 1 | 24kW | 24 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Valašská Polanka, provozní budova (RZZ) | Val. Polanka 168 | 2B |  | Protherm RAY 24KE/14EU | EK | 1 | 0 | 24 kW | 24 | el.kotel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Valašská Polanka VB(kotelna sklep) | Val. Polanka 168 | 2B | kotelna ve sklepě 1PP | Brötje BGB 50i (K1 a K2 mají spol.komín) | MK | 2 | 1 | 2x 49,5kW | 99 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
Valašské Meziříčí,provozní budova suter. | Nádražní 913 | 2C | soc.budova OŘ, místnost ve sklepě 1PP | K1, K2 - Brötje WGB EVO 28H a Brötje WHBS 30C (spol.komín) | MK | 2 | 1 | 2x 28kW | 56 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Valašské Meziříčí VB (kotelna 1a) | Nádražní 545 | 2C | kotelna 1a - sklep 1PP | Viadrus G42 ECO 49 kW (K1 a K2 mají spol.komín) | MK | 2 | 1 | 2x 49kW | 98 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
Valašské Meziříčí VB (kotelna 1b) | Nádražní 545 | 2C | kotelna 1b - sklep 1PP | Viadrus G42 ECO 49 kW (K3 a K4 mají spol.komín) | MK | 2 | 1 | 2x 49kW | 98 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 2 |  | 1 | 0
Valašské Meziříčí RZZ (kotelna 2) | Nádražní 545 | 2C | kotelna 2 - sklep 1PP | Viadrus G42 ECO 49 kW ohřev TUV (K1 a K2 mají spol.komín) | MK | 2 | 1 | 2x 49kW | 98 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1
Vápenná-VB (byt) | Vápenná 270 | 3B | kotelna 1NP | OPOP H420 (Emis.tř.:3) | K-TP | 1 | 1 | 20kW | 20 | TP | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Velká Bystřice- TO | Nádražní II 198 | 1A | kotelna-suterén | BROTJE HEIZUNG ECO THERM PLUS (WGB EVO 28H) | MK | 1 | 1 | 28kW | 28 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Velká Bystřice- TO (byt) | Nádražní II 198 | 1A | byt-koupelna 2NP | Brötje WHBC 22/24C | MK | 1 | 1 | 22kW | 22 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Velká Bystřice, VB (přízemí DK) | Nádražní I 201 | 1A | kancelář doprav.budovy 1NP | PROTHERM GEPARD CONDENS | MK | 1 | 1 | 25kW | 25 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Velká Bystřice, VB (byt 1) | Nádražní I 201 | 1A | byt 1-koupelna 2NP | Brötje Heizung 22/24 | MK | 1 | 1 | 22kW | 22 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Velká Bystřice, VB (byt 2) | Nádražní I 201 | 1A | byt 2-koupelna 2NP | Protherm Panther Condens 25 KKO-A (H-CZ) R2 | MK | 1 | 1 | 25kW | 25 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Velká Bystřice, VB (byt 2) | Nádražní I 201 | 1A | byt 2-obývací pokoj 2NP | krbová kamna Fiko | LT-TP | 1 | 1 | 8kW | 8 | TP | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vidnava - Velká Kraš, VB (byt 1) | Velká Kraš 320 | 3B |  | lok.t. - krbová kamna | LT-TP | 1 | 1 | 9kW | 9 | TP | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vidnava - Velká Kraš, VB (byt 2) | Velká Kraš 320 | 3B |  | VIADRUS NAOS K4 | MK | 1 | 1 | 24kW | 24 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Vrbátky-VB (byt) | Vrbátky 63 | 1A | byt-předíň (přízemí) | Brötje Heizung WHBC 22/24D s ohřevem TUV | MK | 1 | 1 | 4,9-22kW | 22 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Vrbátky-VB (dopravní kancelář) | Vrbátky 63 | 1A | místnost VB (doprav.kancelář) | DAKON P26 Lux | MK | 1 | 1 | 26kW | 26 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Vsetín, budova RZZ | Nemocniční 2165 | 2B | kotelna 1NP | Viessmann Vitogas 200F (K1 a K2 mají spol.komín) | MK | 2 | 1 | 2x 48kW | 96 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1
Vsetín, dopravní terminál | Nádražní | 2B | kotelna - přízemí | K1,K2 - Wolf CGB-2-38 (K1 a K2 mají spol.komín) | MK | 2 | 1 | 2x38kW | 76 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0
Zábřeh n.M. - SD č.487 | Havlíčkova 595 | 2B | kuchyň | kuchyňská kamna ABX | LT-TP | 1 | 1 | 7kW | 7 | TP | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zábřeh n.M.- VB | U Nádraží 1626/6 | 3B | kotelna 1PP | K1 -Brötje WGB 90i mají K2- Brötje WGB 90i společ.komín | VK | 2 | 1 | 2x 90kW | 180 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
Zábřeh n.M.-budova RZZ - Dopravní kancelář | U Nádraží 2331/8 | 3B |  | BRÖTJE WBS 22 H | MK | 1 | 1 | 22kW | 22 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Zborovice - VB (byt 1) | Nádražní 147 | 2B | byt - ložnice 2NP | Kovosmalt Filakovo U5P | LT-TP | 1 | 1 | 6,3kW | 6.3 | TP | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zborovice - VB (byt 1) | Nádražní 147 | 2B | byt - kuchyně 2NP | krbové kamna Wamsler Haus und Küchentechnik | LT-TP | 1 | 1 | 6,5kW | 6.5 | TP | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zlín - Malenovice VB | Bezručova 245 | 2A | technická místnost v zadní části budovy 1NP | DAKON DUA 24 CK/DK | MK | 1 | 1 | 24kW | 24 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Zlín střed - Tranzito, Admin. budova (přízemí) | Trávník 568 | 2A | místnost 1 NP | Protherm Gepard Condens MKO 25-A (H-CZ) | MK | 1 | 1 | 26,5kW | 26.5 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Zlín střed- ROC Zlín, Admin. budova (přízemí) | Trávník 568 | 2A | kancelář 1NP | Protherm Gepard Condens MKO 25-A (H-CZ) | MK | 1 | 1 | 26,5kW | 26.5 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Zlín střed, VB | Trávník 543 | 2A | odpočinková místnost ve 2NP | Protherm Gepard Condens 25 MKO-A | MK | 1 | 1 | 25kW | 25 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Zlín střed, VB | Trávník 543 | 2A | bufet 1NP | THERMONA THERM 28TLX.A | MK | 1 | 1 | 28kW | 28 | ZP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Zlín střed, VB (pravý kotel) | Trávník 543 | 2A | technická místnost 1NP | THERMONA THERM 28TLX.A | MK | 1 | 1 | 28kW | 28 | ZP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Zlín střed, VB (levý kotel) | Trávník 543 | 2A | technická místnost 1NP | Protherm Gepard Condens 25 MKO-A | MK | 1 | 1 | 25kW | 25 | ZP-kondenz. | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Žulová OD č. 247 (byt - přízemí) | Nádražní 247 | 3C | kotelna PP | OPOP H425 EKO-U (Emis.tř.:4) | K-TP | 1 | 1 | 25kW | 25 | TP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Žulová OD č. 247 (byt - 1.patro) | Nádražní 247 | 3C | kotelna PP | OPOP H425 EKO-U (Emis.tř.:4) | K-TP | 1 | 1 | 25kW | 25 | TP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Žulová, VB (byt) | Nádražní 145 | 3C | kotelna PP | OPOP H425 EKO-U (Emis.tř.:4) | K-TP | 1 | 1 | 25kW | 25 | TP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0