## Jednotkový ceník činností OLC
Díl 2_3 Jednotkový ceník činností
Název VZ: Servis, údržba, oprava a odstraňování závad tepelných zdrojů u SPS v obvodu OŘ Ostrava 2025-2027 – oblast Olomouc
JEDNOTKOVÝ CENÍK ČINNOSTÍ
P.č. | NÁZEV POLOŽKY | MJ | Předpokládaný počet MJ / 36měs. | Kč bez DPH / MJ | CELKEM Kč bez DPH
1. | PRAVIDELNÝ SERVIS TEPELNÝCH ZDROJŮ (bod 2.1 Technické zprávy)
| Plynový ohřívač TUV | ks | 3 | 0 | 0
| Lokální plynové topidlo-tj.podokenní topidlo, plyn.agregát | ks | 60 | 0 | 0
| Kotel na tuhá paliva | ks | 30 | 0 | 0
| Ostatní topidla na tuhá paliva s příkonem nad 10kW | ks | 3 | 0 | 0
| Elektrický kotel | ks | 51 | 0 | 0
| Kotel plynový do 50kW | ks | 432 | 0 | 0
| Kotel plynový nad 50kW | ks | 51 | 0 | 0
| Kalibrace čidla CO a plynu u kotelen dle vyhl.č.91/1993 Sb. a vyhl.č.100/1995 | ks | 81 | 0 | 0
| Provozní kontrola systému MaR (vč. havarijních stavů) kotelen III.kategorie a kotelen do 100 kW, dle vyhl.č.91/1993 Sb. a vyhl.č.100/1995, vč. vypracování protokolu provozní kontroly a kontroly havarijních stavů | ks | 36 | 0 | 0
| Servis automatické doplňovací stanice dle doporučení výrobce | ks | 9 | 0 | 0
| Revize havarijního uzávěru plynu kotelny dle návodu výrobců | ks | 36 | 0 | 0
| Tepelné čerpadlo | ks | 42 | 0 | 0
| Výměníková stanice | ks | 9 | 0 | 0
| Vzdálený dohled - web server | ks | 228 | 0 | 0
| Kontrola spalinové cesty, včetně zápisu, dle vyhl. 34/2016 Sb. | ks | 564 | 0 | 0
| Čištění komínů od spotřebičů na pevná paliva do 50 kW, dle vyhl. 34/2016 Sb., 38ks 2x ročně | ks | 228 | 0 | 0
| Čištění spalinové cesty od spotřebičů na plynná paliva do 50 kW, dle vyhl. 34/2016 Sb. | ks | 87 | 0 | 0
2. | ÚDRŽBA TEPELNÝCH ZDROJŮ (bod 2.2 Technické zprávy)
| Údržbové práce, odstranění závad tepelných zdrojů | HZS | 3000 | 0 | 0
| Pravidelná měsíční kontrola a čištění dle provozního řádu (úklid daného prostoru v místnosti a okolí tepelného zdroje či výměníkové stanice a údržba zařízení v četnosti 1x za měsíc 93 kotelen) včetně nákladů na dopravu a ztrátového času z míst provozoven uchazeče (střední Morava: Olomouc; jižní Morava: Zlín; severní Morava: Hanušovice) | HZS | 3348 | 0 | 0
| Příplatek za práce mimo pracovní dobu (15:00 - 7:00) | hod | 90 | 0 | 0
3. | OPRAVA TEPELNÝCH ZDROJŮ (bod 2.3 Technické zprávy)
| Opravné práce, odstranění závad tepelných zdrojů | HZS | 3000 | 0 | 0
| Příplatek za práce mimo pracovní dobu (15:00 - 7:00) | hod | 90 | 0 | 0
Materiál
| Bude účtován přednostně dle aktuálně platné cenové soustavy ÚRS, a není-li taková položka v ÚRS, pak dle skutečnosti v cenách daných výrobcem, po odsouhlasení ze strany zadavatele. Zadavatel si vyhrazuje právo ceny dané výrobcem ověřit a zkontrolovat. | odhad |  |  | 7500000 | *
4. | HAVARIJNÍ ZÁSAH (bod 2.4 Technické zprávy)
| Provedení zásahu k odstranění příčin havarijního stavu | HZS | 45 | 0 | 0
Úkony směřující k odstranění příčin havarijního stavu a provedení nezbytných opatření k zajištění bezpečnosti železničního provozu a bezpečnosti pracovníků zadavatele, cestujících a osob třetích stran
5. | TECHNICKÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
| Zajištění technických podkladů | HZS | 150 | 0 | 0
Činnosti technicko-inženýrského charakteru, konzultační činnost, vypracování PD, na základě požadavku zadavatele
6. | DOPRAVA
| Sazba za provoz vozidla, pásmo A, 0-25 km, včetně sazby ztrátového (cestovního) času | paušál / ks | 300 | 0 | 0
| Sazba za provoz vozidla, pásmo B, 0-50 km, včetně sazby ztrátového (cestovního) času | paušál / ks | 360 | 0 | 0
| Sazba za provoz vozidla, pásmo C, 0-100 km, včetně sazby ztrátového (cestovního) času | paušál / ks | 210 | 0 | 0
Dopravní náklady jsou kalkulovány z míst provozoven zadavatele pro oblast Olomouc takto: (střední Morava: Nerudova 1, Olomouc; jižní Morava: Zlín; severní Morava: obec Hanušovice
| Paušál za havarijní výjezd | ks | 15 | 0 | 0
| CELKOVÝ SOUČET ZA veřejnou zakázku za dobu trvání rámcové dohody (36 měsíců) |  |  |  | 7500000
* pevně stanovená cena zadavatelem bez možnosti úpravy zhotovitele
Dodavatel vyplní pouze oranžově označené buňky. Ostatní položky dodavatel ponechá, neodstraňuje řádky!