## odborné prohlídky
Díl 2_2e ZD - Soupis plynových zařízení k provádění odborných prohlídek
Druh zařízení | Umístění zařízení |  |  | Odborná prohlídka dle 91/1993 Sb.
| odborná správa | obec | pracoviště/zařízení | četnost v letech
kotelna nad 100 kW ( 4 kotle + 2 ohřívače ÚTV) | SPS | Bohumín | žst. - výpravní budova | 1
kotelna nad 100 kW (2 kotle) | SPS | Ostrava-Kunčice | žst. - výpravní budova | 1
kotelna nad 100 kW (4 kotle) | SPS | Český Těšín | Doprav.budova | 1
Zařízení pro spalování plynu (kotle 80 kW + 60 kW) | SPS | Český Těšín | Administrativní budova | 1
Zařízení pro spalování plynu (4x kotel 45 kW) | SPS | Český Těšín | TO - mechanizačního střediska | 1
kotelna do 100 kW ( 2 kotle + 1 ohř.TUV) | SPS | Frýdlant n/O. | Sociální budova | neprovádí se
2 xkotelna do 50 kW | SPS | Návsí | Sdružené pracoviště OŘ Ostrava+remíza | neprovádí se
Zařízení pro spalování plynu ( 1 kotel 60 kW) | SPS | Opava | Technologická budova SSZ | neprovádí se
kotelna do 100 kW ( 2x kotel ) | SPS | Suchdol | Techn.obj., sdruž.prac. OŘ Ostrava | neprovádí se
1 x kotelna do 50 kW | SPS | Vítkov | Útulek TO | neprovádí se
3 x kotelna do 50 kW ( 3 kotle, žst. + 2 byty ) | SPS | Budišov n/B. | žst.- výprav.budova | neprovádí se
kotelna do 100 kW ( 2x kotel+1x ohřívač TUV) | SPS | Bruntál | Sídlo TO | neprovádí se
6 x kotelna do 50 kW | SPS | Opava-východ | Sídlo TO | neprovádí se
kotelna do 50 kW (1 kotel 28 kW) | SPS | Mořkov | žst.- výprav.budova | neprovádí se
kotelna do 100 kW ( 2x kotel+1x ohřívač TUV) | SPS | Suchdol | ST-soc.zař.DTD a MO | neprovádí se
4x kotelna do 50 kW (4 x byty) | SPS | Fulnek | Výpravní budova | neprovádí se
kotelna do 100 kW (1x kotel+1x ohřívač TUV) | SPS | Frenštát | Sídlo TO | neprovádí se
kotelna do 50 kW (1 kotel 48 kW) - PB | SPS | Ostrava | OL- žst.-stavědlo 2 | neprovádí se
1x spotřebič do 50 kW | SPS | Jeseník | žst.-bud.zastávky | neprovádí se
kotelna do 50 kW (2 kotle) | SPS | Ostrava | Středisko SŽE - Zákrejsová | neprovádí se
kotelna do 100 kW ( 2x kotel+1x ohřívač TUV) | SPS | Bohumín | Sídlo TO | neprovádí se
kotelna do 100 kW ( 2x kotel+1x ohřívač TUV) | SPS | Frýdek Místek | Sídlo TO | neprovádí se
kotelna do 50 kW (1 kotel + 1x ohřívač) | SPS | Frýdek Místek | Sociální zařízení SO + OED | neprovádí se
kotelna do 50 kW (1 kotel 48 kW) | SPS | Skrochovice | Provozní budova | neprovádí se
kotelna do 100 kW ( 2 kotle) | SPS | Albrechtice u Českého Těšína | žst. - výpravní budova | neprovádí se
kotelna do 50 kW (1 kotel) | SPS | Baška | žst. - výpravní budova | neprovádí se
3 x kotelna do 50 kW ( 3 kotle + 2 byty) | SPS | Bílovec | žst. - výpravní budova | neprovádí se
kotelna do 50 kW (1 kotel) | SPS | Brantice | žst. - výpravní budova | neprovádí se
3 x kotelna do 50 kW (3 kotle + 3 byty) | SPS | Bruntál | žst. - výpravní budova | neprovádí se
3 x kotelna do 50 kW ( 3 kotle, žst. + 2 byty ) | SPS | Budišov n/B. | žst. - výpravní budova | neprovádí se
kotelna do 50 kW (1 kotel) | SPS | Dobrá u Frýdku-Místku | žst. - výpravní budova | neprovádí se
kotelna do 50 kW (1 kotel) | SPS | Dolní Benešov | žst. - výpravní budova | neprovádí se
kotelna do 50 kW ( 1 kotel) +ohřívač mimo kotelnu | SPS | Frenštát pad Radhoštěm | žst. - výpravní budova | neprovádí se
kotelna do 50 kW ( 2 kotle) | SPS | Frýdek-Místek | žst. - výpravní budova | neprovádí se
kotelna do 50 kW ( 2 kotle) | SPS | Frýdlant nad Ostravicí | žst. - výpravní budova | neprovádí se
4x kotelna do 50 kW (4 x byty) | SPS | Fulnek | žst. - výpravní budova | neprovádí se
kotelna do 50 kW (1 kotel) | SPS | Háj ve Slezsku | žst. - výpravní budova | neprovádí se
kotelna do 100 kW ( 2 kotle) | SPS | Hlučín | žst. - výpravní budova | neprovádí se
kotelna do 50 kW (1 kotel) | SPS | Hnojník | žst. - výpravní budova | neprovádí se
kotelna do 50 kW (1 kotel) | SPS | Chuchelná | žst. - výpravní budova | neprovádí se
kotelna do 50 kW (1 kotel) | SPS | Kravaře ve Slezsku | žst. - výpravní budova | neprovádí se
kotelna nad 100 kW (2 kotle) | SPS | Krnov | žst. - výpravní budova | neprovádí se
kotelna do 50 kW ( 2 kotle) | SPS | Krnov Cvilín | žst. - výpravní budova | neprovádí se
kotelna do 50 kW (1 kotel) | SPS | Mořkov | žst. - výpravní budova | neprovádí se
2 x kotelna do 100 kW (4 kotle + 2 ohřívače ÚTV) | SPS | Opava východ | žst. - výpravní budova | neprovádí se
kotelna do 100 kW (2 kotle) | SPS | Ostrava-Bartovice | žst. - výpravní budova | neprovádí se
kotelna nad 100 kW (3 kotle + 1 kotel) | SPS | Petrovice u Karviné | žst. - výpravní budova | neprovádí se
kotelna do 50 kW (1 kotel) | SPS | Polom | žst. - výpravní budova | neprovádí se
kotelna do 100 kW (2 kotle) | SPS | Studénka | žst. - výpravní budova | neprovádí se
kotelna do 100 kW (2 kotle), kotelna do 50 kW (1 kotel) | SPS | Suchdol nad Odrou | žst. - výpravní budova | neprovádí se
kotelna do 100 kW (2 kotle) | SPS | Štramberk | žst. - výpravní budova | neprovádí se
kotelna do 50 kW (1 kotel) | SPS | Veřovice | žst. - výpravní budova | neprovádí se
3 x kotelna do 50 kW ( 3 kotle, žst. + 2 byty ) | SPS | Vítkov | žst. - výpravní budova | neprovádí se
kotelna do 50 kW (1 kotel) | SPS | Vratimov | žst. - výpravní budova | neprovádí se
kotelna do 50 kW (1 kotel) | SPS | Krnov | TO, sídlo + soc.zař. TO | neprovádí se
kotelna do 50 kW (1 kotel) | SPS | Krnov | SSZT sídlo + soc.zař. TO | neprovádí se
| SPS | Krnov | Cargo ohřev TUV | neprovádí se
kotelna do 50 kW (1 kotel) | SPS | Dolní Benešov | žst.- výprav.budova | neprovádí se
kotelna do 100 kW ( 2 kotle) | SPS | Hlučín | žst.- výprav.budova | neprovádí se
Kotelna nad 100 kW (2 kotle + 1 ohřivač TUV) | SPS | Bohumín | Ústřední stavědlo | neprovádí se
5x kotelna do 50 kW | SPS | Bílovec | žst.- výprav.budova | neprovádí se