## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  | False | False | {d399d2ec-160e-49f1-8fe9-f089729bf7d4}
[30 empty] | 0,01 | 21
[30 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2025-01 | [22 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Údržba, opravy a odstraňování závad řídících a diagnostických systémů u OŘ UNL 2025 - 2027 | [22 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [15 empty] | 0,01
|  | Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 31. 1. 2025 | [13 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: |  | 70994234 | [13 empty] | 0,01
|  |  | Správa železnic s.o. | [10 empty] | DIČ: |  | CZ70994234 | [13 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [11 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [15 empty] | False
[14 empty] | DIČ: | [15 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
|  |  | Tomáš Třešňák | [10 empty] | DIČ: | [15 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 9376825.5
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 9376825.5 |  |  |  | 1969133.36
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 11345958.86
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2025-01
| Stavba: | [6 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad řídících a diagnostických systémů u OŘ UNL 2025 - 2027
| Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 31. 1. 2025
| Zadavatel: | [6 empty] | Správa železnic s.o. |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | Tomáš Třešňák
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 9376825.5 |  |  |  | 11345958.86 |  | 0 | 1969133.36 | 6234.575 | 1969133.36 | 0 | 0 | 0 | 9376825.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {d399d2ec-160e-49f1-8fe9-f089729bf7d4} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 01 |  |  |  | Údržba zařízení | [5 empty] | 7365547.5 |  |  |  | 8912312.48 | STA | 0 | 1546764.98 | 6234.575 | 1546764.98 | 0 | 0 | 0 | 7365547.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {06399cd8-e1f0-4e8c-8d93-ea6eae95b408} | {d399d2ec-160e-49f1-8fe9-f089729bf7d4} | 2
/ |  | 02 |  |  |  | Dodávky | [5 empty] | 2011278 |  |  |  | 2433646.38 | STA | 0 | 422368.38 | 0 | 422368.38 | 0 | 0 | 0 | 2011278 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {57e5c997-db99-4069-9b70-8a22c1a9a8cc} | {d399d2ec-160e-49f1-8fe9-f089729bf7d4} | 2

## 01 - Údržba zařízení
{06399cd8-e1f0-4e8c-8d93-ea6eae95b408}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Údržba, opravy a odstraňování závad řídících a diagnostických systémů u OŘ UNL 2025 - 2027
Objekt:
01 - Údržba zařízení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 31. 1. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70994234
|  | Správa železnic s.o. |  |  |  | DIČ: | CZ70994234
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Tomáš Třešňák |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 7365547.5
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 7365547.5 |  |  | 21% | 1546764.98
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 8912312.48
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Údržba, opravy a odstraňování závad řídících a diagnostických systémů u OŘ UNL 2025 - 2027
Objekt:
01 - Údržba zařízení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 31. 1. 2025
Zadavatel: |  |  | Správa železnic s.o. |  |  | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Tomáš Třešňák
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 7365547.5 | [11 empty] | -1
| OST - Ostatní | [5 empty] | 7365547.5
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Údržba, opravy a odstraňování závad řídících a diagnostických systémů u OŘ UNL 2025 - 2027
Objekt:
01 - Údržba zařízení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 31. 1. 2025
Zadavatel: |  |  | Správa železnic s.o. |  |  | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Tomáš Třešňák
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 7365547.5 |  |  |  |  | 6234.575 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 7365547.5
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 7365547.5 |  |  |  |  | 6234.575 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 7365547.5
201 | K | 7496271010 | Demontáž trakčních rozvaděčů 1-f Un 27,5 kV AC 1 pole | kus | 1 | 6185.42 | 6185.42 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 6185.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6185.42 | 512 | -190748263
52 | K | 7496731010 | Úprava nebo rozšíření SW na elektrodispečinku založeném na systému Reliance do serveru - úprava nebo rozšíření aktivního prvku v aplikaci pro vizualizaci a ovládání zařízení na elektrodispečinku včetně zavedení do systému celého řízení, oživení a odzkoušení | kus | 1 | 2440.5 | 2440.5 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 1.88 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 2440.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2440.5 | 512 | -280830725
53 | K | 7496731020 | Úprava nebo rozšíření SW na elektrodispečinku pro zobrazování a výpis hlášek z technologie DŘT, SKŘ a DDTS - úprava nebo rozšíření zobrazované hlášky na elektrodispečinku včetně jejího zařazení do systému, umístění do vhodné úrovně důležitostui a odzkoušení funkčnosti se zdrojovou techologií | kus | 1 | 2440.5 | 2440.5 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 1.88 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 2440.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2440.5 | 512 | 248740958
54 | K | 7496731030 | Úprava nebo rozšíření SW na elektrodispečinku servisní zásah v pracovní době - 6.00 - 14.00 hod. | hod | 8 | 1143.84 | 9150.72 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 9150.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9150.72 | 512 | 1914619560
55 | K | 7496731040 | Úprava nebo rozšíření SW na elektrodispečinku servisní zásah v mimopracovní době - 14.00 - 6.00 hod. | hod | 8 | 1418.36 | 11346.88 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 1.24 | 9.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 11346.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11346.88 | 512 | -1832862461
56 | K | 7496732010 | Oprava SW řídící jednotky RDOOS/EOV pro zprovoznění komunikace protokolem IEC 60870-5-104 - včetně zkoušek a parametrizace systému. Jedná se o řídící jednotky RDOOS z roku výroby 2009 a novější | kus | 1 | 20043.28 | 20043.28 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 15.44 | 15.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 20043.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20043.28 | 512 | -846001781
57 | K | 7496751010 | Naprogramování, oživení a odzkoušení dotykového ovládacího panelu pro DŘT a SKŘ do celkového počtu 5 přepínatelných zobrazení ovládací plochy - naprogramování, odzkoušení a oživení ovládacího a zobrazovacího dotykového panelu pro řízení techlonogií na TT, SpS, EPZ a R22kV do daného rozsahu, zprovoznění komunikace, odzkoušení všech povelů a hlášek s nadřazenými PLC nebo PC | kus | 1 | 63219.4 | 63219.4 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 48.7 | 48.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 63219.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63219.4 | 512 | -2014094571
65 | K | 7496752045 | Montáž skříně SKŘ / automatizace parametrizace a konfigurace regulátoru napětí (tvorba aplikačního software) - včetně datových struktur komunikace na nadřazený řídící systém | kus | 2 | 54632.56 | 109265.12 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 53.4 | 106.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 109265.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 109265.12 | 512 | 845569895
66 | K | 7496752050 | Montáž skříně SKŘ / automatizace zkoušky a zprovoznění ovládání, blokování a řízení | kus | 1 | 14793.76 | 14793.76 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 14.46 | 14.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 14793.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14793.76 | 512 | 1230545338
67 | K | 7496752055 | Montáž skříně SKŘ / automatizace primární a sekundární zkoušky ochran - rozdílová, nadproudová, zkratová, podpěťová a přepěťová, nádobová nadproudová ochrana včetně vypracování protokolů o zkouškách | kus | 1 | 28462.13 | 28462.13 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 27.82 | 27.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 28462.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28462.13 | 512 | 1239027000
68 | K | 7496752060 | Montáž skříně SKŘ / automatizace zkoušky a zprovoznění regulátoru napětí | kus | 1 | 20048.31 | 20048.31 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 19.596 | 19.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 20048.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20048.31 | 512 | -42158826
69 | K | 7496753010 | Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC úprava nn pole vývodu FKZ (Compact) - signalizace měniče, rozdílová ochrana a úprava zapojení | kus | 1 | 8133.5 | 8133.5 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 7.95 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 8133.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8133.5 | 512 | 446488476
70 | K | 7496753015 | Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC výměna dotykové obrazovky v rozvaděči automatizace/SKŘ/DŘT vč. software | kus | 1 | 3683.09 | 3683.09 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 3683.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3683.09 | 512 | -188012688
71 | K | 7496753016 | Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC zprovoznění synchronizace času všech zařízení připojených do SKŘ na NS | kus | 1 | 15243.92 | 15243.92 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 14.9 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 15243.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15243.92 | 512 | -74767281
72 | K | 7496753017 | Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC parametrizace, konfigurace a naprogramování řídícího PLC systému SKŘ pro NS | kus | 1 | 542130.96 | 542130.96 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 529.9 | 529.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 542130.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 542130.96 | 512 | 914570831
73 | K | 7496753018 | Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC doplnění stávajícího programu o datovou komunikaci s nadřazeným řídícím systémem, oživení a odzkoušení PLC automatu pro zařízení DŘT, SKŘ, DDTS - celkový počet do 64 binárních vstupů a výstupů, 16 analogových vstupů/výstupů a 3 komunikačních sběrnic | kus | 1 | 34580.16 | 34580.16 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 33.8 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 34580.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34580.16 | 512 | -572182188
74 | K | 7496753020 | Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC rozvaděče s PLC v objektu nástěnného | kus | 1 | 78777.29 | 78777.29 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 78777.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78777.29 | 512 | -1016573674
75 | K | 7496753022 | Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC rozvaděče s PLC v objektu jednostranného | kus | 1 | 106605.11 | 106605.11 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 104.2 | 104.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 106605.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 106605.11 | 512 | -2134491571
76 | K | 7496753024 | Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC rozvaděče s PLC v objektu oboustrannného | kus | 1 | 109060.5 | 109060.5 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 106.6 | 106.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 109060.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 109060.5 | 512 | -2056748873
77 | K | 7496753030 | Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC instalace, zprovoznění, oživení telemechanické jednotky v objektu ŽST | kus | 1 | 77038.05 | 77038.05 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 75.3 | 75.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 77038.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77038.05 | 512 | -1618198071
79 | K | 7496753034 | Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC instalace, zprovoznění, oživení telemechanické jednotky v objektu SpS | kus | 1 | 156807.72 | 156807.72 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 153.27 | 153.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 156807.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156807.72 | 512 | 1930064792
80 | K | 7496753036 | Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC instalace, zprovoznění, oživení telemechanické jednotky v objektu TS | kus | 1 | 176379.27 | 176379.27 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 172.4 | 172.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 176379.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 176379.27 | 512 | 1684902671
81 | K | 7496753040 | Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC instalace montážního materiálu v objektu ŽST | kus | 1 | 7263.88 | 7263.88 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 7.1 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 7263.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7263.88 | 512 | 299893774
82 | K | 7496753042 | Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC instalace montážního materiálu v objektu NS | kus | 1 | 12614.6 | 12614.6 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 12.33 | 12.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 12614.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12614.6 | 512 | 1506081624
83 | K | 7496753044 | Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC instalace montážního materiálu v objektu SpS, TS | kus | 1 | 9770.43 | 9770.43 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 9.55 | 9.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 9770.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9770.43 | 512 | -60669454
84 | K | 7496753050 | Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC připojení, oživení a zprovoznění přenosové cesty v objektu ŽST | kus | 1 | 45578.29 | 45578.29 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 44.55 | 44.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 45578.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45578.29 | 512 | -1364087613
86 | K | 7496753054 | Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC připojení, oživení a zprovoznění přenosové cesty v objektu SpS, TS | kus | 1 | 48187.14 | 48187.14 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 47.1 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 48187.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48187.14 | 512 | -217554537
87 | K | 7496753060 | Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC provozní zkoušky telemechanické jednotky v objektu ŽST | kus | 1 | 63993.76 | 63993.76 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 62.55 | 62.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 63993.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63993.76 | 512 | 1758110972
89 | K | 7496753064 | Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC provozní zkoušky telemechanické jednotky v objektu SpS | kus | 1 | 77907.67 | 77907.67 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 76.15 | 76.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 77907.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77907.67 | 512 | -1068416807
90 | K | 7496753066 | Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC provozní zkoušky telemechanické jednotky v objektu TS | kus | 1 | 81641.91 | 81641.91 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 79.8 | 79.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 81641.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81641.91 | 512 | 1102143974
91 | K | 7496753070 | Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC provozní zkoušky telemechanické jednotky MŘS - licence a sw vybavení vizualizace WinCC | kus | 1 | 665906.69 | 665906.69 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 512.97 | 512.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 665906.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 665906.69 | 512 | 1724483897
92 | K | 7496753072 | Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC provozní zkoušky telemechanické jednotky MŘS - montáž, oživení, instalace, datové a řídící struktury, prezentační obrazy, komunikace, odzkoušení | kus | 1 | 277023 | 277023 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 213.4 | 213.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 277023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 277023 | 512 | 1611470375
93 | K | 7496753074 | Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC provozní zkoušky telemechanické jednotky SW - parametrizace ochran DIGSI, instalace a zprovoznění | kus | 1 | 35724.8 | 35724.8 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 27.52 | 27.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 35724.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35724.8 | 512 | -129449414
96 | K | 7496754010 | Elektrodispečink SKŘ-DŘT konfigurace softwaru na ED (nastavení koncentrátoru, plachta, monitorovací snímky, tech. výpis, montáž zařízení) překreslení stanice do systému Reliance, implementace nových vlastností - úprava software k jednotlivým postům ED, provedení grafických úprav jednotlivých objektů zařazených do ŘSED, montáž a následné provedení funkčních zkoušek, úprava a doplnění zobrazovaných hlášek na elektrodispečinku včetně jejího zařazení do systému, umístění do vhodné úrovně priorit | hod | 1 | 3336.22 | 3336.22 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 2.57 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 3336.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3336.22 | 512 | 387622506
97 | K | 7496754015 | Elektrodispečink SKŘ-DŘT konfigurace IPC - parametrizace SW (ovládání, signalizace, komunikace PLC s IPC, monitorování technologie, odzkoušení, montáž zařízení) - nastavení SW ovládání, signalizace, komunikace PLC s IPC, monitorování technologie, naprogramování funkcí vstupů, výstupů, blokovacích podmínek a měření pro PLC automat určený pro řízení techlonogií | hod | 1 | 2622.24 | 2622.24 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 2.02 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 2622.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2622.24 | 512 | 285409306
98 | K | 7496754020 | Elektrodispečink SKŘ-DŘT parametrizace přenášených dat z koncového zařízení na ED (konfigurace komunikovaných dat, nastavení základních poloh, nastavení výpisů, nastavení protokolu IEC 60870-5-104) - nastavení parametrů jednotlivých koncových zařízení, zkomunikování, propojení a odzkoušení s ED, naprogramování funkcí vstupů, výstupů, blokovacích podmínek a měření pro PLC automat určený pro řízení techlonogií funkčních zkoušek | hod | 1 | 2258.76 | 2258.76 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 1.74 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 2258.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2258.76 | 512 | 232601845
99 | K | 7496754025 | Elektrodispečink SKŘ-DŘT úprava nebo rozšíření SW založeného na systému Reliance do serveru na elektrodispečinku - úprava nebo rozšíření aktivního prvku v aplikaci pro vizualizaci a ovládání zařízení na elektrodispečinku včetně zavedení do systému celého řízení, oživení a odzkoušení | kus | 1 | 2440.5 | 2440.5 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 1.88 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 2440.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2440.5 | 512 | -1093946322
100 | K | 7496754030 | Elektrodispečink SKŘ-DŘT úprava nebo rozšíření SW pro zobrazování a výpis hlášek z technologie DŘT, SKŘ a DDTS na elektrodispečinku - úprava nebo rozšíření SW pro zobrazování a výpis hlášek z technologie DŘT, SKŘ a DDTS na elektrodispečinku | kus | 1 | 2440.5 | 2440.5 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 1.88 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 2440.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2440.5 | 512 | 1763229453
101 | K | 7496754035 | Elektrodispečink SKŘ-DŘT připojení telemechanické cesty na ED, oživení, zprovoznění - 1. směr | kus | 1 | 40501.96 | 40501.96 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 31.2 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 40501.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40501.96 | 512 | -1074289325
103 | K | 7496754040 | Elektrodispečink SKŘ-DŘT úprava struktur a řídících programových tabulek ŘS ED pro objekt ŽST | kus | 1 | 27001.3 | 27001.3 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 20.8 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 27001.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27001.3 | 512 | 1153535534
104 | K | 7496754042 | Elektrodispečink SKŘ-DŘT úprava struktur a řídících programových tabulek ŘS ED pro objekt NS | kus | 1 | 82821.31 | 82821.31 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 63.8 | 63.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 82821.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82821.31 | 512 | -533146804
105 | K | 7496754044 | Elektrodispečink SKŘ-DŘT úprava struktur a řídících programových tabulek ŘS ED pro objekt SpS | kus | 1 | 47771.54 | 47771.54 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 36.8 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 47771.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47771.54 | 512 | 317318838
106 | K | 7496754046 | Elektrodispečink SKŘ-DŘT úprava struktur a řídících programových tabulek ŘS ED pro objekt TS | kus | 1 | 58156.66 | 58156.66 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 44.8 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 58156.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58156.66 | 512 | 660960294
107 | K | 7496754050 | Elektrodispečink SKŘ-DŘT definice a deklarace struktur dat ŘS ED pro objekt ŽST | kus | 1 | 30506.28 | 30506.28 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 23.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 30506.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30506.28 | 512 | 1613867370
108 | K | 7496754052 | Elektrodispečink SKŘ-DŘT definice a deklarace struktur dat ŘS ED pro objekt NS | kus | 1 | 135785.41 | 135785.41 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 104.6 | 104.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 135785.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 135785.41 | 512 | 1170335401
109 | K | 7496754054 | Elektrodispečink SKŘ-DŘT definice a deklarace struktur dat ŘS ED pro objekt SpS | kus | 1 | 65426.24 | 65426.24 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 50.4 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 65426.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65426.24 | 512 | 714339999
110 | K | 7496754056 | Elektrodispečink SKŘ-DŘT definice a deklarace struktur dat ŘS ED pro objekt TS | kus | 1 | 69580.28 | 69580.28 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 53.6 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 69580.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69580.28 | 512 | -263685020
111 | K | 7496754058 | Elektrodispečink SKŘ-DŘT odzkoušení upraveného ŘS ED | kus | 1 | 51068.81 | 51068.81 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 39.34 | 39.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 51068.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51068.81 | 512 | 1525527557
112 | K | 7496754060 | Elektrodispečink SKŘ-DŘT školení dispečerů | kus | 1 | 8308.09 | 8308.09 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 8308.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8308.09 | 512 | -1677453545
113 | K | 7496754074 | Elektrodispečink SKŘ-DŘT zprovoznění systému s novými daty pro objekt ŽST | kus | 1 | 34063.18 | 34063.18 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 26.24 | 26.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 34063.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34063.18 | 512 | 505073320
114 | K | 7496754076 | Elektrodispečink SKŘ-DŘT zprovoznění systému s novými daty pro objekt NS | kus | 1 | 77628.75 | 77628.75 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 59.8 | 59.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 77628.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77628.75 | 512 | 1318773423
115 | K | 7496754078 | Elektrodispečink SKŘ-DŘT zprovoznění systému s novými daty pro objekt SpS | kus | 1 | 51146.7 | 51146.7 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 39.4 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 51146.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51146.7 | 512 | -1246871439
116 | K | 7496754080 | Elektrodispečink SKŘ-DŘT zprovoznění systému s novými daty pro objekt TS | kus | 1 | 57585.47 | 57585.47 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 44.36 | 44.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 57585.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57585.47 | 512 | -1205207548
117 | K | 7496754084 | Elektrodispečink SKŘ-DŘT verifikace signálů a povelů s novými daty pro objekt ŽST | kus | 1 | 25832.98 | 25832.98 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 19.9 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 25832.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25832.98 | 512 | -1902840631
118 | K | 7496754086 | Elektrodispečink SKŘ-DŘT verifikace signálů a povelů s novými daty pro objekt NS | kus | 1 | 87754.24 | 87754.24 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 67.6 | 67.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 87754.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87754.24 | 512 | -119307218
119 | K | 7496754088 | Elektrodispečink SKŘ-DŘT verifikace signálů a povelů s novými daty pro objekt SpS | kus | 1 | 43617.49 | 43617.49 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 33.6 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 43617.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43617.49 | 512 | -2033711007
120 | K | 7496754090 | Elektrodispečink SKŘ-DŘT verifikace signálů a povelů s novými daty pro objekt TS | kus | 1 | 49848.56 | 49848.56 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 38.4 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 49848.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49848.56 | 512 | -1773703283
121 | K | 7496754092 | Elektrodispečink SKŘ-DŘT komplexní vyzkoušení ŘS ED | kus | 1 | 76590.24 | 76590.24 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 76590.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76590.24 | 512 | -2136448
122 | K | 7496755010 | Montáž SKŘ-DŘT, čidla dveřního kontaktu signalizačního - montáž zařízení, instalaci a uvedení do provozu, předepsaných zkoušek a vystavení protokolů a výchozí revize, účast na komplexním vyzkoušení ŘS jako celku, cenu dodavatelské dokumentace | kus | 1 | 460.39 | 460.39 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 460.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 460.39 | 512 | -1694832460
123 | K | 7496755015 | Montáž SKŘ-DŘT, čidla čidla - montáž zařízení, instalaci a uvedení do provozu, předepsaných zkoušek a vystavení protokolů a výchozí revize, účast na komplexním vyzkoušení ŘS jako celku, cenu dodavatelské dokumentace | kus | 1 | 460.39 | 460.39 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 460.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 460.39 | 512 | -1853153307
124 | K | 7496755020 | Montáž SKŘ-DŘT, čidla optického patchcordu duplexní ST-ST multimode - montáž zařízení, instalaci a uvedení do provozu, předepsaných zkoušek a vystavení protokolů a výchozí revize, účast na komplexním vyzkoušení ŘS jako celku, cenu dodavatelské dokumentace | kus | 1 | 99.24 | 99.24 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 0.097 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 99.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99.24 | 512 | 1042655625
125 | K | 7496756010 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC software pro začlenění technologického celku do dálkové diagnostiky TS ŽDC - instalace software pro začlenění technologického celku (např. EOV, VO, EPZ, tunel, myčka, výtah, kotelna, atd.) | kus | 1 | 817.83 | 817.83 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 817.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 817.83 | 512 | 825499665
126 | K | 7496756015 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC připojení technologie po M-Bus přes Ethernet | kus | 1 | 4102.12 | 4102.12 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 3.16 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 4102.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4102.12 | 512 | 1925851943
127 | K | 7496756020 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC napájení 2 DC 24V/SELV do 3A | kus | 1 | 2816.96 | 2816.96 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 2.17 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 2816.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2816.96 | 512 | 857006804
129 | K | 7496756030 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC serverového operačního systému Linux | kus | 1 | 29558.64 | 29558.64 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 22.77 | 22.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 29558.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29558.64 | 512 | 1007941302
130 | K | 7496756035 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC aplikačního systému pro integrační koncentrátor s operačním systémem Linux - instalace, parametrizace | kus | 1 | 10839.47 | 10839.47 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 8.35 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 10839.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10839.47 | 512 | -412988281
131 | K | 7496756036 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC sofware pro integraci EOV - jednoho rozváděče EOV do integračního koncentrátoru DDTS ŽDC, licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd.,parametrizace a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC | kus | 1 | 33362.19 | 33362.19 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 25.7 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 33362.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33362.19 | 512 | -1615853774
132 | K | 7496756037 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC sofware pro integraci OSV - jednoho rozváděče OSV do integračního koncentrátoru DDTS ŽDC, licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd., parametrizace a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC, programátorské práce | kus | 1 | 33362.19 | 33362.19 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 25.7 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 33362.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33362.19 | 512 | 181365421
133 | K | 7496756040 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC nové aplikace integračního koncentrátoru pro technologický systém | kus | 1 | 15266.12 | 15266.12 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 11.76 | 11.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 15266.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15266.12 | 512 | -123444349
134 | K | 7496756042 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC nové aplikace integračního koncentrátoru pro datový objekt | kus | 1 | 903.51 | 903.51 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 0.696 | 0.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 903.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 903.51 | 512 | 894625565
135 | K | 7496756045 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC doplnění aplikace integračního koncentrátoru pro technologický systém | kus | 1 | 27910 | 27910 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 21.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 27910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27910 | 512 | -768409797
136 | K | 7496756047 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC doplnění aplikace integračního koncentrátoru pro datový objekt | kus | 1 | 994.37 | 994.37 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 0.766 | 0.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 994.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 994.37 | 512 | -1262131478
137 | K | 7496756050 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC uvedení do provozu stacionární klientské pracovní stanice | kus | 1 | 7594.12 | 7594.12 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 5.85 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 7594.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7594.12 | 512 | -1750279009
138 | K | 7496756055 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC doplnění aplikace integračního serveru o datový objekt | kus | 1 | 668.54 | 668.54 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 0.515 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 668.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 668.54 | 512 | 290344040
139 | K | 7496756057 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC doplnění aplikace integračního serveru o integrační koncentrátor | kus | 1 | 12111.64 | 12111.64 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 9.33 | 9.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 12111.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12111.64 | 512 | -1969775197
140 | K | 7496756059 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC doplnění aplikace integračního serveru o klienta | kus | 1 | 6321.94 | 6321.94 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 4.87 | 4.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 6321.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6321.94 | 512 | 1046906987
141 | K | 7496756061 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC doplnění aplikace integračního serveru o technologický systém | kus | 1 | 31674.61 | 31674.61 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 24.4 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 31674.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31674.61 | 512 | -1567206709
142 | K | 7496756063 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC doplnění aplikace na klientských pracovištích | kus | 1 | 21678.93 | 21678.93 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 16.7 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 21678.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21678.93 | 512 | 1742417369
143 | K | 7496756066 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC doplnění aplikace pro dispečerské klienty o datový objekt | kus | 1 | 723.06 | 723.06 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 0.557 | 0.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 723.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 723.06 | 512 | 285475778
144 | K | 7496756068 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC doplnění aplikace pro dispečerské klienty o technologický systém | kus | 1 | 11384.68 | 11384.68 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 8.77 | 8.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 11384.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11384.68 | 512 | -2132371085
145 | K | 7496756071 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC doplnění aplikace pro energetické klienty o datový objekt | kus | 1 | 542.62 | 542.62 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 0.418 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 542.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 542.62 | 512 | 1713114358
146 | K | 7496756075 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC doplnění/úprava aplikace integračního serveru | kus | 1 | 22250.11 | 22250.11 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 17.14 | 17.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 22250.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22250.11 | 512 | -1008172891
147 | K | 7496756077 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC doplnění/úprava aplikace pro dispečerské klienty | kus | 1 | 8308.09 | 8308.09 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 8308.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8308.09 | 512 | -125230677
148 | K | 7496756079 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC doplnění/úprava aplikace pro energetické klienty | kus | 1 | 9930.77 | 9930.77 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 7.65 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 9930.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9930.77 | 512 | 1775020300
149 | K | 7496756081 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC klientského operační systému Linux | kus | 1 | 14811.77 | 14811.77 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 11.41 | 11.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 14811.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14811.77 | 512 | -365927540
150 | K | 7496756085 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC aplikačního systém pro klienta s operačním systémem Linux - instalace, parametrizace | kus | 1 | 6140.2 | 6140.2 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 4.73 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 6140.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6140.2 | 512 | 907296552
151 | K | 7496756087 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC aplikačního systém pro klienta s lokálními službami pro operační systém Linux - instalace, parametrizace | kus | 1 | 13279.97 | 13279.97 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 10.23 | 10.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 13279.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13279.97 | 512 | -1728998205
152 | K | 7496756090 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC kabelu F/UTP Cat5e | m | 500 | 113.56 | 56780 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 0.111 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 56780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56780 | 512 | -1177058793
153 | K | 7496756092 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC konfigurace síťového spojení | kus | 2 | 19874.52 | 39749.04 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 15.31 | 30.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 39749.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39749.04 | 512 | 1701725864
154 | K | 7496756094 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC konfigurace prvku sdělovacího zařízení | kus | 2 | 5419.73 | 10839.46 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 4.175 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 10839.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10839.46 | 512 | -196088544
155 | K | 7496756096 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC zdroje nepřerušovaného napájení 500 W/750 VA | kus | 1 | 2531.37 | 2531.37 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 1.95 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 2531.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2531.37 | 512 | 649388010
156 | K | 7496756098 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC komplexní a individuální zkoušky systému pro datový objekt | kus | 5 | 1661.62 | 8308.1 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 1.28 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 8308.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8308.1 | 512 | -519161427
158 | K | 7496756100 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC instalace software pro mobilního klienta | kus | 2 | 53742.98 | 107485.96 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 41.4 | 82.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 107485.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 107485.96 | 512 | 760930784
159 | K | 7496756101 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC odzkoušení programového vybavení - včetně ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat | kus | 1 | 99956.75 | 99956.75 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 99956.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99956.75 | 512 | 74835949
160 | K | 7496756102 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC zaškolení obsluhy | kus | 10 | 701 | 7010 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 0.54 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 7010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7010 | 512 | -1234246892
161 | K | 7496756210 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC jednoho zařízení specifikovaného dle TZ včetně souvisejícího příslušenství - např. Ink, převodník, PLC - oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu | kus | 1 | 6685.42 | 6685.42 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 5.15 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 6685.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6685.42 | 512 | 766696991
162 | K | 7496756220 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC serveru Tes nebo InS včetně souvisejícího příslušenství - oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu | kus | 1 | 28974.48 | 28974.48 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 22.32 | 22.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 28974.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28974.48 | 512 | -1282210285
163 | K | 7496756230 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC stacionárního klientského pracoviště včetně souvisejícího příslušenství - oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu | kus | 1 | 14279.54 | 14279.54 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 14279.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14279.54 | 512 | -898196306
164 | K | 7496756240 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC systémová a datová analýza technologického modelu - realizace a plnění prezentačních zobrazení a formulářů | kus | 1 | 77239.31 | 77239.31 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 59.5 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 77239.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77239.31 | 512 | 1301515421
165 | K | 7496756250 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC závěrečná zkouška - komplexní vyzkoušení zařízení DDTS ŽDC | hod | 1 | 2946.78 | 2946.78 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 2.27 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 2946.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2946.78 | 512 | 313590282
166 | K | 7496756260 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC spolupráce zhotovitele sdělovacího, silnoproudého nebo jiného zařízení dle TZ realizovaného samostatným PS/SO se zaintegrováním tohoto zařízení do DDTS - předání potřebných podkladů (výkresů, databází, specifikací...), spolupráce při integraci a v průběhu vytváření výrobní dokumentace | kus | 1 | 22912.16 | 22912.16 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 17.65 | 17.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 22912.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22912.16 | 512 | -424064098
167 | K | 7496756270 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC rozvaděče včetně souvisejícího příslušenství - oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu | kus | 1 | 9995.68 | 9995.68 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 7.7 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 9995.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9995.68 | 512 | 1200154507
168 | K | 7496756280 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC kompletní doplnění SW InS o jeden nový TLS - doplnění aplikačního a programového vybavení integračního serveru InS; doplnění dispečerské klientské aplikaci pro dohled TLS | kus | 1 | 19303.34 | 19303.34 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 14.87 | 14.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 19303.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19303.34 | 512 | 195498825
169 | K | 7496756290 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC kompletní doplnění SW TeS o jeden nový TLS - doplnění aplikačního a programového vybavení integračního serveru InS; doplnění dispečerské klientské aplikaci pro dohled TLS | kus | 1 | 4491.56 | 4491.56 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 3.46 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 4491.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4491.56 | 512 | -263220178
170 | K | 7496756300 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC doplnění dispečerské klientské aplikace pro dohled TLS | kus | 1 | 11683.26 | 11683.26 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 11683.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11683.26 | 512 | 1957173073
171 | K | 7496756310 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC úprava konfigurace stávajícího klientského pracoviště pro zobrazení nově integrovaných TLS - úprava uživatelských oprávnění, licence, protokoly ČSN EN 60870-5-104, XML | kus | 1 | 10969.28 | 10969.28 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 8.45 | 8.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 10969.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10969.28 | 512 | -1068433739
172 | K | 7496756320 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC konfigurace dotykového terminálu IPDT - aplikační a programové vybavení dotykového terminálu telefonního zapojavače, pracoviště dispečera | kus | 1 | 37256.61 | 37256.61 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 28.7 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 37256.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37256.61 | 512 | 10230352
173 | K | 7496756330 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC úprava konfigurace stávajícího klientského pracoviště pro zobrazení nově integrovaných technologií - úprava uživatelských oprávnění, licence, protokoly ČSN EN 60870-5-104, XML | kus | 1 | 10982.26 | 10982.26 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 8.46 | 8.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 10982.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10982.26 | 512 | 776673430
174 | K | 7496756340 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC SW integrace jednoho rozváděče EOV do integračního koncentrátoru - licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd., parametrizace a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur | kus | 1 | 32064.05 | 32064.05 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 24.7 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 32064.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32064.05 | 512 | -984125203
175 | K | 7496756350 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC SW integrace jednoho rozváděče OSV do integračního koncentrátoru - licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd., parametrizace a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur | kus | 1 | 32064.05 | 32064.05 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 24.7 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 32064.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32064.05 | 512 | 291708304
176 | K | 7496756360 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC SW integrace jednoho rozváděče RDD do integračního koncentrátoru - licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd., parametrizace a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur | kus | 1 | 34764.18 | 34764.18 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 26.78 | 26.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 34764.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34764.18 | 512 | 664213964
177 | K | 7496756370 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC SW integrace jedné ústředny EZS do integračního koncentrátoru - licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. ; parametrizace a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur | kus | 1 | 32064.05 | 32064.05 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 24.7 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 32064.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32064.05 | 512 | 1903990924
178 | K | 7496756380 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC SW integrace jedné ústředny EPS do integračního koncentrátoru - licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. ; parametrizace a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur | kus | 1 | 32064.05 | 32064.05 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 24.7 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 32064.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32064.05 | 512 | -726957669
179 | K | 7496756390 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC SW integrace jedné ústředny ASHS do integračního koncentrátoru - licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. ; parametrizace a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur | kus | 1 | 32064.05 | 32064.05 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 24.7 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 32064.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32064.05 | 512 | 752058716
180 | K | 7496756400 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC SW integrace do integračního koncentrátoru převodníku M-BUS/ Ethernet s max. počtem 15 kusů připojených elektroměrů - licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd., parametrizace a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur | kus | 1 | 32064.05 | 32064.05 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 24.7 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 32064.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32064.05 | 512 | -1674169643
181 | K | 7496756410 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC SW integrace do integračního koncentrátoru rozhlasové ústředny - licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd., parametrizace a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur | kus | 1 | 32064.05 | 32064.05 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 24.7 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 32064.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32064.05 | 512 | -1846161973
182 | K | 7496756420 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC SW integrace do integračního koncentrátoru ústředny ZPDP - licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd., parametrizace a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur | kus | 1 | 32064.05 | 32064.05 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 24.7 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 32064.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32064.05 | 512 | -2118926457
183 | K | 7496756430 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC SW integrace do integračního koncentrátoru kamerového systému v žst./zast - licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd., parametrizace a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur | kus | 1 | 34764.18 | 34764.18 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 26.78 | 26.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 34764.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34764.18 | 512 | -330723280
184 | K | 7496756440 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC SW integrace do integračního koncentrátoru prvku přenosového systému LTDS - licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd., parametrizace a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur | kus | 1 | 6464.74 | 6464.74 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 4.98 | 4.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 6464.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6464.74 | 512 | 1843323502
185 | K | 7496756450 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC SW integrace do integračního koncentrátoru čidel zapojených do jednoho PLC automatu z jednoho domku na přejezdu - licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd., parametrizace a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur | kus | 1 | 6464.74 | 6464.74 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 4.98 | 4.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 6464.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6464.74 | 512 | -1906244872
186 | K | 7496756460 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC SW integrace do integračního koncentrátoru informačního systému pro cestující v žst./zast. - licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd., parametrizace a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur | kus | 1 | 34764.18 | 34764.18 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 26.78 | 26.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 34764.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34764.18 | 512 | 1631016414
188 | K | 7496756480 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC SW integrace do integračního koncentrátoru výtahu - licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd., parametrizace a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur | kus | 1 | 6464.74 | 6464.74 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 4.98 | 4.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 6464.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6464.74 | 512 | -1650955411
189 | K | 7496756490 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC SW integrace do integračního koncentrátoru eskalátoru - licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd., parametrizace a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur | kus | 1 | 6464.74 | 6464.74 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 4.98 | 4.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 6464.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6464.74 | 512 | -2048729391
190 | K | 7496756500 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC SW integrace do integračního koncentrátoru klimatizační jednotky - licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd., parametrizace a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur | kus | 1 | 6464.74 | 6464.74 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 4.98 | 4.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 6464.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6464.74 | 512 | -1018241066
191 | K | 7496756510 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC SW integrace do integračního koncentrátoru signálů z energetických a elektrotechnických systémů stažených do jednoho PLC - licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd., parametrizace a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur | kus | 1 | 6464.74 | 6464.74 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 4.98 | 4.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 6464.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6464.74 | 512 | -53481162
192 | K | 7496756520 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC SW integrace do integračního koncentrátoru jednoho prvku kamerového systému (kamera, datové úložiště...) - licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd., parametrizace a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur | kus | 1 | 3842.49 | 3842.49 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 2.96 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 3842.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3842.49 | 512 | -1643602781
193 | K | 7496756530 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC SW integrace do integračního koncentrátoru jednoho prvku informačního systému pro cestující (tabule, server...) - licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd., parametrizace a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur | kus | 1 | 22457.82 | 22457.82 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 17.3 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 22457.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22457.82 | 512 | -1374024974
194 | K | 7496756540 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC SW integrace jiného (nekategorizovaného) TLS dle specifikace v TZ - licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd., parametrizace a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur | kus | 1 | 32064.05 | 32064.05 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 24.7 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 32064.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32064.05 | 512 | 1499787014
195 | K | 7496756550 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC doplnění parametrizace EZS do integračního koncentrátoru | kus | 1 | 64387.73 | 64387.73 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 49.6 | 49.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 64387.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64387.73 | 512 | -1434781532
196 | K | 7496756560 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC připojení integračního koncentrátoru InK do InS, nastavení parametrů pro InK | kus | 1 | 20770.23 | 20770.23 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 20770.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20770.23 | 512 | 1147093591
197 | K | 7496756570 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC úprava a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat | kus | 1 | 38619.65 | 38619.65 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 29.75 | 29.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 38619.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38619.65 | 512 | -1125772382
198 | K | 7496756580 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC konfigurace přenosů dat ze systémů TLS do datových struktur - odladění a ověření, funkční zkoušky | kus | 1 | 6464.74 | 6464.74 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 4.98 | 4.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 6464.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6464.74 | 512 | 1842410460
199 | K | 7496756590 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC parametrizace a naplnění datových struktur (technologických, telemetrických, řídících) pro přenos informací | kus | 1 | 90090.89 | 90090.89 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 69.4 | 69.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 90090.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90090.89 | 512 | -316364849
200 | K | 7496756600 | Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC SW integrace jednoho rozváděče nebo ústředny z technologického systému integrované žst/zast. (EOV, OSV, EPS, EZS, ASHS, EPZ, …) do integračního serveru | kus | 2 | 32064.05 | 64128.1 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 24.7 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 64128.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64128.1 | 512 | -1039402427
1 | K | 7592525010 | Montáž serveru DDTS ŽDC terminálového TeS nebo integračního InS se souvisejícím příslušenstvím - včetně oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu | kus | 1 | 29511.04 | 29511.04 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 25.8 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 29511.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29511.04 | 512 | -92820610
2 | K | 7592525020 | Doplnění aplikačního SW DDTS ŽDC o jednoho nového kompletního TLS u terminálového serveru TeS | kus | 2 | 8418.65 | 16837.3 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 7.36 | 14.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 16837.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16837.3 | 512 | -2045965207
3 | K | 7592525025 | Doplnění aplikačního SW DDTS ŽDC o dohled jednoho TLS v dispečerské klientské aplikaci | kus | 2 | 8418.65 | 16837.3 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 7.36 | 14.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 16837.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16837.3 | 512 | 2120698569
4 | K | 7592525030 | Doplnění aplikačního SW DDTS ŽDC u stacionárního klienta - úprava konfigurace stávajícího pracoviště pro zobrazení nově integrovaných TLS | kus | 1 | 126279.8 | 126279.8 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 110.4 | 110.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 126279.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 126279.8 | 512 | -1467646830
5 | K | 7592525035 | Doplnění aplikačního SW DDTS ŽDC u klienta v DTTZ - úprava konfigurace stávajícího pracoviště pro zobrazení nově integrovaných technologií v dotykového terminálu telefonního zapojavače, pracoviště dispečera | kus | 2 | 42093.27 | 84186.54 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 36.8 | 73.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 84186.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84186.54 | 512 | -2087892932
8 | K | 7592525050 | Montáž klientského pracoviště DDTS ŽDC stacionárního | kus | 2 | 44152.18 | 88304.36 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 38.6 | 77.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 88304.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88304.36 | 512 | -783641574
10 | K | 7592525062 | Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK DDTS ŽDC TLS EOV v počtu výhybek přes 4 do 8 kusů - SW úprava, doplnění, kontrola, zkouška nebo integrace signálů z energetických a elektrotechnických systémů stažených do jednoho PLC do integračního koncentrátoru | kus | 2 | 46668.62 | 93337.24 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 40.8 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 93337.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93337.24 | 512 | -944206835
12 | K | 7592525067 | Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK DDTS ŽDC TLS OSV v počtu světelných okruhů přes 4 do 8 kusů - SW úprava, doplnění, kontrola, zkouška nebo integrace signálů z energetických a elektrotechnických systémů stažených do jednoho PLC do integračního koncentrátoru | kus | 2 | 46668.62 | 93337.24 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 40.8 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 93337.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93337.24 | 512 | 65098206
14 | K | 7592525072 | Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK DDTS ŽDC TLS EZS v počtu čidel na ústřednu přes 50 do 100 kusů - SW úprava, doplnění, kontrola, zkouška nebo integrace signálů z energetických a elektrotechnických systémů stažených do jednoho PLC do integračního koncentrátoru | kus | 1 | 46668.62 | 46668.62 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 40.8 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 46668.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46668.62 | 512 | 2039347694
15 | K | 7592525075 | Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK DDTS ŽDC TLS EZS parametrizace - SW úprava, doplnění, kontrola, zkouška nebo integrace signálů z energetických a elektrotechnických systémů stažených do jednoho PLC do integračního koncentrátoru | kus | 1 | 63139.9 | 63139.9 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 55.2 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 63139.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63139.9 | 512 | -64670975
17 | K | 7592525080 | Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK DDTS ŽDC TLS EPS v počtu čidel na ústřednu přes 25 do 50 kusů - SW úprava, doplnění, kontrola, zkouška nebo integrace signálů z energetických a elektrotechnických systémů stažených do jednoho PLC do integračního koncentrátoru | kus | 1 | 46668.62 | 46668.62 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 40.8 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 46668.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46668.62 | 512 | -2088094914
19 | K | 7592525085 | Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK DDTS ŽDC TLS ASHS v počtu čidel na ústřednu přes 4 do 8 kusů - SW úprava, doplnění, kontrola, zkouška nebo integrace signálů z energetických a elektrotechnických systémů stažených do jednoho PLC do integračního koncentrátoru | kus | 1 | 46668.62 | 46668.62 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 40.8 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 46668.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46668.62 | 512 | -16824205
21 | K | 7592525090 | Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK DDTS ŽDC TLS ZPDP v počtu čidel na ústřednu přes 25 do 50 kusů - SW úprava, doplnění, kontrola, zkouška nebo integrace signálů z energetických a elektrotechnických systémů stažených do jednoho PLC do integračního koncentrátoru | kus | 1 | 46668.62 | 46668.62 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 40.8 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 46668.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46668.62 | 512 | -256385381
23 | K | 7592525095 | Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK DDTS ŽDC TLS KAM v počtu kamer přes 15 do 30 kusů - SW úprava, doplnění, kontrola, zkouška nebo integrace signálů z energetických a elektrotechnických systémů stažených do jednoho PLC do integračního koncentrátoru | kus | 1 | 46668.62 | 46668.62 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 40.8 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 46668.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46668.62 | 512 | -1472448296
24 | K | 7592525100 | Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK DDTS ŽDC aktivní prvek přenosového systému LTDS - SW úprava, doplnění, kontrola, zkouška nebo integrace signálů z energetických a elektrotechnických systémů stažených do jednoho PLC do integračního koncentrátoru | kus | 1 | 8418.65 | 8418.65 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 7.36 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 8418.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8418.65 | 512 | -1852324440
25 | K | 7592525105 | Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK DDTS ŽDC TLS z PZZ - SW úprava, doplnění, kontrola, zkouška nebo integrace signálů z energetických a elektrotechnických systémů stažených do jednoho PLC do integračního koncentrátoru | kus | 3 | 8418.65 | 25255.95 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 7.36 | 22.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 25255.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25255.95 | 512 | 1718508442
26 | K | 7592525110 | Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK DDTS ŽDC TLS ISC - SW úprava, doplnění, kontrola, zkouška nebo integrace signálů z energetických a elektrotechnických systémů stažených do jednoho PLC do integračního koncentrátoru | kus | 1 | 33628.86 | 33628.86 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 29.4 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 33628.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33628.86 | 512 | -1964101787
28 | K | 7592525117 | Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK DDTS ŽDC napájecí zdroj v počtu přes 10 do 20 kusů - SW úprava, doplnění, kontrola, zkouška nebo integrace signálů z energetických a elektrotechnických systémů stažených do jednoho PLC do integračního koncentrátoru | kus | 2 | 40148.74 | 80297.48 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 35.1 | 70.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 80297.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80297.48 | 512 | 40748860
29 | K | 7592525125 | Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK DDTS ŽDC TLS RDD - SW úprava, doplnění, kontrola, zkouška nebo integrace signálů z energetických a elektrotechnických systémů stažených do jednoho PLC do integračního koncentrátoru | kus | 1 | 33628.86 | 33628.86 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 29.4 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 33628.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33628.86 | 512 | 625891137
30 | K | 7592525128 | Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK DDTS ŽDC TLS ROZ - SW úprava, doplnění, kontrola, zkouška nebo integrace signálů z energetických a elektrotechnických systémů stažených do jednoho PLC do integračního koncentrátoru | kus | 1 | 33628.86 | 33628.86 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 29.4 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 33628.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33628.86 | 512 | 1847010579
31 | K | 7592525132 | Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK DDTS ŽDC TLS OSE v počtu elektroměrů do 15 kusů - SW úprava, doplnění, kontrola, zkouška nebo integrace signálů z energetických a elektrotechnických systémů stažených do jednoho PLC do integračního koncentrátoru | kus | 1 | 33628.86 | 33628.86 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 29.4 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 33628.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33628.86 | 512 | -25494504
32 | K | 7592525134 | Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK DDTS ŽDC TLS OSE v počtu elektroměrů přes 15 do 30 kusů - SW úprava, doplnění, kontrola, zkouška nebo integrace signálů z energetických a elektrotechnických systémů stažených do jednoho PLC do integračního koncentrátoru | kus | 1 | 46668.62 | 46668.62 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 40.8 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 46668.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46668.62 | 512 | -2044998985
33 | K | 7592525140 | Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK DDTS ŽDC TLS VYT - SW úprava, doplnění, kontrola, zkouška nebo integrace signálů z energetických a elektrotechnických systémů stažených do jednoho PLC do integračního koncentrátoru | kus | 1 | 33628.86 | 33628.86 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 29.4 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 33628.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33628.86 | 512 | 402499456
36 | K | 7592525150 | Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK DDTS ŽDC TLS EE - SW úprava, doplnění, kontrola, zkouška nebo integrace signálů z energetických a elektrotechnických systémů stažených do jednoho PLC do integračního koncentrátoru | kus | 1 | 33628.86 | 33628.86 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 29.4 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 33628.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33628.86 | 512 | -2118686415
38 | K | 7592525160 | Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK a integračního serveru InS DDTS ŽDC připojení nového InK do InS - včetně nastavení parametrů | kus | 1 | 63139.9 | 63139.9 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 55.2 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 63139.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63139.9 | 512 | 1929404622
40 | K | 7592525164 | Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK a integračního serveru InS DDTS ŽDC odzkoušení nového programového vybavení - včetně ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci a verifikace přenášených dat | kus | 1 | 105233.17 | 105233.17 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 105233.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105233.17 | 512 | 993019813
41 | K | 7592525166 | Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK a integračního serveru InS DDTS ŽDC systémová a datová analýza nově doplněného nebo upraveného technologického modelu - včetně realizace a plnění prezentačních zobrazení a formulářů | kus | 1 | 84186.54 | 84186.54 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 73.6 | 73.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 84186.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84186.54 | 512 | 968444677
44 | K | 7592525175 | Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK a integračního serveru InS DDTS ŽDC integrace TLS - úprava, doplnění, kontrola, zkouška nebo integrace jednoho rozváděče nebo ústředny z technologického systému integrované ŽST/Zast. (EOV, OSV, EPS, EZS, ASHS, EPZ, …) do InS | kus | 1 | 33628.86 | 33628.86 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 29.4 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 33628.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33628.86 | 512 | 738828728
45 | K | 7592525180 | Odzkoušení programového vybavení po montáži nebo úpravě DDTS ŽDC - nově provedených úprav nebo nově doplněných systémů TLS na zařízení Ink a InS | kus | 1 | 84186.54 | 84186.54 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 73.6 | 73.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 84186.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84186.54 | 512 | 312259191
46 | K | 7592525185 | Závěrečná zkouška po montáži nebo úpravě DDTS ŽDC - nově doplněného nebo upraveného programového a aplikačního vybavení zařízení Ink a InS pro jeden TLS | kus | 2 | 15670.59 | 31341.18 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 13.7 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 31341.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31341.18 | 512 | -1758305193
47 | K | 7592525190 | Spolupráce zhotovitele (dodavatele) při integraci technologického systému do DDTS ŽDC - určeného jednoho sdělovacího, silnoproudého nebo jiného zařízení (dle TZ) realizovaného samostatným PS/SO | kus | 1 | 25164.45 | 25164.45 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 25164.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25164.45 | 512 | 268948558
50 | K | 7592605010 | Instalace SW do PC | hod | 5 | 1442.38 | 7211.9 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 7211.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7211.9 | 512 | -1498567999
51 | K | 7592605020 | Konfigurace SW v PC | hod | 5 | 1442.38 | 7211.9 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 7211.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7211.9 | 512 | 428657919

## 02 - Dodávky
{57e5c997-db99-4069-9b70-8a22c1a9a8cc}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Údržba, opravy a odstraňování závad řídících a diagnostických systémů u OŘ UNL 2025 - 2027
Objekt:
02 - Dodávky
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 31. 1. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70994234
|  | Správa železnic s.o. |  |  |  | DIČ: | CZ70994234
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Tomáš Třešňák |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 2011278
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 2011278 |  |  | 21% | 422368.38
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 2433646.38
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Údržba, opravy a odstraňování závad řídících a diagnostických systémů u OŘ UNL 2025 - 2027
Objekt:
02 - Dodávky
Místo: | [5 empty] | Datum: | 31. 1. 2025
Zadavatel: |  |  | Správa železnic s.o. |  |  | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Tomáš Třešňák
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 2011278 | [11 empty] | -1
| OST - Ostatní | [5 empty] | 2011278
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Údržba, opravy a odstraňování závad řídících a diagnostických systémů u OŘ UNL 2025 - 2027
Objekt:
02 - Dodávky
Místo: | [5 empty] | Datum: | 31. 1. 2025
Zadavatel: |  |  | Správa železnic s.o. |  |  | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Tomáš Třešňák
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 2011278 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 2011278
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 2011278 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 2011278
1 | M | 7592520010 | Dálková diagnostika DDTS ŽDC, Integrační koncentrátor s konfigurací min. 2x RS xxx, min. 2x ethernet 10/100/1000 MBit, USB, napájení 9-36 V DC, s funkcí konverze SNMPv3 na ČSN EN 60870-5-104 v průmyslovém provedení dle technických podmínek SŽDC | kus | 1 | 223600 | 223600 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 223600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 223600 | 128 | -1688217485
3 | M | 7592520017 | Dálková diagnostika DDTS ŽDC, Řídicí stanice PLC, DI ? 48, DO ? 48, AI ? 24, RS 485, ethernet, pro montáž na panel nebo DIN | kus | 1 | 96200 | 96200 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 96200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96200 | 128 | -628077697
5 | M | 7592520025 | Dálková diagnostika DDTS ŽDC, Karta analogová X20AI2437 analog 2xI, 4..20 mA, 16 Bit, isolate | kus | 1 | 9000 | 9000 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9000 | 128 | -516684412
6 | M | 7592520030 | Dálková diagnostika DDTS ŽDC, Karta X20BB80 bus controller base | kus | 1 | 693 | 693 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 693 | 128 | -1926839675
7 | M | 7592520035 | Dálková diagnostika DDTS ŽDC, Karta X20BC0087 bus controller Modbus/TCP | kus | 1 | 3830 | 3830 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 3830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3830 | 128 | -1218097715
8 | M | 7592520040 | Dálková diagnostika DDTS ŽDC, Karta X20BM11 Bus Module with Power Bus connection | kus | 1 | 5740 | 5740 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 5740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5740 | 128 | 870398198
9 | M | 7592520045 | Dálková diagnostika DDTS ŽDC, Karta X20DI9371 digital 12xI, 24V, Sink, 1 Wire | kus | 1 | 2860 | 2860 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 2860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2860 | 128 | -1627913160
10 | M | 7592520050 | Dálková diagnostika DDTS ŽDC, Karta X20DO9322 digital 12xO, 24V 0.5A, Source, 1 W | kus | 1 | 4290 | 4290 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4290 | 128 | 284099540
12 | M | 7592520060 | Dálková diagnostika DDTS ŽDC, Karta X20TB12 standard terminal block 12x | kus | 1 | 185 | 185 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 185 | 128 | 960661978
13 | M | 7592520065 | Dálková diagnostika DDTS ŽDC, Karta UR20-FBC-MOD-TCP U-Remote I/O fieldbus coupler, IP20, ethernet, Modbus/TCP | kus | 1 | 16000 | 16000 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16000 | 128 | 1618660666
14 | M | 7592520070 | Dálková diagnostika DDTS ŽDC, Karta UR20-4AI-UI-16 U-Remote I/O, IP20, 4kanálové, analogové signály, vstup, Proud/napětí, 16 Bit | kus | 1 | 11700 | 11700 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 11700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11700 | 128 | -410273091
15 | M | 7592520075 | Dálková diagnostika DDTS ŽDC, Karta UR20-16DO-P U-Remote I/O, IP20, digitální signály, výstup, 16kanálové | kus | 1 | 4660 | 4660 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 4660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4660 | 128 | -1582629425
16 | M | 7592520080 | Dálková diagnostika DDTS ŽDC, Karta UR20-16DI-P U-Remote I/O, IP20, digitální signály, vstup, 16kanálové | kus | 1 | 3820 | 3820 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 3820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3820 | 128 | -247419252
17 | M | 7592520085 | Dálková diagnostika DDTS ŽDC, Převodník s rozhraním M-Bus/ethernet (pro max. 15 zař.) | kus | 2 | 15400 | 30800 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 30800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30800 | 128 | -847875405
20 | M | 7592520100 | Dálková diagnostika DDTS ŽDC, Snímač teploty a vlhkosti s výstupem 4-20mA | kus | 2 | 12400 | 24800 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 24800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24800 | 128 | 483617975
21 | M | 7592520105 | Dálková diagnostika DDTS ŽDC, Sestava pro PZZ - PLC s jednou vstupní kartou (12 vstupů) pro implemenatci dveřních kontaktů (popř. jiných čidel) přejezdových technologických domků | kus | 1 | 22700 | 22700 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 22700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22700 | 128 | 816666883
23 | M | 7592520115 | Dálková diagnostika DDTS ŽDC, Integrační server 19" provedení 2U s konfigurací dle TZ, min. dle technických podmínek SŽDC k systému DDTS ŽDC, 3 x rozhraní ethernet 1000 Mbit / 1 Gb, 2 x napájecí zdroj, napájení 230 V AC | kus | 2 | 301600 | 603200 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 603200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 603200 | 128 | 399205530
24 | M | 7592520120 | Dálková diagnostika DDTS ŽDC, Terminálový server 19" provedení 1U s konfigurací dle TZ, min. dle technických podmínek SŽDC k systému DDTS ŽDC, 3 x rozhraní ethernet 1000 Mbit / 1 Gb, 2 x napájecí zdroj Hot Plug, napájení 230 V AC | kus | 1 | 130000 | 130000 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 130000 | 128 | 101468440
26 | M | 7592520130 | Dálková diagnostika DDTS ŽDC, Klientské pracoviště stacionární s konfigurací dle TZ, min. dle technických podmínek SŽDC k systému DDTS ŽDC, rozhraní ethernet 100 Mbit / 1 Gb, napájení 230 V AC, monitor LCD s min. úhlopříčkou 22" | kus | 2 | 79600 | 159200 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 159200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 159200 | 128 | 673584803
27 | M | 7592520135 | Dálková diagnostika DDTS ŽDC, Licenční SW pro stacionárního klienta - kompletní systémové a programové vybavení nového stacionárního klientského pracoviště | kus | 2 | 187200 | 374400 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 374400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 374400 | 128 | 1868054711
28 | M | 7592520140 | Dálková diagnostika DDTS ŽDC, Klientské pracoviště mobilní s konfigurací dle TZ, min. dle technických podmínek SŽDC k systému DDTS ŽDC, rozhraní ethernet 100 Mbit / 1 Gb, napájení 230 V AC, monitor LCD s min. úhlopříčkou 14-16" | kus | 1 | 127400 | 127400 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 127400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127400 | 128 | -1966650084
35 | M | 7592600190 | Počítače, SW Technologické PC | kus | 1 | 81300 | 81300 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 81300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81300 | 128 | 2108436257
36 | M | 7592600205 | Počítače, SW Vyhodnocovací PC | kus | 1 | 74900 | 74900 | Sborník UOŽI 01 2025 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 1 | ROZPOCET | 74900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74900 | 128 | -620880597