## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | m | 1 | 0
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby: |  | Rekonstrukce trati Liberec – Tanvald | [5 empty] | Číslo stavby: | 4207
Název PS/SO: |  | Liberec, dispečerské pracoviště | Zatřídění dle JKSO, JKPOV: | 824 20 |  |  |  | Číslo PS/SO: | SO 01-02-01
Datum zpracování: |  | 2013-03-27 | [5 empty] | Datum aktualizace:
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15
Díl: | 3 | Svislé konstrukce | [8 empty] | SD
1 | 31114 | ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ Z LEHK BETONU | M3 | 0.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | OTSKP 2011-I Expertní ceny | - zdivo YTONG 3.NP – zazdění otvoru po starých dveřích: 2,03*0,9*0,1 = 0,18 m3 | obvodové zdivo u nových vrat: 4,55*3,5+3,3*1,5=20,88 [A]
2 | 31123 | ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z CIHEL PÁLENÝCH | M3 | 2.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | OTSKP 2011-I Expertní ceny | - Zdivo Porotherm 30 P+D – dozdění obvodové zdi 1. NP: 1,5*3,45*0,3+1,35*1,35*0,3 = 2,10m3 Pozn.: včetně překladu Porotherm 7 dl. 2,0 m.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 3 | Svislé konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce | [8 empty] | SD
3 | 41712 | ZTUŽ PÁSY A PŘEKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET | M3 | 0.165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | OTSKP 2011-I Expertní ceny | - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.). | u nových vrat: (0,07*0,238*2,0)*4=0,13 [A]
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 6 | Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů | [8 empty] | SD
4 | 61144 | ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ STROPŮ OMÍTKOU ŠTUKOVOU | M2 | 99.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | OTSKP 2011-I Expertní ceny | Veškré práce obsaženy v textu položky. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce. | místnost č.12: 16,24=16,24 [A] místnost č.21: 7,9=7,90 [B] místnost č.22: 16,8=16,80 [C] místnost č.23: 12,31=12,31 [D] místnost č.24: 10,79=10,79 [E] místnost č.25: 18,79=18,79 [F] místnost č.31: 16,79=16,79 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=99,62 [H]
5 | 61198 | ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ STROPŮ OBKLAD DŘEVOCEM DESKAMI kazetový podhled | M2 | 44.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | OTSKP 2011-I Expertní ceny | Veškré práce obsaženy v textu položky. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce. | místnost č.11: 20,90=20,90 [A] místnost č.32: 23,51=23,51 [B] Celkem: A+B=44,41 [C]
6 | 61444 | ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU ŠTUKOVOU | M2 | 412.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | OTSKP 2011-I Expertní ceny | Veškré práce obsaženy v textu položky. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce. Položky zahrnují i zatření spar zdiva. | místnost č.11:(0,425+1,875)*2,6+0,58*1,5=6,85 [A] místnost č.12: (5,6*2+2,9*2)*3,3-(0,8*2,0+0,6*1,0*3)=52,70 [B] místnost č.21: (12,3*3,3)-(0,8*2,0*2+1,2*2,4)=34,51 [C] místnost č.22: (18,3*3,3)-(0,8*2,0*2+1,2*2,4*2)=51,43 [D] místnost č.23: (15,36*3,3)-(0,8*2,0+1,2*2,4)=46,21 [E] místnost č.24: (13,84*3,3))-(0,8*2,0+1,2*2,4)=45,67 [F] místnost č.25: (21,3*3,3)-(0,8*2,0*2+1,2*2,4*2)=61,33 [G] místnost č.31: (18,3*3,3)-(0,8*2,0+1,2*2,4*2)=53,03 [H] místnost č.32: (20,7*3,3)-(0,8*2,0+1,2*2,4*2)=60,95 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=412,68 [J]
7 | 62444 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU ŠTUKOVOU | M2 | 9.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | OTSKP 2011-I Expertní ceny | Veškré práce obsaženy v textu položky. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce. Položky zahrnují i zatření spar zdiva. | zdivo u nových vrat: 2,0*3,5+1,6*1,5=9,40 [A]
8 | 63147 | POTĚR Z MALTY ZVLÁŠTNÍ samonivelační stěrka | M2 | 123.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | OTSKP 2011-I Expertní ceny | Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. | místnost č.12: 16,24=16,24 [A] místnost č.21: 7,9=7,90 [B] místnost č.22: 16,8=16,80 [C] místnost č.23: 12,31=12,31 [D] místnost č.24: 10,79=10,79 [E] místnost č.25: 18,79=18,79 [F] místnost č.31: 16,79=16,79 [G] místnost č.32: 23,51=23,51 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=123,13 [I]
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 6 | Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 7 | Přidružená stavební výroba | [8 empty] | SD
9 | 61442 | ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU VÁP, VÁPCEM | M2 | 126.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | OTSKP 2011-I Expertní ceny | - zapravení drážek a kapes po provedení elektroinstalace: 30% z pol. č. 61444 = 0,3*421,68 = 126,50 m2
10 | 76796 | VRATA A VRÁTKA | M2 | 2.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | OTSKP 2011-I Expertní ceny | - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, nejsou-li uvedeny zvlášť (SD 338), není zahrnuta podezdívka (SD 272), u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň. | nová vrata: 1,3*1,97=2,56 [A]
11 | 77101 | PODLAHY Z PÓROVINOVÝCH DLAŽDIC | M2 | 16.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | OTSKP 2011-I Expertní ceny | - položky podlah a obkladů zahrnují kompletní podlahy a obklad, včetně úpravy podkladu, spojovací, spárové malty nebo tmely, dilatace, úpravy rohů, koutů, kolem otvorů, okrajů a pod. | keramická dlažba-místnost č.12: 16,24=16,24 [A]
12 | 77522 | PODLAHY POVLAKOVÉ Z PLASTŮ (PVC) | M2 | 166.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | OTSKP 2011-I Expertní ceny | - položky podlah a obkladů zahrnují kompletní podlahy a obklad, včetně úpravy podkladu, spojovací, spárové malty nebo tmely, dilatace, úpravy rohů, koutů, kolem otvorů, okrajů a pod. | místnost č.21: 7,9+12,3*0,5=14,05 [A] místnost č.22: 16,8+18,3*0,5=25,95 [B] místnost č.23: 12,31+15,36*0,5=19,99 [C] místnost č.24: 10,79+13,84*0,5=17,71 [D] místnost č.25: 18,79+21,3*0,5=29,44 [E] místnost č.31: 16,79+18,3*0,5=25,94 [F] místnost č.32: 23,51+20,7*0,5=33,86 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=166,94 [H]
13 | 78444 | MALBY POVRCHŮ LATEXOVÉ otěruvzdorný nátěr | M2 | 412.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | OTSKP 2011-I Expertní ceny | - popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. | dle pol.č.61444: 412,68=412,68 [A]
| 642211 | DVEŘE KOMPLETNÍ S OCEL ZÁRUBNÍ CELODŘEV JEDNOKŘÍDLÉ | M2 | 1.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | OTSKP 2011-I Expertní ceny | - dveře v 3.NP plné, povrch fólie CPL, dezén buk světlý – 0,8*2,0 = 1,6 m2
14 | 210010301 | krab.přístrojová např. KP68/2 | KS | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | ÚRS 2011 |  | viz příloha 11, 12, m.č.12, 31, 32
15 | 210010311 | krab.pod zás. např. KU68-1901 | KS | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | ÚRS 2011 |  | viz příloha 11, 12, m.č.12, 31, 32
16 | 210010321 | krab.odboč. např. KU68-1903 s víčk;svor;vč.zap. | KS | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | ÚRS 2011 |  | viz příloha 11, 12, m.č.12, 31, 32
17 | 2100103531R | hl.ochr.přípojn. (HOP) např. KO125E vč. svork. EPS1 a zapoj. | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | ÚRS 2011 |  | viz příloha 9) Uzemnění a pospojování
18 | 2100103532R | přípojnice PP např. EPS3 + KO10E vč.zapoj. | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | ÚRS 2011 |  | viz příloha 11, m.č.12
19 | 210100002 | ukonč.vod.hlavního pospojování CY6 | KS | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | ÚRS 2011 |  | viz příloha 11, m.č.12
20 | 210100004 | ukonč.vod.hlavního pospojování CY25 | KS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | ÚRS 2011 |  | viz příloha 11, m.č.12
21 | 210100101 | ukončení.zem. vodiče FeZn 10mm | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | ÚRS 2011 |  | viz příloha 11. m.č.12
22 | 210100251 | ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2 | KS | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | ÚRS 2011 |  | viz příloha 11, 12, m.č.12, 25, 31, 32
23 | 210110001 | spín.vypínač, např. 3559-A01345+3558A-A651B+3901A-B10B | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | ÚRS 2011 |  | viz příloha 12, m.č. 31
24 | 210110002 | prostor. termostat IP54_1NP | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | ÚRS 2011 |  | viz příloha 11, m.č.12
25 | 210110003 | spín.sériový, např. 3559-A05345+3558A-A652B+3901A-B10B | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | ÚRS 2011 |  | viz příloha 11, 12 m.č. 12, 32
26 | 210110004 | spín.střídavý např. 3559-A06345+3558A-A651B+3901A-B10B | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | ÚRS 2011 |  | viz příloha12, m.č. 31
27 | 2101110111R | dvojzásuvka např. 230V/16A 5512A-2349B | KS | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | ÚRS 2011 |  | viz příloha 11, 12, m.č.12, 31, 32
28 | 2101110112R | zásuvka 230V/16A vestavná do stolu, s přepěť. ochr. | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | ÚRS 2011 |  | viz příloha 12, m.č. 32
29 | 2101110113R | zásuvka 230V/16A vestavná do stolu | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | ÚRS 2011 |  | viz příloha 12, m.č. 32
30 | 210120451 | jistič 3f 32A v RH | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | ÚRS 2011 |  | viz příloha 9 2) Doplnění stávajícího rozvaděče RH
31 | 210120453 | 1. a 2. st. př.o. třídy B+C v RH | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | ÚRS 2011 |  | viz příloha 9 2) Doplnění stávajícího rozvaděče RH
32 | 2101900041R | mont.rozv. R1.1 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | ÚRS 2011 |  | viz příloha 11, m.č. 12
33 | 2101900042R | mont.rozv. R2.1 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | ÚRS 2011 |  | viz příloha 11, m.č. 25
34 | 2101900043R | mont.rozv. R3.1 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | ÚRS 2011 |  | viz příloha 12. m.č. 31
35 | 2102010251R | B- svít.zářiv. 2x36W, IP20, F | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | ÚRS 2011 |  | viz příloha 12, m.č. 31
36 | 2102010252R | C- svít.zářiv.do podhl. 4x18W, IP20, F | KS | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | ÚRS 2011 |  | viz příloha 12, m.č. 32
37 | 210201073 | A-svít.zářiv. 2x36, IP66, F na závěsu | KS | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | ÚRS 2011 |  | viz příloha 11, m.č. 12
38 | 210220022 | uzemň.vedení v zemi FeZn prům.10 vč.svorek;propoj.aj. | M | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | ÚRS 2011 |  | viz příloha 9 9) Uzemnění a pospojování
39 | 210220361 | tyčový zemnič vč.zaražení do země a připoj. do 2m | KS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | ÚRS 2011 |  | viz příloha 9 9) Uzemnění a pospojování
40 | 210800004 | H07V-U 6 žz (CY) | M | 53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | ÚRS 2011 |  | viz příloha 11, m.č.12
41 | 210800005 | H07V-U 25 žz (CY) | M | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | ÚRS 2011 |  | viz příloha 11, m.č.12
42 | 2108001051R | CYKY 3Ox1.5 mm2 750V | M | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | ÚRS 2011 |  | viz příloha 11, 12, m.č.12, 31, 32
43 | 2108001052R | CYKY 3Jx1.5 mm2 750V | M | 108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | ÚRS 2011 |  | viz příloha 11, 12, m.č.12, 31, 32
44 | 210800106R | CYKY 3Jx2.5 mm2 750V | M | 127 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | ÚRS 2011 |  | viz příloha 11, 12, m.č.12, 31, 32
45 | 210800115R | CYKY 5Jx1.5 mm2 750V | M | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | ÚRS 2011 |  | viz příloha 11, m.č.12
46 | 215121150 | jistič 1f 25A v RH | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | ÚRS 2011 |  | viz příloha 9 2) Doplnění stávajícího rozvaděče RH
47 | 460200133 | kabel.rýha 35cm/šíř. 50cm/hl. zem.tř.3 | M | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | ÚRS 2011 |  | viz příloha 9 9) Uzemnění a pospojování | 9) Uzemnění a pospojování | 9) Uzemnění a pospojování
48 | 460560133 | ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.50cm hl.zem.tř.3 | M | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | ÚRS 2011 |  | viz příloha 9 9) Uzemnění a pospojování | 9) Uzemnění a pospojování | 9) Uzemnění a pospojování
49 | 320410001 | Celk.prohl.el.zař.a vyhot.rev.zprávy | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | ÚRS 2011 |  | viz příloha 9,10,11,12
50 | 10048186 | CYKY 3Ox1.5mm2 (10) | M | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-ELI |  | viz příloha 11, 12, m.č.12, 31, 32
51 | 10048243 | CYKY 5Jx1.5mm2 (10) | M | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-ELI |  | viz příloha 11, m.č.12
52 | 10048482 | CYKY 3Jx2.5mm2 (10) | M | 127 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-ELI |  | viz příloha 11, 12, m.č.12, 31, 32
53 | 10048546 | H07V-U 6 žz (CY) (10) | M | 53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-ELI |  | viz příloha 11, m.č.12
54 | 10050773 | H07V-U 25 žz (CY) (10) | M | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-ELI |  | viz příloha 11, m.č.12
55 | 10051448 | CYKY 3Jx1.5mm2 (10) | M | 108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-ELI |  | viz příloha 11, 12, m.č.12, 31, 32
56 | 00 11-1138R | trubice L36W/21-840 | KS | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-ELI |  | viz příloha 11, 12, m.č.12, 31
57 | 0000 11-18 | OR18W/840 | KS | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-ELI |  | viz příloha 12, m.č. 32
58 | 00 13-2428 | prostor. termostat, IP54 (09) | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-ELI |  | viz příloha 11, m.č.12
59 | 00016000 | jistič 1f 25A v RH | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-ELI |  | viz příloha 9 2) Doplnění stávajícího rozvaděče RH
60 | 3559-A01345 | spín.vypínač | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-ELI |  | viz příloha 12, m.č. 31
61 | 3559-A05345 | spín.sériový např. 3559-A05345+3558A-A652B+3901A-B10B | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-ELI |  | viz příloha 11, 12 m.č. 12, 32
62 | 3559-A06345 | spín.střídavý např. 3559-A06345+3558A-A651B+3901A-B10B | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-ELI |  | viz příloha 12, m.č. 31
63 | 00004-403 | jistič 3f 32A v RH | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-ELI |  | viz příloha 9 2) Doplnění stávajícího rozvaděče RH
64 | 00047051 | C- svít.zářiv.do podhl. 4x18W, IP20, F | KS | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-ELI |  | viz příloha 12, m.č. 32
65 | 00047161 | B- svít.zářiv. 2x36W, IP20, F | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-ELI |  | viz příloha 12, m.č. 31
66 | 0005-1000 | zásuvka 230V/16A vestavná do stolu | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-ELI |  | viz příloha 12, m.č. 32
67 | 0005-2000 | zásuvka 230V/16A vestavná do stolu, s přepěť. ochr. | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-ELI |  | viz příloha 12, m.č. 32
68 | 00052054-Z | A-svít.zářiv. 2x36, IP66, F, na závěsu | KS | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-ELI |  | viz příloha 11, m.č. 12
69 | 5512A-2349B | dvojzásuvka např. 5512A-2349B (06) | KS | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-ELI |  | viz příloha 11, 12, m.č.12, 31, 32
70 | 000006-12 | 1. a 2. st. př.o. třídy B+C v RH | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-ELI |  | viz příloha 9 2) Doplnění stávajícího rozvaděče RH
71 | 00006-770 | přípojnice PP např. EPS3 + KO100E (10) | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-ELI |  | viz příloha 11, m.č.12
72 | 00006-771 | (HOP) krabice např. KO125E +svorkov. EPS1 (06) | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-ELI |  | viz příloha 9 9) Uzemnění a pospojování
73 | 85950576089R | krabice např. KP68/2 (09) | KS | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-ELI |  | viz příloha 11, 12, m.č.12, 31, 32
74 | 85950576096R | krabice např. KU68/2-1901 (09) | KS | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-ELI |  | viz příloha 11, 12, m.č.12, 31, 32
75 | 85950576287R | krabice např. KU68-1903 (09) | KS | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-ELI |  | viz příloha 11, 12, m.č.12, 31, 32
76 | 0000h15-3R | svorka k zemnící tyči SJ 02 (08) | KS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-ELI |  | viz příloha 9 9) Uzemnění a pospojování
77 | 000h15-34R | zemní tyč ZT 2000x28mm (08) | KS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-ELI |  | viz příloha 9 9) Uzemnění a pospojování
78 | 000h2-202R | FeZn prům.10mm (09) | M | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-ELI |  | viz příloha 9 9) Uzemnění a pospojování
79 | 000h2-202R | FeZn prům.10mm (09) | M | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-ELI |  | viz příloha 9 9) Uzemnění a pospojování
80 | 00000001R | rozv.R1.1 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-ELI |  | viz příloha 11, m.č. 12
81 | 00000002R | rozv. R2.1 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-ELI |  | viz příloha 11, m.č. 25
82 | 00000003R | rozv. R3.1 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-ELI |  | viz příloha 12. m.č. 31
83 | 00000004R | Demontáž stávající el. instalace v dotčených prostorech | HOD | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-ELI |  | viz příloha 9 1) Demontáž stávající el. instalace v dotčených prostorech :
84 | 10-M24-5R | Klimatizace - Uvedení zařízení VZT do provozu | HOD | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R |  | viz příloha 15
85 | 11-M24-6R | Klimatizace - Dopravné | SOUBOR | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R |  | viz příloha 15
86 | 12-M24-7R | Klimatizace - Přesun hmot | SOUBOR | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R |  | viz příloha 15
87 | 5-M24-1R | Klimatizace - Dvouokruhová klim. jednotka chladící výkon 7 kW + 2x vnitřní nástěnná 3,5 kW - Split - včetně příslušenství | SOUBOR | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R |  | viz příloha 15 - střecha 1.NP, místnost č. 12, pozice 1.1 a 1.2
88 | 6-M24-2R | Klimatizace - Dvouokruhová klim. jednotka chlad. výkon 5 kW + 2x vnitřní kazetová do podhledu 2,5 kW - Split - včetně příslušenství | SOUBOR | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R |  | viz příloha 15 - střecha 1.NP, místnost.č. 32, pozice 2.1 a 2.2
89 | 7-M24-31R | Klimatizace - Montáž klimatizačního Split systému | SOUBOR | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R |  | viz příloha 15
90 | 8-M24-32R | Klimatizace - Propojovací sada klimatizačních jednotek | M | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R |  | viz příloha 15, pozice 1.3 a 2.3
91 | 9-M24-4R | Klimatizace - Odvodnění vnitřních klim. jednotek přes zápach. uzávěr do kanalizace | SOUBOR | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R |  | viz příloha 15, místnost č. 12 a 32
92 | 998733203 | Přesun hmot pro rozvod potrubí vytápění - výška do 24 m | % | 3.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | ÚRS 2011 |  | viz příloha 14
93 | 733110803 | Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových - DN do 15 | M | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | ÚRS 2011 |  | viz příloha 14 a technická zpráva
94 | 733110806 | Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových - DN od 18 do 32 | M | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | ÚRS 2011 |  | viz příloha 14 a technická zpráva
95 | 733190801 | Demontáž příslušenství potrubí - odřezání objímek dvojitých - DN do 50 | KUS | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | ÚRS 2011 |  | viz příloha 14 a technická zpráva
96 | 733890803 | Vnitrostavenišťní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m - výška objektu přes 6 do 24 m | T | 0.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | ÚRS 2011 |  | viz příloha 14 a technická zpráva
97 | 733111103 | Potrubí z trubek ocelových závitových běžných, bezešvých, jakost 11 353.0, nízkotlaké - DN 15 | M | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | ÚRS 2011 |  | viz příloha 14, m.č. 31
98 | 733113113 | Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových - DN 15 | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | ÚRS 2011 |  | viz příloha 14, m.č. 31
99 | 733191913 | Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených - zaslepení zkováním a zavařením, DN 15 | KUS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | ÚRS 2011 |  | viz příloha 14, m.č. 12 a 32
100 | 733191914 | Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených - zaslepení zkováním a zavařením, DN 20 | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | ÚRS 2011 |  | viz příloha 14, m.č. 12 a 32
101 | 733191923 | Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených - navaření odbočky na stávající potrubí, rozměr odbočky DN 15 | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | ÚRS 2011 |  | viz příloha 14, mč, 12 a 32
102 | 733190107 | Tlakové zkoušky potrubí z trubek ocelových závitových - do DN 40 | M | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | ÚRS 2011 |  | viz příloha 14
103 | 998734203 | Přesun hmot pro armatury vytápění - výška do 24 m | % | 0.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | ÚRS 2011 |  | viz příloha 14, m.č. 12 a 32
104 | 734200821 | Demontáž armatur závitových - se dvěma závity, do G 1/2 " | KUS | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | ÚRS 2011 |  | viz příloha 14
105 | 734890803 | Vnitrostavenišťní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot armatur vodorovně do 100 m - výška objektu přes 6 do 24 m | T | 0.004 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | ÚRS 2011 |  | viz příloha 14, m.č. 31
106 | 734221552 | Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání - přímé - dvouregulační G 1/2 | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | ÚRS 2011 |  | viz příloha 14, m.č. 31
107 | 734221683 | Hlavice ovládání termostatických ventilů - kapalinové | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | ÚRS 2011 |  | viz příloha 14, m.č. 31
108 | 734261233 | Šroubení topenářské přímé PN 16 do 120 °C - uzavíratelné, G 1/2 | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | ÚRS 2011 |  | viz příloha 14, m.č. 31
109 | 735000912 | Regulace otopného systému při opravách - vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů - s termostatickým ovládáním | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | ÚRS 2011 |  | viz příloha 14, m.č. 31
110 | 998735203 | Přesun hmot pro otopná tělesa - výška do 24 m | % | 2.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | ÚRS 2011 |  | viz příloha 14
111 | 735111810 | Demontáž otopných těles litinových - článkové | M2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | ÚRS 2011 |  | viz příloha 14, m.č. 23
112 | 735890802 | Vnitrostavenišťní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m - výška objektu přes 6 do 12 m | T | 0.714 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | ÚRS 2011 |  | viz příloha 14
113 | 735494811 | Vypuštění vody z otopných soustav (bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží) - výhřevná plocha otopných těles | M2 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | ÚRS 2011 |  | viz příloha 14
114 | 735419115 | Montáž konvektorů - s osazením na hmoždinky, stavební délka do 1600 mm | SOUBOR | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | ÚRS 2011 |  | viz příloha 14, m.č. 12 a 32
115 | 735191905 | Ostatní opravy otopných těles - prvky kusové - odvzdušnění tělesa | KUS | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | ÚRS 2011 |  | viz příloha 14, m.č. 31
116 | 735191904 | Ostatní opravy otopných těles - vyčištění otopných těles litinových propláchnutím vodou | M2 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | ÚRS 2011 |  | viz příloha 14, m.č. 31
117 | 735191910 | Ostatní opravy otopných těles - napuštění vody do otopného systému vč. potrubí (bez kotle a ohříváků) o v. pl. otopných těles | M2 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | ÚRS 2011 |  | viz příloha 14
118 | 735191914 | Ostatní opravy otopných těles - montáž otopných těles sestavených z použitých článků litinových | M2 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | ÚRS 2011 |  | viz příloha 14, m.č. 31
119 | 1-735-1R | Elektrický konvektor příkon - 1000 W s pilotním vodičem | SOUBOR | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R |  | viz příloha 14, m.č. 12
120 | 2-735-2R | Elektrický konvektor příkon - 2000 W s pilotním vodičem | SOUBOR | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R |  | viz příloha 14, m.č. 32
121 | 3-735-3R | Prostorový termostat pro konvektor | SOUBOR | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R |  | viz příloha 14, m.č. 12 a 32
122 | 783425421 | Nátěry kovových potrubí syntetické, na vzduchu schnoucí - do DN 50, povrch polomatný, 1× antikorozní, 1× základní a 1× email | M | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | ÚRS 2011 | Nátěry | do DN 50, povrch polomatný, 1× antikorozní, 1× základní a 1× email
123 | 783325181 | Nátěry otopných těles syntetické, na vzduchu schnoucí - litinové radiátory, povrch matný, jednonásobné antikorozní a 1× email | M2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | ÚRS 2011 | Nátěry | litinové radiátory, povrch matný, jednonásobné antikorozní a 1× email
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 7 | Přidružená stavební výroba |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce a práce | [8 empty] | SD
124 | 94190 | LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA | M3OP | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | OTSKP 2011-I Expertní ceny | Položka obsahuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz. | 3,0*1,0=3,00 [A]
125 | 96714 | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC včetně odvozu na skládku a skládkovného | M3 | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | OTSKP 2011-I Expertní ceny | - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.). | příčky: 2,3*3,3+2,35*3,3+0,9*0,15=15,48 [A]
126 | 97617 | VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH včetně odvozu do šrotu | KUS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | OTSKP 2011-I Expertní ceny | - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.). | kovové zárubně dveří uvnitř objektu: 2ks=2,00 [A] plechová vrata včetně zárubně 3,0/3,5m v obvodovém zdivu: 1ks=1,00 [B] Celkem: A+B=3,00 [C]
127 | 97619 | VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ OSTATNÍCH včetně odvozu na skládku a skládkovného | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | OTSKP 2011-I Expertní ceny | - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.). | umyvadlo+WC-1 NP: 2ks=2,00 [A] včetně zaslepení vodovodního a kanalizačního potrubí: 8ks
128 | 978151 | OTLUČENÍ OBKLADŮ Z DLAŽDIC včetně odvozu na skládku a skládkovného | M2 | 16.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | OTSKP 2011-I Expertní ceny | - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.). | podlaha 1 NP: 16,8=16,80 [A]
129 | 97919 | ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY PVC včetně odvozu na skládku a skládkovného, odstranění nečistot a lepidel | M2 | 106.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | OTSKP 2011-I Expertní ceny | - položky podlah a obkladů zahrnují kompletní podlahy a obklad, včetně úpravy podkladu, spojovací, spárové malty nebo tmely, dilatace, úpravy rohů, koutů, kolem otvorů, okrajů a pod. | podlaha 2 NP: 16,8+7,9+12,31+10,79+18,79=66,59 [A] podlaha 3 NP: 16,79+23,51=40,30 [B] Celkem: A+B=106,89 [C]
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 9 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Součet za Díl