## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | m | 1 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | DOZ BŘECLAV-BRNO | [5 empty] | Číslo stavby | [6 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | Úpravy a doplnění CDP Přerov | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) | 824 20 |  |  |  | Číslo PS,SO | PS 213 | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2013-04-10 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2013-12-16 |  |  |  |  | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
|  | ČÁST C - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ | [8 empty] | - | - | -
Díl: | 01 | ZEMNÍ PRÁCE | [8 empty] | SD | - | -
1 | 701DBB | Průraz zdivem v cihlové zdi do tl. 30cm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Položka obsahuje: Proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2. Úprava a začištění omítky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha A (TZ), 2.1, 2.2
2 | 701DBC | Průraz zdivem v cihlové zdi tl. 30 - 60cm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Položka obsahuje: Proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2. Úprava a začištění omítky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 2: 4; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha A (TZ), 2.1, 2.2
3 | 702AC0 | Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km | t | 0.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 3: 0.05; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha A (TZ), 2.1, 2.2
4 | 741BGA | Drážka pro kabel/trubku ve zdi do velikosti 50/50 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Položka obsahuje: Zhotovení drážky pro montáž kabelu/ trubky v cihlovém zdivu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 4: 20; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha A (TZ), 2.1, 2.2
5 | 741BGG | Konečná úprava povrchu po drážkování | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Položka obsahuje: Konečnou úpravu povrchu po montáži kabelu/trubky do drážky, tzn. zazdění drážky, začištění, omítnutí, malbu a pod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 5: 4; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha A (TZ), 2.1, 2.2
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | - | - | -
S | Celkem za 01 | ZEMNÍ PRÁCE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - | - | -
Díl: | 02 | DODÁVKY + NOSNÝ MATERIÁL | [8 empty] | SD | - | -
6 | 75H441 | Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky patchpanel datový plně osazený | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Dodávka a montáž rozvodného prvku dle specifikacePočet prvků se udává v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení rozvodných prvků, potřebných materiálů a potřebné mechanizmy. | 6: 6; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha A (TZ),1,3.1,3.2
7 | R-75H441 | Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky vyvazovací modul | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-208 | Dodávka a montáž rozvodného prvku dle specifikacePočet prvků se udává v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení rozvodných prvků, potřebných materiálů a potřebné mechanizmy. | 7: 8; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha A (TZ),1,3.1,3.2
8 | 75J240 | Informační hodinová zařízení, hodiny ručičkové vnitřní | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Dodávka a uchycení specifikovaného bloku, včetně přípravy pro napojení kabeluBloky se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré mechanizmy, měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů. | 8: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha A (TZ),1, 2.1, 2.2
9 | 75H212 | Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu sdělovací, vnitřní instalace průměr 0,8mm | kmpár | 0.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Kvantifikační ukazatel pro zevrubné stanovení ceny za specifikovaný kabel (nenahrazuje specifikaci materiálu) Kumulovaná hodnota která udává sumu dvoudrátového (párového) okruhu v km Položka obsahuje přibližné (průměrné) náklady na metalický kabel pro vnitřní instalaci | 9: 0.15; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha A (TZ),1, 2.1, 2.2
10 | 75M330 | Signalizační zařízení pomocné rozvodná krabice | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Dodávka a montáž bloku dle specifikaceDodávka a montáž se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů. | 10: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha A (TZ),1, 2.1, 2.2
11 | 75H214 | Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu sdělovací, vnitřní instalace ftp stíněný | m | 5000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Dodávka specifikovaného materiáluDélka kabelu, měří se v metrechPoložka obsahuje dodávaný matriál | 11: 5000; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha A (TZ),1, 2.1, 2.2
12 | 75H464 | Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky zásuvka datová 2 x "RJ 45" | kus | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Dodávka a montáž rozvodného prvku dle specifikacePočet prvků se udává v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení rozvodných prvků, potřebných materiálů a potřebné mechanizmy. | 12: 45; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha A (TZ),1, 2.1, 2.2
13 | 744DEA | Proudový chránič s nadproudovou ochranou dvoupólový do 10A, 30mA ( 10kA ), AC | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 13: 4; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha A (TZ),1
14 | R-75M840 | Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu či vodiče silového o průřezu vodiče 1,5 mm2 | kmžíla | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-208 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 14: 0.1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha A (TZ),1, 2.1, 2.2
15 | R-75M841 | Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu či vodiče silového o průřezu vodiče 2,5 mm2 | kmžíla | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-208 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 15: 0.1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha A (TZ),1, 2.1, 2.2
16 | R-741FAA | Pásek FeZn 30x4mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-208 | Dodávka a montáž dle textace položky | 16: 10; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha A (TZ),1
17 | 741FBA | Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spojů pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za výkop a zákoz kabelové kynety a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 17: 10; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha A (TZ),1
18 | 75G7BD | Dodávka - Kabelový rošt drátěný ocelový š. 200 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Dodávka a montáž kabelového roštu dle další specifikace, včetně náběhů, konzol, ohybů a dalších potřebných dílůKabelový rošt se měří v celkových délkách udaných v metrechPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů. | 18: 20; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha A (TZ),1, 2.1, 2.2
19 | R-75M856 | PVC Žlab zaklapávací kabelový do 50mm včetně příslušenství | m | 550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-208 | Dodávka a montáž dle textace položky. | 19: 550; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha A (TZ),1, 2.1, 2.2
20 | 741AAB | Trubka PVC ohebná elektroinstalační 32 - 50mm uložená volně/pod omítkou | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky včetně přípravných prácí ( naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 20: 20; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha A (TZ),1, 2.1, 2.2
21 | 75HNCE | Dodávka - Datový konektor RJ 45 8p8c UTP drát | kus | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Dodávka datový konektor RJ 45 8p8c UTP drát, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu. | 21: 100; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha A (TZ),1, 2.1, 2.2
22 | 029522 | Ostatní požadavky - revizní zprávy | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Dodávka a montáž volně stojící skříně a uchycení k podlazePočet skříní se udává v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení skříně, potřebných materiálů a potřebné mechanizmy. | 22: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha A (TZ)
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | - | - | -
S | Celkem za 02 | DODÁVKY + NOSNÝ MATERIÁL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - | - | -
Díl: | 03 | MONTÁŽE | [8 empty] | SD | - | -
23 | 75G413 | Úložná vedení kabelové soubory ukončení kabelů koncovka kabelová metalická | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Práce spojené s ukončením datového metalického kabelu na rozvodný prvek Ukončení se měří v počtu kabelkonců Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy pracovníků | 23: 10; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha A (TZ),1, 2.1, 2.2
24 | 75H117 | Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu sdělovací vnitřní do 10 p do trubky vrapované | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobem. Práce se měří v délce kabelu udané v metrech Položka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů. | 24: 20; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha A (TZ),1, 2.1, 2.2
25 | 75H144 | Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu datový do pvc žlabu | m | 4400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobemPráce se měří v délce kabelu udané v metrechPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů. | 25: 4400; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha A (TZ),1, 2.1, 2.2 | 24: 20; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), 4.1, 4.2, 5
26 | 75H131 | Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu návěstní, silový volně | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobemPráce se měří v délce kabelu udané v metrechPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů. | 26: 40; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha A (TZ),1, 2.1, 2.2
27 | 75H472 | Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky propojování ukončení párů (čtyřek žil) na zářez.svorkovnicích | pár | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Práce spojené s ukončením metalického sdělovacího kabelu pro vnitřní instalaci specifikovaným způsobem Ukončení se měří v počtu párů drátů Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy pracovníků, pořípadě pomocného materiálu | 27: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha A (TZ),1, 2.1, 2.2
28 | 75H473 | Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky propojování ukončení kabelu datového | kabelkonec | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Práce spojené s ukončením datového metalického kabelu na rozvodný prvek. Ukončení se měří v počtu kabelkonců. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy pracovníků | 28: 180; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha A (TZ),1, 2.1, 2.2
29 | 75HNHD | Montáž (dem.) - Datový konektor RJ 45 | kus | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) datového konektoru RJ 45 pomocí krimpovacích kleští nebo nástroje: rozměření, připravení vodičů a kontrolu propojení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, včetně dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu). | 29: 100; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha A (TZ),1, 2.1, 2.2
30 | 75K6LE | Montáž: programování - 1G ethernet. switch L3: 48 portů 10 / 100 / 1000 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Kompletní naprogramování zařízení , vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů. | 30: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha A (TZ),1, 3.1,3.2
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | - | - | -
S | Celkem za 03 | MONTÁŽE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - | - | -
|  | ČÁST D - SILNOPROUDÉ ROZVODY | [8 empty] | - | - | -
Díl: | 04 | DODÁVKY | [8 empty] | SD | - | -
31 | 742GEA | CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 31: 280; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha A (TZ),1.1, 1.2
32 | 741BDC | Zásuvka domovní jednoduchá 10/16A, 250V, IP20, s přepěťovou ochranou, komplet | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zásuvky vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 32: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha A (TZ),1.1, 1.2
33 | 741BDB | Zásuvka domovní dvojitá 10/16A, 250V, IP20, komplet | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zásuvky vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 33: 14; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha A (TZ),1.1, 1.2
34 | 741BDD | Zásuvka domovní dvojitá 10/16A, 250V, IP20 s přepěťovou ochranou, komplet | kus | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zásuvky vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 34: 44; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha A (TZ),1.1, 1.2
35 | 741AAA | Trubka PVC ohebná elektroinstalační do 25mm uložená volně/pod omítkou | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP | Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky včetně přípravných prácí ( naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 35: 40; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha A (TZ),1.1, 1.2
36 | 742GAA | CY, CYA do 1 x 6 mm2, vodič s plastovou izolací | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP | Položka obsahuje: Dodávku a montáž vodiče včetně dovozu, manipulace s ním a uložení kabelu (na rošty, pod omítku, do rozvaděče a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 36: 20; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha A (TZ),1.1, 1.2
37 | 741BES-R | Svítidlo zářivkové do podhledu 600x600, 4x14W, nepřímé cloněné, do náročných prostor c PC technikou, vysoký standard, stmívané, P20 (v legenděozn. "Js"), komplet vč. Zdrojů | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP | Položka obsahuje: Dodávku a montáž svítidla vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 37: 24; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha A (TZ),1.1, 1.2
38 | 741BET-R | Svítidlo zářivk. Přisazené, 2x58W, bílá mřížka, IP20 (v legendě ozn. "Wb"), komplet vč. zdroje | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP | Položka obsahuje: Dodávku a montáž svítidla vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 38: 4; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha A (TZ),1.1, 1.2
39 | 746ECH-R | Podružný patrový rozváděč pro 2 sály 4.NP, hl.200 v.800, atypický, ozn. R404, R504 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovoz a manipulace se zařízením, prohlídku zařízení, účast odpovědného pracovníka dodavatele při montáži, dodavetelskou dokumentaci k rozvaděči, včetně výpočtu a nastavení ochran, předepsaných zkoušek a vystavení protokolů a výchozí revize. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 39: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ),1.1, 1.2, 3.1, 3.2
40 | 746EBQ-R | Nástěnný ovladač regulace osvětlení s progr. Spínáním, pro 12 svítidel 4x14W (viz výše provedení ozn. "Js"), zapojení, montáž, zprovoznění | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP | Položka obsahuje kompletní specifikovanou dodávku včetně mimostaveništní dopravy a horizontálního přesunu, montáže, zapojení a uvedení do provozu vč. montážních mechanizmů a potřebných činností až do zprovoznění (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). | 40: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha A (TZ),1.1, 1.2
41 | 742JAC | Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 | kus | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 41: 48; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha A (TZ),1.1, 1.2
42 | 741BBL | Krabicová rozvodka bezhalogenová plastová, do 5x4mm2, IP65, odolnost min. E30 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP | Položka obsahuje: Dodávku a montáž rozvodky vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení rozvodky ( drobné konzolky, šroubový materiál, sádra, šrouby, vruty, hřeby apod. ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 42: 8; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha A (TZ),1.1, 1.2
43 | 75H3AC | Dodávka - Lišta vkládací do 40 x 15 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Dodání lišt vkládacích podle typu od výrobců; lišty vkládací se měří v metrech; položka obsahuje cenu dodání lišty vkládací včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu. | 43: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha A (TZ),1.1, 1.2
44 | 75H4AB | Montáž (dem.) - Lišta vkládací nad 20 x 20 mm včetně příslušenství (kryty, rohy atd) | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) elektroinstalačních lišt vkládacích: rozměření, připravení otvorů pro hmoždinky ve zdi, osazení otvorů hmoždinkami, připevnění elektroinstalačních lišt vkládacích včetně příslušenství (kryty, rohy, atd.), bez montáže (instalace) kabelů a vodičů. Včetně ceny pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu). | 44: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha A (TZ),1.1, 1.2
45 | 75H3AE-R | Dodávka - Lišta vkládací do 40 x 40 mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Dodání lišt vkládacích podle typu od výrobců; lišty vkládací se měří v metrech; položka obsahuje cenu dodání lišty vkládací včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu. | 45: 30; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha A (TZ),1.1, 1.2
46 | 75H4AP-R | Montáž (dem.) - Lišta vkládací nad 20 x 20 mm včetně příslušenství (kryty, rohy atd) | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) elektroinstalačních lišt vkládacích: rozměření, připravení otvorů pro hmoždinky ve zdi, osazení otvorů hmoždinkami, připevnění elektroinstalačních lišt vkládacích včetně příslušenství (kryty, rohy, atd.), bez montáže (instalace) kabelů a vodičů. Včetně ceny pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu). | 46: 30; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha A (TZ),1.1, 1.2
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | - | - | -
S | Celkem za 04 | DODÁVKY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - | - | -
|  | ČÁST E - DOPLNĚNÍ DISPEČERSKÝCH SÁLŮ | [8 empty] | - | - | -
Díl: | 05 | DODÁVKY | [8 empty] | SD | - | -
47 | 75G9AF | Dodávka - Skříň 19", 45U, 600 x 600 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Pořízení skříně (včetně ventilátorů) včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování | 48: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ),1,4.1, 4.2
48 | 75K6KC | Dodávka - Switch L3, 48 portů 10 / 100 / 1000 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování | 49: 6; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ),1,2,4.1, 4.2
49 | 75KHGK-R | Dodávka SFP modulů 1000BASE-T SFP | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Nastavení a kontrola funkce zařízení se závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů. | 52: 10; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ),1,2,4.1, 4.2
50 | 75KHGL-R | Dodávka optických SFP modulů Single-mode | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
51 | 75KHGM-R | Upgrade Supervisor engine na verzi 7LE u páteřních switchů řady 4500 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
52 | R-741FAA | Pásek FeZn 30x4mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-208 | Dodávka a montáž dle textace položky | 52: 10; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ),1
53 | 741FBA | Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spojů pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za výkop a zákoz kabelové kynety a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 53: 10; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ),1
54 | 742GEA | CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 54: 80; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ),1
55 | 75H214 | Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu sdělovací, vnitřní instalace ftp stíněný | m | 5000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Dodávka specifikovaného materiáluDélka kabelu, měří se v metrechPoložka obsahuje dodávaný matriál | 55: 5000; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ),2, 4.1, 4.2
56 | 75HICA | Dodávka - Střední koaxiální kabel venkovní ∅ nad 5 mm, jádro 1,0 Cu, stínění Al folie + opletení, dieletrikum pěna Foam | m | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Dodání Středního koaxiálního kabelu venkovního podle typu od výrobců; Střední koaxiální kabel venkovní se měří v metrech; položka obsahuje cenu dodání Středního koaxiálního kabelu venkovního včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu. | 56: 350; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ),1, 3.1, 3.2
57 | 75J9DIR | Monitor kamerového systému LCD (včetně příslušenství, uchycení, atd.) | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-208 | Dodávka a montáž monitoru umístěného nad VEZO. Položka obsahuje kromě monitoru i veškeré příslušenství pro uchycení a správné umístění monitoru. | 57: 24; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ),1, 3.1, 3.2
58 | 75J9CQR | Převodník koax/ethernet | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-208 | Dodávka a montáž dle textace položky | 58: 24; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ),1, 3.1, 3.2
59 | 75I2CER | Adaptér 230VAC/12VDC | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-208 | Dodávka a montáž adaptéru, adaptér je napájen ze zásuvkového panelu. | 59: 24; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ),1, 3.1, 3.2
60 | 75K228-R | Telekomunikační terminál s dotykovým panelem (včetně licencí a dalšího příslušenství) | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-108 | Dodávka a uchycení popřípadě umístění specifikovaného zařízení, včetně přípravy pro napojení kabelu , montáž a oživení Bloky se měří v kusech | 60: 9; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ),1, 3.1, 3.2
61 | R-209032 | Aplikační a programové vybavení telefonní zapojovače (dopravní klientská aplikace pro dohled TLS dle specifikace, grafické rozhraní) | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení/software specifikovanou ve smyslu textace položky, softwarové vybavení, licenci SW, instalaci, nastavení parametrů a oživení, dodavatelskou dokumentaci. . Dále obsahuje obsahuje cenu dodavatelské dokumentace a pom. mechanismů včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | : 7; viz. textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
62 | R-209033 | Úprava dotykového terminálu telefonního zapojovače, pro zpřístupnění technologie DDTS ŽDC. | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení/software specifikovanou ve smyslu textace položky, softwarové vybavení, licenci SW, instalaci, nastavení parametrů a oživení, dodavatelskou dokumentaci. . Dále obsahuje obsahuje cenu dodavatelské dokumentace a pom. mechanismů včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | : 7; viz. textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
63 | 75J4DE | Dodávka - Extender pro dálkové ovládání PC KVM (klávesnice, myš, video) | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování | 63: 4; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ),1, 3.1, 3.2
64 | 75J9JRR | PC ovládacího pracoviště KS, IS (do 19" skříně včetně příslušenství) | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-208 | Dodávka a montáž dle textace položky | 64: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ),1, 3.1, 3.2
65 | 75J9DIR | Monitor ovládacího pracoviště KS, IS | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-208 | Dodávka LCD monitoru dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního skladu. | 65: 4; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ),1, 3.1, 3.2
66 | 75KHGD | Dodávka - Switch L2, 24 portů 10 / 100, 2x 1000BT | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování | 66: 4; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ),1, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2
67 | R-75H441 | Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky vyvazovací modul | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-208 | Dodávka a montáž rozvodného prvku dle specifikacePočet prvků se udává v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení rozvodných prvků, potřebných materiálů a potřebné mechanizmy. | 67: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ),1, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2
68 | 75I7BCR | Dodávka - Rozváděč střídavý atypický plechový, 8 až 13 jističů ve skříni | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-208 | Dodávka skříně pro zdroj o parametrech podle popisu položky, včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu, uskladnění a včetně dodávky na staveniště. Osazená jističi a přepěťovou ochranou stupně III. | 68: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ),1, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2
69 | 75I2CFR | Zásuvkový panel | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-208 | Dodávka a montáž zásuvkového panelu do 19" skříně | 69: 10; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ),1, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2
70 | 744DEA | Proudový chránič s nadproudovou ochranou dvoupólový do 10A, 30mA ( 10kA ), AC | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 70: 10; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ),1, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2
71 | 747BAA | Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 71: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ)
72 | 75J1AA | Dodávka - IP rozhlasová ústředna | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Dodávka IP rozhlasové ústředny dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního skladu.
73 | 75K9AI-R | Dodávka - Základnová radiostanice Radioblok v IP provedení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Dodávka základnové radiostanice dle specifikace výrobce a požadavku RD, včetně příslušenství a dokumentace. Rdst musí splňovat parametry pro použití u SŽDC. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního skladu.
74 | 75KECA | Dodávka - Svodič přepětí v rozvaděči NN - II. třída | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Dodávka svodiče přepětí dle specifikace výrobce a požadavku RD, včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního skladu. | 60: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.4,5
75 | 75J1HA | Dodávka - Reproduktorová skříňka rozhlasu do 1 W | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Dodávka reproduktorové skříňky rozhlasu do 1 W dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního skladu.
76 | 75K1AA | Dodávka - Telefon MB včetně zdroje | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Montáž přístroje s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním
77 | 75I5GFR | Záložní droj UPS včetně akubaterií | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - | - | -
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | - | - | -
S | Celkem za 05 | DODÁVKY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - | - | -
Díl: | 06 | MONTÁŽE | [8 empty] | SD | - | -
78 | 75HIDA | Montáž (dem.) - Koaxiální kabel venkovní do ∅ 5 mm, do trubek / lišt | m | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Koaxiálního kabelu venkovního do ∅ 5 mm do trubek / lišt: Instalace do trubek: rozměření délky, proměření celistvosti kabelu před montáží, zatažení do předem připraveného trubkového rozvodu pomocí protahovacího pera; zkrácení na příslušnou délku; opětovné proměření celistvosti kabelu po montáži. Instalace do lišt: rozměření délky, proměření celistvosti kabelu před montáží, instalace do předem připraveného lištového rozvodu, případné zaklapnutí lišt, opětovné proměření celistvosti kabelu po montáži. Položka neobsahuje ukončení kabelu konektory. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu). | 78: 350; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ),1, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2
79 | 75KHGD | Montáž (dem.) - Switch L2, 24 portů 10 / 100 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Montáž přístroje s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním | 79: 4; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ),1, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2
80 | 75G9EB | Montáž (dem.) - Skříň 19" - 40U až 47U | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Montáž zařízení s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním | 80: 4; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ),1, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2
81 | 75J2AB | Montáž (dem.) - Rozhlasová ústředna místně ovládaná do 19" skříně vč. připojení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Kompletní montáž (demontáž pro další využití) rozhlasové ústředny včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění rozhlasové ústředny do připravené 19" skříně, její upevnění, připojení na připravené napájení a propojení na připravené rozvody k reproduktorům a modulační a ovládací rozvody. Dále základní nastavení parametrů zařízení a ověření jeho funkčnosti. Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | - | - | -
S | Celkem za 06 | MONTÁŽE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - | - | -
|  | ČÁST F - PŘEMÍSTĚNÍ DOPRAVNÍ KANCELÁŘE ŽST. H. HERŠPICE | [8 empty] | - | - | -
Díl: | 07 | DODÁVKY, DEMONTÁŽE, MONTÁŽE
82 | R-213001 | Demontáž/montáž, konfigurace, nastavení - Indikátor horkoběžnosti | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
83 | R-213002 | Demontáž/montáž, konfigurace, nastavení - klientské pracoviště Informačního systému | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
84 | R-213003 | Demontáž/montáž, konfigurace, nastavení - klientké pracoviště ISOŘ | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
85 | 75K228-R | Telekomunikační terminál s dotykovým panelem (včetně licencí a dalšího příslušenství) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R-108 | Dodávka a uchycení popřípadě umístění specifikovaného zařízení, včetně přípravy pro napojení kabelu , montáž a oživení Bloky se měří v kusech | 85: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ),1, 3.1, 3.2
86 | R-213004 | Demontáž/montáž, konfigurace, nastavení - Traťový rádiový systém TRS | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 07 | DODÁVKY, DEMONTÁŽE, MONTÁŽE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství