|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Váš dopis zn.  Správa železnic, státní organizace  Elektronicky prostřednictvím  IS C.E.Sta | notifikace IS C.E.Sta |  |  |
| Ze dne |  |  |  |
| Naše zn. | 163/2024-SŽ-SŽF |  |
| Listů/příloh | 1/1 |  |
|  |  |  |
| Vyřizuje | Medková Lenka |  |
| Telefon | 972 235 316 |  |
| Mobil | 702 234 443 |  |
| E-mail | medkova@spravazeleznic.cz |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 4. ledna 2024 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Zvýšení bezpečnosti a komfortu cestujících na zastávce Ústí nad Orlicí město

Správa železnic Facility, zasílá připomínky k projektové dokumentaci stavby „Zvýšení bezpečnosti a komfortu cestujících na zastávce Ústí nad Orlicí město“ ve stupni Dokumentace pro stavební povolení takto:

**Připomínky ostatní:**

**D.1.2.1 PS 02-11 TZ Sdělovací zařízení žst. Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí město**

**5 ZÁSADY ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVBY**

Text ve druhém odstavci „Požadovaná požární odolnost EI 60C. Hasební zásah bude provádět JPO Hasičské záchranné služby SŽDC, dále příslušný veřejný útvar Hasičského záchranného sboru kraje, případně další přizvané jednotky v souladu se stupněm poplachu. JPO HZS SŽDC je oprávněna…“ požadujeme nahradit korektním textem:

*„Požadovaná požární odolnost* ***EI 60****. Hasební zásah bude provádět* ***JPO Hasičského záchranného sboru SŽ****, dále příslušný veřejný útvar Hasičského záchranného sboru kraje, případně další přizvané jednotky v souladu se stupněm poplachu.* ***JPO HZS SŽ*** *je oprávněna…“*

**5.1 Požární bezpečnost**

Text druhé věty „Při stavebních a montážních pracích je nutno dodržovat protipožární opatření

v návaznosti na předpis SŽDC Ob 14 a směrnici č. 56“ požadujeme nahradit korektním zněním:  
*„Při provádění řezání konstrukce případně svařování musí být dodrženy podmínky o požární*

*bezpečnosti při svařování dle předpisu R14 Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace*

*Správa železnic.“***5.2 Vhodnost staveniště z hlediska požární ochrany**V části **g)Závěrečné hodnocení** požadujeme upravit text „Hasební zásah bude provádět JPO Hasičské záchranné služby,“ korektním textem *„Hasební zásah bude provádět JPO Hasičského záchranného sboru SŽ,“.*

A dále v části **Normy a předpisy:** požadujeme upravit znění „ČSN 73 0810 PBS – Společná ustanovení (04/2009)“ platným zněním **ČSN 730810:2016 PBS – Společná ustanovení**.  
***Pokud byla použita neplatná ČSN, jedná se o vadu projektu.***

S pozdravem

**Ing. Jakub Červenka**

Ředitel Správy železnic Facility

*(podepsáno elektronicky)*

**Přílohy: dle textu**