**Název veřejné zakázky: „Výměna oken Nerudova 1 Olomouc“**

**Předmět plnění:**

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby (opravy) o názvu **„Výměna oken Nerudova 1 Olomouc“**

Popis prací:

Jedná se o práce prováděné na vnějších uličních frontách objektu administrativní budovy Nerudova 1, Olomouc.

Na fasádě budou provedeny následující úpravy:

- bude provedena výměna garážových vrat do ulice Remešova - budou osazeny sekční vrata s mechanickým a el. ovládáním, vrata budou zateplená

- všechna okna vnějšího pláště budou vybourána a nahrazena plastovými okny ve stejném členění. Okna s dvojitým zasklením (u =1,2 celé okno). Součástí výměny výplní otvorů bude také výměna vnitřních a vnějších parapetů. Podrobnější technické parametry oken viz. technická zpráva.

- součástí navrhovaných stavebních úprav je také provedení lokáních oprav vnější a vnitřní omítky, poškozené po demontáži a následné montáži výplní otvorů

- bude provedena výmalba interiérových stěn (pouze stěny, na kterých budou prováděny stavební úpravy.

***Stavební práce budou probíhat za plného provozu kanceláří s minimálním nezbytným omezením a bez vystěhování zařízení kanceláří.***

***Nedílnou součástí Smlouvy o dílo bude „Plán organizace výstavby“ s členěním na jednotlivé etapy postupu stavebních prací. U každé etapy bude uveden časový průběh tj. počátek a konec včetně dílčích termínů jednotlivých technologických fází stavebních prací.***

**Doba plnění a místo plnění:**

Termín zahájení: **11/2013**

Termín ukončení**: 05/2014 dokončení dle klimatických podmínek**

Místo plnění: Olomouc - admin.budova Nerudova 1 , p.č. st. 1076, k.ú. Olomouc-město, č.p. 773 obec Olomouc

* Podrobné informace a prohlídka objektu je možná po telefonické dohodě se správcem

Ing. Vladimírem Koubkem, kontakt: tel. 972 741 195, GSM : 724 028 340