## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [25 empty] | VZ | 2.0 | [5 empty] | False | False | {fa14e6f8-ac73-4375-82da-f9a2e9cd4d7a}
[18 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [16 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 01 | [23 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Účastníkovi (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě SSM Hranice | [24 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Hranice I- Město 2228 | [6 empty] | Datum: |  | 28. 7. 2025 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,01
0,01
|  | Účastník: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [17 empty] | False
|  |  | DEVYKO s.r.o. | [10 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy RTS.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 01
| Stavba: | [6 empty] | Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě SSM Hranice
| Místo: | [6 empty] | Hranice I- Město 2228 |  |  |  |  | Datum: |  | 28. 7. 2025
| Zadavatel: | [11 empty] | Projektant: |  | DEVYKO s.r.o. |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Účastník: | [11 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {fa14e6f8-ac73-4375-82da-f9a2e9cd4d7a} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 01 |  |  |  | FVE SSM Hranice | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {420b3843-4c77-4d54-9502-db328a25e8fa} | {fa14e6f8-ac73-4375-82da-f9a2e9cd4d7a} | 2

## 01 - FVE SSM Hranice
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {420b3843-4c77-4d54-9502-db328a25e8fa}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě SSM Hranice
Objekt:
01 - FVE SSM Hranice
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 28. 7. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | DEVYKO s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě SSM Hranice
Objekt:
01 - FVE SSM Hranice
Místo: | [5 empty] | Datum: | 28. 7. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | DEVYKO s.r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| VR_5 - Úpravy v trafostanici | [5 empty] | 0
| VR_6 - Přípojka, vedení | [5 empty] | 0
| VR_7 - Výrobní modul | [5 empty] | 0
| VR_8 - Rozvaděče a hlavní součásti systému | [5 empty] | 0
| VR_9 - Uzemnění | [5 empty] | 0
| VR_10 - Hromosvod | [5 empty] | 0
| ON - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| MaR - Měření a Regulace | [5 empty] | 0
| R1 - Ocelové konstrukce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě SSM Hranice
Objekt:
01 - FVE SSM Hranice
Místo: | [5 empty] | Datum: | 28. 7. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | DEVYKO s.r.o.
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 712400831R00 | Odstranění povlakové krytiny střech do 30°, 1 vrstva | m2 | 1716 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
| PP |  | Odstranění povlakové krytiny střech do 30°, 1 vrstva | [15 empty] | PP | 1
2 | K | 712472101R00 | Povlakové krytiny střech do 30°, fólie PVC, kotv, VC-P1,8mm , klasifikace Broof t3,bila | m2 | 1716 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
| PP |  | Povlakové krytiny střech do 30°, fólie PVC, kotv, VC-P1,8mm , klasifikace Broof t3,bila | [15 empty] | PP | 1
3 | K | R_001 | izolační tvarovka z pvc,100x83 děláná na zakázku, zaizolovaní prostup | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6
| PP |  | izolační tvarovka z pvc,100x83 děláná na zakázku, zaizolovaní prostup | [15 empty] | PP | 1
4 | K | VR054 | Záchytný systém dodávka a montáž, včetně reviz | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -673631193
| PP |  | Záchytný systém dodávka a montáž, včetně revize | [15 empty] | PP | 1
| D | VR_5 | Úpravy v trafostanici |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 210021501R00 | Těsnění kabelových prostupů v rozvodně , oprava protipožárnich prostupů | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | Těsnění kabelových prostupů v rozvodně , oprava protipožárnich prostupů | [15 empty] | PP | 1
6 | K | VR001 | Úprava stávajícího rozvaděče VN, , výměna měřících transformátorů U,I | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | Úprava stávajícího rozvaděče VN, , výměna měřících transformátorů U,I | [15 empty] | PP | 1
7 | K | VR002 | Úprava stávajícího rozvaděče VN, svorková skříň nad VN rozvaděč | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| PP |  | Úprava stávajícího rozvaděče VN, svorková skříň nad VN rozvaděč | [15 empty] | PP | 1
8 | K | VR003 | Úprava stávajícího rozvaděče VN, doplnění signálních kontaktů do VN | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| PP |  | Úprava stávajícího rozvaděče VN, doplnění signálních kontaktů do VN | [15 empty] | PP | 1
9 | K | VR004 | Úprava stávajícího rozvaděče R1, doplnění jištěného vývodu 10A/B a vývodky | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| PP |  | Úprava stávajícího rozvaděče R1, doplnění jištěného vývodu 10A/B a vývodky | [15 empty] | PP | 1
10 | K | 650125215RT2 | Uložení kabelu Cu 5 x 4 mm2 do trubky , včetně dodávky kabelu a trubky | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| PP |  | Uložení kabelu Cu 5 x 4 mm2 do trubky , včetně dodávky kabelu a trubky | [15 empty] | PP | 1
11 | K | 650125245RT2 | Uložení kabelu Cu 7 x 4 mm2 do trubky, včetně dodávky kabelu a trubky | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| PP |  | Uložení kabelu Cu 7 x 4 mm2 do trubky, včetně dodávky kabelu a trubky | [15 empty] | PP | 1
12 | K | 222 29-0804.R00 | Kabel signalizační do 10x1 v trubce, včetně dodávky kabelu a trubky | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| PP |  | Kabel signalizační do 10x1 v trubce, včetně dodávky kabelu a trubky | [15 empty] | PP | 1
13 | K | 650125143RT2 | Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 do trubky , včetně dodávky kabelu a trubky | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| PP |  | Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 do trubky , včetně dodávky kabelu a trubky | [15 empty] | PP | 1
14 | K | 650141111R00 | Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| PP |  | Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | [15 empty] | PP | 1
15 | K | 650141113R00 | Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| PP |  | Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | [15 empty] | PP | 1
16 | K | 210100258R00 | Ukončení celoplast. kabel do 3x4 mm2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| PP |  | Ukončení celoplast. kabel do 3x4 mm2 | [15 empty] | PP | 1
17 | K | 210100258R01 | Ukončení celoplast. kabel do 5x4 mm2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| PP |  | Ukončení celoplast. kabel do 5x4 mm2 | [15 empty] | PP | 1
18 | K | 210100260R00 | Ukončení celoplast. kabel do 7x4 mm2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| PP |  | Ukončení celoplast. kabel do 7x4 mm2 | [15 empty] | PP | 1
19 | K | 210100264R00 | Ukončení celoplast. kabel do 10x1 mm2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| PP |  | Ukončení celoplast. kabel do 10x1 mm2 | [15 empty] | PP | 1
20 | K | VR009 | Podružný materiál, spojovací materiál, kabelové štítky, kotvící materiál apod. | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| PP |  | Podružný materiál, spojovací materiál, kabelové štítky, kotvící materiál apod. | [15 empty] | PP | 1
| D | VR_6 | Přípojka, vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | VR005 | Demontáž stávajícího rozvadděče KS2, vybourání ze stávající NIKY, odpojení kabelů | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| PP |  | Demontáž stávajícího rozvadděče KS2, vybourání ze stávající NIKY, odpojení kabelů | [15 empty] | PP | 1
22 | K | VR006 | Stavební úprava stávající NIKY pro nový , rozvaděč KS2, včetně klepířských prvků | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| PP |  | Stavební úprava stávající NIKY pro nový , rozvaděč KS2, včetně klepířských prvků | [15 empty] | PP | 1
23 | K | VR007 | Úprava stávajících kabelů, naspojkováním | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| PP |  | Úprava stávajících kabelů, naspojkováním | [15 empty] | PP | 1
24 | K | VR008 | Dodávka a montáž rozvaděče KS2, dle PD, 8x poj. odpínač, skříň zapuštěná 1000x1000 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| PP |  | Dodávka a montáž rozvaděče KS2, dle PD, 8x poj. odpínač, skříň zapuštěná 1000x1000 | [15 empty] | PP | 1
25 | K | 650124277R00 | Uložení kabelu Cu 5 x 50 mm2 pevně, včetně dodávky kabelu | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| PP |  | Uložení kabelu Cu 5 x 50 mm2 pevně, včetně dodávky kabelu | [15 empty] | PP | 1
26 | K | 650121129RT4 | Uložení vodiče Cu 70 mm2 pevně, včetně dodávky vodiče | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| PP |  | Uložení vodiče Cu 70 mm2 pevně, včetně dodávky vodiče | [15 empty] | PP | 1
27 | K | 650011311R00 | Žlab perforovaný 62/50 s víkem, včetně montáže na stěnu | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| PP |  | Žlab perforovaný 62/50 s víkem, včetně montáže na stěnu | [15 empty] | PP | 1
28 | K | 650141121R00 | Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 50 mm2 | kus | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| PP |  | Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 50 mm2 | [15 empty] | PP | 1
29 | K | 650141123R00 | Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 70 mm2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| PP |  | Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 70 mm2 | [15 empty] | PP | 1
30 | K | 650141129R00 | Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 150 mm2 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| PP |  | Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 150 mm2 | [15 empty] | PP | 1
31 | K | 650142423R00 | Ukončení kabelu smršť. koncovkou 4 x 50 mm2 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| PP |  | Ukončení kabelu smršť. koncovkou 4 x 50 mm2 | [15 empty] | PP | 1
32 | K | 650142431R00 | Ukončení kabelu smršť. koncovkou 4 x 150 mm2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| PP |  | Ukončení kabelu smršť. koncovkou 4 x 150 mm2 | [15 empty] | PP | 1
33 | K | VR009 | Podružný materiál, spojovací materiál, kabelové štítky, kotvící materiál apod. | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| PP |  | Podružný materiál, spojovací materiál, kabelové štítky, kotvící materiál apod. | [15 empty] | PP | 1
| D | VR_7 | Výrobní modul |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | VR056 | Fotovoltaický panel 550Wp, bif, včetně montáže | kus | 162 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| PP |  | Fotovoltaický panel 550Wp, bif, včetně montáže | [15 empty] | PP | 1
35 | K | VR011 | Uzemňovací deska - Kont. deska , pro fotovaltaické panely, nerez | kus | 410 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| PP |  | Uzemňovací deska - Kont. deska , pro fotovaltaické panely, nerez | [15 empty] | PP | 1
36 | K | VR009.1 | Výkonový optimizer 1100W | kus | 84 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| PP |  | Výkonový optimizer 1100W | [15 empty] | PP | 1
37 | K | VR058 | Kabel solární UV, 6mm, H1Z2Z-K | m | 1200 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| PP |  | Kabel solární UV, 6mm, H1Z2Z-K | [15 empty] | PP | 1
38 | K | VR060 | Sada konektorů MC | kpl | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| PP |  | Sada konektorů MC | [15 empty] | PP | 1
39 | K | VR063 | zink. neperf. žlab s víkem 62/50, včetně kotvení k betonové dlaždici | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| PP |  | zink. neperf. žlab s víkem 62/50, včetně kotvení k betonové dlaždici | [15 empty] | PP | 1
40 | K | VR010 | zink. neperf. žlab s víkem 150/50, s přep, včetně kotvení k betonové dlaždici | m | 70 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| PP |  | zink. neperf. žlab s víkem 150/50, s přep, včetně kotvení k betonové dlaždici | [15 empty] | PP | 1
41 | K | VR012 | Montážní profil C 25x25, vč. koncovek, spoj.mat, zinek | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| PP |  | Montážní profil C 25x25, vč. koncovek, spoj.mat, zinek | [15 empty] | PP | 1
42 | K | 953921111R00 | Dlaždice betonové volně na střechu, 30x30x4 cm, včetně pryžové podložky | kus | 145 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| PP |  | Dlaždice betonové volně na střechu, 30x30x4 cm, včetně pryžové podložky | [15 empty] | PP | 1
43 | K | VR066 | zink. stoupací žebřík s víkem 150/100, včetně fixace kabelů | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| PP |  | zink. stoupací žebřík s víkem 150/100, včetně fixace kabelů | [15 empty] | PP | 1
44 | K | 210020101R00 | Výložník kabelový svařovaný s 200mm výložníkem | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| PP |  | Výložník kabelový svařovaný s 200mm výložníkem | [15 empty] | PP | 1
45 | K | 650011311T00 | Kabelový rošt zinkovaný 300/50 vč. přep, montovaný na výložníky | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| PP |  | Kabelový rošt zinkovaný 300/50 vč. přep, montovaný na výložníky | [15 empty] | PP | 1
46 | K | VR067 | Fotovoltaický střídač 66 kW, cert. dle normy ČSN EN 50549-1 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| PP |  | Fotovoltaický střídač 66 kW, cert. dle normy ČSN EN 50549-1 | [15 empty] | PP | 1
47 | K | VR069 | Kabel CU jemně laněný 5G50 | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| PP |  | Kabel CU jemně laněný 5G50 | [15 empty] | PP | 1
48 | K | 650141121R00 | Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 50 mm2 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| PP |  | Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 50 mm2 | [15 empty] | PP | 1
49 | K | 650141113R00 | Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| PP |  | Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | [15 empty] | PP | 1
50 | K | 650142523R00 | Ukončení kabelu smršť. koncovkou 5 x 50 mm2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| PP |  | Ukončení kabelu smršť. koncovkou 5 x 50 mm2 | [15 empty] | PP | 1
51 | K | VR071 | Přístřešek k ochraně technologie , montovaný na stěnu nad technologii | kpl | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| PP |  | Přístřešek k ochraně technologie , montovaný na stěnu nad technologii | [15 empty] | PP | 1
52 | K | VR072 | Cedulky výstražné | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| PP |  | Cedulky výstražné | [15 empty] | PP | 1
53 | K | 210020653R00 | Konstrukce zinkovaná nosná pro zařízení do 200 kg | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| PP |  | Konstrukce zinkovaná nosná pro zařízení do 200 kg | [15 empty] | PP | 1
54 | K | VR047 | Kabel BUS CAN 2x2x0,5 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| PP |  | Kabel BUS CAN 2x2x0,5 | [15 empty] | PP | 1
55 | K | VR073 | Kabel profinet UV ETHERNET cat6 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| PP |  | Kabel profinet UV ETHERNET cat6 | [15 empty] | PP | 1
56 | K | 650010613R00 | Montáž trubky UV plastové D 25 mm, ulož. pevné, včetně dodávky trubky, příchytek a spojek | m | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| PP |  | Montáž trubky UV plastové D 25 mm, ulož. pevné, včetně dodávky trubky, příchytek a spojek | [15 empty] | PP | 1
57 | K | VR009 | Podružný materiál, spojovací materiál, kabelové štítky, kotvící materiál apod. | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| PP |  | Podružný materiál, spojovací materiál, kabelové štítky, kotvící materiál apod. | [15 empty] | PP | 1
| D | VR_8 | Rozvaděče a hlavní součásti systému |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | K | R-FVE | Dodávka a montáž rozvaděče dle PD, 125A,venkovni provedení, rozp.misto vyv. výkonu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| PP |  | Dodávka a montáž rozvaděče dle PD, 125A,venkovni provedení, rozp.misto vyv. výkonu | [15 empty] | PP | 1
59 | K | DC-BOX | Skřín s přepětovými ochranami a odpínači dle PD, 0,6x0,6 1000VDC, termoplast | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| PP |  | Skřín s přepětovými ochranami a odpínači dle PD, 0,6x0,6 1000VDC, termoplast | [15 empty] | PP | 1
60 | K | ST-BOX | Skříňka s přepětovými ochranami T2 2ks, 0,3x0,2 1000VDC, termoplast, montážní sada | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| PP |  | Skříňka s přepětovými ochranami T2 2ks, 0,3x0,2 1000VDC, termoplast, montážní sada | [15 empty] | PP | 1
| D | VR_9 | Uzemnění |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | K | 650041112R00 | Montáž svorkovnice ekvipotenciální, nerez, včetně dodávky | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| PP |  | Montáž svorkovnice ekvipotenciální, nerez, včetně dodávky | [15 empty] | PP | 1
62 | K | 650121117RT4 | Cu 6 mm2 pevně, včetně dodávky vodiče NYY-J 6 mm2 | m | 400 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| PP |  | Cu 6 mm2 pevně, včetně dodávky vodiče NYY-J 6 mm2 | [15 empty] | PP | 1
63 | K | 650121121RT4 | Cu 16 mm2 pevně, včetně dodávky vodiče NYY-J 16 mm2 | m | 600 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| PP |  | Cu 16 mm2 pevně, včetně dodávky vodiče NYY-J 16 mm2 | [15 empty] | PP | 1
64 | K | 650121123RT4 | Cu 25 mm2 pevně, včetně dodávky vodiče NYY-J 25 mm2 | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| PP |  | Cu 25 mm2 pevně, včetně dodávky vodiče NYY-J 25 mm2 | [15 empty] | PP | 1
65 | K | 650121129R00 | CU 70 mm2 pevně, včetně dodávky vodiče NYY-J 70 mm2 | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| PP |  | CU 70 mm2 pevně, včetně dodávky vodiče NYY-J 70 mm2 | [15 empty] | PP | 1
66 | K | 650141123R00 | Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 70 mm2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| PP |  | Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 70 mm2 | [15 empty] | PP | 1
67 | K | 650141117R00 | Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 25 mm2 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| PP |  | Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 25 mm2 | [15 empty] | PP | 1
68 | K | 650141115R00 | Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 | kus | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| PP |  | Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 | [15 empty] | PP | 1
69 | K | 650010611R00 | Chránička kabelu UV stabilní 12mm, včetně montáže | m | 280 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
| PP |  | Chránička kabelu UV stabilní 12mm, včetně montáže | [15 empty] | PP | 1
70 | K | 650010611R01 | Chránička kabelu UV stabilní 20mm, včetně montáže | m | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| PP |  | Chránička kabelu UV stabilní 20mm, včetně montáže | [15 empty] | PP | 1
71 | K | 650010642RT4 | Trubka plastová tuhá UV stab. D 20 uložené pevně, včetně, příchytek,spojek a montáže | m | 200 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| PP |  | Trubka plastová tuhá UV stab. D 20 uložené pevně, včetně, příchytek,spojek a montáže | [15 empty] | PP | 1
72 | K | VR013 | Svorka FeZn-CU | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
| PP |  | Svorka FeZn-CU | [15 empty] | PP | 1
73 | K | VR014 | Střešní držák vodiče k přímemu nalepení, na ploché střechy | ks | 200 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| PP |  | Střešní držák vodiče k přímemu nalepení, na ploché střechy | [15 empty] | PP | 1
74 | K | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| PP |  | Vytyčení inženýrských sítí | [15 empty] | PP | 1
75 | K | 460030081R00 | Řezání spáry v asfaltu nebo betonu | m | 102 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
| PP |  | Řezání spáry v asfaltu nebo betonu | [15 empty] | PP | 1
76 | K | 130900030RA0 | Bourání konstrukcí z betonu prostého ve výkopu | m3 | 2.55 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| PP |  | Bourání konstrukcí z betonu prostého ve výkopu | [15 empty] | PP | 1
77 | K | 460200251RT2 | Výkop kabelové rýhy 50/70 cm hor.3, ruční výkop rýhy | m | 51 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| PP |  | Výkop kabelové rýhy 50/70 cm hor.3, ruční výkop rýhy | [15 empty] | PP | 1
78 | K | 210220361R00 | Zemnič tyčový 2m, zaražení a připojení, do 2 m | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| PP |  | Zemnič tyčový 2m, zaražení a připojení, do 2 m | [15 empty] | PP | 1
79 | K | 210220022RT1 | Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm | m | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
| PP |  | Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm | [15 empty] | PP | 1
80 | K | 460570253R00 | Zához rýhy 50/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním | m | 51 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
| PP |  | Zához rýhy 50/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním | [15 empty] | PP | 1
81 | K | 270311000R00 | Uložení betonu, bez vyztužení | m3 | 2.55 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
| PP |  | Uložení betonu, bez vyztužení | [15 empty] | PP | 1
82 | K | 210220302R00 | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
| PP |  | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ | [15 empty] | PP | 1
83 | K | 210220372RT1 | Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva, včetně ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
| PP |  | Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva, včetně ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi | [15 empty] | PP | 1
84 | K | 210220010R00 | Nátěr spojů proti vlhkosti | kg | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
| PP |  | Nátěr spojů proti vlhkosti | [15 empty] | PP | 1
85 | K | 650111711RT3 | Svorka zkušební | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
| PP |  | Svorka zkušební | [15 empty] | PP | 1
86 | K | 650112611R00 | Změření zemního odporu, vč. měřícího protokolu | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
| PP |  | Změření zemního odporu, vč. měřícího protokolu | [15 empty] | PP | 1
87 | K | VR009 | Podružný materiál, spojovací materiál, kabelové štítky, kotvící materiál apod. | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
| PP |  | Podružný materiál, spojovací materiál, kabelové štítky, kotvící materiál apod. | [15 empty] | PP | 1
| D | VR_10 | Hromosvod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
88 | K | 650111915R00 | Jímací tyč izolovaná do 6 m, na konstrukci, montáž na připravenou konstri, vč. přip. svorek st | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
| PP |  | Jímací tyč izolovaná do 6 m, na konstrukci, montáž na připravenou konstri, vč. přip. svorek st | [15 empty] | PP | 1
89 | K | VR015 | Svorka pro připojení potenciálu , na kabel | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
| PP |  | Svorka pro připojení potenciálu , na kabel | [15 empty] | PP | 1
90 | K | 650111636R00 | Vodič s vysokonapěťovou izolací pevně na podpěry, EOVV 75cm | m | 330 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
| PP |  | Vodič s vysokonapěťovou izolací pevně na podpěry, EOVV 75cm | [15 empty] | PP | 1
91 | K | VR014 | Střešní držák vodiče k přímemu nalepení, na ploché střechy | ks | 344 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
| PP |  | Střešní držák vodiče k přímemu nalepení, na ploché střechy | [15 empty] | PP | 1
92 | K | VR016 | Příchytka pro vysokonapěťový kabel , pro vedení na fasádě | ks | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
| PP |  | Příchytka pro vysokonapěťový kabel , pro vedení na fasádě | [15 empty] | PP | 1
93 | K | VR017 | Připojovací prvek vysokonapěťového kabelu | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
| PP |  | Připojovací prvek vysokonapěťového kabelu | [15 empty] | PP | 1
94 | K | VR018 | Demontáž stávajícího hromosvodu, vč. likvidace | m | 480 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
| PP |  | Demontáž stávajícího hromosvodu, vč. likvidace | [15 empty] | PP | 1
95 | K | 650111781RT2 | Označení svodu štítkem, včetně dodávky štítku | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
| PP |  | Označení svodu štítkem, včetně dodávky štítku | [15 empty] | PP | 1
96 | K | VR009 | Podružný materiál, spojovací materiál, kabelové štítky, kotvící materiál apod. | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
| PP |  | Podružný materiál, spojovací materiál, kabelové štítky, kotvící materiál apod. | [15 empty] | PP | 1
| D | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
97 | K | VR010.1 | Vychozí revize | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
| PP |  | Vychozí revize | [15 empty] | PP | 1
98 | K | VR013.1 | Součinost s provzovatelem trafostanice | hod | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
| PP |  | Součinost s provzovatelem trafostanice | [15 empty] | PP | 1
99 | K | VR014.1 | Individuální a komplexní zkoušky | hod | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
| PP |  | Individuální a komplexní zkoušky | [15 empty] | PP | 1
100 | K | VR015.1 | Předávací dokumentace, včetně dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
| PP |  | Předávací dokumentace, včetně dokumentace skutečného provedení | [15 empty] | PP | 1
101 | K | VR016.1 | Zaškolení obsluhy | hod | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
| PP |  | Zaškolení obsluhy | [15 empty] | PP | 1
102 | K | VR018.1 | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
| PP |  | Likvidace odpadu | [15 empty] | PP | 1
103 | K | VR050 | Licence ERU, OTE, UPOS | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
| PP |  | Licence ERU, OTE, UPOS | [15 empty] | PP | 1
104 | K | VR052 | SW dohledu, ovládání výrobny, oživení systému, cloudové služby | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
| PP |  | SW dohledu, ovládání výrobny, oživení systému, cloudové služby | [15 empty] | PP | 1
105 | K | VR053 | manipulační technika, jeřáb, manipulátor | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
| PP |  | manipulační technika, jeřáb, manipulátor | [15 empty] | PP | 1
106 | K | 941940031RAA | Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 10 m, montáž, demontáž, doprava, pronájem 1 měsíc | m2 | 180 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
| PP |  | Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 10 m, montáž, demontáž, doprava, pronájem 1 měsíc | [15 empty] | PP | 1
107 | K | R_007 | Zpracování operativní karty pro zdolávání požáru a, dokumentace zdolávání požáru | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
| PP |  | Zpracování operativní karty pro zdolávání požáru a, dokumentace zdolávání požáru | [15 empty] | PP | 1
108 | K | R_008 | Získání stanoviska HZS ke koladaci | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
| PP |  | Získání stanoviska HZS ke koladaci | [15 empty] | PP | 1
| D | MaR | Měření a Regulace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
109 | K | RTU1 | Comm. processor CP, industrial ethernet 10...100Mbit/s | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
| PP |  | Comm. processor CP, industrial ethernet 10...100Mbit/s | [15 empty] | PP | 1
110 | K | RTU2 | Busadapter BA 2X RJ45, for profinet | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
| PP |  | Busadapter BA 2X RJ45, for profinet | [15 empty] | PP | 1
111 | K | RTU3 | Baseunit, Push-In terminals | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
| PP |  | Baseunit, Push-In terminals | [15 empty] | PP | 1
112 | K | RTU4 | Comm. module, RS-422, RS485 and RS232, modRTU, mas.slav. | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
| PP |  | Comm. module, RS-422, RS485 and RS232, modRTU, mas.slav. | [15 empty] | PP | 1
113 | K | RTU5 | CPU, Central procesing unit | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
| PP |  | CPU, Central procesing unit | [15 empty] | PP | 1
114 | K | RTU6 | Memory card | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
| PP |  | Memory card | [15 empty] | PP | 1
115 | K | RTU7 | Baseunit, Push-In terminals | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
| PP |  | Baseunit, Push-In terminals | [15 empty] | PP | 1
116 | K | RTU8 | Digital input module , DI 16x 24VDC standard | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
| PP |  | Digital input module , DI 16x 24VDC standard | [15 empty] | PP | 1
117 | K | RTU9 | Digital output module , DO 16x 24VDC/0,5A standard | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
| PP |  | Digital output module , DO 16x 24VDC/0,5A standard | [15 empty] | PP | 1
118 | K | RTU10 | Vazební člen, 1P/6A 240V AC,LED_EMC | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
| PP |  | Vazební člen, 1P/6A 240V AC,LED_EMC | [15 empty] | PP | 1
119 | K | RTU11 | Lišta propojovací, pro řadu 38,39, Lišta propojovací 38, 1P, 20 patic, černá | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
| PP |  | Lišta propojovací, pro řadu 38,39, Lišta propojovací 38, 1P, 20 patic, černá | [15 empty] | PP | 1
120 | K | RTU12 | Basic panel , 4" TFT dispaly,65536 colors, profinet internet | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
| PP |  | Basic panel , 4" TFT dispaly,65536 colors, profinet internet | [15 empty] | PP | 1
121 | K | RTU13 | LTE Router, 4G/LTE (cat4)3G,2G, Napájení 9-30V | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
| PP |  | LTE Router, 4G/LTE (cat4)3G,2G, Napájení 9-30V | [15 empty] | PP | 1
122 | K | RTU14 | Panel Mount Power Meter, Sup.22-65VDC,Modbus TCP,690-4000V X1 X5A | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
| PP |  | Panel Mount Power Meter, Sup.22-65VDC,Modbus TCP,690-4000V X1 X5A | [15 empty] | PP | 1
123 | K | RTU15 | Pojistková svorka šroubová s LED , Max. 6,3A | ks | 29 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
| PP |  | Pojistková svorka šroubová s LED , Max. 6,3A | [15 empty] | PP | 1
124 | K | RTU16 | Koncová svěrka | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
| PP |  | Koncová svěrka | [15 empty] | PP | 1
125 | K | RTU17 | Svorka, 2,5mm2,šedá. 2 spojení | ks | 74 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
| PP |  | Svorka, 2,5mm2,šedá. 2 spojení | [15 empty] | PP | 1
126 | K | RTU18 | Potenciálová propojka svorek , 10 pólová, modrá | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
| PP |  | Potenciálová propojka svorek , 10 pólová, modrá | [15 empty] | PP | 1
127 | K | RTU19 | SPD pro datové, signálové a telekomunikační linky, T1+T2+T3 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
| PP |  | SPD pro datové, signálové a telekomunikační linky, T1+T2+T3 | [15 empty] | PP | 1
128 | K | RTU20 | Kompaktní rozvaděčová skříň, 600x1000x250 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
| PP |  | Kompaktní rozvaděčová skříň, 600x1000x250 | [15 empty] | PP | 1
129 | K | RTU21 | Schránka na schémata z plastu , DIN A4 na výšku | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
| PP |  | Schránka na schémata z plastu , DIN A4 na výšku | [15 empty] | PP | 1
130 | K | RTU22 | Úhelník pro upevnění na stěnu , pro AX,KX,AX IT | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
| PP |  | Úhelník pro upevnění na stěnu , pro AX,KX,AX IT | [15 empty] | PP | 1
131 | K | RTU23 | Bateriový modul , 24VDC 12Ah | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
| PP |  | Bateriový modul , 24VDC 12Ah | [15 empty] | PP | 1
132 | K | RTU24 | Memory cards for CPU Flash 24Mb | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
| PP |  | Memory cards for CPU Flash 24Mb | [15 empty] | PP | 1
133 | K | RTU25 | Jistič jedn. 4A/B | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
| PP |  | Jistič jedn. 4A/B | [15 empty] | PP | 1
134 | K | RTU26 | Jistič jedn. 4A/C | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
| PP |  | Jistič jedn. 4A/C | [15 empty] | PP | 1
135 | K | RTU27 | Jistič jedn. 2A/B | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
| PP |  | Jistič jedn. 2A/B | [15 empty] | PP | 1
136 | K | RTU28 | Jistič jedn. 6A/B | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
| PP |  | Jistič jedn. 6A/B | [15 empty] | PP | 1
137 | K | RTU29 | 2 pólová přepěťová ochrana na rozh LPZ1 a LPZ2 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
| PP |  | 2 pólová přepěťová ochrana na rozh LPZ1 a LPZ2 | [15 empty] | PP | 1
138 | K | RTU30 | Signálka s LED - zelená, 230V AC | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
| PP |  | Signálka s LED - zelená, 230V AC | [15 empty] | PP | 1
139 | K | RTU31 | Vazební člen 6A řada 38, 1P/6A 24VDC, LED _ EMC | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
| PP |  | Vazební člen 6A řada 38, 1P/6A 24VDC, LED _ EMC | [15 empty] | PP | 1
140 | K | RTU32 | Páčkový spínač 1+N, do 32A | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
| PP |  | Páčkový spínač 1+N, do 32A | [15 empty] | PP | 1
141 | K | RTU33 | UPS řídící jednotka , 24VD 20A/10A | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
| PP |  | UPS řídící jednotka , 24VD 20A/10A | [15 empty] | PP | 1
142 | K | RTU34 | Napájecí zdroj 24VDC, 230VAC/24VDC,5A | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
| PP |  | Napájecí zdroj 24VDC, 230VAC/24VDC,5A | [15 empty] | PP | 1
143 | K | RTU35 | Svorka průchozí, šroubová, 4mm2-béžová | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
| PP |  | Svorka průchozí, šroubová, 4mm2-béžová | [15 empty] | PP | 1
144 | K | RTU36 | Bočnice béžová | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
| PP |  | Bočnice béžová | [15 empty] | PP | 1
145 | K | RTU37 | Koncová svěrka | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
| PP |  | Koncová svěrka | [15 empty] | PP | 1
146 | K | RTU38 | Svorka průchozí, šroubová, 4mm2-modrá | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
| PP |  | Svorka průchozí, šroubová, 4mm2-modrá | [15 empty] | PP | 1
147 | K | RTU39 | Bočnice modrá | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
| PP |  | Bočnice modrá | [15 empty] | PP | 1
148 | K | RTU40 | Svorka průchozí, šroubová, 4mm2-zelenožlutá | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
| PP |  | Svorka průchozí, šroubová, 4mm2-zelenožlutá | [15 empty] | PP | 1
149 | K | RTU41 | Soklová zásuvka | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
| PP |  | Soklová zásuvka | [15 empty] | PP | 1
150 | K | RTU42 | Bočnice pro svorky , šedá | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
| PP |  | Bočnice pro svorky , šedá | [15 empty] | PP | 1
151 | K | RTU43 | Sestavení rozvaděčů | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
| PP |  | Sestavení rozvaděčů | [15 empty] | PP | 1
152 | K | RTU44 | Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
| PP |  | Drobný montážní materiál | [15 empty] | PP | 1
| D | R1 | Ocelové konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
153 | K | R_002 | Vynášecí ocelový rošt | kg | 2870 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
| PP |  | Vynášecí ocelový rošt | [15 empty] | PP | 1
154 | K | R_004 | Nedestruktivní zkoušky pro zjištění polohy výztuže | kpl | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
| PP |  | Nedestruktivní zkoušky pro zjištění polohy výztuže | [15 empty] | PP | 1
155 | K | R_003 | Vynášecí konstrukce bleskosvodu | kg | 16.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
| PP |  | Vynášecí konstrukce bleskosvodu | [15 empty] | PP | 1
156 | K | 650611111R00 | Rychlá montážní lišta : 5,95m. Materiál: Hliník EN | kus | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
| PP |  | Rychlá montážní lišta : 5,95m. Materiál: Hliník EN | [15 empty] | PP | 1
157 | K | R_005 | Uni sada střed svorek pro up sol modulů, vč šroubu a pružiny výška rámu 30-50mm,středové | ks | 306 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
| PP |  | Uni sada střed svorek pro up sol modulů, vč šroubu a pružiny výška rámu 30-50mm,středové | [15 empty] | PP | 1
158 | K | R_006 | Uni sada střed. svorek pro upev. sol.modulů, vč. šroubu a pružiny výška rámu 30-50mm,koncové | ks | 228 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
| PP |  | Uni sada střed. svorek pro upev. sol.modulů, vč. šroubu a pružiny výška rámu 30-50mm,koncové | [15 empty] | PP | 1

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny účastníka.
Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Účastník |  |  | N |  | Účastník veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
fig |  |  | N |  | Rozpad figur | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST